## toyota diarios
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 20879
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
7:00 | 2014 | 5 | 29 | 51319074 | 51319074 | 2429709 | 2429709 | 43 | 43 | 296.8023 | 23.69 | 37228.66 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 28 | 51305703 | 51305703 | 2429052 | 2429052 | 43 | 43 | 296.7402 | 23.9 | 37269.18 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 27 | 51292976 | 51292976 | 2428426 | 2428426 | 43 | 43 | 296.7501 | 23.77 | 37269.949 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 26 | 51279592 | 51279592 | 2427768 | 2427768 | 43 | 43 | 297.2646 | 22.73 | 38006.398 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 25 | 51274947 | 51274947 | 2427541 | 2427541 | 43 | 43 | 297.7249 | 23.14 | 37769.289 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 24 | 51269996 | 51269996 | 2427299 | 2427299 | 43 | 43 | 296.5678 | 22.97 | 37250.801 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 23 | 51255111 | 51255111 | 2426569 | 2426569 | 43 | 43 | 296.6526 | 22.66 | 37270.629 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 22 | 51239244 | 51239244 | 2425792 | 2425792 | 43 | 43 | 296.5224 | 22.88 | 37268.801 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 21 | 51222930 | 51222930 | 2424992 | 2424992 | 43 | 43 | 296.6045 | 22.63 | 37409.41 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 20 | 51205736 | 51205736 | 2424150 | 2424150 | 43 | 43 | 296.8943 | 22.94 | 37347.078 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 19 | 51190015 | 51190015 | 2423380 | 2423380 | 43 | 43 | 297.0975 | 21.96 | 37706.18 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 18 | 51185708 | 51185708 | 2423170 | 2423170 | 43 | 43 | 298.7028 | 22.76 | 38006.961 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 17 | 51184989 | 51184989 | 2423135 | 2423135 | 43 | 43 | 296.7716 | 24.3 | 37651.172 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 16 | 51171245 | 51171245 | 2422458 | 2422458 | 43 | 43 | 296.5958 | 24.18 | 37075.051 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 15 | 51155392 | 51155392 | 2421677 | 2421677 | 43 | 43 | 296.4741 | 23.73 | 37214.488 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 14 | 51138502 | 51138502 | 2420846 | 2420846 | 43 | 43 | 296.279 | 23.42 | 37205.738 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 13 | 51121157 | 51121157 | 2419993 | 2419993 | 43 | 43 | 296.1621 | 22.97 | 37090.199 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 12 | 51102892 | 51102892 | 2419096 | 2419096 | 43 | 43 | 297.0103 | 21.8 | 38010.25 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 11 | 51094296 | 51094296 | 2418677 | 2418677 | 43 | 43 | 297.7316 | 22.07 | 38073.578 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 10 | 51088542 | 51088542 | 2418397 | 2418397 | 43 | 43 | 296.5269 | 22.09 | 37425.398 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 9 | 51072892 | 51072892 | 2417632 | 2417632 | 43 | 43 | 296.2918 | 21.72 | 37538.129 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 8 | 51054472 | 51054472 | 2416732 | 2416732 | 43 | 43 | 296.3365 | 21.61 | 37393.73 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 7 | 51036450 | 51036450 | 2415851 | 2415851 | 43 | 43 | 296.2487 | 21.24 | 37544.93 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 6 | 51017200 | 51017200 | 2414911 | 2414911 | 43 | 43 | 296.4081 | 21.85 | 37348.449 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 5 | 51000089 | 51000089 | 2414074 | 2414074 | 43 | 43 | 297.452 | 22.48 | 37460.551 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 4 | 50992454 | 50992454 | 2413701 | 2413701 | 43 | 43 | 299.2344 | 19.57 | 37555.469 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 3 | 50992391 | 50992391 | 2413698 | 2413698 | 43 | 43 | 296.0856 | 22.94 | 37438.77 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 2 | 50976693 | 50976693 | 2412926 | 2412926 | 43 | 43 | 295.9463 | 22.46 | 37263.449 | 6
7:00 | 2014 | 5 | 1 | 50958529 | 50958529 | 2412034 | 2412034 | 43 | 43 | 296.004 | 22.22 | 37413.539 | 6
7:00 | 2014 | 4 | 30 | 50940223 | 50940223 | 2411136 | 2411136 | 43 | 43 | 295.9829 | 22.4 | 37182.449 | 6