## COOPER STANDARD 070814 DIAR
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 41513
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
8:00 | 2014 | 7 | 9 | 15565141 | 15565141 | 1109452 | 1109452 | 0 | 0 | 102.8812 | 21.19 | 13758.64 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 8 | 15552632 | 15552632 | 1107736 | 1107736 | 0 | 0 | 103.9014 | 20.45 | 13800.54 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 7 | 15542969 | 15542969 | 1106427 | 1106427 | 0 | 0 | 105.9974 | 17.03 | 14130.93 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 6 | 15541375 | 15541375 | 1106218 | 1106218 | 0 | 0 | 105.6109 | 19.61 | 14185.09 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 5 | 15541352 | 15541352 | 1106215 | 1106215 | 0 | 0 | 104.1883 | 21.7 | 13982.92 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 4 | 15538471 | 15538471 | 1105824 | 1105824 | 0 | 0 | 103.6788 | 21.07 | 13766.02 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 3 | 15530651 | 15530651 | 1104760 | 1104760 | 0 | 0 | 102.0114 | 21.34 | 13661.9 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 2 | 15517484 | 15517484 | 1102937 | 1102937 | 0 | 0 | 101.98 | 21.07 | 13671.14 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 1 | 15503441 | 15503441 | 1100994 | 1100994 | 0 | 0 | 101.9836 | 20.1 | 13725.46 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 30 | 15489928 | 15489928 | 1099131 | 1099131 | 0 | 0 | 104.6606 | 19.63 | 13986.54 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 29 | 15485511 | 15485511 | 1098539 | 1098539 | 0 | 0 | 101.8876 | 21.56 | 13820.05 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 28 | 15471895 | 15471895 | 1096650 | 1096650 | 0 | 0 | 101.9702 | 21.36 | 13610.52 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 27 | 15457797 | 15457797 | 1094697 | 1094697 | 0 | 0 | 101.9702 | 21.75 | 13557.06 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 26 | 15443927 | 15443927 | 1092773 | 1092773 | 0 | 0 | 101.9987 | 21.13 | 13678.65 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 25 | 15430245 | 15430245 | 1090880 | 1090880 | 0 | 0 | 101.7476 | 22.11 | 13551.8 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 24 | 15416408 | 15416408 | 1088954 | 1088954 | 0 | 0 | 101.8161 | 21.88 | 13562.55 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 23 | 15403688 | 15403688 | 1087186 | 1087186 | 0 | 0 | 103.8182 | 22.05 | 13625.44 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 22 | 15397806 | 15397806 | 1086384 | 1086384 | 0 | 0 | 101.7241 | 22.51 | 13665.18 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 21 | 15383964 | 15383964 | 1084454 | 1084454 | 0 | 0 | 101.5084 | 22.75 | 13503.58 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 20 | 15370056 | 15370056 | 1082509 | 1082509 | 0 | 0 | 101.3505 | 21.49 | 13454.06 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 19 | 15356242 | 15356242 | 1080580 | 1080580 | 0 | 0 | 101.8461 | 22.75 | 13541.31 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 18 | 15342710 | 15342710 | 1078694 | 1078694 | 0 | 0 | 101.7492 | 22.66 | 13620.88 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 17 | 15330685 | 15330685 | 1077017 | 1077017 | 0 | 0 | 101.4588 | 23.3 | 13530.13 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 16 | 15318073 | 15318073 | 1075249 | 1075249 | 0 | 0 | 104.2553 | 21.92 | 13950.55 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 15 | 15313489 | 15313489 | 1074627 | 1074627 | 0 | 0 | 102.0565 | 22.93 | 13806.95 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 14 | 15301517 | 15301517 | 1072961 | 1072961 | 0 | 0 | 101.7351 | 22.72 | 13532.25 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 13 | 15289883 | 15289883 | 1071338 | 1071338 | 0 | 0 | 102.1713 | 22.55 | 13587.58 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 12 | 15277168 | 15277168 | 1069573 | 1069573 | 0 | 0 | 101.7798 | 22.25 | 13667.49 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 11 | 15264368 | 15264368 | 1067791 | 1067791 | 0 | 0 | 102.36 | 20.7 | 13572.07 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 10 | 68439327 | 68439327 | 10251425 | 10251425 | 0 | 0 | 100.8369 | 24.63 | 1305.54 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 9 | 68416058 | 68416058 | 10248127 | 10248127 | 0 | 0 | 104.3134 | 24.94 | 1386.09 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 8 | 68406758 | 68406758 | 10246852 | 10246852 | 0 | 0 | 104.4037 | 24.07 | 1359.17 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 7 | 68381581 | 68381581 | 10243414 | 10243414 | 0 | 0 | 101.717 | 23.96 | 1326.25 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 6 | 68356360 | 68356360 | 10239879 | 10239879 | 0 | 0 | 100.9403 | 24.21 | 1314.65 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 5 | 68331455 | 68331455 | 10236358 | 10236358 | 0 | 0 | 101.1312 | 24.08 | 1304.78 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 4 | 68306575 | 68306575 | 10232849 | 10232849 | 0 | 0 | 101.6375 | 24.15 | 1328.17 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 3 | 68281276 | 68281276 | 10229298 | 10229298 | 0 | 0 | 101.4806 | 23.86 | 1328.88 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 2 | 68256054 | 68256054 | 10225756 | 10225756 | 0 | 0 | 104.1328 | 23.05 | 1383.12 | 8
9:00 | 2014 | 6 | 1 | 68248042 | 68248042 | 10224663 | 10224663 | 0 | 0 | 104.0983 | 24.02 | 1364.86 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 31 | 68225001 | 68225001 | 10221508 | 10221508 | 0 | 0 | 102.1225 | 23.36 | 1337.53 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 30 | 68200285 | 68200285 | 10218065 | 10218065 | 0 | 0 | 101.6356 | 24.3 | 1319.5 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 29 | 68176325 | 68176325 | 10214700 | 10214700 | 0 | 0 | 100.6935 | 24.21 | 1312.25 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 28 | 68152398 | 68152398 | 10211309 | 10211309 | 0 | 0 | 100.2372 | 23.8 | 1297.77 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 27 | 68127592 | 68127592 | 10207782 | 10207782 | 0 | 0 | 99.9318 | 23.56 | 1307.28 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 26 | 68102887 | 68102887 | 10204262 | 10204262 | 0 | 0 | 102.8672 | 21.63 | 1372.98 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 25 | 68098440 | 68098440 | 10203651 | 10203651 | 0 | 0 | 102.289 | 24.25 | 1396.67 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 24 | 68083337 | 68083337 | 10201544 | 10201544 | 0 | 0 | 101.23 | 23.5 | 1317.51 | 8
9:00 | 2014 | 5 | 23 | 68058687 | 68058687 | 10198078 | 10198078 | 0 | 0 | 100.699 | 24.76 | 1317.57 | 8