## DART DE MEXICO 070814 DIARI
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 41305
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio : | Temperatura Promedio : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
8:00 | 2014 | 7 | 11 | 30289100 | 30289100 | 4338785 | 4338785 | 11 | 11 | 95.9968 | 15.04 | 1662.42 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 10 | 30250584 | 30250584 | 4333238 | 4333238 | 11 | 11 | 96.6109 | 14.99 | 1596.56 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 9 | 30212926 | 30212926 | 4327851 | 4327851 | 11 | 11 | 96.7897 | 14.75 | 1616.38 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 8 | 30175408 | 30175408 | 4322499 | 4322499 | 11 | 11 | 96.3952 | 13.99 | 1690.69 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 7 | 30136456 | 30136456 | 4316934 | 4316934 | 11 | 11 | 97.854 | 13.54 | 1703.9 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 6 | 30097222 | 30097222 | 4311423 | 4311423 | 11 | 11 | 97.3509 | 13.84 | 1686.71 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 5 | 30058022 | 30058022 | 4305881 | 4305881 | 11 | 11 | 96.1942 | 13.68 | 1694 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 4 | 30018504 | 30018504 | 4300230 | 4300230 | 11 | 11 | 95.3239 | 13.53 | 1702.76 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 3 | 29978325 | 29978325 | 4294435 | 4294435 | 11 | 11 | 94.3163 | 13.72 | 1744.49 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 2 | 29937485 | 29937485 | 4288477 | 4288477 | 11 | 11 | 94.4956 | 14.03 | 1778.03 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 1 | 29896517 | 29896517 | 4282504 | 4282504 | 11 | 11 | 94.7074 | 13.96 | 1763.12 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 30 | 29856000 | 29856000 | 4276611 | 4276611 | 11 | 11 | 95.7711 | 14.26 | 1755.57 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 29 | 29814711 | 29814711 | 4270668 | 4270668 | 11 | 11 | 94.2386 | 14.45 | 1771.25 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 28 | 29773409 | 29773409 | 4264619 | 4264619 | 11 | 11 | 94.5944 | 14.81 | 1736.84 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 27 | 29733286 | 29733286 | 4258759 | 4258759 | 11 | 11 | 95.0291 | 15.03 | 1718.56 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 26 | 29694046 | 29694046 | 4253047 | 4253047 | 11 | 11 | 94.5921 | 14.78 | 1745.41 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 25 | 29653620 | 29653620 | 4247143 | 4247143 | 11 | 11 | 94.8969 | 14.93 | 1680.88 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 24 | 29614277 | 29614277 | 4241413 | 4241413 | 11 | 11 | 94.7401 | 14.86 | 1713.44 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 23 | 29574590 | 29574590 | 4235625 | 4235625 | 11 | 11 | 96.2005 | 15.06 | 1693.33 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 22 | 29535329 | 29535329 | 4229983 | 4229983 | 11 | 11 | 94.7461 | 15.15 | 1700.82 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 21 | 29495604 | 29495604 | 4224183 | 4224183 | 11 | 11 | 94.3091 | 15.43 | 1727.46 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 20 | 29455560 | 29455560 | 4218304 | 4218304 | 11 | 11 | 95.1087 | 15.9 | 1699.91 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 19 | 29416755 | 29416755 | 4212644 | 4212644 | 11 | 11 | 95.984 | 15.85 | 1695.16 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 18 | 29379688 | 29379688 | 4207268 | 4207268 | 11 | 11 | 94.781 | 15.54 | 1698.4 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 17 | 29340235 | 29340235 | 4201502 | 4201502 | 11 | 11 | 94.5752 | 15.48 | 1712.37 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 16 | 29300936 | 29300936 | 4195747 | 4195747 | 11 | 11 | 96.7549 | 15.78 | 1705.25 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 15 | 29262167 | 29262167 | 4190194 | 4190194 | 11 | 11 | 96.5917 | 15.87 | 1689.54 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 14 | 29226398 | 29226398 | 4185041 | 4185041 | 11 | 11 | 94.9021 | 15.45 | 1687.35 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 13 | 29187280 | 29187280 | 4179333 | 4179333 | 11 | 11 | 97.3227 | 15.94 | 1579.67 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 12 | 29154771 | 29154771 | 4174644 | 4174644 | 11 | 11 | 96.0235 | 14.88 | 1620.63 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 11 | 40000205 | 40000205 | 5652302 | 5652302 | 11 | 11 | 11.1764 | 21.86 | 0 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 10 | 40000205 | 40000205 | 5652302 | 5652302 | 11 | 11 | 29.0927 | 23.42 | 67.54 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 9 | 39997190 | 39997190 | 5651880 | 5651880 | 11 | 11 | 105.3022 | 23.71 | 71.09 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 8 | 39994199 | 39994199 | 5651478 | 5651478 | 11 | 11 | 104.7379 | 20.99 | 22.64 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 7 | 39992571 | 39992571 | 5651256 | 5651256 | 11 | 11 | 102.0847 | 17.33 | 87.17 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 6 | 39981794 | 39981794 | 5649770 | 5649770 | 11 | 11 | 101.3154 | 18.06 | 85.93 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 5 | 39969877 | 39969877 | 5648118 | 5648118 | 11 | 11 | 101.4691 | 18.32 | 74.41 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 4 | 39958772 | 39958772 | 5646582 | 5646582 | 11 | 11 | 102.0188 | 18.35 | 89.3 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 3 | 39947127 | 39947127 | 5644977 | 5644977 | 11 | 11 | 101.8696 | 17.73 | 88.14 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 2 | 39935036 | 39935036 | 5643310 | 5643310 | 11 | 11 | 105.1742 | 22.85 | 68.45 | 7
9:00 | 2014 | 6 | 1 | 39932705 | 39932705 | 5642994 | 5642994 | 11 | 11 | 104.4316 | 20.42 | 64.61 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 31 | 39929049 | 39929049 | 5642500 | 5642500 | 11 | 11 | 102.5078 | 16.78 | 88.94 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 30 | 39917161 | 39917161 | 5640881 | 5640881 | 11 | 11 | 101.9879 | 19.11 | 91.56 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 29 | 39903787 | 39903787 | 5639045 | 5639045 | 11 | 11 | 101.0518 | 18.82 | 71.46 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 28 | 39892123 | 39892123 | 5637418 | 5637418 | 11 | 11 | 100.6099 | 18.12 | 71.65 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 27 | 39879660 | 39879660 | 5635688 | 5635688 | 11 | 11 | 100.3172 | 17.89 | 91.53 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 26 | 39865564 | 39865564 | 5633724 | 5633724 | 11 | 11 | 105.1041 | 22.58 | 70.68 | 7
9:00 | 2014 | 5 | 25 | 39862142 | 39862142 | 5633263 | 5633263 | 11 | 11 | 103.4852 | 19.97 | 29.07 | 7