## COOPERSTANDARD 120113 DIARI
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
30 | 01/12/2013 | 8:00:00 a.m. | 13193155 | 778804 | 7.6842 | 0 | 94.051 | 17.5 | 5.52
29 | 30/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13187781 | 778094 | 7.865 | 0 | 92.715 | 15.9 | 5.5
28 | 29/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13178660 | 776854 | 7.4424 | 0 | 91.217 | 18.7 | 5.51
27 | 28/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13164190 | 774879 | 7.5315 | 0 | 91.079 | 18.8 | 5.52
26 | 27/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13149633 | 772888 | 7.4388 | 0 | 91.063 | 19.1 | 5.54
25 | 26/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13135638 | 770970 | 7.3244 | 0 | 91.004 | 19.1 | 5.54
24 | 25/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13122013 | 769101 | 7.3525 | 0 | 93.917 | 17.7 | 5.52
23 | 24/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13114390 | 768084 | 7.6478 | 0 | 91.766 | 19.2 | 5.52
22 | 23/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13101431 | 766317 | 7.2876 | 0 | 91.198 | 19 | 5.53
21 | 22/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13087759 | 764446 | 7.2412 | 0 | 91.431 | 19 | 5.51
20 | 21/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13074122 | 762583 | 7.3688 | 0 | 91.128 | 19.5 | 5.51
19 | 20/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13060519 | 760718 | 7.2354 | 0 | 91.292 | 18.9 | 5.52
18 | 19/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13047294 | 758910 | 7.463 | 0 | 92.589 | 19.8 | 5.52
17 | 18/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13035423 | 757305 | 7.4029 | 0 | 93.654 | 18.7 | 5.53
16 | 17/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13026851 | 756147 | 7.4452 | 0 | 92.26 | 19.4 | 5.52
15 | 16/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13014065 | 754412 | 7.4808 | 0 | 91.386 | 19.6 | 5.53
14 | 15/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 13000469 | 752551 | 7.3675 | 0 | 91.694 | 19.7 | 5.52
13 | 14/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12986842 | 750689 | 7.4233 | 0 | 91.981 | 17.8 | 5.54
12 | 13/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12973345 | 748863 | 7.3331 | 0 | 91.656 | 19 | 5.53
11 | 12/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12959728 | 747007 | 7.4669 | 0 | 92.106 | 20.1 | 5.53
10 | 11/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12947422 | 745328 | 7.5254 | 0 | 94.384 | 19 | 5.57
9 | 10/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12940861 | 744453 | 7.6339 | 0 | 92.464 | 19.7 | 5.55
8 | 09/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12928572 | 742783 | 7.5499 | 0 | 91.757 | 20.1 | 5.53
7 | 08/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12915451 | 740987 | 7.389 | 0 | 91.612 | 19.7 | 5.56
6 | 07/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12902441 | 739207 | 7.3452 | 0 | 91.502 | 20.4 | 5.56
5 | 06/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12889118 | 737380 | 7.2688 | 0 | 91.848 | 20.3 | 5.56
4 | 05/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12876261 | 735622 | 7.4293 | 0 | 92.275 | 20.6 | 5.53
3 | 04/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12864406 | 734006 | 7.4729 | 0 | 94.447 | 19.1 | 5.54
2 | 03/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12857313 | 733056 | 7.5408 | 0 | 94.365 | 19.1 | 5.53
1 | 02/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12848189 | 731839 | 7.5329 | 0 | 92.607 | 20.6 | 5.56