## REICHHOLD 120113 DIARIO M
Data Log
Unit Serial Number: | 10/09/43399
Meter/Site ID: | REICHHOLD1014754
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
1 | 02/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10821130 | 1507681 | 7.6073 | 0 | 105.142 | 18.5 | 5.43
2 | 03/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10825646 | 1508271 | 7.6916 | 0 | 106.26 | 17.2 | 5.42
3 | 04/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10831355 | 1509024 | 7.4683 | 0 | 105.964 | 18.4 | 5.42
4 | 05/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10841392 | 1510368 | 7.4706 | 0 | 104.308 | 18.5 | 5.42
5 | 06/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10850690 | 1511615 | 7.4353 | 0 | 104.123 | 18.4 | 5.42
6 | 07/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10860663 | 1512957 | 7.5282 | 0 | 103.874 | 18.4 | 5.42
7 | 08/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10871563 | 1514423 | 7.4474 | 0 | 103.871 | 18.3 | 5.42
8 | 09/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10881641 | 1515774 | 7.5883 | 0 | 104.114 | 18.2 | 5.42
9 | 10/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10888769 | 1516725 | 7.7753 | 0 | 104.836 | 17.5 | 5.42
10 | 11/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10894177 | 1517438 | 7.486 | 0 | 105.83 | 18 | 5.42
11 | 12/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10904547 | 1518829 | 7.4701 | 0 | 104.254 | 18.4 | 5.42
12 | 13/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10914895 | 1520214 | 7.5156 | 0 | 104.099 | 17.7 | 5.42
13 | 14/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10925947 | 1521685 | 7.5693 | 0 | 104.299 | 16.8 | 5.42
14 | 15/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10935003 | 1522897 | 7.4997 | 0 | 104.189 | 17.9 | 5.42
15 | 16/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10944952 | 1524233 | 7.5233 | 0 | 103.81 | 18 | 5.42
16 | 17/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10951078 | 1525049 | 7.6822 | 0 | 104.687 | 17.5 | 5.42
17 | 18/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10955776 | 1525669 | 7.5319 | 0 | 105.507 | 17.9 | 5.42
18 | 19/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10961285 | 1526401 | 7.4814 | 0 | 104.85 | 18 | 5.42
19 | 20/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10971471 | 1527770 | 7.5135 | 0 | 103.607 | 17.4 | 5.42
20 | 21/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10981921 | 1529178 | 7.5285 | 0 | 103.457 | 17.7 | 5.42
21 | 22/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10991905 | 1530517 | 7.393 | 0 | 103.842 | 17.5 | 5.41
22 | 23/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11002143 | 1531893 | 7.4484 | 0 | 103.596 | 17.6 | 5.42
23 | 24/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11008850 | 1532790 | 7.6872 | 0 | 104.271 | 17.1 | 5.42
24 | 25/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11015004 | 1533601 | 7.4068 | 0 | 105.47 | 16.9 | 5.41
25 | 26/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11025828 | 1535060 | 7.4321 | 0 | 103.328 | 17.5 | 5.41
26 | 27/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11036038 | 1536433 | 7.5308 | 0 | 103.506 | 17.3 | 5.41
27 | 28/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11046318 | 1537811 | 7.5156 | 0 | 103.652 | 17.1 | 5.41
28 | 29/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11056146 | 1539126 | 7.4772 | 0 | 103.792 | 17 | 5.4
29 | 30/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 11065414 | 1540357 | 7.6141 | 0 | 104.477 | 17 | 5.4
30 | 01/12/2013 | 8:00:00 a.m. | 11070838 | 1541071 | 7.6972 | 0 | 105.383 | 16.5 | 5.4