## CCATALITICO 102613 HORARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44828
Meter/Site ID: | CCATALITIC 44828
Drive Rate | Manual m³/rev
Number of Logs Stored: | 602
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 15/09/2013 | 5:33:36 p.m. | 2 (Low Pressure Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ | PSI | °C | V
602 | 26/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 457251 | 539833 | 0.398 | 23.1 | 5.58
601 | 26/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 457203 | 539786 | 0.391 | 21.7 | 5.57
600 | 26/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 457154 | 539738 | 0.392 | 19.7 | 5.57
599 | 26/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 457104 | 539690 | 0.392 | 17.5 | 5.56
598 | 26/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 457054 | 539641 | 0.39 | 15.4 | 5.56
597 | 26/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 457004 | 539593 | 0.388 | 14.2 | 5.56
596 | 26/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 456953 | 539544 | 0.388 | 14.1 | 5.56
595 | 26/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 456902 | 539496 | 0.389 | 14.4 | 5.56
594 | 26/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 456851 | 539447 | 0.388 | 14.5 | 5.56
593 | 26/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 456800 | 539398 | 0.388 | 14.8 | 5.56
592 | 26/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 456749 | 539350 | 0.389 | 14.9 | 5.56
591 | 26/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 456698 | 539301 | 0.388 | 13.9 | 5.56
590 | 26/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 456648 | 539253 | 0.387 | 14.7 | 5.56
589 | 26/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 456598 | 539204 | 0.387 | 15.4 | 5.56
588 | 25/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 456547 | 539156 | 0.386 | 15.5 | 5.56
587 | 25/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 456496 | 539107 | 0.387 | 17.4 | 5.56
586 | 25/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 456446 | 539059 | 0.387 | 18 | 5.56
585 | 25/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 456396 | 539010 | 0.387 | 19.5 | 5.56
584 | 25/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 456346 | 538962 | 0.386 | 21.6 | 5.56
583 | 25/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 456297 | 538914 | 0.386 | 23.8 | 5.57
582 | 25/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 456249 | 538866 | 0.384 | 23.7 | 5.57
581 | 25/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 456200 | 538818 | 0.374 | 24.5 | 5.58
580 | 25/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 456152 | 538771 | 0.373 | 25.5 | 5.59
579 | 25/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 456105 | 538723 | 0.383 | 25.9 | 5.59
578 | 25/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 456057 | 538676 | 0.407 | 23.6 | 5.59
577 | 25/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 456009 | 538628 | 0.398 | 19.4 | 5.57
576 | 25/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 455959 | 538580 | 0.399 | 15.4 | 5.56
575 | 25/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 455908 | 538531 | 0.399 | 11.2 | 5.55
574 | 25/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 455856 | 538482 | 0.392 | 7.8 | 5.55
573 | 25/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 455803 | 538433 | 0.388 | 6.8 | 5.55
572 | 25/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 455750 | 538384 | 0.39 | 7 | 5.55
571 | 25/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 455697 | 538334 | 0.387 | 7.6 | 5.55
570 | 25/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 455644 | 538285 | 0.388 | 8.4 | 5.55
569 | 25/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 455592 | 538236 | 0.387 | 9.2 | 5.55
568 | 25/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 455540 | 538187 | 0.389 | 10.6 | 5.55
567 | 25/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 455488 | 538138 | 0.387 | 11.3 | 5.55
566 | 25/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 455436 | 538089 | 0.389 | 11.7 | 5.55
565 | 25/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 455385 | 538041 | 0.391 | 12.4 | 5.55
564 | 24/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 455334 | 537992 | 0.391 | 13.3 | 5.55
563 | 24/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 455283 | 537944 | 0.39 | 13.9 | 5.56
562 | 24/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 455232 | 537895 | 0.389 | 14.7 | 5.56
561 | 24/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 455182 | 537847 | 0.389 | 16.9 | 5.56
560 | 24/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 455132 | 537799 | 0.386 | 18.1 | 5.56
559 | 24/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 455083 | 537752 | 0.387 | 20.8 | 5.57
558 | 24/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 455035 | 537704 | 0.382 | 21.9 | 5.57
557 | 24/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 454986 | 537657 | 0.38 | 23.4 | 5.57
556 | 24/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 454938 | 537609 | 0.387 | 24.7 | 5.58
555 | 24/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 454891 | 537563 | 0.393 | 22.7 | 5.58
554 | 24/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 454842 | 537515 | 0.392 | 21.4 | 5.57
553 | 24/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 454794 | 537468 | 0.393 | 18.7 | 5.57
552 | 24/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 454745 | 537420 | 0.395 | 16.5 | 5.56
551 | 24/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 454695 | 537372 | 0.395 | 14 | 5.56
550 | 24/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 454645 | 537324 | 0.393 | 12.7 | 5.55
549 | 24/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 454594 | 537276 | 0.392 | 12.6 | 5.55
548 | 24/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 454544 | 537228 | 0.392 | 12.7 | 5.55
547 | 24/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 454493 | 537180 | 0.393 | 12.1 | 5.55
546 | 24/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 454442 | 537132 | 0.393 | 12.4 | 5.56
545 | 24/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 454392 | 537084 | 0.391 | 12.9 | 5.56
544 | 24/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 454341 | 537036 | 0.392 | 13 | 5.56
543 | 24/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 454291 | 536988 | 0.391 | 13.1 | 5.56
542 | 24/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 454240 | 536940 | 0.392 | 13 | 5.56
541 | 24/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 454190 | 536892 | 0.39 | 13 | 5.56
540 | 23/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 454139 | 536844 | 0.392 | 13.3 | 5.56
539 | 23/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 454089 | 536796 | 0.391 | 13.7 | 5.56
538 | 23/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 454038 | 536748 | 0.39 | 14.5 | 5.55
537 | 23/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 453988 | 536700 | 0.389 | 14.1 | 5.56
536 | 23/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 453937 | 536651 | 0.389 | 15.3 | 5.56
535 | 23/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 453887 | 536603 | 0.391 | 15.8 | 5.56
534 | 23/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 453837 | 536555 | 0.387 | 15.9 | 5.56
533 | 23/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 453787 | 536507 | 0.387 | 17.3 | 5.56
532 | 23/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 453737 | 536459 | 0.389 | 17.2 | 5.56
531 | 23/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 453688 | 536411 | 0.391 | 16.7 | 5.57
530 | 23/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 453638 | 536363 | 0.39 | 16.4 | 5.56
529 | 23/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 453588 | 536315 | 0.393 | 15.7 | 5.56
528 | 23/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 453538 | 536267 | 0.392 | 15.1 | 5.56
527 | 23/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 453488 | 536219 | 0.39 | 14.8 | 5.56
526 | 23/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 453438 | 536171 | 0.39 | 14.8 | 5.56
525 | 23/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 453387 | 536123 | 0.391 | 15.9 | 5.56
524 | 23/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 453337 | 536075 | 0.391 | 13.5 | 5.56
523 | 23/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 453287 | 536027 | 0.391 | 14.6 | 5.56
522 | 23/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 453236 | 535978 | 0.392 | 13.7 | 5.56
521 | 23/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 453186 | 535930 | 0.39 | 14.8 | 5.56
520 | 23/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 453136 | 535882 | 0.391 | 14.9 | 5.56
519 | 23/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 453086 | 535834 | 0.391 | 13.5 | 5.56
518 | 23/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 453035 | 535786 | 0.39 | 13.1 | 5.55
517 | 23/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 452985 | 535738 | 0.39 | 13.1 | 5.56
516 | 22/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 452934 | 535690 | 0.389 | 13.4 | 5.56
515 | 22/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 452884 | 535642 | 0.389 | 13.5 | 5.56
514 | 22/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 452833 | 535594 | 0.389 | 13.5 | 5.56
513 | 22/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 452783 | 535546 | 0.391 | 14 | 5.56
512 | 22/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 452733 | 535498 | 0.389 | 15 | 5.56
511 | 22/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 452683 | 535450 | 0.39 | 15.4 | 5.56
510 | 22/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 452633 | 535403 | 0.389 | 15.9 | 5.57
509 | 22/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 452583 | 535355 | 0.386 | 17.6 | 5.57
508 | 22/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 452534 | 535307 | 0.388 | 19.1 | 5.57
507 | 22/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 452485 | 535260 | 0.389 | 19 | 5.57
506 | 22/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 452435 | 535212 | 0.388 | 19.3 | 5.57
505 | 22/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 452386 | 535164 | 0.391 | 19 | 5.57
504 | 22/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 452337 | 535116 | 0.393 | 17 | 5.57
503 | 22/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 452287 | 535068 | 0.394 | 15.7 | 5.56
502 | 22/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 452238 | 535021 | 0.392 | 14.5 | 5.56
501 | 22/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 452187 | 534972 | 0.391 | 13.8 | 5.56
500 | 22/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 452137 | 534924 | 0.389 | 14.1 | 5.56
499 | 22/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 452086 | 534876 | 0.391 | 14.4 | 5.56
498 | 22/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 452036 | 534828 | 0.392 | 14.5 | 5.56
497 | 22/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 451986 | 534780 | 0.391 | 15 | 5.56
496 | 22/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 451936 | 534732 | 0.391 | 15.6 | 5.56
495 | 22/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 451886 | 534684 | 0.39 | 15.8 | 5.56
494 | 22/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 451836 | 534636 | 0.391 | 15.7 | 5.56
493 | 22/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 451786 | 534588 | 0.39 | 15.9 | 5.57
492 | 21/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 451736 | 534541 | 0.392 | 16.1 | 5.57
491 | 21/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 451687 | 534493 | 0.392 | 16.3 | 5.57
490 | 21/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 451637 | 534445 | 0.393 | 16.9 | 5.57
489 | 21/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 451587 | 534397 | 0.39 | 17.6 | 5.57
488 | 21/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 451538 | 534350 | 0.387 | 18.7 | 5.57
487 | 21/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 451489 | 534302 | 0.387 | 20.4 | 5.58
486 | 21/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 451441 | 534255 | 0.386 | 21.2 | 5.58
485 | 21/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 451392 | 534207 | 0.384 | 21.4 | 5.58
484 | 21/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 451343 | 534159 | 0.388 | 21.6 | 5.58
483 | 21/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 451294 | 534112 | 0.388 | 20.8 | 5.58
482 | 21/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 451246 | 534064 | 0.39 | 19.7 | 5.58
481 | 21/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 451197 | 534016 | 0.394 | 18.4 | 5.57
480 | 21/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 451147 | 533968 | 0.393 | 16.6 | 5.57
479 | 21/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 451097 | 533920 | 0.395 | 15.1 | 5.57
478 | 21/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 451047 | 533872 | 0.392 | 14.2 | 5.56
477 | 21/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 450996 | 533824 | 0.391 | 14.1 | 5.56
476 | 21/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 450946 | 533775 | 0.393 | 14.3 | 5.56
475 | 21/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 450895 | 533727 | 0.391 | 14.3 | 5.57
474 | 21/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 450845 | 533679 | 0.392 | 14.3 | 5.57
473 | 21/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 450795 | 533631 | 0.392 | 14.5 | 5.56
472 | 21/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 450744 | 533583 | 0.391 | 14.5 | 5.57
471 | 21/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 450694 | 533535 | 0.391 | 14.6 | 5.57
470 | 21/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 450643 | 533487 | 0.391 | 14.4 | 5.56
469 | 21/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 450593 | 533438 | 0.391 | 14.5 | 5.57
468 | 20/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 450543 | 533390 | 0.391 | 15.1 | 5.57
467 | 20/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 450492 | 533342 | 0.391 | 15.6 | 5.57
466 | 20/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 450442 | 533294 | 0.392 | 16 | 5.57
465 | 20/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 450392 | 533246 | 0.39 | 16.3 | 5.57
464 | 20/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 450342 | 533197 | 0.392 | 16.6 | 5.57
463 | 20/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 450292 | 533149 | 0.385 | 17.8 | 5.57
462 | 20/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 450243 | 533102 | 0.381 | 20.8 | 5.58
461 | 20/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 450194 | 533054 | 0.387 | 23.2 | 5.59
460 | 20/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 450145 | 533006 | 0.385 | 23.1 | 5.58
459 | 20/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 450097 | 532959 | 0.38 | 23.2 | 5.59
458 | 20/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 450049 | 532911 | 0.396 | 22.2 | 5.59
457 | 20/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 450001 | 532864 | 0.392 | 19.8 | 5.58
456 | 20/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 449952 | 532816 | 0.396 | 18.1 | 5.58
455 | 20/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 449902 | 532768 | 0.396 | 15 | 5.57
454 | 20/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 449851 | 532720 | 0.39 | 13 | 5.56
453 | 20/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 449801 | 532671 | 0.389 | 13.3 | 5.56
452 | 20/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 449750 | 532623 | 0.391 | 13.6 | 5.56
451 | 20/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 449699 | 532575 | 0.39 | 13.6 | 5.56
450 | 20/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 449649 | 532527 | 0.389 | 13.6 | 5.57
449 | 20/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 449598 | 532478 | 0.39 | 13.7 | 5.56
448 | 20/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 449547 | 532430 | 0.391 | 13.9 | 5.56
447 | 20/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 449497 | 532382 | 0.391 | 13.9 | 5.56
446 | 20/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 449447 | 532334 | 0.39 | 14.1 | 5.57
445 | 20/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 449396 | 532286 | 0.391 | 14.1 | 5.57
444 | 19/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 449346 | 532238 | 0.392 | 14.3 | 5.57
443 | 19/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 449295 | 532190 | 0.39 | 14.2 | 5.57
442 | 19/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 449245 | 532141 | 0.388 | 14.5 | 5.57
441 | 19/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 449195 | 532093 | 0.389 | 15.4 | 5.57
440 | 19/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 449144 | 532045 | 0.385 | 17.3 | 5.57
439 | 19/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 449094 | 531997 | 0.384 | 19.6 | 5.58
438 | 19/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 449045 | 531949 | 0.384 | 23.4 | 5.58
437 | 19/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 448997 | 531901 | 0.385 | 25.4 | 5.59
436 | 19/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 448949 | 531854 | 0.389 | 25.1 | 5.59
435 | 19/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 448901 | 531806 | 0.379 | 24.8 | 5.59
434 | 19/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 448853 | 531759 | 0.393 | 25.1 | 5.59
433 | 19/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 448805 | 531711 | 0.4 | 22.1 | 5.59
432 | 19/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 448756 | 531663 | 0.397 | 17.2 | 5.57
431 | 19/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 448706 | 531615 | 0.397 | 14.4 | 5.57
430 | 19/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 448655 | 531566 | 0.391 | 12.2 | 5.56
429 | 19/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 448604 | 531518 | 0.392 | 12.2 | 5.56
428 | 19/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 448553 | 531469 | 0.39 | 12.7 | 5.56
427 | 19/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 448502 | 531421 | 0.391 | 13 | 5.56
426 | 19/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 448450 | 531372 | 0.39 | 13.1 | 5.56
425 | 19/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 448399 | 531323 | 0.39 | 13.5 | 5.57
424 | 19/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 448348 | 531274 | 0.392 | 14.3 | 5.57
423 | 19/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 448297 | 531226 | 0.391 | 14.3 | 5.57
422 | 19/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 448247 | 531178 | 0.391 | 14.9 | 5.57
421 | 19/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 448196 | 531129 | 0.39 | 15.6 | 5.57
420 | 18/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 448146 | 531081 | 0.391 | 15.7 | 5.57
419 | 18/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 448095 | 531033 | 0.393 | 16.8 | 5.57
418 | 18/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 448045 | 530984 | 0.39 | 17.2 | 5.57
417 | 18/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 447995 | 530936 | 0.388 | 18.9 | 5.57
416 | 18/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 447946 | 530888 | 0.384 | 21.5 | 5.58
415 | 18/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 447897 | 530840 | 0.386 | 23.6 | 5.59
414 | 18/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 447849 | 530792 | 0.381 | 23.1 | 5.59
413 | 18/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 447800 | 530745 | 0.371 | 25.5 | 5.59
412 | 18/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 447752 | 530697 | 0.374 | 26.4 | 5.6
411 | 18/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 447704 | 530649 | 0.391 | 25.5 | 5.6
410 | 18/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 447656 | 530602 | 0.402 | 22.5 | 5.59
409 | 18/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 447607 | 530554 | 0.395 | 19.2 | 5.58
408 | 18/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 447558 | 530505 | 0.394 | 16.3 | 5.57
407 | 18/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 447507 | 530457 | 0.392 | 14.6 | 5.57
406 | 18/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 447456 | 530408 | 0.39 | 13.7 | 5.57
405 | 18/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 447405 | 530359 | 0.39 | 13 | 5.56
404 | 18/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 447354 | 530310 | 0.389 | 12.5 | 5.56
403 | 18/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 447302 | 530262 | 0.39 | 12.4 | 5.56
402 | 18/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 447251 | 530213 | 0.39 | 12.6 | 5.57
401 | 18/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 447199 | 530164 | 0.39 | 13.1 | 5.57
400 | 18/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 447148 | 530115 | 0.39 | 13.7 | 5.57
399 | 18/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 447097 | 530066 | 0.391 | 14.3 | 5.57
398 | 18/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 447046 | 530017 | 0.39 | 14.6 | 5.57
397 | 18/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446995 | 529969 | 0.393 | 15 | 5.57
396 | 17/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446944 | 529921 | 0.391 | 15.1 | 5.57
395 | 17/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446894 | 529872 | 0.391 | 15.5 | 5.57
394 | 17/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446843 | 529823 | 0.391 | 16.1 | 5.57
393 | 17/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446793 | 529775 | 0.39 | 16.3 | 5.57
392 | 17/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446742 | 529726 | 0.383 | 18.6 | 5.58
391 | 17/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446692 | 529678 | 0.181 | 21.1 | 5.59
390 | 17/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 23.6 | 5.59
389 | 17/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.137 | 25.4 | 5.6
388 | 17/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 25.7 | 5.61
387 | 17/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 23.6 | 5.61
386 | 17/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.099 | 20.1 | 5.59
385 | 17/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 15.7 | 5.58
384 | 17/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 13.1 | 5.57
383 | 17/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 11.8 | 5.57
382 | 17/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 10.9 | 5.57
381 | 17/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 10.4 | 5.57
380 | 17/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 9.9 | 5.56
379 | 17/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 10.3 | 5.56
378 | 17/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11 | 5.57
377 | 17/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.7 | 5.57
376 | 17/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 12.6 | 5.57
375 | 17/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 13.7 | 5.57
374 | 17/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15 | 5.57
373 | 17/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 16.3 | 5.57
372 | 16/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 17.4 | 5.58
371 | 16/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.12 | 17.9 | 5.58
370 | 16/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 18.3 | 5.58
369 | 16/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 19.2 | 5.58
368 | 16/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 20.3 | 5.59
367 | 16/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 21.3 | 5.59
366 | 16/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 22.5 | 5.59
365 | 16/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 24.5 | 5.6
364 | 16/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 24.9 | 5.61
363 | 16/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 23.3 | 5.61
362 | 16/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.102 | 20.5 | 5.59
361 | 16/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 17.3 | 5.58
360 | 16/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 13.8 | 5.57
359 | 16/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 12.1 | 5.57
358 | 16/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 10.9 | 5.57
357 | 16/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 10.5 | 5.56
356 | 16/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 11 | 5.56
355 | 16/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11 | 5.57
354 | 16/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 11 | 5.57
353 | 16/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 11.2 | 5.57
352 | 16/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 11.1 | 5.57
351 | 16/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 11.2 | 5.57
350 | 16/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 12.2 | 5.57
349 | 16/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 13.7 | 5.57
348 | 15/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.4 | 5.57
347 | 15/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 16.4 | 5.58
346 | 15/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 17.4 | 5.58
345 | 15/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 18.6 | 5.58
344 | 15/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 19.9 | 5.59
343 | 15/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 21.1 | 5.59
342 | 15/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 22.2 | 5.59
341 | 15/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 22.5 | 5.59
340 | 15/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 22.7 | 5.6
339 | 15/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.109 | 21.2 | 5.61
338 | 15/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.099 | 17.3 | 5.59
337 | 15/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.116 | 13.3 | 5.57
336 | 15/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 11.2 | 5.57
335 | 15/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 9.6 | 5.57
334 | 15/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 7.7 | 5.56
333 | 15/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 7.3 | 5.56
332 | 15/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 7.7 | 5.56
331 | 15/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 8.4 | 5.56
330 | 15/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 9 | 5.56
329 | 15/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 9.4 | 5.56
328 | 15/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 10.1 | 5.56
327 | 15/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 10.9 | 5.57
326 | 15/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.9 | 5.57
325 | 15/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 13.2 | 5.57
324 | 14/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 14.6 | 5.57
323 | 14/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 15.5 | 5.57
322 | 14/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 16.7 | 5.58
321 | 14/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 18.1 | 5.58
320 | 14/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 19.5 | 5.58
319 | 14/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 20.3 | 5.59
318 | 14/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 21.2 | 5.59
317 | 14/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 22.4 | 5.59
316 | 14/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 23 | 5.6
315 | 14/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 22.4 | 5.6
314 | 14/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.107 | 20.5 | 5.59
313 | 14/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 18 | 5.59
312 | 14/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 15 | 5.58
311 | 14/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 11.5 | 5.57
310 | 14/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 8.1 | 5.56
309 | 14/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 7.3 | 5.56
308 | 14/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 7.8 | 5.56
307 | 14/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 8.2 | 5.56
306 | 14/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 9 | 5.56
305 | 14/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 9.7 | 5.57
304 | 14/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 10.6 | 5.57
303 | 14/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.4 | 5.57
302 | 14/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 12.4 | 5.57
301 | 14/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 13.4 | 5.57
300 | 13/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 14.2 | 5.57
299 | 13/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 15.1 | 5.57
298 | 13/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 16.3 | 5.58
297 | 13/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 17.9 | 5.58
296 | 13/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 19.5 | 5.59
295 | 13/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 20.3 | 5.59
294 | 13/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 21.1 | 5.59
293 | 13/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 22.4 | 5.59
292 | 13/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 22.7 | 5.6
291 | 13/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.118 | 22 | 5.6
290 | 13/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.107 | 20.3 | 5.59
289 | 13/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 18.1 | 5.59
288 | 13/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.118 | 15.9 | 5.58
287 | 13/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 14.5 | 5.58
286 | 13/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 11.9 | 5.57
285 | 13/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.1 | 5.57
284 | 13/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 11.7 | 5.57
283 | 13/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 12 | 5.57
282 | 13/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 12.3 | 5.57
281 | 13/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 12.8 | 5.57
280 | 13/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 13.4 | 5.57
279 | 13/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 14 | 5.57
278 | 13/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 14.7 | 5.58
277 | 13/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.8 | 5.58
276 | 12/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 15.4 | 5.58
275 | 12/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 15.8 | 5.57
274 | 12/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 16.3 | 5.58
273 | 12/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 16.8 | 5.58
272 | 12/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 17.9 | 5.59
271 | 12/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 19.3 | 5.59
270 | 12/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 21.9 | 5.59
269 | 12/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 22.6 | 5.6
268 | 12/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 24.1 | 5.61
267 | 12/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 22.8 | 5.61
266 | 12/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.108 | 20 | 5.6
265 | 12/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 17.8 | 5.59
264 | 12/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.116 | 15.1 | 5.58
263 | 12/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.12 | 13.9 | 5.58
262 | 12/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 13.2 | 5.57
261 | 12/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 12.9 | 5.57
260 | 12/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 12.6 | 5.57
259 | 12/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 12.6 | 5.57
258 | 12/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 12.4 | 5.57
257 | 12/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 12.6 | 5.57
256 | 12/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 12.8 | 5.57
255 | 12/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 13.1 | 5.57
254 | 12/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.4 | 5.57
253 | 12/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 13.7 | 5.57
252 | 11/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 14.1 | 5.58
251 | 11/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.2 | 5.57
250 | 11/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 14.3 | 5.58
249 | 11/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.5 | 5.57
248 | 11/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.9 | 5.58
247 | 11/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 15.6 | 5.58
246 | 11/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 18.3 | 5.59
245 | 11/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 22.2 | 5.6
244 | 11/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 22.8 | 5.61
243 | 11/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 21.7 | 5.61
242 | 11/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.106 | 19.5 | 5.6
241 | 11/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 16.9 | 5.59
240 | 11/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.117 | 14.5 | 5.58
239 | 11/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 13.4 | 5.57
238 | 11/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 12.8 | 5.57
237 | 11/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 12.5 | 5.57
236 | 11/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 12.7 | 5.57
235 | 11/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 12.9 | 5.57
234 | 11/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13 | 5.57
233 | 11/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13 | 5.57
232 | 11/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.1 | 5.57
231 | 11/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 13.5 | 5.58
230 | 11/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 13.6 | 5.58
229 | 11/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 13.9 | 5.58
228 | 10/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 14.2 | 5.58
227 | 10/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.4 | 5.58
226 | 10/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 15.1 | 5.58
225 | 10/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 18.3 | 5.59
224 | 10/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 19.6 | 5.59
223 | 10/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 20.7 | 5.59
222 | 10/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 21.1 | 5.59
221 | 10/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 22.6 | 5.59
220 | 10/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 23.6 | 5.6
219 | 10/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 23 | 5.6
218 | 10/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 22.6 | 5.6
217 | 10/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.116 | 20.8 | 5.59
216 | 10/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 18.6 | 5.59
215 | 10/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 16 | 5.58
214 | 10/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 13.5 | 5.58
213 | 10/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 12.7 | 5.57
212 | 10/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 13 | 5.57
211 | 10/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.2 | 5.57
210 | 10/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.5 | 5.58
209 | 10/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.7 | 5.58
208 | 10/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14 | 5.58
207 | 10/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.3 | 5.58
206 | 10/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 15.1 | 5.58
205 | 10/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 15.9 | 5.58
204 | 09/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 16.1 | 5.58
203 | 09/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 16.6 | 5.58
202 | 09/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 17.3 | 5.58
201 | 09/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 18.7 | 5.59
200 | 09/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 19.7 | 5.59
199 | 09/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 20.5 | 5.59
198 | 09/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 21.4 | 5.59
197 | 09/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 22.3 | 5.59
196 | 09/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 22.6 | 5.6
195 | 09/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 22.2 | 5.6
194 | 09/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.104 | 20.5 | 5.6
193 | 09/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.109 | 16.8 | 5.59
192 | 09/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.116 | 12.9 | 5.58
191 | 09/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.12 | 10.7 | 5.57
190 | 09/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 9.4 | 5.57
189 | 09/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 8.7 | 5.57
188 | 09/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 8.9 | 5.57
187 | 09/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 9.5 | 5.57
186 | 09/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 10 | 5.57
185 | 09/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 10.9 | 5.57
184 | 09/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 11.5 | 5.57
183 | 09/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 12.3 | 5.57
182 | 09/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 13 | 5.58
181 | 09/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 13.8 | 5.58
180 | 08/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 14.7 | 5.58
179 | 08/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.6 | 5.58
178 | 08/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 16.4 | 5.58
177 | 08/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 17.5 | 5.59
176 | 08/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 19 | 5.59
175 | 08/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.12 | 20.1 | 5.59
174 | 08/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 20.8 | 5.59
173 | 08/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 21.8 | 5.59
172 | 08/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 22.8 | 5.6
171 | 08/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 22.8 | 5.61
170 | 08/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.108 | 20.3 | 5.6
169 | 08/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 17.1 | 5.59
168 | 08/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 15 | 5.59
167 | 08/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 12.2 | 5.57
166 | 08/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 9 | 5.57
165 | 08/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 8.4 | 5.57
164 | 08/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.136 | 9.2 | 5.57
163 | 08/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.13 | 9.9 | 5.57
162 | 08/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 10.8 | 5.57
161 | 08/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.4 | 5.57
160 | 08/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 11.9 | 5.57
159 | 08/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 12.1 | 5.57
158 | 08/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 12.3 | 5.58
157 | 08/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 12.7 | 5.58
156 | 07/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 13.1 | 5.58
155 | 07/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.4 | 5.58
154 | 07/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 14.1 | 5.58
153 | 07/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 15.1 | 5.58
152 | 07/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 17 | 5.59
151 | 07/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 18.8 | 5.59
150 | 07/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 19.9 | 5.59
149 | 07/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 20.3 | 5.59
148 | 07/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 20.5 | 5.59
147 | 07/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 19.5 | 5.59
146 | 07/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.118 | 17.4 | 5.59
145 | 07/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 16.7 | 5.59
144 | 07/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.117 | 15.6 | 5.59
143 | 07/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 14.4 | 5.58
142 | 07/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.12 | 13.7 | 5.58
141 | 07/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 13.5 | 5.58
140 | 07/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 13.4 | 5.58
139 | 07/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 13.5 | 5.58
138 | 07/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 13.8 | 5.58
137 | 07/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14 | 5.58
136 | 07/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14 | 5.58
135 | 07/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 14.3 | 5.58
134 | 07/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.4 | 5.58
133 | 07/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 14.7 | 5.58
132 | 06/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.2 | 5.58
131 | 06/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.9 | 5.59
130 | 06/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 16.9 | 5.59
129 | 06/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 18.6 | 5.59
128 | 06/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 20.4 | 5.59
127 | 06/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 21.8 | 5.59
126 | 06/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 23.7 | 5.6
125 | 06/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.137 | 25.5 | 5.61
124 | 06/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 26.6 | 5.61
123 | 06/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.114 | 25.2 | 5.61
122 | 06/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.109 | 22.8 | 5.6
121 | 06/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 19.9 | 5.6
120 | 06/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 16.4 | 5.59
119 | 06/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 12.6 | 5.58
118 | 06/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 9.7 | 5.57
117 | 06/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 9.3 | 5.57
116 | 06/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 9.7 | 5.57
115 | 06/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 10.5 | 5.57
114 | 06/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 11.2 | 5.57
113 | 06/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.8 | 5.57
112 | 06/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 12.6 | 5.58
111 | 06/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 14.1 | 5.58
110 | 06/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.1 | 5.58
109 | 06/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.6 | 5.58
108 | 05/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 16.4 | 5.59
107 | 05/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 17.3 | 5.59
106 | 05/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 18.3 | 5.59
105 | 05/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 19.3 | 5.59
104 | 05/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 20.6 | 5.59
103 | 05/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 22.1 | 5.6
102 | 05/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 23.9 | 5.6
101 | 05/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 26.3 | 5.61
100 | 05/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 25.7 | 5.61
99 | 05/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 23.9 | 5.61
98 | 05/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.104 | 21 | 5.6
97 | 05/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 17.5 | 5.59
96 | 05/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 13.6 | 5.58
95 | 05/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.117 | 10.2 | 5.57
94 | 05/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 7.9 | 5.57
93 | 05/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 7.6 | 5.57
92 | 05/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 8.4 | 5.57
91 | 05/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 8.9 | 5.57
90 | 05/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 9.4 | 5.57
89 | 05/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 10 | 5.57
88 | 05/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 10.8 | 5.57
87 | 05/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 11.8 | 5.57
86 | 05/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 12.5 | 5.58
85 | 05/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 13.5 | 5.58
84 | 04/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 14.7 | 5.58
83 | 04/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 15.8 | 5.58
82 | 04/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 17.5 | 5.59
81 | 04/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 19.1 | 5.59
80 | 04/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 20.5 | 5.59
79 | 04/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 21.7 | 5.59
78 | 04/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 22.3 | 5.6
77 | 04/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 24.4 | 5.61
76 | 04/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 24 | 5.61
75 | 04/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 22.2 | 5.61
74 | 04/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.102 | 18.5 | 5.6
73 | 04/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.112 | 14.2 | 5.59
72 | 04/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.118 | 11.5 | 5.58
71 | 04/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 9.8 | 5.57
70 | 04/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 8.2 | 5.57
69 | 04/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 8 | 5.57
68 | 04/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 8.5 | 5.57
67 | 04/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 8.9 | 5.57
66 | 04/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 9.6 | 5.57
65 | 04/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 10.4 | 5.57
64 | 04/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.1 | 5.57
63 | 04/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 11.8 | 5.57
62 | 04/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 12.9 | 5.58
61 | 04/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 14.2 | 5.58
60 | 03/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 15.3 | 5.59
59 | 03/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 16.3 | 5.59
58 | 03/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 17.3 | 5.59
57 | 03/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 18.9 | 5.59
56 | 03/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 20.2 | 5.59
55 | 03/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 21.6 | 5.6
54 | 03/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 23.1 | 5.6
53 | 03/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 24.6 | 5.61
52 | 03/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 25 | 5.61
51 | 03/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.111 | 23 | 5.61
50 | 03/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.104 | 20 | 5.6
49 | 03/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.11 | 16.1 | 5.59
48 | 03/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.115 | 12.1 | 5.58
47 | 03/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.121 | 9.8 | 5.57
46 | 03/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.131 | 8.2 | 5.57
45 | 03/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 7.9 | 5.57
44 | 03/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 8.4 | 5.57
43 | 03/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.134 | 9.1 | 5.57
42 | 03/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 9.8 | 5.57
41 | 03/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 10.7 | 5.57
40 | 03/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 11.5 | 5.58
39 | 03/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.129 | 12.6 | 5.58
38 | 03/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 13.4 | 5.58
37 | 03/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 14.2 | 5.58
36 | 02/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 15.1 | 5.59
35 | 02/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 16.1 | 5.59
34 | 02/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 17.2 | 5.59
33 | 02/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 18.6 | 5.59
32 | 02/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 19.8 | 5.59
31 | 02/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 20.9 | 5.6
30 | 02/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 22.1 | 5.6
29 | 02/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 24.4 | 5.61
28 | 02/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 24.1 | 5.61
27 | 02/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 22.6 | 5.61
26 | 02/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.106 | 20.7 | 5.6
25 | 02/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.11 | 16.9 | 5.59
24 | 02/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 13.1 | 5.59
23 | 02/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.119 | 10.5 | 5.58
22 | 02/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.13 | 9 | 5.57
21 | 02/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.133 | 8.6 | 5.57
20 | 02/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 9.3 | 5.57
19 | 02/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.132 | 10.1 | 5.57
18 | 02/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 10.5 | 5.57
17 | 02/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.2 | 5.58
16 | 02/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 11.7 | 5.58
15 | 02/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.128 | 12.8 | 5.58
14 | 02/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 13.6 | 5.58
13 | 02/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 446677 | 529663 | -0.126 | 14.7 | 5.58
12 | 01/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 15.7 | 5.59
11 | 01/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 16.5 | 5.59
10 | 01/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.123 | 17.6 | 5.59
9 | 01/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.124 | 18.9 | 5.59
8 | 01/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 20.5 | 5.59
7 | 01/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.122 | 21.2 | 5.6
6 | 01/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.127 | 22.6 | 5.6
5 | 01/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.135 | 23.8 | 5.61
4 | 01/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.125 | 24.6 | 5.61
3 | 01/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.11 | 23.4 | 5.61
2 | 01/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.108 | 20.3 | 5.6
1 | 01/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 446677 | 529663 | -0.113 | 16.9 | 5.59