## COOPERSTANDARD 102613 DIARI
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 25
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
25 | 26/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12764665 | 720467 | 7.3656 | 0 | 92.021 | 20.4 | 5.58
24 | 25/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12751733 | 718702 | 7.4902 | 0 | 91.738 | 19.8 | 5.56
23 | 24/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12739006 | 716962 | 7.277 | 0 | 91.912 | 19.5 | 5.58
22 | 23/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12726335 | 715235 | 7.2999 | 0 | 92.294 | 19.5 | 5.59
21 | 22/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12714035 | 713565 | 7.3679 | 0 | 92.178 | 20.7 | 5.6
20 | 21/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12702356 | 711970 | 7.3742 | 0 | 94.232 | 19.7 | 5.58
19 | 20/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12695387 | 711036 | 7.5614 | 0 | 93.154 | 20.6 | 5.58
18 | 19/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12684629 | 709581 | 7.5088 | 0 | 92.541 | 21.1 | 5.59
17 | 18/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12673210 | 708025 | 7.4166 | 0 | 92.607 | 21.3 | 5.6
16 | 17/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12661871 | 706481 | 7.3157 | 0 | 92.718 | 21.6 | 5.58
15 | 16/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12650588 | 704947 | 7.3251 | 0 | 92.8 | 21 | 5.6
14 | 15/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12639192 | 703398 | 7.5372 | 0 | 92.705 | 21.2 | 5.58
13 | 14/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12627808 | 701848 | 7.3907 | 0 | 94.2 | 20 | 5.58
12 | 13/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12620255 | 700831 | 7.4061 | 0 | 93.041 | 21.4 | 5.59
11 | 12/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12609359 | 699352 | 7.4131 | 0 | 92.685 | 21.2 | 5.59
10 | 11/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12598392 | 697859 | 7.3064 | 0 | 92.293 | 21.3 | 5.59
9 | 10/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12587113 | 696319 | 7.4974 | 0 | 92.55 | 21.7 | 5.61
8 | 09/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12575866 | 694784 | 7.4142 | 0 | 92.753 | 21.2 | 5.58
7 | 08/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12565063 | 693315 | 7.5257 | 0 | 92.742 | 20.7 | 5.58
6 | 07/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12554559 | 691888 | 7.4469 | 0 | 94.281 | 21.3 | 5.6
5 | 06/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12549060 | 691149 | 7.7261 | 0 | 92.728 | 21.3 | 5.58
4 | 05/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12538663 | 689732 | 7.4794 | 0 | 92.41 | 21 | 5.59
3 | 04/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12527852 | 688258 | 7.5088 | 0 | 92.217 | 21.1 | 5.57
2 | 03/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12516762 | 686743 | 7.4575 | 0 | 92.469 | 21 | 5.57
1 | 02/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12506167 | 685298 | 7.4655 | 0 | 92.63 | 21 | 5.58