## COOPERSTANDARD 110113 DIARI
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 6
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
6 | 01/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 12835379 | 730097 | 7.5197 | 0 | 92.009 | 20.8 | 5.59
5 | 31/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12822172 | 728291 | 7.1317 | 0 | 91.882 | 20.7 | 5.59
4 | 30/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12808976 | 726485 | 7.4491 | 0 | 92.18 | 21.1 | 5.6
3 | 29/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12796970 | 724844 | 7.3308 | 0 | 92.173 | 20.9 | 5.59
2 | 28/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12784500 | 723142 | 7.415 | 0 | 94.384 | 19.8 | 5.59
1 | 27/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12777015 | 722142 | 7.5458 | 0 | 92.767 | 20 | 5.58