## DARTDEMEXICO 102613 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46327
Meter/Site ID: | DART 0343476
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
35 | 26/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21154573 | 3015892 | 7.1879 | 0 | 87.374 | 15.2 | 5.54
34 | 25/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21120700 | 3011165 | 7.2304 | 0 | 86.734 | 14.9 | 5.52
33 | 24/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21086106 | 3006310 | 7.2026 | 0 | 86.453 | 14.8 | 5.54
32 | 23/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21050617 | 3001317 | 7.0716 | 0 | 87.626 | 15 | 5.54
31 | 22/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21017238 | 2996675 | 7.2159 | 0 | 86.851 | 15.1 | 5.54
30 | 21/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20982478 | 2991801 | 7.1346 | 0 | 88.799 | 15.5 | 5.55
29 | 20/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20949280 | 2987229 | 7.3209 | 0 | 88.487 | 15.3 | 5.53
28 | 19/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20916584 | 2982715 | 7.2859 | 0 | 88.063 | 15.1 | 5.55
27 | 18/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20883994 | 2978200 | 7.2325 | 0 | 87.629 | 14.3 | 5.55
26 | 17/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20849992 | 2973483 | 7.2805 | 0 | 87.323 | 14 | 5.54
25 | 16/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20815047 | 2968626 | 7.2967 | 0 | 87.714 | 14 | 5.53
24 | 15/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20780736 | 2963876 | 7.3446 | 0 | 87.604 | 14.2 | 5.53
23 | 14/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20746430 | 2959119 | 7.1879 | 0 | 88.515 | 14.4 | 5.53
22 | 13/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20711954 | 2954377 | 7.2409 | 0 | 87.918 | 14.6 | 5.55
21 | 12/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20677731 | 2949638 | 7.2435 | 0 | 87.512 | 14.9 | 5.56
20 | 11/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20643473 | 2944870 | 7.1426 | 0 | 87.024 | 15.1 | 5.55
19 | 10/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20608956 | 2940039 | 7.2165 | 0 | 87.545 | 15.2 | 5.55
18 | 09/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20574929 | 2935300 | 7.2639 | 0 | 87.718 | 15.3 | 5.55
17 | 08/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20541069 | 2930590 | 7.3111 | 0 | 87.511 | 15.8 | 5.54
16 | 07/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20506769 | 2925801 | 7.1875 | 0 | 88.395 | 16.6 | 5.56
15 | 06/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20472759 | 2921078 | 7.2974 | 0 | 87.901 | 16.2 | 5.53
14 | 05/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20440005 | 2916508 | 7.2036 | 0 | 87.382 | 15.8 | 5.53
13 | 04/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20406381 | 2911805 | 7.1673 | 0 | 87.369 | 15.6 | 5.53
12 | 03/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20373245 | 2907175 | 7.3688 | 0 | 87.715 | 15.6 | 5.54
11 | 02/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20340423 | 2902603 | 7.238 | 0 | 87.867 | 15.5 | 5.54
10 | 01/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 20307574 | 2898037 | 7.2887 | 0 | 87.65 | 15.6 | 5.54
9 | 30/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20274580 | 2893438 | 7.1813 | 0 | 88.504 | 16.2 | 5.54
8 | 29/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20240818 | 2888762 | 7.2422 | 0 | 87.56 | 15.6 | 5.54
7 | 28/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20206807 | 2884017 | 7.1722 | 0 | 86.677 | 16 | 5.55
6 | 27/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20172031 | 2879117 | 7.0841 | 0 | 86.783 | 15.8 | 5.56
5 | 26/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20137199 | 2874218 | 7.1838 | 0 | 87.234 | 16.2 | 5.56
4 | 25/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20104195 | 2869587 | 7.8549 | 0 | 87.411 | 16 | 5.56
3 | 24/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20071632 | 2865012 | 7.1282 | 0 | 86.813 | 15.9 | 5.56
2 | 23/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20037546 | 2860215 | 7.125 | 0 | 88.094 | 16.3 | 5.55
1 | 22/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 20003754 | 2855514 | 7.2149 | 0 | 87.058 | 16.4 | 5.56