## DARTDEMEXICO 110113 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46327
Meter/Site ID: | DART 0343476
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 6
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
6 | 01/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 21362533 | 3044905 | 7.1842 | 0 | 87.263 | 16 | 5.54
5 | 31/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21328213 | 3040097 | 6.9899 | 0 | 87.023 | 15.7 | 5.55
4 | 30/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21293588 | 3035239 | 7.3006 | 0 | 87.356 | 15.6 | 5.56
3 | 29/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21259662 | 3030497 | 7.2862 | 0 | 87.469 | 15.4 | 5.54
2 | 28/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21225725 | 3025763 | 7.2312 | 0 | 88.448 | 15.6 | 5.55
1 | 27/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 21190652 | 3020914 | 7.2627 | 0 | 87.65 | 15.3 | 5.54