## REICHHOLD 102613 DIARIO M
Data Log
Unit Serial Number: | 10/09/43399
Meter/Site ID: | REICHHOLD1014754
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 25
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
25 | 26/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10763871 | 1500029 | 7.4993 | 0 | 104.299 | 18.8 | 5.43
24 | 25/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10753983 | 1498704 | 7.4876 | 0 | 103.988 | 18.1 | 5.42
23 | 24/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10743694 | 1497324 | 7.4132 | 0 | 104.126 | 18 | 5.42
22 | 23/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10733530 | 1495962 | 7.4411 | 0 | 104.465 | 18.3 | 5.43
21 | 22/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10723869 | 1494671 | 7.5209 | 0 | 104.124 | 18.9 | 5.43
20 | 21/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10713222 | 1493240 | 7.4997 | 0 | 105.695 | 18.7 | 5.43
19 | 20/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10707325 | 1492460 | 7.6554 | 0 | 105.232 | 18.5 | 5.43
18 | 19/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10701649 | 1491706 | 7.5202 | 0 | 104.472 | 19.1 | 5.43
17 | 18/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10691649 | 1490367 | 7.4915 | 0 | 104.581 | 19.2 | 5.43
16 | 17/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10682294 | 1489115 | 7.494 | 0 | 104.641 | 19.2 | 5.43
15 | 16/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10673279 | 1487909 | 7.4536 | 0 | 104.85 | 18.9 | 5.43
14 | 15/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10664672 | 1486761 | 7.5414 | 0 | 104.701 | 19.1 | 5.43
13 | 14/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10655653 | 1485553 | 7.5295 | 0 | 105.837 | 19.2 | 5.43
12 | 13/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10650348 | 1484852 | 7.6078 | 0 | 105.117 | 18.8 | 5.43
11 | 12/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10644017 | 1484007 | 7.503 | 0 | 104.573 | 19 | 5.44
10 | 11/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10634605 | 1482747 | 7.4987 | 0 | 104.22 | 19.3 | 5.44
9 | 10/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10625148 | 1481477 | 7.4892 | 0 | 104.489 | 19.2 | 5.44
8 | 09/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10615781 | 1480221 | 7.5058 | 0 | 104.578 | 19 | 5.43
7 | 08/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10606211 | 1478942 | 7.5992 | 0 | 104.55 | 18.6 | 5.43
6 | 07/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10596544 | 1477648 | 7.5221 | 0 | 105.607 | 19.4 | 5.45
5 | 06/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10591279 | 1476950 | 7.7249 | 0 | 104.703 | 18.7 | 5.43
4 | 05/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10584900 | 1476095 | 7.5119 | 0 | 104.254 | 18.8 | 5.43
3 | 04/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10575160 | 1474789 | 7.4872 | 0 | 104.154 | 18.9 | 5.44
2 | 03/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10566007 | 1473561 | 7.5569 | 0 | 104.26 | 18.8 | 5.43
1 | 02/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10555839 | 1472196 | 7.5427 | 0 | 104.46 | 18.8 | 5.44