## REICHHOLD 110113 DIARIO M
Data Log
Unit Serial Number: | 10/09/43399
Meter/Site ID: | REICHHOLD1014754
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 6
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
6 | 01/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 10815351 | 1506911 | 7.6022 | 0 | 104.407 | 18.7 | 5.43
5 | 31/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10805924 | 1505649 | 7.3658 | 0 | 104.22 | 18.7 | 5.43
4 | 30/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10796040 | 1504323 | 7.5424 | 0 | 104.271 | 18.9 | 5.43
3 | 29/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10786061 | 1502984 | 7.5247 | 0 | 104.364 | 18.7 | 5.43
2 | 28/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10776315 | 1501678 | 7.5518 | 0 | 105.939 | 18.5 | 5.43
1 | 27/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 10770591 | 1500924 | 7.6551 | 0 | 105.059 | 18 | 5.43