## SMURFITKAPPA 102613 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 09/10/45426
Meter/Site ID: | SMURFIT 1112910
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 25
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
25 | 26/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1102851 | 148353 | 7.7818 | 0 | 93.273 | 16.7 | 5.63
24 | 25/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1101507 | 148178 | 7.8648 | 0 | 92.993 | 14.2 | 5.62
23 | 24/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1099367 | 147898 | 7.6578 | 0 | 93.148 | 14.1 | 5.63
22 | 23/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1097119 | 147606 | 7.7419 | 0 | 93.451 | 14.2 | 5.63
21 | 22/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1095124 | 147346 | 7.9968 | 0 | 93.205 | 16.3 | 5.64
20 | 21/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1093098 | 147080 | 7.7385 | 0 | 94.541 | 15.3 | 5.64
19 | 20/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1092597 | 147015 | 8.11 | 0 | 94.002 | 15.9 | 5.64
18 | 19/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1091036 | 146811 | 7.8258 | 0 | 93.505 | 17.1 | 5.64
17 | 18/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1089467 | 146607 | 7.7916 | 0 | 93.557 | 17.4 | 5.64
16 | 17/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1087584 | 146361 | 7.7157 | 0 | 93.591 | 18.1 | 5.64
15 | 16/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1085752 | 146122 | 7.6827 | 0 | 93.766 | 16.6 | 5.64
14 | 15/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1083555 | 145836 | 8.0232 | 0 | 93.678 | 17.2 | 5.63
13 | 14/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1082061 | 145641 | 7.8394 | 0 | 94.621 | 17 | 5.63
12 | 13/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1081622 | 145585 | 8.0713 | 0 | 93.914 | 16.7 | 5.64
11 | 12/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1079783 | 145344 | 7.7886 | 0 | 93.572 | 17.1 | 5.65
10 | 11/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1078307 | 145152 | 7.7434 | 0 | 93.212 | 17.8 | 5.65
9 | 10/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1076414 | 144904 | 7.8136 | 0 | 93.46 | 18.4 | 5.65
8 | 09/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1074533 | 144658 | 7.8195 | 0 | 93.582 | 16.9 | 5.64
7 | 08/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1073001 | 144459 | 7.9219 | 0 | 93.54 | 16 | 5.64
6 | 07/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1071176 | 144220 | 7.8709 | 0 | 94.414 | 18.7 | 5.66
5 | 06/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1070935 | 144189 | 8.2436 | 0 | 93.527 | 17.5 | 5.64
4 | 05/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1069639 | 144019 | 7.806 | 0 | 93.253 | 16.8 | 5.64
3 | 04/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1067564 | 143748 | 7.841 | 0 | 93.124 | 17.3 | 5.64
2 | 03/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1065823 | 143521 | 7.8794 | 0 | 93.3 | 17.3 | 5.64
1 | 02/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1063745 | 143249 | 7.8017 | 0 | 93.495 | 16.9 | 5.65