## SMURFITKAPPA 110113 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 09/10/45426
Meter/Site ID: | SMURFIT 1112910
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 6
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
6 | 01/11/2013 | 8:00:00 a.m. | 1113212 | 149714 | 7.8522 | 0 | 93.327 | 16.8 | 5.63
5 | 31/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1110986 | 149422 | 7.6041 | 0 | 93.202 | 16.8 | 5.62
4 | 30/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1109062 | 149169 | 7.8287 | 0 | 93.265 | 17.9 | 5.63
3 | 29/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1107074 | 148908 | 7.8195 | 0 | 93.315 | 16.4 | 5.62
2 | 28/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1104708 | 148597 | 7.9938 | 0 | 94.763 | 16.2 | 5.63
1 | 27/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 1104708 | 148597 | 8.1222 | 0 | 93.833 | 15 | 5.62