## stretchline 102613 HORARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 02/07/32660
Meter/Site ID: | STRETCHLINE44175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 601
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
601 | 26/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5708621 | 1024744 | 7.2415 | 0 | 104.523 | 21.5 | 5.1
600 | 26/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5708510 | 1024729 | 7.2687 | 0 | 104.121 | 20.4 | 5.1
599 | 26/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5708376 | 1024710 | 7.3414 | 0 | 104.223 | 19.3 | 5.09
598 | 26/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5708256 | 1024694 | 7.3606 | 0 | 104.637 | 18.3 | 5.09
597 | 26/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5708115 | 1024675 | 7.3749 | 0 | 104.223 | 18 | 5.08
596 | 26/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5707995 | 1024659 | 7.5275 | 0 | 104.972 | 17.9 | 5.08
595 | 26/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5707895 | 1024645 | 7.5224 | 0 | 105.091 | 18.1 | 5.08
594 | 26/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5707769 | 1024628 | 7.473 | 0 | 104.874 | 18.3 | 5.08
593 | 26/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5707631 | 1024610 | 7.4057 | 0 | 104.892 | 17.8 | 5.08
592 | 26/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5707444 | 1024585 | 7.5877 | 0 | 105.211 | 17.4 | 5.09
591 | 26/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5707358 | 1024573 | 7.3397 | 0 | 104.59 | 17.8 | 5.08
590 | 26/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5707247 | 1024558 | 7.3781 | 0 | 104.501 | 17.7 | 5.08
589 | 26/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5707125 | 1024541 | 7.4306 | 0 | 105.324 | 18.1 | 5.09
588 | 25/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5706994 | 1024524 | 7.4535 | 0 | 105.659 | 17.5 | 5.08
587 | 25/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5706874 | 1024508 | 7.4747 | 0 | 105.188 | 17.3 | 5.09
586 | 25/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5706768 | 1024494 | 7.4028 | 0 | 104.758 | 18 | 5.09
585 | 25/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5706617 | 1024473 | 7.5346 | 0 | 105.593 | 18.3 | 5.09
584 | 25/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5706506 | 1024458 | 7.3752 | 0 | 104.501 | 20 | 5.1
583 | 25/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5706405 | 1024445 | 7.3506 | 0 | 104.383 | 21.7 | 5.1
582 | 25/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5706288 | 1024429 | 7.3057 | 0 | 104.465 | 22.1 | 5.1
581 | 25/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5706187 | 1024415 | 7.2861 | 0 | 104.608 | 22.7 | 5.1
580 | 25/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5706095 | 1024402 | 7.2558 | 0 | 104.36 | 23.8 | 5.1
579 | 25/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5705988 | 1024387 | 7.2102 | 0 | 103.521 | 23.6 | 5.11
578 | 25/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5705875 | 1024372 | 7.1695 | 0 | 103.375 | 22 | 5.1
577 | 25/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5705772 | 1024357 | 7.2299 | 0 | 103.649 | 21.7 | 5.1
576 | 25/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5705645 | 1024340 | 7.2872 | 0 | 104.051 | 20.4 | 5.1
575 | 25/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5705519 | 1024323 | 7.335 | 0 | 104.784 | 18.1 | 5.08
574 | 25/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5705397 | 1024306 | 7.4651 | 0 | 104.602 | 16.4 | 5.07
573 | 25/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5705262 | 1024288 | 7.4316 | 0 | 104.14 | 16.3 | 5.07
572 | 25/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5705126 | 1024270 | 7.4494 | 0 | 104.235 | 16.4 | 5.07
571 | 25/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5704994 | 1024252 | 7.4185 | 0 | 104.828 | 16.9 | 5.07
570 | 25/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5704838 | 1024231 | 7.5066 | 0 | 104.008 | 16.8 | 5.07
569 | 25/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5704698 | 1024212 | 7.3428 | 0 | 104.863 | 16.8 | 5.07
568 | 25/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5704566 | 1024194 | 7.4671 | 0 | 104.96 | 16.6 | 5.07
567 | 25/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5704442 | 1024178 | 7.4874 | 0 | 104.931 | 16.9 | 5.07
566 | 25/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5704294 | 1024158 | 7.434 | 0 | 104.895 | 16.9 | 5.07
565 | 25/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5704168 | 1024141 | 7.4041 | 0 | 105.15 | 17.5 | 5.08
564 | 24/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5704008 | 1024119 | 7.5148 | 0 | 105.389 | 17.2 | 5.08
563 | 24/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5703887 | 1024103 | 7.4442 | 0 | 104.58 | 17.8 | 5.08
562 | 24/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5703754 | 1024085 | 7.3403 | 0 | 104.317 | 18.5 | 5.08
561 | 24/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5703592 | 1024063 | 7.4014 | 0 | 105.188 | 18.4 | 5.09
560 | 24/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5703479 | 1024048 | 7.3923 | 0 | 104.309 | 19.2 | 5.1
559 | 24/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5703372 | 1024033 | 7.3282 | 0 | 104.402 | 20.7 | 5.1
558 | 24/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5703247 | 1024016 | 7.3011 | 0 | 103.83 | 20.9 | 5.1
557 | 24/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5703112 | 1023998 | 7.2699 | 0 | 103.792 | 21.8 | 5.1
556 | 24/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5703005 | 1023983 | 7.2981 | 0 | 103.776 | 22.6 | 5.1
555 | 24/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5702886 | 1023967 | 7.2344 | 0 | 103.133 | 22 | 5.1
554 | 24/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5702743 | 1023947 | 7.1358 | 0 | 103.211 | 21.3 | 5.1
553 | 24/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5702628 | 1023931 | 7.2556 | 0 | 104.201 | 20.6 | 5.1
552 | 24/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5702503 | 1023914 | 7.3318 | 0 | 103.775 | 19.2 | 5.09
551 | 24/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5702386 | 1023898 | 7.3372 | 0 | 104.069 | 18.7 | 5.08
550 | 24/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5702272 | 1023882 | 7.3607 | 0 | 104.543 | 17.7 | 5.08
549 | 24/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5702137 | 1023864 | 7.403 | 0 | 104.853 | 17.4 | 5.08
548 | 24/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5702011 | 1023847 | 7.455 | 0 | 104.783 | 17.2 | 5.07
547 | 24/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5701878 | 1023829 | 7.4642 | 0 | 104.66 | 17.9 | 5.08
546 | 24/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5701745 | 1023811 | 7.4817 | 0 | 104.4 | 17.7 | 5.08
545 | 24/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5701592 | 1023790 | 7.4184 | 0 | 104.548 | 17.4 | 5.08
544 | 24/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5701456 | 1023772 | 7.4356 | 0 | 104.817 | 17.8 | 5.08
543 | 24/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5701319 | 1023754 | 7.4157 | 0 | 104.855 | 17.6 | 5.08
542 | 24/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5701199 | 1023737 | 7.3882 | 0 | 104.422 | 18.5 | 5.08
541 | 24/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5701070 | 1023720 | 7.3457 | 0 | 104.702 | 18.3 | 5.08
540 | 23/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5700941 | 1023703 | 7.3835 | 0 | 105.094 | 18.5 | 5.08
539 | 23/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5700825 | 1023687 | 7.395 | 0 | 104.745 | 18.6 | 5.08
538 | 23/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5700690 | 1023669 | 7.3457 | 0 | 104.554 | 18.7 | 5.08
537 | 23/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5700508 | 1023644 | 7.4395 | 0 | 104.918 | 18.4 | 5.08
536 | 23/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5700373 | 1023626 | 7.3926 | 0 | 105.663 | 18.5 | 5.08
535 | 23/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5700236 | 1023607 | 7.4835 | 0 | 104.266 | 18.9 | 5.09
534 | 23/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5700078 | 1023586 | 7.3815 | 0 | 104.489 | 18.1 | 5.09
533 | 23/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5699944 | 1023568 | 7.3875 | 0 | 104.215 | 18.8 | 5.09
532 | 23/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5699815 | 1023550 | 7.2831 | 0 | 103.953 | 18.9 | 5.09
531 | 23/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5699698 | 1023534 | 7.3132 | 0 | 103.909 | 19.6 | 5.09
530 | 23/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5699529 | 1023511 | 7.3829 | 0 | 104.152 | 19 | 5.09
529 | 23/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5699401 | 1023494 | 7.4124 | 0 | 104.309 | 19.4 | 5.09
528 | 23/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5699252 | 1023473 | 7.2644 | 0 | 103.121 | 19 | 5.09
527 | 23/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5699116 | 1023455 | 7.1684 | 0 | 103.991 | 18.5 | 5.09
526 | 23/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5698957 | 1023433 | 7.3822 | 0 | 104.228 | 18.3 | 5.08
525 | 23/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5698827 | 1023416 | 7.3666 | 0 | 104.543 | 18.1 | 5.08
524 | 23/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5698698 | 1023398 | 7.4368 | 0 | 104.909 | 18.5 | 5.08
523 | 23/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5698547 | 1023378 | 7.3687 | 0 | 104.488 | 18.4 | 5.08
522 | 23/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5698363 | 1023353 | 7.4127 | 0 | 104.935 | 18.4 | 5.08
521 | 23/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5698244 | 1023337 | 7.3844 | 0 | 104.773 | 18.5 | 5.09
520 | 23/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5698090 | 1023316 | 7.4952 | 0 | 105.295 | 18.4 | 5.08
519 | 23/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5697944 | 1023296 | 7.4183 | 0 | 105.023 | 18.3 | 5.08
518 | 23/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5697810 | 1023278 | 7.4302 | 0 | 105.239 | 18.4 | 5.08
517 | 23/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5697644 | 1023256 | 7.445 | 0 | 105.414 | 18 | 5.08
516 | 22/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5697519 | 1023239 | 7.4642 | 0 | 105.454 | 18.1 | 5.08
515 | 22/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5697384 | 1023221 | 7.3794 | 0 | 105.151 | 17.8 | 5.08
514 | 22/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5697232 | 1023201 | 7.3907 | 0 | 104.506 | 18.2 | 5.09
513 | 22/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5697039 | 1023174 | 7.4335 | 0 | 104.971 | 18 | 5.09
512 | 22/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5696902 | 1023156 | 7.3888 | 0 | 104.612 | 17.9 | 5.09
511 | 22/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5696799 | 1023142 | 7.3756 | 0 | 104.132 | 18.3 | 5.09
510 | 22/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5696684 | 1023126 | 7.3211 | 0 | 104.228 | 18.3 | 5.09
509 | 22/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5696568 | 1023111 | 7.3894 | 0 | 104.857 | 18.8 | 5.09
508 | 22/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5696462 | 1023096 | 7.3128 | 0 | 104.137 | 20.4 | 5.1
507 | 22/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5696292 | 1023073 | 7.3104 | 0 | 104.193 | 20.5 | 5.1
506 | 22/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5696161 | 1023055 | 7.3065 | 0 | 103.416 | 20.2 | 5.1
505 | 22/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5696036 | 1023038 | 7.3278 | 0 | 104.961 | 20.7 | 5.1
504 | 22/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5695888 | 1023018 | 7.3689 | 0 | 104.832 | 20.4 | 5.09
503 | 22/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5695769 | 1023002 | 7.4321 | 0 | 105.201 | 19.8 | 5.09
502 | 22/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5695641 | 1022984 | 7.3991 | 0 | 105.176 | 19.3 | 5.09
501 | 22/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5695482 | 1022963 | 7.3752 | 0 | 105.504 | 19.3 | 5.09
500 | 22/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5695345 | 1022945 | 7.4006 | 0 | 105.166 | 19 | 5.09
499 | 22/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5695211 | 1022926 | 7.3663 | 0 | 104.852 | 19.1 | 5.09
498 | 22/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5695068 | 1022907 | 7.375 | 0 | 104.889 | 19.5 | 5.09
497 | 22/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5694916 | 1022887 | 7.4233 | 0 | 104.886 | 19.5 | 5.09
496 | 22/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5694743 | 1022863 | 7.5107 | 0 | 105.189 | 19.5 | 5.09
495 | 22/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5694616 | 1022846 | 7.4133 | 0 | 104.86 | 19.6 | 5.09
494 | 22/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5694488 | 1022829 | 7.3747 | 0 | 104.54 | 19.6 | 5.09
493 | 22/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5694345 | 1022809 | 7.4379 | 0 | 105.03 | 19.7 | 5.09
492 | 21/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5694219 | 1022792 | 7.3927 | 0 | 104.937 | 20 | 5.09
491 | 21/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5694096 | 1022775 | 7.2809 | 0 | 104.528 | 20.2 | 5.09
490 | 21/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5693937 | 1022754 | 7.4352 | 0 | 105.207 | 20.2 | 5.09
489 | 21/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5693755 | 1022729 | 7.4132 | 0 | 105.271 | 20 | 5.1
488 | 21/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5693641 | 1022714 | 7.3365 | 0 | 104.477 | 20.2 | 5.1
487 | 21/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5693497 | 1022694 | 7.3734 | 0 | 104.417 | 21 | 5.1
486 | 21/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5693345 | 1022673 | 7.2956 | 0 | 103.303 | 21.5 | 5.1
485 | 21/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5693184 | 1022651 | 7.2789 | 0 | 104.018 | 21.5 | 5.1
484 | 21/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5693039 | 1022631 | 7.1834 | 0 | 103.376 | 21.9 | 5.1
483 | 21/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5692907 | 1022613 | 7.2196 | 0 | 103.231 | 21.8 | 5.1
482 | 21/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5692765 | 1022593 | 7.2043 | 0 | 103.171 | 21.5 | 5.1
481 | 21/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5692633 | 1022575 | 7.2938 | 0 | 104.19 | 21.4 | 5.1
480 | 21/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5692494 | 1022556 | 7.2014 | 0 | 103.572 | 20.7 | 5.1
479 | 21/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5692344 | 1022535 | 7.3838 | 0 | 104.035 | 20.4 | 5.09
478 | 21/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5692208 | 1022516 | 7.3366 | 0 | 104.603 | 20.3 | 5.09
477 | 21/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5692026 | 1022492 | 7.3351 | 0 | 104.642 | 19.7 | 5.09
476 | 21/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5691913 | 1022476 | 7.3106 | 0 | 105.049 | 17.6 | 5.09
475 | 21/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5691810 | 1022462 | 7.5612 | 0 | 105.96 | 15.7 | 5.09
474 | 21/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5691774 | 1022458 | 7.5792 | 0 | 105.848 | 15.9 | 5.09
473 | 21/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5691737 | 1022453 | 7.5906 | 0 | 106.373 | 15.9 | 5.09
472 | 21/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5691709 | 1022449 | 7.5532 | 0 | 106.488 | 16.3 | 5.09
471 | 21/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5691675 | 1022444 | 7.5852 | 0 | 106.567 | 16.9 | 5.09
470 | 21/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5691636 | 1022439 | 7.5977 | 0 | 106.615 | 16.4 | 5.09
469 | 21/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5691606 | 1022435 | 7.5428 | 0 | 106.487 | 16.4 | 5.09
468 | 20/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5691568 | 1022430 | 7.631 | 0 | 106.649 | 16.1 | 5.09
467 | 20/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5691538 | 1022426 | 7.5538 | 0 | 106.181 | 16.8 | 5.09
466 | 20/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5691504 | 1022422 | 7.5532 | 0 | 106.307 | 16.9 | 5.09
465 | 20/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5691468 | 1022417 | 7.5494 | 0 | 106.293 | 17.1 | 5.1
464 | 20/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5691437 | 1022413 | 7.5294 | 0 | 106.322 | 17.4 | 5.1
463 | 20/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5691393 | 1022407 | 7.5707 | 0 | 105.97 | 16.3 | 5.1
462 | 20/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5691344 | 1022401 | 7.5744 | 0 | 105.882 | 19.9 | 5.1
461 | 20/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5691299 | 1022395 | 7.3824 | 0 | 105.564 | 23 | 5.11
460 | 20/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5691254 | 1022388 | 7.3476 | 0 | 105.465 | 22.6 | 5.11
459 | 20/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5691186 | 1022379 | 7.3229 | 0 | 104.878 | 23.8 | 5.11
458 | 20/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5691131 | 1022372 | 7.2632 | 0 | 104.723 | 23.7 | 5.11
457 | 20/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5691062 | 1022362 | 7.3368 | 0 | 105.3 | 22.7 | 5.11
456 | 20/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5690982 | 1022351 | 7.3564 | 0 | 105.358 | 21.2 | 5.1
455 | 20/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5690916 | 1022342 | 7.3497 | 0 | 105.761 | 20 | 5.1
454 | 20/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5690827 | 1022330 | 7.5125 | 0 | 106.229 | 18 | 5.09
453 | 20/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5690749 | 1022320 | 7.5308 | 0 | 106.196 | 18.4 | 5.09
452 | 20/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5690667 | 1022309 | 7.4593 | 0 | 106.238 | 18.6 | 5.09
451 | 20/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5690567 | 1022296 | 7.5196 | 0 | 105.712 | 19 | 5.09
450 | 20/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5690454 | 1022281 | 7.4469 | 0 | 105.73 | 19.5 | 5.09
449 | 20/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5690319 | 1022262 | 7.4218 | 0 | 105.775 | 19.2 | 5.09
448 | 20/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5690199 | 1022246 | 7.5066 | 0 | 106.051 | 19.6 | 5.09
447 | 20/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5690050 | 1022226 | 7.3832 | 0 | 105.685 | 19.2 | 5.09
446 | 20/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5689919 | 1022209 | 7.4977 | 0 | 105.516 | 19.3 | 5.09
445 | 20/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5689759 | 1022187 | 7.5031 | 0 | 105.932 | 18.4 | 5.09
444 | 19/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5689633 | 1022170 | 7.4724 | 0 | 105.991 | 19.2 | 5.09
443 | 19/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5689501 | 1022153 | 7.4912 | 0 | 105.729 | 18.5 | 5.09
442 | 19/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5689375 | 1022136 | 7.481 | 0 | 105.645 | 18.2 | 5.09
441 | 19/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5689228 | 1022116 | 7.526 | 0 | 106.04 | 18.4 | 5.1
440 | 19/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5689104 | 1022100 | 7.4592 | 0 | 105.645 | 18.4 | 5.1
439 | 19/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5688970 | 1022082 | 7.4449 | 0 | 105.017 | 19.1 | 5.1
438 | 19/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5688839 | 1022064 | 7.3783 | 0 | 105.051 | 21.6 | 5.1
437 | 19/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5688694 | 1022044 | 7.3088 | 0 | 104.901 | 23.2 | 5.11
436 | 19/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5688581 | 1022029 | 7.1488 | 0 | 104.236 | 22.8 | 5.11
435 | 19/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5688436 | 1022009 | 7.3125 | 0 | 104.383 | 22.1 | 5.11
434 | 19/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5688312 | 1021992 | 7.2639 | 0 | 103.923 | 23.6 | 5.11
433 | 19/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5688202 | 1021976 | 7.202 | 0 | 104.239 | 22.4 | 5.11
432 | 19/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5688047 | 1021955 | 7.2869 | 0 | 104.273 | 21 | 5.1
431 | 19/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5687921 | 1021938 | 7.3489 | 0 | 104.648 | 19.9 | 5.1
430 | 19/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5687782 | 1021919 | 7.3379 | 0 | 104.759 | 18.5 | 5.09
429 | 19/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5687654 | 1021902 | 7.4304 | 0 | 104.966 | 18.7 | 5.09
428 | 19/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5687511 | 1021882 | 7.4131 | 0 | 105.147 | 18.7 | 5.09
427 | 19/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5687356 | 1021861 | 7.4272 | 0 | 104.875 | 18.8 | 5.09
426 | 19/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5687218 | 1021843 | 7.4164 | 0 | 104.793 | 19.1 | 5.09
425 | 19/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5687082 | 1021824 | 7.3127 | 0 | 105.113 | 19.1 | 5.09
424 | 19/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5686914 | 1021802 | 7.5025 | 0 | 105.568 | 19 | 5.09
423 | 19/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5686772 | 1021783 | 7.4216 | 0 | 105.345 | 19 | 5.09
422 | 19/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5686638 | 1021765 | 7.4224 | 0 | 104.989 | 19 | 5.09
421 | 19/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5686515 | 1021748 | 7.4084 | 0 | 105.298 | 19 | 5.09
420 | 18/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5686363 | 1021727 | 7.4207 | 0 | 105.331 | 19.1 | 5.1
419 | 18/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5686235 | 1021710 | 7.424 | 0 | 105.329 | 19.5 | 5.1
418 | 18/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5686108 | 1021693 | 7.3517 | 0 | 105.097 | 19.7 | 5.1
417 | 18/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5685961 | 1021673 | 7.4503 | 0 | 105.68 | 19.9 | 5.1
416 | 18/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5685833 | 1021656 | 7.3674 | 0 | 104.836 | 20.6 | 5.1
415 | 18/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5685698 | 1021638 | 7.3097 | 0 | 104.38 | 21.2 | 5.1
414 | 18/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5685536 | 1021615 | 7.3342 | 0 | 104.437 | 20.8 | 5.11
413 | 18/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5685404 | 1021597 | 7.2779 | 0 | 104.672 | 22.5 | 5.11
412 | 18/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5685271 | 1021579 | 7.2611 | 0 | 104.145 | 23.7 | 5.12
411 | 18/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5685120 | 1021558 | 7.1757 | 0 | 103.568 | 24.2 | 5.12
410 | 18/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5684988 | 1021540 | 7.2492 | 0 | 104.075 | 23.2 | 5.12
409 | 18/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5684863 | 1021523 | 7.285 | 0 | 104.337 | 21.7 | 5.11
408 | 18/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5684713 | 1021502 | 7.2117 | 0 | 103.896 | 20.4 | 5.1
407 | 18/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5684544 | 1021479 | 7.3381 | 0 | 104.303 | 19.7 | 5.1
406 | 18/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5684411 | 1021461 | 7.3329 | 0 | 104.693 | 19.4 | 5.09
405 | 18/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5684276 | 1021442 | 7.3799 | 0 | 105.055 | 19.2 | 5.09
404 | 18/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5684136 | 1021424 | 7.4208 | 0 | 104.724 | 19 | 5.09
403 | 18/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5683974 | 1021402 | 7.4641 | 0 | 105.281 | 18.7 | 5.09
402 | 18/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5683842 | 1021384 | 7.4037 | 0 | 105.087 | 18.7 | 5.09
401 | 18/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5683701 | 1021365 | 7.3993 | 0 | 105.451 | 18.5 | 5.09
400 | 18/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5683574 | 1021348 | 7.5097 | 0 | 105.209 | 19.2 | 5.09
399 | 18/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5683392 | 1021323 | 7.3839 | 0 | 104.936 | 19.1 | 5.1
398 | 18/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5683247 | 1021304 | 7.4305 | 0 | 105.348 | 19.4 | 5.1
397 | 18/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5683089 | 1021282 | 7.4378 | 0 | 105.547 | 19.4 | 5.1
396 | 17/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5682949 | 1021264 | 7.4144 | 0 | 105.308 | 19.3 | 5.1
395 | 17/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5682805 | 1021244 | 7.4684 | 0 | 105.21 | 19.3 | 5.1
394 | 17/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5682654 | 1021224 | 7.3424 | 0 | 104.966 | 19.4 | 5.1
393 | 17/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5682516 | 1021205 | 7.363 | 0 | 104.843 | 18.3 | 5.1
392 | 17/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5682367 | 1021185 | 7.4971 | 0 | 104.801 | 18.7 | 5.1
391 | 17/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5682239 | 1021168 | 7.3313 | 0 | 104.348 | 21.3 | 5.11
390 | 17/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5682129 | 1021153 | 7.2759 | 0 | 104.387 | 23.5 | 5.12
389 | 17/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5681984 | 1021133 | 7.2015 | 0 | 104.707 | 25 | 5.12
388 | 17/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5681830 | 1021111 | 7.1613 | 0 | 103.848 | 25.1 | 5.12
387 | 17/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5681686 | 1021091 | 7.1355 | 0 | 103.625 | 24.5 | 5.12
386 | 17/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5681562 | 1021074 | 7.2299 | 0 | 103.908 | 23 | 5.11
385 | 17/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5681415 | 1021054 | 7.2709 | 0 | 104.861 | 20.9 | 5.1
384 | 17/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5681288 | 1021036 | 7.3506 | 0 | 104.694 | 19.7 | 5.1
383 | 17/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5681147 | 1021017 | 7.2863 | 0 | 104.763 | 19.2 | 5.1
382 | 17/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5681012 | 1020999 | 7.4036 | 0 | 105.403 | 18.7 | 5.09
381 | 17/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5680873 | 1020980 | 7.4763 | 0 | 105.653 | 18.6 | 5.09
380 | 17/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5680745 | 1020963 | 7.5277 | 0 | 105.21 | 18.3 | 5.09
379 | 17/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5680574 | 1020940 | 7.4136 | 0 | 105.45 | 18.4 | 5.09
378 | 17/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5680431 | 1020921 | 7.3957 | 0 | 104.904 | 18.5 | 5.09
377 | 17/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5680267 | 1020899 | 7.3763 | 0 | 105.031 | 18.8 | 5.09
376 | 17/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5680103 | 1020877 | 7.4726 | 0 | 105.191 | 19.1 | 5.09
375 | 17/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5679936 | 1020854 | 7.409 | 0 | 105.01 | 19.2 | 5.1
374 | 17/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5679800 | 1020836 | 7.412 | 0 | 105.337 | 19.6 | 5.1
373 | 17/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5679627 | 1020812 | 7.4327 | 0 | 105.622 | 19.6 | 5.1
372 | 16/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5679464 | 1020790 | 7.3774 | 0 | 105.51 | 20.5 | 5.1
371 | 16/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5679325 | 1020772 | 7.3898 | 0 | 105.188 | 20.8 | 5.1
370 | 16/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5679164 | 1020750 | 7.3953 | 0 | 105.441 | 20.6 | 5.1
369 | 16/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5679014 | 1020729 | 7.3656 | 0 | 105.266 | 20.7 | 5.1
368 | 16/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5678883 | 1020712 | 7.2659 | 0 | 104.735 | 21.8 | 5.11
367 | 16/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5678757 | 1020695 | 7.3204 | 0 | 104.392 | 23.4 | 5.11
366 | 16/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5678614 | 1020675 | 7.2425 | 0 | 104.598 | 23.4 | 5.11
365 | 16/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5678471 | 1020655 | 7.2831 | 0 | 104.497 | 23.6 | 5.12
364 | 16/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5678327 | 1020635 | 7.214 | 0 | 104.016 | 24.9 | 5.12
363 | 16/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5678214 | 1020620 | 7.1225 | 0 | 103.456 | 24.3 | 5.12
362 | 16/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5678075 | 1020600 | 7.1621 | 0 | 103.738 | 23.3 | 5.11
361 | 16/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5677951 | 1020583 | 7.1563 | 0 | 104.395 | 22.2 | 5.11
360 | 16/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5677822 | 1020565 | 7.2914 | 0 | 104.467 | 20.3 | 5.1
359 | 16/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5677672 | 1020545 | 7.4107 | 0 | 104.888 | 19.4 | 5.09
358 | 16/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5677538 | 1020527 | 7.3796 | 0 | 104.847 | 19.3 | 5.09
357 | 16/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5677364 | 1020503 | 7.352 | 0 | 105.446 | 18.5 | 5.09
356 | 16/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5677238 | 1020486 | 7.4263 | 0 | 104.975 | 19.1 | 5.09
355 | 16/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5677084 | 1020465 | 7.4524 | 0 | 105.386 | 18.9 | 5.09
354 | 16/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5676953 | 1020448 | 7.4144 | 0 | 105.268 | 19 | 5.09
353 | 16/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5676806 | 1020428 | 7.4176 | 0 | 105.876 | 18.9 | 5.09
352 | 16/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5676674 | 1020410 | 7.4721 | 0 | 105.823 | 18.9 | 5.09
351 | 16/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5676512 | 1020388 | 7.4836 | 0 | 105.549 | 18.5 | 5.09
350 | 16/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5676374 | 1020370 | 7.4037 | 0 | 105.344 | 19.1 | 5.1
349 | 16/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5676226 | 1020350 | 7.3697 | 0 | 105.672 | 19.1 | 5.1
348 | 15/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5676089 | 1020332 | 7.4032 | 0 | 105.506 | 19.5 | 5.1
347 | 15/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5675928 | 1020310 | 7.3894 | 0 | 105.512 | 19.9 | 5.1
346 | 15/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5675810 | 1020294 | 7.3731 | 0 | 105.557 | 20 | 5.1
345 | 15/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5675695 | 1020279 | 7.4978 | 0 | 105.708 | 20.3 | 5.1
344 | 15/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5675577 | 1020263 | 7.3763 | 0 | 104.832 | 21.2 | 5.1
343 | 15/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5675465 | 1020247 | 7.2677 | 0 | 104.463 | 22.4 | 5.11
342 | 15/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5675328 | 1020229 | 7.2514 | 0 | 104.367 | 23.7 | 5.12
341 | 15/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5675229 | 1020215 | 7.2177 | 0 | 104.517 | 23.7 | 5.12
340 | 15/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5675100 | 1020197 | 7.2386 | 0 | 103.941 | 24 | 5.12
339 | 15/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5674975 | 1020180 | 7.2299 | 0 | 104.004 | 23.8 | 5.12
338 | 15/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5674833 | 1020160 | 7.2473 | 0 | 104.621 | 22.1 | 5.11
337 | 15/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5674699 | 1020142 | 7.3512 | 0 | 105.421 | 19.9 | 5.1
336 | 15/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5674567 | 1020124 | 7.3969 | 0 | 104.8 | 19.3 | 5.1
335 | 15/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5674415 | 1020103 | 7.4139 | 0 | 104.901 | 18.8 | 5.09
334 | 15/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5674286 | 1020086 | 7.4088 | 0 | 104.632 | 17.9 | 5.09
333 | 15/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5674141 | 1020066 | 7.452 | 0 | 105.048 | 17.9 | 5.09
332 | 15/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5673996 | 1020047 | 7.4273 | 0 | 104.982 | 18 | 5.08
331 | 15/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5673847 | 1020027 | 7.5198 | 0 | 105.794 | 18.4 | 5.09
330 | 15/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5673715 | 1020009 | 7.4962 | 0 | 105.511 | 18.5 | 5.09
329 | 15/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5673565 | 1019989 | 7.4366 | 0 | 105.802 | 18.7 | 5.09
328 | 15/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5673413 | 1019969 | 7.4896 | 0 | 106.1 | 18.7 | 5.09
327 | 15/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5673275 | 1019950 | 7.4358 | 0 | 105.795 | 18.5 | 5.09
326 | 15/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5673145 | 1019933 | 7.3862 | 0 | 105.602 | 19.3 | 5.09
325 | 15/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5672980 | 1019911 | 7.4391 | 0 | 105.748 | 19.2 | 5.09
324 | 14/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5672845 | 1019893 | 7.4371 | 0 | 105.68 | 19.2 | 5.1
323 | 14/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5672719 | 1019876 | 7.405 | 0 | 105.642 | 19.4 | 5.1
322 | 14/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5672580 | 1019857 | 7.4477 | 0 | 105.556 | 20.3 | 5.1
321 | 14/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5672443 | 1019839 | 7.4312 | 0 | 105.595 | 20.7 | 5.1
320 | 14/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5672308 | 1019820 | 7.4031 | 0 | 105.117 | 22.6 | 5.11
319 | 14/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5672204 | 1019806 | 7.2875 | 0 | 104.933 | 23.9 | 5.12
318 | 14/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5672088 | 1019790 | 7.2832 | 0 | 104.835 | 24.3 | 5.12
317 | 14/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5671954 | 1019772 | 7.2435 | 0 | 104.686 | 24.6 | 5.12
316 | 14/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5671831 | 1019755 | 7.2872 | 0 | 104.223 | 24.2 | 5.12
315 | 14/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5671701 | 1019737 | 7.2064 | 0 | 103.285 | 23.8 | 5.12
314 | 14/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5671543 | 1019715 | 7.2252 | 0 | 102.904 | 23.1 | 5.12
313 | 14/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5671401 | 1019695 | 7.1624 | 0 | 103.62 | 22.9 | 5.12
312 | 14/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5671258 | 1019675 | 7.1823 | 0 | 103.855 | 21.7 | 5.11
311 | 14/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5671132 | 1019658 | 7.333 | 0 | 104.124 | 20 | 5.1
310 | 14/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5670983 | 1019637 | 7.4536 | 0 | 104.699 | 19.4 | 5.09
309 | 14/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5670797 | 1019612 | 7.3842 | 0 | 104.778 | 17.3 | 5.09
308 | 14/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5670694 | 1019598 | 7.5232 | 0 | 105.177 | 16 | 5.08
307 | 14/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5670602 | 1019586 | 7.6601 | 0 | 106.337 | 13.5 | 5.08
306 | 14/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5670571 | 1019582 | 7.5669 | 0 | 106.612 | 13.8 | 5.09
305 | 14/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5670534 | 1019577 | 7.6513 | 0 | 106.635 | 14.2 | 5.09
304 | 14/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5670495 | 1019572 | 7.7277 | 0 | 107.093 | 14.3 | 5.09
303 | 14/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5670463 | 1019568 | 7.605 | 0 | 106.93 | 14.7 | 5.09
302 | 14/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5670428 | 1019563 | 7.6352 | 0 | 106.962 | 15.3 | 5.1
301 | 14/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5670392 | 1019558 | 7.6182 | 0 | 106.892 | 15.5 | 5.1
300 | 13/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5670361 | 1019554 | 7.5759 | 0 | 106.62 | 16.4 | 5.1
299 | 13/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5670326 | 1019550 | 7.5431 | 0 | 106.38 | 16.6 | 5.1
298 | 13/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5670295 | 1019546 | 7.5462 | 0 | 106.174 | 17.8 | 5.1
297 | 13/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5670261 | 1019541 | 7.517 | 0 | 105.877 | 19.7 | 5.1
296 | 13/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5670230 | 1019537 | 7.4057 | 0 | 105.962 | 22.9 | 5.11
295 | 13/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5670174 | 1019529 | 7.3431 | 0 | 105.638 | 24.9 | 5.12
294 | 13/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5670110 | 1019520 | 7.2335 | 0 | 105.683 | 26.2 | 5.12
293 | 13/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5670059 | 1019513 | 7.3254 | 0 | 105.742 | 26.4 | 5.12
292 | 13/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5670006 | 1019506 | 7.2422 | 0 | 105.073 | 26.2 | 5.12
291 | 13/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5669950 | 1019498 | 7.2337 | 0 | 104.945 | 24.7 | 5.11
290 | 13/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5669892 | 1019490 | 7.2825 | 0 | 105.172 | 23.9 | 5.12
289 | 13/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5669836 | 1019483 | 7.3695 | 0 | 105.78 | 22.5 | 5.11
288 | 13/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5669781 | 1019475 | 7.3775 | 0 | 105.718 | 20.9 | 5.1
287 | 13/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5669723 | 1019467 | 7.397 | 0 | 105.718 | 20.1 | 5.1
286 | 13/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5669678 | 1019461 | 7.4659 | 0 | 106.078 | 17.8 | 5.1
285 | 13/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5669629 | 1019455 | 7.524 | 0 | 106.407 | 16.4 | 5.09
284 | 13/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5669589 | 1019450 | 7.5618 | 0 | 106.194 | 18.4 | 5.09
283 | 13/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5669506 | 1019439 | 7.5051 | 0 | 106.103 | 19.3 | 5.09
282 | 13/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5669400 | 1019424 | 7.4538 | 0 | 105.845 | 19.8 | 5.09
281 | 13/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5669276 | 1019408 | 7.4237 | 0 | 105.968 | 19.7 | 5.1
280 | 13/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5669112 | 1019386 | 7.5311 | 0 | 106.077 | 19.6 | 5.1
279 | 13/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5668999 | 1019371 | 7.4372 | 0 | 105.812 | 19.8 | 5.1
278 | 13/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5668874 | 1019354 | 7.4054 | 0 | 105.908 | 20.1 | 5.1
277 | 13/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5668752 | 1019337 | 7.4127 | 0 | 105.859 | 20.1 | 5.1
276 | 12/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5668629 | 1019321 | 7.4476 | 0 | 105.827 | 20 | 5.1
275 | 12/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5668517 | 1019306 | 7.4432 | 0 | 105.637 | 20.2 | 5.1
274 | 12/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5668361 | 1019285 | 7.4147 | 0 | 105.547 | 20.2 | 5.1
273 | 12/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5668253 | 1019270 | 7.3845 | 0 | 105.401 | 20.2 | 5.1
272 | 12/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5668132 | 1019254 | 7.356 | 0 | 105.187 | 20.6 | 5.1
271 | 12/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5668004 | 1019237 | 7.3649 | 0 | 104.67 | 21.3 | 5.11
270 | 12/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5667850 | 1019215 | 7.2708 | 0 | 104.514 | 22.8 | 5.11
269 | 12/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5667740 | 1019200 | 7.1746 | 0 | 104.484 | 23.6 | 5.12
268 | 12/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5667628 | 1019185 | 7.2192 | 0 | 103.984 | 24.4 | 5.12
267 | 12/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5667512 | 1019169 | 7.1887 | 0 | 103.476 | 24.2 | 5.12
266 | 12/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5667392 | 1019152 | 7.2267 | 0 | 104.062 | 23 | 5.12
265 | 12/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5667262 | 1019134 | 7.2673 | 0 | 104.814 | 22 | 5.1
264 | 12/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5667131 | 1019116 | 7.3213 | 0 | 104.549 | 20.8 | 5.1
263 | 12/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5667000 | 1019098 | 7.3381 | 0 | 104.681 | 20.2 | 5.1
262 | 12/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5666877 | 1019082 | 7.3905 | 0 | 104.762 | 20 | 5.1
261 | 12/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5666723 | 1019061 | 7.4047 | 0 | 104.852 | 19.9 | 5.1
260 | 12/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5666587 | 1019042 | 7.2994 | 0 | 104.74 | 19.4 | 5.1
259 | 12/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5666463 | 1019025 | 7.3499 | 0 | 104.783 | 19.5 | 5.1
258 | 12/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5666347 | 1019010 | 7.4114 | 0 | 104.992 | 19.3 | 5.09
257 | 12/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5666234 | 1018995 | 7.4297 | 0 | 105.328 | 19.7 | 5.1
256 | 12/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5666088 | 1018975 | 7.4115 | 0 | 105.697 | 19.6 | 5.1
255 | 12/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5665975 | 1018960 | 7.3804 | 0 | 105.197 | 19.9 | 5.1
254 | 12/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5665823 | 1018939 | 7.3876 | 0 | 105.453 | 19.7 | 5.1
253 | 12/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5665694 | 1018922 | 7.4211 | 0 | 105.557 | 19.8 | 5.1
252 | 11/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5665558 | 1018903 | 7.4556 | 0 | 105.009 | 19.9 | 5.1
251 | 11/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5665402 | 1018882 | 7.3423 | 0 | 105.313 | 20.1 | 5.1
250 | 11/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5665276 | 1018865 | 7.4603 | 0 | 105.376 | 20.1 | 5.1
249 | 11/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5665124 | 1018845 | 7.4538 | 0 | 105.501 | 19.9 | 5.1
248 | 11/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5665004 | 1018829 | 7.38 | 0 | 104.746 | 20 | 5.1
247 | 11/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5664851 | 1018808 | 7.4408 | 0 | 105.007 | 19 | 5.1
246 | 11/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5664725 | 1018791 | 7.4361 | 0 | 104.781 | 19.5 | 5.1
245 | 11/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5664595 | 1018773 | 7.3767 | 0 | 104.263 | 22.8 | 5.12
244 | 11/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5664475 | 1018757 | 7.1739 | 0 | 104.044 | 24 | 5.12
243 | 11/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5664352 | 1018740 | 7.2281 | 0 | 103.744 | 23.7 | 5.12
242 | 11/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5664205 | 1018719 | 7.1496 | 0 | 103.769 | 23.3 | 5.12
241 | 11/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5664081 | 1018702 | 7.2491 | 0 | 104.068 | 22.4 | 5.11
240 | 11/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5663934 | 1018682 | 7.2612 | 0 | 104.696 | 20.6 | 5.1
239 | 11/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5663808 | 1018665 | 7.3704 | 0 | 104.57 | 20 | 5.1
238 | 11/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5663680 | 1018647 | 7.3386 | 0 | 105.009 | 19.8 | 5.1
237 | 11/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5663559 | 1018631 | 7.352 | 0 | 104.947 | 19.6 | 5.1
236 | 11/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5663409 | 1018610 | 7.375 | 0 | 104.373 | 19.5 | 5.1
235 | 11/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5663256 | 1018590 | 7.3485 | 0 | 104.711 | 19.2 | 5.1
234 | 11/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5663096 | 1018568 | 7.3543 | 0 | 104.833 | 19.2 | 5.1
233 | 11/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5662961 | 1018550 | 7.3953 | 0 | 104.915 | 19.5 | 5.1
232 | 11/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5662825 | 1018531 | 7.4542 | 0 | 105.278 | 19.2 | 5.1
231 | 11/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5662690 | 1018513 | 7.3719 | 0 | 105.131 | 19.2 | 5.1
230 | 11/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5662560 | 1018495 | 7.374 | 0 | 104.594 | 19.4 | 5.1
229 | 11/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5662391 | 1018472 | 7.4166 | 0 | 104.955 | 18.9 | 5.1
228 | 10/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5662258 | 1018454 | 7.4356 | 0 | 104.647 | 18.6 | 5.1
227 | 10/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5662122 | 1018436 | 7.4041 | 0 | 105.13 | 19.1 | 5.1
226 | 10/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5661993 | 1018419 | 7.3915 | 0 | 104.831 | 18.6 | 5.1
225 | 10/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5661842 | 1018398 | 7.4015 | 0 | 105.237 | 20.2 | 5.1
224 | 10/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5661732 | 1018383 | 7.353 | 0 | 104.191 | 21 | 5.1
223 | 10/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5661583 | 1018363 | 7.253 | 0 | 104.346 | 21.7 | 5.11
222 | 10/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5661446 | 1018344 | 7.3345 | 0 | 104.593 | 21.7 | 5.11
221 | 10/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5661324 | 1018328 | 7.2971 | 0 | 103.967 | 22.2 | 5.11
220 | 10/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5661203 | 1018311 | 7.2792 | 0 | 103.589 | 23.4 | 5.12
219 | 10/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5661048 | 1018289 | 7.271 | 0 | 103.769 | 23.3 | 5.12
218 | 10/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5660928 | 1018273 | 7.1713 | 0 | 103.21 | 24 | 5.12
217 | 10/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5660803 | 1018255 | 7.229 | 0 | 103.75 | 23.5 | 5.12
216 | 10/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5660667 | 1018236 | 7.2173 | 0 | 104.065 | 22.5 | 5.11
215 | 10/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5660554 | 1018221 | 7.2589 | 0 | 103.816 | 21.4 | 5.1
214 | 10/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5660414 | 1018201 | 7.339 | 0 | 104.758 | 20.2 | 5.1
213 | 10/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5660268 | 1018182 | 7.3816 | 0 | 104.65 | 19.5 | 5.1
212 | 10/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5660145 | 1018165 | 7.3432 | 0 | 104.372 | 19.8 | 5.1
211 | 10/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5659975 | 1018142 | 7.3712 | 0 | 105.146 | 19.9 | 5.1
210 | 10/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5659843 | 1018124 | 7.3723 | 0 | 105.229 | 19.9 | 5.1
209 | 10/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5659703 | 1018105 | 7.4427 | 0 | 105.513 | 20.2 | 5.1
208 | 10/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5659555 | 1018085 | 7.4171 | 0 | 105.617 | 20.1 | 5.1
207 | 10/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5659389 | 1018063 | 7.4105 | 0 | 105.432 | 20 | 5.1
206 | 10/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5659245 | 1018043 | 7.4234 | 0 | 104.94 | 19.9 | 5.1
205 | 10/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5659111 | 1018025 | 7.3195 | 0 | 105.048 | 20.4 | 5.1
204 | 09/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5658969 | 1018006 | 7.3571 | 0 | 104.81 | 20.7 | 5.1
203 | 09/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5658821 | 1017985 | 7.3264 | 0 | 104.97 | 20.6 | 5.1
202 | 09/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5658677 | 1017966 | 7.3471 | 0 | 105.162 | 20.7 | 5.1
201 | 09/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5658507 | 1017943 | 7.4067 | 0 | 105.42 | 21.1 | 5.1
200 | 09/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5658409 | 1017930 | 7.3899 | 0 | 104.884 | 21.7 | 5.11
199 | 09/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5658287 | 1017913 | 7.2925 | 0 | 105.007 | 22.6 | 5.11
198 | 09/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5658173 | 1017897 | 7.3131 | 0 | 104.455 | 23.3 | 5.11
197 | 09/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5658061 | 1017882 | 7.2191 | 0 | 104.407 | 22.9 | 5.11
196 | 09/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5657935 | 1017865 | 7.2797 | 0 | 103.895 | 23.7 | 5.12
195 | 09/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5657801 | 1017846 | 7.1323 | 0 | 103.166 | 23.6 | 5.12
194 | 09/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5657676 | 1017829 | 7.1479 | 0 | 103.115 | 23.7 | 5.12
193 | 09/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5657552 | 1017811 | 7.1528 | 0 | 104.305 | 22.2 | 5.11
192 | 09/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5657428 | 1017794 | 7.2817 | 0 | 104.576 | 20.2 | 5.1
191 | 09/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5657302 | 1017777 | 7.3599 | 0 | 104.636 | 19.6 | 5.1
190 | 09/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5657176 | 1017760 | 7.4133 | 0 | 105.187 | 19 | 5.1
189 | 09/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5657041 | 1017742 | 7.406 | 0 | 105.171 | 18.5 | 5.09
188 | 09/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5656923 | 1017726 | 7.4783 | 0 | 104.768 | 18.6 | 5.09
187 | 09/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5656792 | 1017708 | 7.4377 | 0 | 105.369 | 18.7 | 5.09
186 | 09/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5656660 | 1017690 | 7.4032 | 0 | 105.249 | 18.9 | 5.09
185 | 09/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5656513 | 1017671 | 7.4189 | 0 | 105.343 | 19.1 | 5.09
184 | 09/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5656357 | 1017650 | 7.4567 | 0 | 105.303 | 19.2 | 5.1
183 | 09/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5656237 | 1017633 | 7.4237 | 0 | 105.418 | 19.3 | 5.1
182 | 09/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5656115 | 1017617 | 7.3886 | 0 | 105.01 | 18.9 | 5.1
181 | 09/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5655999 | 1017601 | 7.3668 | 0 | 105.472 | 19.5 | 5.1
180 | 08/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5655877 | 1017585 | 7.4071 | 0 | 105.336 | 19.8 | 5.1
179 | 08/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5655747 | 1017567 | 7.3636 | 0 | 104.952 | 20.4 | 5.1
178 | 08/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5655611 | 1017549 | 7.3593 | 0 | 105.15 | 20.5 | 5.1
177 | 08/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5655474 | 1017530 | 7.4093 | 0 | 105.265 | 20.8 | 5.1
176 | 08/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5655348 | 1017513 | 7.391 | 0 | 104.815 | 21.6 | 5.11
175 | 08/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5655211 | 1017494 | 7.3302 | 0 | 104.565 | 22.4 | 5.11
174 | 08/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5655027 | 1017469 | 7.2924 | 0 | 104.713 | 23.3 | 5.11
173 | 08/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5654897 | 1017451 | 7.2661 | 0 | 104.544 | 23.3 | 5.12
172 | 08/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5654767 | 1017433 | 7.2082 | 0 | 104.046 | 23.9 | 5.12
171 | 08/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5654636 | 1017415 | 7.2137 | 0 | 103.912 | 24.6 | 5.12
170 | 08/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5654509 | 1017398 | 7.1873 | 0 | 103.841 | 24.1 | 5.12
169 | 08/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5654380 | 1017380 | 7.2403 | 0 | 104.568 | 22.2 | 5.11
168 | 08/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5654263 | 1017364 | 7.3053 | 0 | 104.138 | 21.9 | 5.11
167 | 08/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5654123 | 1017345 | 7.2867 | 0 | 104.599 | 20.6 | 5.1
166 | 08/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5654012 | 1017329 | 7.3075 | 0 | 105.385 | 19.4 | 5.1
165 | 08/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5653872 | 1017311 | 7.4828 | 0 | 105.554 | 18.4 | 5.09
164 | 08/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5653743 | 1017293 | 7.4599 | 0 | 105.305 | 18.8 | 5.09
163 | 08/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5653593 | 1017273 | 7.4535 | 0 | 105.785 | 19.3 | 5.09
162 | 08/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5653458 | 1017255 | 7.4295 | 0 | 105.457 | 19.2 | 5.09
161 | 08/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5653304 | 1017234 | 7.4527 | 0 | 105.713 | 19.3 | 5.1
160 | 08/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5653183 | 1017218 | 7.5136 | 0 | 105.66 | 19.7 | 5.1
159 | 08/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5653046 | 1017200 | 7.4505 | 0 | 105.052 | 19.9 | 5.1
158 | 08/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5652915 | 1017182 | 7.4037 | 0 | 105.029 | 19.8 | 5.1
157 | 08/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5652777 | 1017163 | 7.3804 | 0 | 104.997 | 19.8 | 5.1
156 | 07/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5652625 | 1017143 | 7.4741 | 0 | 105.57 | 19.8 | 5.1
155 | 07/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5652494 | 1017125 | 7.4239 | 0 | 105.365 | 19.4 | 5.1
154 | 07/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5652377 | 1017109 | 7.4162 | 0 | 105.253 | 19.8 | 5.1
153 | 07/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5652231 | 1017089 | 7.4127 | 0 | 105.758 | 19.9 | 5.1
152 | 07/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5652107 | 1017073 | 7.3937 | 0 | 104.862 | 21.2 | 5.11
151 | 07/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5651977 | 1017055 | 7.3138 | 0 | 103.77 | 22.7 | 5.12
150 | 07/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5651854 | 1017038 | 7.2334 | 0 | 104.075 | 23.6 | 5.12
149 | 07/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5651729 | 1017021 | 7.2508 | 0 | 104.015 | 23.6 | 5.12
148 | 07/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5651596 | 1017002 | 7.1922 | 0 | 103.454 | 23.2 | 5.11
147 | 07/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5651449 | 1016982 | 7.2126 | 0 | 104.027 | 23.3 | 5.12
146 | 07/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5651297 | 1016961 | 7.1789 | 0 | 103.971 | 22 | 5.11
145 | 07/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5651138 | 1016939 | 7.242 | 0 | 104.133 | 21.8 | 5.11
144 | 07/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5651004 | 1016920 | 7.1685 | 0 | 104.137 | 21.4 | 5.1
143 | 07/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5650871 | 1016902 | 7.3868 | 0 | 104.752 | 21.1 | 5.1
142 | 07/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5650706 | 1016880 | 7.3814 | 0 | 104.669 | 20.7 | 5.1
141 | 07/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5650579 | 1016862 | 7.3654 | 0 | 105.289 | 18.9 | 5.1
140 | 07/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5650475 | 1016848 | 7.5232 | 0 | 104.664 | 18 | 5.1
139 | 07/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5650431 | 1016842 | 7.4247 | 0 | 105.912 | 15.9 | 5.1
138 | 07/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5650405 | 1016839 | 7.5104 | 0 | 106.374 | 16.2 | 5.1
137 | 07/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5650382 | 1016836 | 7.5643 | 0 | 106.381 | 16.5 | 5.1
136 | 07/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5650358 | 1016833 | 7.5967 | 0 | 106.532 | 16.4 | 5.1
135 | 07/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5650330 | 1016829 | 7.5992 | 0 | 106.35 | 16.3 | 5.1
134 | 07/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5650312 | 1016827 | 7.5909 | 0 | 106.444 | 16.5 | 5.1
133 | 07/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5650285 | 1016823 | 7.6183 | 0 | 106.509 | 16.4 | 5.1
132 | 06/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5650262 | 1016820 | 7.5666 | 0 | 106.378 | 16.7 | 5.1
131 | 06/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5650239 | 1016817 | 7.5444 | 0 | 106.227 | 17.1 | 5.1
130 | 06/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5650219 | 1016814 | 7.4943 | 0 | 106.228 | 17.7 | 5.1
129 | 06/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5650199 | 1016812 | 7.5259 | 0 | 106.186 | 19.6 | 5.11
128 | 06/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5650180 | 1016809 | 7.3932 | 0 | 106.054 | 21.6 | 5.11
127 | 06/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5650148 | 1016805 | 7.3699 | 0 | 105.604 | 23.8 | 5.12
126 | 06/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5650096 | 1016798 | 7.2728 | 0 | 105.586 | 27.7 | 5.13
125 | 06/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5650055 | 1016792 | 7.22 | 0 | 105.501 | 28.4 | 5.13
124 | 06/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5650015 | 1016786 | 7.1604 | 0 | 104.755 | 28.7 | 5.13
123 | 06/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5649981 | 1016782 | 7.1775 | 0 | 104.571 | 27.1 | 5.13
122 | 06/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5649941 | 1016776 | 7.1736 | 0 | 104.581 | 26.1 | 5.13
121 | 06/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5649900 | 1016770 | 7.2376 | 0 | 104.943 | 24.6 | 5.12
120 | 06/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5649857 | 1016765 | 7.3155 | 0 | 105.013 | 21.8 | 5.11
119 | 06/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5649813 | 1016759 | 7.4157 | 0 | 105.76 | 18.8 | 5.1
118 | 06/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5649764 | 1016752 | 7.5673 | 0 | 106.371 | 15.9 | 5.1
117 | 06/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5649715 | 1016745 | 7.6317 | 0 | 106.71 | 15.5 | 5.09
116 | 06/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5649673 | 1016740 | 7.558 | 0 | 106.243 | 17.8 | 5.09
115 | 06/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5649598 | 1016730 | 7.5174 | 0 | 106.424 | 18.7 | 5.09
114 | 06/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5649507 | 1016718 | 7.5206 | 0 | 106.496 | 19.1 | 5.1
113 | 06/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5649399 | 1016704 | 7.5331 | 0 | 105.817 | 19.3 | 5.1
112 | 06/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5649284 | 1016688 | 7.463 | 0 | 105.735 | 19.6 | 5.1
111 | 06/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5649133 | 1016668 | 7.4094 | 0 | 105.433 | 19.7 | 5.1
110 | 06/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5649003 | 1016650 | 7.3789 | 0 | 105.295 | 19.6 | 5.1
109 | 06/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5648896 | 1016636 | 7.3869 | 0 | 105.374 | 20 | 5.1
108 | 05/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5648771 | 1016619 | 7.3953 | 0 | 105.076 | 20.2 | 5.1
107 | 05/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5648649 | 1016602 | 7.4231 | 0 | 104.949 | 20.6 | 5.1
106 | 05/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5648531 | 1016586 | 7.3482 | 0 | 104.721 | 20.9 | 5.1
105 | 05/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5648408 | 1016570 | 7.3744 | 0 | 104.672 | 21 | 5.11
104 | 05/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5648292 | 1016554 | 7.2982 | 0 | 104.113 | 22.1 | 5.11
103 | 05/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5648174 | 1016538 | 7.2529 | 0 | 103.862 | 22.9 | 5.12
102 | 05/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5648054 | 1016521 | 7.2806 | 0 | 103.985 | 23.7 | 5.12
101 | 05/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5647939 | 1016505 | 7.2045 | 0 | 104.57 | 25.7 | 5.13
100 | 05/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5647798 | 1016486 | 7.1957 | 0 | 103.29 | 25.3 | 5.13
99 | 05/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5647668 | 1016467 | 7.0769 | 0 | 103.033 | 25 | 5.13
98 | 05/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5647555 | 1016451 | 7.1596 | 0 | 103.269 | 24 | 5.13
97 | 05/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5647432 | 1016434 | 7.1757 | 0 | 103.988 | 23.1 | 5.12
96 | 05/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5647296 | 1016415 | 7.2764 | 0 | 103.769 | 21.5 | 5.11
95 | 05/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5647177 | 1016399 | 7.2986 | 0 | 104.506 | 19.5 | 5.1
94 | 05/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5647049 | 1016382 | 7.3924 | 0 | 104.948 | 18.1 | 5.09
93 | 05/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5646929 | 1016365 | 7.4044 | 0 | 104.677 | 18.1 | 5.09
92 | 05/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5646779 | 1016345 | 7.4534 | 0 | 105.122 | 18.2 | 5.09
91 | 05/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5646665 | 1016330 | 7.3675 | 0 | 104.757 | 18.5 | 5.09
90 | 05/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5646544 | 1016314 | 7.334 | 0 | 105.15 | 19 | 5.09
89 | 05/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5646413 | 1016296 | 7.446 | 0 | 105.805 | 19.1 | 5.1
88 | 05/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5646268 | 1016276 | 7.4579 | 0 | 105.44 | 18.9 | 5.09
87 | 05/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5646145 | 1016260 | 7.4303 | 0 | 105.322 | 18.9 | 5.1
86 | 05/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5646022 | 1016243 | 7.4138 | 0 | 105.144 | 19 | 5.1
85 | 05/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5645905 | 1016228 | 7.4067 | 0 | 105.002 | 19.2 | 5.1
84 | 04/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5645774 | 1016210 | 7.381 | 0 | 104.583 | 19.4 | 5.1
83 | 04/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5645648 | 1016193 | 7.4156 | 0 | 104.464 | 20 | 5.1
82 | 04/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5645518 | 1016175 | 7.3584 | 0 | 104.469 | 20.1 | 5.1
81 | 04/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5645415 | 1016161 | 7.4357 | 0 | 105.013 | 21.1 | 5.11
80 | 04/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5645311 | 1016147 | 7.3324 | 0 | 104.475 | 23 | 5.12
79 | 04/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5645187 | 1016130 | 7.2532 | 0 | 104.236 | 24.2 | 5.12
78 | 04/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5645052 | 1016111 | 7.2089 | 0 | 103.747 | 24.2 | 5.12
77 | 04/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5644917 | 1016092 | 7.2123 | 0 | 103.645 | 24.4 | 5.12
76 | 04/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5644788 | 1016074 | 7.1252 | 0 | 103.518 | 24.8 | 5.12
75 | 04/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5644683 | 1016060 | 7.1729 | 0 | 103.426 | 24.6 | 5.12
74 | 04/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5644574 | 1016044 | 7.1314 | 0 | 103.639 | 23.4 | 5.12
73 | 04/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5644450 | 1016027 | 7.2651 | 0 | 104.615 | 21.3 | 5.1
72 | 04/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5644302 | 1016007 | 7.3245 | 0 | 104.461 | 19.7 | 5.1
71 | 04/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5644187 | 1015991 | 7.3876 | 0 | 104.82 | 19.3 | 5.1
70 | 04/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5644064 | 1015975 | 7.4202 | 0 | 104.426 | 18.5 | 5.09
69 | 04/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5643940 | 1015958 | 7.422 | 0 | 104.078 | 18 | 5.09
68 | 04/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5643807 | 1015940 | 7.3894 | 0 | 104.644 | 18.2 | 5.09
67 | 04/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5643680 | 1015923 | 7.4256 | 0 | 104.578 | 17.6 | 5.09
66 | 04/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5643577 | 1015909 | 7.4244 | 0 | 105.115 | 18.3 | 5.1
65 | 04/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5643471 | 1015895 | 7.4577 | 0 | 105.391 | 18.6 | 5.1
64 | 04/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5643350 | 1015878 | 7.444 | 0 | 105.334 | 18.8 | 5.1
63 | 04/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5643234 | 1015863 | 7.3896 | 0 | 104.752 | 19.4 | 5.1
62 | 04/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5643076 | 1015841 | 7.4302 | 0 | 104.453 | 19.6 | 5.1
61 | 04/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5642928 | 1015821 | 7.3486 | 0 | 104.694 | 19.2 | 5.1
60 | 03/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5642773 | 1015800 | 7.4138 | 0 | 104.614 | 19.8 | 5.1
59 | 03/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5642647 | 1015783 | 7.3137 | 0 | 105.022 | 19.9 | 5.1
58 | 03/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5642536 | 1015768 | 7.3159 | 0 | 104.374 | 20.5 | 5.1
57 | 03/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5642404 | 1015750 | 7.3633 | 0 | 104.774 | 21.2 | 5.11
56 | 03/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5642273 | 1015732 | 7.3526 | 0 | 103.929 | 22.6 | 5.12
55 | 03/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5642137 | 1015713 | 7.2387 | 0 | 104.043 | 23.4 | 5.12
54 | 03/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5642025 | 1015698 | 7.2452 | 0 | 104.265 | 24.2 | 5.12
53 | 03/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5641878 | 1015678 | 7.2538 | 0 | 104.412 | 24.8 | 5.13
52 | 03/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5641759 | 1015661 | 7.149 | 0 | 103.202 | 25.2 | 5.13
51 | 03/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5641650 | 1015646 | 7.1312 | 0 | 103.348 | 24.4 | 5.13
50 | 03/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5641515 | 1015627 | 7.1646 | 0 | 103.08 | 23.8 | 5.12
49 | 03/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5641392 | 1015610 | 7.1857 | 0 | 104.443 | 22.5 | 5.11
48 | 03/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5641270 | 1015593 | 7.3698 | 0 | 104.517 | 20 | 5.1
47 | 03/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5641147 | 1015576 | 7.334 | 0 | 104.452 | 19 | 5.1
46 | 03/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5641024 | 1015559 | 7.4493 | 0 | 104.815 | 18.5 | 5.09
45 | 03/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5640888 | 1015541 | 7.4586 | 0 | 105.393 | 17.9 | 5.09
44 | 03/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5640770 | 1015525 | 7.4321 | 0 | 104.917 | 18.5 | 5.1
43 | 03/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5640641 | 1015508 | 7.339 | 0 | 104.947 | 18.7 | 5.1
42 | 03/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5640495 | 1015488 | 7.4167 | 0 | 105.417 | 18.3 | 5.1
41 | 03/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5640348 | 1015468 | 7.3718 | 0 | 105.388 | 18.1 | 5.1
40 | 03/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5640233 | 1015453 | 7.5257 | 0 | 105.317 | 18.9 | 5.1
39 | 03/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5640086 | 1015433 | 7.3663 | 0 | 105.03 | 19 | 5.1
38 | 03/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5639955 | 1015416 | 7.4001 | 0 | 105.191 | 19.3 | 5.1
37 | 03/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5639790 | 1015393 | 7.4287 | 0 | 105.291 | 18.8 | 5.1
36 | 02/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5639681 | 1015379 | 7.3098 | 0 | 104.799 | 19.2 | 5.1
35 | 02/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5639573 | 1015364 | 7.4238 | 0 | 104.797 | 19.8 | 5.1
34 | 02/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5639446 | 1015347 | 7.3646 | 0 | 104.836 | 20.2 | 5.1
33 | 02/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5639318 | 1015329 | 7.405 | 0 | 105.1 | 20.8 | 5.11
32 | 02/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5639201 | 1015314 | 7.3452 | 0 | 104.368 | 22.1 | 5.12
31 | 02/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5639069 | 1015295 | 7.24 | 0 | 104.534 | 23.9 | 5.12
30 | 02/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5638961 | 1015281 | 7.2419 | 0 | 103.956 | 24.6 | 5.12
29 | 02/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5638858 | 1015266 | 7.1739 | 0 | 103.51 | 25.2 | 5.13
28 | 02/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5638735 | 1015249 | 7.087 | 0 | 102.981 | 25.2 | 5.13
27 | 02/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5638589 | 1015228 | 7.0759 | 0 | 103.097 | 24.8 | 5.12
26 | 02/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5638498 | 1015216 | 7.1384 | 0 | 103.244 | 24 | 5.13
25 | 02/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5638362 | 1015197 | 7.1485 | 0 | 104.039 | 23.1 | 5.12
24 | 02/10/2013 | 11:00:00 a.m. | 5638250 | 1015181 | 7.3358 | 0 | 104.436 | 20.8 | 5.1
23 | 02/10/2013 | 10:00:00 a.m. | 5638104 | 1015161 | 7.3101 | 0 | 104.67 | 19.6 | 5.1
22 | 02/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 5637968 | 1015143 | 7.3845 | 0 | 105.253 | 18.6 | 5.1
21 | 02/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 5637846 | 1015126 | 7.4334 | 0 | 105.132 | 18.4 | 5.09
20 | 02/10/2013 | 7:00:00 a.m. | 5637720 | 1015109 | 7.4744 | 0 | 105.23 | 18.2 | 5.1
19 | 02/10/2013 | 6:00:00 a.m. | 5637587 | 1015092 | 7.3877 | 0 | 105.091 | 18.7 | 5.1
18 | 02/10/2013 | 5:00:00 a.m. | 5637443 | 1015072 | 7.3786 | 0 | 105.294 | 18.6 | 5.1
17 | 02/10/2013 | 4:00:00 a.m. | 5637328 | 1015057 | 7.4426 | 0 | 105.271 | 19 | 5.1
16 | 02/10/2013 | 3:00:00 a.m. | 5637179 | 1015037 | 7.4706 | 0 | 105.173 | 18.8 | 5.1
15 | 02/10/2013 | 2:00:00 a.m. | 5637065 | 1015021 | 7.3653 | 0 | 105.32 | 19.2 | 5.1
14 | 02/10/2013 | 1:00:00 a.m. | 5636932 | 1015003 | 7.3835 | 0 | 104.908 | 19.4 | 5.1
13 | 02/10/2013 | 12:00:00 a.m. | 5636781 | 1014983 | 7.3709 | 0 | 105.132 | 18.9 | 5.1
12 | 01/10/2013 | 11:00:00 p.m. | 5636667 | 1014968 | 7.4738 | 0 | 105.287 | 19.7 | 5.1
11 | 01/10/2013 | 10:00:00 p.m. | 5636557 | 1014953 | 7.3738 | 0 | 104.58 | 20.1 | 5.1
10 | 01/10/2013 | 9:00:00 p.m. | 5636427 | 1014935 | 7.3292 | 0 | 104.565 | 20.4 | 5.1
9 | 01/10/2013 | 8:00:00 p.m. | 5636308 | 1014919 | 7.3476 | 0 | 104.614 | 20.8 | 5.11
8 | 01/10/2013 | 7:00:00 p.m. | 5636152 | 1014898 | 7.3276 | 0 | 104.454 | 22.5 | 5.12
7 | 01/10/2013 | 6:00:00 p.m. | 5636088 | 1014889 | 7.2771 | 0 | 104.433 | 22.4 | 5.12
6 | 01/10/2013 | 5:00:00 p.m. | 5636034 | 1014881 | 7.3202 | 0 | 104.617 | 24.6 | 5.12
5 | 01/10/2013 | 4:00:00 p.m. | 5635970 | 1014872 | 7.1837 | 0 | 104.614 | 25.2 | 5.13
4 | 01/10/2013 | 3:00:00 p.m. | 5635921 | 1014866 | 7.1707 | 0 | 104.075 | 26.3 | 5.13
3 | 01/10/2013 | 2:00:00 p.m. | 5635876 | 1014859 | 7.121 | 0 | 103.663 | 26 | 5.12
2 | 01/10/2013 | 1:00:00 p.m. | 5635826 | 1014852 | 7.137 | 0 | 103.493 | 24.6 | 5.13
1 | 01/10/2013 | 12:00:00 p.m. | 5635780 | 1014846 | 7.2323 | 0 | 104.744 | 23.1 | 5.12