## COOPERSTANDARD 090113 DIARI
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12221723 | 646143 | 7.3297 | 0 | 90.458 | 21 | 5.56
30 | 31/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12212300 | 644831 | 7.2274 | 0 | 89.586 | 21.5 | 5.56
29 | 30/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12202316 | 643427 | 7.0138 | 0 | 89.73 | 21.6 | 5.56
28 | 29/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12192412 | 642036 | 7.3052 | 0 | 89.21 | 21.5 | 5.55
27 | 28/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12182203 | 640596 | 7.2417 | 0 | 89.382 | 21 | 5.59
26 | 27/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12171959 | 639156 | 7.1637 | 0 | 89.445 | 21 | 5.57
25 | 26/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12162032 | 637761 | 7.0821 | 0 | 90.445 | 21.4 | 5.58
24 | 25/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12152532 | 636437 | 7.3275 | 0 | 89.839 | 22.1 | 5.57
23 | 24/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12143199 | 635126 | 7.0643 | 0 | 89.563 | 21.9 | 5.57
22 | 23/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12133881 | 633814 | 7.262 | 0 | 89.566 | 22.2 | 5.58
21 | 22/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12124513 | 632494 | 7.2181 | 0 | 89.706 | 21.1 | 5.55
20 | 21/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12115220 | 631190 | 7.2349 | 0 | 89.69 | 21.1 | 5.56
19 | 20/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12105874 | 629879 | 7.12 | 0 | 89.62 | 22.2 | 5.57
18 | 19/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12096725 | 628589 | 7.2713 | 0 | 90.804 | 22 | 5.56
17 | 18/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12088252 | 627409 | 7.2291 | 0 | 89.962 | 22.2 | 5.55
16 | 17/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12078595 | 626053 | 7.2151 | 0 | 89.566 | 22.3 | 5.55
15 | 16/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12069165 | 624722 | 7.114 | 0 | 89.519 | 22.3 | 5.56
14 | 15/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12059430 | 623349 | 7.087 | 0 | 89.224 | 22 | 5.55
13 | 14/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12049119 | 621893 | 7.201 | 0 | 89.531 | 21.5 | 5.56
12 | 13/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12039592 | 620553 | 7.2373 | 0 | 89.648 | 21 | 5.55
11 | 12/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12030418 | 619265 | 7.3255 | 0 | 90.557 | 20.9 | 5.57
10 | 11/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12021793 | 618066 | 7.2986 | 0 | 90.013 | 21.6 | 5.57
9 | 10/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12012815 | 616808 | 7.0109 | 0 | 89.352 | 22.4 | 5.56
8 | 09/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 12003040 | 615426 | 7.0752 | 0 | 89.582 | 21.7 | 5.56
7 | 08/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11993496 | 614083 | 6.925 | 0 | 89.525 | 22.6 | 5.57
6 | 07/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11984390 | 612796 | 7.1434 | 0 | 89.853 | 22.2 | 5.56
5 | 06/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11975521 | 611549 | 7.0463 | 0 | 89.892 | 21.1 | 5.58
4 | 05/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11965641 | 610164 | 7.278 | 0 | 90.856 | 21.6 | 5.56
3 | 04/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11956957 | 608957 | 7.2348 | 0 | 90.205 | 21.5 | 5.58
2 | 03/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11947272 | 607603 | 7.2579 | 0 | 89.636 | 22.4 | 5.55
1 | 02/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 11937144 | 606175 | 7.0915 | 0 | 89.615 | 21.9 | 5.56