## SMURFITKAPPA 090113 HORARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 09/10/45426
Meter/Site ID: | SMURFIT 1112910
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 743
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
743 | 01/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8493 | 0 | 91.789 | 11.6 | 5.67
742 | 01/09/2013 | 7:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8686 | 0 | 91.954 | 11.7 | 5.67
741 | 01/09/2013 | 6:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8299 | 0 | 91.672 | 11.7 | 5.67
740 | 01/09/2013 | 5:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8434 | 0 | 91.624 | 11.8 | 5.67
739 | 01/09/2013 | 4:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8258 | 0 | 91.561 | 12.4 | 5.67
738 | 01/09/2013 | 3:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8127 | 0 | 91.897 | 12.7 | 5.67
737 | 01/09/2013 | 2:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.8154 | 0 | 91.649 | 12.8 | 5.67
736 | 01/09/2013 | 1:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.7503 | 0 | 91.607 | 12.9 | 5.67
735 | 01/09/2013 | 12:00:00 a.m. | 1016168 | 136937 | 7.7869 | 0 | 92.014 | 13 | 5.67
734 | 31/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.8442 | 0 | 91.965 | 13.3 | 5.67
733 | 31/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.7651 | 0 | 91.748 | 13.6 | 5.67
732 | 31/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.7749 | 0 | 92.228 | 14.1 | 5.67
731 | 31/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.8031 | 0 | 91.7 | 15.5 | 5.68
730 | 31/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.6406 | 0 | 91.487 | 17.7 | 5.68
729 | 31/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.5556 | 0 | 91.24 | 19.8 | 5.68
728 | 31/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.5286 | 0 | 90.606 | 22.8 | 5.68
727 | 31/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.3392 | 0 | 90.419 | 26.3 | 5.69
726 | 31/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.4169 | 0 | 90.328 | 26.5 | 5.69
725 | 31/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1016168 | 136937 | 7.3213 | 0 | 89.736 | 24.8 | 5.69
724 | 31/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1016044 | 136920 | 7.329 | 0 | 89.493 | 23.8 | 5.68
723 | 31/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1015839 | 136892 | 7.3512 | 0 | 89.964 | 22.6 | 5.68
722 | 31/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1015610 | 136861 | 7.4575 | 0 | 90.24 | 21.3 | 5.68
721 | 31/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1015402 | 136833 | 7.4152 | 0 | 90.25 | 20.1 | 5.67
720 | 31/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1015170 | 136802 | 7.4807 | 0 | 90.354 | 19.1 | 5.67
719 | 31/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1014945 | 136772 | 7.3807 | 0 | 90.215 | 18.5 | 5.67
718 | 31/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1014669 | 136735 | 7.4944 | 0 | 90.697 | 14.3 | 5.67
717 | 31/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.7778 | 0 | 90.834 | 11.9 | 5.67
716 | 31/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.7199 | 0 | 90.741 | 12.2 | 5.67
715 | 31/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.6928 | 0 | 90.885 | 12.4 | 5.67
714 | 31/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.7743 | 0 | 91.088 | 12.6 | 5.67
713 | 31/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.6919 | 0 | 90.68 | 13.2 | 5.67
712 | 31/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.7238 | 0 | 90.466 | 13.4 | 5.67
711 | 31/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1014532 | 136717 | 7.7275 | 0 | 90.616 | 13.4 | 5.67
710 | 30/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1014532 | 136717 | 7.7637 | 0 | 90.6 | 13.6 | 5.68
709 | 30/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1014532 | 136717 | 7.6257 | 0 | 90.446 | 14 | 5.68
708 | 30/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1014532 | 136717 | 7.7146 | 0 | 90.796 | 14.5 | 5.68
707 | 30/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1014532 | 136717 | 7.6972 | 0 | 91.175 | 15.2 | 5.68
706 | 30/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1014532 | 136717 | 7.6737 | 0 | 90.917 | 16.4 | 5.68
705 | 30/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1014532 | 136717 | 7.5407 | 0 | 91.113 | 18.8 | 5.68
704 | 30/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1014480 | 136710 | 7.4869 | 0 | 90.005 | 20.9 | 5.68
703 | 30/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1014257 | 136680 | 7.4154 | 0 | 90.231 | 23.2 | 5.69
702 | 30/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1014043 | 136651 | 7.3793 | 0 | 89.801 | 24.6 | 5.69
701 | 30/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1013824 | 136621 | 7.3401 | 0 | 89.48 | 23.7 | 5.69
700 | 30/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1013589 | 136589 | 7.3546 | 0 | 89.327 | 23.5 | 5.68
699 | 30/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1013414 | 136565 | 7.2983 | 0 | 90.107 | 23 | 5.68
698 | 30/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1013229 | 136540 | 7.4147 | 0 | 89.737 | 22.2 | 5.68
697 | 30/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1013022 | 136512 | 7.4285 | 0 | 89.427 | 21.3 | 5.68
696 | 30/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1012786 | 136480 | 7.3494 | 0 | 89.347 | 20 | 5.67
695 | 30/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1012453 | 136435 | 7.4761 | 0 | 90.384 | 18 | 5.67
694 | 30/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1012198 | 136401 | 7.4746 | 0 | 90.137 | 14.1 | 5.67
693 | 30/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.7803 | 0 | 90.722 | 12.2 | 5.67
692 | 30/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.7303 | 0 | 90.579 | 12.5 | 5.67
691 | 30/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.6967 | 0 | 90.929 | 12.7 | 5.67
690 | 30/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.8079 | 0 | 91.459 | 12.9 | 5.67
689 | 30/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.7195 | 0 | 90.917 | 13.3 | 5.68
688 | 30/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.6936 | 0 | 90.799 | 13.6 | 5.67
687 | 30/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1012056 | 136382 | 7.6913 | 0 | 91.019 | 14 | 5.68
686 | 29/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.7231 | 0 | 90.777 | 14.7 | 5.68
685 | 29/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.6811 | 0 | 90.643 | 15.4 | 5.68
684 | 29/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.6183 | 0 | 90.829 | 16.4 | 5.68
683 | 29/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.5666 | 0 | 91.339 | 19.4 | 5.68
682 | 29/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.5872 | 0 | 90.797 | 22.6 | 5.68
681 | 29/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.3414 | 0 | 90.691 | 25.1 | 5.69
680 | 29/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.383 | 0 | 90.506 | 24.8 | 5.68
679 | 29/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.3319 | 0 | 90.873 | 26.2 | 5.69
678 | 29/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.3323 | 0 | 90.132 | 26.6 | 5.69
677 | 29/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1012056 | 136382 | 7.2924 | 0 | 89.977 | 26 | 5.69
676 | 29/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1012048 | 136381 | 7.3171 | 0 | 89.722 | 23.9 | 5.69
675 | 29/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1011953 | 136368 | 7.2075 | 0 | 89.905 | 22.8 | 5.68
674 | 29/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1011754 | 136341 | 7.3728 | 0 | 89.425 | 21.8 | 5.68
673 | 29/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1011525 | 136310 | 7.424 | 0 | 89.668 | 21.1 | 5.68
672 | 29/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1011303 | 136280 | 7.4904 | 0 | 90.2 | 19.2 | 5.67
671 | 29/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1011078 | 136250 | 7.6309 | 0 | 90.483 | 17.1 | 5.67
670 | 29/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1010762 | 136208 | 7.7834 | 0 | 90.899 | 12.6 | 5.67
669 | 29/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.7399 | 0 | 90.235 | 10.2 | 5.67
668 | 29/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.7363 | 0 | 90.389 | 10.5 | 5.67
667 | 29/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.7107 | 0 | 90.134 | 10.9 | 5.67
666 | 29/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.8 | 0 | 91.032 | 11.2 | 5.67
665 | 29/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.7248 | 0 | 90.584 | 11.8 | 5.67
664 | 29/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.699 | 0 | 90.617 | 12.5 | 5.67
663 | 29/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1010685 | 136198 | 7.7655 | 0 | 90.363 | 13.2 | 5.67
662 | 28/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1010685 | 136198 | 7.73 | 0 | 90.243 | 14.2 | 5.68
661 | 28/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1010685 | 136198 | 7.6662 | 0 | 90.096 | 15.5 | 5.68
660 | 28/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1010685 | 136198 | 7.6073 | 0 | 90.253 | 17.5 | 5.68
659 | 28/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1010685 | 136198 | 7.484 | 0 | 90.13 | 20.4 | 5.68
658 | 28/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1010685 | 136198 | 7.4637 | 0 | 90.311 | 23.5 | 5.69
657 | 28/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1010641 | 136192 | 7.31 | 0 | 89.76 | 24 | 5.69
656 | 28/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1010458 | 136167 | 7.2845 | 0 | 89.365 | 23.7 | 5.69
655 | 28/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1010246 | 136138 | 7.3252 | 0 | 89.667 | 23.5 | 5.69
654 | 28/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1010026 | 136108 | 7.3145 | 0 | 89.043 | 23.9 | 5.69
653 | 28/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1009815 | 136079 | 7.2139 | 0 | 88.974 | 23.7 | 5.69
652 | 28/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1009604 | 136050 | 7.3021 | 0 | 88.96 | 23.4 | 5.68
651 | 28/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1009414 | 136024 | 7.3165 | 0 | 89.737 | 21.8 | 5.68
650 | 28/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1009178 | 135992 | 7.4117 | 0 | 89.185 | 20.7 | 5.68
649 | 28/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1008942 | 135960 | 7.3399 | 0 | 89.768 | 20 | 5.68
648 | 28/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1008720 | 135930 | 7.2982 | 0 | 89.906 | 17.6 | 5.67
647 | 28/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1008610 | 135915 | 7.5494 | 0 | 90.634 | 17.4 | 5.67
646 | 28/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1008475 | 135897 | 7.529 | 0 | 90.521 | 14.1 | 5.67
645 | 28/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.7868 | 0 | 90.817 | 12.3 | 5.67
644 | 28/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.6627 | 0 | 90.14 | 12.5 | 5.67
643 | 28/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.6263 | 0 | 90.425 | 12.5 | 5.67
642 | 28/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.7818 | 0 | 90.608 | 12.7 | 5.67
641 | 28/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.7109 | 0 | 90.464 | 13 | 5.68
640 | 28/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.678 | 0 | 90.565 | 13.2 | 5.68
639 | 28/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1008347 | 135880 | 7.7364 | 0 | 90.872 | 13.7 | 5.68
638 | 27/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1008347 | 135880 | 7.7656 | 0 | 91.065 | 14.7 | 5.68
637 | 27/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1008347 | 135880 | 7.6495 | 0 | 90.481 | 15.5 | 5.68
636 | 27/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1008347 | 135880 | 7.6594 | 0 | 90.45 | 16.1 | 5.68
635 | 27/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1008347 | 135880 | 7.5836 | 0 | 90.584 | 17.1 | 5.68
634 | 27/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1008347 | 135880 | 7.6158 | 0 | 90.949 | 18.6 | 5.68
633 | 27/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1008347 | 135880 | 7.512 | 0 | 90.742 | 19.9 | 5.68
632 | 27/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1008325 | 135877 | 7.4235 | 0 | 89.827 | 20.7 | 5.68
631 | 27/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1008146 | 135853 | 7.3435 | 0 | 89.734 | 22 | 5.68
630 | 27/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1007954 | 135827 | 7.3111 | 0 | 88.789 | 22.1 | 5.68
629 | 27/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1007728 | 135796 | 7.3144 | 0 | 89.495 | 22.1 | 5.68
628 | 27/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1007551 | 135772 | 7.4358 | 0 | 89.235 | 21.9 | 5.68
627 | 27/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1007353 | 135745 | 7.4738 | 0 | 89.848 | 21.8 | 5.68
626 | 27/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1007109 | 135712 | 7.4236 | 0 | 89.39 | 21 | 5.68
625 | 27/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1006887 | 135682 | 7.36 | 0 | 89.155 | 19.9 | 5.68
624 | 27/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1006628 | 135647 | 7.4363 | 0 | 89.682 | 19 | 5.68
623 | 27/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1006405 | 135617 | 7.563 | 0 | 90.129 | 18.3 | 5.67
622 | 27/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1006122 | 135579 | 7.6506 | 0 | 90.913 | 14.6 | 5.67
621 | 27/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.8055 | 0 | 90.666 | 12.2 | 5.67
620 | 27/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.6912 | 0 | 90.584 | 12.2 | 5.68
619 | 27/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.6999 | 0 | 90.418 | 12.6 | 5.68
618 | 27/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.7092 | 0 | 90.762 | 13 | 5.68
617 | 27/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.6604 | 0 | 90.184 | 13.3 | 5.68
616 | 27/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.7106 | 0 | 90.32 | 13.8 | 5.68
615 | 27/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1006023 | 135566 | 7.5555 | 0 | 90.782 | 14.2 | 5.68
614 | 26/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.7323 | 0 | 90.652 | 14.4 | 5.68
613 | 26/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.6666 | 0 | 90.511 | 15 | 5.68
612 | 26/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.6617 | 0 | 90.204 | 16.1 | 5.68
611 | 26/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.5539 | 0 | 90.357 | 18 | 5.68
610 | 26/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.5699 | 0 | 90.758 | 19.8 | 5.68
609 | 26/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.4821 | 0 | 89.861 | 21.6 | 5.69
608 | 26/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.3521 | 0 | 89.88 | 23.7 | 5.69
607 | 26/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.3477 | 0 | 90.088 | 24.3 | 5.69
606 | 26/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1006023 | 135566 | 7.4148 | 0 | 89.988 | 23.9 | 5.69
605 | 26/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1005943 | 135555 | 7.4442 | 0 | 89.229 | 22.7 | 5.69
604 | 26/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1005760 | 135530 | 7.3627 | 0 | 89.774 | 22 | 5.68
603 | 26/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1005700 | 135522 | 7.4419 | 0 | 90.221 | 21.2 | 5.68
602 | 26/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1005507 | 135496 | 7.435 | 0 | 89.71 | 20.2 | 5.68
601 | 26/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1005291 | 135467 | 7.4313 | 0 | 89.47 | 19.8 | 5.68
600 | 26/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1005076 | 135438 | 7.4256 | 0 | 89.627 | 19 | 5.68
599 | 26/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1004897 | 135414 | 7.4937 | 0 | 89.793 | 18.9 | 5.68
598 | 26/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1004614 | 135376 | 7.4999 | 0 | 90.335 | 17.8 | 5.68
597 | 26/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1004365 | 135343 | 7.6381 | 0 | 91.074 | 12.9 | 5.68
596 | 26/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.6998 | 0 | 91.231 | 12.9 | 5.68
595 | 26/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.7644 | 0 | 91.027 | 13.1 | 5.68
594 | 26/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.7516 | 0 | 91.693 | 13.2 | 5.68
593 | 26/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.7211 | 0 | 91.315 | 13.3 | 5.68
592 | 26/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.7599 | 0 | 91.466 | 13.8 | 5.68
591 | 26/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.7665 | 0 | 91.416 | 14.2 | 5.68
590 | 25/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.8057 | 0 | 91.401 | 14.7 | 5.68
589 | 25/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.7004 | 0 | 91.631 | 15 | 5.68
588 | 25/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.7809 | 0 | 91.631 | 15.9 | 5.68
587 | 25/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.6761 | 0 | 91.643 | 18.3 | 5.68
586 | 25/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.6044 | 0 | 91.301 | 22.1 | 5.69
585 | 25/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.4491 | 0 | 91.139 | 24.7 | 5.69
584 | 25/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.4319 | 0 | 91.134 | 26 | 5.69
583 | 25/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.4076 | 0 | 91.252 | 24.8 | 5.69
582 | 25/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.4895 | 0 | 90.992 | 24.9 | 5.69
581 | 25/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.3576 | 0 | 90.573 | 24.3 | 5.69
580 | 25/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.4151 | 0 | 90.721 | 21.1 | 5.68
579 | 25/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1004358 | 135342 | 7.5185 | 0 | 91.816 | 18.5 | 5.68
578 | 25/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1004358 | 135342 | 7.6665 | 0 | 91.284 | 18.1 | 5.68
577 | 25/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.5731 | 0 | 90.804 | 17.3 | 5.68
576 | 25/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.6223 | 0 | 91.109 | 12.9 | 5.68
575 | 25/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.8737 | 0 | 91.346 | 11.2 | 5.68
574 | 25/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.7893 | 0 | 91.541 | 11.5 | 5.67
573 | 25/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.8144 | 0 | 91.325 | 11.8 | 5.68
572 | 25/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.7555 | 0 | 91.172 | 12.1 | 5.68
571 | 25/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.6974 | 0 | 91.049 | 12.4 | 5.68
570 | 25/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.794 | 0 | 91.418 | 13.2 | 5.68
569 | 25/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.6957 | 0 | 91.112 | 13.8 | 5.68
568 | 25/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.667 | 0 | 90.892 | 14.4 | 5.68
567 | 25/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1004350 | 135341 | 7.609 | 0 | 90.928 | 14.6 | 5.68
566 | 24/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.716 | 0 | 91.321 | 15.2 | 5.68
565 | 24/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.6042 | 0 | 91.216 | 16.4 | 5.68
564 | 24/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.5573 | 0 | 90.915 | 18.3 | 5.68
563 | 24/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.5149 | 0 | 90.999 | 21.7 | 5.69
562 | 24/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.4668 | 0 | 90.729 | 25.4 | 5.69
561 | 24/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.2759 | 0 | 90.065 | 27.2 | 5.69
560 | 24/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.3106 | 0 | 89.782 | 26.2 | 5.69
559 | 24/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1004350 | 135341 | 7.3407 | 0 | 90.493 | 24.2 | 5.69
558 | 24/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1004239 | 135326 | 7.3822 | 0 | 89.599 | 23.7 | 5.69
557 | 24/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1004056 | 135301 | 7.4117 | 0 | 89.508 | 24.1 | 5.69
556 | 24/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1003829 | 135270 | 7.341 | 0 | 89.516 | 23.2 | 5.69
555 | 24/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1003602 | 135239 | 7.3065 | 0 | 89.795 | 23.3 | 5.69
554 | 24/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1003404 | 135212 | 7.2877 | 0 | 88.852 | 23.1 | 5.69
553 | 24/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1003229 | 135188 | 7.2559 | 0 | 88.972 | 21.8 | 5.68
552 | 24/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1003001 | 135157 | 7.3922 | 0 | 89.426 | 19.8 | 5.68
551 | 24/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1002787 | 135128 | 7.3994 | 0 | 89.834 | 19 | 5.68
550 | 24/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1002504 | 135090 | 7.5806 | 0 | 90.554 | 15.2 | 5.68
549 | 24/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.8147 | 0 | 90.819 | 13.3 | 5.68
548 | 24/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.7546 | 0 | 90.529 | 13.6 | 5.68
547 | 24/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.6596 | 0 | 90.879 | 14.2 | 5.68
546 | 24/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.6889 | 0 | 90.954 | 14.8 | 5.68
545 | 24/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.7092 | 0 | 90.32 | 15 | 5.68
544 | 24/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.5841 | 0 | 90.168 | 15.5 | 5.68
543 | 24/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1002361 | 135071 | 7.6082 | 0 | 90.983 | 16 | 5.68
542 | 23/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.5777 | 0 | 90.058 | 16.5 | 5.68
541 | 23/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.5874 | 0 | 90.437 | 17.2 | 5.68
540 | 23/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.6314 | 0 | 90.57 | 18.5 | 5.68
539 | 23/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.5266 | 0 | 90.102 | 21.1 | 5.69
538 | 23/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.4312 | 0 | 90.317 | 25.4 | 5.69
537 | 23/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.3521 | 0 | 89.866 | 25 | 5.69
536 | 23/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.285 | 0 | 89.455 | 25.8 | 5.69
535 | 23/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.2391 | 0 | 90.511 | 25.7 | 5.69
534 | 23/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.3386 | 0 | 90.795 | 21.7 | 5.69
533 | 23/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.4503 | 0 | 90.304 | 23.9 | 5.69
532 | 23/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1002361 | 135071 | 7.3699 | 0 | 90.389 | 24.4 | 5.69
531 | 23/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1002346 | 135069 | 7.3859 | 0 | 90.112 | 23.4 | 5.69
530 | 23/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1002139 | 135041 | 7.3918 | 0 | 88.959 | 22.8 | 5.68
529 | 23/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1001913 | 135010 | 7.353 | 0 | 89.371 | 21.3 | 5.68
528 | 23/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1001707 | 134982 | 7.4705 | 0 | 89.598 | 19.2 | 5.68
527 | 23/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1001491 | 134953 | 7.4375 | 0 | 89.779 | 18.7 | 5.68
526 | 23/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 1001275 | 134924 | 7.5503 | 0 | 90.099 | 14.5 | 5.68
525 | 23/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.622 | 0 | 90.348 | 13.1 | 5.68
524 | 23/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.6465 | 0 | 90.558 | 13.1 | 5.68
523 | 23/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.7559 | 0 | 90.615 | 13.1 | 5.68
522 | 23/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.7935 | 0 | 91.007 | 13.3 | 5.68
521 | 23/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.7404 | 0 | 90.533 | 13.7 | 5.68
520 | 23/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.6435 | 0 | 90.641 | 14.1 | 5.68
519 | 23/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 1001147 | 134907 | 7.6517 | 0 | 90.65 | 14.3 | 5.68
518 | 22/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.6242 | 0 | 90.728 | 14.7 | 5.68
517 | 22/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.6446 | 0 | 90.612 | 15.4 | 5.68
516 | 22/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.6433 | 0 | 90.847 | 16.6 | 5.68
515 | 22/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.6196 | 0 | 90.681 | 19.2 | 5.68
514 | 22/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.4857 | 0 | 90.889 | 21.3 | 5.69
513 | 22/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.4486 | 0 | 90.294 | 22.2 | 5.69
512 | 22/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.4015 | 0 | 90.149 | 24.4 | 5.69
511 | 22/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.3423 | 0 | 90.205 | 26.8 | 5.69
510 | 22/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 1001147 | 134907 | 7.3569 | 0 | 89.632 | 25.6 | 5.69
509 | 22/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 1001118 | 134903 | 7.2679 | 0 | 88.998 | 23.9 | 5.69
508 | 22/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 1000950 | 134880 | 7.2731 | 0 | 89.182 | 24.2 | 5.69
507 | 22/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 1000753 | 134853 | 7.2804 | 0 | 89.943 | 23.2 | 5.69
506 | 22/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 1000555 | 134826 | 7.2626 | 0 | 89.352 | 22.1 | 5.68
505 | 22/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 1000327 | 134795 | 7.4334 | 0 | 89.953 | 19 | 5.68
504 | 22/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 1000185 | 134776 | 7.5737 | 0 | 90.478 | 18.2 | 5.67
503 | 22/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 1000020 | 134754 | 7.4624 | 0 | 90.555 | 16.2 | 5.67
502 | 22/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 999885 | 134736 | 7.6496 | 0 | 90.011 | 13.5 | 5.67
501 | 22/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.915 | 0 | 90.231 | 9.3 | 5.67
500 | 22/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.7687 | 0 | 90.383 | 10.1 | 5.67
499 | 22/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.6829 | 0 | 90.816 | 10.9 | 5.68
498 | 22/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.7993 | 0 | 91.18 | 11.7 | 5.68
497 | 22/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.6554 | 0 | 90.288 | 12.8 | 5.68
496 | 22/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.6664 | 0 | 90.021 | 13.3 | 5.68
495 | 22/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 999683 | 134709 | 7.7146 | 0 | 90.706 | 13.4 | 5.68
494 | 21/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.7724 | 0 | 90.575 | 13.6 | 5.68
493 | 21/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.6199 | 0 | 90.265 | 13.8 | 5.68
492 | 21/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.7127 | 0 | 90.499 | 14.3 | 5.68
491 | 21/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.6453 | 0 | 90.822 | 15.1 | 5.68
490 | 21/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.6589 | 0 | 91.012 | 16 | 5.68
489 | 21/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.6305 | 0 | 90.566 | 17.3 | 5.68
488 | 21/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.601 | 0 | 90.896 | 18.1 | 5.68
487 | 21/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 999683 | 134709 | 7.5167 | 0 | 90.46 | 18.7 | 5.68
486 | 21/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 999623 | 134701 | 7.5475 | 0 | 90.204 | 20.9 | 5.69
485 | 21/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 999400 | 134671 | 7.3978 | 0 | 89.854 | 22.9 | 5.69
484 | 21/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 999282 | 134655 | 7.2911 | 0 | 89.37 | 22.5 | 5.69
483 | 21/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 999113 | 134632 | 7.3433 | 0 | 90.093 | 21.3 | 5.68
482 | 21/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 998883 | 134601 | 7.4865 | 0 | 90.196 | 20.2 | 5.68
481 | 21/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 998719 | 134579 | 7.4535 | 0 | 89.93 | 19.6 | 5.68
480 | 21/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 998480 | 134547 | 7.4793 | 0 | 90.199 | 18.5 | 5.68
479 | 21/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 998240 | 134515 | 7.5785 | 0 | 90.476 | 18.5 | 5.68
478 | 21/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 998008 | 134484 | 7.4511 | 0 | 90.184 | 13.8 | 5.68
477 | 21/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.7309 | 0 | 90.85 | 11.9 | 5.68
476 | 21/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.6746 | 0 | 90.471 | 12.1 | 5.68
475 | 21/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.6665 | 0 | 90.396 | 12.4 | 5.68
474 | 21/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.7933 | 0 | 90.997 | 12.6 | 5.68
473 | 21/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.6872 | 0 | 90.378 | 13 | 5.68
472 | 21/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.6399 | 0 | 90.405 | 13.3 | 5.68
471 | 21/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 997888 | 134468 | 7.617 | 0 | 90.691 | 13.5 | 5.68
470 | 20/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 997888 | 134468 | 7.7261 | 0 | 90.951 | 13.7 | 5.68
469 | 20/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 997888 | 134468 | 7.6633 | 0 | 90.959 | 14 | 5.68
468 | 20/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 997888 | 134468 | 7.6748 | 0 | 90.231 | 14.6 | 5.68
467 | 20/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 997888 | 134468 | 7.6046 | 0 | 90.775 | 15.6 | 5.68
466 | 20/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 997888 | 134468 | 7.6213 | 0 | 91.002 | 15.9 | 5.68
465 | 20/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 997880 | 134467 | 7.5537 | 0 | 90.727 | 15.8 | 5.68
464 | 20/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 997880 | 134467 | 7.5983 | 0 | 90.246 | 18.1 | 5.69
463 | 20/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 997880 | 134467 | 7.473 | 0 | 89.87 | 22.9 | 5.69
462 | 20/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 997814 | 134458 | 7.4003 | 0 | 90.723 | 24 | 5.69
461 | 20/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 997769 | 134452 | 7.377 | 0 | 89.915 | 23.7 | 5.69
460 | 20/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 997725 | 134446 | 7.3039 | 0 | 89.509 | 22.1 | 5.69
459 | 20/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 997541 | 134421 | 7.3722 | 0 | 90.283 | 21.3 | 5.68
458 | 20/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 997340 | 134394 | 7.4703 | 0 | 89.542 | 21 | 5.68
457 | 20/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 997074 | 134358 | 7.3452 | 0 | 89.466 | 19.8 | 5.68
456 | 20/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 996814 | 134323 | 7.3592 | 0 | 89.788 | 18.5 | 5.68
455 | 20/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 996590 | 134293 | 7.5581 | 0 | 90.567 | 17.6 | 5.68
454 | 20/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 996431 | 134272 | 7.5206 | 0 | 90.222 | 16 | 5.68
453 | 20/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.807 | 0 | 90.764 | 12.7 | 5.68
452 | 20/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.7855 | 0 | 91 | 12.6 | 5.68
451 | 20/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.6383 | 0 | 90.527 | 12.3 | 5.68
450 | 20/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.6344 | 0 | 91.405 | 12.6 | 5.68
449 | 20/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.7322 | 0 | 90.585 | 13.3 | 5.68
448 | 20/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.6394 | 0 | 90.506 | 14.2 | 5.68
447 | 20/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 996243 | 134247 | 7.6439 | 0 | 91.11 | 14.9 | 5.68
446 | 19/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.7164 | 0 | 90.425 | 15.8 | 5.68
445 | 19/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.5274 | 0 | 90.662 | 16.9 | 5.68
444 | 19/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.4682 | 0 | 90.469 | 18.5 | 5.68
443 | 19/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.4978 | 0 | 90.866 | 21.3 | 5.69
442 | 19/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.456 | 0 | 90.566 | 24.5 | 5.69
441 | 19/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.2866 | 0 | 90.352 | 26.1 | 5.7
440 | 19/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 996243 | 134247 | 7.3582 | 0 | 90.038 | 22.6 | 5.69
439 | 19/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 996191 | 134240 | 7.4655 | 0 | 90.312 | 23.9 | 5.7
438 | 19/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 996073 | 134224 | 7.4912 | 0 | 90.093 | 23.2 | 5.69
437 | 19/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 995866 | 134196 | 7.3037 | 0 | 88.936 | 23.7 | 5.69
436 | 19/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 995684 | 134171 | 7.3271 | 0 | 88.874 | 23.7 | 5.69
435 | 19/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 995480 | 134143 | 7.2925 | 0 | 89.378 | 23 | 5.69
434 | 19/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 995290 | 134117 | 7.3584 | 0 | 89.143 | 22.2 | 5.69
433 | 19/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 995092 | 134090 | 7.3806 | 0 | 89.137 | 20.8 | 5.68
432 | 19/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 994908 | 134065 | 7.4613 | 0 | 90.453 | 18.8 | 5.68
431 | 19/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 994652 | 134031 | 7.4557 | 0 | 90.752 | 16.3 | 5.67
430 | 19/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 994424 | 134001 | 7.5874 | 0 | 90.219 | 14.4 | 5.67
429 | 19/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.9798 | 0 | 91.363 | 7.9 | 5.67
428 | 19/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.8786 | 0 | 91.611 | 8.8 | 5.67
427 | 19/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.8452 | 0 | 91.855 | 9.6 | 5.68
426 | 19/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.9311 | 0 | 92.259 | 10.5 | 5.68
425 | 19/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.825 | 0 | 91.738 | 11.4 | 5.68
424 | 19/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.7955 | 0 | 91.946 | 12.5 | 5.68
423 | 19/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.807 | 0 | 92.216 | 13.5 | 5.68
422 | 18/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.8168 | 0 | 91.919 | 14.9 | 5.68
421 | 18/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.6698 | 0 | 91.728 | 16.6 | 5.68
420 | 18/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.6168 | 0 | 91.831 | 19 | 5.69
419 | 18/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.5583 | 0 | 91.775 | 22.5 | 5.69
418 | 18/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.435 | 0 | 91.442 | 27.5 | 5.7
417 | 18/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.4137 | 0 | 91.111 | 28.7 | 5.7
416 | 18/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.2392 | 0 | 91.236 | 29.7 | 5.7
415 | 18/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.3128 | 0 | 91.18 | 28.8 | 5.7
414 | 18/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.3549 | 0 | 90.888 | 28.2 | 5.7
413 | 18/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.3402 | 0 | 90.627 | 28 | 5.7
412 | 18/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.3348 | 0 | 90.283 | 27.8 | 5.7
411 | 18/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.2931 | 0 | 91.097 | 26.5 | 5.69
410 | 18/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.4276 | 0 | 90.616 | 23.2 | 5.69
409 | 18/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.4278 | 0 | 91.05 | 18.5 | 5.68
408 | 18/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.7068 | 0 | 91.766 | 13.3 | 5.68
407 | 18/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.746 | 0 | 91.654 | 10 | 5.68
406 | 18/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.8494 | 0 | 91.78 | 10.7 | 5.68
405 | 18/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.7972 | 0 | 91.266 | 11.3 | 5.68
404 | 18/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.8109 | 0 | 91.277 | 12 | 5.68
403 | 18/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.8103 | 0 | 91.321 | 12.6 | 5.68
402 | 18/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.827 | 0 | 91.557 | 12.9 | 5.68
401 | 18/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.7037 | 0 | 91.339 | 13 | 5.68
400 | 18/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.6922 | 0 | 91.012 | 13.9 | 5.68
399 | 18/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 994143 | 133964 | 7.707 | 0 | 91.472 | 14.4 | 5.68
398 | 17/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.6971 | 0 | 91.329 | 15 | 5.68
397 | 17/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.8007 | 0 | 91.495 | 16.3 | 5.68
396 | 17/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.5553 | 0 | 91.022 | 18.4 | 5.69
395 | 17/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.5675 | 0 | 91.337 | 22 | 5.69
394 | 17/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.4324 | 0 | 90.851 | 26.2 | 5.7
393 | 17/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.264 | 0 | 90.836 | 25.9 | 5.7
392 | 17/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 994143 | 133964 | 7.4599 | 0 | 90.356 | 24.5 | 5.7
391 | 17/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 994040 | 133950 | 7.3053 | 0 | 90.472 | 24.4 | 5.7
390 | 17/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 993856 | 133925 | 7.2948 | 0 | 89.771 | 23.8 | 5.69
389 | 17/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 993687 | 133902 | 7.3155 | 0 | 89.376 | 23.6 | 5.7
388 | 17/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 993475 | 133873 | 7.3176 | 0 | 89.627 | 23.9 | 5.69
387 | 17/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 993277 | 133846 | 7.3673 | 0 | 89.757 | 23.8 | 5.69
386 | 17/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 993021 | 133811 | 7.3011 | 0 | 89.049 | 23.2 | 5.69
385 | 17/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 992838 | 133786 | 7.3237 | 0 | 88.34 | 21.3 | 5.68
384 | 17/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 992612 | 133755 | 7.3723 | 0 | 90.113 | 18.9 | 5.68
383 | 17/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 992417 | 133729 | 7.5604 | 0 | 89.836 | 17 | 5.67
382 | 17/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 992163 | 133695 | 7.5188 | 0 | 90.495 | 11.7 | 5.67
381 | 17/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.8878 | 0 | 90.991 | 10.1 | 5.68
380 | 17/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.8224 | 0 | 90.741 | 10.8 | 5.68
379 | 17/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.8258 | 0 | 91.009 | 11.4 | 5.68
378 | 17/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.8218 | 0 | 91.429 | 12 | 5.68
377 | 17/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.7482 | 0 | 90.906 | 12.7 | 5.68
376 | 17/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.7308 | 0 | 91.305 | 13.7 | 5.68
375 | 17/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 992042 | 133679 | 7.6459 | 0 | 91.136 | 14.7 | 5.68
374 | 16/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.6653 | 0 | 90.851 | 16.1 | 5.68
373 | 16/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.5113 | 0 | 90.53 | 17.9 | 5.69
372 | 16/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.4798 | 0 | 90.483 | 20.2 | 5.69
371 | 16/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.3716 | 0 | 90.055 | 23.9 | 5.69
370 | 16/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.3811 | 0 | 90.447 | 28.4 | 5.7
369 | 16/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.2961 | 0 | 89.968 | 29.3 | 5.7
368 | 16/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.3038 | 0 | 90.202 | 28.6 | 5.7
367 | 16/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 992042 | 133679 | 7.2852 | 0 | 90.752 | 26.1 | 5.7
366 | 16/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 992005 | 133674 | 7.2643 | 0 | 89.027 | 24.9 | 5.7
365 | 16/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 991882 | 133657 | 7.3018 | 0 | 89.387 | 24.8 | 5.7
364 | 16/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 991744 | 133638 | 7.3724 | 0 | 89.045 | 24.6 | 5.7
363 | 16/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 991555 | 133612 | 7.352 | 0 | 89.598 | 24 | 5.69
362 | 16/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 991364 | 133586 | 7.3995 | 0 | 88.804 | 22.9 | 5.69
361 | 16/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 991168 | 133559 | 7.3682 | 0 | 89.185 | 21.5 | 5.69
360 | 16/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 990999 | 133536 | 7.4217 | 0 | 90.04 | 18.8 | 5.68
359 | 16/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 990933 | 133527 | 7.5368 | 0 | 90.679 | 17.7 | 5.68
358 | 16/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 990775 | 133506 | 7.4844 | 0 | 90.43 | 14.6 | 5.68
357 | 16/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.6639 | 0 | 90.766 | 13.2 | 5.68
356 | 16/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.6797 | 0 | 90.328 | 13.5 | 5.68
355 | 16/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.6878 | 0 | 90.526 | 13.8 | 5.68
354 | 16/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.7446 | 0 | 90.943 | 14.3 | 5.68
353 | 16/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.71 | 0 | 90.687 | 14.5 | 5.68
352 | 16/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.6594 | 0 | 90.778 | 14.9 | 5.68
351 | 16/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 990603 | 133483 | 7.6471 | 0 | 90.967 | 15.4 | 5.68
350 | 15/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.6615 | 0 | 90.359 | 16 | 5.68
349 | 15/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.617 | 0 | 90.676 | 16.8 | 5.68
348 | 15/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.5913 | 0 | 90.605 | 17.5 | 5.68
347 | 15/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.5472 | 0 | 90.231 | 19.2 | 5.69
346 | 15/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.5265 | 0 | 90.581 | 22.8 | 5.69
345 | 15/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.357 | 0 | 90.422 | 24.9 | 5.69
344 | 15/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.2793 | 0 | 90.327 | 27.2 | 5.7
343 | 15/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.291 | 0 | 89.991 | 27.9 | 5.7
342 | 15/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.1258 | 0 | 89.882 | 28 | 5.7
341 | 15/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 990603 | 133483 | 7.2906 | 0 | 89.836 | 26.5 | 5.7
340 | 15/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 990596 | 133482 | 7.3523 | 0 | 88.972 | 24.3 | 5.7
339 | 15/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 990480 | 133466 | 7.2741 | 0 | 89.47 | 23.5 | 5.69
338 | 15/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 990260 | 133436 | 7.3422 | 0 | 89.088 | 23 | 5.69
337 | 15/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 990048 | 133407 | 7.3086 | 0 | 89.412 | 21.8 | 5.68
336 | 15/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 989827 | 133377 | 7.3898 | 0 | 90.309 | 19.8 | 5.68
335 | 15/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 989647 | 133353 | 7.3988 | 0 | 90.054 | 17.6 | 5.68
334 | 15/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 989326 | 133310 | 7.6021 | 0 | 90.664 | 11.7 | 5.68
333 | 15/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.7812 | 0 | 90.484 | 12.1 | 5.68
332 | 15/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.6982 | 0 | 90.588 | 12.5 | 5.68
331 | 15/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.7086 | 0 | 90.821 | 13 | 5.68
330 | 15/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.7879 | 0 | 90.824 | 13.3 | 5.68
329 | 15/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.68 | 0 | 90.348 | 13.9 | 5.68
328 | 15/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.6216 | 0 | 90.305 | 14.3 | 5.68
327 | 15/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 989295 | 133306 | 7.6419 | 0 | 90.823 | 14.6 | 5.68
326 | 14/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.6748 | 0 | 90.347 | 15.4 | 5.68
325 | 14/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.6136 | 0 | 90.449 | 16.8 | 5.69
324 | 14/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.531 | 0 | 90.444 | 18.9 | 5.69
323 | 14/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.5061 | 0 | 90.296 | 22.2 | 5.69
322 | 14/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.4075 | 0 | 90.289 | 24.7 | 5.7
321 | 14/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.3164 | 0 | 89.42 | 26.6 | 5.7
320 | 14/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 989295 | 133306 | 7.2461 | 0 | 89.536 | 26.6 | 5.7
319 | 14/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 989288 | 133305 | 7.3081 | 0 | 89.647 | 24.4 | 5.69
318 | 14/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 989105 | 133280 | 7.25 | 0 | 88.957 | 23.8 | 5.7
317 | 14/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 988880 | 133249 | 7.2703 | 0 | 89.202 | 23.4 | 5.69
316 | 14/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 988697 | 133224 | 7.3263 | 0 | 89.296 | 23.1 | 5.69
315 | 14/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 988492 | 133196 | 7.3806 | 0 | 89.624 | 22.6 | 5.69
314 | 14/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 988264 | 133165 | 7.3304 | 0 | 89.133 | 22.1 | 5.69
313 | 14/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 988073 | 133139 | 7.2793 | 0 | 89.222 | 21.2 | 5.68
312 | 14/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 987852 | 133109 | 7.5216 | 0 | 90.084 | 19 | 5.68
311 | 14/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 987672 | 133085 | 7.5153 | 0 | 89.881 | 17.1 | 5.68
310 | 14/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 987372 | 133045 | 7.585 | 0 | 90.571 | 10.6 | 5.68
309 | 14/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.8091 | 0 | 90.673 | 8.7 | 5.68
308 | 14/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.9114 | 0 | 90.623 | 9.3 | 5.68
307 | 14/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.7419 | 0 | 90.29 | 9.8 | 5.68
306 | 14/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.8226 | 0 | 91.197 | 10.4 | 5.68
305 | 14/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.7242 | 0 | 90.478 | 11.2 | 5.68
304 | 14/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.7478 | 0 | 90.3 | 12 | 5.68
303 | 14/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 987266 | 133031 | 7.7333 | 0 | 90.492 | 13 | 5.68
302 | 13/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.7412 | 0 | 90.535 | 14.4 | 5.68
301 | 13/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.6422 | 0 | 90.611 | 15.8 | 5.68
300 | 13/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.6117 | 0 | 90.515 | 17.9 | 5.69
299 | 13/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.561 | 0 | 90.634 | 21.1 | 5.69
298 | 13/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.4347 | 0 | 90.754 | 23.8 | 5.7
297 | 13/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.3855 | 0 | 89.977 | 25.3 | 5.7
296 | 13/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.321 | 0 | 90.057 | 25.6 | 5.7
295 | 13/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.3254 | 0 | 90.22 | 26 | 5.7
294 | 13/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 987266 | 133031 | 7.3576 | 0 | 89.849 | 23.8 | 5.7
293 | 13/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 987171 | 133018 | 7.3035 | 0 | 89.465 | 23.4 | 5.69
292 | 13/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 986980 | 132992 | 7.2101 | 0 | 89.25 | 22.6 | 5.69
291 | 13/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 986797 | 132967 | 7.3741 | 0 | 90.349 | 22.2 | 5.69
290 | 13/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 986597 | 132940 | 7.4565 | 0 | 89.378 | 22.8 | 5.69
289 | 13/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 986369 | 132909 | 7.2835 | 0 | 89.584 | 21.7 | 5.68
288 | 13/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 986163 | 132881 | 7.4183 | 0 | 89.985 | 20 | 5.68
287 | 13/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 985894 | 132845 | 7.5037 | 0 | 89.92 | 18.5 | 5.68
286 | 13/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 985558 | 132800 | 7.481 | 0 | 90.71 | 11.5 | 5.68
285 | 13/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.8175 | 0 | 90.706 | 10.9 | 5.68
284 | 13/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.814 | 0 | 90.483 | 11.3 | 5.68
283 | 13/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.7217 | 0 | 90.371 | 11.2 | 5.68
282 | 13/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.8489 | 0 | 90.342 | 11.3 | 5.68
281 | 13/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.7734 | 0 | 90.853 | 11.2 | 5.68
280 | 13/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.7835 | 0 | 90.297 | 11.4 | 5.68
279 | 13/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 985476 | 132789 | 7.73 | 0 | 90.817 | 12.1 | 5.68
278 | 12/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.7784 | 0 | 90.205 | 12.3 | 5.68
277 | 12/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.7486 | 0 | 90.227 | 12.7 | 5.68
276 | 12/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.6746 | 0 | 90.713 | 13.4 | 5.68
275 | 12/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.6817 | 0 | 91.221 | 14.8 | 5.68
274 | 12/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.7092 | 0 | 91.149 | 16.3 | 5.69
273 | 12/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.5588 | 0 | 91.062 | 19.1 | 5.69
272 | 12/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.343 | 0 | 90.892 | 25.3 | 5.7
271 | 12/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 985476 | 132789 | 7.3834 | 0 | 90.91 | 23.5 | 5.7
270 | 12/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 985409 | 132780 | 7.3688 | 0 | 89.324 | 23.6 | 5.7
269 | 12/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 985212 | 132753 | 7.2601 | 0 | 88.951 | 23.3 | 5.7
268 | 12/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 985000 | 132724 | 7.3303 | 0 | 89.093 | 23 | 5.69
267 | 12/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 984818 | 132699 | 7.2393 | 0 | 89.59 | 21.8 | 5.69
266 | 12/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 984596 | 132669 | 7.4002 | 0 | 89.711 | 19.8 | 5.68
265 | 12/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 984425 | 132646 | 7.5253 | 0 | 89.473 | 19.4 | 5.68
264 | 12/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 984180 | 132613 | 7.5023 | 0 | 90.432 | 17.3 | 5.68
263 | 12/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 984036 | 132594 | 7.6462 | 0 | 90.162 | 18 | 5.68
262 | 12/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 983834 | 132567 | 7.4484 | 0 | 89.901 | 15.7 | 5.68
261 | 12/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.6928 | 0 | 90.981 | 11.4 | 5.68
260 | 12/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.8319 | 0 | 90.737 | 11.9 | 5.68
259 | 12/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.6881 | 0 | 91.183 | 12.2 | 5.68
258 | 12/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.8552 | 0 | 91.553 | 12.4 | 5.68
257 | 12/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.7094 | 0 | 91.302 | 12.6 | 5.68
256 | 12/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.7711 | 0 | 91.3 | 12.7 | 5.68
255 | 12/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 983638 | 132541 | 7.7604 | 0 | 91.56 | 12.8 | 5.68
254 | 11/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.8194 | 0 | 91.518 | 12.9 | 5.68
253 | 11/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.7324 | 0 | 91.456 | 13.3 | 5.68
252 | 11/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.8018 | 0 | 91.572 | 13.9 | 5.68
251 | 11/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.6959 | 0 | 91.809 | 14.7 | 5.68
250 | 11/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.7887 | 0 | 92.221 | 15.3 | 5.68
249 | 11/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.7309 | 0 | 91.641 | 15.9 | 5.69
248 | 11/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.6688 | 0 | 91.161 | 16.8 | 5.69
247 | 11/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.6083 | 0 | 91.452 | 18.7 | 5.69
246 | 11/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 983638 | 132541 | 7.5991 | 0 | 90.878 | 21.1 | 5.69
245 | 11/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 983564 | 132531 | 7.4308 | 0 | 90.185 | 22.3 | 5.7
244 | 11/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 983364 | 132504 | 7.5012 | 0 | 89.967 | 24.1 | 5.7
243 | 11/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.4205 | 0 | 91.006 | 22.9 | 5.69
242 | 11/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.4354 | 0 | 90.613 | 19.9 | 5.69
241 | 11/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.6309 | 0 | 91.085 | 16 | 5.69
240 | 11/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.6557 | 0 | 91.212 | 13.5 | 5.68
239 | 11/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.8178 | 0 | 91.438 | 12.9 | 5.68
238 | 11/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.8194 | 0 | 91.504 | 13 | 5.68
237 | 11/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.8141 | 0 | 91.388 | 13 | 5.68
236 | 11/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.794 | 0 | 90.966 | 13 | 5.68
235 | 11/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.7212 | 0 | 91.355 | 13.2 | 5.68
234 | 11/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.7859 | 0 | 91.483 | 13.5 | 5.68
233 | 11/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.7637 | 0 | 91.321 | 13.9 | 5.69
232 | 11/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.6976 | 0 | 90.78 | 14.2 | 5.68
231 | 11/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 983211 | 132483 | 7.6424 | 0 | 91.525 | 14.5 | 5.69
230 | 10/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.7428 | 0 | 91.226 | 14.8 | 5.69
229 | 10/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.6632 | 0 | 90.757 | 15.4 | 5.69
228 | 10/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.6363 | 0 | 90.849 | 16.7 | 5.69
227 | 10/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.6686 | 0 | 91.369 | 18.9 | 5.69
226 | 10/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.5762 | 0 | 90.951 | 21.4 | 5.69
225 | 10/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.4845 | 0 | 90.618 | 22.2 | 5.69
224 | 10/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.4211 | 0 | 90.425 | 21.7 | 5.69
223 | 10/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 983211 | 132483 | 7.5008 | 0 | 90.66 | 20.6 | 5.69
222 | 10/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 983166 | 132477 | 7.3697 | 0 | 89.94 | 21.4 | 5.69
221 | 10/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 982973 | 132451 | 7.3307 | 0 | 89.182 | 22.4 | 5.7
220 | 10/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 982775 | 132424 | 7.3147 | 0 | 88.97 | 23.5 | 5.7
219 | 10/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 982571 | 132396 | 7.2805 | 0 | 89.554 | 22.4 | 5.69
218 | 10/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 982343 | 132365 | 7.4372 | 0 | 89.571 | 21.4 | 5.69
217 | 10/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 982136 | 132337 | 7.4877 | 0 | 89.049 | 21.2 | 5.68
216 | 10/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 981938 | 132310 | 7.5021 | 0 | 89.892 | 18.7 | 5.68
215 | 10/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 981751 | 132285 | 7.4281 | 0 | 89.661 | 16.5 | 5.68
214 | 10/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 981466 | 132247 | 7.8126 | 0 | 90.797 | 11 | 5.68
213 | 10/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.7864 | 0 | 90.433 | 9.6 | 5.68
212 | 10/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.7975 | 0 | 90.407 | 10.5 | 5.68
211 | 10/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.746 | 0 | 90.724 | 11.6 | 5.68
210 | 10/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.725 | 0 | 90.799 | 12.5 | 5.68
209 | 10/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.7253 | 0 | 90.204 | 13.4 | 5.68
208 | 10/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.645 | 0 | 90.324 | 14.5 | 5.69
207 | 10/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 981390 | 132237 | 7.6202 | 0 | 90.788 | 15.7 | 5.69
206 | 09/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 981390 | 132237 | 7.6579 | 0 | 90.703 | 16.9 | 5.69
205 | 09/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 981390 | 132237 | 7.5679 | 0 | 90.471 | 18.8 | 5.69
204 | 09/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 981383 | 132236 | 7.4125 | 0 | 90.21 | 21.6 | 5.69
203 | 09/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 981353 | 132232 | 7.3648 | 0 | 90.584 | 25.5 | 5.71
202 | 09/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 981353 | 132232 | 7.3616 | 0 | 90.621 | 28.3 | 5.71
201 | 09/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 981353 | 132232 | 7.2439 | 0 | 90.456 | 29.2 | 5.71
200 | 09/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 981353 | 132232 | 7.2357 | 0 | 89.967 | 29.1 | 5.71
199 | 09/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 981353 | 132232 | 7.3383 | 0 | 89.959 | 28 | 5.71
198 | 09/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 981346 | 132231 | 7.2471 | 0 | 89.519 | 27.1 | 5.71
197 | 09/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 981346 | 132231 | 7.245 | 0 | 88.993 | 25.6 | 5.7
196 | 09/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 981273 | 132221 | 7.1894 | 0 | 88.886 | 23.9 | 5.7
195 | 09/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 981106 | 132198 | 7.2332 | 0 | 89.387 | 23 | 5.69
194 | 09/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 980915 | 132172 | 7.3274 | 0 | 89.252 | 22.2 | 5.69
193 | 09/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 980717 | 132145 | 7.3941 | 0 | 89.501 | 20.6 | 5.69
192 | 09/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 980502 | 132116 | 7.4477 | 0 | 89.836 | 17.9 | 5.68
191 | 09/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 980322 | 132092 | 7.5167 | 0 | 90.42 | 16.4 | 5.68
190 | 09/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 980112 | 132064 | 7.5963 | 0 | 90.769 | 13.5 | 5.68
189 | 09/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.9184 | 0 | 90.895 | 8.3 | 5.68
188 | 09/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.8457 | 0 | 90.704 | 9 | 5.68
187 | 09/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.7864 | 0 | 90.817 | 9.6 | 5.68
186 | 09/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.9399 | 0 | 91.242 | 10.4 | 5.68
185 | 09/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.7104 | 0 | 90.968 | 11.3 | 5.68
184 | 09/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.8441 | 0 | 90.756 | 12.4 | 5.68
183 | 09/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 979945 | 132042 | 7.7049 | 0 | 90.771 | 13.8 | 5.69
182 | 08/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.6617 | 0 | 90.445 | 15.4 | 5.69
181 | 08/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.6272 | 0 | 90.435 | 16.9 | 5.69
180 | 08/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.6023 | 0 | 90.409 | 18.5 | 5.69
179 | 08/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.5693 | 0 | 90.527 | 21.4 | 5.69
178 | 08/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.4952 | 0 | 90.472 | 23.7 | 5.7
177 | 08/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.331 | 0 | 90.197 | 24 | 5.7
176 | 08/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.4165 | 0 | 90.368 | 23.2 | 5.7
175 | 08/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.4432 | 0 | 90.454 | 25.1 | 5.7
174 | 08/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.3097 | 0 | 89.355 | 27.1 | 5.71
173 | 08/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 979945 | 132042 | 7.1891 | 0 | 89.416 | 26.1 | 5.7
172 | 08/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 979938 | 132041 | 7.3147 | 0 | 89.668 | 23.3 | 5.7
171 | 08/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 979894 | 132035 | 7.3735 | 0 | 89.59 | 23.9 | 5.7
170 | 08/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 979717 | 132011 | 7.4137 | 0 | 89.11 | 21.5 | 5.69
169 | 08/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 979497 | 131981 | 7.3752 | 0 | 89.183 | 20.5 | 5.69
168 | 08/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 979283 | 131952 | 7.3742 | 0 | 90.062 | 19.2 | 5.68
167 | 08/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 979059 | 131922 | 7.3693 | 0 | 90.403 | 18.4 | 5.68
166 | 08/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 978878 | 131898 | 7.6026 | 0 | 90.16 | 16.3 | 5.68
165 | 08/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.6882 | 0 | 90.652 | 12.1 | 5.68
164 | 08/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.7601 | 0 | 90.718 | 12.6 | 5.68
163 | 08/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.6876 | 0 | 90.41 | 13.3 | 5.68
162 | 08/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.687 | 0 | 90.611 | 14 | 5.69
161 | 08/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.5578 | 0 | 89.979 | 14.5 | 5.69
160 | 08/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.6345 | 0 | 90.06 | 14.7 | 5.69
159 | 08/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 978699 | 131874 | 7.6419 | 0 | 90.379 | 15.6 | 5.69
158 | 07/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.6611 | 0 | 90.781 | 16.9 | 5.69
157 | 07/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.5795 | 0 | 90.577 | 18.8 | 5.69
156 | 07/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.4554 | 0 | 90.49 | 20.7 | 5.69
155 | 07/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.4263 | 0 | 90.779 | 23.9 | 5.7
154 | 07/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.4262 | 0 | 90.525 | 27.9 | 5.71
153 | 07/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.2447 | 0 | 90.135 | 29.6 | 5.71
152 | 07/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.3083 | 0 | 90.092 | 27.1 | 5.71
151 | 07/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 978699 | 131874 | 7.2698 | 0 | 90.441 | 25.7 | 5.71
150 | 07/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 978692 | 131873 | 7.2614 | 0 | 89.29 | 24.7 | 5.71
149 | 07/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 978495 | 131846 | 7.3272 | 0 | 89.462 | 24.4 | 5.7
148 | 07/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 978276 | 131816 | 7.3298 | 0 | 88.677 | 23 | 5.7
147 | 07/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 978043 | 131784 | 7.3085 | 0 | 89.697 | 23.3 | 5.7
146 | 07/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 977808 | 131752 | 7.3798 | 0 | 89.418 | 22 | 5.69
145 | 07/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 977602 | 131724 | 7.378 | 0 | 90.049 | 20.5 | 5.69
144 | 07/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 977393 | 131696 | 7.4562 | 0 | 90.281 | 18.9 | 5.68
143 | 07/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 977220 | 131673 | 7.5392 | 0 | 90.72 | 18.5 | 5.68
142 | 07/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 977010 | 131645 | 7.6547 | 0 | 90.538 | 16.6 | 5.68
141 | 07/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.8388 | 0 | 90.492 | 11.9 | 5.68
140 | 07/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.7195 | 0 | 90.365 | 11.9 | 5.68
139 | 07/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.7196 | 0 | 90.704 | 12.4 | 5.68
138 | 07/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.7818 | 0 | 90.819 | 12.9 | 5.68
137 | 07/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.6502 | 0 | 90.267 | 13.6 | 5.69
136 | 07/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.7287 | 0 | 90.923 | 14.5 | 5.69
135 | 07/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 976800 | 131617 | 7.6549 | 0 | 90.884 | 15.3 | 5.69
134 | 06/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.6895 | 0 | 90.563 | 15.9 | 5.69
133 | 06/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.6167 | 0 | 90.873 | 17.2 | 5.69
132 | 06/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.6401 | 0 | 90.875 | 19.4 | 5.69
131 | 06/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.5885 | 0 | 90.869 | 22.5 | 5.7
130 | 06/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.4059 | 0 | 90.831 | 26.4 | 5.71
129 | 06/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.2737 | 0 | 90.053 | 28.7 | 5.71
128 | 06/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.2396 | 0 | 90.099 | 28.3 | 5.71
127 | 06/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.2804 | 0 | 90.37 | 26.9 | 5.71
126 | 06/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.2627 | 0 | 90.069 | 26.4 | 5.7
125 | 06/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 976800 | 131617 | 7.3324 | 0 | 90.013 | 24.6 | 5.7
124 | 06/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 976785 | 131615 | 7.3537 | 0 | 89.295 | 23.6 | 5.7
123 | 06/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 976595 | 131589 | 7.3547 | 0 | 90.005 | 22.4 | 5.69
122 | 06/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 976359 | 131557 | 7.4162 | 0 | 90.462 | 19.4 | 5.68
121 | 06/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 976202 | 131536 | 7.5671 | 0 | 90.403 | 18.8 | 5.68
120 | 06/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 976006 | 131510 | 7.5583 | 0 | 90.529 | 17.9 | 5.68
119 | 06/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 975810 | 131484 | 7.5002 | 0 | 90.616 | 17.8 | 5.68
118 | 06/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 975598 | 131456 | 7.6485 | 0 | 90.524 | 15.2 | 5.68
117 | 06/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.865 | 0 | 91.077 | 9.1 | 5.68
116 | 06/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.8241 | 0 | 90.896 | 9.3 | 5.68
115 | 06/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.8196 | 0 | 90.956 | 9.9 | 5.68
114 | 06/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.9148 | 0 | 91.569 | 10.4 | 5.68
113 | 06/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.7918 | 0 | 90.861 | 10.9 | 5.68
112 | 06/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.8138 | 0 | 90.999 | 11.7 | 5.68
111 | 06/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 975402 | 131430 | 7.7061 | 0 | 90.763 | 12.3 | 5.68
110 | 05/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 975402 | 131430 | 7.6944 | 0 | 90.237 | 12.8 | 5.69
109 | 05/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 975402 | 131430 | 7.5714 | 0 | 90.054 | 13.5 | 5.69
108 | 05/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 975402 | 131430 | 7.622 | 0 | 90.168 | 14 | 5.69
107 | 05/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 975402 | 131430 | 7.6836 | 0 | 91.245 | 14.4 | 5.69
106 | 05/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 975402 | 131430 | 7.7425 | 0 | 91.106 | 14.7 | 5.69
105 | 05/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 975395 | 131429 | 7.7175 | 0 | 91.511 | 15.4 | 5.69
104 | 05/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 975395 | 131429 | 7.6555 | 0 | 91.615 | 18.3 | 5.7
103 | 05/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 975395 | 131429 | 7.4882 | 0 | 91.434 | 21.9 | 5.7
102 | 05/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 975335 | 131421 | 7.4614 | 0 | 89.88 | 24.1 | 5.71
101 | 05/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 975137 | 131394 | 7.2627 | 0 | 90 | 24.6 | 5.71
100 | 05/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 974983 | 131373 | 7.3589 | 0 | 89.699 | 23.8 | 5.7
99 | 05/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 974770 | 131344 | 7.3781 | 0 | 90.01 | 23.2 | 5.7
98 | 05/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 974571 | 131317 | 7.4145 | 0 | 89.775 | 22.2 | 5.69
97 | 05/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 974357 | 131288 | 7.4635 | 0 | 90.419 | 20.1 | 5.69
96 | 05/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 974193 | 131266 | 7.519 | 0 | 90.762 | 18.4 | 5.68
95 | 05/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 973974 | 131237 | 7.6287 | 0 | 90.605 | 18.6 | 5.68
94 | 05/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 973719 | 131203 | 7.5452 | 0 | 91.111 | 12.9 | 5.68
93 | 05/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.7877 | 0 | 91.456 | 11.3 | 5.68
92 | 05/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.7192 | 0 | 91.523 | 11.8 | 5.68
91 | 05/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.8321 | 0 | 91.872 | 12.6 | 5.69
90 | 05/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.8102 | 0 | 91.961 | 13.1 | 5.69
89 | 05/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.7353 | 0 | 91.743 | 13.3 | 5.69
88 | 05/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.7666 | 0 | 91.607 | 13.5 | 5.69
87 | 05/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 973552 | 131181 | 7.801 | 0 | 91.807 | 13.7 | 5.69
86 | 04/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.8382 | 0 | 92.019 | 14.2 | 5.69
85 | 04/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.6717 | 0 | 91.966 | 15 | 5.69
84 | 04/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.7707 | 0 | 91.856 | 16 | 5.69
83 | 04/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.6835 | 0 | 92.029 | 18 | 5.69
82 | 04/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.6436 | 0 | 91.774 | 20.4 | 5.7
81 | 04/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.5278 | 0 | 91.304 | 24.8 | 5.7
80 | 04/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.3546 | 0 | 91.105 | 26.8 | 5.71
79 | 04/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.3495 | 0 | 91.238 | 28.2 | 5.71
78 | 04/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.2931 | 0 | 90.624 | 27.5 | 5.71
77 | 04/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 973552 | 131181 | 7.3712 | 0 | 90.866 | 26 | 5.71
76 | 04/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 973545 | 131180 | 7.4448 | 0 | 90.323 | 24.3 | 5.7
75 | 04/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.4635 | 0 | 91.342 | 21.8 | 5.7
74 | 04/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.5541 | 0 | 91.043 | 17.2 | 5.69
73 | 04/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.801 | 0 | 91.501 | 12.8 | 5.69
72 | 04/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.7996 | 0 | 91.609 | 11.1 | 5.68
71 | 04/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.8445 | 0 | 91.903 | 10.4 | 5.68
70 | 04/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.8572 | 0 | 91.772 | 10.2 | 5.68
69 | 04/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.8561 | 0 | 91.489 | 10.5 | 5.68
68 | 04/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.818 | 0 | 91.479 | 11 | 5.68
67 | 04/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.7676 | 0 | 91.46 | 11.4 | 5.68
66 | 04/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.8348 | 0 | 91.709 | 11.7 | 5.69
65 | 04/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.8434 | 0 | 91.294 | 12.1 | 5.69
64 | 04/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.7182 | 0 | 91.278 | 12.5 | 5.68
63 | 04/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 973443 | 131166 | 7.7525 | 0 | 91.417 | 12.8 | 5.69
62 | 03/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.7011 | 0 | 91.66 | 13 | 5.69
61 | 03/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.725 | 0 | 91.536 | 13.6 | 5.69
60 | 03/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.7168 | 0 | 91.653 | 14.4 | 5.69
59 | 03/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.7139 | 0 | 91.394 | 16.4 | 5.69
58 | 03/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.6484 | 0 | 91.384 | 17.3 | 5.69
57 | 03/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.5887 | 0 | 91.395 | 17 | 5.69
56 | 03/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.6328 | 0 | 90.842 | 18.6 | 5.7
55 | 03/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 973443 | 131166 | 7.4894 | 0 | 90.959 | 22.1 | 5.7
54 | 03/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 973376 | 131157 | 7.3472 | 0 | 89.987 | 23.8 | 5.71
53 | 03/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 973199 | 131133 | 7.34 | 0 | 89.459 | 24.4 | 5.71
52 | 03/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 973017 | 131108 | 7.3449 | 0 | 89.357 | 24.3 | 5.71
51 | 03/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 972791 | 131077 | 7.3111 | 0 | 89.829 | 23.6 | 5.7
50 | 03/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 972585 | 131049 | 7.2897 | 0 | 89.4 | 22.8 | 5.7
49 | 03/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 972358 | 131018 | 7.2389 | 0 | 89.334 | 21.4 | 5.69
48 | 03/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 972100 | 130983 | 7.5072 | 0 | 90.345 | 19.4 | 5.69
47 | 03/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 971890 | 130955 | 7.5542 | 0 | 90.756 | 16.3 | 5.68
46 | 03/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 971656 | 130924 | 7.7462 | 0 | 91.27 | 12.1 | 5.68
45 | 03/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.8667 | 0 | 91.67 | 10.9 | 5.68
44 | 03/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.7382 | 0 | 90.977 | 11.6 | 5.68
43 | 03/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.7609 | 0 | 91.087 | 12.3 | 5.69
42 | 03/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.7924 | 0 | 91.734 | 12.9 | 5.69
41 | 03/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.6758 | 0 | 90.959 | 13.5 | 5.69
40 | 03/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.6552 | 0 | 90.73 | 14.4 | 5.69
39 | 03/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 971595 | 130916 | 7.6954 | 0 | 91.226 | 15.4 | 5.69
38 | 02/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 971595 | 130916 | 7.6142 | 0 | 90.684 | 16.7 | 5.69
37 | 02/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 971595 | 130916 | 7.5932 | 0 | 90.695 | 18.5 | 5.69
36 | 02/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 971595 | 130916 | 7.5485 | 0 | 90.365 | 21.3 | 5.7
35 | 02/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 971595 | 130916 | 7.3763 | 0 | 90.8 | 25.4 | 5.71
34 | 02/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 971595 | 130916 | 7.3744 | 0 | 90.511 | 28.2 | 5.71
33 | 02/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 971595 | 130916 | 7.2428 | 0 | 89.956 | 28.8 | 5.71
32 | 02/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 971588 | 130915 | 7.1637 | 0 | 89.863 | 29.3 | 5.71
31 | 02/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 971588 | 130915 | 7.2614 | 0 | 90.01 | 28 | 5.71
30 | 02/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 971588 | 130915 | 7.2559 | 0 | 89.56 | 25 | 5.71
29 | 02/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 971493 | 130902 | 7.357 | 0 | 89.061 | 24.2 | 5.71
28 | 02/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 971274 | 130872 | 7.3129 | 0 | 89.011 | 23.7 | 5.7
27 | 02/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 971078 | 130845 | 7.4042 | 0 | 89.717 | 22.4 | 5.7
26 | 02/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 970871 | 130817 | 7.3184 | 0 | 89.579 | 20.4 | 5.69
25 | 02/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 970686 | 130792 | 7.4708 | 0 | 89.714 | 18.6 | 5.69
24 | 02/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 970514 | 130769 | 7.4203 | 0 | 90.534 | 17.5 | 5.68
23 | 02/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 970332 | 130745 | 7.5173 | 0 | 90.325 | 17.7 | 5.68
22 | 02/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 970099 | 130714 | 7.5975 | 0 | 90.135 | 13.5 | 5.68
21 | 02/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.8214 | 0 | 90.586 | 9.4 | 5.68
20 | 02/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.793 | 0 | 90.849 | 9.9 | 5.68
19 | 02/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.8105 | 0 | 90.68 | 10.5 | 5.68
18 | 02/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.6524 | 0 | 91.019 | 11.3 | 5.68
17 | 02/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.7779 | 0 | 90.819 | 12.2 | 5.68
16 | 02/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.7059 | 0 | 90.779 | 13.1 | 5.69
15 | 02/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 969910 | 130689 | 7.7311 | 0 | 90.693 | 13.6 | 5.69
14 | 01/08/2013 | 11:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.5991 | 0 | 90.537 | 14 | 5.69
13 | 01/08/2013 | 10:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.6958 | 0 | 90.179 | 14.7 | 5.69
12 | 01/08/2013 | 9:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.5554 | 0 | 90.615 | 16.2 | 5.69
11 | 01/08/2013 | 8:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.6391 | 0 | 90.701 | 19.9 | 5.7
10 | 01/08/2013 | 7:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.5374 | 0 | 90.875 | 24.1 | 5.71
9 | 01/08/2013 | 6:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.2655 | 0 | 90.499 | 28.3 | 5.71
8 | 01/08/2013 | 5:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.2736 | 0 | 90.405 | 26.4 | 5.71
7 | 01/08/2013 | 4:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.3918 | 0 | 90.449 | 26.5 | 5.71
6 | 01/08/2013 | 3:00:00 p.m. | 969910 | 130689 | 7.292 | 0 | 90.521 | 24.3 | 5.71
5 | 01/08/2013 | 2:00:00 p.m. | 969902 | 130688 | 7.3595 | 0 | 90.004 | 23.9 | 5.71
4 | 01/08/2013 | 1:00:00 p.m. | 969880 | 130685 | 7.3107 | 0 | 89.597 | 23.5 | 5.71
3 | 01/08/2013 | 12:00:00 p.m. | 969661 | 130655 | 7.271 | 0 | 89.981 | 23.7 | 5.7
2 | 01/08/2013 | 11:00:00 a.m. | 969440 | 130625 | 7.4685 | 0 | 89.315 | 22 | 5.7
1 | 01/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 969256 | 130600 | 7.4444 | 0 | 89.851 | 20.9 | 5.69