## COOPERSTANDARD 100113 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
30 | 01/10/2013 | 8:00:00 a.m. | 12495405 | 683834 | 7.3747 | 0 | 92.626 | 20.8 | 5.59
29 | 30/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12485457 | 682480 | 7.4105 | 0 | 94.32 | 20.3 | 5.59
28 | 29/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12479698 | 681709 | 7.6052 | 0 | 92.935 | 20 | 5.6
27 | 28/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12469941 | 680389 | 7.4771 | 0 | 92.292 | 21 | 5.59
26 | 27/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12459594 | 678977 | 7.4136 | 0 | 92.366 | 19.4 | 5.59
25 | 26/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12449134 | 677558 | 7.4474 | 0 | 92.211 | 20.9 | 5.62
24 | 25/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12438728 | 676136 | 7.5573 | 0 | 92.601 | 21 | 5.61
23 | 24/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12429087 | 674824 | 7.3215 | 0 | 92.269 | 20.7 | 5.6
22 | 23/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12419306 | 673489 | 7.3008 | 0 | 93.893 | 19.5 | 5.6
21 | 22/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12413545 | 672710 | 7.3946 | 0 | 92.665 | 20.8 | 5.6
20 | 21/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12404176 | 671434 | 7.3987 | 0 | 92.264 | 20.8 | 5.61
19 | 20/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12394642 | 670132 | 7.2875 | 0 | 91.955 | 21.6 | 5.59
18 | 19/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12384952 | 668801 | 7.2332 | 0 | 91.98 | 21 | 5.59
17 | 18/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12375379 | 667489 | 7.4427 | 0 | 92.211 | 20.4 | 5.59
16 | 17/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12365811 | 666184 | 7.4447 | 0 | 96.005 | 18.5 | 5.6
15 | 16/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12361991 | 665684 | 7.5459 | 0 | 95.647 | 18.9 | 5.61
14 | 15/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12356756 | 664992 | 7.6639 | 0 | 92.205 | 19.7 | 5.62
13 | 14/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12346996 | 663662 | 7.3517 | 0 | 91.46 | 20.2 | 5.59
12 | 13/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12337171 | 662312 | 7.2896 | 0 | 90.632 | 20.7 | 5.62
11 | 12/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12327769 | 661007 | 7.0617 | 0 | 89.242 | 21 | 5.61
10 | 11/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12317761 | 659597 | 7.2321 | 0 | 89.28 | 20.9 | 5.61
9 | 10/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12307920 | 658212 | 7.0582 | 0 | 89.422 | 20.1 | 5.6
8 | 09/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12298155 | 656843 | 7.139 | 0 | 90.168 | 20.1 | 5.59
7 | 08/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12287962 | 655426 | 7.2363 | 0 | 89.448 | 20 | 5.61
6 | 07/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12277785 | 654000 | 7.1317 | 0 | 89.567 | 20.6 | 5.61
5 | 06/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12267984 | 652626 | 7.4501 | 0 | 89.688 | 21.2 | 5.6
4 | 05/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12258508 | 651296 | 7.1542 | 0 | 89.449 | 21.1 | 5.6
3 | 04/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12248529 | 649893 | 7.1293 | 0 | 89.551 | 20.6 | 5.6
2 | 03/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12238633 | 648505 | 7.2508 | 0 | 89.751 | 21.1 | 5.6
1 | 02/09/2013 | 8:00:00 a.m. | 12229117 | 647171 | 7.1921 | 0 | 91.042 | 21.1 | 5.61