## Dlog_Pulidos 7M175_29-05-2014
Data Log
Unit Serial Number: | 08/08/40270
Meter/Site ID: | Pulidos 7M175
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
21 | 29/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 975573 | 1911087 | 6.7831 | 0 | 85.598 | 26.2 | 203.9 | 347
20 | 28/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 970727 | 1910353 | 6.7533 | 0 | 86.383 | 26.1 | 186.6 | 374.4
19 | 27/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 966288 | 1909686 | 6.9127 | 0 | 87.247 | 26.1 | 179.9 | 358.5
18 | 26/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 962042 | 1909052 | 6.5598 | 0 | 91.072 | 26.2 | 157 | 298.2
17 | 25/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 958321 | 1908518 | 7.1271 | 0 | 88.755 | 25.5 | 185.5 | 327.4
16 | 24/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 953928 | 1907873 | 6.7191 | 0 | 85.385 | 25.9 | 202.3 | 371.4
15 | 23/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 949137 | 1907145 | 6.6332 | 0 | 85.807 | 25.6 | 191.1 | 303.8
14 | 22/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 944600 | 1906460 | 6.287 | 0 | 85.479 | 26.1 | 200.8 | 346.2
13 | 21/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 939848 | 1905738 | 6.7032 | 0 | 85.688 | 25.7 | 206.2 | 352.1
12 | 20/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 934962 | 1904999 | 6.6484 | 0 | 86.501 | 25.7 | 185.4 | 371.2
11 | 19/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 930568 | 1904340 | 6.9245 | 0 | 91.015 | 25.8 | 103.4 | 204.4
10 | 18/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 928125 | 1903990 | 7.055 | 0 | 89.501 | 26.2 | 162 | 375.9
9 | 17/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 924277 | 1903430 | 7.0158 | 0 | 88.317 | 27.1 | 151.7 | 365.6
8 | 16/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 920682 | 1902898 | 6.8875 | 0 | 87.948 | 27.4 | 167 | 267.2
7 | 15/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 916722 | 1902310 | 6.9842 | 0 | 87.924 | 27.1 | 160.1 | 331.3
6 | 14/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 912931 | 1901747 | 6.4911 | 0 | 88.571 | 26.6 | 157 | 289.2
5 | 13/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 909198 | 1901198 | 6.8289 | 0 | 87.903 | 25.7 | 169.5 | 279.2
4 | 12/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 905174 | 1900603 | 6.4367 | 0 | 89.885 | 24.7 | 161.2 | 281.7
3 | 11/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 901351 | 1900051 | 7.078 | 0 | 89.106 | 24.5 | 164.3 | 258.6
2 | 10/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 897455 | 1899484 | 6.632 | 0 | 86.237 | 24.6 | 193.8 | 279.4
1 | 09/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 892846 | 1898794 | 6.6113 | 0 | 85.991 | 24.5 | 198.9 | 313.9
| 08/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 888090 | 1898081 | 6.8875 | 0 | 85.825 | 24.1 | 199.4 | 328.1
| 07/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 883338 | 1897369 | 6.7956 | 0 | 85.811 | 23.9 | 196.5 | 328.4
| 06/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 878646 | 1896667 | 6.8288 | 0 | 88.74 | 23.5 | 85.5 | 180.1
| 05/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 876622 | 1896373 | 6.9479 | 0 | 90.053 | 24.9 | 135.7 | 248.7
| 04/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 873398 | 1895909 | 6.897 | 0 | 89.954 | 25.6 | 153.6 | 262.1
| 03/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 869768 | 1895383 | 6.9687 | 0 | 88.687 | 25.5 | 176.2 | 288.9
| 02/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 865582 | 1894769 | 6.7928 | 0 | 89.623 | 25.4 | 178.8 | 308
| 01/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 861343 | 1894153 | 7.1904 | 0 | 87.838 | 25 | 190.7 | 303.4
| 30/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 856818 | 1893486 | 6.7401 | 0 | 86.562 | 24.8 | 193.3 | 332.9