## Dlog_RACKS 2M175_29-05-2014
Data Log
Unit Serial Number: | 09/10/45425
Meter/Site ID: | RACKS 2M175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
21 | 29/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 22525 | 143273 | 6.9218 | 0 | 88.889 | 24.9 | 88.7 | 148.2
20 | 28/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 20503 | 142979 | 6.9698 | 0 | 89.243 | 23.9 | 71.1 | 199.8
19 | 27/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 18872 | 142742 | 7.0301 | 0 | 89.961 | 23.9 | 71.7 | 198.7
18 | 26/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 17228 | 142505 | 7.0983 | 0 | 93.176 | 21.4 | 0.7 | 31.3
17 | 25/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 17211 | 142503 | 7.4418 | 0 | 91.615 | 19.4 | 0 | 0
16 | 24/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 17210 | 142503 | 7.1806 | 0 | 88.719 | 23.1 | 78.6 | 200.1
15 | 23/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 15402 | 142239 | 7.0264 | 0 | 88.876 | 20.8 | 38.3 | 200.1
14 | 22/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 14522 | 142112 | 7.0019 | 0 | 88.81 | 22.1 | 36.9 | 199.2
13 | 21/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 13674 | 141988 | 7.2163 | 0 | 89.178 | 21.2 | 38 | 198.7
12 | 20/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 12797 | 141861 | 7.1718 | 0 | 89.358 | 22.8 | 34.5 | 199.6
11 | 19/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 12010 | 141747 | 7.1142 | 0 | 92.03 | 22.2 | 0.5 | 31.3
10 | 18/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 11999 | 141746 | 7.2854 | 0 | 91.71 | 24.1 | 0 | 0
9 | 17/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 11998 | 141746 | 7.2176 | 0 | 90.158 | 27 | 66.3 | 195.8
8 | 16/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 10472 | 141523 | 6.9746 | 0 | 90.245 | 30.6 | 34.8 | 195.6
7 | 15/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 9666 | 141405 | 7.1253 | 0 | 90.055 | 29.9 | 34.5 | 196.1
6 | 14/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 8871 | 141289 | 6.9386 | 0 | 90.71 | 27.9 | 31.7 | 198.1
5 | 13/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 8145 | 141184 | 7.1674 | 0 | 90.333 | 25.9 | 35.5 | 191.9
4 | 12/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 7337 | 141067 | 7.1642 | 0 | 92.073 | 20.5 | 0.7 | 31.9
3 | 11/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 7320 | 141065 | 7.4468 | 0 | 91.377 | 20.2 | 0 | 0.7
2 | 10/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 7319 | 141065 | 7.2209 | 0 | 89.22 | 23.2 | 75.7 | 200.3
1 | 09/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 5581 | 140813 | 7.0708 | 0 | 89.093 | 22.1 | 74.5 | 199.4
| 08/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 3879 | 140566 | 6.9541 | 0 | 88.771 | 21.7 | 78.3 | 214.7
| 07/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 2078 | 140305 | 6.8874 | 0 | 88.728 | 21.1 | 73.8 | 197.6
| 06/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 382 | 140059 | 7.1884 | 0 | 89.417 | 20.3 | 0.4 | 14.5
| 05/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 370 | 140057 | 7.1782 | 0 | 91.66 | 22.1 | 0 | 0
| 04/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 370 | 140057 | 7.4578 | 0 | 91.874 | 26.6 | 0 | 0.7
| 03/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 369 | 140057 | 7.2324 | 0 | 90.838 | 26.1 | 70.1 | 201.3
| 02/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 998749 | 139824 | 7.0859 | 0 | 91.965 | 25.9 | 70 | 204
| 01/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 997143 | 139595 | 7.2995 | 0 | 90.549 | 25.6 | 69.8 | 197.2
| 30/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 995539 | 139362 | 6.8793 | 0 | 89.482 | 25.5 | 46.7 | 208.5