## Hoja1
Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | CORRUGADOS
|  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
29/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 727470 | 100338 | 7.222 | 0 | 92.349 | 24.8 | 197.7 | 330.2
28/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 722727 | 99672 | 7.1315 | 0 | 92.695 | 24.9 | 201.9 | 325.8
27/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 717884 | 98994 | 7.235 | 0 | 94.479 | 21.5 | 23.7 | 286.6
26/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 717313 | 98916 | 7.5024 | 0 | 93.889 | 22.3 | 124.4 | 351
25/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 714332 | 98499 | 7.2004 | 0 | 91.806 | 24.7 | 258.8 | 356.8
24/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 708120 | 97623 | 7.1325 | 0 | 91.805 | 24.7 | 246.4 | 357.9
23/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 702206 | 96787 | 7.1081 | 0 | 91.726 | 24.9 | 257.9 | 341.1
22/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 696016 | 95913 | 7.1507 | 0 | 91.701 | 25.3 | 245.6 | 349.5
21/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 690123 | 95079 | 7.1282 | 0 | 91.72 | 25.1 | 249.3 | 348.6
20/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 684141 | 94234 | 7.1095 | 0 | 94.34 | 23.8 | 27.9 | 395.9
19/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 683469 | 94141 | 7.4895 | 0 | 93.792 | 23.7 | 155.6 | 304.1
18/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 679740 | 93620 | 7.265 | 0 | 91.931 | 24.3 | 246.3 | 345.2
17/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 673828 | 92789 | 7.1476 | 0 | 91.723 | 24.5 | 246.9 | 393.4
16/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 667903 | 91953 | 7.0632 | 0 | 91.807 | 24.4 | 243 | 352.7
15/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 662070 | 91131 | 7.1812 | 0 | 91.707 | 25 | 256.2 | 347.5
14/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 655923 | 90263 | 7.1333 | 0 | 91.738 | 27.4 | 242.1 | 347.2
13/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 650112 | 89436 | 7.0994 | 0 | 94.246 | 28.6 | 23.3 | 399.7
12/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 649551 | 89358 | 7.4883 | 0 | 93.463 | 23.8 | 215 | 343.4
11/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 644399 | 88642 | 7.294 | 0 | 92.005 | 23.5 | 251.3 | 358.8
10/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 638368 | 87797 | 7.154 | 0 | 91.789 | 22.7 | 240.3 | 344.8
09/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 632602 | 86989 | 7.189 | 0 | 91.996 | 22.3 | 252.7 | 348.8
08/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 626553 | 86145 | 7.1968 | 0 | 91.941 | 22.1 | 248.7 | 346.9
07/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 620585 | 85312 | 7.1954 | 0 | 91.882 | 22.2 | 228.2 | 347.9
06/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 615107 | 84547 | 7.2102 | 0 | 94.389 | 18.6 | 19.6 | 300.4
05/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 614636 | 84482 | 7.4935 | 0 | 94.519 | 21.7 | 0 | 0
04/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 614636 | 84482 | 7.4878 | 0 | 93.331 | 25.1 | 153.9 | 395.6
03/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 610948 | 83965 | 7.2014 | 0 | 92.206 | 25.7 | 194.7 | 386.9
02/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 606277 | 83306 | 7.1896 | 0 | 93.036 | 23 | 214.6 | 404.3
01/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 601135 | 82592 | 7.3432 | 0 | 92.13 | 22.9 | 265.8 | 396.6