## Hoja1
Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | KB FOAM
29/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 434479 | 205269 | 7.3109 | 0 | 92.599 | 24.1 | 327.6 | 873.3
28/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 426648 | 204162 | 7.2186 | 0 | 92.937 | 24 | 342.6 | 789.3
27/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 418462 | 203011 | 7.2576 | 0 | 94.551 | 21.1 | 10.6 | 213.5
26/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 418198 | 202975 | 7.5065 | 0 | 94.26 | 21 | 0 | 0
25/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 418198 | 202975 | 7.4355 | 0 | 92.367 | 23.7 | 321.6 | 610.3
24/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 410515 | 201888 | 7.1966 | 0 | 92.31 | 24.6 | 338 | 874.6
23/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 402428 | 200747 | 7.2206 | 0 | 92.227 | 23.7 | 358.7 | 871.6
22/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 393843 | 199530 | 7.2406 | 0 | 92.111 | 24.1 | 370.3 | 872.3
21/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 384989 | 198273 | 7.1969 | 0 | 92.209 | 23.8 | 334.4 | 888.9
20/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 376999 | 197140 | 7.1504 | 0 | 94.428 | 23 | 5.5 | 303.5
19/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 376853 | 197120 | 7.5096 | 0 | 94.243 | 22.6 | 0 | 0
18/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 376853 | 197120 | 7.4834 | 0 | 92.434 | 23.4 | 314.6 | 875.8
17/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 369358 | 196063 | 7.2369 | 0 | 92.17 | 23.4 | 356.6 | 765.1
16/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 360824 | 194856 | 7.1213 | 0 | 92.229 | 23.3 | 360.6 | 866.3
15/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 352185 | 193636 | 7.3155 | 0 | 92.207 | 23.2 | 351.2 | 874
14/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 343770 | 192447 | 7.2959 | 0 | 92.117 | 24.6 | 375.6 | 862.4
13/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 334784 | 191171 | 7.1503 | 0 | 94.294 | 28.3 | 10.7 | 212.4
12/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 334517 | 191134 | 7.557 | 0 | 94.107 | 23 | 0 | 0
11/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 334517 | 191134 | 7.4825 | 0 | 92.528 | 22.5 | 314.5 | 823.5
10/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 327029 | 190081 | 7.2574 | 0 | 92.114 | 22.2 | 404.5 | 876.8
09/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 317367 | 188718 | 7.297 | 0 | 92.419 | 21.9 | 387.1 | 873.5
08/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 308122 | 187419 | 7.3178 | 0 | 92.317 | 21.7 | 398.3 | 871.4
07/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 298585 | 186076 | 7.2829 | 0 | 92.134 | 22.3 | 410.6 | 861
06/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 288824 | 184699 | 7.1876 | 0 | 94.441 | 18.2 | 12.8 | 231.5
05/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 288513 | 184656 | 7.5136 | 0 | 94.535 | 21.2 | 0 | 0
04/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 288513 | 184656 | 7.5444 | 0 | 93.693 | 25.5 | 0 | 0
03/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 288513 | 184656 | 7.3611 | 0 | 92.384 | 23.3 | 364.1 | 875.2
02/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 279817 | 183426 | 7.3314 | 0 | 93.353 | 22 | 387 | 880.1
01/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 270574 | 182140 | 7.3976 | 0 | 92.706 | 22 | 352.7 | 871.9