## Hoja1
Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | RACKS
29/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 614920 | 84674 | 7.2175 | 0 | 92.583 | 24 | 76.1 | 195.4
28/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 613219 | 84435 | 7.1444 | 0 | 93.081 | 23.7 | 79.2 | 194
27/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 611434 | 84185 | 7.422 | 0 | 94.296 | 19.5 | 0.4 | 20.3
26/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 611423 | 84183 | 7.4838 | 0 | 94.017 | 19.5 | 0 | 0
25/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 611420 | 84183 | 7.452 | 0 | 92.358 | 23.3 | 75.8 | 198
24/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 609723 | 83944 | 7.0999 | 0 | 92.295 | 23.6 | 83.1 | 196.9
23/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 607850 | 83680 | 7.1303 | 0 | 92.304 | 23.9 | 81.7 | 196.7
22/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 605999 | 83418 | 7.1231 | 0 | 92.237 | 24.1 | 76.6 | 195.6
21/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 604282 | 83176 | 7.1211 | 0 | 92.275 | 23.4 | 71.7 | 181.9
20/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 602699 | 82952 | 7.4018 | 0 | 94.171 | 21.2 | 0.2 | 6
19/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 602694 | 82952 | 7.5158 | 0 | 94.012 | 21.7 | 0 | 3.5
18/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 602692 | 82951 | 7.3217 | 0 | 92.414 | 24.4 | 91.9 | 186.2
17/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 600657 | 82666 | 7.2245 | 0 | 92.266 | 23.4 | 73.1 | 186
16/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 599032 | 82437 | 7.1509 | 0 | 92.343 | 23.1 | 71.2 | 189.2
15/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 597462 | 82216 | 7.2142 | 0 | 92.315 | 23.4 | 74 | 189.4
14/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 595815 | 81984 | 7.1918 | 0 | 92.291 | 26.3 | 74.4 | 188.7
13/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 594160 | 81749 | 7.1668 | 0 | 94.079 | 27.9 | 0.4 | 12.7
12/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 594149 | 81747 | 7.5479 | 0 | 93.874 | 21.8 | 0 | 0
11/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 594148 | 81747 | 7.4829 | 0 | 92.555 | 22.4 | 79.7 | 191.8
10/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 592371 | 81498 | 7.1897 | 0 | 92.307 | 21.5 | 82.6 | 194.2
09/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 590506 | 81237 | 7.2225 | 0 | 92.575 | 21.5 | 82.5 | 197.6
08/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 588639 | 80976 | 7.2297 | 0 | 92.503 | 21.3 | 75.2 | 186.4
07/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 586970 | 80743 | 7.1844 | 0 | 92.409 | 20 | 41 | 195.9
06/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 586069 | 80617 | 7.1689 | 0 | 94.18 | 17.6 | 2.1 | 130.2
05/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 586017 | 80609 | 7.4855 | 0 | 94.267 | 20.8 | 0 | 0
04/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 586015 | 80609 | 7.559 | 0 | 93.299 | 24 | 72.6 | 186.9
03/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 584392 | 80382 | 7.1961 | 0 | 92.515 | 25 | 69.5 | 140.8
02/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 582860 | 80165 | 7.2572 | 0 | 93.473 | 22.1 | 73.6 | 139.9
01/05/2013 | 7:00:00 a.m. | 581226 | 79938 | 7.285 | 0 | 92.76 | 22.3 | 80.8 | 196.9