## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150701 | 9:00 | 1440 |  | 654.865 | 70.6116 | 0 |  | 9.0656 | 0 | 0 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2592 | 256.7104 | 9065.642 | 2.2486 | 9.4143 | 8.9229 | 9.065642 |  |  |  | 9.0656 | 9.0656 | 1
11044-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 3.6516 | 587.8644 | 70.1375 |  | 512.8568 | 133016.125 | 0 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5627 | 14522.4863 | 512856.812 | 127.7605 | 534.9077 | 506.9911 | 512.8568 |  |  |  | 512.8568 | 512.8568 | 2
11044-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 2.9969 | 663.9013 | 70.6231 |  | 472.1418 | 118294.5312 | 0 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0069 | 13369.5653 | 472141.785 | 117.4327 | 491.6671 | 466.0072 | 472.1417 |  |  |  | 472.1417 | 472.1417 | 3
11044-01 | 20150704 | 9:00 | 1440 |  | 1.8328 | 711.455 | 70.9931 |  | 314.1634 | 78889.7031 | 0 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8609 | 8896.1149 | 314163.361 | 77.8115 | 325.7813 | 308.7789 | 314.1633 |  |  |  | 314.1633 | 314.1633 | 4
11044-01 | 20150705 | 9:00 | 1440 |  | 1.4396 | 742.6731 | 70.9736 |  | 256.7202 | 63128.793 | 0 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9447 | 7269.5071 | 256720.245 | 63.5248 | 265.9657 | 252.0851 | 256.7202 |  |  |  | 256.7202 | 256.7202 | 5
11044-01 | 20150706 | 9:00 | 1440 |  | 2.6799 | 722.3795 | 70.6632 |  | 462.7265 | 114516.125 | 0 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.2359 | 13102.9533 | 462726.471 | 114.5345 | 479.5332 | 454.5065 | 462.7264 |  |  |  | 462.7264 | 462.7264 | 6
11044-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 3.41 | 674.7296 | 70.5733 |  | 548.5506 | 135106.4375 | 0 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6718 | 15533.2217 | 548550.598 | 134.4557 | 562.9393 | 533.5597 | 548.5505 |  |  |  | 548.5505 | 548.5505 | 7
11044-01 | 20150508 | 9:00 | 1440 |  | 608.2477 | 71.4348 | 0 |  | 406.8598 | 100591.9297 | 0 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.6963 | 11520.9847 | 406859.772 | 100.3434 | 420.1179 | 398.1922 | 406.8597 |  |  |  | 406.8597 | 406.8597 | 8
11044-01 | 20150509 | 9:00 | 1440 |  | 654.3871 | 72.1339 | 0 |  | 257.831 | 64138.8789 | 0 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7476 | 7300.9591 | 257830.963 | 64.0468 | 268.1509 | 254.1563 | 257.8309 |  |  |  | 257.8309 | 257.8309 | 9
11044-01 | 20150510 | 9:00 | 1440 |  | 685.1791 | 74.4908 | 0 |  | 152.3664 | 38150.7461 | 0 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5032 | 4314.5346 | 152366.364 | 37.8009 | 158.2649 | 150.0052 | 152.3663 |  |  |  | 152.3663 | 152.3663 | 10
11044-01 | 20150511 | 9:00 | 1440 |  | 648.413 | 72.3161 | 0 |  | 426.9962 | 105673.1328 | 0 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.3399 | 12091.1861 | 426996.246 | 105.2713 | 440.75 | 417.7475 | 426.9962 |  |  |  | 426.9962 | 426.9962 | 11
11044-01 | 20150512 | 9:00 | 1440 |  | 632.8638 | 70.4949 | 0 |  | 535.6938 | 133518.8594 | 0 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.26 | 15169.1574 | 535693.787 | 133.0037 | 556.8599 | 527.7977 | 535.6937 |  |  |  | 535.6937 | 535.6937 | 12
11044-01 | 20150513 | 9:00 | 1440 |  | 636.1588 | 70.3114 | 0 |  | 604.4092 | 150736.2969 | 0 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8802 | 17114.9622 | 604409.241 | 150.1591 | 628.686 | 595.8751 | 604.4092 |  |  |  | 604.4092 | 604.4092 | 13
11044-01 | 20150514 | 9:00 | 1440 |  | 630.4171 | 71.057 | 0 |  | 538.3603 | 134191.8906 | 0 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0771 | 15244.6644 | 538360.291 | 133.641 | 559.5279 | 530.3264 | 538.3602 |  |  |  | 538.3602 | 538.3602 | 14
11044-01 | 20150515 | 9:00 | 1440 |  | 627.8253 | 71.2885 | 0 |  | 422.8427 | 105524.3359 | 0 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 11973.572 | 422842.743 | 106.1136 | 444.2765 | 421.0899 | 422.8427 |  |  |  | 422.8427 | 422.8427 | 15
11044-01 | 20150516 | 9:00 | 1440 |  | 620.3667 | 70.1243 | 0 |  | 299.8347 | 74865.8516 | 0 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 8490.3737 | 299834.747 | 75.2444 | 315.0333 | 298.5918 | 299.8347 |  |  |  | 299.8347 | 299.8347 | 16
11044-01 | 20150517 | 9:00 | 1440 |  | 636.1386 | 73.6576 | 0 |  | 161.4151 | 40839.8477 | 0 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 4570.7654 | 161415.07 | 40.5076 | 169.5972 | 160.746 | 161.4150 |  |  |  | 161.415 | 161.415 | 17
11044-01 | 20150518 | 9:00 | 1440 |  | 627.3131 | 73.127 | 0 |  | 363.7794 | 90880.2266 | 0 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 10301.0833 | 363779.358 | 91.2915 | 382.2193 | 362.2714 | 363.7793 |  |  |  | 363.7793 | 363.7793 | 18
11044-01 | 20150519 | 9:00 | 1440 |  | 615.4064 | 69.7369 | 0 |  | 506.9031 | 125844.8516 | 0 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 14353.8953 | 506903.076 | 127.2088 | 532.5979 | 504.8018 | 506.9030 |  |  |  | 506.903 | 506.903 | 19
11044-01 | 20150520 | 9:00 | 1440 |  | 647.9159 | 71.0125 | 0 |  | 535.9244 | 132825.4375 | 0 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15175.687 | 535924.377 | 134.4918 | 563.0903 | 533.7028 | 535.9243 |  |  |  | 535.9243 | 535.9243 | 20
11044-01 | 20150521 | 9:00 | 1440 |  | 622.0749 | 70.6704 | 0 |  | 536.7279 | 132850.3438 | 0 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15198.4403 | 536727.905 | 134.6934 | 563.9345 | 534.503 | 536.7279 |  |  |  | 536.7279 | 536.7279 | 21
11044-01 | 20150522 | 9:00 | 1440 |  | 619.6277 | 70.5307 | 0 |  | 562.1127 | 138823.4375 | 0 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15917.2568 | 562112.671 | 141.0638 | 590.606 | 559.7826 | 562.1126 |  |  |  | 562.1126 | 562.1126 | 22
11044-01 | 20150523 | 9:00 | 1440 |  | 673.2414 | 71.3531 | 0 |  | 281.9592 | 69768.2031 | 0 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 7984.1937 | 281959.167 | 70.7585 | 296.2516 | 280.7904 | 281.9591 |  |  |  | 281.9591 | 281.9591 | 23
11044-01 | 20150524 | 9:00 | 1440 |  | 709.2189 | 72.4639 | 0 |  | 145.1739 | 36274.8867 | 0 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 4110.8677 | 145173.935 | 36.4318 | 152.5328 | 144.5721 | 145.1739 |  |  |  | 145.1739 | 145.1739 | 24
11044-01 | 20150525 | 9:00 | 1440 |  | 708.603 | 68.8261 | 0 |  | 385.8187 | 0 | 0 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 10925.1677 | 385818.691 | 96.8223 | 405.3758 | 384.2194 | 385.8186 |  |  |  | 385.8186 | 385.8186 | 25
11044-01 | 20150526 | 9:00 | 1440 |  | 695.9904 | 69.0803 | 0 |  | 529.7026 | 0 | 0 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 14999.5068 | 529702.633 | 132.9304 | 556.5531 | 527.5069 | 529.7026 |  |  |  | 529.7026 | 529.7026 | 26
11044-01 | 20150527 | 9:00 | 1440 |  | 683.7998 | 68.885 | 0 |  | 439.8554 | 0 | 0 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 12455.3174 | 439855.422 | 110.383 | 462.1516 | 438.0321 | 439.8554 |  |  |  | 439.8554 | 439.8554 | 27
11044-01 | 20150528 | 9:00 | 1440 |  | 644.6324 | 69.319 | 0 |  | 562.7667 | 0 | 0 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15935.7766 | 562766.692 | 141.228 | 591.2932 | 560.4339 | 562.7666 |  |  |  | 562.7666 | 562.7666 | 28
11044-01 | 20150529 | 9:19 | 1420.1017 |  | 635.5518 | 70.6528 | 0 |  | 522.9556 | 126491.0312 | 0 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 14808.4518 | 522955.59 | 131.2372 | 549.4641 | 520.7878 | 522.9555 |  |  |  | 522.9555 | 522.9555 | 29
11044-01 | 20150530 | 9:00 | 1440 |  | 646.7972 | 69.6316 | 0 |  | 387.7838 | 94636.1094 | 0 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 10980.812 | 387783.752 | 97.3155 | 407.4404 | 386.1763 | 387.7837 |  |  |  | 387.7837 | 387.7837 | 30
11044-01 | 20150531 | 9:00 | 1440 |  | 671.9423 | 70.0306 | 0 |  | 300.1086 | 73665.7578 | 0 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 8498.127 | 300108.551 | 75.3131 | 315.321 | 298.8645 | 300.1085 |  |  |  | 300.1085 | 300.1085 | 31
300.1085
[12 empty] | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0831 | 352386.3017 | 12444405.958 | 3105.0694 | 13000.3047 | 12321.8244
días | 31 |  |  | Máximo | 709.2189 | 742.6731 |  | Mcft | 12435.3403 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 12444.4041 | total
|  |  |  | Promedio | 524.2899 | 189.5563 |  | Km3 | 352.1296 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 100.1% | Error
|  |  |  | Mínimo | 1.4396 | 68.8261
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 576.7189 | 208.5119
|  |  |  | min | 471.8609 | 170.6006
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 397701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 36 | 1271.3281 | 0.31533 | 1.3202 | 1.2513 | 397701 | 177 | 1 | 397701 | 397701 | 0 |  | -397701 | 36 | 397737 | 1104825%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 397737 | 0 | 1360764 | 0 | 0 | 0 | 90.1805 | 20.1 | 0 | 334 | 334 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 334 | 11795.0998 | 2.9383 | 12.3022 | 11.6602 | 397737 |  |  |  | 397737 | 397737 |  | 0 | 334 | 334 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 398071 | 0 | 1360810 | 0 | 0 | 0 | 90.2042 | 18.3 | 0 | 175 | 175 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 175 | 6180.0673 | 1.5371 | 6.4356 | 6.0998 | 398071 |  |  |  | 398071 | 398071 |  | 0 | 175 | 175 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 398246 | 0 | 1360834 | 0 | 0 | 0 | 90.1921 | 19.7 | 0 | 258 | 258 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 258 | 9111.1849 | 2.2566 | 9.4481 | 8.9551 | 398246 |  |  |  | 398246 | 398246 |  | 392260 | 258 | -392002 | -151939%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 398504 | 0 | 1360870 | 0 | 0 | 0 | 90.3986 | 20.4 | 0 | 23 | 23 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 23 | 812.2374 | 0.20099 | 0.84149 | 0.79758 | 398504 | 177 | 1 | 392260 | 398504 | 6244 |  | -392260 | 23 | 392283 | 1705578%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 398527 | 0 | 1360873 | 0 | 0 | 0 | 90.4441 | 20.7 | 0 | 310 | 310 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 310 | 10947.5477 | 2.7097 | 11.3452 | 10.7531 | 398527 |  |  |  | 398527 | 398527 |  | 0 | 310 | 310 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 398837 | 0 | 1360916 | 0 | 0 | 0 | 90.223 | 19.2 | 0 | 289 | 289 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 289 | 10205.9396 | 2.5016 | 10.4736 | 9.9271 | 398837 |  |  |  | 398837 | 398837 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 399126 | 0 | 1360956 | 0 | 0 | 0 | 90.1281 | 20 | 0 | 0 | -10638 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399126 |  |  |  | 399126 | 399126 |  | 0 | -10638 | -10638 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 9 | 388488 | 0 | 1359491 | 0 | 0 | 0 | 90.105 | 23.2 | 0 | 58 | 58 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 58 | 2048.2509 | 0.5088 | 2.1302 | 2.0191 | 388488 |  |  |  | 388488 | 388488 |  | 0 | 58 | 58 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 10 | 388546 | 0 | 1359499 | 0 | 0 | 0 | 90.222 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388546 |  |  |  | 388546 | 388546 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 11 | 388546 | 0 | 1359499 | 0 | 0 | 0 | 90.296 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388546 |  |  |  | 388546 | 388546 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 12 | 388546 | 0 | 1359499 | 0 | 0 | 0 | 89.931 | 23.7 | 0 | 416 | 416 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 416 | 14690.9027 | 3.6475 | 15.2714 | 14.4744 | 388546 |  |  |  | 388546 | 388546 |  | 0 | 416 | 416 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 13 | 388962 | 0 | 1359556 | 0 | 0 | 0 | 89.927 | 21.1 | 0 | 754 | 754 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 754 | 26627.2612 | 6.6153 | 27.6968 | 26.2514 | 388962 |  |  |  | 388962 | 388962 |  | 0 | 754 | 754 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 14 | 389716 | 0 | 1359660 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 20.9 | 0 | 285 | 285 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 285 | 10064.6809 | 2.4984 | 10.4604 | 9.9145 | 389716 |  |  |  | 389716 | 389716 |  | 0 | 285 | 285 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 15 | 390001 | 0 | 1359699 | 0 | 0 | 0 | 89.893 | 22.7 | 0 | 399 | 399 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 399 | 14090.5533 | 3.5361 | 14.8048 | 14.0322 | 390001 |  |  |  | 390001 | 390001 |  | 0 | 399 | 399 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 390400 | 0 | 1359754 | 0 | 0 | 0 | 90.1066 | 22.1 | 0 | 425 | 425 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 425 | 15008.7347 | 3.7665 | 15.7695 | 14.9466 | 390400 |  |  |  | 390400 | 390400 |  | 0 | 425 | 425 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 390825 | 0 | 1359812 | 0 | 0 | 0 | 90.2892 | 21 | 0 | 219 | 219 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 219 | 7733.9127 | 1.9408 | 8.1259 | 7.7019 | 390825 |  |  |  | 390825 | 390825 |  | 0 | 219 | 219 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 391044 | 0 | 1359842 | 0 | 0 | 0 | 90.2642 | 23.6 | 0 | 283 | 283 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 283 | 9994.0516 | 2.508 | 10.5006 | 9.9527 | 391044 |  |  |  | 391044 | 391044 |  | 0 | 283 | 283 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 391327 | 0 | 1359881 | 0 | 0 | 0 | 89.9399 | 25.1 | 0 | 317 | 317 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 317 | 11194.7504 | 2.8094 | 11.7622 | 11.1484 | 391327 |  |  |  | 391327 | 391327 |  | 0 | 317 | 317 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 391644 | 0 | 1359924 | 0 | 0 | 0 | 90.1483 | 20 | 0 | 198 | 198 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 198 | 6992.3047 | 1.7547 | 7.3467 | 6.9633 | 391644 |  |  |  | 391644 | 391644 |  | 0 | 198 | 198 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 391842 | 0 | 1359951 | 0 | 0 | 0 | 89.9423 | 22.3 | 0 | 304 | 304 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 304 | 10735.6597 | 2.6941 | 11.2798 | 10.6912 | 391842 |  |  |  | 391842 | 391842 |  | 0 | 304 | 304 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 392146 | 0 | 1359993 | 0 | 0 | 0 | 89.9349 | 22.5 | 0 | 72 | 72 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 72 | 2542.6562 | 0.63809 | 2.6715 | 2.5321 | 392146 |  |  |  | 392146 | 392146 |  | 0 | 72 | 72 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 89.9645 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 90.2568 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 90.439 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 90.1255 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 89.9473 | 23.8 | 0 | 42 | 42 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 42 | 1483.2161 | 0.37222 | 1.5584 | 1.4771 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 42 | 42 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 90.0135 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 |  |  |  | 392260 | 392260 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 89.9683 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 |  |  |  | 392260 | 392260 |  | 390864 | 0 | -390864
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 89.9521 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 | 177 | 30 | 390864 | 392260 | 1396 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 90.2664 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 | 177 | 31 | 390864 | 392260 | 1396 |  | -390864 | 0 | 390864
177 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 392260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 392260 |  |  |  | 392260 | 392260
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 90.4441 | 25.1 | m3 | 5197 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 5197 | 183530.34 | 45.7497 | 191.545 | 181.5491 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 10607223 | total |  |  | 392260 | total
[10 empty] | Promedio | 84.4876 | 20.3938 | cft | 183530.34 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 28 | [6 empty] | -7209% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 92.9364 | 22.4331
[10 empty] | min | 76.0388 | 18.3544
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 350921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 2795 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 2795 | 98704.5026 | 24.4818 | 102.5003 | 97.1512 | 350921 | 205 | 1 | 350921 | 350921 | 0 |  | -109419 | 2795 | 112214 | 4015%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 353716 | 0 | 894080 | 0 | 0 | 0 | 89.5374 | 19.2 | 0 | 2787 | 2787 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 2787 | 98421.9853 | 24.5184 | 102.6538 | 97.2967 | 353716 | 205 | 2 | 241502 | 353716 | 112214 |  | 0 | 2787 | 2787 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 356503 | 0 | 894463 | 0 | 0 | 0 | 89.4749 | 17.9 | 0 | 1676 | 1676 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 1676 | 59187.3869 | 14.7213 | 61.6351 | 58.4186 | 356503 | 205 | 3 | 241502 | 356503 | 115001 |  | 333 | 1676 | 1343 | 80.13%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 358179 | 0 | 894694 | 0 | 0 | 0 | 89.5482 | 18.3 | 0 | 1633 | 1633 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 1633 | 57668.8561 | 14.2833 | 59.8015 | 56.6807 | 358179 | 205 | 4 | 241835 | 358179 | 116344 |  | 2663 | 1633 | -1030 | -63.07%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 359812 | 0 | 894918 | 0 | 0 | 0 | 89.9779 | 19.1 | 0 | 308 | 308 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 308 | 10876.9184 | 2.6915 | 11.2686 | 10.6806 | 359812 | 205 | 5 | 244498 | 359812 | 115314 |  | 2166 | 308 | -1858 | -603.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 360120 | 0 | 894960 | 0 | 0 | 0 | 90.0886 | 20.6 | 0 | 1632 | 1632 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 1632 | 57633.5414 | 14.2655 | 59.7269 | 56.61 | 360120 | 205 | 6 | 246664 | 360120 | 113456 |  | 1559 | 1632 | 73 | 4.473%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 361752 | 0 | 895184 | 0 | 0 | 0 | 89.5972 | 18.7 | 0 | 2535 | 2535 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 2535 | 89522.6885 | 21.943 | 91.8709 | 87.0766 | 361752 | 205 | 7 | 248223 | 361752 | 113529 |  | 1806 | 2535 | 729 | 28.76%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 364287 | 0 | 895534 | 0 | 0 | 0 | 89.3465 | 18.8 | 0 | 0 | -112774 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364287 | 205 | 8 | 250029 | 364287 | 114258 |  | 1484 | -112774 | -114258 | 101.3%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 9 | 251513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 1740 | 61447.5258 | 15.2639 | 63.907 | 60.572 | 251513 | 205 | 9 | 251513 | 251513 | 0 |  | 1740 | 1740 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 10 | 253253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 670 | 23660.8289 | 5.8701 | 24.5768 | 23.2943 | 253253 | 205 | 10 | 253253 | 253253 | 0 |  | 670 | 670 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 11 | 253923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 2170 | 76632.8339 | 18.893 | 79.1012 | 74.9733 | 253923 | 205 | 11 | 253923 | 253923 | 0 |  | 2170 | 2170 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 12 | 256093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 2914 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 2914 | 102906.9484 | 25.5501 | 106.973 | 101.3905 | 256093 | 205 | 12 | 256093 | 256093 | 0 |  | 2914 | 2914 | 0 | 0%
205 | 0:00 | 2015 | 5 | 13 | 259007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 3050 | 107709.7435 | 26.7593 | 112.036 | 106.1894 | 259007 | 205 | 13 | 259007 | 259007 | 0 |  | 3050 | 3050 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 14 | 262057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 2910 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 2910 | 102765.6897 | 25.5102 | 106.8063 | 101.2326 | 262057 | 205 | 14 | 262057 | 262057 | 0 |  | 2910 | 2910 | 0 | 0%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 15 | 264967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1742 | 61518.1551 | 15.4382 | 64.6365 | 61.2634 | 264967 | 205 | 15 | 264967 | 264967 | 0 |  | -98515 | 1742 | 100257 | 5755%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 266709 | 0 | 882039 | 0 | 0 | 0 | 89.5447 | 20.2 | 0 | 1641 | 1641 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1641 | 57951.3735 | 14.5431 | 60.8889 | 57.7114 | 266709 | 205 | 16 | 166452 | 266709 | 100257 |  | 323 | 1641 | 1318 | 80.32%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 268350 | 0 | 882265 | 0 | 0 | 0 | 89.8711 | 19.5 | 0 | 562 | 562 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 562 | 19846.8445 | 4.9806 | 20.8529 | 19.7647 | 268350 | 205 | 17 | 166775 | 268350 | 101575 |  | 1501 | 562 | -939 | -167.1%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 268912 | 0 | 882342 | 0 | 0 | 0 | 89.9882 | 22.4 | 0 | 1630 | 1630 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1630 | 57562.9121 | 14.4456 | 60.4808 | 57.3245 | 268912 | 205 | 18 | 168276 | 268912 | 100636 |  | 1730 | 1630 | -100 | -6.135%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 270542 | 0 | 882569 | 0 | 0 | 0 | 89.4576 | 21.3 | 0 | 1751 | 1751 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1751 | 61835.9872 | 15.5179 | 64.9704 | 61.5799 | 270542 | 205 | 19 | 170006 | 270542 | 100536 |  | 124679 | 1751 | -122928 | -7020%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 272293 | 0 | 882810 | 0 | 0 | 0 | 89.4647 | 18.7 | 0 | 2696 | 2696 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2696 | 95208.3503 | 23.8928 | 100.0344 | 94.8141 | 272293 | 205 | 1 | 294685 | 272293 | -22392 |  | -121185 | 2696 | 123881 | 4595%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 274989 | 0 | 883184 | 0 | 0 | 0 | 89.1903 | 19.6 | 0 | 2537 | 2537 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2537 | 89593.3178 | 22.4837 | 94.1348 | 89.2223 | 274989 | 205 | 21 | 173500 | 274989 | 101489 |  | 1836 | 2537 | 701 | 27.63%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 277526 | 0 | 883536 | 0 | 0 | 0 | 89.1902 | 19.7 | 0 | 2892 | 2892 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2892 | 102130.0256 | 25.6298 | 107.307 | 101.7071 | 277526 | 205 | 22 | 175336 | 277526 | 102190 |  | 541 | 2892 | 2351 | 81.29%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 280418 | 0 | 883936 | 0 | 0 | 0 | 89.1411 | 19.4 | 0 | 2636 | 2636 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2636 | 93089.4701 | 23.3611 | 97.8082 | 92.704 | 280418 | 205 | 23 | 175877 | 280418 | 104541 |  | 2972 | 2636 | -336 | -12.75%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 283054 | 0 | 884300 | 0 | 0 | 0 | 89.8363 | 19.7 | 0 | 541 | 541 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 541 | 19105.2365 | 4.7945 | 20.0737 | 19.0261 | 283054 | 205 | 24 | 178849 | 283054 | 104205 |  | 1807 | 541 | -1266 | -234%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 283595 | 0 | 884373 | 0 | 0 | 0 | 90.1518 | 21.2 | 0 | 2030 | 2030 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2030 | 71688.7801 | 17.9905 | 75.3227 | 71.3919 | 283595 | 205 | 25 | 180656 | 283595 | 102939 |  | 1763 | 2030 | 267 | 13.15%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 285625 | 0 | 884654 | 0 | 0 | 0 | 89.5929 | 19.9 | 0 | 1964 | 1964 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1964 | 69358.0119 | 17.4056 | 72.8738 | 69.0708 | 285625 | 205 | 26 | 182419 | 285625 | 103206 |  | 1756 | 1964 | 208 | 10.59%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 287589 | 0 | 884927 | 0 | 0 | 0 | 89.2162 | 21.1 | 0 | 2781 | 2781 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2781 | 98210.0973 | 24.6461 | 103.1883 | 97.8034 | 287589 | 205 | 27 | 184175 | 287589 | 103414 |  | -160352 | 2781 | 163133 | 5866%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 290370 | 0 | 885313 | 0 | 0 | 0 | 89.4032 | 20.4 | 0 | 2458 | 2458 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2458 | 86803.4589 | 21.7836 | 91.2035 | 86.444 | 290370 | 205 | 28 | 23823 | 290370 | 266547 |  | 466 | 2458 | 1992 | 81.04%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 292828 | 0 | 885654 | 0 | 0 | 0 | 89.1537 | 19.3 | 0 | 1457 | 1457 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1457 | 51453.4742 | 12.9124 | 54.0616 | 51.2404 | 292828 | 205 | 29 | 24289 | 292828 | 268539 |  | 269996 | 1457 | -268539 | -18431%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 294285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294285 | 205 | 30 | 294285 | 294285 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 294285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 400 | 14125.868 | 3.5449 | 14.8419 | 14.0674 | 294285 | 205 | 31 | 294285 | 294285 | 0 |  | -267706 | 400 | 268106 | 67026%
205 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 294685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 294685 | 205 | 1 | 26579 | 294685 | 268106
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 90.1518 | 22.4 | m3 | 56538 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 56538 | 1996620.8125 | 498.1219 | 2085.5366 | 1976.7017 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 2437798 | total |  |  | 268106 | total
[10 empty] | Promedio | 58.7741 | 12.9687 | cft | 1996620.8125 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -476.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 64.6516 | 14.2656
[10 empty] | min | 52.8967 | 11.6719
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 464323 | 0 | 1212900 | 0 | 0 | 0 | 90.4169 | 21.5 | 0 | 3049 | 3049 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 3049 | 107674.4288 | 26.7066 | 111.8151 | 105.98 | 464323 | 334 | 1 | 281951 | 464323 | 182372 |  | 2869 | 3049 | 180 | 5.904%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 467372 | 0 | 1213324 | 0 | 0 | 0 | 89.9739 | 21.8 | 0 | 2526 | 2526 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 2526 | 89204.8564 | 22.2223 | 93.0403 | 88.185 | 467372 | 334 | 2 | 284820 | 467372 | 182552 |  | 1756 | 2526 | 770 | 30.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 469898 | 0 | 1213674 | 0 | 0 | 0 | 89.9047 | 20.7 | 0 | 2055 | 2055 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 2055 | 72571.6469 | 18.0503 | 75.5728 | 71.629 | 469898 | 334 | 3 | 286576 | 469898 | 183322 |  | 1504 | 2055 | 551 | 26.81%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 471953 | 0 | 1213959 | 0 | 0 | 0 | 89.9561 | 20.7 | 0 | 503 | 503 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 503 | 17763.279 | 4.3996 | 18.4202 | 17.4589 | 471953 | 334 | 4 | 288080 | 471953 | 183873 |  | 3035 | 503 | -2532 | -503.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 472456 | 0 | 1214029 | 0 | 0 | 0 | 90.5092 | 21.1 | 0 | 896 | 896 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 896 | 31641.9443 | 7.8297 | 32.7815 | 31.0708 | 472456 | 334 | 5 | 291115 | 472456 | 181341 |  | 3008 | 896 | -2112 | -235.7%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 473352 | 0 | 1214152 | 0 | 0 | 0 | 90.5985 | 21.4 | 0 | 2779 | 2779 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 2779 | 98139.4679 | 24.2916 | 101.704 | 96.3965 | 473352 | 334 | 6 | 294123 | 473352 | 179229 |  | 2988 | 2779 | -209 | -7.521%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 476131 | 0 | 1214536 | 0 | 0 | 0 | 90.0024 | 20.4 | 0 | 2782 | 2782 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 2782 | 98245.4119 | 24.081 | 100.8224 | 95.5609 | 476131 | 334 | 7 | 297111 | 476131 | 179020 |  | 2963 | 2782 | -181 | -6.506%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 478913 | 0 | 1214923 | 0 | 0 | 0 | 89.7092 | 21 | 0 | 0 | -175784 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478913 | 334 | 8 | 300074 | 478913 | 178839 |  | 3055 | -175784 | -178839 | 101.7%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 9 | 303129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 2840 | 100293.6628 | 24.9135 | 104.308 | 98.8647 | 303129 | 334 | 9 | 303129 | 303129 | 0 |  | 2840 | 2840 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 10 | 305969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 1806 | 63778.294 | 15.8229 | 66.2474 | 62.7902 | 305969 | 334 | 10 | 305969 | 305969 | 0 |  | 1806 | 1806 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 11 | 307775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 | 3054 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 3054 | 107851.0022 | 26.5895 | 111.3249 | 105.5154 | 307775 | 334 | 11 | 307775 | 307775 | 0 |  | 3054 | 3054 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 12 | 310829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 2806 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 2806 | 99092.964 | 24.6031 | 103.0083 | 97.6327 | 310829 | 334 | 12 | 310829 | 310829 | 0 |  | 2806 | 2806 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 13 | 313635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 3340 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 3340 | 117950.9978 | 29.3037 | 122.6886 | 116.2861 | 313635 | 334 | 13 | 313635 | 313635 | 0 |  | 3340 | 3340 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 14 | 316975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 | 3099 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 3099 | 109440.1623 | 27.1671 | 113.7432 | 107.8075 | 316975 | 334 | 14 | 316975 | 316975 | 0 |  | 3099 | 3099 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 15 | 320074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 2983 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2983 | 105343.6606 | 26.4363 | 110.6835 | 104.9074 | 320074 | 334 | 15 | 320074 | 320074 | 0 |  | -177957 | 2983 | 180940 | 6066%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 323057 | 0 | 1193166 | 0 | 0 | 0 | 89.9311 | 22.4 | 0 | 2303 | 2303 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2303 | 81329.685 | 20.4099 | 85.4523 | 80.9929 | 323057 | 334 | 16 | 142117 | 323057 | 180940 |  | 2368 | 2303 | -65 | -2.822%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 325360 | 0 | 1193486 | 0 | 0 | 0 | 90.3542 | 21.7 | 0 | 1869 | 1869 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1869 | 66003.1182 | 16.5637 | 69.3488 | 65.7298 | 325360 | 334 | 17 | 144485 | 325360 | 180875 |  | 3378 | 1869 | -1509 | -80.74%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 327229 | 0 | 1193745 | 0 | 0 | 0 | 90.5159 | 23.7 | 0 | 3089 | 3089 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3089 | 109087.0156 | 27.3757 | 114.6166 | 108.6353 | 327229 | 334 | 18 | 147863 | 327229 | 179366 |  | 3226 | 3089 | -137 | -4.435%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 330318 | 0 | 1194177 | 0 | 0 | 0 | 89.8745 | 23.2 | 0 | 2954 | 2954 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2954 | 104319.5352 | 26.1793 | 109.6075 | 103.8875 | 330318 | 334 | 19 | 151089 | 330318 | 179229 |  | 219444 | 2954 | -216490 | -7329%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 333272 | 0 | 1194588 | 0 | 0 | 0 | 89.8344 | 21.2 | 0 | 3044 | 3044 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3044 | 107497.8555 | 26.9769 | 112.9469 | 107.0527 | 333272 | 334 | 1 | 370533 | 333272 | -37261 |  | -212777 | 3044 | 215821 | 7090%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 336316 | 0 | 1195014 | 0 | 0 | 0 | 89.5625 | 22.4 | 0 | 2970 | 2970 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2970 | 104884.5699 | 26.3211 | 110.2011 | 104.4502 | 336316 | 334 | 21 | 157756 | 336316 | 178560 |  | 3001 | 2970 | -31 | -1.044%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 339286 | 0 | 1195429 | 0 | 0 | 0 | 89.5591 | 22.2 | 0 | 3556 | 3556 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3556 | 125578.9665 | 31.5144 | 131.9445 | 125.0589 | 339286 | 334 | 22 | 160757 | 339286 | 178529 |  | 2348 | 3556 | 1208 | 33.97%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 342842 | 0 | 1195927 | 0 | 0 | 0 | 89.478 | 22.2 | 0 | 3129 | 3129 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3129 | 110499.6024 | 27.7302 | 116.1008 | 110.042 | 342842 | 334 | 23 | 163105 | 342842 | 179737 |  | 3059 | 3129 | 70 | 2.237%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 345971 | 0 | 1196362 | 0 | 0 | 0 | 90.3469 | 22.1 | 0 | 2218 | 2218 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2218 | 78327.9381 | 19.6566 | 82.2984 | 78.0036 | 345971 | 334 | 24 | 166164 | 345971 | 179807 |  | 3356 | 2218 | -1138 | -51.31%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 348189 | 0 | 1196668 | 0 | 0 | 0 | 90.6925 | 22.2 | 0 | 3343 | 3343 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3343 | 118056.9418 | 29.6267 | 124.0412 | 117.5681 | 348189 | 334 | 25 | 169520 | 348189 | 178669 |  | 3464 | 3343 | -121 | -3.62%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 351532 | 0 | 1197134 | 0 | 0 | 0 | 90.0156 | 22.7 | 0 | 3526 | 3526 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3526 | 124519.5264 | 31.2485 | 130.8314 | 124.0039 | 351532 | 334 | 26 | 172984 | 351532 | 178548 |  | 3797 | 3526 | -271 | -7.686%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 355058 | 0 | 1197629 | 0 | 0 | 0 | 89.5204 | 23.1 | 0 | 3382 | 3382 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3382 | 119434.2139 | 29.9724 | 125.4883 | 118.9396 | 355058 | 334 | 27 | 176781 | 355058 | 178277 |  | 740153 | 3382 | -736771 | -21785%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 358440 | 0 | 1198101 | 0 | 0 | 0 | 89.8357 | 23 | 0 | 3410 | 3410 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3410 | 120423.0247 | 30.2205 | 126.5272 | 119.9243 | 358440 | 334 | 28 | 916934 | 358440 | -558494 |  | 1800 | 3410 | 1610 | 47.21%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 361850 | 0 | 1198580 | 0 | 0 | 0 | 89.4528 | 22.3 | 0 | 3630 | 3630 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3630 | 128192.2521 | 32.1702 | 134.6903 | 127.6614 | 361850 | 334 | 29 | 918734 | 361850 | -556884 |  | -553254 | 3630 | 556884 | 15341%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 365480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 3052 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3052 | 107780.3728 | 27.0478 | 113.2437 | 107.334 | 365480 | 334 | 30 | 365480 | 365480 | 0 |  | 3052 | 3052 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 368532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2001 | 70664.6547 | 17.7335 | 74.2466 | 70.372 | 368532 | 334 | 31 | 368532 | 368532 | 0 |  | 556320 | 2001 | -554319 | -27702%
334 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 370533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 370533 | 334 | 1 | 924852 | 370533 | -554319
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 90.6925 | 23.7 | m3 | 81994 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 81994 | 2895591.052 | 723.1647 | 3027.746 | 2869.7414 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 2270446 | total |  |  | -736691 | total
[10 empty] | Promedio | 61.8764 | 15.0938 | cft | 2895591.052 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 785.5% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 68.064 | 16.6031
[10 empty] | min | 55.6888 | 13.5844
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 341631 | 0 | 318108 | 0 | 3 | 0 | 90.8123 | 23.1 | 0 | 6964 | 6964 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 6964 | 245931.3619 | 60.9986 | 255.3888 | 242.0612 | 341631 | 335 | 1 | 940503 | 341631 | -598872 |  | 6508 | 6964 | 456 | 6.548%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 348595 | 0 | 319078 | 0 | 3 | 0 | 90.2798 | 23.9 | 0 | 8747 | 8747 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 8747 | 308897.4185 | 76.9511 | 322.1788 | 305.3658 | 348595 | 335 | 2 | 947011 | 348595 | -598416 |  | 6621 | 8747 | 2126 | 24.31%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 357342 | 0 | 320296 | 0 | 3 | 0 | 90.1236 | 23.4 | 0 | 9437 | 9437 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 9437 | 333264.5408 | 82.8907 | 347.0466 | 328.9358 | 357342 | 335 | 3 | 953632 | 357342 | -596290 |  | 2295 | 9437 | 7142 | 75.68%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 366779 | 0 | 321610 | 0 | 3 | 0 | 90.133 | 23.5 | 0 | 6482 | 6482 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 6482 | 228909.6909 | 56.696 | 237.3749 | 224.9873 | 366779 | 335 | 4 | 955927 | 366779 | -589148 |  | 3278 | 6482 | 3204 | 49.43%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 373261 | 0 | 322507 | 0 | 3 | 0 | 90.8021 | 23.7 | 0 | 6038 | 6038 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 6038 | 213229.9775 | 52.7633 | 220.9092 | 209.3809 | 373261 | 335 | 5 | 959205 | 373261 | -585944 |  | 8731 | 6038 | -2693 | -44.6%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 379299 | 0 | 323342 | 0 | 3 | 0 | 90.9029 | 23.5 | 0 | 8392 | 8392 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 8392 | 296360.7106 | 73.3555 | 307.1248 | 291.0973 | 379299 | 335 | 6 | 967936 | 379299 | -588637 |  | 8562 | 8392 | -170 | -2.026%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 387691 | 0 | 324509 | 0 | 3 | 0 | 90.2279 | 23.6 | 0 | 9913 | 9913 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 9913 | 350074.3237 | 85.807 | 359.2569 | 340.5089 | 387691 | 335 | 7 | 976498 | 387691 | -588807 |  | 8577 | 9913 | 1336 | 13.48%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 397604 | 0 | 325893 | 0 | 3 | 0 | 89.9037 | 23.7 | 0 | 0 | 594363 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397604 | 335 | 8 | 985075 | 397604 | -587471 |  | 6892 | 594363 | 587471 | 98.84%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 9 | 991967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 2730 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 2730 | 96409.0491 | 23.9486 | 100.2679 | 95.0354 | 991967 | 335 | 9 | 991967 | 991967 | 0 |  | 2730 | 2730 | 0 | 0%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 10 | 994697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 1935 | 68333.8865 | 16.9531 | 70.9793 | 67.2752 | 994697 | 335 | 10 | 994697 | 994697 | 0 |  | 1935 | 1935 | 0 | 0%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 11 | 996632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7024 | -992976 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 7024 | 248050.2421 | 61.1541 | 256.0401 | 242.6785 | 996632 | 335 | 11 | 996632 | 996632 | 0 |  | -992976 | -992976 | 0 | 0%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 12 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9158 | 9158 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 9158 | 323411.7479 | 80.2977 | 336.1903 | 318.646 | 3656 | 335 | 12 | 3656 | 3656 | 0 |  | 9158 | 9158 | 0 | 0%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 13 | 12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083 | 10083 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 10083 | 356077.8176 | 88.4638 | 370.3801 | 351.0516 | 12814 | 335 | 13 | 12814 | 12814 | 0 |  | 10083 | 10083 | 0 | 0%
335 | 1:00 | 2015 | 5 | 14 | 22897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9034 | 9034 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 9034 | 319032.7288 | 79.1957 | 331.5767 | 314.2732 | 22897 | 335 | 14 | 22897 | 22897 | 0 |  | -22897 | 9034 | 31931 | 353.5%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 15 | 31931 | 0 | 274822 | 0 | 3 | 0 | 89.738 | 23.8 | 0 | 6810 | 6810 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 6810 | 240492.9027 | 60.3524 | 252.6834 | 239.497 | 31931 |  |  |  | 31931 | 31931 |  | 0 | 6810 | 6810 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 38741 | 0 | 275768 | 0 | 3 | 0 | 90.2537 | 24 | 0 | 4060 | 4060 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 4060 | 143377.5602 | 35.981 | 150.6453 | 142.7838 | 38741 |  |  |  | 38741 | 38741 |  | 0 | 4060 | 4060 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 42801 | 0 | 276334 | 0 | 3 | 0 | 90.699 | 22.5 | 0 | 1898 | 1898 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1898 | 67027.2437 | 16.8207 | 70.4248 | 66.7497 | 42801 |  |  |  | 42801 | 42801 |  | 0 | 1898 | 1898 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 44699 | 0 | 276598 | 0 | 3 | 0 | 90.8957 | 23.9 | 0 | 5285 | 5285 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 5285 | 186638.0309 | 46.8374 | 196.0987 | 185.8651 | 44699 |  |  |  | 44699 | 44699 |  | 0 | 5285 | 5285 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 49984 | 0 | 277335 | 0 | 3 | 0 | 90.2136 | 25 | 0 | 9272 | 9272 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9272 | 327437.6202 | 82.1714 | 344.0354 | 326.0817 | 49984 |  |  |  | 49984 | 49984 |  | 0 | 9272 | 9272 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 59256 | 0 | 278627 | 0 | 3 | 0 | 90.0229 | 23.4 | 0 | 9169 | 9169 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9169 | 323800.2092 | 81.2586 | 340.2136 | 322.4593 | 59256 |  |  |  | 59256 | 59256 |  | 0 | 9169 | 9169 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 68425 | 0 | 279910 | 0 | 3 | 0 | 89.7785 | 24 | 0 | 9332 | 9332 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9332 | 329556.5004 | 82.7032 | 346.2616 | 328.1918 | 68425 |  |  |  | 68425 | 68425 |  | 0 | 9332 | 9332 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 77757 | 0 | 281215 | 0 | 3 | 0 | 89.7624 | 23.7 | 0 | 9369 | 9369 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9369 | 330863.1432 | 83.0311 | 347.6345 | 329.493 | 77757 |  |  |  | 77757 | 77757 |  | 700417 | 9369 | -691048 | -7376%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 87126 | 0 | 282526 | 0 | 3 | 0 | 89.702 | 23.7 | 0 | 2179 | 2179 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2179 | 76950.6659 | 19.311 | 80.8513 | 76.632 | 87126 | 335 | 23 | 700417 | 87126 | -613291 |  | 6409 | 2179 | -4230 | -194.1%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 89305 | 0 | 282829 | 0 | 3 | 0 | 90.7644 | 23.7 | 0 | 1397 | 1397 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1397 | 49334.594 | 12.3807 | 51.8354 | 49.1303 | 89305 | 335 | 24 | 706826 | 89305 | -617521 |  | 7368 | 1397 | -5971 | -427.4%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 90702 | 0 | 283022 | 0 | 3 | 0 | 91.0813 | 23.4 | 0 | 5444 | 5444 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 5444 | 192253.0635 | 48.2465 | 201.9983 | 191.4569 | 90702 | 335 | 25 | 714194 | 90702 | -623492 |  | 9779 | 5444 | -4335 | -79.63%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 96146 | 0 | 283780 | 0 | 3 | 0 | 90.3542 | 24.7 | 0 | 9361 | 9361 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9361 | 330580.6259 | 82.9602 | 347.3377 | 329.2117 | 96146 | 335 | 26 | 723973 | 96146 | -627827 |  | 8965 | 9361 | 396 | 4.23%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 105507 | 0 | 285092 | 0 | 3 | 0 | 89.7548 | 24.3 | 0 | 6127 | 6127 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 6127 | 216372.9831 | 54.2994 | 227.3409 | 215.477 | 105507 | 335 | 27 | 732938 | 105507 | -627431 |  | -732938 | 6127 | 739065 | 12062%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 111634 | 0 | 285948 | 0 | 3 | 0 | 90.1619 | 24.1 | 0 | 9910 | 9910 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9910 | 349968.3797 | 87.8256 | 367.7082 | 348.5191 | 111634 |  |  |  | 111634 | 111634 |  | 0 | 9910 | 9910 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 121544 | 0 | 287335 | 0 | 3 | 0 | 89.6641 | 23.8 | 0 | 9720 | 9720 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9720 | 343258.5924 | 86.1418 | 360.6583 | 341.8371 | 121544 |  |  |  | 121544 | 121544 |  | 0 | 9720 | 9720 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 131264 | 0 | 288695 | 0 | 3 | 0 | 89.714 | 23.8 | 0 | 7919 | 7919 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 7919 | 279656.8717 | 70.1807 | 293.8326 | 278.4988 | 131264 |  |  |  | 131264 | 131264 |  | 0 | 7919 | 7919 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 139183 | 0 | 289795 | 0 | 3 | 0 | 90.36 | 23.2 | 0 | 6111 | 6111 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 6111 | 215807.9484 | 54.1576 | 226.7472 | 214.9143 | 139183 |  |  |  | 139183 | 139183 |  | 0 | 6111 | 6111 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 145294 | 0 | 290642 | 0 | 3 | 0 | 90.526 | 23 | 0 | 0 | [10 empty] | 145294 |  |  |  | 145294 | 145294
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 91.0813 | 25 | m3 | 209300 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 209300 | 7391360.431 | 1844.1343 | 7721.0217 | 7318.0958 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -6925928 | total |  |  | 744166 | total
[10 empty] | Promedio | 73.3322 | 19.2625 | cft | 7391360.431 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 13 | [6 empty] | -379% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 80.6655 | 21.1887
[10 empty] | min | 65.999 | 17.3362
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 36 | 2795 | 3049 | 6964 | 12844 | 256.7104 | 11442.7556 | -4903% | 97.76%
20150702 | 334 | 2787 | 2526 | 8747 | 14394 | 14522.4863 | 8211.5344 | 0.8847% | -76.85%
20150703 | 175 | 1676 | 2055 | 9437 | 13343 | 13369.5653 | 4017.2289 | 0.1987% | -232.8%
20150704 | 258 | 1633 | 503 | 6482 | 8876 | 8896.1149 | 8884.7476 | 0.2261% | -0.1279%
20150705 | 23 | 308 | 896 | 6038 | 7265 | 7269.5071 | 13978.3848 | 0.062% | 47.99%
20150706 | 310 | 1632 | 2779 | 8392 | 13113 | 13102.9533 | 13871.5566 | -0.07668% | 5.541%
20150707 | 289 | 2535 | 2782 | 9913 | 15519 | 15533.2217 | 14108.4186 | 0.09156% | -10.1%
20150508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11520.9847 | 11520.9865 | 100% | 1.581e-05%
20150509 | 58 | 1740 | 2840 | 2730 | 7368 | 7300.9591 | 7300.9609 | -0.9182% | 2.399e-05%
20150510 | 0 | 670 | 1806 | 1935 | 4411 | 4314.5346 | 4314.536 | -2.236% | 3.35e-05%
20150511 | 0 | 2170 | 3054 | 7024 | 12248 | 12091.1861 | 12091.1859 | -1.297% | -1.413e-06%
20150512 | 416 | 2914 | 2806 | 9158 | 15294 | 15169.1574 | 15169.1592 | -0.823% | 1.201e-05%
20150513 | 754 | 3050 | 3340 | 10083 | 17227 | 17114.9622 | 17114.9626 | -0.6546% | 2.528e-06%
20150514 | 285 | 2910 | 3099 | 9034 | 15328 | 15244.6644 | 15244.666 | -0.5467% | 1.078e-05%
20150515 | 399 | 1742 | 2983 | 6810 | 11934 | 11973.572 | 0 | 0.3305% | #DIV/0!
20150516 | 425 | 1641 | 2303 | 4060 | 8429 | 8490.3737 | 0 | 0.7229% | #DIV/0!
20150517 | 219 | 562 | 1869 | 1898 | 4548 | 4570.7654 | 0 | 0.4981% | #DIV/0!
20150518 | 283 | 1630 | 3089 | 5285 | 10287 | 10301.0833 | 0 | 0.1367% | #DIV/0!
20150519 | 317 | 1751 | 2954 | 9272 | 14294 | 14353.8953 | 0 | 0.4173% | #DIV/0!
20150520 | 198 | 2696 | 3044 | 9169 | 15107 | 15175.687 | 0 | 0.4526% | #DIV/0!
20150521 | 304 | 2537 | 2970 | 9332 | 15143 | 15198.4403 | 0 | 0.3648% | #DIV/0!
20150522 | 72 | 2892 | 3556 | 9369 | 15889 | 15917.2568 | 0 | 0.1775% | #DIV/0!
20150523 | 0 | 2636 | 3129 | 2179 | 7944 | 7984.1937 | 0 | 0.5034% | #DIV/0!
20150524 | 0 | 541 | 2218 | 1397 | 4156 | 4110.8677 | 0 | -1.098% | #DIV/0!
20150525 | 0 | 2030 | 3343 | 5444 | 10817 | 10925.1677 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150526 | 0 | 1964 | 3526 | 9361 | 14851 | 14999.5068 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150527 | 42 | 2781 | 3382 | 6127 | 12332 | 12455.3174 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150528 | 0 | 2458 | 3410 | 9910 | 15778 | 15935.7766 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150529 | 0 | 1457 | 3630 | 9720 | 14807 | 14808.4518 | 0 | 0.009804% | #DIV/0!
20150530 | 0 | 0 | 3052 | 7919 | 10971 | 10980.812 | 0 | 0.08936% | #DIV/0!
20150531 | 0 | 400 | 2001 | 6111 | 8512 | 8498.127 | 0 | -0.1632% | #DIV/0!
TOTAL | 5197 | 56538 | 81994 | 209300 | 353029 | 352386.3017 | 157271.0836 | -0.1824% | -124.1%
1ra Quincena
Sub Total | 2938 | 26820 | 31535 | 95937 | 157230 | 155707.0073 | 157271.0836 | -0.9781% | 0.9945%
Porcentaje | 1.869% | 17.06% | 20.06% | 61.02% | 18.93% | 99.01%
Balanceo | 2938.7677 | 26827.008 | 31543.24 | 95962.068 | 157271.0836
% Ajuste | 0.02613% | 0.02613% | 0.02613% | 0.02613% | 0.02613%
2da Quincena
Sub Total | 2259 | 29718 | 50459 | 113363 | 195799 | 196679.2945 | 0 | 0.4476% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.154% | 15.18% | 25.77% | 57.9% | 16.33% | #DIV/0!
Balanceo | 2269.1563 | 29851.6094 | 50685.8591 | 113872.6697 | 196679.2945
% Ajuste | 0.4496% | 0.4496% | 0.4496% | 0.4496% | 0.4496%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150701 | 9.0656 | 256.7104 | 70.6116 | 21.45 | 654.865 | 46.0524 | 0 | 11442.7556 |  |  | -11186.0452 | 21.45 | 46.0524 | -97.76%
20150702 | 512.8568 | 14522.4863 | 587.8644 | 308.81 | 3.6516 | 0.2568 | 70.1375 | 8211.5344 |  |  | 6310.9519 | 308.81 | 0.2568 | 76.85%
20150703 | 472.1418 | 13369.5653 | 663.9013 | 351.06 | 2.9969 | 0.21075 | 70.6231 | 4017.2289 |  |  | 9352.3364 | 351.06 | 0.21075 | 232.8%
20150704 | 314.1634 | 8896.1149 | 711.455 | 377.47 | 1.8328 | 0.12889 | 70.9931 | 8884.7476 |  |  | 11.3673 | 377.47 | 0.12889 | 0.1279%
20150705 | 256.7202 | 7269.5071 | 742.6731 | 394.82 | 1.4396 | 0.10124 | 70.9736 | 13978.3848 |  |  | -6708.8777 | 394.82 | 0.10124 | -47.99%
20150706 | 462.7265 | 13102.9533 | 722.3795 | 383.54 | 2.6799 | 0.18846 | 70.6632 | 13871.5566 |  |  | -768.6033 | 383.54 | 0.18846 | -5.541%
20150707 | 548.5506 | 15533.2217 | 674.7296 | 357.07 | 3.41 | 0.2398 | 70.5733 | 14108.4186 |  |  | 1424.8031 | 357.07 | 0.2398 | 10.1%
20150508 | 406.8598 | 11520.9847 | 71.4348 | 21.91 | 608.2477 | 42.7741 | 0 | 11520.9865 |  |  | -0.0018214 | 21.91 | 42.7741 | -1.581e-05%
20150509 | 257.831 | 7300.9591 | 72.1339 | 22.3 | 654.3871 | 46.0188 | 0 | 7300.9609 |  |  | -0.0017519 | 22.3 | 46.0188 | -2.399e-05%
20150510 | 152.3664 | 4314.5346 | 74.4908 | 23.61 | 685.1791 | 48.1842 | 0 | 4314.536 |  |  | -0.0014454 | 23.61 | 48.1842 | -3.35e-05%
20150511 | 426.9962 | 12091.1861 | 72.3161 | 22.4 | 648.413 | 45.5987 | 0 | 12091.1859 |  |  | 0.00017083 | 22.4 | 45.5987 | 1.413e-06%
20150512 | 535.6938 | 15169.1574 | 70.4949 | 21.39 | 632.8638 | 44.5052 | 0 | 15169.1592 |  |  | -0.0018215 | 21.39 | 44.5052 | -1.201e-05%
20150513 | 604.4092 | 17114.9622 | 70.3114 | 21.28 | 636.1588 | 44.7369 | 0 | 17114.9626 |  |  | -0.00043272 | 21.28 | 44.7369 | -2.528e-06%
20150514 | 538.3603 | 15244.6644 | 71.057 | 21.7 | 630.4171 | 44.3331 | 0 | 15244.666 |  |  | -0.0016438 | 21.7 | 44.3331 | -1.078e-05% |  |  | 0
20150515 | 422.8427 | 11973.572 | 71.2885 | 21.83 | 627.8253 | 44.1509 | 0 | 0 |  |  | 11973.572 | 21.83 | 44.1509 | #DIV/0!
20150516 | 299.8347 | 8490.3737 | 70.1243 | 21.18 | 620.3667 | 43.6264 | 0 | 0 |  |  | 8490.3737 | 21.18 | 43.6264 | #DIV/0!
20150517 | 161.4151 | 4570.7654 | 73.6576 | 23.14 | 636.1386 | 44.7355 | 0 | 0 |  |  | 4570.7654 | 23.14 | 44.7355 | #DIV/0!
20150518 | 363.7794 | 10301.0833 | 73.127 | 22.85 | 627.3131 | 44.1148 | 0 | 0 |  |  | 10301.0833 | 22.85 | 44.1148 | #DIV/0!
20150519 | 506.9031 | 14353.8953 | 69.7369 | 20.96 | 615.4064 | 43.2775 | 0 | 0 |  |  | 14353.8953 | 20.96 | 43.2775 | #DIV/0!
20150520 | 535.9244 | 15175.687 | 71.0125 | 21.67 | 647.9159 | 45.5637 | 0 | 0 |  |  | 15175.687 | 21.67 | 45.5637 | #DIV/0!
20150521 | 536.7279 | 15198.4403 | 70.6704 | 21.48 | 622.0749 | 43.7465 | 0 | 0 |  |  | 15198.4403 | 21.48 | 43.7465 | #DIV/0!
20150522 | 562.1127 | 15917.2568 | 70.5307 | 21.41 | 619.6277 | 43.5744 | 0 | 0 |  |  | 15917.2568 | 21.41 | 43.5744 | #DIV/0!
20150523 | 281.9592 | 7984.1937 | 71.3531 | 21.86 | 673.2414 | 47.3447 | 0 | 0 |  |  | 7984.1937 | 21.86 | 47.3447 | #DIV/0!
20150524 | 145.1739 | 4110.8677 | 72.4639 | 22.48 | 709.2189 | 49.8747 | 0 | 0 |  |  | 4110.8677 | 22.48 | 49.8747 | #DIV/0!
20150525 | 385.8187 | 10925.1677 | 68.8261 | 20.46 | 708.603 | 49.8314 | 0 | 0 |  |  | 10925.1677 | 20.46 | 49.8314 | #DIV/0!
20150526 | 529.7026 | 14999.5068 | 69.0803 | 20.6 | 695.9904 | 48.9445 | 0 | 0 |  |  | 14999.5068 | 20.6 | 48.9445 | #DIV/0!
20150527 | 439.8554 | 12455.3174 | 68.885 | 20.49 | 683.7998 | 48.0872 | 0 | 0 |  |  | 12455.3174 | 20.49 | 48.0872 | #DIV/0!
20150528 | 562.7667 | 15935.7766 | 69.319 | 20.73 | 644.6324 | 45.3328 | 0 | 0 |  |  | 15935.7766 | 20.73 | 45.3328 | #DIV/0!
20150529 | 522.9556 | 14808.4518 | 70.6528 | 21.47 | 635.5518 | 44.6942 | 0 | 0 |  |  | 14808.4518 | 21.47 | 44.6942 | #DIV/0!
20150530 | 387.7838 | 10980.812 | 69.6316 | 20.91 | 646.7972 | 45.485 | 0 | 0 |  |  | 10980.812 | 20.91 | 45.485 | #DIV/0!
20150531 | 300.1086 | 8498.127 | 70.0306 | 21.13 | 671.9423 | 47.2533 | 0 | 0 |  |  | 8498.127 | 21.13 | 47.2533 | #DIV/0!
1ra Semana | 2576.2249 | 72950.5589 | 596.2306 | 313.46 | 95.8394 | 6.7398 |  | 74514.6265 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1564.0676 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.099%
2da Semana | 2922.5167 | 82756.4484 | 71.7484 | 22.0843 | 642.2381 | 6.2714 |  | 82756.4571 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0087458 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.057e-05% | -0.0087458 | -0.0012494
3ra semana | 2827.4273 | 80063.817 | 70.0654 | 21.1471 | 628.1487 | 12.8089 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80063.817 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 2907.3892 | 82328.0866 | 71.2656 | 21.8129 | 676.4448 | 19.6622 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82328.0866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 1210.8479 | 34287.3908 | 30.045 | 9.0729 | 279.1845 | 26.1579 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34287.3908 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 155707.0073; 8: 157271.0836; (2-8): -1564.0763 | -0.9945%
2da Quincena | 2: 196679.2945; 8: 0; (2-8): 196679.2945 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 352386.3017; 8: 157271.0836; (2-8): 195115.2181 | 124.1%
Promedio diario | 2: 11367.3001; 8: 5073.2608; (2-8): 6294.0393 | 124.1%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0.71952 | 55.8631 | 60.9397 | 139.188 | 256.7104 | 256.7104 | 11442.7556 | 0% | 97.76%
20150702 | 336.9814 | 2811.8778 | 2548.548 | 8825.0791 | 14522.4863 | 14522.4863 | 8211.5344 | 0% | -76.85%
20150703 | 175.3484 | 1679.3368 | 2059.0914 | 9455.7886 | 13369.5653 | 13369.5653 | 4017.2289 | 0% | -232.8%
20150704 | 258.5847 | 1636.7007 | 504.1399 | 6496.6896 | 8896.1149 | 8896.1149 | 8884.7476 | 0% | -0.1279%
20150705 | 23.0143 | 308.1911 | 896.5559 | 6041.7459 | 7269.5071 | 7269.5071 | 13978.3848 | 0% | 47.99%
20150706 | 309.7625 | 1630.7496 | 2776.8708 | 8385.5703 | 13102.9533 | 13102.9533 | 13871.5566 | 0% | 5.541%
20150707 | 289.2648 | 2537.3231 | 2784.5494 | 9922.0843 | 15533.2217 | 15533.2217 | 14108.4186 | 0% | -10.1%
20150508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11520.9847 | 11520.9865 | #DIV/0! | 1.581e-05%
20150509 | 57.4723 | 1724.1679 | 2814.1591 | 2705.1599 | 7300.9591 | 7300.9591 | 7300.9609 | 0% | 2.399e-05%
20150510 | 0 | 655.3476 | 1766.5041 | 1892.6829 | 4314.5346 | 4314.5346 | 4314.536 | 0% | 3.35e-05%
20150511 | 0 | 2142.217 | 3014.8989 | 6934.0701 | 12091.1861 | 12091.1861 | 12091.1859 | 0% | -1.413e-06%
20150512 | 412.6043 | 2890.2135 | 2783.095 | 9083.2446 | 15169.1574 | 15169.1574 | 15169.1592 | -1.199e-14% | 1.201e-05%
20150513 | 749.0963 | 3030.164 | 3318.2779 | 10017.424 | 17114.9622 | 17114.9622 | 17114.9626 | 0% | 2.528e-06%
20150514 | 283.4505 | 2894.1788 | 3082.1513 | 8984.8837 | 15244.6644 | 15244.6644 | 15244.666 | 0% | 1.078e-05%
20150515 | 400.323 | 1747.7763 | 2992.8913 | 6832.5813 | 11973.572 | 11973.572 | 0 | 1.519e-14% | #DIV/0!
20150516 | 428.0945 | 1652.9485 | 2319.7687 | 4089.5619 | 8490.3737 | 8490.3737 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150517 | 220.0962 | 564.8131 | 1878.3554 | 1907.5006 | 4570.7654 | 4570.7654 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150518 | 283.3874 | 1632.2315 | 3093.229 | 5292.2354 | 10301.0833 | 10301.0833 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150519 | 318.3283 | 1758.3371 | 2966.378 | 9310.8519 | 14353.8953 | 14353.8953 | 0 | 1.267e-14% | #DIV/0!
20150520 | 198.9002 | 2708.2579 | 3057.8401 | 9210.6887 | 15175.687 | 15175.687 | 0 | 1.199e-14% | #DIV/0!
20150521 | 305.113 | 2546.2883 | 2980.8735 | 9366.1656 | 15198.4403 | 15198.4403 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150522 | 72.128 | 2897.1431 | 3562.3239 | 9385.6617 | 15917.2568 | 15917.2568 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150523 | 0 | 2649.3372 | 3144.8316 | 2190.0249 | 7984.1937 | 7984.1937 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150524 | 0 | 535.125 | 2193.9135 | 1381.8292 | 4110.8677 | 4110.8677 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150525 | 0 | 2050.2996 | 3376.4293 | 5498.4388 | 10925.1677 | 10925.1677 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150526 | 0 | 1983.6396 | 3561.2592 | 9454.608 | 14999.5068 | 14999.5068 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150527 | 42.42 | 2808.8094 | 3415.8193 | 6188.2687 | 12455.3174 | 12455.3174 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150528 | 0 | 2482.5795 | 3444.0993 | 10009.0979 | 15935.7766 | 15935.7766 | 0 | -1.141e-14% | #DIV/0!
20150529 | 0 | 1457.1429 | 3630.3559 | 9720.9531 | 14808.4518 | 14808.4518 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150530 | 0 | 0 | 3054.7296 | 7926.0824 | 10980.812 | 10980.812 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150531 | 0 | 399.3481 | 1997.7387 | 6101.0402 | 8498.127 | 8498.127 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 352386.3017 | 157271.0836 | #DIV/0! | -124.1%
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 155707.0073 | 157271.0836 | #DIV/0! | 0.9945%
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | 2268.7908 | 29874.077 | 50670.8364 | 113865.5902 | 196679.2945 | 196679.2945 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.154% | 15.19% | 25.76% | 57.89% | 16.34%
Balanceo | 2268.7908 | 29874.077 | 50670.8364 | 113865.5902 | 196679.2945
% Ajuste Final | 0.4334% | 0.5252% | 0.4198% | 0.4433% | 0.4496%

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0.026387 | 2.0487 | 2.2348 | 5.1044 | 9.4143 | 9.4143 | 419.637 | 1.887e-14% | 97.76% | 36672.7224
20150702 | 12.4121 | 103.5701 | 93.8708 | 325.0547 | 534.9077 | 534.9077 | 302.456 | -2.125e-14% | -76.85% | 36833.0674
20150703 | 6.4485 | 61.7578 | 75.7233 | 347.7376 | 491.6671 | 491.6671 | 147.734 | 1.156e-14% | -232.8% | 36775.1014
20150704 | 9.4695 | 59.937 | 18.4619 | 237.9128 | 325.7813 | 325.7813 | 325.365 | 0% | -0.1279% | 36620.6239
20150705 | 0.84201 | 11.2756 | 32.8018 | 221.0463 | 265.9657 | 265.9657 | 511.42 | -2.137e-14% | 47.99% | 36586.4874
20150706 | 11.3365 | 59.6811 | 101.6261 | 306.8895 | 479.5332 | 479.5332 | 507.662 | 0% | 5.541% | 36597.3347
20150707 | 10.4832 | 91.9551 | 100.9148 | 359.5861 | 562.9393 | 562.9393 | 511.303 | 0% | -10.1% | 36240.9859
20150508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 420.1179 | 420.118 | #DIV/0! | 1.581e-05% | 36465.4537
20150509 | 2.1109 | 63.3255 | 103.3589 | 99.3556 | 268.1509 | 268.1509 | 268.151 | 0% | 2.399e-05% | 36728.1792
20150510 | 0 | 24.0393 | 64.7986 | 69.427 | 158.2649 | 158.2649 | 158.265 | -1.796e-14% | 3.35e-05% | 36681.8124
20150511 | 0 | 78.0885 | 109.8996 | 252.7619 | 440.75 | 440.75 | 440.75 | 1.29e-14% | -1.413e-06% | 36452.173
20150512 | 15.1467 | 106.0998 | 102.1674 | 333.446 | 556.8599 | 556.8599 | 556.86 | 0% | 1.201e-05% | 36710.0109
20150513 | 27.5166 | 111.3074 | 121.8907 | 367.9713 | 628.686 | 628.686 | 628.686 | 0% | 2.528e-06% | 36733.1215
20150514 | 10.4035 | 106.2256 | 113.1248 | 329.774 | 559.5279 | 559.5279 | 559.528 | 0% | 1.078e-05% | 36703.1984
20150515 | 14.8539 | 64.8508 | 111.0505 | 253.5213 | 444.2765 | 444.2765 | 0 | 1.279e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150516 | 15.8843 | 61.3323 | 86.0745 | 151.7422 | 315.0333 | 315.0333 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150517 | 8.1666 | 20.9573 | 69.6959 | 70.7774 | 169.5972 | 169.5972 | 0 | 1.676e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150518 | 10.515 | 60.5636 | 114.7735 | 196.3671 | 382.2193 | 382.2193 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150519 | 11.8115 | 65.2427 | 110.0668 | 345.4769 | 532.5979 | 532.5979 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150520 | 7.3801 | 100.4893 | 113.4604 | 341.7604 | 563.0903 | 563.0903 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150521 | 11.3211 | 94.4794 | 110.6046 | 347.5293 | 563.9345 | 563.9345 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150522 | 2.6763 | 107.4978 | 132.1792 | 348.2527 | 590.606 | 590.606 | 0 | 1.925e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150523 | 0 | 98.303 | 116.6882 | 81.2604 | 296.2516 | 296.2516 | 0 | -1.919e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150524 | 0 | 19.8557 | 81.4046 | 51.2724 | 152.5328 | 152.5328 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150525 | 0 | 76.0759 | 125.2816 | 204.0183 | 405.3758 | 405.3758 | 0 | 1.402e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150526 | 0 | 73.6025 | 132.1397 | 350.811 | 556.5531 | 556.5531 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150527 | 1.574 | 104.2202 | 126.7432 | 229.6142 | 462.1516 | 462.1516 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150528 | 0 | 92.1155 | 127.7925 | 371.3852 | 591.2932 | 591.2932 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150529 | 0 | 54.0669 | 134.7035 | 360.6937 | 549.4641 | 549.4641 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150530 | 0 | 0 | 113.345 | 294.0954 | 407.4404 | 407.4404 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150531 | 0 | 14.8177 | 74.1256 | 226.3776 | 315.321 | 315.321 | 0 | 1.803e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13000.3047 | 5757.935 | #DIV/0! | -125.8% | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5702.5662 | 5757.935 | #DIV/0! | 0.9616%
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | 84.1829 | 1108.4705 | 1880.1294 | 4224.9557 | 7297.7385 | 7297.7385 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 1.154% | 15.19% | 25.76% | 57.89% | 100%
Energía Final | 84.1829 | 1108.4705 | 1880.1294 | 4224.9557 | 1192.6535

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20150509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150511 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150513 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150523 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150525 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150526 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150528 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150529 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
20150531 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Total | 20 | 29 | 1 | 1 | 51
1er Quincena | 11 | 13 | 13 | 13 | 50
2a Quincena | 9 | 16 | 17 | 17 | 59

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 12444.4048 | 352386.3017 | 12321.6888 | 13000.3047 |  | 29
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 5757.935 | 5457.3708
|  | 5757.935 | 5457.3708
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 55.71% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 6945.6637 | 196679.2945 | 6916.7966 | 7297.7385 |  | 16
MONSANTO |  |  | 80.1216 | 2268.7908 | 79.7886 | 84.1829 | 1.154% | 9
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1054.9931 | 29874.077 | 1050.6084 | 1108.4705 | 15.19% | 16
UNIFOODS |  |  | 1789.4237 | 50670.8364 | 1781.9866 | 1880.1294 | 25.76%
DIPASA |  |  | 4021.1254 | 113865.5902 | 4004.413 | 4224.9557 | 57.89%
|  | TOTAL> | 6945.6637 | 196679.2945 | 6916.7966 | 7297.7385 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 1.315e-14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
7
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5498.7411 | 155707.0073 | 5404.8923 | 5702.5662 |  | 13
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 5757.935 | 5457.3708
|  | 5757.935 | 5457.3708
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -0.9709% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS