## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150701 | 9:00 | 1440 |  | 654.865 | 70.6116 | 0 |  | 9.0656 | 0 | 0 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2592 | 256.7104 | 9065.642 | 2.2486 | 9.4143 | 8.9229 | 9.065642 |  |  |  | 9.0656 | 9.0656 | 1
11044-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 3.6516 | 587.8644 | 70.1375 |  | 512.8568 | 133016.125 | 0 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5627 | 14522.4863 | 512856.812 | 127.7605 | 534.9077 | 506.9911 | 512.8568 |  |  |  | 512.8568 | 512.8568 | 2
11044-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 2.9969 | 663.9013 | 70.6231 |  | 472.1418 | 118294.5312 | 0 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0069 | 13369.5653 | 472141.785 | 117.4327 | 491.6671 | 466.0072 | 472.1417 |  |  |  | 472.1417 | 472.1417 | 3
11044-01 | 20150704 | 9:00 | 1440 |  | 1.8328 | 711.455 | 70.9931 |  | 314.1634 | 78889.7031 | 0 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8609 | 8896.1149 | 314163.361 | 77.8115 | 325.7813 | 308.7789 | 314.1633 |  |  |  | 314.1633 | 314.1633 | 4
11044-01 | 20150705 | 9:00 | 1440 |  | 1.4396 | 742.6731 | 70.9736 |  | 256.7202 | 63128.793 | 0 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9447 | 7269.5071 | 256720.245 | 63.5248 | 265.9657 | 252.0851 | 256.7202 |  |  |  | 256.7202 | 256.7202 | 5
11044-01 | 20150706 | 9:00 | 1440 |  | 2.6799 | 722.3795 | 70.6632 |  | 462.7265 | 114516.125 | 0 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.2359 | 13102.9533 | 462726.471 | 114.5345 | 479.5332 | 454.5065 | 462.7264 |  |  |  | 462.7264 | 462.7264 | 6
11044-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 3.41 | 674.7296 | 70.5733 |  | 548.5506 | 135106.4375 | 0 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6718 | 15533.2217 | 548550.598 | 134.4557 | 562.9393 | 533.5597 | 548.5505 |  |  |  | 548.5505 | 548.5505 | 7
11044-01 | 20150708 | 9:00 | 1440 |  | 2.9622 | 654.6371 | 70.1441 |  | 461.8428 | 113901.4453 | 0 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.6963 | 13077.9306 | 461842.804 | 113.9039 | 476.8927 | 452.0038 | 461.8428 |  |  |  | 461.8428 | 461.8428 | 8
11044-01 | 20150709 | 9:00 | 1440 |  | 3.1606 | 637.6254 | 70.3005 |  | 479.9157 | 118166.0078 | 0 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7476 | 13589.6974 | 479915.68 | 119.2139 | 499.1248 | 473.0757 | 479.9156 |  |  |  | 479.9156 | 479.9156 | 9
11044-01 | 20150710 | 9:00 | 1440 |  | 3.3835 | 635.7092 | 69.8403 |  | 512.2992 | 126709.1016 | 0 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5032 | 14506.6963 | 512299.194 | 127.0975 | 532.1319 | 504.3602 | 512.2991 |  |  |  | 512.2991 | 512.2991 | 10
11044-01 | 20150711 | 9:00 | 1440 |  | 1.7823 | 650.112 | 68.511 |  | 274.3427 | 67605.5938 | 0 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.3399 | 7768.5189 | 274342.682 | 67.6362 | 283.1794 | 268.4004 | 274.3426 |  |  |  | 274.3426 | 274.3426 | 11
11044-01 | 20150712 | 9:00 | 1440 |  | 0.68901 | 702.8994 | 70.7869 |  | 116.6091 | 29260.7891 | 0 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.26 | 3302.0019 | 116609.108 | 28.9521 | 121.2165 | 114.8903 | 116.6091 |  |  |  | 116.6091 | 116.6091 | 12
11044-01 | 20150713 | 9:00 | 1440 |  | 2.4814 | 669.3098 | 71.2786 |  | 395.1738 | 98199.8281 | 0 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8802 | 11190.0739 | 395173.767 | 98.1767 | 411.0463 | 389.594 | 395.1737 |  |  |  | 395.1737 | 395.1737 | 13
11044-01 | 20150714 | 9:00 | 1440 |  | 3.3637 | 649.3538 | 70.6238 |  | 520.4096 | 129070.3203 | 0 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0771 | 14736.3576 | 520409.607 | 129.1849 | 540.8715 | 512.6436 | 520.4096 |  |  |  | 520.4096 | 520.4096 | 14
11044-01 | 20150515 | 9:00 | 1440 |  | 627.8253 | 71.2885 | 0 |  | 422.8427 | 105524.3359 | 0 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 11973.572 | 422842.743 | 106.1136 | 444.2765 | 421.0899 | 422.8427 |  |  |  | 422.8427 | 422.8427 | 15
11044-01 | 20150516 | 9:00 | 1440 |  | 620.3667 | 70.1243 | 0 |  | 299.8347 | 74865.8516 | 0 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 8490.3737 | 299834.747 | 75.2444 | 315.0333 | 298.5918 | 299.8347 |  |  |  | 299.8347 | 299.8347 | 16
11044-01 | 20150517 | 9:00 | 1440 |  | 636.1386 | 73.6576 | 0 |  | 161.4151 | 40839.8477 | 0 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 4570.7654 | 161415.07 | 40.5076 | 169.5972 | 160.746 | 161.4150 |  |  |  | 161.415 | 161.415 | 17
11044-01 | 20150518 | 9:00 | 1440 |  | 627.3131 | 73.127 | 0 |  | 363.7794 | 90880.2266 | 0 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 10301.0833 | 363779.358 | 91.2915 | 382.2193 | 362.2714 | 363.7793 |  |  |  | 363.7793 | 363.7793 | 18
11044-01 | 20150519 | 9:00 | 1440 |  | 615.4064 | 69.7369 | 0 |  | 506.9031 | 125844.8516 | 0 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 14353.8953 | 506903.076 | 127.2088 | 532.5979 | 504.8018 | 506.9030 |  |  |  | 506.903 | 506.903 | 19
11044-01 | 20150520 | 9:00 | 1440 |  | 647.9159 | 71.0125 | 0 |  | 535.9244 | 132825.4375 | 0 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15175.687 | 535924.377 | 134.4918 | 563.0903 | 533.7028 | 535.9243 |  |  |  | 535.9243 | 535.9243 | 20
11044-01 | 20150521 | 9:00 | 1440 |  | 622.0749 | 70.6704 | 0 |  | 536.7279 | 132850.3438 | 0 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15198.4403 | 536727.905 | 134.6934 | 563.9345 | 534.503 | 536.7279 |  |  |  | 536.7279 | 536.7279 | 21
11044-01 | 20150522 | 9:00 | 1440 |  | 619.6277 | 70.5307 | 0 |  | 562.1127 | 138823.4375 | 0 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15917.2568 | 562112.671 | 141.0638 | 590.606 | 559.7826 | 562.1126 |  |  |  | 562.1126 | 562.1126 | 22
11044-01 | 20150523 | 9:00 | 1440 |  | 673.2414 | 71.3531 | 0 |  | 281.9592 | 69768.2031 | 0 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 7984.1937 | 281959.167 | 70.7585 | 296.2516 | 280.7904 | 281.9591 |  |  |  | 281.9591 | 281.9591 | 23
11044-01 | 20150524 | 9:00 | 1440 |  | 709.2189 | 72.4639 | 0 |  | 145.1739 | 36274.8867 | 0 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 4110.8677 | 145173.935 | 36.4318 | 152.5328 | 144.5721 | 145.1739 |  |  |  | 145.1739 | 145.1739 | 24
11044-01 | 20150525 | 9:00 | 1440 |  | 708.603 | 68.8261 | 0 |  | 385.8187 | 0 | 0 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 10925.1677 | 385818.691 | 96.8223 | 405.3758 | 384.2194 | 385.8186 |  |  |  | 385.8186 | 385.8186 | 25
11044-01 | 20150526 | 9:00 | 1440 |  | 695.9904 | 69.0803 | 0 |  | 529.7026 | 0 | 0 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 14999.5068 | 529702.633 | 132.9304 | 556.5531 | 527.5069 | 529.7026 |  |  |  | 529.7026 | 529.7026 | 26
11044-01 | 20150527 | 9:00 | 1440 |  | 683.7998 | 68.885 | 0 |  | 439.8554 | 0 | 0 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 12455.3174 | 439855.422 | 110.383 | 462.1516 | 438.0321 | 439.8554 |  |  |  | 439.8554 | 439.8554 | 27
11044-01 | 20150528 | 9:00 | 1440 |  | 644.6324 | 69.319 | 0 |  | 562.7667 | 0 | 0 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 15935.7766 | 562766.692 | 141.228 | 591.2932 | 560.4339 | 562.7666 |  |  |  | 562.7666 | 562.7666 | 28
11044-01 | 20150529 | 9:19 | 1420.1017 |  | 635.5518 | 70.6528 | 0 |  | 522.9556 | 126491.0312 | 0 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 14808.4518 | 522955.59 | 131.2372 | 549.4641 | 520.7878 | 522.9555 |  |  |  | 522.9555 | 522.9555 | 29
11044-01 | 20150530 | 9:00 | 1440 |  | 646.7972 | 69.6316 | 0 |  | 387.7838 | 94636.1094 | 0 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 10980.812 | 387783.752 | 97.3155 | 407.4404 | 386.1763 | 387.7837 |  |  |  | 387.7837 | 387.7837 | 30
11044-01 | 20150531 | 9:00 | 1440 |  | 671.9423 | 70.0306 | 0 |  | 300.1086 | 73665.7578 | 0 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8547 | 8498.127 | 300108.551 | 75.3131 | 315.321 | 298.8645 | 300.1085 |  |  |  | 300.1085 | 300.1085 | 31
300.1085
[12 empty] | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0831 | 347801.1301 | 12282482.136 | 3064.9685 | 12832.4102 | 12162.6922
días | 31 |  |  | Máximo | 709.2189 | 742.6731 |  | Mcft | 12273.4165 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 12282.4804 | total
|  |  |  | Promedio | 379.8434 | 321.7307 |  | Km3 | 347.5444 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 100.1% | Error
|  |  |  | Mínimo | 0.68901 | 68.8261
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 417.8277 | 353.9038
|  |  |  | min | 341.859 | 289.5576
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 397701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 36 | 1271.3281 | 0.31533 | 1.3202 | 1.2513 | 397701 | 177 | 1 | 397701 | 397701 | 0 |  | -397701 | 36 | 397737 | 1104825%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 397737 | 0 | 1360764 | 0 | 0 | 0 | 90.1805 | 20.1 | 0 | 334 | 334 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 334 | 11795.0998 | 2.9383 | 12.3022 | 11.6602 | 397737 |  |  |  | 397737 | 397737 |  | 0 | 334 | 334 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 398071 | 0 | 1360810 | 0 | 0 | 0 | 90.2042 | 18.3 | 0 | 175 | 175 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 175 | 6180.0673 | 1.5371 | 6.4356 | 6.0998 | 398071 |  |  |  | 398071 | 398071 |  | 0 | 175 | 175 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 398246 | 0 | 1360834 | 0 | 0 | 0 | 90.1921 | 19.7 | 0 | 258 | 258 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 258 | 9111.1849 | 2.2566 | 9.4481 | 8.9551 | 398246 |  |  |  | 398246 | 398246 |  | 392260 | 258 | -392002 | -151939%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 398504 | 0 | 1360870 | 0 | 0 | 0 | 90.3986 | 20.4 | 0 | 23 | 23 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 23 | 812.2374 | 0.20099 | 0.84149 | 0.79758 | 398504 | 177 | 1 | 392260 | 398504 | 6244 |  | -392260 | 23 | 392283 | 1705578%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 398527 | 0 | 1360873 | 0 | 0 | 0 | 90.4441 | 20.7 | 0 | 310 | 310 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 310 | 10947.5477 | 2.7097 | 11.3452 | 10.7531 | 398527 |  |  |  | 398527 | 398527 |  | 0 | 310 | 310 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 398837 | 0 | 1360916 | 0 | 0 | 0 | 90.223 | 19.2 | 0 | 289 | 289 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 289 | 10205.9396 | 2.5016 | 10.4736 | 9.9271 | 398837 |  |  |  | 398837 | 398837 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 399126 | 0 | 1360956 | 0 | 0 | 0 | 90.1281 | 20 | 0 | 246 | 246 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 246 | 8687.4088 | 2.1426 | 8.9705 | 8.5024 | 399126 |  |  |  | 399126 | 399126 |  | 0 | 246 | 246 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 399372 | 0 | 1360990 | 0 | 0 | 0 | 90.3162 | 18.8 | 0 | 282 | 282 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 282 | 9958.7369 | 2.4738 | 10.3573 | 9.8168 | 399372 |  |  |  | 399372 | 399372 |  | 0 | 282 | 282 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 399654 | 0 | 1361029 | 0 | 0 | 0 | 90.2334 | 19.5 | 0 | 289 | 289 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 289 | 10205.9396 | 2.532 | 10.601 | 10.0478 | 399654 |  |  |  | 399654 | 399654 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 399943 | 0 | 1361069 | 0 | 0 | 0 | 90.1168 | 20.3 | 0 | 124 | 124 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 124 | 4379.0191 | 1.0796 | 4.5201 | 4.2842 | 399943 |  |  |  | 399943 | 399943 |  | 0 | 124 | 124 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 400067 | 0 | 1361086 | 0 | 0 | 0 | 90.4789 | 19.4 | 0 | 15 | 15 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 15 | 529.7201 | 0.13152 | 0.55065 | 0.52191 | 400067 |  |  |  | 400067 | 400067 |  | 0 | 15 | 15 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 400082 | 0 | 1361088 | 0 | 0 | 0 | 90.5589 | 20 | 0 | 243 | 243 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 243 | 8581.4648 | 2.132 | 8.9261 | 8.4603 | 400082 |  |  |  | 400082 | 400082 |  | 0 | 243 | 243 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 400325 | 0 | 1361122 | 0 | 0 | 0 | 90.2566 | 20.9 | 0 | 274 | 274 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 274 | 9676.2196 | 2.402 | 10.0567 | 9.5319 | 400325 |  |  |  | 400325 | 400325 |  | 0 | 274 | 274 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 400599 | 0 | 1361160 | 0 | 0 | 0 | 90.2277 | 19.9 | 0 | 0 | -10199 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400599 |  |  |  | 400599 | 400599 |  | 0 | -10199 | -10199 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 390400 | 0 | 1359754 | 0 | 0 | 0 | 90.1066 | 22.1 | 0 | 425 | 425 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 425 | 15008.7347 | 3.7665 | 15.7695 | 14.9466 | 390400 |  |  |  | 390400 | 390400 |  | 0 | 425 | 425 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 390825 | 0 | 1359812 | 0 | 0 | 0 | 90.2892 | 21 | 0 | 219 | 219 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 219 | 7733.9127 | 1.9408 | 8.1259 | 7.7019 | 390825 |  |  |  | 390825 | 390825 |  | 0 | 219 | 219 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 391044 | 0 | 1359842 | 0 | 0 | 0 | 90.2642 | 23.6 | 0 | 283 | 283 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 283 | 9994.0516 | 2.508 | 10.5006 | 9.9527 | 391044 |  |  |  | 391044 | 391044 |  | 0 | 283 | 283 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 391327 | 0 | 1359881 | 0 | 0 | 0 | 89.9399 | 25.1 | 0 | 317 | 317 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 317 | 11194.7504 | 2.8094 | 11.7622 | 11.1484 | 391327 |  |  |  | 391327 | 391327 |  | 0 | 317 | 317 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 391644 | 0 | 1359924 | 0 | 0 | 0 | 90.1483 | 20 | 0 | 198 | 198 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 198 | 6992.3047 | 1.7547 | 7.3467 | 6.9633 | 391644 |  |  |  | 391644 | 391644 |  | 0 | 198 | 198 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 391842 | 0 | 1359951 | 0 | 0 | 0 | 89.9423 | 22.3 | 0 | 304 | 304 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 304 | 10735.6597 | 2.6941 | 11.2798 | 10.6912 | 391842 |  |  |  | 391842 | 391842 |  | 0 | 304 | 304 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 392146 | 0 | 1359993 | 0 | 0 | 0 | 89.9349 | 22.5 | 0 | 72 | 72 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 72 | 2542.6562 | 0.63809 | 2.6715 | 2.5321 | 392146 |  |  |  | 392146 | 392146 |  | 0 | 72 | 72 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 89.9645 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 90.2568 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 90.439 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 90.1255 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 392218 | 0 | 1360003 | 0 | 0 | 0 | 89.9473 | 23.8 | 0 | 42 | 42 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 42 | 1483.2161 | 0.37222 | 1.5584 | 1.4771 | 392218 |  |  |  | 392218 | 392218 |  | 0 | 42 | 42 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 90.0135 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 |  |  |  | 392260 | 392260 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 89.9683 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 |  |  |  | 392260 | 392260 |  | 390864 | 0 | -390864
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 89.9521 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 | 177 | 30 | 390864 | 392260 | 1396 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 392260 | 0 | 1360009 | 0 | 0 | 0 | 90.2664 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392260 | 177 | 31 | 390864 | 392260 | 1396 |  | -390864 | 0 | 390864
177 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 392260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 392260 |  |  |  | 392260 | 392260
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 90.5589 | 25.1 | m3 | 4758 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 4758 | 168027.1999 | 41.8372 | 175.1638 | 166.0228 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 10684460 | total |  |  | 392260 | total
[10 empty] | Promedio | 84.5474 | 19.7031 | cft | 168027.1999 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 28 | [6 empty] | -7209% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 93.0022 | 21.6734
[10 empty] | min | 76.0927 | 17.7328
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 350921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 2795 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 2795 | 98704.5026 | 24.4818 | 102.5003 | 97.1512 | 350921 | 205 | 1 | 350921 | 350921 | 0 |  | -109419 | 2795 | 112214 | 4015%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 353716 | 0 | 894080 | 0 | 0 | 0 | 89.5374 | 19.2 | 0 | 2787 | 2787 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 2787 | 98421.9853 | 24.5184 | 102.6538 | 97.2967 | 353716 | 205 | 2 | 241502 | 353716 | 112214 |  | 0 | 2787 | 2787 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 356503 | 0 | 894463 | 0 | 0 | 0 | 89.4749 | 17.9 | 0 | 1676 | 1676 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 1676 | 59187.3869 | 14.7213 | 61.6351 | 58.4186 | 356503 | 205 | 3 | 241502 | 356503 | 115001 |  | 333 | 1676 | 1343 | 80.13%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 358179 | 0 | 894694 | 0 | 0 | 0 | 89.5482 | 18.3 | 0 | 1633 | 1633 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 1633 | 57668.8561 | 14.2833 | 59.8015 | 56.6807 | 358179 | 205 | 4 | 241835 | 358179 | 116344 |  | 2663 | 1633 | -1030 | -63.07%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 359812 | 0 | 894918 | 0 | 0 | 0 | 89.9779 | 19.1 | 0 | 308 | 308 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 308 | 10876.9184 | 2.6915 | 11.2686 | 10.6806 | 359812 | 205 | 5 | 244498 | 359812 | 115314 |  | 2166 | 308 | -1858 | -603.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 360120 | 0 | 894960 | 0 | 0 | 0 | 90.0886 | 20.6 | 0 | 1632 | 1632 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 1632 | 57633.5414 | 14.2655 | 59.7269 | 56.61 | 360120 | 205 | 6 | 246664 | 360120 | 113456 |  | 1559 | 1632 | 73 | 4.473%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 361752 | 0 | 895184 | 0 | 0 | 0 | 89.5972 | 18.7 | 0 | 2535 | 2535 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 2535 | 89522.6885 | 21.943 | 91.8709 | 87.0766 | 361752 | 205 | 7 | 248223 | 361752 | 113529 |  | 1806 | 2535 | 729 | 28.76%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 364287 | 0 | 895534 | 0 | 0 | 0 | 89.3465 | 18.8 | 0 | 2902 | 2902 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 2902 | 102483.1723 | 25.2753 | 105.8227 | 100.3003 | 364287 | 205 | 8 | 250029 | 364287 | 114258 |  | 1484 | 2902 | 1418 | 48.86%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 367189 | 0 | 895933 | 0 | 0 | 0 | 89.6461 | 18.3 | 0 | 2809 | 2809 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 2809 | 99198.908 | 24.6416 | 103.1695 | 97.7855 | 367189 | 205 | 9 | 251513 | 367189 | 115676 |  | 1740 | 2809 | 1069 | 38.06%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 369998 | 0 | 896319 | 0 | 0 | 0 | 89.5449 | 18.3 | 0 | 2815 | 2815 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 2815 | 99410.7961 | 24.6631 | 103.2593 | 97.8707 | 369998 | 205 | 10 | 253253 | 369998 | 116745 |  | 670 | 2815 | 2145 | 76.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 372813 | 0 | 896707 | 0 | 0 | 0 | 89.3873 | 18.9 | 0 | 2857 | 2857 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 2857 | 100894.0122 | 24.8743 | 104.1439 | 98.7091 | 372813 | 205 | 11 | 253923 | 372813 | 118890 |  | 2170 | 2857 | 687 | 24.05%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 375670 | 0 | 897097 | 0 | 0 | 0 | 90.0314 | 18 | 0 | 969 | 969 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 969 | 34219.9152 | 8.4962 | 35.572 | 33.7157 | 375670 | 205 | 12 | 256093 | 375670 | 119577 |  | 2914 | 969 | -1945 | -200.7%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 376639 | 0 | 897230 | 0 | 0 | 0 | 90.276 | 19.9 | 0 | 2811 | 2811 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 2811 | 99269.5374 | 24.6625 | 103.2568 | 97.8683 | 376639 | 205 | 13 | 259007 | 376639 | 117632 |  | 3050 | 2811 | -239 | -8.502%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 379450 | 0 | 897616 | 0 | 0 | 0 | 89.6992 | 19.2 | 0 | 2873 | 2873 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 2873 | 101459.0469 | 25.1859 | 105.4483 | 99.9454 | 379450 | 205 | 14 | 262057 | 379450 | 117393 |  | 2910 | 2873 | -37 | -1.288%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 382323 | 0 | 898012 | 0 | 0 | 0 | 89.4905 | 18.6 | 0 | 0 | -115614 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382323 | 205 | 15 | 264967 | 382323 | 117356 |  | -98515 | -115614 | -17099 | 14.79%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 266709 | 0 | 882039 | 0 | 0 | 0 | 89.5447 | 20.2 | 0 | 1641 | 1641 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1641 | 57951.3735 | 14.5431 | 60.8889 | 57.7114 | 266709 | 205 | 16 | 166452 | 266709 | 100257 |  | 323 | 1641 | 1318 | 80.32%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 268350 | 0 | 882265 | 0 | 0 | 0 | 89.8711 | 19.5 | 0 | 562 | 562 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 562 | 19846.8445 | 4.9806 | 20.8529 | 19.7647 | 268350 | 205 | 17 | 166775 | 268350 | 101575 |  | 1501 | 562 | -939 | -167.1%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 268912 | 0 | 882342 | 0 | 0 | 0 | 89.9882 | 22.4 | 0 | 1630 | 1630 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1630 | 57562.9121 | 14.4456 | 60.4808 | 57.3245 | 268912 | 205 | 18 | 168276 | 268912 | 100636 |  | 1730 | 1630 | -100 | -6.135%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 270542 | 0 | 882569 | 0 | 0 | 0 | 89.4576 | 21.3 | 0 | 1751 | 1751 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1751 | 61835.9872 | 15.5179 | 64.9704 | 61.5799 | 270542 | 205 | 19 | 170006 | 270542 | 100536 |  | 124679 | 1751 | -122928 | -7020%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 272293 | 0 | 882810 | 0 | 0 | 0 | 89.4647 | 18.7 | 0 | 2696 | 2696 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2696 | 95208.3503 | 23.8928 | 100.0344 | 94.8141 | 272293 | 205 | 1 | 294685 | 272293 | -22392 |  | -121185 | 2696 | 123881 | 4595%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 274989 | 0 | 883184 | 0 | 0 | 0 | 89.1903 | 19.6 | 0 | 2537 | 2537 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2537 | 89593.3178 | 22.4837 | 94.1348 | 89.2223 | 274989 | 205 | 21 | 173500 | 274989 | 101489 |  | 1836 | 2537 | 701 | 27.63%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 277526 | 0 | 883536 | 0 | 0 | 0 | 89.1902 | 19.7 | 0 | 2892 | 2892 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2892 | 102130.0256 | 25.6298 | 107.307 | 101.7071 | 277526 | 205 | 22 | 175336 | 277526 | 102190 |  | 541 | 2892 | 2351 | 81.29%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 280418 | 0 | 883936 | 0 | 0 | 0 | 89.1411 | 19.4 | 0 | 2636 | 2636 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2636 | 93089.4701 | 23.3611 | 97.8082 | 92.704 | 280418 | 205 | 23 | 175877 | 280418 | 104541 |  | 2972 | 2636 | -336 | -12.75%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 283054 | 0 | 884300 | 0 | 0 | 0 | 89.8363 | 19.7 | 0 | 541 | 541 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 541 | 19105.2365 | 4.7945 | 20.0737 | 19.0261 | 283054 | 205 | 24 | 178849 | 283054 | 104205 |  | 1807 | 541 | -1266 | -234%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 283595 | 0 | 884373 | 0 | 0 | 0 | 90.1518 | 21.2 | 0 | 2030 | 2030 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2030 | 71688.7801 | 17.9905 | 75.3227 | 71.3919 | 283595 | 205 | 25 | 180656 | 283595 | 102939 |  | 1763 | 2030 | 267 | 13.15%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 285625 | 0 | 884654 | 0 | 0 | 0 | 89.5929 | 19.9 | 0 | 1964 | 1964 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1964 | 69358.0119 | 17.4056 | 72.8738 | 69.0708 | 285625 | 205 | 26 | 182419 | 285625 | 103206 |  | 1756 | 1964 | 208 | 10.59%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 287589 | 0 | 884927 | 0 | 0 | 0 | 89.2162 | 21.1 | 0 | 2781 | 2781 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2781 | 98210.0973 | 24.6461 | 103.1883 | 97.8034 | 287589 | 205 | 27 | 184175 | 287589 | 103414 |  | -160352 | 2781 | 163133 | 5866%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 290370 | 0 | 885313 | 0 | 0 | 0 | 89.4032 | 20.4 | 0 | 2458 | 2458 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2458 | 86803.4589 | 21.7836 | 91.2035 | 86.444 | 290370 | 205 | 28 | 23823 | 290370 | 266547 |  | 466 | 2458 | 1992 | 81.04%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 292828 | 0 | 885654 | 0 | 0 | 0 | 89.1537 | 19.3 | 0 | 1457 | 1457 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1457 | 51453.4742 | 12.9124 | 54.0616 | 51.2404 | 292828 | 205 | 29 | 24289 | 292828 | 268539 |  | 269996 | 1457 | -268539 | -18431%
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 294285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294285 | 205 | 30 | 294285 | 294285 | 0 |  | 0 | 0 | 0
205 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 294285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 400 | 14125.868 | 3.5449 | 14.8419 | 14.0674 | 294285 | 205 | 31 | 294285 | 294285 | 0 |  | -267706 | 400 | 268106 | 67026%
205 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 294685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 294685 | 205 | 1 | 26579 | 294685 | 268106
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 90.276 | 22.4 | m3 | 59378 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 59378 | 2096914.4753 | 522.636 | 2188.1722 | 2073.9812 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 3261067 | total |  |  | 268106 | total
[10 empty] | Promedio | 78.4015 | 17.0687 | cft | 2096914.4753 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -476.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 86.2417 | 18.7756
[10 empty] | min | 70.5614 | 15.3619
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 464323 | 0 | 1212900 | 0 | 0 | 0 | 90.4169 | 21.5 | 0 | 3049 | 3049 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 3049 | 107674.4288 | 26.7066 | 111.8151 | 105.98 | 464323 | 334 | 1 | 281951 | 464323 | 182372 |  | 2869 | 3049 | 180 | 5.904%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 467372 | 0 | 1213324 | 0 | 0 | 0 | 89.9739 | 21.8 | 0 | 2526 | 2526 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 2526 | 89204.8564 | 22.2223 | 93.0403 | 88.185 | 467372 | 334 | 2 | 284820 | 467372 | 182552 |  | 1756 | 2526 | 770 | 30.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 469898 | 0 | 1213674 | 0 | 0 | 0 | 89.9047 | 20.7 | 0 | 2055 | 2055 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 2055 | 72571.6469 | 18.0503 | 75.5728 | 71.629 | 469898 | 334 | 3 | 286576 | 469898 | 183322 |  | 1504 | 2055 | 551 | 26.81%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 471953 | 0 | 1213959 | 0 | 0 | 0 | 89.9561 | 20.7 | 0 | 503 | 503 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 503 | 17763.279 | 4.3996 | 18.4202 | 17.4589 | 471953 | 334 | 4 | 288080 | 471953 | 183873 |  | 3035 | 503 | -2532 | -503.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 472456 | 0 | 1214029 | 0 | 0 | 0 | 90.5092 | 21.1 | 0 | 896 | 896 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 896 | 31641.9443 | 7.8297 | 32.7815 | 31.0708 | 472456 | 334 | 5 | 291115 | 472456 | 181341 |  | 3008 | 896 | -2112 | -235.7%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 473352 | 0 | 1214152 | 0 | 0 | 0 | 90.5985 | 21.4 | 0 | 2779 | 2779 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 2779 | 98139.4679 | 24.2916 | 101.704 | 96.3965 | 473352 | 334 | 6 | 294123 | 473352 | 179229 |  | 2988 | 2779 | -209 | -7.521%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 476131 | 0 | 1214536 | 0 | 0 | 0 | 90.0024 | 20.4 | 0 | 2782 | 2782 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 2782 | 98245.4119 | 24.081 | 100.8224 | 95.5609 | 476131 | 334 | 7 | 297111 | 476131 | 179020 |  | 2963 | 2782 | -181 | -6.506%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 478913 | 0 | 1214923 | 0 | 0 | 0 | 89.7092 | 21 | 0 | 3043 | 3043 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 3043 | 107462.5408 | 26.5034 | 110.9644 | 105.1736 | 478913 | 334 | 8 | 300074 | 478913 | 178839 |  | 3055 | 3043 | -12 | -0.3943%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 481956 | 0 | 1215344 | 0 | 0 | 0 | 90.0861 | 20.7 | 0 | 3089 | 3089 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 3089 | 109087.0156 | 27.0979 | 113.4533 | 107.5327 | 481956 | 334 | 9 | 303129 | 481956 | 178827 |  | 2840 | 3089 | 249 | 8.061%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 485045 | 0 | 1215772 | 0 | 0 | 0 | 89.9819 | 21 | 0 | 3086 | 3086 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 3086 | 108981.0716 | 27.0374 | 113.2001 | 107.2927 | 485045 | 334 | 10 | 305969 | 485045 | 179076 |  | 1806 | 3086 | 1280 | 41.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 488131 | 0 | 1216201 | 0 | 0 | 0 | 89.7891 | 21.3 | 0 | 1478 | 1478 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 1478 | 52195.0823 | 12.8681 | 53.8763 | 51.0647 | 488131 | 334 | 11 | 307775 | 488131 | 180356 |  | 3054 | 1478 | -1576 | -106.6%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 489609 | 0 | 1216407 | 0 | 0 | 0 | 90.5818 | 19.7 | 0 | 640 | 640 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 640 | 22601.3888 | 5.6115 | 23.4944 | 22.2683 | 489609 | 334 | 12 | 310829 | 489609 | 178780 |  | 2806 | 640 | -2166 | -338.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 490249 | 0 | 1216495 | 0 | 0 | 0 | 90.8622 | 21.4 | 0 | 2127 | 2127 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 2127 | 75114.3031 | 18.6614 | 78.1313 | 74.054 | 490249 | 334 | 13 | 313635 | 490249 | 176614 |  | 3340 | 2127 | -1213 | -57.03%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 492376 | 0 | 1216790 | 0 | 0 | 0 | 90.1933 | 21.7 | 0 | 2132 | 2132 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 2132 | 75290.8764 | 18.69 | 78.2512 | 74.1676 | 492376 | 334 | 14 | 316975 | 492376 | 175401 |  | 3099 | 2132 | -967 | -45.36%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 494508 | 0 | 1217086 | 0 | 0 | 0 | 89.9137 | 20.7 | 0 | 0 | -171451 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494508 | 334 | 15 | 320074 | 494508 | 174434 |  | -177957 | -171451 | 6506 | -3.795%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 323057 | 0 | 1193166 | 0 | 0 | 0 | 89.9311 | 22.4 | 0 | 2303 | 2303 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2303 | 81329.685 | 20.4099 | 85.4523 | 80.9929 | 323057 | 334 | 16 | 142117 | 323057 | 180940 |  | 2368 | 2303 | -65 | -2.822%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 325360 | 0 | 1193486 | 0 | 0 | 0 | 90.3542 | 21.7 | 0 | 1869 | 1869 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1869 | 66003.1182 | 16.5637 | 69.3488 | 65.7298 | 325360 | 334 | 17 | 144485 | 325360 | 180875 |  | 3378 | 1869 | -1509 | -80.74%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 327229 | 0 | 1193745 | 0 | 0 | 0 | 90.5159 | 23.7 | 0 | 3089 | 3089 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3089 | 109087.0156 | 27.3757 | 114.6166 | 108.6353 | 327229 | 334 | 18 | 147863 | 327229 | 179366 |  | 3226 | 3089 | -137 | -4.435%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 330318 | 0 | 1194177 | 0 | 0 | 0 | 89.8745 | 23.2 | 0 | 2954 | 2954 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2954 | 104319.5352 | 26.1793 | 109.6075 | 103.8875 | 330318 | 334 | 19 | 151089 | 330318 | 179229 |  | 219444 | 2954 | -216490 | -7329%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 333272 | 0 | 1194588 | 0 | 0 | 0 | 89.8344 | 21.2 | 0 | 3044 | 3044 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3044 | 107497.8555 | 26.9769 | 112.9469 | 107.0527 | 333272 | 334 | 1 | 370533 | 333272 | -37261 |  | -212777 | 3044 | 215821 | 7090%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 336316 | 0 | 1195014 | 0 | 0 | 0 | 89.5625 | 22.4 | 0 | 2970 | 2970 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2970 | 104884.5699 | 26.3211 | 110.2011 | 104.4502 | 336316 | 334 | 21 | 157756 | 336316 | 178560 |  | 3001 | 2970 | -31 | -1.044%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 339286 | 0 | 1195429 | 0 | 0 | 0 | 89.5591 | 22.2 | 0 | 3556 | 3556 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3556 | 125578.9665 | 31.5144 | 131.9445 | 125.0589 | 339286 | 334 | 22 | 160757 | 339286 | 178529 |  | 2348 | 3556 | 1208 | 33.97%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 342842 | 0 | 1195927 | 0 | 0 | 0 | 89.478 | 22.2 | 0 | 3129 | 3129 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3129 | 110499.6024 | 27.7302 | 116.1008 | 110.042 | 342842 | 334 | 23 | 163105 | 342842 | 179737 |  | 3059 | 3129 | 70 | 2.237%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 345971 | 0 | 1196362 | 0 | 0 | 0 | 90.3469 | 22.1 | 0 | 2218 | 2218 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2218 | 78327.9381 | 19.6566 | 82.2984 | 78.0036 | 345971 | 334 | 24 | 166164 | 345971 | 179807 |  | 3356 | 2218 | -1138 | -51.31%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 348189 | 0 | 1196668 | 0 | 0 | 0 | 90.6925 | 22.2 | 0 | 3343 | 3343 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3343 | 118056.9418 | 29.6267 | 124.0412 | 117.5681 | 348189 | 334 | 25 | 169520 | 348189 | 178669 |  | 3464 | 3343 | -121 | -3.62%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 351532 | 0 | 1197134 | 0 | 0 | 0 | 90.0156 | 22.7 | 0 | 3526 | 3526 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3526 | 124519.5264 | 31.2485 | 130.8314 | 124.0039 | 351532 | 334 | 26 | 172984 | 351532 | 178548 |  | 3797 | 3526 | -271 | -7.686%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 355058 | 0 | 1197629 | 0 | 0 | 0 | 89.5204 | 23.1 | 0 | 3382 | 3382 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3382 | 119434.2139 | 29.9724 | 125.4883 | 118.9396 | 355058 | 334 | 27 | 176781 | 355058 | 178277 |  | 740153 | 3382 | -736771 | -21785%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 358440 | 0 | 1198101 | 0 | 0 | 0 | 89.8357 | 23 | 0 | 3410 | 3410 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3410 | 120423.0247 | 30.2205 | 126.5272 | 119.9243 | 358440 | 334 | 28 | 916934 | 358440 | -558494 |  | 1800 | 3410 | 1610 | 47.21%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 361850 | 0 | 1198580 | 0 | 0 | 0 | 89.4528 | 22.3 | 0 | 3630 | 3630 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3630 | 128192.2521 | 32.1702 | 134.6903 | 127.6614 | 361850 | 334 | 29 | 918734 | 361850 | -556884 |  | -553254 | 3630 | 556884 | 15341%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 365480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052 | 3052 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 3052 | 107780.3728 | 27.0478 | 113.2437 | 107.334 | 365480 | 334 | 30 | 365480 | 365480 | 0 |  | 3052 | 3052 | 0 | 0%
334 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 368532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2001 | 70664.6547 | 17.7335 | 74.2466 | 70.372 | 368532 | 334 | 31 | 368532 | 368532 | 0 |  | 556320 | 2001 | -554319 | -27702%
334 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 370533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 370533 | 334 | 1 | 924852 | 370533 | -554319
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 90.8622 | 23.7 | m3 | 77661 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 77661 | 2742572.5869 | 684.7982 | 2867.1132 | 2717.4912 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 3513934 | total |  |  | -736691 | total
[10 empty] | Promedio | 81.6079 | 19.6719 | cft | 2742572.5869 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 785.5% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 89.7687 | 21.6391
[10 empty] | min | 73.4471 | 17.7047
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 341631 | 0 | 318108 | 0 | 3 | 0 | 90.8123 | 23.1 | 0 | 6964 | 6964 | 1 | 8759.1293 | 36672.7224 | 984.2634 | 6964 | 245931.3619 | 60.9986 | 255.3888 | 242.0612 | 341631 | 335 | 1 | 940503 | 341631 | -598872 |  | 6508 | 6964 | 456 | 6.548%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 348595 | 0 | 319078 | 0 | 3 | 0 | 90.2798 | 23.9 | 0 | 8747 | 8747 | 2 | 8797.427 | 36833.0674 | 988.5669 | 8747 | 308897.4185 | 76.9511 | 322.1788 | 305.3658 | 348595 | 335 | 2 | 947011 | 348595 | -598416 |  | 6621 | 8747 | 2126 | 24.31%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 357342 | 0 | 320296 | 0 | 3 | 0 | 90.1236 | 23.4 | 0 | 9437 | 9437 | 3 | 8783.5821 | 36775.1014 | 987.0111 | 9437 | 333264.5408 | 82.8907 | 347.0466 | 328.9358 | 357342 | 335 | 3 | 953632 | 357342 | -596290 |  | 2295 | 9437 | 7142 | 75.68%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 366779 | 0 | 321610 | 0 | 3 | 0 | 90.133 | 23.5 | 0 | 6482 | 6482 | 4 | 8746.6857 | 36620.6239 | 982.8651 | 6482 | 228909.6909 | 56.696 | 237.3749 | 224.9873 | 366779 | 335 | 4 | 955927 | 366779 | -589148 |  | 3278 | 6482 | 3204 | 49.43%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 373261 | 0 | 322507 | 0 | 3 | 0 | 90.8021 | 23.7 | 0 | 6038 | 6038 | 5 | 8738.5324 | 36586.4874 | 981.9489 | 6038 | 213229.9775 | 52.7633 | 220.9092 | 209.3809 | 373261 | 335 | 5 | 959205 | 373261 | -585944 |  | 8731 | 6038 | -2693 | -44.6%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 379299 | 0 | 323342 | 0 | 3 | 0 | 90.9029 | 23.5 | 0 | 8392 | 8392 | 6 | 8741.1232 | 36597.3347 | 982.24 | 8392 | 296360.7106 | 73.3555 | 307.1248 | 291.0973 | 379299 | 335 | 6 | 967936 | 379299 | -588637 |  | 8562 | 8392 | -170 | -2.026%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 387691 | 0 | 324509 | 0 | 3 | 0 | 90.2279 | 23.6 | 0 | 9913 | 9913 | 7 | 8656.0108 | 36240.9859 | 972.6759 | 9913 | 350074.3237 | 85.807 | 359.2569 | 340.5089 | 387691 | 335 | 7 | 976498 | 387691 | -588807 |  | 8577 | 9913 | 1336 | 13.48%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 397604 | 0 | 325893 | 0 | 3 | 0 | 89.9037 | 23.7 | 0 | 6868 | 6868 | 8 | 8709.624 | 36465.4537 | 978.7004 | 6868 | 242541.1536 | 59.8177 | 250.4447 | 237.3751 | 397604 | 335 | 8 | 985075 | 397604 | -587471 |  | 6892 | 6868 | -24 | -0.3494%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 404472 | 0 | 326849 | 0 | 3 | 0 | 90.3838 | 23.2 | 0 | 7469 | 7469 | 9 | 8772.3749 | 36728.1792 | 985.7518 | 7469 | 263765.2702 | 65.5209 | 274.3228 | 260.0071 | 404472 | 335 | 9 | 991967 | 404472 | -587495 |  | 2730 | 7469 | 4739 | 63.45%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 411941 | 0 | 327888 | 0 | 3 | 0 | 90.2402 | 23.5 | 0 | 8303 | 8303 | 10 | 8761.3004 | 36681.8124 | 984.5073 | 8303 | 293217.705 | 72.7451 | 304.5691 | 288.675 | 411941 | 335 | 10 | 994697 | 411941 | -582756 |  | 1935 | 8303 | 6368 | 76.7%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 420244 | 0 | 329046 | 0 | 3 | 0 | 90.0553 | 23.4 | 0 | 3370 | 3370 | 11 | 8706.4519 | 36452.173 | 978.344 | 3370 | 119010.4379 | 29.3407 | 122.8438 | 116.4331 | 420244 | 335 | 11 | 996632 | 420244 | -576388 |  | -992976 | 3370 | 996346 | 29565%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 423614 | 0 | 329512 | 0 | 3 | 0 | 90.9639 | 21.8 | 0 | 1735 | 1735 | 12 | 8768.0355 | 36710.0109 | 985.2641 | 1735 | 61270.9524 | 15.2125 | 63.6919 | 60.3681 | 423614 | 335 | 12 | 3656 | 423614 | 419958 |  | 9158 | 1735 | -7423 | -427.8%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 425349 | 0 | 329751 | 0 | 3 | 0 | 91.2419 | 22.6 | 0 | 6040 | 6040 | 13 | 8773.5553 | 36733.1215 | 985.8844 | 6040 | 213300.6068 | 52.9923 | 221.8681 | 210.2897 | 425349 | 335 | 13 | 12814 | 425349 | 412535 |  | 10083 | 6040 | -4043 | -66.94%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 431389 | 0 | 330590 | 0 | 3 | 0 | 90.5029 | 24.1 | 0 | 9419 | 9419 | 14 | 8766.4083 | 36703.1984 | 985.0813 | 9419 | 332628.8767 | 82.5708 | 345.7074 | 327.6665 | 431389 | 335 | 14 | 22897 | 431389 | 408492 |  | -22897 | 9419 | 32316 | 343.1%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 440808 | 0 | 331903 | 0 | 3 | 0 | 90.1084 | 23.7 | 0 | 0 | -402067 | 15 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440808 |  |  |  | 440808 | 440808 |  | 0 | -402067 | -402067 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 16 | 38741 | 0 | 275768 | 0 | 3 | 0 | 90.2537 | 24 | 0 | 4060 | 4060 | 16 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 4060 | 143377.5602 | 35.981 | 150.6453 | 142.7838 | 38741 |  |  |  | 38741 | 38741 |  | 0 | 4060 | 4060 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 17 | 42801 | 0 | 276334 | 0 | 3 | 0 | 90.699 | 22.5 | 0 | 1898 | 1898 | 17 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1898 | 67027.2437 | 16.8207 | 70.4248 | 66.7497 | 42801 |  |  |  | 42801 | 42801 |  | 0 | 1898 | 1898 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 18 | 44699 | 0 | 276598 | 0 | 3 | 0 | 90.8957 | 23.9 | 0 | 5285 | 5285 | 18 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 5285 | 186638.0309 | 46.8374 | 196.0987 | 185.8651 | 44699 |  |  |  | 44699 | 44699 |  | 0 | 5285 | 5285 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 19 | 49984 | 0 | 277335 | 0 | 3 | 0 | 90.2136 | 25 | 0 | 9272 | 9272 | 19 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9272 | 327437.6202 | 82.1714 | 344.0354 | 326.0817 | 49984 |  |  |  | 49984 | 49984 |  | 0 | 9272 | 9272 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 20 | 59256 | 0 | 278627 | 0 | 3 | 0 | 90.0229 | 23.4 | 0 | 9169 | 9169 | 20 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9169 | 323800.2092 | 81.2586 | 340.2136 | 322.4593 | 59256 |  |  |  | 59256 | 59256 |  | 0 | 9169 | 9169 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 21 | 68425 | 0 | 279910 | 0 | 3 | 0 | 89.7785 | 24 | 0 | 9332 | 9332 | 21 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9332 | 329556.5004 | 82.7032 | 346.2616 | 328.1918 | 68425 |  |  |  | 68425 | 68425 |  | 0 | 9332 | 9332 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 22 | 77757 | 0 | 281215 | 0 | 3 | 0 | 89.7624 | 23.7 | 0 | 9369 | 9369 | 22 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9369 | 330863.1432 | 83.0311 | 347.6345 | 329.493 | 77757 |  |  |  | 77757 | 77757 |  | 700417 | 9369 | -691048 | -7376%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 23 | 87126 | 0 | 282526 | 0 | 3 | 0 | 89.702 | 23.7 | 0 | 2179 | 2179 | 23 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 2179 | 76950.6659 | 19.311 | 80.8513 | 76.632 | 87126 | 335 | 23 | 700417 | 87126 | -613291 |  | 6409 | 2179 | -4230 | -194.1%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 24 | 89305 | 0 | 282829 | 0 | 3 | 0 | 90.7644 | 23.7 | 0 | 1397 | 1397 | 24 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 1397 | 49334.594 | 12.3807 | 51.8354 | 49.1303 | 89305 | 335 | 24 | 706826 | 89305 | -617521 |  | 7368 | 1397 | -5971 | -427.4%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 25 | 90702 | 0 | 283022 | 0 | 3 | 0 | 91.0813 | 23.4 | 0 | 5444 | 5444 | 25 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 5444 | 192253.0635 | 48.2465 | 201.9983 | 191.4569 | 90702 | 335 | 25 | 714194 | 90702 | -623492 |  | 9779 | 5444 | -4335 | -79.63%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 26 | 96146 | 0 | 283780 | 0 | 3 | 0 | 90.3542 | 24.7 | 0 | 9361 | 9361 | 26 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9361 | 330580.6259 | 82.9602 | 347.3377 | 329.2117 | 96146 | 335 | 26 | 723973 | 96146 | -627827 |  | 8965 | 9361 | 396 | 4.23%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 27 | 105507 | 0 | 285092 | 0 | 3 | 0 | 89.7548 | 24.3 | 0 | 6127 | 6127 | 27 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 6127 | 216372.9831 | 54.2994 | 227.3409 | 215.477 | 105507 | 335 | 27 | 732938 | 105507 | -627431 |  | -732938 | 6127 | 739065 | 12062%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 28 | 111634 | 0 | 285948 | 0 | 3 | 0 | 90.1619 | 24.1 | 0 | 9910 | 9910 | 28 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9910 | 349968.3797 | 87.8256 | 367.7082 | 348.5191 | 111634 |  |  |  | 111634 | 111634 |  | 0 | 9910 | 9910 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 29 | 121544 | 0 | 287335 | 0 | 3 | 0 | 89.6641 | 23.8 | 0 | 9720 | 9720 | 29 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 9720 | 343258.5924 | 86.1418 | 360.6583 | 341.8371 | 121544 |  |  |  | 121544 | 121544 |  | 0 | 9720 | 9720 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 30 | 131264 | 0 | 288695 | 0 | 3 | 0 | 89.714 | 23.8 | 0 | 7919 | 7919 | 30 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 7919 | 279656.8717 | 70.1807 | 293.8326 | 278.4988 | 131264 |  |  |  | 131264 | 131264 |  | 0 | 7919 | 7919 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 5 | 31 | 139183 | 0 | 289795 | 0 | 3 | 0 | 90.36 | 23.2 | 0 | 6111 | 6111 | 31 | 8862.3203 | 37104.7625 | 995.8589 | 6111 | 215807.9484 | 54.1576 | 226.7472 | 214.9143 | 139183 |  |  |  | 139183 | 139183 |  | 0 | 6111 | 6111 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 145294 | 0 | 290642 | 0 | 3 | 0 | 90.526 | 23 | 0 | 0 | [10 empty] | 145294 |  |  |  | 145294 | 145294
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 91.2419 | 25 | m3 | 205730 |  | Promedio | 8810.9576 | 36889.7173 | 990.0873 | 205730 | 7265287.0591 | 1811.969 | 7586.3517 | 7190.4536 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -7022705 | total |  |  | 744166 | total
[10 empty] | Promedio | 90.3247 | 23.5906 | cft | 7265287.0591 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 13 | [6 empty] | -379% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.6641 | 21.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.3572 | 25.9497
[10 empty] | min | 81.2922 | 21.2316
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 36 | 2795 | 3049 | 6964 | 12844 | 256.7104 | 11442.7556 | -4903% | 97.76%
20150702 | 334 | 2787 | 2526 | 8747 | 14394 | 14522.4863 | 8211.5344 | 0.8847% | -76.85%
20150703 | 175 | 1676 | 2055 | 9437 | 13343 | 13369.5653 | 4017.2289 | 0.1987% | -232.8%
20150704 | 258 | 1633 | 503 | 6482 | 8876 | 8896.1149 | 8884.7476 | 0.2261% | -0.1279%
20150705 | 23 | 308 | 896 | 6038 | 7265 | 7269.5071 | 13978.3848 | 0.062% | 47.99%
20150706 | 310 | 1632 | 2779 | 8392 | 13113 | 13102.9533 | 13871.5566 | -0.07668% | 5.541%
20150707 | 289 | 2535 | 2782 | 9913 | 15519 | 15533.2217 | 14108.4186 | 0.09156% | -10.1%
20150708 | 246 | 2902 | 3043 | 6868 | 13059 | 13077.9306 | 11520.9865 | 0.1448% | -13.51%
20150709 | 282 | 2809 | 3089 | 7469 | 13649 | 13589.6974 | 7300.9609 | -0.4364% | -86.14%
20150710 | 289 | 2815 | 3086 | 8303 | 14493 | 14506.6963 | 4314.536 | 0.09441% | -236.2%
20150711 | 124 | 2857 | 1478 | 3370 | 7829 | 7768.5189 | 12091.1859 | -0.7785% | 35.75%
20150712 | 15 | 969 | 640 | 1735 | 3359 | 3302.0019 | 15169.1592 | -1.726% | 78.23%
20150713 | 243 | 2811 | 2127 | 6040 | 11221 | 11190.0739 | 17114.9626 | -0.2764% | 34.62%
20150714 | 274 | 2873 | 2132 | 9419 | 14698 | 14736.3576 | 15244.666 | 0.2603% | 3.334%
20150515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11973.572 | 0 | 100% | #DIV/0!
20150516 | 425 | 1641 | 2303 | 4060 | 8429 | 8490.3737 | 0 | 0.7229% | #DIV/0!
20150517 | 219 | 562 | 1869 | 1898 | 4548 | 4570.7654 | 0 | 0.4981% | #DIV/0!
20150518 | 283 | 1630 | 3089 | 5285 | 10287 | 10301.0833 | 0 | 0.1367% | #DIV/0!
20150519 | 317 | 1751 | 2954 | 9272 | 14294 | 14353.8953 | 0 | 0.4173% | #DIV/0!
20150520 | 198 | 2696 | 3044 | 9169 | 15107 | 15175.687 | 0 | 0.4526% | #DIV/0!
20150521 | 304 | 2537 | 2970 | 9332 | 15143 | 15198.4403 | 0 | 0.3648% | #DIV/0!
20150522 | 72 | 2892 | 3556 | 9369 | 15889 | 15917.2568 | 0 | 0.1775% | #DIV/0!
20150523 | 0 | 2636 | 3129 | 2179 | 7944 | 7984.1937 | 0 | 0.5034% | #DIV/0!
20150524 | 0 | 541 | 2218 | 1397 | 4156 | 4110.8677 | 0 | -1.098% | #DIV/0!
20150525 | 0 | 2030 | 3343 | 5444 | 10817 | 10925.1677 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150526 | 0 | 1964 | 3526 | 9361 | 14851 | 14999.5068 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150527 | 42 | 2781 | 3382 | 6127 | 12332 | 12455.3174 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150528 | 0 | 2458 | 3410 | 9910 | 15778 | 15935.7766 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150529 | 0 | 1457 | 3630 | 9720 | 14807 | 14808.4518 | 0 | 0.009804% | #DIV/0!
20150530 | 0 | 0 | 3052 | 7919 | 10971 | 10980.812 | 0 | 0.08936% | #DIV/0!
20150531 | 0 | 400 | 2001 | 6111 | 8512 | 8498.127 | 0 | -0.1632% | #DIV/0!
TOTAL | 4758 | 59378 | 77661 | 205730 | 347527 | 347801.1301 | 157271.0836 | 0.07882% | -121.1%
1ra Quincena
Sub Total | 2898 | 31402 | 30185 | 99177 | 163662 | 151121.8357 | 157271.0836 | -8.298% | 3.91%
Porcentaje | 1.771% | 19.19% | 18.44% | 60.6% | 20.96% | 96.09%
Balanceo | 2784.8346 | 30175.7682 | 29006.2914 | 95304.1895 | 157271.0836
% Ajuste | -3.905% | -3.905% | -3.905% | -3.905% | -3.905%
2da Quincena
Sub Total | 1860 | 27976 | 47476 | 106553 | 183865 | 196679.2945 | 0 | 6.515% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.012% | 15.22% | 25.82% | 57.95% | 16.23% | #DIV/0!
Balanceo | 1989.6309 | 29925.7604 | 50784.7942 | 113979.1089 | 196679.2945
% Ajuste | 6.969% | 6.969% | 6.969% | 6.969% | 6.969%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150701 | 9.0656 | 256.7104 | 70.6116 | 21.45 | 654.865 | 46.0524 | 0 | 11442.7556 |  |  | -11186.0452 | 21.45 | 46.0524 | -97.76%
20150702 | 512.8568 | 14522.4863 | 587.8644 | 308.81 | 3.6516 | 0.2568 | 70.1375 | 8211.5344 |  |  | 6310.9519 | 308.81 | 0.2568 | 76.85%
20150703 | 472.1418 | 13369.5653 | 663.9013 | 351.06 | 2.9969 | 0.21075 | 70.6231 | 4017.2289 |  |  | 9352.3364 | 351.06 | 0.21075 | 232.8%
20150704 | 314.1634 | 8896.1149 | 711.455 | 377.47 | 1.8328 | 0.12889 | 70.9931 | 8884.7476 |  |  | 11.3673 | 377.47 | 0.12889 | 0.1279%
20150705 | 256.7202 | 7269.5071 | 742.6731 | 394.82 | 1.4396 | 0.10124 | 70.9736 | 13978.3848 |  |  | -6708.8777 | 394.82 | 0.10124 | -47.99%
20150706 | 462.7265 | 13102.9533 | 722.3795 | 383.54 | 2.6799 | 0.18846 | 70.6632 | 13871.5566 |  |  | -768.6033 | 383.54 | 0.18846 | -5.541%
20150707 | 548.5506 | 15533.2217 | 674.7296 | 357.07 | 3.41 | 0.2398 | 70.5733 | 14108.4186 |  |  | 1424.8031 | 357.07 | 0.2398 | 10.1%
20150708 | 461.8428 | 13077.9306 | 654.6371 | 345.91 | 2.9622 | 0.20831 | 70.1441 | 11520.9865 |  |  | 1556.9441 | 345.91 | 0.20831 | 13.51%
20150709 | 479.9157 | 13589.6974 | 637.6254 | 336.46 | 3.1606 | 0.22227 | 70.3005 | 7300.9609 |  |  | 6288.7365 | 336.46 | 0.22227 | 86.14%
20150710 | 512.2992 | 14506.6963 | 635.7092 | 335.39 | 3.3835 | 0.23794 | 69.8403 | 4314.536 |  |  | 10192.1603 | 335.39 | 0.23794 | 236.2%
20150711 | 274.3427 | 7768.5189 | 650.112 | 343.4 | 1.7823 | 0.12533 | 68.511 | 12091.1859 |  |  | -4322.667 | 343.4 | 0.12533 | -35.75%
20150712 | 116.6091 | 3302.0019 | 702.8994 | 372.72 | 0.68901 | 0.048454 | 70.7869 | 15169.1592 |  |  | -11867.1573 | 372.72 | 0.048454 | -78.23%
20150713 | 395.1738 | 11190.0739 | 669.3098 | 354.06 | 2.4814 | 0.1745 | 71.2786 | 17114.9626 |  |  | -5924.8887 | 354.06 | 0.1745 | -34.62%
20150714 | 520.4096 | 14736.3576 | 649.3538 | 342.97 | 3.3637 | 0.23654 | 70.6238 | 15244.666 |  |  | -508.3084 | 342.97 | 0.23654 | -3.334% |  |  | 0
20150515 | 422.8427 | 11973.572 | 71.2885 | 21.83 | 627.8253 | 44.1509 | 0 | 0 |  |  | 11973.572 | 21.83 | 44.1509 | #DIV/0!
20150516 | 299.8347 | 8490.3737 | 70.1243 | 21.18 | 620.3667 | 43.6264 | 0 | 0 |  |  | 8490.3737 | 21.18 | 43.6264 | #DIV/0!
20150517 | 161.4151 | 4570.7654 | 73.6576 | 23.14 | 636.1386 | 44.7355 | 0 | 0 |  |  | 4570.7654 | 23.14 | 44.7355 | #DIV/0!
20150518 | 363.7794 | 10301.0833 | 73.127 | 22.85 | 627.3131 | 44.1148 | 0 | 0 |  |  | 10301.0833 | 22.85 | 44.1148 | #DIV/0!
20150519 | 506.9031 | 14353.8953 | 69.7369 | 20.96 | 615.4064 | 43.2775 | 0 | 0 |  |  | 14353.8953 | 20.96 | 43.2775 | #DIV/0!
20150520 | 535.9244 | 15175.687 | 71.0125 | 21.67 | 647.9159 | 45.5637 | 0 | 0 |  |  | 15175.687 | 21.67 | 45.5637 | #DIV/0!
20150521 | 536.7279 | 15198.4403 | 70.6704 | 21.48 | 622.0749 | 43.7465 | 0 | 0 |  |  | 15198.4403 | 21.48 | 43.7465 | #DIV/0!
20150522 | 562.1127 | 15917.2568 | 70.5307 | 21.41 | 619.6277 | 43.5744 | 0 | 0 |  |  | 15917.2568 | 21.41 | 43.5744 | #DIV/0!
20150523 | 281.9592 | 7984.1937 | 71.3531 | 21.86 | 673.2414 | 47.3447 | 0 | 0 |  |  | 7984.1937 | 21.86 | 47.3447 | #DIV/0!
20150524 | 145.1739 | 4110.8677 | 72.4639 | 22.48 | 709.2189 | 49.8747 | 0 | 0 |  |  | 4110.8677 | 22.48 | 49.8747 | #DIV/0!
20150525 | 385.8187 | 10925.1677 | 68.8261 | 20.46 | 708.603 | 49.8314 | 0 | 0 |  |  | 10925.1677 | 20.46 | 49.8314 | #DIV/0!
20150526 | 529.7026 | 14999.5068 | 69.0803 | 20.6 | 695.9904 | 48.9445 | 0 | 0 |  |  | 14999.5068 | 20.6 | 48.9445 | #DIV/0!
20150527 | 439.8554 | 12455.3174 | 68.885 | 20.49 | 683.7998 | 48.0872 | 0 | 0 |  |  | 12455.3174 | 20.49 | 48.0872 | #DIV/0!
20150528 | 562.7667 | 15935.7766 | 69.319 | 20.73 | 644.6324 | 45.3328 | 0 | 0 |  |  | 15935.7766 | 20.73 | 45.3328 | #DIV/0!
20150529 | 522.9556 | 14808.4518 | 70.6528 | 21.47 | 635.5518 | 44.6942 | 0 | 0 |  |  | 14808.4518 | 21.47 | 44.6942 | #DIV/0!
20150530 | 387.7838 | 10980.812 | 69.6316 | 20.91 | 646.7972 | 45.485 | 0 | 0 |  |  | 10980.812 | 20.91 | 45.485 | #DIV/0!
20150531 | 300.1086 | 8498.127 | 70.0306 | 21.13 | 671.9423 | 47.2533 | 0 | 0 |  |  | 8498.127 | 21.13 | 47.2533 | #DIV/0!
1ra Semana | 2576.2249 | 72950.5589 | 596.2306 | 313.46 | 95.8394 | 6.7398 |  | 74514.6265 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1564.0676 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.099%
2da Semana | 2760.5928 | 78171.2768 | 657.0924 | 347.2729 | 2.5461 | 0.19061 |  | 82756.4571 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4585.1803 | #DIV/0! | #DIV/0! | -5.541% | -4585.1803 | -655.0258
3ra semana | 2827.4273 | 80063.817 | 70.0654 | 21.1471 | 628.1487 | 0.18568 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80063.817 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 2907.3892 | 82328.0866 | 71.2656 | 21.8129 | 676.4448 | 0.18956 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82328.0866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 1210.8479 | 34287.3908 | 30.045 | 9.0729 | 279.1845 | 0.18905 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34287.3908 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 151121.8357; 8: 157271.0836; (2-8): -6149.2479 | -3.91%
2da Quincena | 2: 196679.2945; 8: 0; (2-8): 196679.2945 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 347801.1301; 8: 157271.0836; (2-8): 190530.0465 | 121.1%
Promedio diario | 2: 11219.3913; 8: 5073.2608; (2-8): 6146.1305 | 121.1%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0.71952 | 55.8631 | 60.9397 | 139.188 | 256.7104 | 256.7104 | 11442.7556 | 0% | 97.76%
20150702 | 336.9814 | 2811.8778 | 2548.548 | 8825.0791 | 14522.4863 | 14522.4863 | 8211.5344 | 0% | -76.85%
20150703 | 175.3484 | 1679.3368 | 2059.0914 | 9455.7886 | 13369.5653 | 13369.5653 | 4017.2289 | 0% | -232.8%
20150704 | 258.5847 | 1636.7007 | 504.1399 | 6496.6896 | 8896.1149 | 8896.1149 | 8884.7476 | 0% | -0.1279%
20150705 | 23.0143 | 308.1911 | 896.5559 | 6041.7459 | 7269.5071 | 7269.5071 | 13978.3848 | 0% | 47.99%
20150706 | 309.7625 | 1630.7496 | 2776.8708 | 8385.5703 | 13102.9533 | 13102.9533 | 13871.5566 | 0% | 5.541%
20150707 | 289.2648 | 2537.3231 | 2784.5494 | 9922.0843 | 15533.2217 | 15533.2217 | 14108.4186 | 0% | -10.1%
20150708 | 246.3566 | 2906.2068 | 3047.4112 | 6877.956 | 13077.9306 | 13077.9306 | 11520.9865 | 0% | -13.51%
20150709 | 280.7748 | 2796.7954 | 3075.5788 | 7436.5485 | 13589.6974 | 13589.6974 | 7300.9609 | 0% | -86.14%
20150710 | 289.2731 | 2817.6603 | 3088.9164 | 8310.8466 | 14506.6963 | 14506.6963 | 4314.536 | 0% | -236.2%
20150711 | 123.0421 | 2834.9289 | 1466.5821 | 3343.9659 | 7768.5189 | 7768.5189 | 12091.1859 | 1.171e-14% | 35.75%
20150712 | 14.7455 | 952.5573 | 629.14 | 1705.5592 | 3302.0019 | 3302.0019 | 15169.1592 | 0% | 78.23%
20150713 | 242.3303 | 2803.2526 | 2121.1378 | 6023.3532 | 11190.0739 | 11190.0739 | 17114.9626 | 0% | 34.62%
20150714 | 274.7151 | 2880.4977 | 2137.5639 | 9443.5809 | 14736.3576 | 14736.3576 | 15244.666 | 0% | 3.334%
20150515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11973.572 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150516 | 428.0945 | 1652.9485 | 2319.7687 | 4089.5619 | 8490.3737 | 8490.3737 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150517 | 220.0962 | 564.8131 | 1878.3554 | 1907.5006 | 4570.7654 | 4570.7654 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150518 | 283.3874 | 1632.2315 | 3093.229 | 5292.2354 | 10301.0833 | 10301.0833 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150519 | 318.3283 | 1758.3371 | 2966.378 | 9310.8519 | 14353.8953 | 14353.8953 | 0 | 1.267e-14% | #DIV/0!
20150520 | 198.9002 | 2708.2579 | 3057.8401 | 9210.6887 | 15175.687 | 15175.687 | 0 | 1.199e-14% | #DIV/0!
20150521 | 305.113 | 2546.2883 | 2980.8735 | 9366.1656 | 15198.4403 | 15198.4403 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150522 | 72.128 | 2897.1431 | 3562.3239 | 9385.6617 | 15917.2568 | 15917.2568 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150523 | 0 | 2649.3372 | 3144.8316 | 2190.0249 | 7984.1937 | 7984.1937 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150524 | 0 | 535.125 | 2193.9135 | 1381.8292 | 4110.8677 | 4110.8677 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150525 | 0 | 2050.2996 | 3376.4293 | 5498.4388 | 10925.1677 | 10925.1677 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150526 | 0 | 1983.6396 | 3561.2592 | 9454.608 | 14999.5068 | 14999.5068 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150527 | 42.42 | 2808.8094 | 3415.8193 | 6188.2687 | 12455.3174 | 12455.3174 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150528 | 0 | 2482.5795 | 3444.0993 | 10009.0979 | 15935.7766 | 15935.7766 | 0 | -1.141e-14% | #DIV/0!
20150529 | 0 | 1457.1429 | 3630.3559 | 9720.9531 | 14808.4518 | 14808.4518 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150530 | 0 | 0 | 3054.7296 | 7926.0824 | 10980.812 | 10980.812 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150531 | 0 | 399.3481 | 1997.7387 | 6101.0402 | 8498.127 | 8498.127 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 347801.1301 | 157271.0836 | #DIV/0! | -121.1%
1ra Quincena
Sub Total | 2864.913 | 28651.9412 | 27197.0254 | 92407.9561 | 151121.8357 | 151121.8357 | 157271.0836 | 0% | 3.91%
Porcentaje | 1.896% | 18.96% | 18% | 61.15% | 20.86%
Balanceo | 2981.4882 | 29817.8078 | 28303.6904 | 96168.0972 | 157271.0836
% Ajuste Final | 2.881% | -5.045% | -6.233% | -3.034% | -3.905%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 196679.2945 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0.026387 | 2.0487 | 2.2348 | 5.1044 | 9.4143 | 9.4143 | 419.637 | 1.887e-14% | 97.76% | 36672.7224
20150702 | 12.4121 | 103.5701 | 93.8708 | 325.0547 | 534.9077 | 534.9077 | 302.456 | -2.125e-14% | -76.85% | 36833.0674
20150703 | 6.4485 | 61.7578 | 75.7233 | 347.7376 | 491.6671 | 491.6671 | 147.734 | 1.156e-14% | -232.8% | 36775.1014
20150704 | 9.4695 | 59.937 | 18.4619 | 237.9128 | 325.7813 | 325.7813 | 325.365 | 0% | -0.1279% | 36620.6239
20150705 | 0.84201 | 11.2756 | 32.8018 | 221.0463 | 265.9657 | 265.9657 | 511.42 | -2.137e-14% | 47.99% | 36586.4874
20150706 | 11.3365 | 59.6811 | 101.6261 | 306.8895 | 479.5332 | 479.5332 | 507.662 | 0% | 5.541% | 36597.3347
20150707 | 10.4832 | 91.9551 | 100.9148 | 359.5861 | 562.9393 | 562.9393 | 511.303 | 0% | -10.1% | 36240.9859
20150708 | 8.9835 | 105.9761 | 111.1252 | 250.8078 | 476.8927 | 476.8927 | 420.118 | -1.192e-14% | -13.51% | 36465.4537
20150709 | 10.3123 | 102.7212 | 112.9604 | 273.1309 | 499.1248 | 499.1248 | 268.151 | 1.139e-14% | -86.14% | 36728.1792
20150710 | 10.6111 | 103.3569 | 113.3071 | 304.8569 | 532.1319 | 532.1319 | 158.265 | 0% | -236.2% | 36681.8124
20150711 | 4.4852 | 103.3393 | 53.4601 | 121.8948 | 283.1794 | 283.1794 | 440.75 | 0% | 35.75% | 36452.173
20150712 | 0.54131 | 34.9684 | 23.0957 | 62.6111 | 121.2165 | 121.2165 | 556.86 | -1.172e-14% | 78.23% | 36710.0109
20150713 | 8.9015 | 102.9722 | 77.916 | 221.2566 | 411.0463 | 411.0463 | 628.686 | -1.383e-14% | 34.62% | 36733.1215
20150714 | 10.0829 | 105.7235 | 78.4554 | 346.6096 | 540.8715 | 540.8715 | 559.528 | 0% | 3.334% | 36703.1984
20150515 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 444.2765 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37104.7625
20150516 | 15.8843 | 61.3323 | 86.0745 | 151.7422 | 315.0333 | 315.0333 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150517 | 8.1666 | 20.9573 | 69.6959 | 70.7774 | 169.5972 | 169.5972 | 0 | 1.676e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150518 | 10.515 | 60.5636 | 114.7735 | 196.3671 | 382.2193 | 382.2193 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150519 | 11.8115 | 65.2427 | 110.0668 | 345.4769 | 532.5979 | 532.5979 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150520 | 7.3801 | 100.4893 | 113.4604 | 341.7604 | 563.0903 | 563.0903 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150521 | 11.3211 | 94.4794 | 110.6046 | 347.5293 | 563.9345 | 563.9345 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150522 | 2.6763 | 107.4978 | 132.1792 | 348.2527 | 590.606 | 590.606 | 0 | 1.925e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150523 | 0 | 98.303 | 116.6882 | 81.2604 | 296.2516 | 296.2516 | 0 | -1.919e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150524 | 0 | 19.8557 | 81.4046 | 51.2724 | 152.5328 | 152.5328 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150525 | 0 | 76.0759 | 125.2816 | 204.0183 | 405.3758 | 405.3758 | 0 | 1.402e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
20150526 | 0 | 73.6025 | 132.1397 | 350.811 | 556.5531 | 556.5531 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150527 | 1.574 | 104.2202 | 126.7432 | 229.6142 | 462.1516 | 462.1516 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150528 | 0 | 92.1155 | 127.7925 | 371.3852 | 591.2932 | 591.2932 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150529 | 0 | 54.0669 | 134.7035 | 360.6937 | 549.4641 | 549.4641 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150530 | 0 | 0 | 113.345 | 294.0954 | 407.4404 | 407.4404 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37104.7625
20150531 | 0 | 14.8177 | 74.1256 | 226.3776 | 315.321 | 315.321 | 0 | 1.803e-14% | #DIV/0! | 37104.7625
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12832.4102 | 5757.935 | #DIV/0! | -122.9% | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 104.936 | 1049.283 | 995.9536 | 3384.4991 | 5534.6717 | 5534.6717 | 5757.935 | 3.877% | 3.877%
Porcentaje | 1.896% | 18.96% | 17.99% | 61.15% | 100%
Energía Final | 104.936 | 1049.283 | 995.9536 | 3384.4991 | 1154.219
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7297.7385 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20150516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150523 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150525 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150526 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150528 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150529 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20150530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
20150531 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Total | 22 | 29 | 1 | 1 | 53
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
2a Quincena | 8 | 15 | 16 | 16 | 55

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 12282.481 | 347801.1301 | 12162.5584 | 12832.4102 |  | 29
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 29 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 5757.935 | 5457.3708
|  | 5757.935 | 5457.3708
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 55.13% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 6945.6637 | 196679.2945 | 6916.7966 | 7297.7385 |  | 15
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
7
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5336.8173 | 151121.8357 | 5245.7618 | 5534.6717 |  | 14
MONSANTO |  |  | 101.1734 | 2864.913 | 99.4583 | 104.936 | 1.896% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1011.8338 | 28651.9412 | 994.5104 | 1049.283 | 18.96% | 14
UNIFOODS |  |  | 960.4539 | 27197.0254 | 943.9648 | 995.9536 | 17.99% | 15
DIPASA |  |  | 3263.3562 | 92407.9561 | 3207.8283 | 3384.4991 | 61.15% | 0
|  | TOTAL> | 5336.8173 | 151121.8357 | 5245.7618 | 5534.6717 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 5757.935 | 5457.3708
|  | 5757.935 | 5457.3708
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 3.468e-14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -4.034% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -4.034% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS