## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150701 | 9:00 | 1440 |  | 3.0945 | 619.5763 | 71.0071 |  | 455.3594 | 115245.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12894.3421 | 455359.436 | 0 | 0 | 0 | 455.3594 |  |  |  | 455.3594 | 455.3594 | 1
11044-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 3.6516 | 587.8644 | 70.1375 |  | 512.8568 | 133016.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14522.4863 | 512856.812 | 0 | 0 | 0 | 512.8568 |  |  |  | 512.8568 | 512.8568 | 2
11044-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 2.9969 | 663.9013 | 70.6231 |  | 472.1418 | 118294.5312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13369.5653 | 472141.785 | 0 | 0 | 0 | 472.1417 |  |  |  | 472.1417 | 472.1417 | 3
11044-01 | 20150704 | 9:00 | 1440 |  | 1.8328 | 711.455 | 70.9931 |  | 314.1634 | 78889.7031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8896.1149 | 314163.361 | 0 | 0 | 0 | 314.1633 |  |  |  | 314.1633 | 314.1633 | 4
11044-01 | 20150705 | 9:00 | 1440 |  | 1.4396 | 742.6731 | 70.9736 |  | 256.7202 | 63128.793 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7269.5071 | 256720.245 | 0 | 0 | 0 | 256.7202 |  |  |  | 256.7202 | 256.7202 | 5
11044-01 | 20150706 | 9:00 | 1440 |  | 2.6799 | 722.3795 | 70.6632 |  | 462.7265 | 114516.125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13102.9533 | 462726.471 | 0 | 0 | 0 | 462.7264 |  |  |  | 462.7264 | 462.7264 | 6
11044-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 3.41 | 674.7296 | 70.5733 |  | 548.5506 | 135106.4375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15533.2217 | 548550.598 | 0 | 0 | 0 | 548.5505 |  |  |  | 548.5505 | 548.5505 | 7
11044-01 | 20150708 | 9:00 | 1440 |  | 2.9622 | 654.6371 | 70.1441 |  | 461.8428 | 113901.4453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13077.9306 | 461842.804 | 0 | 0 | 0 | 461.8428 |  |  |  | 461.8428 | 461.8428 | 8
11044-01 | 20150709 | 9:00 | 1440 |  | 3.1606 | 637.6254 | 70.3005 |  | 479.9157 | 118166.0078 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13589.6974 | 479915.68 | 0 | 0 | 0 | 479.9156 |  |  |  | 479.9156 | 479.9156 | 9
11044-01 | 20150710 | 9:00 | 1440 |  | 3.3835 | 635.7092 | 69.8403 |  | 512.2992 | 126709.1016 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14506.6963 | 512299.194 | 0 | 0 | 0 | 512.2991 |  |  |  | 512.2991 | 512.2991 | 10
11044-01 | 20150711 | 9:00 | 1440 |  | 1.7823 | 650.112 | 68.511 |  | 274.3427 | 67605.5938 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7768.5189 | 274342.682 | 0 | 0 | 0 | 274.3426 |  |  |  | 274.3426 | 274.3426 | 11
11044-01 | 20150712 | 9:00 | 1440 |  | 0.68901 | 702.8994 | 70.7869 |  | 116.6091 | 29260.7891 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3302.0019 | 116609.108 | 0 | 0 | 0 | 116.6091 |  |  |  | 116.6091 | 116.6091 | 12
11044-01 | 20150713 | 9:00 | 1440 |  | 2.4814 | 669.3098 | 71.2786 |  | 395.1738 | 98199.8281 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11190.0739 | 395173.767 | 0 | 0 | 0 | 395.1737 |  |  |  | 395.1737 | 395.1737 | 13
11044-01 | 20150714 | 9:00 | 1440 |  | 3.3637 | 649.3538 | 70.6238 |  | 520.4096 | 129070.3203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14736.3576 | 520409.607 | 0 | 0 | 0 | 520.4096 |  |  |  | 520.4096 | 520.4096 | 14
11044-01 | 20150715 | 9:00 | 1440 |  | 3.0994 | 647.4078 | 70.9821 |  | 476.6444 | 117596.6953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13497.0654 | 476644.409 | 0 | 0 | 0 | 476.6444 |  |  |  | 476.6444 | 476.6444 | 15
11044-01 | 20150716 | 9:00 | 1440 |  | 3.3118 | 637.1105 | 70.9707 |  | 501.7755 | 125617.2188 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14208.698 | 501775.482 | 0 | 0 | 0 | 501.7754 |  |  |  | 501.7754 | 501.7754 | 16
11044-01 | 20150717 | 9:00 | 1440 |  | 2.6325 | 640.4624 | 70.6304 |  | 401.3638 | 100635.9531 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11365.3561 | 401363.8 | 0 | 0 | 0 | 401.3638 |  |  |  | 401.3638 | 401.3638 | 17
11044-01 | 20150718 | 9:00 | 1440 |  | 2.1693 | 654.3614 | 70.1587 |  | 337.7217 | 84651.125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9563.213 | 337721.71 | 0 | 0 | 0 | 337.7217 |  |  |  | 337.7217 | 337.7217 | 18
11044-01 | 20150719 | 9:00 | 1440 |  | 2.0488 | 680.6955 | 71.57 |  | 333.6348 | 83487.6797 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9447.4836 | 333634.766 | 0 | 0 | 0 | 333.6347 |  |  |  | 333.6347 | 333.6347 | 19
11044-01 | 20150720 | 9:00 | 1440 |  | 3.0981 | 684.4732 | 71.2484 |  | 506.372 | 126958.2109 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14338.8563 | 506371.979 | 0 | 0 | 0 | 506.3719 |  |  |  | 506.3719 | 506.3719 | 20
11044-01 | 20150721 | 9:00 | 1440 |  | 2.9145 | 673.0025 | 70.8281 |  | 466.8805 | 115229.8594 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13220.5812 | 466880.463 | 0 | 0 | 0 | 466.8804 |  |  |  | 466.8804 | 466.8804 | 21
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 249400.721 | 8807504.159 | 0 | 0 | 0
días | 21 |  |  | Máximo | 3.6516 | 742.6731 |  | Mcft | 8352.1447 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 8807.5031 | total
|  |  |  | Promedio | 2.6763 | 663.7971 |  | Km3 | 236.5064 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 21 |  |  | 105.5% | Error
|  |  |  | Mínimo | 0.68901 | 587.8644
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 2.9439 | 730.1768
|  |  |  | min | 2.4087 | 597.4174
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 397701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1271.3281 | 0 | 0 | 0 | 397701 | 177 | 1 | 397701 | 397701 | 0 |  | -397701 | 36 | 397737 | 1104825%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 397737 | 0 | 1360764 | 0 | 0 | 0 | 90.1805 | 20.1 | 0 | 334 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 334 | 11795.0998 | 0 | 0 | 0 | 397737 |  |  |  | 397737 | 397737 |  | 0 | 334 | 334 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 398071 | 0 | 1360810 | 0 | 0 | 0 | 90.2042 | 18.3 | 0 | 175 | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6180.0673 | 0 | 0 | 0 | 398071 |  |  |  | 398071 | 398071 |  | 0 | 175 | 175 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 398246 | 0 | 1360834 | 0 | 0 | 0 | 90.1921 | 19.7 | 0 | 258 | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 258 | 9111.1849 | 0 | 0 | 0 | 398246 |  |  |  | 398246 | 398246 |  | 392260 | 258 | -392002 | -151939%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 398504 | 0 | 1360870 | 0 | 0 | 0 | 90.3986 | 20.4 | 0 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 812.2374 | 0 | 0 | 0 | 398504 | 177 | 1 | 392260 | 398504 | 6244 |  | -392260 | 23 | 392283 | 1705578%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 398527 | 0 | 1360873 | 0 | 0 | 0 | 90.4441 | 20.7 | 0 | 310 | 310 | 6 | 0 | 0 | 0 | 310 | 10947.5477 | 0 | 0 | 0 | 398527 |  |  |  | 398527 | 398527 |  | 0 | 310 | 310 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 398837 | 0 | 1360916 | 0 | 0 | 0 | 90.223 | 19.2 | 0 | 289 | 289 | 7 | 0 | 0 | 0 | 289 | 10205.9396 | 0 | 0 | 0 | 398837 |  |  |  | 398837 | 398837 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 399126 | 0 | 1360956 | 0 | 0 | 0 | 90.1281 | 20 | 0 | 246 | 246 | 8 | 0 | 0 | 0 | 246 | 8687.4088 | 0 | 0 | 0 | 399126 |  |  |  | 399126 | 399126 |  | 0 | 246 | 246 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 399372 | 0 | 1360990 | 0 | 0 | 0 | 90.3162 | 18.8 | 0 | 282 | 282 | 9 | 0 | 0 | 0 | 282 | 9958.7369 | 0 | 0 | 0 | 399372 |  |  |  | 399372 | 399372 |  | 0 | 282 | 282 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 399654 | 0 | 1361029 | 0 | 0 | 0 | 90.2334 | 19.5 | 0 | 289 | 289 | 10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 10205.9396 | 0 | 0 | 0 | 399654 |  |  |  | 399654 | 399654 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 399943 | 0 | 1361069 | 0 | 0 | 0 | 90.1168 | 20.3 | 0 | 124 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4379.0191 | 0 | 0 | 0 | 399943 |  |  |  | 399943 | 399943 |  | 0 | 124 | 124 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 400067 | 0 | 1361086 | 0 | 0 | 0 | 90.4789 | 19.4 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 529.7201 | 0 | 0 | 0 | 400067 |  |  |  | 400067 | 400067 |  | 0 | 15 | 15 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 400082 | 0 | 1361088 | 0 | 0 | 0 | 90.5589 | 20 | 0 | 243 | 243 | 13 | 0 | 0 | 0 | 243 | 8581.4648 | 0 | 0 | 0 | 400082 |  |  |  | 400082 | 400082 |  | 0 | 243 | 243 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 400325 | 0 | 1361122 | 0 | 0 | 0 | 90.2566 | 20.9 | 0 | 274 | 274 | 14 | 0 | 0 | 0 | 274 | 9676.2196 | 0 | 0 | 0 | 400325 |  |  |  | 400325 | 400325 |  | 0 | 274 | 274 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 400599 | 0 | 1361160 | 0 | 0 | 0 | 90.2277 | 19.9 | 0 | 129 | 129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4555.5924 | 0 | 0 | 0 | 400599 |  |  |  | 400599 | 400599 |  | 0 | 129 | 129 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 400728 | 0 | 1361178 | 0 | 0 | 0 | 90.1814 | 21 | 0 | 171 | 171 | 16 | 0 | 0 | 0 | 171 | 6038.8086 | 0 | 0 | 0 | 400728 |  |  |  | 400728 | 400728 |  | 0 | 171 | 171 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 400899 | 0 | 1361202 | 0 | 0 | 0 | 90.1993 | 21.4 | 0 | 274 | 274 | 17 | 0 | 0 | 0 | 274 | 9676.2196 | 0 | 0 | 0 | 400899 |  |  |  | 400899 | 400899 |  | 0 | 274 | 274 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 401173 | 0 | 1361240 | 0 | 0 | 0 | 90.3132 | 19.9 | 0 | 44 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1553.8455 | 0 | 0 | 0 | 401173 |  |  |  | 401173 | 401173 |  | 0 | 44 | 44 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 401217 | 0 | 1361246 | 0 | 0 | 0 | 90.1623 | 20.8 | 0 | 29 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1024.1254 | 0 | 0 | 0 | 401217 |  |  |  | 401217 | 401217 |  | 0 | 29 | 29 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 401246 | 0 | 1361250 | 0 | 0 | 0 | 90.0002 | 21.5 | 0 | 294 | 294 | 20 | 0 | 0 | 0 | 294 | 10382.513 | 0 | 0 | 0 | 401246 |  |  |  | 401246 | 401246 |  | 0 | 294 | 294 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 401540 | 0 | 1361291 | 0 | 0 | 0 | 89.842 | 20.6 | 0 | 344 | 344 | 21 | 0 | 0 | 0 | 344 | 12148.2465 | 0 | 0 | 0 | 401540 |  |  |  | 401540 | 401540 |  | 0 | 344 | 344 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 401884 | 0 | 1361339 | 0 | 0 | 0 | 89.921 | 20.8 | 0 | 0 | -401884 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401884 |  |  |  | 401884 | 401884 |  | 0 | -401884 | -401884 | 100%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 390864 | 0 | -390864
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 90.5589 | 21.5 | m3 | 4183 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 4183 | 147721.2646 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 7223789 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 86.1172 | 19.2364 | cft | 147721.2646 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 18 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 94.7289 | 21.16
[10 empty] | min | 77.5055 | 17.3127
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 350921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 2795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 98704.5026 | 0 | 0 | 0 | 350921 | 205 | 1 | 350921 | 350921 | 0 |  | -109419 | 2795 | 112214 | 4015%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 353716 | 0 | 894080 | 0 | 0 | 0 | 89.5374 | 19.2 | 0 | 2787 | 2787 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2787 | 98421.9853 | 0 | 0 | 0 | 353716 | 205 | 2 | 241502 | 353716 | 112214 |  | 0 | 2787 | 2787 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 356503 | 0 | 894463 | 0 | 0 | 0 | 89.4749 | 17.9 | 0 | 1676 | 1676 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 59187.3869 | 0 | 0 | 0 | 356503 | 205 | 3 | 241502 | 356503 | 115001 |  | 333 | 1676 | 1343 | 80.13%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 358179 | 0 | 894694 | 0 | 0 | 0 | 89.5482 | 18.3 | 0 | 1633 | 1633 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1633 | 57668.8561 | 0 | 0 | 0 | 358179 | 205 | 4 | 241835 | 358179 | 116344 |  | 2663 | 1633 | -1030 | -63.07%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 359812 | 0 | 894918 | 0 | 0 | 0 | 89.9779 | 19.1 | 0 | 308 | 308 | 5 | 0 | 0 | 0 | 308 | 10876.9184 | 0 | 0 | 0 | 359812 | 205 | 5 | 244498 | 359812 | 115314 |  | 2166 | 308 | -1858 | -603.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 360120 | 0 | 894960 | 0 | 0 | 0 | 90.0886 | 20.6 | 0 | 1632 | 1632 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 57633.5414 | 0 | 0 | 0 | 360120 | 205 | 6 | 246664 | 360120 | 113456 |  | 1559 | 1632 | 73 | 4.473%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 361752 | 0 | 895184 | 0 | 0 | 0 | 89.5972 | 18.7 | 0 | 2535 | 2535 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 89522.6885 | 0 | 0 | 0 | 361752 | 205 | 7 | 248223 | 361752 | 113529 |  | 1806 | 2535 | 729 | 28.76%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 364287 | 0 | 895534 | 0 | 0 | 0 | 89.3465 | 18.8 | 0 | 2902 | 2902 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2902 | 102483.1723 | 0 | 0 | 0 | 364287 | 205 | 8 | 250029 | 364287 | 114258 |  | 1484 | 2902 | 1418 | 48.86%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 367189 | 0 | 895933 | 0 | 0 | 0 | 89.6461 | 18.3 | 0 | 2809 | 2809 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2809 | 99198.908 | 0 | 0 | 0 | 367189 | 205 | 9 | 251513 | 367189 | 115676 |  | 1740 | 2809 | 1069 | 38.06%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 369998 | 0 | 896319 | 0 | 0 | 0 | 89.5449 | 18.3 | 0 | 2815 | 2815 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 99410.7961 | 0 | 0 | 0 | 369998 | 205 | 10 | 253253 | 369998 | 116745 |  | 670 | 2815 | 2145 | 76.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 372813 | 0 | 896707 | 0 | 0 | 0 | 89.3873 | 18.9 | 0 | 2857 | 2857 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 100894.0122 | 0 | 0 | 0 | 372813 | 205 | 11 | 253923 | 372813 | 118890 |  | 2170 | 2857 | 687 | 24.05%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 375670 | 0 | 897097 | 0 | 0 | 0 | 90.0314 | 18 | 0 | 969 | 969 | 12 | 0 | 0 | 0 | 969 | 34219.9152 | 0 | 0 | 0 | 375670 | 205 | 12 | 256093 | 375670 | 119577 |  | 2914 | 969 | -1945 | -200.7%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 376639 | 0 | 897230 | 0 | 0 | 0 | 90.276 | 19.9 | 0 | 2811 | 2811 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2811 | 99269.5374 | 0 | 0 | 0 | 376639 | 205 | 13 | 259007 | 376639 | 117632 |  | 3050 | 2811 | -239 | -8.502%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 379450 | 0 | 897616 | 0 | 0 | 0 | 89.6992 | 19.2 | 0 | 2873 | 2873 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2873 | 101459.0469 | 0 | 0 | 0 | 379450 | 205 | 14 | 262057 | 379450 | 117393 |  | 2910 | 2873 | -37 | -1.288%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 382323 | 0 | 898012 | 0 | 0 | 0 | 89.4905 | 18.6 | 0 | 2885 | 2885 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2885 | 101882.823 | 0 | 0 | 0 | 382323 | 205 | 15 | 264967 | 382323 | 117356 |  | -98515 | 2885 | 101400 | 3515%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 385208 | 0 | 898410 | 0 | 0 | 0 | 89.5107 | 19.1 | 0 | 2912 | 2912 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 102836.319 | 0 | 0 | 0 | 385208 | 205 | 16 | 166452 | 385208 | 218756 |  | 323 | 2912 | 2589 | 88.91%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 388120 | 0 | 898812 | 0 | 0 | 0 | 89.4818 | 19.2 | 0 | 2899 | 2899 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 102377.2283 | 0 | 0 | 0 | 388120 | 205 | 17 | 166775 | 388120 | 221345 |  | 1501 | 2899 | 1398 | 48.22%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 391019 | 0 | 899210 | 0 | 0 | 0 | 89.7477 | 18.8 | 0 | 1360 | 1360 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 48027.9512 | 0 | 0 | 0 | 391019 | 205 | 18 | 168276 | 391019 | 222743 |  | 1730 | 1360 | -370 | -27.21%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 392379 | 0 | 899397 | 0 | 0 | 0 | 89.6834 | 18.6 | 0 | 545 | 545 | 19 | 0 | 0 | 0 | 545 | 19246.4951 | 0 | 0 | 0 | 392379 | 205 | 19 | 170006 | 392379 | 222373 |  | 124679 | 545 | -124134 | -22777%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 392924 | 0 | 899472 | 0 | 0 | 0 | 89.554 | 20.9 | 0 | 2776 | 2776 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 98033.5239 | 0 | 0 | 0 | 392924 | 205 | 1 | 294685 | 392924 | 98239 |  | -121185 | 2776 | 123961 | 4465%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 395700 | 0 | 899856 | 0 | 0 | 0 | 89.133 | 18.9 | 0 | 2639 | 2639 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2639 | 93195.4141 | 0 | 0 | 0 | 395700 | 205 | 21 | 173500 | 395700 | 222200 |  | 1836 | 2639 | 803 | 30.43%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 398339 | 0 | 900221 | 0 | 0 | 0 | 89.2763 | 19 | 0 | 0 | -398339 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398339 | 205 | 22 | 175336 | 398339 | 223003 |  | 541 | -398339 | -398880 | 100.1%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 23 | 175877 | 0 | -175877 |  | 2972 | 0 | -2972
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 24 | 178849 | 0 | -178849 |  | 1807 | 0 | -1807
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 25 | 180656 | 0 | -180656 |  | 1763 | 0 | -1763
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 26 | 182419 | 0 | -182419 |  | 1756 | 0 | -1756
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 27 | 184175 | 0 | -184175 |  | -160352 | 0 | 160352
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 28 | 23823 | 0 | -23823 |  | 466 | 0 | -466
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 29 | 24289 | 0 | -24289 |  | 269996 | 0 | -269996
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 90.276 | 20.9 | m3 | 47418 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 47418 | 1674551.0221 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 1513386 | total |  |  | -26579 | total
[10 empty] | Promedio | 85.547 | 18.1045 | cft | 1674551.0221 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -10 | [6 empty] | 7.574% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 94.1017 | 19.915
[10 empty] | min | 76.9923 | 16.2941
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 464323 | 0 | 1212900 | 0 | 0 | 0 | 90.4169 | 21.5 | 0 | 3049 | 3049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3049 | 107674.4288 | 0 | 0 | 0 | 464323 | 334 | 1 | 281951 | 464323 | 182372 |  | 2869 | 3049 | 180 | 5.904%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 467372 | 0 | 1213324 | 0 | 0 | 0 | 89.9739 | 21.8 | 0 | 2526 | 2526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 89204.8564 | 0 | 0 | 0 | 467372 | 334 | 2 | 284820 | 467372 | 182552 |  | 1756 | 2526 | 770 | 30.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 469898 | 0 | 1213674 | 0 | 0 | 0 | 89.9047 | 20.7 | 0 | 2055 | 2055 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2055 | 72571.6469 | 0 | 0 | 0 | 469898 | 334 | 3 | 286576 | 469898 | 183322 |  | 1504 | 2055 | 551 | 26.81%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 471953 | 0 | 1213959 | 0 | 0 | 0 | 89.9561 | 20.7 | 0 | 503 | 503 | 4 | 0 | 0 | 0 | 503 | 17763.279 | 0 | 0 | 0 | 471953 | 334 | 4 | 288080 | 471953 | 183873 |  | 3035 | 503 | -2532 | -503.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 472456 | 0 | 1214029 | 0 | 0 | 0 | 90.5092 | 21.1 | 0 | 896 | 896 | 5 | 0 | 0 | 0 | 896 | 31641.9443 | 0 | 0 | 0 | 472456 | 334 | 5 | 291115 | 472456 | 181341 |  | 3008 | 896 | -2112 | -235.7%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 473352 | 0 | 1214152 | 0 | 0 | 0 | 90.5985 | 21.4 | 0 | 2779 | 2779 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2779 | 98139.4679 | 0 | 0 | 0 | 473352 | 334 | 6 | 294123 | 473352 | 179229 |  | 2988 | 2779 | -209 | -7.521%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 476131 | 0 | 1214536 | 0 | 0 | 0 | 90.0024 | 20.4 | 0 | 2782 | 2782 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2782 | 98245.4119 | 0 | 0 | 0 | 476131 | 334 | 7 | 297111 | 476131 | 179020 |  | 2963 | 2782 | -181 | -6.506%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 478913 | 0 | 1214923 | 0 | 0 | 0 | 89.7092 | 21 | 0 | 3043 | 3043 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3043 | 107462.5408 | 0 | 0 | 0 | 478913 | 334 | 8 | 300074 | 478913 | 178839 |  | 3055 | 3043 | -12 | -0.3943%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 481956 | 0 | 1215344 | 0 | 0 | 0 | 90.0861 | 20.7 | 0 | 3089 | 3089 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3089 | 109087.0156 | 0 | 0 | 0 | 481956 | 334 | 9 | 303129 | 481956 | 178827 |  | 2840 | 3089 | 249 | 8.061%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 485045 | 0 | 1215772 | 0 | 0 | 0 | 89.9819 | 21 | 0 | 3086 | 3086 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3086 | 108981.0716 | 0 | 0 | 0 | 485045 | 334 | 10 | 305969 | 485045 | 179076 |  | 1806 | 3086 | 1280 | 41.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 488131 | 0 | 1216201 | 0 | 0 | 0 | 89.7891 | 21.3 | 0 | 1478 | 1478 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 52195.0823 | 0 | 0 | 0 | 488131 | 334 | 11 | 307775 | 488131 | 180356 |  | 3054 | 1478 | -1576 | -106.6%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 489609 | 0 | 1216407 | 0 | 0 | 0 | 90.5818 | 19.7 | 0 | 640 | 640 | 12 | 0 | 0 | 0 | 640 | 22601.3888 | 0 | 0 | 0 | 489609 | 334 | 12 | 310829 | 489609 | 178780 |  | 2806 | 640 | -2166 | -338.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 490249 | 0 | 1216495 | 0 | 0 | 0 | 90.8622 | 21.4 | 0 | 2127 | 2127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 75114.3031 | 0 | 0 | 0 | 490249 | 334 | 13 | 313635 | 490249 | 176614 |  | 3340 | 2127 | -1213 | -57.03%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 492376 | 0 | 1216790 | 0 | 0 | 0 | 90.1933 | 21.7 | 0 | 2132 | 2132 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 75290.8764 | 0 | 0 | 0 | 492376 | 334 | 14 | 316975 | 492376 | 175401 |  | 3099 | 2132 | -967 | -45.36%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 494508 | 0 | 1217086 | 0 | 0 | 0 | 89.9137 | 20.7 | 0 | 1921 | 1921 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 67839.4811 | 0 | 0 | 0 | 494508 | 334 | 15 | 320074 | 494508 | 174434 |  | -177957 | 1921 | 179878 | 9364%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 496429 | 0 | 1217353 | 0 | 0 | 0 | 89.9612 | 21.4 | 0 | 2980 | 2980 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 105237.7166 | 0 | 0 | 0 | 496429 | 334 | 16 | 142117 | 496429 | 354312 |  | 2368 | 2980 | 612 | 20.54%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 499409 | 0 | 1217767 | 0 | 0 | 0 | 89.8909 | 21.7 | 0 | 2935 | 2935 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 103648.5565 | 0 | 0 | 0 | 499409 | 334 | 17 | 144485 | 499409 | 354924 |  | 3378 | 2935 | -443 | -15.09%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 502344 | 0 | 1218173 | 0 | 0 | 0 | 90.2209 | 21.3 | 0 | 1882 | 1882 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 66462.2089 | 0 | 0 | 0 | 502344 | 334 | 18 | 147863 | 502344 | 354481 |  | 3226 | 1882 | -1344 | -71.41%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 504226 | 0 | 1218436 | 0 | 0 | 0 | 90.1492 | 20 | 0 | 1218 | 1218 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 43013.2681 | 0 | 0 | 0 | 504226 | 334 | 19 | 151089 | 504226 | 353137 |  | 219444 | 1218 | -218226 | -17917%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 505444 | 0 | 1218605 | 0 | 0 | 0 | 89.9978 | 22.8 | 0 | 3111 | 3111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 109863.9384 | 0 | 0 | 0 | 505444 | 334 | 1 | 370533 | 505444 | 134911 |  | -212777 | 3111 | 215888 | 6940%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 508555 | 0 | 1219039 | 0 | 0 | 0 | 89.5349 | 21.4 | 0 | 3129 | 3129 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 110499.6024 | 0 | 0 | 0 | 508555 | 334 | 21 | 157756 | 508555 | 350799 |  | 3001 | 3129 | 128 | 4.091%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 511684 | 0 | 1219474 | 0 | 0 | 0 | 89.6905 | 21.7 | 0 | 0 | -511684 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511684 | 334 | 22 | 160757 | 511684 | 350927 |  | 2348 | -511684 | -514032 | 100.5%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 23 | 163105 | 0 | -163105 |  | 3059 | 0 | -3059
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 24 | 166164 | 0 | -166164 |  | 3356 | 0 | -3356
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 25 | 169520 | 0 | -169520 |  | 3464 | 0 | -3464
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 26 | 172984 | 0 | -172984 |  | 3797 | 0 | -3797
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 27 | 176781 | 0 | -176781 |  | 740153 | 0 | -740153
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 28 | 916934 | 0 | -916934 |  | 1800 | 0 | -1800
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 29 | 918734 | 0 | -918734 |  | -553254 | 0 | 553254
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 90.8622 | 22.8 | m3 | 47361 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 47361 | 1672538.0859 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 1529293 | total |  |  | -1107224 | total
[10 empty] | Promedio | 90.0875 | 21.1545 | cft | 1672538.0859 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -10 | [6 empty] | 238.5% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.5349 | 19.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.0962 | 23.27
[10 empty] | min | 81.0787 | 19.0391
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 341631 | 0 | 318108 | 0 | 3 | 0 | 90.8123 | 23.1 | 0 | 6964 | 6964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6964 | 245931.3619 | 0 | 0 | 0 | 341631 | 335 | 1 | 940503 | 341631 | -598872 |  | 6508 | 6964 | 456 | 6.548%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 348595 | 0 | 319078 | 0 | 3 | 0 | 90.2798 | 23.9 | 0 | 8747 | 8747 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8747 | 308897.4185 | 0 | 0 | 0 | 348595 | 335 | 2 | 947011 | 348595 | -598416 |  | 6621 | 8747 | 2126 | 24.31%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 357342 | 0 | 320296 | 0 | 3 | 0 | 90.1236 | 23.4 | 0 | 9437 | 9437 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9437 | 333264.5408 | 0 | 0 | 0 | 357342 | 335 | 3 | 953632 | 357342 | -596290 |  | 2295 | 9437 | 7142 | 75.68%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 366779 | 0 | 321610 | 0 | 3 | 0 | 90.133 | 23.5 | 0 | 6482 | 6482 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6482 | 228909.6909 | 0 | 0 | 0 | 366779 | 335 | 4 | 955927 | 366779 | -589148 |  | 3278 | 6482 | 3204 | 49.43%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 373261 | 0 | 322507 | 0 | 3 | 0 | 90.8021 | 23.7 | 0 | 6038 | 6038 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6038 | 213229.9775 | 0 | 0 | 0 | 373261 | 335 | 5 | 959205 | 373261 | -585944 |  | 8731 | 6038 | -2693 | -44.6%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 379299 | 0 | 323342 | 0 | 3 | 0 | 90.9029 | 23.5 | 0 | 8392 | 8392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8392 | 296360.7106 | 0 | 0 | 0 | 379299 | 335 | 6 | 967936 | 379299 | -588637 |  | 8562 | 8392 | -170 | -2.026%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 387691 | 0 | 324509 | 0 | 3 | 0 | 90.2279 | 23.6 | 0 | 9913 | 9913 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9913 | 350074.3237 | 0 | 0 | 0 | 387691 | 335 | 7 | 976498 | 387691 | -588807 |  | 8577 | 9913 | 1336 | 13.48%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 397604 | 0 | 325893 | 0 | 3 | 0 | 89.9037 | 23.7 | 0 | 6868 | 6868 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6868 | 242541.1536 | 0 | 0 | 0 | 397604 | 335 | 8 | 985075 | 397604 | -587471 |  | 6892 | 6868 | -24 | -0.3494%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 404472 | 0 | 326849 | 0 | 3 | 0 | 90.3838 | 23.2 | 0 | 7469 | 7469 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7469 | 263765.2702 | 0 | 0 | 0 | 404472 | 335 | 9 | 991967 | 404472 | -587495 |  | 2730 | 7469 | 4739 | 63.45%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 411941 | 0 | 327888 | 0 | 3 | 0 | 90.2402 | 23.5 | 0 | 8303 | 8303 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8303 | 293217.705 | 0 | 0 | 0 | 411941 | 335 | 10 | 994697 | 411941 | -582756 |  | 1935 | 8303 | 6368 | 76.7%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 420244 | 0 | 329046 | 0 | 3 | 0 | 90.0553 | 23.4 | 0 | 3370 | 3370 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 119010.4379 | 0 | 0 | 0 | 420244 | 335 | 11 | 996632 | 420244 | -576388 |  | -992976 | 3370 | 996346 | 29565%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 423614 | 0 | 329512 | 0 | 3 | 0 | 90.9639 | 21.8 | 0 | 1735 | 1735 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 61270.9524 | 0 | 0 | 0 | 423614 | 335 | 12 | 3656 | 423614 | 419958 |  | 9158 | 1735 | -7423 | -427.8%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 425349 | 0 | 329751 | 0 | 3 | 0 | 91.2419 | 22.6 | 0 | 6040 | 6040 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 213300.6068 | 0 | 0 | 0 | 425349 | 335 | 13 | 12814 | 425349 | 412535 |  | 10083 | 6040 | -4043 | -66.94%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 431389 | 0 | 330590 | 0 | 3 | 0 | 90.5029 | 24.1 | 0 | 9419 | 9419 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9419 | 332628.8767 | 0 | 0 | 0 | 431389 | 335 | 14 | 22897 | 431389 | 408492 |  | -22897 | 9419 | 32316 | 343.1%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 440808 | 0 | 331903 | 0 | 3 | 0 | 90.1084 | 23.7 | 0 | 8535 | 8535 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8535 | 301410.7084 | 0 | 0 | 0 | 440808 |  |  |  | 440808 | 440808 |  | 0 | 8535 | 8535 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 449343 | 0 | 333092 | 0 | 3 | 0 | 90.1893 | 23.8 | 0 | 8126 | 8126 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8126 | 286967.0084 | 0 | 0 | 0 | 449343 |  |  |  | 449343 | 449343 |  | 0 | 8126 | 8126 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 457469 | 0 | 334227 | 0 | 3 | 0 | 90.1486 | 23.8 | 0 | 5186 | 5186 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5186 | 183141.8786 | 0 | 0 | 0 | 457469 |  |  |  | 457469 | 457469 |  | 0 | 5186 | 5186 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 462655 | 0 | 334947 | 0 | 3 | 0 | 90.5854 | 23.9 | 0 | 6301 | 6301 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6301 | 222517.7357 | 0 | 0 | 0 | 462655 |  |  |  | 462655 | 462655 |  | 0 | 6301 | 6301 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 468956 | 0 | 335823 | 0 | 3 | 0 | 90.4642 | 23.5 | 0 | 7607 | 7607 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7607 | 268638.6947 | 0 | 0 | 0 | 468956 |  |  |  | 468956 | 468956 |  | 0 | 7607 | 7607 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 476563 | 0 | 336883 | 0 | 3 | 0 | 90.2542 | 23.9 | 0 | 8111 | 8111 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8111 | 286437.2884 | 0 | 0 | 0 | 476563 |  |  |  | 476563 | 476563 |  | 0 | 8111 | 8111 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 484674 | 0 | 338017 | 0 | 3 | 0 | 89.806 | 23.9 | 0 | 7007 | 7007 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7007 | 247449.8927 | 0 | 0 | 0 | 484674 |  |  |  | 484674 | 484674 |  | 0 | 7007 | 7007 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 491681 | 0 | 338999 | 0 | 3 | 0 | 89.9952 | 23.6 | 0 | 0 | -491681 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491681 |  |  |  | 491681 | 491681 |  | 700417 | -491681 | -1192098 | 242.5%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 23 | 700417 | 0 | -700417 |  | 6409 | 0 | -6409
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 24 | 706826 | 0 | -706826 |  | 7368 | 0 | -7368
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 25 | 714194 | 0 | -714194 |  | 9779 | 0 | -9779
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 26 | 723973 | 0 | -723973 |  | 8965 | 0 | -8965
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 27 | 732938 | 0 | -732938 |  | -732938 | 0 | 732938
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | [5 empty] | Máximo | 91.2419 | 24.1 | m3 | 150050 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 150050 | 5298966.2335 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -5085438 | total |  |  | 598872 | total
[10 empty] | Promedio | 90.3693 | 23.5045 | cft | 5298966.2335 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 3 | [6 empty] | -175.3% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.806 | 21.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.4062 | 25.855
[10 empty] | min | 81.3324 | 21.1541
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 36 | 2795 | 3049 | 6964 | 12844 | 12894.3421 | 0 | 0.3904% | #DIV/0!
20150702 | 334 | 2787 | 2526 | 8747 | 14394 | 14522.4863 | 0 | 0.8847% | #DIV/0!
20150703 | 175 | 1676 | 2055 | 9437 | 13343 | 13369.5653 | 0 | 0.1987% | #DIV/0!
20150704 | 258 | 1633 | 503 | 6482 | 8876 | 8896.1149 | 0 | 0.2261% | #DIV/0!
20150705 | 23 | 308 | 896 | 6038 | 7265 | 7269.5071 | 0 | 0.062% | #DIV/0!
20150706 | 310 | 1632 | 2779 | 8392 | 13113 | 13102.9533 | 0 | -0.07668% | #DIV/0!
20150707 | 289 | 2535 | 2782 | 9913 | 15519 | 15533.2217 | 0 | 0.09156% | #DIV/0!
20150708 | 246 | 2902 | 3043 | 6868 | 13059 | 13077.9306 | 0 | 0.1448% | #DIV/0!
20150709 | 282 | 2809 | 3089 | 7469 | 13649 | 13589.6974 | 0 | -0.4364% | #DIV/0!
20150710 | 289 | 2815 | 3086 | 8303 | 14493 | 14506.6963 | 0 | 0.09441% | #DIV/0!
20150711 | 124 | 2857 | 1478 | 3370 | 7829 | 7768.5189 | 0 | -0.7785% | #DIV/0!
20150712 | 15 | 969 | 640 | 1735 | 3359 | 3302.0019 | 0 | -1.726% | #DIV/0!
20150713 | 243 | 2811 | 2127 | 6040 | 11221 | 11190.0739 | 0 | -0.2764% | #DIV/0!
20150714 | 274 | 2873 | 2132 | 9419 | 14698 | 14736.3576 | 0 | 0.2603% | #DIV/0!
20150715 | 129 | 2885 | 1921 | 8535 | 13470 | 13497.0654 | 0 | 0.2005% | #DIV/0!
20150716 | 171 | 2912 | 2980 | 8126 | 14189 | 14208.698 | 0 | 0.1386% | #DIV/0!
20150717 | 274 | 2899 | 2935 | 5186 | 11294 | 11365.3561 | 0 | 0.6278% | #DIV/0!
20150718 | 44 | 1360 | 1882 | 6301 | 9587 | 9563.213 | 0 | -0.2487% | #DIV/0!
20150719 | 29 | 545 | 1218 | 7607 | 9399 | 9447.4836 | 0 | 0.5132% | #DIV/0!
20150720 | 294 | 2776 | 3111 | 8111 | 14292 | 14338.8563 | 0 | 0.3268% | #DIV/0!
20150721 | 344 | 2639 | 3129 | 7007 | 13119 | 13220.5812 | 0 | 0.7684% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 4183 | 47418 | 47361 | 150050 | 249012 | 249400.721 | 0 | 0.1559% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 2898 | 31402 | 30185 | 99177 | 163662 | 163759.4674 | 0 | 0.05952% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.771% | 19.19% | 18.44% | 60.6% | 20.96% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 1285 | 16016 | 17176 | 50873 | 85350 | 85641.2536 | 0 | 0.3401% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.506% | 18.77% | 20.12% | 59.61% | 20.27% | #DIV/0!
Balanceo | 1289.385 | 16070.654 | 17234.6124 | 51046.6022 | 85641.2536
% Ajuste | 0.3412% | 0.3412% | 0.3412% | 0.3412% | 0.3412%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150701 | 455.3594 | 12894.3421 | 619.5763 | 326.43 | 3.0945 | 0.21761 | 71.0071 |  |  |  | 12894.3421 | 326.43 | 0.21761 | #DIV/0!
20150702 | 512.8568 | 14522.4863 | 587.8644 | 308.81 | 3.6516 | 0.2568 | 70.1375 |  |  |  | 14522.4863 | 308.81 | 0.2568 | #DIV/0!
20150703 | 472.1418 | 13369.5653 | 663.9013 | 351.06 | 2.9969 | 0.21075 | 70.6231 |  |  |  | 13369.5653 | 351.06 | 0.21075 | #DIV/0!
20150704 | 314.1634 | 8896.1149 | 711.455 | 377.47 | 1.8328 | 0.12889 | 70.9931 |  |  |  | 8896.1149 | 377.47 | 0.12889 | #DIV/0!
20150705 | 256.7202 | 7269.5071 | 742.6731 | 394.82 | 1.4396 | 0.10124 | 70.9736 |  |  |  | 7269.5071 | 394.82 | 0.10124 | #DIV/0!
20150706 | 462.7265 | 13102.9533 | 722.3795 | 383.54 | 2.6799 | 0.18846 | 70.6632 |  |  |  | 13102.9533 | 383.54 | 0.18846 | #DIV/0!
20150707 | 548.5506 | 15533.2217 | 674.7296 | 357.07 | 3.41 | 0.2398 | 70.5733 |  |  |  | 15533.2217 | 357.07 | 0.2398 | #DIV/0!
20150708 | 461.8428 | 13077.9306 | 654.6371 | 345.91 | 2.9622 | 0.20831 | 70.1441 |  |  |  | 13077.9306 | 345.91 | 0.20831 | #DIV/0!
20150709 | 479.9157 | 13589.6974 | 637.6254 | 336.46 | 3.1606 | 0.22227 | 70.3005 |  |  |  | 13589.6974 | 336.46 | 0.22227 | #DIV/0!
20150710 | 512.2992 | 14506.6963 | 635.7092 | 335.39 | 3.3835 | 0.23794 | 69.8403 |  |  |  | 14506.6963 | 335.39 | 0.23794 | #DIV/0!
20150711 | 274.3427 | 7768.5189 | 650.112 | 343.4 | 1.7823 | 0.12533 | 68.511 |  |  |  | 7768.5189 | 343.4 | 0.12533 | #DIV/0!
20150712 | 116.6091 | 3302.0019 | 702.8994 | 372.72 | 0.68901 | 0.048454 | 70.7869 |  |  |  | 3302.0019 | 372.72 | 0.048454 | #DIV/0!
20150713 | 395.1738 | 11190.0739 | 669.3098 | 354.06 | 2.4814 | 0.1745 | 71.2786 |  |  |  | 11190.0739 | 354.06 | 0.1745 | #DIV/0!
20150714 | 520.4096 | 14736.3576 | 649.3538 | 342.97 | 3.3637 | 0.23654 | 70.6238 |  |  |  | 14736.3576 | 342.97 | 0.23654 | #DIV/0! |  |  | 0
20150715 | 476.6444 | 13497.0654 | 647.4078 | 341.89 | 3.0994 | 0.21796 | 70.9821 |  |  |  | 13497.0654 | 341.89 | 0.21796 | #DIV/0!
20150716 | 501.7755 | 14208.698 | 637.1105 | 336.17 | 3.3118 | 0.2329 | 70.9707 |  |  |  | 14208.698 | 336.17 | 0.2329 | #DIV/0!
20150717 | 401.3638 | 11365.3561 | 640.4624 | 338.03 | 2.6325 | 0.18512 | 70.6304 |  |  |  | 11365.3561 | 338.03 | 0.18512 | #DIV/0!
20150718 | 337.7217 | 9563.213 | 654.3614 | 345.76 | 2.1693 | 0.15256 | 70.1587 |  |  |  | 9563.213 | 345.76 | 0.15256 | #DIV/0!
20150719 | 333.6348 | 9447.4836 | 680.6955 | 360.39 | 2.0488 | 0.14408 | 71.57 |  |  |  | 9447.4836 | 360.39 | 0.14408 | #DIV/0!
20150720 | 506.372 | 14338.8563 | 684.4732 | 362.49 | 3.0981 | 0.21787 | 71.2484 |  |  |  | 14338.8563 | 362.49 | 0.21787 | #DIV/0!
20150721 | 466.8805 | 13220.5812 | 673.0025 | 356.11 | 2.9145 | 0.20495 | 70.8281 |  |  |  | 13220.5812 | 356.11 | 0.20495 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 3022.5187 | 85588.1906 | 674.6542 | 357.0286 | 2.7293 | 0.19194 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85588.1906 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 2760.5928 | 78171.2768 | 657.0924 | 347.2729 | 2.5461 | 0.19061 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 78171.2768 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 78171.2768 | 11167.3253
3ra semana | 3024.3926 | 85641.2536 | 0 | 0 | 2.7535 | 0.18568 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85641.2536 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 567.1579 | 299.85 | 0 | 0.18956 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18905 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 163759.4674; 8: 0; (2-8): 163759.4674 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 85641.2536; 8: 0; (2-8): 85641.2536 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 249400.721; 8: 0; (2-8): 249400.721 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 11876.2248; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 36.1411 | 2805.955 | 3060.9506 | 6991.2954 | 12894.3421 | 12894.3421 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150702 | 336.9814 | 2811.8778 | 2548.548 | 8825.0791 | 14522.4863 | 14522.4863 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150703 | 175.3484 | 1679.3368 | 2059.0914 | 9455.7886 | 13369.5653 | 13369.5653 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150704 | 258.5847 | 1636.7007 | 504.1399 | 6496.6896 | 8896.1149 | 8896.1149 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150705 | 23.0143 | 308.1911 | 896.5559 | 6041.7459 | 7269.5071 | 7269.5071 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150706 | 309.7625 | 1630.7496 | 2776.8708 | 8385.5703 | 13102.9533 | 13102.9533 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150707 | 289.2648 | 2537.3231 | 2784.5494 | 9922.0843 | 15533.2217 | 15533.2217 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150708 | 246.3566 | 2906.2068 | 3047.4112 | 6877.956 | 13077.9306 | 13077.9306 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150709 | 280.7748 | 2796.7954 | 3075.5788 | 7436.5485 | 13589.6974 | 13589.6974 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150710 | 289.2731 | 2817.6603 | 3088.9164 | 8310.8466 | 14506.6963 | 14506.6963 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150711 | 123.0421 | 2834.9289 | 1466.5821 | 3343.9659 | 7768.5189 | 7768.5189 | 0 | 1.171e-14% | #DIV/0!
20150712 | 14.7455 | 952.5573 | 629.14 | 1705.5592 | 3302.0019 | 3302.0019 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150713 | 242.3303 | 2803.2526 | 2121.1378 | 6023.3532 | 11190.0739 | 11190.0739 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150714 | 274.7151 | 2880.4977 | 2137.5639 | 9443.5809 | 14736.3576 | 14736.3576 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150715 | 129.2592 | 2890.7968 | 1924.8599 | 8552.1494 | 13497.0654 | 13497.0654 | 0 | 1.348e-14% | #DIV/0!
20150716 | 171.2374 | 2916.0426 | 2984.137 | 8137.281 | 14208.698 | 14208.698 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150717 | 275.7311 | 2917.316 | 2953.5435 | 5218.7654 | 11365.3561 | 11365.3561 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150718 | 43.8908 | 1356.6256 | 1877.3304 | 6285.3661 | 9563.213 | 9563.213 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150719 | 29.1496 | 547.8113 | 1224.2829 | 7646.2398 | 9447.4836 | 9447.4836 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150720 | 294.9639 | 2785.1011 | 3121.1994 | 8137.5919 | 14338.8563 | 14338.8563 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150721 | 346.6636 | 2659.4339 | 3153.228 | 7061.2556 | 13220.5812 | 13220.5812 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 249400.721 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 2900.3346 | 31402.0332 | 30197.0362 | 99260.0635 | 163759.4674 | 163759.4674 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 1.771% | 19.18% | 18.44% | 60.61% | 20.95%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste Final | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 85641.2536 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 21 | 21 | 1 | 1 | 44
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
2a Quincena | 7 | 7 | 7 | 7 | 28

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-24
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 8807.5033 | 249400.721 | 0 | 0 |  | 21
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-24
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 3024.3923 | 85641.2536 | 0 | 0 |  | 7
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
7
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-24
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5783.111 | 163759.4674 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | 102.4243 | 2900.3346 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1108.9523 | 31402.0332 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | 1066.3983 | 30197.0362 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
DIPASA |  |  | 3505.3361 | 99260.0635 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 5783.111 | 163759.4674 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS