## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150701 | 9:00 | 1440 |  | 619.5763 | 71.0071 | 9.8056 |  | 455.3594 | 615.9947 | 0 | 1 | 8827.6352 | 36959.5431 | 991.9572 | 12894.3421 | 455359.436 | 113.8265 | 476.569 | 451.6971 | 455.3594 |  |  |  | 455.3594 | 455.3594 | 1
11044-01 | 20150702 | 9:00 | 1440 |  | 587.8644 | 70.1375 | 9.8056 |  | 512.8568 | 615.9947 | 0 | 2 | 9132.8435 | 38237.3893 | 1026.2533 | 14522.4863 | 512856.812 | 132.6316 | 555.302 | 526.321 | 512.8568 |  |  |  | 512.8568 | 512.8568 | 2
11044-01 | 20150703 | 9:00 | 1440 |  | 663.9013 | 70.6231 | 9.78 |  | 472.1418 | 989.5795 | 0 | 3 | 8782.1318 | 36769.0295 | 986.844 | 13369.5653 | 472141.785 | 117.4133 | 491.5859 | 465.9303 | 472.1417 |  |  |  | 472.1417 | 472.1417 | 3
11044-01 | 20150704 | 9:00 | 1440 |  | 711.455 | 70.9931 | 9.8084 |  | 314.1634 | 1582.6405 | 0 | 4 | 8833.4771 | 36984.0018 | 992.6136 | 8896.1149 | 314163.361 | 78.5836 | 329.0139 | 311.8428 | 314.1633 |  |  |  | 314.1633 | 314.1633 | 4
11044-01 | 20150705 | 9:00 | 1440 |  | 742.6731 | 70.9736 | 9.8302 |  | 256.7202 | 1571.0107 | 0 | 5 | 8637.2802 | 36162.5648 | 970.5671 | 7269.5071 | 256720.245 | 62.7888 | 262.884 | 249.1642 | 256.7202 |  |  |  | 256.7202 | 256.7202 | 5
11044-01 | 20150706 | 9:00 | 1440 |  | 722.3795 | 70.6632 | 9.8443 |  | 462.7265 | 1527.7318 | 0 | 6 | 8695.1833 | 36404.9933 | 977.0736 | 13102.9533 | 462726.471 | 113.9326 | 477.0129 | 452.1178 | 462.7264 |  |  |  | 462.7264 | 462.7264 | 6
11044-01 | 20150707 | 9:00 | 1440 |  | 674.7296 | 70.5733 | 9.8402 |  | 548.5506 | 1579.8044 | 0 | 7 | 8663.448 | 36272.1241 | 973.5075 | 15533.2217 | 548550.598 | 134.5713 | 563.4229 | 534.0181 | 548.5505 |  |  |  | 548.5505 | 548.5505 | 7
11044-01 | 20150708 | 9:00 | 1440 |  | 654.6371 | 70.1441 | 9.8348 |  | 461.8428 | 1589.9691 | 0 | 8 | 8676.2987 | 36325.9276 | 974.9516 | 13077.9306 | 461842.804 | 113.468 | 475.068 | 450.2744 | 461.8428 |  |  |  | 461.8428 | 461.8428 | 8
11044-01 | 20150709 | 9:00 | 1440 |  | 637.6254 | 70.3005 | 9.8326 |  | 479.9157 | 1644.7749 | 0 | 9 | 8665.5877 | 36281.0824 | 973.748 | 13589.6974 | 479915.68 | 117.7627 | 493.0489 | 467.3169 | 479.9156 |  |  |  | 479.9156 | 479.9156 | 9
11044-01 | 20150710 | 9:00 | 1440 |  | 635.7092 | 69.8403 | 9.8231 |  | 512.2992 | 1610.649 | 0 | 10 | 8694.9159 | 36403.8738 | 977.0436 | 14506.6963 | 512299.194 | 126.1345 | 528.0999 | 500.5386 | 512.2991 |  |  |  | 512.2991 | 512.2991 | 10
11044-01 | 20150711 | 9:00 | 1440 |  | 650.112 | 68.511 | 9.8222 |  | 274.3427 | 1608.0403 | 0 | 11 | 8684.4248 | 36359.9497 | 975.8647 | 7768.5189 | 274342.682 | 67.4651 | 282.463 | 267.7213 | 274.3426 |  |  |  | 274.3426 | 274.3426 | 11
11044-01 | 20150712 | 9:00 | 1440 |  | 702.8994 | 70.7869 | 9.8189 |  | 116.6091 | 1560.4421 | 0 | 12 | 8712.7343 | 36478.4758 | 979.0458 | 3302.0019 | 116609.108 | 28.7695 | 120.452 | 114.1657 | 116.6091 |  |  |  | 116.6091 | 116.6091 | 12
11044-01 | 20150713 | 9:00 | 1440 |  | 669.3098 | 71.2786 | 9.829 |  | 395.1738 | 1552.7607 | 0 | 13 | 8726.8021 | 36537.3751 | 980.6266 | 11190.0739 | 395173.767 | 97.6536 | 408.8559 | 387.5179 | 395.1737 |  |  |  | 395.1737 | 395.1737 | 13
11044-01 | 20150714 | 9:00 | 1440 |  | 649.3538 | 70.6238 | 9.8162 |  | 520.4096 | 1609.5129 | 0 | 14 | 8729.2192 | 36547.495 | 980.8982 | 14736.3576 | 520409.607 | 128.6369 | 538.577 | 510.4689 | 520.4096 |  |  |  | 520.4096 | 520.4096 | 14
11044-01 | 20150715 | 9:00 | 1440 |  | 647.4078 | 70.9821 | 9.8156 |  | 476.6444 | 1548.9047 | 0 | 15 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 13497.0654 | 476644.409 | 119.5975 | 500.7307 | 474.5978 | 476.6444 |  |  |  | 476.6444 | 476.6444 | 15
11044-01 | 20150716 | 9:00 | 1440 |  | 637.1105 | 70.9707 | 9.8173 |  | 501.7755 | 1569.3812 | 0 | 16 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 14208.698 | 501775.482 | 125.9033 | 527.1318 | 499.621 | 501.7754 |  |  |  | 501.7754 | 501.7754 | 16
11044-01 | 20150717 | 9:00 | 1440 |  | 640.4624 | 70.6304 | 9.8196 |  | 401.3638 | 1531.8864 | 0 | 17 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 11365.3561 | 401363.8 | 100.7084 | 421.646 | 399.6404 | 401.3638 |  |  |  | 401.3638 | 401.3638 | 17
11044-01 | 20150718 | 9:00 | 1440 |  | 654.3614 | 70.1587 | 9.816 |  | 337.7217 | 1528.4537 | 0 | 18 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 9563.213 | 337721.71 | 84.7396 | 354.7878 | 336.2716 | 337.7217 |  |  |  | 337.7217 | 337.7217 | 18
11044-01 | 20150719 | 9:00 | 1440 |  | 680.6955 | 71.57 | 9.8112 |  | 333.6348 | 1592.3556 | 0 | 19 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 9447.4836 | 333634.766 | 83.7141 | 350.4944 | 332.2022 | 333.6347 |  |  |  | 333.6347 | 333.6347 | 19
11044-01 | 20150720 | 9:00 | 1440 |  | 684.4732 | 71.2484 | 9.8148 |  | 506.372 | 1560.0614 | 0 | 20 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 14338.8563 | 506371.979 | 127.0566 | 531.9605 | 504.1978 | 506.3719 |  |  |  | 506.3719 | 506.3719 | 20
11044-01 | 20150721 | 9:00 | 1440 |  | 673.0025 | 70.8281 | 9.8211 |  | 466.8805 | 1523.6812 | 0 | 21 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 13220.5812 | 466880.463 | 117.1476 | 490.4734 | 464.8758 | 466.8804 |  |  |  | 466.8804 | 466.8804 | 21
11044-01 | 20150722 | 9:00 | 1440 |  | 680.3776 | 70.9741 | 9.8234 |  | 397.5207 | 1573.1777 | 0 | 22 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 11256.5305 | 397520.66 | 99.7441 | 417.6086 | 395.8138 | 397.5206 |  |  |  | 397.5206 | 397.5206 | 22
11044-01 | 20150723 | 9:00 | 1440 |  | 670.7832 | 70.6049 | 9.8211 |  | 537.113 | 1523.6812 | 0 | 23 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 15209.3461 | 537113.037 | 134.77 | 564.255 | 534.8068 | 537.1130 |  |  |  | 537.113 | 537.113 | 23
11044-01 | 20150724 | 9:00 | 1440 |  | 642.9818 | 70.8988 | 9.8211 |  | 609.6022 | 1523.6812 | 0 | 24 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 17262.0096 | 609602.173 | 152.9587 | 640.4073 | 606.9847 | 609.6021 |  |  |  | 609.6021 | 609.6021 | 24
11044-01 | 20150725 | 9:00 | 1440 |  | 657.5927 | 71.5773 | 9.8211 |  | 502.7387 | 1523.6812 | 0 | 25 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 14235.9744 | 502738.739 | 126.145 | 528.1437 | 500.5801 | 502.7387 |  |  |  | 502.7387 | 502.7387 | 25
11044-01 | 20150726 | 9:00 | 1440 |  | 677.759 | 73.0244 | 9.8211 |  | 339.8485 | 1523.6812 | 0 | 26 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 9623.4364 | 339848.48 | 85.2733 | 357.0221 | 338.3893 | 339.8484 |  |  |  | 339.8484 | 339.8484 | 26
11044-01 | 20150727 | 9:00 | 1440 |  | 681.3187 | 72.1381 | 9.8211 |  | 555.8021 | 1523.6812 | 0 | 27 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 15738.5603 | 555802.063 | 139.4594 | 583.8885 | 553.4156 | 555.8020 |  |  |  | 555.802 | 555.802 | 27
11044-01 | 20150728 | 9:00 | 1440 |  | 681.3187 | 72.1381 | 9.8211 |  | 15.7386 | 1523.6812 | 0 | 28 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 445.6663 | 15738.56 | 3.949 | 16.5339 | 15.671 | 15.73856 |  |  |  | 15.7386 | 15.7386 | 28
[12 empty] | 29 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8809.6441 | 36884.2179 | 989.9355 | 333172.2446 | 11765867.871 | 2934.8044 | 12287.4392 | 11646.163
días | 28 |  |  | Máximo | 742.6731 | 73.0244 |  | Mcft | 11310.5084 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 11765.8665 | total
|  |  |  | Promedio | 665.424 | 70.8643 |  | Km3 | 320.2779 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 28 |  |  | 104% | Error
|  |  |  | Mínimo | 587.8644 | 68.511
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 731.9664 | 77.9507
|  |  |  | min | 598.8816 | 63.7779
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 397701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 8827.6352 | 36959.5431 | 991.9614 | 36 | 1271.3281 | 0.31779 | 1.3305 | 1.2611 | 397701 | 177 | 1 | 397701 | 397701 | 0 |  | -397701 | 36 | 397737 | 1104825%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 397737 | 0 | 1360764 | 0 | 0 | 0 | 90.1805 | 20.1 | 0 | 334 | 334 | 2 | 9132.8435 | 38237.3893 | 1026.2576 | 334 | 11795.0998 | 3.0504 | 12.7713 | 12.1048 | 397737 |  |  |  | 397737 | 397737 |  | 0 | 334 | 334 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 398071 | 0 | 1360810 | 0 | 0 | 0 | 90.2042 | 18.3 | 0 | 175 | 175 | 3 | 8782.1318 | 36769.0295 | 986.8482 | 175 | 6180.0673 | 1.5369 | 6.4346 | 6.0988 | 398071 |  |  |  | 398071 | 398071 |  | 0 | 175 | 175 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 398246 | 0 | 1360834 | 0 | 0 | 0 | 90.1921 | 19.7 | 0 | 258 | 258 | 4 | 8833.4771 | 36984.0018 | 992.6178 | 258 | 9111.1849 | 2.279 | 9.5419 | 9.0439 | 398246 |  |  |  | 398246 | 398246 |  | 392260 | 258 | -392002 | -151939%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 398504 | 0 | 1360870 | 0 | 0 | 0 | 90.3986 | 20.4 | 0 | 23 | 23 | 5 | 8637.2802 | 36162.5648 | 970.5712 | 23 | 812.2374 | 0.19866 | 0.83174 | 0.78833 | 398504 | 177 | 1 | 392260 | 398504 | 6244 |  | -392260 | 23 | 392283 | 1705578%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 398527 | 0 | 1360873 | 0 | 0 | 0 | 90.4441 | 20.7 | 0 | 310 | 310 | 6 | 8695.1833 | 36404.9933 | 977.0777 | 310 | 10947.5477 | 2.6955 | 11.2855 | 10.6966 | 398527 |  |  |  | 398527 | 398527 |  | 0 | 310 | 310 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 398837 | 0 | 1360916 | 0 | 0 | 0 | 90.223 | 19.2 | 0 | 289 | 289 | 7 | 8663.448 | 36272.1241 | 973.5117 | 289 | 10205.9396 | 2.5037 | 10.4826 | 9.9356 | 398837 |  |  |  | 398837 | 398837 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 399126 | 0 | 1360956 | 0 | 0 | 0 | 90.1281 | 20 | 0 | 246 | 246 | 8 | 8676.2987 | 36325.9276 | 974.9557 | 246 | 8687.4088 | 2.1344 | 8.9362 | 8.4698 | 399126 |  |  |  | 399126 | 399126 |  | 0 | 246 | 246 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 399372 | 0 | 1360990 | 0 | 0 | 0 | 90.3162 | 18.8 | 0 | 282 | 282 | 9 | 8665.5877 | 36281.0824 | 973.7521 | 282 | 9958.7369 | 2.4437 | 10.2313 | 9.6973 | 399372 |  |  |  | 399372 | 399372 |  | 0 | 282 | 282 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 399654 | 0 | 1361029 | 0 | 0 | 0 | 90.2334 | 19.5 | 0 | 289 | 289 | 10 | 8694.9159 | 36403.8738 | 977.0477 | 289 | 10205.9396 | 2.5128 | 10.5207 | 9.9717 | 399654 |  |  |  | 399654 | 399654 |  | 0 | 289 | 289 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 399943 | 0 | 1361069 | 0 | 0 | 0 | 90.1168 | 20.3 | 0 | 124 | 124 | 11 | 8684.4248 | 36359.9497 | 975.8688 | 124 | 4379.0191 | 1.0769 | 4.5086 | 4.2733 | 399943 |  |  |  | 399943 | 399943 |  | 0 | 124 | 124 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 400067 | 0 | 1361086 | 0 | 0 | 0 | 90.4789 | 19.4 | 0 | 15 | 15 | 12 | 8712.7343 | 36478.4758 | 979.0499 | 15 | 529.7201 | 0.13069 | 0.54718 | 0.51862 | 400067 |  |  |  | 400067 | 400067 |  | 0 | 15 | 15 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 400082 | 0 | 1361088 | 0 | 0 | 0 | 90.5589 | 20 | 0 | 243 | 243 | 13 | 8726.8021 | 36537.3751 | 980.6308 | 243 | 8581.4648 | 2.1206 | 8.8786 | 8.4152 | 400082 |  |  |  | 400082 | 400082 |  | 0 | 243 | 243 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 400325 | 0 | 1361122 | 0 | 0 | 0 | 90.2566 | 20.9 | 0 | 274 | 274 | 14 | 8729.2192 | 36547.495 | 980.9024 | 274 | 9676.2196 | 2.3918 | 10.014 | 9.4914 | 400325 |  |  |  | 400325 | 400325 |  | 0 | 274 | 274 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 400599 | 0 | 1361160 | 0 | 0 | 0 | 90.2277 | 19.9 | 0 | 129 | 129 | 15 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 129 | 4555.5924 | 1.1431 | 4.7858 | 4.5361 | 400599 |  |  |  | 400599 | 400599 |  | 0 | 129 | 129 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 400728 | 0 | 1361178 | 0 | 0 | 0 | 90.1814 | 21 | 0 | 171 | 171 | 16 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 171 | 6038.8086 | 1.5152 | 6.344 | 6.0129 | 400728 |  |  |  | 400728 | 400728 |  | 0 | 171 | 171 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 400899 | 0 | 1361202 | 0 | 0 | 0 | 90.1993 | 21.4 | 0 | 274 | 274 | 17 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 274 | 9676.2196 | 2.4279 | 10.1652 | 9.6347 | 400899 |  |  |  | 400899 | 400899 |  | 0 | 274 | 274 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 401173 | 0 | 1361240 | 0 | 0 | 0 | 90.3132 | 19.9 | 0 | 44 | 44 | 18 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 44 | 1553.8455 | 0.38988 | 1.6324 | 1.5472 | 401173 |  |  |  | 401173 | 401173 |  | 0 | 44 | 44 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 401217 | 0 | 1361246 | 0 | 0 | 0 | 90.1623 | 20.8 | 0 | 29 | 29 | 19 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 29 | 1024.1254 | 0.25697 | 1.0759 | 1.0197 | 401217 |  |  |  | 401217 | 401217 |  | 0 | 29 | 29 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 401246 | 0 | 1361250 | 0 | 0 | 0 | 90.0002 | 21.5 | 0 | 294 | 294 | 20 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 294 | 10382.513 | 2.6051 | 10.9072 | 10.338 | 401246 |  |  |  | 401246 | 401246 |  | 0 | 294 | 294 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 401540 | 0 | 1361291 | 0 | 0 | 0 | 89.842 | 20.6 | 0 | 344 | 344 | 21 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 344 | 12148.2465 | 3.0482 | 12.7621 | 12.0961 | 401540 |  |  |  | 401540 | 401540 |  | 0 | 344 | 344 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 401884 | 0 | 1361339 | 0 | 0 | 0 | 89.921 | 20.8 | 0 | 360 | 360 | 22 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 360 | 12713.2812 | 3.19 | 13.3557 | 12.6587 | 401884 |  |  |  | 401884 | 401884 |  | 0 | 360 | 360 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 402244 | 0 | 1361389 | 0 | 0 | 0 | 90.0022 | 20.7 | 0 | 586 | 586 | 23 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 586 | 20694.3966 | 5.1925 | 21.7401 | 20.6056 | 402244 |  |  |  | 402244 | 402244 |  | 0 | 586 | 586 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 402830 | 0 | 1361470 | 0 | 0 | 0 | 89.859 | 20.2 | 0 | 4001 | 4001 | 24 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 4001 | 141293.9947 | 35.4529 | 148.434 | 140.6879 | 402830 |  |  |  | 402830 | 402830 |  | 0 | 4001 | 4001 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 406831 | 0 | 1362023 | 0 | 0 | 0 | 89.6329 | 21.9 | 0 | 4936 | 4936 | 25 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 4936 | 174313.2111 | 43.7379 | 183.1218 | 173.5655 | 406831 |  |  |  | 406831 | 406831 |  | 0 | 4936 | 4936 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 411767 | 0 | 1362706 | 0 | 0 | 0 | 89.7158 | 22 | 0 | 7025 | 7025 | 26 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 7025 | 248085.5567 | 62.2485 | 260.6221 | 247.0214 | 411767 |  |  |  | 411767 | 411767 |  | 0 | 7025 | 7025 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 418792 | 0 | 1363680 | 0 | 0 | 0 | 89.6446 | 21.6 | 0 | 7140 | 7140 | 27 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 7140 | 252146.7438 | 63.2675 | 264.8885 | 251.0652 | 418792 |  |  |  | 418792 | 418792 |  | 0 | 7140 | 7140 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 425932 | 0 | 1364672 | 0 | 0 | 0 | 89.473 | 21.6 | 0 | 6744 | 6744 | 28 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 6744 | 238162.1345 | 59.7586 | 250.1972 | 237.1405 | 425932 |  |  |  | 425932 | 425932 |  | 0 | 6744 | 6744 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 432676 | 0 | 1365610 | 0 | 0 | 0 | 89.3778 | 21.7 | 0 | 0 | -432676 | 29 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432676 |  |  |  | 432676 | 432676 |  | 390864 | -432676 | -823540 | 190.3%
[15 empty] | 0 | 30 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 90.5589 | 22 | m3 | 34975 |  | Promedio | 8809.6441 | 36884.2179 | 989.9397 | 34975 | 1235130.5833 | 309.6271 | 1296.3468 | 1228.6962 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 10124861 | total |  |  | 0 | total
[10 empty] | Promedio | 86.9753 | 19.7552 | cft | 1235130.5832 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 25 | [6 empty] | 0% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.6728 | 21.7307
[10 empty] | min | 78.2778 | 17.7797
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 350921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 | 2795 | 1 | 8827.6352 | 36959.5431 | 991.9614 | 2795 | 98704.5026 | 24.6732 | 103.3019 | 97.9111 | 350921 | 205 | 1 | 350921 | 350921 | 0 |  | -109419 | 2795 | 112214 | 4015%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 353716 | 0 | 894080 | 0 | 0 | 0 | 89.5374 | 19.2 | 0 | 2787 | 2787 | 2 | 9132.8435 | 38237.3893 | 1026.2576 | 2787 | 98421.9853 | 25.4532 | 106.5676 | 101.0063 | 353716 | 205 | 2 | 241502 | 353716 | 112214 |  | 0 | 2787 | 2787 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 356503 | 0 | 894463 | 0 | 0 | 0 | 89.4749 | 17.9 | 0 | 1676 | 1676 | 3 | 8782.1318 | 36769.0295 | 986.8482 | 1676 | 59187.3869 | 14.7189 | 61.6249 | 58.409 | 356503 | 205 | 3 | 241502 | 356503 | 115001 |  | 333 | 1676 | 1343 | 80.13%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 358179 | 0 | 894694 | 0 | 0 | 0 | 89.5482 | 18.3 | 0 | 1633 | 1633 | 4 | 8833.4771 | 36984.0018 | 992.6178 | 1633 | 57668.8561 | 14.4251 | 60.3949 | 57.2431 | 358179 | 205 | 4 | 241835 | 358179 | 116344 |  | 2663 | 1633 | -1030 | -63.07%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 359812 | 0 | 894918 | 0 | 0 | 0 | 89.9779 | 19.1 | 0 | 308 | 308 | 5 | 8637.2802 | 36162.5648 | 970.5712 | 308 | 10876.9184 | 2.6603 | 11.1381 | 10.5568 | 359812 | 205 | 5 | 244498 | 359812 | 115314 |  | 2166 | 308 | -1858 | -603.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 360120 | 0 | 894960 | 0 | 0 | 0 | 90.0886 | 20.6 | 0 | 1632 | 1632 | 6 | 8695.1833 | 36404.9933 | 977.0777 | 1632 | 57633.5414 | 14.1905 | 59.4129 | 56.3125 | 360120 | 205 | 6 | 246664 | 360120 | 113456 |  | 1559 | 1632 | 73 | 4.473%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 361752 | 0 | 895184 | 0 | 0 | 0 | 89.5972 | 18.7 | 0 | 2535 | 2535 | 7 | 8663.448 | 36272.1241 | 973.5117 | 2535 | 89522.6885 | 21.9618 | 91.9498 | 87.1514 | 361752 | 205 | 7 | 248223 | 361752 | 113529 |  | 1806 | 2535 | 729 | 28.76%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 364287 | 0 | 895534 | 0 | 0 | 0 | 89.3465 | 18.8 | 0 | 2902 | 2902 | 8 | 8676.2987 | 36325.9276 | 974.9557 | 2902 | 102483.1723 | 25.1786 | 105.4178 | 99.9166 | 364287 | 205 | 8 | 250029 | 364287 | 114258 |  | 1484 | 2902 | 1418 | 48.86%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 367189 | 0 | 895933 | 0 | 0 | 0 | 89.6461 | 18.3 | 0 | 2809 | 2809 | 9 | 8665.5877 | 36281.0824 | 973.7521 | 2809 | 99198.908 | 24.3416 | 101.9136 | 96.5951 | 367189 | 205 | 9 | 251513 | 367189 | 115676 |  | 1740 | 2809 | 1069 | 38.06%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 369998 | 0 | 896319 | 0 | 0 | 0 | 89.5449 | 18.3 | 0 | 2815 | 2815 | 10 | 8694.9159 | 36403.8738 | 977.0477 | 2815 | 99410.7961 | 24.4762 | 102.4769 | 97.1291 | 369998 | 205 | 10 | 253253 | 369998 | 116745 |  | 670 | 2815 | 2145 | 76.2%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 372813 | 0 | 896707 | 0 | 0 | 0 | 89.3873 | 18.9 | 0 | 2857 | 2857 | 11 | 8684.4248 | 36359.9497 | 975.8688 | 2857 | 100894.0122 | 24.8114 | 103.8804 | 98.4593 | 372813 | 205 | 11 | 253923 | 372813 | 118890 |  | 2170 | 2857 | 687 | 24.05%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 375670 | 0 | 897097 | 0 | 0 | 0 | 90.0314 | 18 | 0 | 969 | 969 | 12 | 8712.7343 | 36478.4758 | 979.0499 | 969 | 34219.9152 | 8.4426 | 35.3476 | 33.503 | 375670 | 205 | 12 | 256093 | 375670 | 119577 |  | 2914 | 969 | -1945 | -200.7%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 376639 | 0 | 897230 | 0 | 0 | 0 | 90.276 | 19.9 | 0 | 2811 | 2811 | 13 | 8726.8021 | 36537.3751 | 980.6308 | 2811 | 99269.5374 | 24.531 | 102.7066 | 97.3468 | 376639 | 205 | 13 | 259007 | 376639 | 117632 |  | 3050 | 2811 | -239 | -8.502%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 379450 | 0 | 897616 | 0 | 0 | 0 | 89.6992 | 19.2 | 0 | 2873 | 2873 | 14 | 8729.2192 | 36547.495 | 980.9024 | 2873 | 101459.0469 | 25.079 | 105.001 | 99.5214 | 379450 | 205 | 14 | 262057 | 379450 | 117393 |  | 2910 | 2873 | -37 | -1.288%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 382323 | 0 | 898012 | 0 | 0 | 0 | 89.4905 | 18.6 | 0 | 2885 | 2885 | 15 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2885 | 101882.823 | 25.564 | 107.0313 | 101.4458 | 382323 | 205 | 15 | 264967 | 382323 | 117356 |  | -98515 | 2885 | 101400 | 3515%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 385208 | 0 | 898410 | 0 | 0 | 0 | 89.5107 | 19.1 | 0 | 2912 | 2912 | 16 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2912 | 102836.319 | 25.8032 | 108.033 | 102.3952 | 385208 | 205 | 16 | 166452 | 385208 | 218756 |  | 323 | 2912 | 2589 | 88.91%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 388120 | 0 | 898812 | 0 | 0 | 0 | 89.4818 | 19.2 | 0 | 2899 | 2899 | 17 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2899 | 102377.2283 | 25.688 | 107.5507 | 101.9381 | 388120 | 205 | 17 | 166775 | 388120 | 221345 |  | 1501 | 2899 | 1398 | 48.22%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 391019 | 0 | 899210 | 0 | 0 | 0 | 89.7477 | 18.8 | 0 | 1360 | 1360 | 18 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 1360 | 48027.9512 | 12.051 | 50.455 | 47.8219 | 391019 | 205 | 18 | 168276 | 391019 | 222743 |  | 1730 | 1360 | -370 | -27.21%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 392379 | 0 | 899397 | 0 | 0 | 0 | 89.6834 | 18.6 | 0 | 545 | 545 | 19 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 545 | 19246.4951 | 4.8292 | 20.2191 | 19.1639 | 392379 | 205 | 19 | 170006 | 392379 | 222373 |  | 124679 | 545 | -124134 | -22777%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 392924 | 0 | 899472 | 0 | 0 | 0 | 89.554 | 20.9 | 0 | 2776 | 2776 | 20 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2776 | 98033.5239 | 24.5981 | 102.9875 | 97.613 | 392924 | 205 | 1 | 294685 | 392924 | 98239 |  | -121185 | 2776 | 123961 | 4465%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 395700 | 0 | 899856 | 0 | 0 | 0 | 89.133 | 18.9 | 0 | 2639 | 2639 | 21 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2639 | 93195.4141 | 23.3842 | 97.9049 | 92.7956 | 395700 | 205 | 21 | 173500 | 395700 | 222200 |  | 1836 | 2639 | 803 | 30.43%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 398339 | 0 | 900221 | 0 | 0 | 0 | 89.2763 | 19 | 0 | 2879 | 2879 | 22 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2879 | 101670.9349 | 25.5108 | 106.8087 | 101.2348 | 398339 | 205 | 22 | 175336 | 398339 | 223003 |  | 541 | 2879 | 2338 | 81.21%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 401218 | 0 | 900618 | 0 | 0 | 0 | 89.4442 | 18.8 | 0 | 3089 | 3089 | 23 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3089 | 109087.0156 | 27.3716 | 114.5995 | 108.6191 | 401218 | 205 | 23 | 175877 | 401218 | 225341 |  | 2972 | 3089 | 117 | 3.788%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 404307 | 0 | 901044 | 0 | 0 | 0 | 89.102 | 18.7 | 0 | 3127 | 3127 | 24 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3127 | 110428.9731 | 27.7083 | 116.0093 | 109.9553 | 404307 | 205 | 24 | 178849 | 404307 | 225458 |  | 1807 | 3127 | 1320 | 42.21%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 407434 | 0 | 901477 | 0 | 0 | 0 | 89.0966 | 18.7 | 0 | 2995 | 2995 | 25 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2995 | 105767.4367 | 26.5387 | 111.1122 | 105.3137 | 407434 | 205 | 25 | 180656 | 407434 | 226778 |  | 1763 | 2995 | 1232 | 41.14%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 410429 | 0 | 901891 | 0 | 0 | 0 | 89.4336 | 19.3 | 0 | 678 | 678 | 26 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 678 | 23943.3463 | 6.0078 | 25.1533 | 23.8406 | 410429 | 205 | 26 | 182419 | 410429 | 228010 |  | 1756 | 678 | -1078 | -159%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 411107 | 0 | 901984 | 0 | 0 | 0 | 89.7998 | 21.2 | 0 | 2580 | 2580 | 27 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2580 | 91111.8486 | 22.8614 | 95.716 | 90.721 | 411107 | 205 | 27 | 184175 | 411107 | 226932 |  | -160352 | 2580 | 162932 | 6315%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 413687 | 0 | 902340 | 0 | 0 | 0 | 89.413 | 19.7 | 0 | 3045 | 3045 | 28 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3045 | 107533.1702 | 26.9817 | 112.9672 | 107.0719 | 413687 | 205 | 28 | 23823 | 413687 | 389864 |  | 466 | 3045 | 2579 | 84.7%
205 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 416732 | 0 | 902762 | 0 | 0 | 0 | 89.0986 | 19.5 | 0 | 0 | -416732 | 29 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416732 | 205 | 29 | 24289 | 416732 | 392443 |  | 269996 | -416732 | -686728 | 164.8%
[15 empty] | 0 | 30 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 90.276 | 21.2 | m3 | 65811 |  | Promedio | 8809.6441 | 36884.2179 | 989.9397 | 65811 | 2324093.7474 | 579.8417 | 2427.6814 | 2300.9915 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 4378300 | total |  |  | -26579 | total
[10 empty] | Promedio | 86.4628 | 18.4207 | cft | 2324093.7474 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 7.574% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.1091 | 20.2628
[10 empty] | min | 77.8165 | 16.5786
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 464323 | 0 | 1212900 | 0 | 0 | 0 | 90.4169 | 21.5 | 0 | 3049 | 3049 | 1 | 8827.6352 | 36959.5431 | 991.9614 | 3049 | 107674.4288 | 26.9155 | 112.6896 | 106.8089 | 464323 | 334 | 1 | 281951 | 464323 | 182372 |  | 2869 | 3049 | 180 | 5.904%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 467372 | 0 | 1213324 | 0 | 0 | 0 | 89.9739 | 21.8 | 0 | 2526 | 2526 | 2 | 9132.8435 | 38237.3893 | 1026.2576 | 2526 | 89204.8564 | 23.0696 | 96.5876 | 91.5472 | 467372 | 334 | 2 | 284820 | 467372 | 182552 |  | 1756 | 2526 | 770 | 30.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 469898 | 0 | 1213674 | 0 | 0 | 0 | 89.9047 | 20.7 | 0 | 2055 | 2055 | 3 | 8782.1318 | 36769.0295 | 986.8482 | 2055 | 72571.6469 | 18.0473 | 75.5604 | 71.6172 | 469898 | 334 | 3 | 286576 | 469898 | 183322 |  | 1504 | 2055 | 551 | 26.81%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 471953 | 0 | 1213959 | 0 | 0 | 0 | 89.9561 | 20.7 | 0 | 503 | 503 | 4 | 8833.4771 | 36984.0018 | 992.6178 | 503 | 17763.279 | 4.4432 | 18.603 | 17.6321 | 471953 | 334 | 4 | 288080 | 471953 | 183873 |  | 3035 | 503 | -2532 | -503.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 472456 | 0 | 1214029 | 0 | 0 | 0 | 90.5092 | 21.1 | 0 | 896 | 896 | 5 | 8637.2802 | 36162.5648 | 970.5712 | 896 | 31641.9443 | 7.739 | 32.4017 | 30.7108 | 472456 | 334 | 5 | 291115 | 472456 | 181341 |  | 3008 | 896 | -2112 | -235.7%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 473352 | 0 | 1214152 | 0 | 0 | 0 | 90.5985 | 21.4 | 0 | 2779 | 2779 | 6 | 8695.1833 | 36404.9933 | 977.0777 | 2779 | 98139.4679 | 24.1639 | 101.1695 | 95.8899 | 473352 | 334 | 6 | 294123 | 473352 | 179229 |  | 2988 | 2779 | -209 | -7.521%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 476131 | 0 | 1214536 | 0 | 0 | 0 | 90.0024 | 20.4 | 0 | 2782 | 2782 | 7 | 8663.448 | 36272.1241 | 973.5117 | 2782 | 98245.4119 | 24.1017 | 100.909 | 95.6431 | 476131 | 334 | 7 | 297111 | 476131 | 179020 |  | 2963 | 2782 | -181 | -6.506%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 478913 | 0 | 1214923 | 0 | 0 | 0 | 89.7092 | 21 | 0 | 3043 | 3043 | 8 | 8676.2987 | 36325.9276 | 974.9557 | 3043 | 107462.5408 | 26.402 | 110.5398 | 104.7712 | 478913 | 334 | 8 | 300074 | 478913 | 178839 |  | 3055 | 3043 | -12 | -0.3943%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 481956 | 0 | 1215344 | 0 | 0 | 0 | 90.0861 | 20.7 | 0 | 3089 | 3089 | 9 | 8665.5877 | 36281.0824 | 973.7521 | 3089 | 109087.0156 | 26.768 | 112.0723 | 106.2237 | 481956 | 334 | 9 | 303129 | 481956 | 178827 |  | 2840 | 3089 | 249 | 8.061%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 485045 | 0 | 1215772 | 0 | 0 | 0 | 89.9819 | 21 | 0 | 3086 | 3086 | 10 | 8694.9159 | 36403.8738 | 977.0477 | 3086 | 108981.0716 | 26.8325 | 112.3424 | 106.4797 | 485045 | 334 | 10 | 305969 | 485045 | 179076 |  | 1806 | 3086 | 1280 | 41.48%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 488131 | 0 | 1216201 | 0 | 0 | 0 | 89.7891 | 21.3 | 0 | 1478 | 1478 | 11 | 8684.4248 | 36359.9497 | 975.8688 | 1478 | 52195.0823 | 12.8356 | 53.74 | 50.9356 | 488131 | 334 | 11 | 307775 | 488131 | 180356 |  | 3054 | 1478 | -1576 | -106.6%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 489609 | 0 | 1216407 | 0 | 0 | 0 | 90.5818 | 19.7 | 0 | 640 | 640 | 12 | 8712.7343 | 36478.4758 | 979.0499 | 640 | 22601.3888 | 5.5761 | 23.3462 | 22.1279 | 489609 | 334 | 12 | 310829 | 489609 | 178780 |  | 2806 | 640 | -2166 | -338.4%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 490249 | 0 | 1216495 | 0 | 0 | 0 | 90.8622 | 21.4 | 0 | 2127 | 2127 | 13 | 8726.8021 | 36537.3751 | 980.6308 | 2127 | 75114.3031 | 18.5619 | 77.715 | 73.6594 | 490249 | 334 | 13 | 313635 | 490249 | 176614 |  | 3340 | 2127 | -1213 | -57.03%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 492376 | 0 | 1216790 | 0 | 0 | 0 | 90.1933 | 21.7 | 0 | 2132 | 2132 | 14 | 8729.2192 | 36547.495 | 980.9024 | 2132 | 75290.8764 | 18.6107 | 77.9193 | 73.853 | 492376 | 334 | 14 | 316975 | 492376 | 175401 |  | 3099 | 2132 | -967 | -45.36%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 494508 | 0 | 1217086 | 0 | 0 | 0 | 89.9137 | 20.7 | 0 | 1921 | 1921 | 15 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 1921 | 67839.4811 | 17.022 | 71.2676 | 67.5485 | 494508 | 334 | 15 | 320074 | 494508 | 174434 |  | -177957 | 1921 | 179878 | 9364%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 496429 | 0 | 1217353 | 0 | 0 | 0 | 89.9612 | 21.4 | 0 | 2980 | 2980 | 16 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2980 | 105237.7166 | 26.4058 | 110.5557 | 104.7863 | 496429 | 334 | 16 | 142117 | 496429 | 354312 |  | 2368 | 2980 | 612 | 20.54%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 499409 | 0 | 1217767 | 0 | 0 | 0 | 89.8909 | 21.7 | 0 | 2935 | 2935 | 17 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2935 | 103648.5565 | 26.007 | 108.8862 | 103.204 | 499409 | 334 | 17 | 144485 | 499409 | 354924 |  | 3378 | 2935 | -443 | -15.09%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 502344 | 0 | 1218173 | 0 | 0 | 0 | 90.2209 | 21.3 | 0 | 1882 | 1882 | 18 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 1882 | 66462.2089 | 16.6764 | 69.8208 | 66.1771 | 502344 | 334 | 18 | 147863 | 502344 | 354481 |  | 3226 | 1882 | -1344 | -71.41%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 504226 | 0 | 1218436 | 0 | 0 | 0 | 90.1492 | 20 | 0 | 1218 | 1218 | 19 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 1218 | 43013.2681 | 10.7927 | 45.1869 | 42.8288 | 504226 | 334 | 19 | 151089 | 504226 | 353137 |  | 219444 | 1218 | -218226 | -17917%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 505444 | 0 | 1218605 | 0 | 0 | 0 | 89.9978 | 22.8 | 0 | 3111 | 3111 | 20 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3111 | 109863.9384 | 27.5666 | 115.4157 | 109.3927 | 505444 | 334 | 1 | 370533 | 505444 | 134911 |  | -212777 | 3111 | 215888 | 6940%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 508555 | 0 | 1219039 | 0 | 0 | 0 | 89.5349 | 21.4 | 0 | 3129 | 3129 | 21 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3129 | 110499.6024 | 27.7261 | 116.0835 | 110.0256 | 508555 | 334 | 21 | 157756 | 508555 | 350799 |  | 3001 | 3129 | 128 | 4.091%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 511684 | 0 | 1219474 | 0 | 0 | 0 | 89.6905 | 21.7 | 0 | 3590 | 3590 | 22 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3590 | 126779.6653 | 31.811 | 133.1862 | 126.2358 | 511684 | 334 | 22 | 160757 | 511684 | 350927 |  | 2348 | 3590 | 1242 | 34.6%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 515274 | 0 | 1219974 | 0 | 0 | 0 | 89.8736 | 21.6 | 0 | 3654 | 3654 | 23 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3654 | 129039.8042 | 32.3781 | 135.5606 | 128.4863 | 515274 | 334 | 23 | 163105 | 515274 | 352169 |  | 3059 | 3654 | 595 | 16.28%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 518928 | 0 | 1220485 | 0 | 0 | 0 | 89.4684 | 21.4 | 0 | 2997 | 2997 | 24 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2997 | 105838.066 | 26.5564 | 111.1864 | 105.3841 | 518928 | 334 | 24 | 166164 | 518928 | 352764 |  | 3356 | 2997 | -359 | -11.98%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 521925 | 0 | 1220905 | 0 | 0 | 0 | 89.5091 | 21.6 | 0 | 2095 | 2095 | 25 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2095 | 73984.2336 | 18.5638 | 77.7229 | 73.6669 | 521925 | 334 | 25 | 169520 | 521925 | 352405 |  | 3464 | 2095 | -1369 | -65.35%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 524020 | 0 | 1221198 | 0 | 0 | 0 | 89.9463 | 22.4 | 0 | 1570 | 1570 | 26 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 1570 | 55444.0319 | 13.9118 | 58.2458 | 55.2062 | 524020 | 334 | 26 | 172984 | 524020 | 351036 |  | 3797 | 1570 | -2227 | -141.8%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 525590 | 0 | 1221415 | 0 | 0 | 0 | 90.3578 | 23.4 | 0 | 2939 | 2939 | 27 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2939 | 103789.8151 | 26.0425 | 109.0346 | 103.3446 | 525590 | 334 | 27 | 176781 | 525590 | 348809 |  | 740153 | 2939 | -737214 | -25084%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 528529 | 0 | 1221825 | 0 | 0 | 0 | 89.9082 | 22.6 | 0 | 2764 | 2764 | 28 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 2764 | 97609.7479 | 24.4918 | 102.5423 | 97.191 | 528529 | 334 | 28 | 916934 | 528529 | -388405 |  | 1800 | 2764 | 964 | 34.88%
334 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 531293 | 0 | 1222212 | 0 | 0 | 0 | 89.5505 | 22.6 | 0 | 0 | -531293 | 29 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531293 | 334 | 29 | 918734 | 531293 | -387441 |  | -553254 | -531293 | 21961 | -4.134%
[15 empty] | 0 | 30 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 90.8622 | 23.4 | m3 | 66970 |  | Promedio | 8809.6441 | 36884.2179 | 989.9397 | 66970 | 2365023.4499 | 590.0188 | 2470.2909 | 2341.3774 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 5194852 | total |  |  | -1107224 | total
[10 empty] | Promedio | 90.0186 | 21.4138 | cft | 2365023.4499 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 238.5% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.4684 | 19.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.0204 | 23.5552
[10 empty] | min | 81.0167 | 19.2724
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 341631 | 0 | 318108 | 0 | 3 | 0 | 90.8123 | 23.1 | 0 | 6964 | 6964 | 1 | 8827.6352 | 36959.5431 | 991.9614 | 6964 | 245931.3619 | 61.4757 | 257.3863 | 243.9544 | 341631 | 335 | 1 | 940503 | 341631 | -598872 |  | 6508 | 6964 | 456 | 6.548%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 2 | 348595 | 0 | 319078 | 0 | 3 | 0 | 90.2798 | 23.9 | 0 | 8747 | 8747 | 2 | 9132.8435 | 38237.3893 | 1026.2576 | 8747 | 308897.4185 | 79.885 | 334.4624 | 317.0083 | 348595 | 335 | 2 | 947011 | 348595 | -598416 |  | 6621 | 8747 | 2126 | 24.31%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 3 | 357342 | 0 | 320296 | 0 | 3 | 0 | 90.1236 | 23.4 | 0 | 9437 | 9437 | 3 | 8782.1318 | 36769.0295 | 986.8482 | 9437 | 333264.5408 | 82.877 | 346.9893 | 328.8815 | 357342 | 335 | 3 | 953632 | 357342 | -596290 |  | 2295 | 9437 | 7142 | 75.68%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 4 | 366779 | 0 | 321610 | 0 | 3 | 0 | 90.133 | 23.5 | 0 | 6482 | 6482 | 4 | 8833.4771 | 36984.0018 | 992.6178 | 6482 | 228909.6909 | 57.2586 | 239.7303 | 227.2198 | 366779 | 335 | 4 | 955927 | 366779 | -589148 |  | 3278 | 6482 | 3204 | 49.43%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 5 | 373261 | 0 | 322507 | 0 | 3 | 0 | 90.8021 | 23.7 | 0 | 6038 | 6038 | 5 | 8637.2802 | 36162.5648 | 970.5712 | 6038 | 213229.9775 | 52.1519 | 218.3496 | 206.9549 | 373261 | 335 | 5 | 959205 | 373261 | -585944 |  | 8731 | 6038 | -2693 | -44.6%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 6 | 379299 | 0 | 323342 | 0 | 3 | 0 | 90.9029 | 23.5 | 0 | 8392 | 8392 | 6 | 8695.1833 | 36404.9933 | 977.0777 | 8392 | 296360.7106 | 72.97 | 305.5107 | 289.5675 | 379299 | 335 | 6 | 967936 | 379299 | -588637 |  | 8562 | 8392 | -170 | -2.026%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 7 | 387691 | 0 | 324509 | 0 | 3 | 0 | 90.2279 | 23.6 | 0 | 9913 | 9913 | 7 | 8663.448 | 36272.1241 | 973.5117 | 9913 | 350074.3237 | 85.8808 | 359.5656 | 340.8014 | 387691 | 335 | 7 | 976498 | 387691 | -588807 |  | 8577 | 9913 | 1336 | 13.48%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 8 | 397604 | 0 | 325893 | 0 | 3 | 0 | 89.9037 | 23.7 | 0 | 6868 | 6868 | 8 | 8676.2987 | 36325.9276 | 974.9557 | 6868 | 242541.1536 | 59.5888 | 249.4865 | 236.4669 | 397604 | 335 | 8 | 985075 | 397604 | -587471 |  | 6892 | 6868 | -24 | -0.3494%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 9 | 404472 | 0 | 326849 | 0 | 3 | 0 | 90.3838 | 23.2 | 0 | 7469 | 7469 | 9 | 8665.5877 | 36281.0824 | 973.7521 | 7469 | 263765.2702 | 64.7233 | 270.9834 | 256.842 | 404472 | 335 | 9 | 991967 | 404472 | -587495 |  | 2730 | 7469 | 4739 | 63.45%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 10 | 411941 | 0 | 327888 | 0 | 3 | 0 | 90.2402 | 23.5 | 0 | 8303 | 8303 | 10 | 8694.9159 | 36403.8738 | 977.0477 | 8303 | 293217.705 | 72.1939 | 302.2614 | 286.4877 | 411941 | 335 | 10 | 994697 | 411941 | -582756 |  | 1935 | 8303 | 6368 | 76.7%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 11 | 420244 | 0 | 329046 | 0 | 3 | 0 | 90.0553 | 23.4 | 0 | 3370 | 3370 | 11 | 8684.4248 | 36359.9497 | 975.8688 | 3370 | 119010.4379 | 29.2665 | 122.533 | 116.1386 | 420244 | 335 | 11 | 996632 | 420244 | -576388 |  | -992976 | 3370 | 996346 | 29565%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 12 | 423614 | 0 | 329512 | 0 | 3 | 0 | 90.9639 | 21.8 | 0 | 1735 | 1735 | 12 | 8712.7343 | 36478.4758 | 979.0499 | 1735 | 61270.9524 | 15.1166 | 63.2902 | 59.9873 | 423614 | 335 | 12 | 3656 | 423614 | 419958 |  | 9158 | 1735 | -7423 | -427.8%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 13 | 425349 | 0 | 329751 | 0 | 3 | 0 | 91.2419 | 22.6 | 0 | 6040 | 6040 | 13 | 8726.8021 | 36537.3751 | 980.6308 | 6040 | 213300.6068 | 52.7099 | 220.6857 | 209.1691 | 425349 | 335 | 13 | 12814 | 425349 | 412535 |  | 10083 | 6040 | -4043 | -66.94%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 14 | 431389 | 0 | 330590 | 0 | 3 | 0 | 90.5029 | 24.1 | 0 | 9419 | 9419 | 14 | 8729.2192 | 36547.495 | 980.9024 | 9419 | 332628.8767 | 82.2205 | 344.2409 | 326.2765 | 431389 | 335 | 14 | 22897 | 431389 | 408492 |  | -22897 | 9419 | 32316 | 343.1%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 15 | 440808 | 0 | 331903 | 0 | 3 | 0 | 90.1084 | 23.7 | 0 | 8535 | 8535 | 15 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 8535 | 301410.7084 | 75.6286 | 316.6419 | 300.1178 | 440808 |  |  |  | 440808 | 440808 |  | 0 | 8535 | 8535 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 16 | 449343 | 0 | 333092 | 0 | 3 | 0 | 90.1893 | 23.8 | 0 | 8126 | 8126 | 16 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 8126 | 286967.0084 | 72.0045 | 301.4684 | 285.7361 | 449343 |  |  |  | 449343 | 449343 |  | 0 | 8126 | 8126 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 17 | 457469 | 0 | 334227 | 0 | 3 | 0 | 90.1486 | 23.8 | 0 | 5186 | 5186 | 17 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 5186 | 183141.8786 | 45.9531 | 192.3966 | 182.3563 | 457469 |  |  |  | 457469 | 457469 |  | 0 | 5186 | 5186 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 18 | 462655 | 0 | 334947 | 0 | 3 | 0 | 90.5854 | 23.9 | 0 | 6301 | 6301 | 18 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 6301 | 222517.7357 | 55.8332 | 233.7623 | 221.5632 | 462655 |  |  |  | 462655 | 462655 |  | 0 | 6301 | 6301 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 19 | 468956 | 0 | 335823 | 0 | 3 | 0 | 90.4642 | 23.5 | 0 | 7607 | 7607 | 19 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 7607 | 268638.6947 | 67.4056 | 282.2139 | 267.4864 | 468956 |  |  |  | 468956 | 468956 |  | 0 | 7607 | 7607 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 20 | 476563 | 0 | 336883 | 0 | 3 | 0 | 90.2542 | 23.9 | 0 | 8111 | 8111 | 20 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 8111 | 286437.2884 | 71.8716 | 300.9119 | 285.2086 | 476563 |  |  |  | 476563 | 476563 |  | 0 | 8111 | 8111 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 21 | 484674 | 0 | 338017 | 0 | 3 | 0 | 89.806 | 23.9 | 0 | 7007 | 7007 | 21 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 7007 | 247449.8927 | 62.089 | 259.9543 | 246.3884 | 484674 |  |  |  | 484674 | 484674 |  | 0 | 7007 | 7007 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 22 | 491681 | 0 | 338999 | 0 | 3 | 0 | 89.9952 | 23.6 | 0 | 4479 | 4479 | 22 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 4479 | 158174.4069 | 39.6884 | 166.1675 | 157.4959 | 491681 |  |  |  | 491681 | 491681 |  | 700417 | 4479 | -695938 | -15538%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 23 | 496160 | 0 | 339623 | 0 | 3 | 0 | 90.2809 | 23.6 | 0 | 7838 | 7838 | 23 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 7838 | 276796.3835 | 69.4525 | 290.7838 | 275.6091 | 496160 | 335 | 23 | 700417 | 496160 | -204257 |  | 6409 | 7838 | 1429 | 18.23%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 24 | 503998 | 0 | 340721 | 0 | 3 | 0 | 89.7652 | 23.5 | 0 | 7138 | 7138 | 24 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 7138 | 252076.1145 | 63.2498 | 264.8143 | 250.9948 | 503998 | 335 | 24 | 706826 | 503998 | -202828 |  | 7368 | 7138 | -230 | -3.222%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 25 | 511136 | 0 | 341721 | 0 | 3 | 0 | 89.8144 | 23.5 | 0 | 4134 | 4134 | 25 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 4134 | 145990.8458 | 36.6314 | 153.3682 | 145.3646 | 511136 | 335 | 25 | 714194 | 511136 | -203058 |  | 9779 | 4134 | -5645 | -136.6%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 26 | 515270 | 0 | 342301 | 0 | 3 | 0 | 90.3027 | 23.1 | 0 | 294 | 294 | 26 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 294 | 10382.513 | 2.6051 | 10.9072 | 10.338 | 515270 | 335 | 26 | 723973 | 515270 | -208703 |  | 8965 | 294 | -8671 | -2949%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 27 | 515564 | 0 | 342342 | 0 | 3 | 0 | 90.7741 | 24.1 | 0 | 3099 | 3099 | 27 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 3099 | 109440.1623 | 27.4602 | 114.9705 | 108.9707 | 515564 | 335 | 27 | 732938 | 515564 | -217374 |  | -732938 | 3099 | 736037 | 23751%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 28 | 518663 | 0 | 342774 | 0 | 3 | 0 | 90.3073 | 24.8 | 0 | 6669 | 6669 | 28 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 6669 | 235513.5342 | 59.094 | 247.4148 | 234.5033 | 518663 |  |  |  | 518663 | 518663 |  | 0 | 6669 | 6669 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 7 | 29 | 525332 | 0 | 343709 | 0 | 3 | 0 | 89.8571 | 24.3 | 0 | 0 | -525332 | 29 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525332 |  |  |  | 525332 | 525332 |  | 0 | -525332 | -525332 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 8860.9991 | 37099.2311 | 995.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 91.2419 | 24.8 | m3 | 183701 |  | Promedio | 8809.6441 | 36884.2179 | 989.9397 | 183701 | 6487340.1937 | 1617.2854 | 6771.2506 | 6417.8891 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -1499315 | total |  |  | 598872 | total
[10 empty] | Promedio | 90.3181 | 23.5862 | cft | 6487340.1937 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | -175.3% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.7652 | 21.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.35 | 25.9448
[10 empty] | min | 81.2863 | 21.2276
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 36 | 2795 | 3049 | 6964 | 12844 | 12894.3421 | 12894.3423 | 0.3904% | 1.579e-06%
20150702 | 334 | 2787 | 2526 | 8747 | 14394 | 14522.4863 | 14522.4873 | 0.8847% | 6.742e-06%
20150703 | 175 | 1676 | 2055 | 9437 | 13343 | 13369.5653 | 13369.5669 | 0.1987% | 1.231e-05%
20150704 | 258 | 1633 | 503 | 6482 | 8876 | 8896.1149 | 8896.1168 | 0.2261% | 2.167e-05%
20150705 | 23 | 308 | 896 | 6038 | 7265 | 7269.5071 | 7269.5065 | 0.062% | -8.527e-06%
20150706 | 310 | 1632 | 2779 | 8392 | 13113 | 13102.9533 | 13102.9553 | -0.07668% | 1.544e-05%
20150707 | 289 | 2535 | 2782 | 9913 | 15519 | 15533.2217 | 15533.2232 | 0.09156% | 9.725e-06%
20150708 | 246 | 2902 | 3043 | 6868 | 13059 | 13077.9306 | 13077.9317 | 0.1448% | 8.286e-06%
20150709 | 282 | 2809 | 3089 | 7469 | 13649 | 13589.6974 | 13589.6993 | -0.4364% | 1.379e-05%
20150710 | 289 | 2815 | 3086 | 8303 | 14493 | 14506.6963 | 14506.6979 | 0.09441% | 1.076e-05%
20150711 | 124 | 2857 | 1478 | 3370 | 7829 | 7768.5189 | 7768.5201 | -0.7785% | 1.521e-05%
20150712 | 15 | 969 | 640 | 1735 | 3359 | 3302.0019 | 3302.002 | -1.726% | 2.546e-06%
20150713 | 243 | 2811 | 2127 | 6040 | 11221 | 11190.0739 | 11190.0759 | -0.2764% | 1.789e-05%
20150714 | 274 | 2873 | 2132 | 9419 | 14698 | 14736.3576 | 14736.3588 | 0.2603% | 7.883e-06%
20150715 | 129 | 2885 | 1921 | 8535 | 13470 | 13497.0654 | 0 | 0.2005% | #DIV/0!
20150716 | 171 | 2912 | 2980 | 8126 | 14189 | 14208.698 | 0 | 0.1386% | #DIV/0!
20150717 | 274 | 2899 | 2935 | 5186 | 11294 | 11365.3561 | 0 | 0.6278% | #DIV/0!
20150718 | 44 | 1360 | 1882 | 6301 | 9587 | 9563.213 | 0 | -0.2487% | #DIV/0!
20150719 | 29 | 545 | 1218 | 7607 | 9399 | 9447.4836 | 0 | 0.5132% | #DIV/0!
20150720 | 294 | 2776 | 3111 | 8111 | 14292 | 14338.8563 | 0 | 0.3268% | #DIV/0!
20150721 | 344 | 2639 | 3129 | 7007 | 13119 | 13220.5812 | 0 | 0.7684% | #DIV/0!
20150722 | 360 | 2879 | 3590 | 4479 | 11308 | 11256.5305 | 0 | -0.4572% | #DIV/0!
20150723 | 586 | 3089 | 3654 | 7838 | 15167 | 15209.3461 | 0 | 0.2784% | #DIV/0!
20150724 | 4001 | 3127 | 2997 | 7138 | 17263 | 17262.0096 | 0 | -0.005737% | #DIV/0!
20150725 | 4936 | 2995 | 2095 | 4134 | 14160 | 14235.9744 | 0 | 0.5337% | #DIV/0!
20150726 | 7025 | 678 | 1570 | 294 | 9567 | 9623.4364 | 0 | 0.5864% | #DIV/0!
20150727 | 7140 | 2580 | 2939 | 3099 | 15758 | 15738.5603 | 0 | -0.1235% | #DIV/0!
20150728 | 6744 | 3045 | 2764 | 6669 | 19222 | 445.6663 | 0 | -4213% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 34975 | 65811 | 66970 | 183701 | 351457 | 333172.2446 | 163759.484 | -5.488% | -103.5%
1ra Quincena
Sub Total | 2898 | 31402 | 30185 | 99177 | 163662 | 163759.4674 | 163759.484 | 0.05952% | 1.015e-05%
Porcentaje | 1.771% | 19.19% | 18.44% | 60.6% | 20.96% | 100%
Balanceo | 2899.7262 | 31420.7044 | 30202.9795 | 99236.074 | 163759.484
% Ajuste | 0.05956% | 0.05956% | 0.05956% | 0.05956% | 0.05956%
2da Quincena
Sub Total | 32077 | 34409 | 36785 | 84524 | 187795 | 169412.7772 | 0 | -10.85% | #DIV/0!
Porcentaje | 17.08% | 18.32% | 19.59% | 45.01% | 35.4% | #DIV/0!
Balanceo | 28937.1584 | 31040.8917 | 33184.3181 | 76250.4091 | 169412.7772
% Ajuste | -9.788% | -9.788% | -9.788% | -9.788% | -9.788%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150701 | 455.3594 | 12894.3421 | 71.0071 | 21.67 | 619.5763 | 43.5708 | 9.8056 | 12894.3423 |  |  | -0.00020364 | 21.67 | 43.5708 | -1.579e-06%
20150702 | 512.8568 | 14522.4863 | 70.1375 | 21.19 | 587.8644 | 41.3407 | 9.8056 | 14522.4873 |  |  | -0.00097916 | 21.19 | 41.3407 | -6.742e-06%
20150703 | 472.1418 | 13369.5653 | 70.6231 | 21.46 | 663.9013 | 46.6879 | 9.78 | 13369.5669 |  |  | -0.0016457 | 21.46 | 46.6879 | -1.231e-05%
20150704 | 314.1634 | 8896.1149 | 70.9931 | 21.66 | 711.455 | 50.032 | 9.8084 | 8896.1168 |  |  | -0.0019276 | 21.66 | 50.032 | -2.167e-05%
20150705 | 256.7202 | 7269.5071 | 70.9736 | 21.65 | 742.6731 | 52.2274 | 9.8302 | 7269.5065 |  |  | 0.00061985 | 21.65 | 52.2274 | 8.527e-06%
20150706 | 462.7265 | 13102.9533 | 70.6632 | 21.48 | 722.3795 | 50.8002 | 9.8443 | 13102.9553 |  |  | -0.0020231 | 21.48 | 50.8002 | -1.544e-05%
20150707 | 548.5506 | 15533.2217 | 70.5733 | 21.43 | 674.7296 | 47.4493 | 9.8402 | 15533.2232 |  |  | -0.0015105 | 21.43 | 47.4493 | -9.725e-06%
20150708 | 461.8428 | 13077.9306 | 70.1441 | 21.19 | 654.6371 | 46.0364 | 9.8348 | 13077.9317 |  |  | -0.0010836 | 21.19 | 46.0364 | -8.286e-06%
20150709 | 479.9157 | 13589.6974 | 70.3005 | 21.28 | 637.6254 | 44.84 | 9.8326 | 13589.6993 |  |  | -0.001874 | 21.28 | 44.84 | -1.379e-05%
20150710 | 512.2992 | 14506.6963 | 69.8403 | 21.02 | 635.7092 | 44.7053 | 9.8231 | 14506.6979 |  |  | -0.0015611 | 21.02 | 44.7053 | -1.076e-05%
20150711 | 274.3427 | 7768.5189 | 68.511 | 20.28 | 650.112 | 45.7181 | 9.8222 | 7768.5201 |  |  | -0.0011814 | 20.28 | 45.7181 | -1.521e-05%
20150712 | 116.6091 | 3302.0019 | 70.7869 | 21.55 | 702.8994 | 49.4303 | 9.8189 | 3302.002 |  |  | -8.4082e-05 | 21.55 | 49.4303 | -2.546e-06%
20150713 | 395.1738 | 11190.0739 | 71.2786 | 21.82 | 669.3098 | 47.0682 | 9.829 | 11190.0759 |  |  | -0.0020015 | 21.82 | 47.0682 | -1.789e-05%
20150714 | 520.4096 | 14736.3576 | 70.6238 | 21.46 | 649.3538 | 45.6648 | 9.8162 | 14736.3588 |  |  | -0.0011617 | 21.46 | 45.6648 | -7.883e-06% |  |  | 0
20150715 | 476.6444 | 13497.0654 | 70.9821 | 21.66 | 647.4078 | 45.528 | 9.8156 | 0 |  |  | 13497.0654 | 21.66 | 45.528 | #DIV/0!
20150716 | 501.7755 | 14208.698 | 70.9707 | 21.65 | 637.1105 | 44.8038 | 9.8173 | 0 |  |  | 14208.698 | 21.65 | 44.8038 | #DIV/0!
20150717 | 401.3638 | 11365.3561 | 70.6304 | 21.46 | 640.4624 | 45.0396 | 9.8196 | 0 |  |  | 11365.3561 | 21.46 | 45.0396 | #DIV/0!
20150718 | 337.7217 | 9563.213 | 70.1587 | 21.2 | 654.3614 | 46.017 | 9.816 | 0 |  |  | 9563.213 | 21.2 | 46.017 | #DIV/0!
20150719 | 333.6348 | 9447.4836 | 71.57 | 21.98 | 680.6955 | 47.8689 | 9.8112 | 0 |  |  | 9447.4836 | 21.98 | 47.8689 | #DIV/0!
20150720 | 506.372 | 14338.8563 | 71.2484 | 21.8 | 684.4732 | 48.1345 | 9.8148 | 0 |  |  | 14338.8563 | 21.8 | 48.1345 | #DIV/0!
20150721 | 466.8805 | 13220.5812 | 70.8281 | 21.57 | 673.0025 | 47.3279 | 9.8211 | 0 |  |  | 13220.5812 | 21.57 | 47.3279 | #DIV/0!
20150722 | 397.5207 | 11256.5305 | 70.9741 | 21.65 | 680.3776 | 47.8465 | 9.8234 | 0 |  |  | 11256.5305 | 21.65 | 47.8465 | #DIV/0!
20150723 | 537.113 | 15209.3461 | 70.6049 | 21.45 | 670.7832 | 47.1718 | 9.8211 | 0 |  |  | 15209.3461 | 21.45 | 47.1718 | #DIV/0!
20150724 | 609.6022 | 17262.0096 | 70.8988 | 21.61 | 642.9818 | 45.2167 | 9.8211 | 0 |  |  | 17262.0096 | 21.61 | 45.2167 | #DIV/0!
20150725 | 502.7387 | 14235.9744 | 71.5773 | 21.99 | 657.5927 | 46.2442 | 9.8211 | 0 |  |  | 14235.9744 | 21.99 | 46.2442 | #DIV/0!
20150726 | 339.8485 | 9623.4364 | 73.0244 | 22.79 | 677.759 | 47.6624 | 9.8211 | 0 |  |  | 9623.4364 | 22.79 | 47.6624 | #DIV/0!
20150727 | 555.8021 | 15738.5603 | 72.1381 | 22.3 | 681.3187 | 47.9127 | 9.8211 | 0 |  |  | 15738.5603 | 22.3 | 47.9127 | #DIV/0!
20150728 | 15.7386 | 445.6663 | 72.1381 | 22.3 | 681.3187 | 47.9127 | 9.8211 | 0 |  |  | 445.6663 | 22.3 | 47.9127 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 3022.5187 | 85588.1906 | 70.7101 | 21.5057 | 674.6542 | 47.444 |  | 85588.1983 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0076699 | #DIV/0! | #DIV/0! | -8.961e-06%
2da Semana | 2760.5928 | 78171.2768 | 70.2122 | 21.2286 | 657.0924 | 47.7963 |  | 78171.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0089473 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.145e-05% | -0.0089473 | -0.0012782
3ra semana | 3024.3926 | 85641.2536 | 71.6222 | 22.0129 | 659.6448 | 48.2962 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85641.2536 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 2958.3637 | 83771.5236 | 70.9115 | 21.6157 | 670.3045 | 48.0129 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83771.5236 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3967 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 163759.4674; 8: 163759.484; (2-8): -0.016617 | -1.015e-05%
2da Quincena | 2: 169412.7772; 8: 0; (2-8): 169412.7772 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 333172.2446; 8: 163759.484; (2-8): 169412.7606 | 103.5%
Promedio diario | 2: 11899.0087; 8: 5282.564; (2-8): 6616.4447 | 125.3%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 36.1411 | 2805.955 | 3060.9506 | 6991.2954 | 12894.3421 | 12894.3421 | 12894.3423 | 0% | 1.579e-06%
20150702 | 336.9814 | 2811.8778 | 2548.548 | 8825.0791 | 14522.4863 | 14522.4863 | 14522.4873 | 0% | 6.742e-06%
20150703 | 175.3484 | 1679.3368 | 2059.0914 | 9455.7886 | 13369.5653 | 13369.5653 | 13369.5669 | 0% | 1.231e-05%
20150704 | 258.5847 | 1636.7007 | 504.1399 | 6496.6896 | 8896.1149 | 8896.1149 | 8896.1168 | 0% | 2.167e-05%
20150705 | 23.0143 | 308.1911 | 896.5559 | 6041.7459 | 7269.5071 | 7269.5071 | 7269.5065 | 0% | -8.527e-06%
20150706 | 309.7625 | 1630.7496 | 2776.8708 | 8385.5703 | 13102.9533 | 13102.9533 | 13102.9553 | 0% | 1.544e-05%
20150707 | 289.2648 | 2537.3231 | 2784.5494 | 9922.0843 | 15533.2217 | 15533.2217 | 15533.2232 | 0% | 9.725e-06%
20150708 | 246.3566 | 2906.2068 | 3047.4112 | 6877.956 | 13077.9306 | 13077.9306 | 13077.9317 | 0% | 8.286e-06%
20150709 | 280.7748 | 2796.7954 | 3075.5788 | 7436.5485 | 13589.6974 | 13589.6974 | 13589.6993 | 0% | 1.379e-05%
20150710 | 289.2731 | 2817.6603 | 3088.9164 | 8310.8466 | 14506.6963 | 14506.6963 | 14506.6979 | 0% | 1.076e-05%
20150711 | 123.0421 | 2834.9289 | 1466.5821 | 3343.9659 | 7768.5189 | 7768.5189 | 7768.5201 | 1.171e-14% | 1.521e-05%
20150712 | 14.7455 | 952.5573 | 629.14 | 1705.5592 | 3302.0019 | 3302.0019 | 3302.002 | 0% | 2.546e-06%
20150713 | 242.3303 | 2803.2526 | 2121.1378 | 6023.3532 | 11190.0739 | 11190.0739 | 11190.0759 | 0% | 1.789e-05%
20150714 | 274.7151 | 2880.4977 | 2137.5639 | 9443.5809 | 14736.3576 | 14736.3576 | 14736.3588 | 0% | 7.883e-06%
20150715 | 129.2592 | 2890.7968 | 1924.8599 | 8552.1494 | 13497.0654 | 13497.0654 | 0 | 1.348e-14% | #DIV/0!
20150716 | 171.2374 | 2916.0426 | 2984.137 | 8137.281 | 14208.698 | 14208.698 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150717 | 275.7311 | 2917.316 | 2953.5435 | 5218.7654 | 11365.3561 | 11365.3561 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150718 | 43.8908 | 1356.6256 | 1877.3304 | 6285.3661 | 9563.213 | 9563.213 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150719 | 29.1496 | 547.8113 | 1224.2829 | 7646.2398 | 9447.4836 | 9447.4836 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150720 | 294.9639 | 2785.1011 | 3121.1994 | 8137.5919 | 14338.8563 | 14338.8563 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150721 | 346.6636 | 2659.4339 | 3153.228 | 7061.2556 | 13220.5812 | 13220.5812 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150722 | 358.3614 | 2865.8959 | 3573.6598 | 4458.6134 | 11256.5305 | 11256.5305 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150723 | 587.6361 | 3097.6244 | 3664.2019 | 7859.8836 | 15209.3461 | 15209.3461 | 0 | 1.196e-14% | #DIV/0!
20150724 | 4000.7705 | 3126.8206 | 2996.8281 | 7137.5905 | 17262.0096 | 17262.0096 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150725 | 4962.4837 | 3011.0694 | 2106.2406 | 4156.1807 | 14235.9744 | 14235.9744 | 0 | -1.278e-14% | #DIV/0!
20150726 | 7066.4409 | 681.9996 | 1579.2615 | 295.7343 | 9623.4364 | 9623.4364 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150727 | 7131.1918 | 2576.8172 | 2935.3743 | 3095.1769 | 15738.5603 | 15738.5603 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150728 | 156.3611 | 70.599 | 64.084 | 154.6222 | 445.6663 | 445.6663 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 333172.2446 | 163759.484 | #DIV/0! | -103.5%
1ra Quincena
Sub Total | 2900.3346 | 31402.0332 | 30197.0362 | 99260.0635 | 163759.4674 | 163759.4674 | 163759.484 | 0% | 1.015e-05%
Porcentaje | 1.771% | 19.18% | 18.44% | 60.61% | 20.95%
Balanceo | 2900.3349 | 31402.0363 | 30197.0393 | 99260.0736 | 163759.484
% Ajuste Final | 0.08057% | 0.0001157% | 0.03988% | 0.08376% | 0.05956%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 169412.7772 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150701 | 1.3358 | 103.7068 | 113.1313 | 258.3951 | 476.569 | 476.569 | 476.569 | 0% | 1.579e-06% | 36959.5431
20150702 | 12.8853 | 107.5189 | 97.4498 | 337.448 | 555.302 | 555.302 | 555.302 | 2.047e-14% | 6.742e-06% | 38237.3893
20150703 | 6.4474 | 61.7476 | 75.7108 | 347.6802 | 491.5859 | 491.5859 | 491.586 | 0% | 1.231e-05% | 36769.0295
20150704 | 9.5635 | 60.5317 | 18.6451 | 240.2736 | 329.0139 | 329.0139 | 329.014 | -1.728e-14% | 2.167e-05% | 36984.0018
20150705 | 0.83225 | 11.145 | 32.4218 | 218.485 | 262.884 | 262.884 | 262.884 | 0% | -8.527e-06% | 36162.5648
20150706 | 11.2769 | 59.3674 | 101.092 | 305.2766 | 477.0129 | 477.0129 | 477.013 | 0% | 1.544e-05% | 36404.9933
20150707 | 10.4923 | 92.0341 | 101.0015 | 359.8951 | 563.4229 | 563.4229 | 563.423 | -2.018e-14% | 9.725e-06% | 36272.1241
20150708 | 8.9491 | 105.5707 | 110.7 | 249.8481 | 475.068 | 475.068 | 475.068 | -1.197e-14% | 8.286e-06% | 36325.9276
20150709 | 10.1868 | 101.4708 | 111.5853 | 269.806 | 493.0489 | 493.0489 | 493.049 | 1.153e-14% | 1.379e-05% | 36281.0824
20150710 | 10.5307 | 102.5737 | 112.4485 | 302.547 | 528.0999 | 528.0999 | 528.1 | 0% | 1.076e-05% | 36403.8738
20150711 | 4.4738 | 103.0779 | 53.3248 | 121.5864 | 282.463 | 282.463 | 282.463 | 0% | 1.521e-05% | 36359.9497
20150712 | 0.53789 | 34.7478 | 22.9501 | 62.2162 | 120.452 | 120.452 | 120.452 | -1.18e-14% | 2.546e-06% | 36478.4758
20150713 | 8.8541 | 102.4235 | 77.5008 | 220.0775 | 408.8559 | 408.8559 | 408.856 | 1.39e-14% | 1.789e-05% | 36537.3751
20150714 | 10.0401 | 105.275 | 78.1226 | 345.1392 | 538.577 | 538.577 | 538.577 | 2.111e-14% | 7.883e-06% | 36547.495
20150715 | 4.7954 | 107.2463 | 71.4108 | 317.2782 | 500.7307 | 500.7307 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150716 | 6.3528 | 108.1829 | 110.7092 | 301.8869 | 527.1318 | 527.1318 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150717 | 10.2294 | 108.2302 | 109.5742 | 193.6122 | 421.646 | 421.646 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150718 | 1.6283 | 50.3298 | 69.6475 | 233.1822 | 354.7878 | 354.7878 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150719 | 1.0814 | 20.3234 | 45.42 | 283.6696 | 350.4944 | 350.4944 | 0 | -1.622e-14% | #DIV/0! | 37099.2311
20150720 | 10.9429 | 103.3251 | 115.7941 | 301.8984 | 531.9605 | 531.9605 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150721 | 12.861 | 98.663 | 116.9823 | 261.9672 | 490.4734 | 490.4734 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150722 | 13.2949 | 106.3225 | 132.58 | 165.4111 | 417.6086 | 417.6086 | 0 | -1.361e-14% | #DIV/0! | 37099.2311
20150723 | 21.8008 | 114.9195 | 135.9391 | 291.5956 | 564.255 | 564.255 | 0 | 2.015e-14% | #DIV/0! | 37099.2311
20150724 | 148.4255 | 116.0026 | 111.18 | 264.7991 | 640.4073 | 640.4073 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150725 | 184.1043 | 111.7084 | 78.1399 | 154.1911 | 528.1437 | 528.1437 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150726 | 262.1595 | 25.3017 | 58.5894 | 10.9715 | 357.0221 | 357.0221 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
20150727 | 264.5617 | 95.5979 | 108.9001 | 114.8287 | 583.8885 | 583.8885 | 0 | -1.947e-14% | #DIV/0! | 37099.2311
20150728 | 5.8009 | 2.6192 | 2.3775 | 5.7364 | 16.5339 | 16.5339 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37099.2311
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37099.2311
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37099.2311
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37099.2311
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12287.4392 | 6002.356 | #DIV/0! | -104.7% | 36884.2179 | 989.926
1ra Quincena
Sub Total | 106.4059 | 1151.1909 | 1106.0845 | 3638.6741 | 6002.3554 | 6002.3554 | 6002.356 | 1.014e-05% | 1.014e-05%
Porcentaje | 1.773% | 19.18% | 18.43% | 60.62% | 100%
Energía Final | 106.4059 | 1151.1909 | 1106.0845 | 3638.6741 | 1257.5968
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6285.0838 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150726 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 28 | 1 | 1 | 58
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
2a Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 11765.8668 | 333172.2446 | 11646.0348 | 12287.4392 |  | 28
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-31 | 6002.356 | 5689.033
|  | 6002.356 | 5689.033
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 51.15% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 989.926 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-15 | 2015-07-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5982.7558 | 169412.7772 | 5957.0024 | 6285.0838 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-15 | 2015-07-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 989.926 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
7
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-07-01 |  | FECHA: | 2015-07-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-07-01 | 2015-07-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5783.111 | 163759.4674 | 5689.0324 | 6002.3554 |  | 14
MONSANTO |  |  | 102.4243 | 2900.3346 | 100.8515 | 106.4059 | 1.773% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1108.9523 | 31402.0332 | 1091.0987 | 1151.1909 | 19.18% | 14
UNIFOODS |  |  | 1066.3983 | 30197.0362 | 1048.3469 | 1106.0845 | 18.43% | 14
DIPASA |  |  | 3505.3361 | 99260.0635 | 3448.7353 | 3638.6741 | 60.62% | 0
|  | TOTAL> | 5783.111 | 163759.4674 | 5689.0324 | 6002.3554 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-07-01 | 2015-07-14 | 6002.356 | 5689.033
|  | 6002.356 | 5689.033
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 1.599e-14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.014e-05% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.014e-05% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 989.926 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Monsanto | 989.926 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | Chemiplástica | 989.926 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | UNIFOODS | 989.926 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/07/2015 al 31/07/2015 | DIPASA | 989.926 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS