## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150901 | 9:00 | 1440 |  | 3.3076 | 702.7087 | 71.312 |  | 557.3881 | 138166.9062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15783.4725 | 557388.123 | 0 | 0 | 0 | 557.3881 |  |  |  | 557.3881 | 557.3881 | 1
11044-01 | 20150902 | 9:00 | 1440 |  | 3.8904 | 691.4828 | 71.3071 |  | 642.3901 | 159402.7344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18190.4595 | 642390.076 | 0 | 0 | 0 | 642.3900 |  |  |  | 642.39 | 642.39 | 2
11044-01 | 20150903 | 9:00 | 1440 |  | 3.7777 | 673.9437 | 71.3611 |  | 607.2424 | 150896.9375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17195.1892 | 607242.432 | 0 | 0 | 0 | 607.2424 |  |  |  | 607.2424 | 607.2424 | 3
11044-01 | 20150904 | 9:00 | 1440 |  | 4.9949 | 640.3378 | 70.722 |  | 761.4466 | 190193.375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21561.7644 | 761446.594 | 0 | 0 | 0 | 761.4465 |  |  |  | 761.4465 | 761.4465 | 4
11044-01 | 20150905 | 9:00 | 1440 |  | 4.6722 | 637.9384 | 71.2424 |  | 708.9637 | 175661.6875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20075.6157 | 708963.745 | 0 | 0 | 0 | 708.9637 |  |  |  | 708.9637 | 708.9637 | 5
11044-01 | 20150906 | 9:00 | 1440 |  | 3.5206 | 724.61 | 72.05 |  | 612.2645 | 150483.1562 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17337.399 | 612264.526 | 0 | 0 | 0 | 612.2645 |  |  |  | 612.2645 | 612.2645 | 6
11044-01 | 20150907 | 9:00 | 1440 |  | 4.1251 | 738.7892 | 71.97 |  | 727.9501 | 179344.1562 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20613.2504 | 727950.134 | 0 | 0 | 0 | 727.9501 |  |  |  | 727.9501 | 727.9501 | 7
[12 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 130757.1508 | 4617645.63 | 0 | 0 | 0
días | 7 |  |  | Máximo | 4.9949 | 738.7892 |  | Mcft | 4060.2575 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 4617.6453 | total
|  |  |  | Promedio | 4.0412 | 687.1158 |  | Km3 | 114.9737 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 7 |  |  | 113.7% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3.3076 | 637.9384
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4.4453 | 755.8274
|  |  |  | min | 3.6371 | 618.4042
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 694490 | 0 | 1397478 | 0 | 0 | 0 | 93.4209 | 21.2 | 0 | 6337 | 6337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6337 | 223789.0638 | 0 | 0 | 0 | 694490 | 177 | 1 | 649407 | 694490 | 45083 |  | 7964 | 6337 | -1627 | -25.67%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 700827 | 0 | 1398668 | 0 | 0 | 0 | 93.3488 | 21.2 | 0 | 6327 | 6327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 223435.9171 | 0 | 0 | 0 | 700827 | 177 | 2 | 657371 | 700827 | 43456 |  | 7445 | 6327 | -1118 | -17.67%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 707154 | 0 | 1399849 | 0 | 0 | 0 | 93.3091 | 21.25 | 0 | 5174 | 5174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5174 | 182718.1026 | 0 | 0 | 0 | 707154 | 177 | 3 | 664816 | 707154 | 42338 |  | 8859 | 5174 | -3685 | -71.22%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 712328 | 0 | 1401030 | 0 | 0 | 0 | 93.2694 | 21.3 | 0 | 6751 | 6751 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6751 | 238409.3372 | 0 | 0 | 0 | 712328 | 177 | 4 | 673675 | 712328 | 38653 |  | 9357 | 6751 | -2606 | -38.6%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 719079 | 0 | 1402211 | 0 | 0 | 0 | 93.2297 | 21.35 | 0 | 6531 | 6531 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6531 | 230640.1098 | 0 | 0 | 0 | 719079 | 177 | 5 | 683032 | 719079 | 36047 |  | 10475 | 6531 | -3944 | -60.39%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 725610 | 0 | 1403392 | 0 | 0 | 0 | 93.19 | 21.4 | 0 | 7402 | 7402 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7402 | 261399.1873 | 0 | 0 | 0 | 725610 | 177 | 6 | 693507 | 725610 | 32103 |  | 9024 | 7402 | -1622 | -21.91%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 733012 | 0 | 1404573 | 0 | 0 | 0 | 93.1503 | 21.45 | 0 | 7548 | 7548 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7548 | 266555.1292 | 0 | 0 | 0 | 733012 | 177 | 7 | 702531 | 733012 | 30481 |  | 9055 | 7548 | -1507 | -19.97%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 740560 | 0 | 1405754 | 0 | 0 | 0 | 93.1107 | 21.5 | 0 | 0 | -740560 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740560 | 177 | 8 | 711586 | 740560 | 28974 |  | 7997 | -740560 | -748557 | 101.1%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 9 | 719583 | 0 | -719583 |  | 7434 | 0 | -7434
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 10 | 727017 | 0 | -727017 |  | 8459 | 0 | -8459
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 11 | 735476 | 0 | -735476 |  | 7783 | 0 | -7783
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 12 | 743259 | 0 | -743259 |  | 9808 | 0 | -9808
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 13 | 753067 | 0 | -753067 |  | 8381 | 0 | -8381
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 14 | 761448 | 0 | -761448 |  | 8817 | 0 | -8817
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 15 | 770265 | 0 | -770265 |  | -770265 | 0 | 770265
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 93.4209 | 21.5 | m3 | 46070 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 46070 | 1626946.8469 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -4912980 | total |  |  | -45083 | total
[10 empty] | Promedio | 93.2536 | 21.3313 | cft | 1626946.8469 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -7 | [6 empty] | 6.492% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 93.1107 | 21.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.579 | 23.4644
[10 empty] | min | 83.9283 | 19.1981
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 495040 | 0 | 912575 | 0 | 0 | 0 | 93.4373 | 18.6 | 0 | 2222 | 2222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 78469.1967 | 0 | 0 | 0 | 495040 | 205 | 1 | 870955 | 495040 | -375915 |  | 1283 | 2222 | 939 | 42.26%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 497262 | 0 | 912884 | 0 | 0 | 0 | 93.2989 | 18.43 | 0 | 2629 | 2629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 92842.2674 | 0 | 0 | 0 | 497262 | 205 | 2 | 872238 | 497262 | -374976 |  | 1528 | 2629 | 1101 | 41.88%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 499891 | 0 | 913168 | 0 | 0 | 0 | 93.2256 | 18.43 | 0 | 2319 | 2319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2319 | 81894.7197 | 0 | 0 | 0 | 499891 | 205 | 3 | 873766 | 499891 | -373875 |  | 1632 | 2319 | 687 | 29.62%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 502210 | 0 | 913451 | 0 | 0 | 0 | 93.1523 | 18.43 | 0 | 2628 | 2628 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 92806.9528 | 0 | 0 | 0 | 502210 | 205 | 4 | 875398 | 502210 | -373188 |  | 1287 | 2628 | 1341 | 51.03%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 504838 | 0 | 913735 | 0 | 0 | 0 | 93.079 | 18.43 | 0 | 2894 | 2894 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2894 | 102200.655 | 0 | 0 | 0 | 504838 | 205 | 5 | 876685 | 504838 | -371847 |  | 1991 | 2894 | 903 | 31.2%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 507732 | 0 | 914018 | 0 | 0 | 0 | 93.0057 | 18.43 | 0 | 783 | 783 | 6 | 0 | 0 | 0 | 783 | 27651.3866 | 0 | 0 | 0 | 507732 | 205 | 6 | 878676 | 507732 | -370944 |  | 1625 | 783 | -842 | -107.5%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 508515 | 0 | 914302 | 0 | 0 | 0 | 92.9323 | 18.43 | 0 | 2763 | 2763 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 97574.4332 | 0 | 0 | 0 | 508515 | 205 | 7 | 880301 | 508515 | -371786 |  | 331 | 2763 | 2432 | 88.02%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 511278 | 0 | 914585 | 0 | 0 | 0 | 92.859 | 18.43 | 0 | 0 | -511278 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511278 | 205 | 8 | 880632 | 511278 | -369354 |  | 1474 | -511278 | -512752 | 100.3%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 9 | 882106 | 0 | -882106 |  | 1382 | 0 | -1382
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 10 | 883488 | 0 | -883488 |  | 1442 | 0 | -1442
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 11 | 884930 | 0 | -884930 |  | 1448 | 0 | -1448
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 12 | 886378 | 0 | -886378 |  | 1111 | 0 | -1111
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 13 | 887489 | 0 | -887489 |  | 1099 | 0 | -1099
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 14 | 888588 | 0 | -888588 |  | 1095 | 0 | -1095
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 15 | 889683 | 0 | -889683 |  | -889683 | 0 | 889683
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 93.4373 | 18.6 | m3 | 16238 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 16238 | 573439.6115 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -9184547 | total |  |  | 375915 | total
[10 empty] | Promedio | 93.1238 | 18.4513 | cft | 573439.6115 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -7 | [6 empty] | -75.94% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 92.859 | 18.43 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.4361 | 20.2964
[10 empty] | min | 83.8114 | 16.6061
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 622098 | 0 | 1233629 | 0 | 0 | 0 | 93.9022 | 22.2 | 0 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2577.9709 | 0 | 0 | 0 | 622098 | 334 | 1 | 572440 | 622098 | 49658 |  | 2503 | 73 | -2430 | -3329%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 622171 | 0 | 1234101 | 0 | 0 | 0 | 93.7296 | 22.23 | 0 | 2687 | 2687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 94890.5183 | 0 | 0 | 0 | 622171 | 334 | 2 | 574943 | 622171 | 47228 |  | 2865 | 2687 | -178 | -6.624%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 624858 | 0 | 1234555 | 0 | 0 | 0 | 93.6273 | 22.33 | 0 | 2888 | 2888 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 101988.767 | 0 | 0 | 0 | 624858 | 334 | 3 | 577808 | 624858 | 47050 |  | 2773 | 2888 | 115 | 3.982%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 627746 | 0 | 1235010 | 0 | 0 | 0 | 93.525 | 22.43 | 0 | 4814 | 4814 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4814 | 170004.8214 | 0 | 0 | 0 | 627746 | 334 | 4 | 580581 | 627746 | 47165 |  | 2705 | 4814 | 2109 | 43.81%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 632560 | 0 | 1235464 | 0 | 0 | 0 | 93.4227 | 22.53 | 0 | 4183 | 4183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4183 | 147721.2646 | 0 | 0 | 0 | 632560 | 334 | 5 | 583286 | 632560 | 49274 |  | 3307 | 4183 | 876 | 20.94%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 636743 | 0 | 1235919 | 0 | 0 | 0 | 93.3204 | 22.63 | 0 | 4714 | 4714 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4714 | 166473.3544 | 0 | 0 | 0 | 636743 | 334 | 6 | 586593 | 636743 | 50150 |  | 3720 | 4714 | 994 | 21.09%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 641457 | 0 | 1236373 | 0 | 0 | 0 | 93.2181 | 22.73 | 0 | 5075 | 5075 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 179221.9502 | 0 | 0 | 0 | 641457 | 334 | 7 | 590313 | 641457 | 51144 |  | 2026 | 5075 | 3049 | 60.08%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 646532 | 0 | 1236828 | 0 | 0 | 0 | 93.1158 | 22.83 | 0 | 0 | -646532 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646532 | 334 | 8 | 592339 | 646532 | 54193 |  | 3850 | -646532 | -650382 | 100.6%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 9 | 596189 | 0 | -596189 |  | 3935 | 0 | -3935
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 10 | 600124 | 0 | -600124 |  | 3971 | 0 | -3971
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 11 | 604095 | 0 | -604095 |  | 6507 | 0 | -6507
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 12 | 610602 | 0 | -610602 |  | 6416 | 0 | -6416
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 13 | 617018 | 0 | -617018 |  | 6523 | 0 | -6523
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 14 | 623541 | 0 | -623541 |  | 687 | 0 | -687
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 15 | 624228 | 0 | -624228 |  | -624228 | 0 | 624228
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 93.9022 | 22.83 | m3 | 24434 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 24434 | 862878.6468 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -3879935 | total |  |  | -49658 | total
[10 empty] | Promedio | 93.4826 | 22.4887 | cft | 862878.6468 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -7 | [6 empty] | 7.982% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 93.1158 | 22.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.8309 | 24.7376
[10 empty] | min | 84.1344 | 20.2399
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 738381 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 7128 | 7128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 251722.9678 | 0 | 0 | 0 | 738381 | 335 | 1 | 836680 | 738381 | -98299 |  | 1150 | 7128 | 5978 | 83.87%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 745509 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6516 | 6516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6516 | 230110.3897 | 0 | 0 | 0 | 745509 | 335 | 2 | 837830 | 745509 | -92321 |  | 6515 | 6516 | 1 | 0.01535%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 752025 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6821 | 6821 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6821 | 240881.3641 | 0 | 0 | 0 | 752025 | 335 | 3 | 844345 | 752025 | -92320 |  | 6552 | 6821 | 269 | 3.944%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 758846 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 7357 | 7357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7357 | 259810.0272 | 0 | 0 | 0 | 758846 | 335 | 4 | 850897 | 758846 | -92051 |  | 4110 | 7357 | 3247 | 44.13%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 766203 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6419 | 6419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6419 | 226684.8667 | 0 | 0 | 0 | 766203 | 335 | 5 | 855007 | 766203 | -88804 |  | 1736 | 6419 | 4683 | 72.96%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 772622 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 4390 | 4390 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 155031.4013 | 0 | 0 | 0 | 772622 | 335 | 6 | 856743 | 772622 | -84121 |  | 0 | 4390 | 4390 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 777012 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 5240 | 5240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 185048.8708 | 0 | 0 | 0 | 777012 | 335 | 7 | 856743 | 777012 | -79731 |  | 38 | 5240 | 5202 | 99.27%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 782252 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 0 | -782252 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782252 | 335 | 8 | 856781 | 782252 | -74529 |  | 4729 | -782252 | -786981 | 100.6%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 9 | 861510 | 0 | -861510 |  | 5891 | 0 | -5891
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 10 | 867401 | 0 | -867401 |  | 5139 | 0 | -5139
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 11 | 872540 | 0 | -872540 |  | 6412 | 0 | -6412
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 12 | 878952 | 0 | -878952 |  | 4994 | 0 | -4994
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 13 | 883946 | 0 | -883946 |  | 545 | 0 | -545
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 14 | 884491 | 0 | -884491 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 15 | 884491 | 0 | -884491 |  | -884491 | 0 | 884491
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 94.691 | 24.4 | m3 | 43871 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 43871 | 1549289.8876 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -6835507 | total |  |  | 98299 | total
[10 empty] | Promedio | 94.691 | 24.4 | cft | 1549289.8876 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -7 | [6 empty] | -13.31% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 94.691 | 24.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 104.1601 | 26.84
[10 empty] | min | 85.2219 | 21.96
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 6337 | 2222 | 73 | 7128 | 15760 | 15783.4725 | 0 | 0.1487% | #DIV/0!
20150902 | 6327 | 2629 | 2687 | 6516 | 18159 | 18190.4595 | 0 | 0.1729% | #DIV/0!
20150903 | 5174 | 2319 | 2888 | 6821 | 17202 | 17195.1892 | 0 | -0.03961% | #DIV/0!
20150904 | 6751 | 2628 | 4814 | 7357 | 21550 | 21561.7644 | 0 | 0.05456% | #DIV/0!
20150905 | 6531 | 2894 | 4183 | 6419 | 20027 | 20075.6157 | 0 | 0.2422% | #DIV/0!
20150906 | 7402 | 783 | 4714 | 4390 | 17289 | 17337.399 | 0 | 0.2792% | #DIV/0!
20150907 | 7548 | 2763 | 5075 | 5240 | 20626 | 20613.2504 | 0 | -0.06185% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 46070 | 16238 | 24434 | 43871 | 130613 | 130757.1508 | 0 | 0.1102% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 46070 | 16238 | 24434 | 43871 | 130613 | 130757.1508 | 0 | 0.1102% | #DIV/0!
Porcentaje | 35.27% | 12.43% | 18.71% | 33.59% | 47.7% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150901 | 557.3881 | 15783.4725 | 702.7087 | 372.62 | 3.3076 |  | 71.312 |  |  |  | 15783.4725 | 372.62 | 0 | #DIV/0!
20150902 | 642.3901 | 18190.4595 | 691.4828 | 366.38 | 3.8904 |  | 71.3071 |  |  |  | 18190.4595 | 366.38 | 0 | #DIV/0!
20150903 | 607.2424 | 17195.1892 | 673.9437 | 356.64 | 3.7777 |  | 71.3611 |  |  |  | 17195.1892 | 356.64 | 0 | #DIV/0!
20150904 | 761.4466 | 21561.7644 | 640.3378 | 337.97 | 4.9949 |  | 70.722 |  |  |  | 21561.7644 | 337.97 | 0 | #DIV/0!
20150905 | 708.9637 | 20075.6157 | 637.9384 | 336.63 | 4.6722 |  | 71.2424 |  |  |  | 20075.6157 | 336.63 | 0 | #DIV/0!
20150906 | 612.2645 | 17337.399 | 724.61 | 384.78 | 3.5206 |  | 72.05 |  |  |  | 17337.399 | 384.78 | 0 | #DIV/0!
20150907 | 727.9501 | 20613.2504 | 738.7892 | 392.66 | 4.1251 |  | 71.97 |  |  |  | 20613.2504 | 392.66 | 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4617.6456 | 130757.1508 | 687.1158 | 363.9543 | 4.0412 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 130757.1508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 130757.1508; 8: 0; (2-8): 130757.1508 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 130757.1508; 8: 0; (2-8): 130757.1508 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 18679.593; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 6346.4382 | 2225.3094 | 73.1087 | 7138.6162 | 15783.4725 | 15783.4725 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150902 | 6337.9612 | 2633.5546 | 2691.6551 | 6527.2886 | 18190.4595 | 18190.4595 | 0 | -2e-14% | #DIV/0!
20150903 | 5171.9515 | 2318.0818 | 2886.8566 | 6818.2994 | 17195.1892 | 17195.1892 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150904 | 6754.6854 | 2629.4347 | 4816.628 | 7361.0163 | 21561.7644 | 21561.7644 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150905 | 6546.8541 | 2901.0252 | 4193.1543 | 6434.5822 | 20075.6157 | 20075.6157 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150906 | 7422.7213 | 785.1919 | 4727.1964 | 4402.2894 | 17337.399 | 17337.399 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150907 | 7543.3343 | 2761.2921 | 5071.863 | 5236.761 | 20613.2504 | 20613.2504 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 130757.1508 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 130757.1508 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 7 | 7 | 1 | 1 | 16
1er Quincena | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 4617.6452 | 130757.1508 | 0 | 0 |  | 7
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-15 | 2015-09-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-15 | 2015-09-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
9
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 4617.6452 | 130757.1508 | 0 | 0 |  | 7
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.7861 | 0.1023 | [21 empty] | 30
VILLAGRA | I | 335 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.4907 | 0.1023 | [21 empty] | 30
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio |  |  |  | ALARMAS