## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150901 | 9:00 | 1440 |  | 3.3076 | 702.7087 | 71.312 |  | 557.3881 | 138166.9062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15783.4725 | 557388.123 | 0 | 0 | 0 | 557.3881 |  |  |  | 557.3881 | 557.3881 | 1
11044-01 | 20150902 | 9:00 | 1440 |  | 3.8904 | 691.4828 | 71.3071 |  | 642.3901 | 159402.7344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18190.4595 | 642390.076 | 0 | 0 | 0 | 642.3900 |  |  |  | 642.39 | 642.39 | 2
11044-01 | 20150903 | 9:00 | 1440 |  | 3.7777 | 673.9437 | 71.3611 |  | 607.2424 | 150896.9375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17195.1892 | 607242.432 | 0 | 0 | 0 | 607.2424 |  |  |  | 607.2424 | 607.2424 | 3
11044-01 | 20150904 | 9:00 | 1440 |  | 4.9949 | 640.3378 | 70.722 |  | 761.4466 | 190193.375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21561.7644 | 761446.594 | 0 | 0 | 0 | 761.4465 |  |  |  | 761.4465 | 761.4465 | 4
11044-01 | 20150905 | 9:00 | 1440 |  | 4.6722 | 637.9384 | 71.2424 |  | 708.9637 | 175661.6875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20075.6157 | 708963.745 | 0 | 0 | 0 | 708.9637 |  |  |  | 708.9637 | 708.9637 | 5
11044-01 | 20150906 | 9:00 | 1440 |  | 3.5206 | 724.61 | 72.05 |  | 612.2645 | 150483.1562 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17337.399 | 612264.526 | 0 | 0 | 0 | 612.2645 |  |  |  | 612.2645 | 612.2645 | 6
11044-01 | 20150907 | 9:00 | 1440 |  | 4.1251 | 738.7892 | 71.97 |  | 727.9501 | 179344.1562 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20613.2504 | 727950.134 | 0 | 0 | 0 | 727.9501 |  |  |  | 727.9501 | 727.9501 | 7
11044-01 | 20150908 | 9:00 | 1440 |  | 3.8632 | 719.1672 | 71.8787 |  | 664.2955 | 162693.1562 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18810.7529 | 664295.532 | 0 | 0 | 0 | 664.2955 |  |  |  | 664.2955 | 664.2955 | 8
11044-01 | 20150909 | 9:00 | 1440 |  | 242.6698 | 714.2142 | 71.791 |  | 821.1443 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23252.215 | 821144.301 | 0 | 0 | 0 | 821.1443 |  |  |  | 821.1443 | 821.1443 | 9
11044-01 | 20150910 | 9:00 | 1440 |  | 244.0136 | 678.0859 | 71.2707 |  | 881.9936 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24975.2747 | 881993.583 | 0 | 0 | 0 | 881.9935 |  |  |  | 881.9935 | 881.9935 | 10
11044-01 | 20150911 | 9:00 | 1440 |  | 236.4851 | 688.9552 | 71.5958 |  | 931.7858 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26385.2344 | 931785.845 | 0 | 0 | 0 | 931.7858 |  |  |  | 931.7858 | 931.7858 | 11
11044-01 | 20150912 | 9:00 | 1440 |  | 159.517 | 696.5704 | 71.4205 |  | 658.9628 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18659.746 | 658962.773 | 0 | 0 | 0 | 658.9627 |  |  |  | 658.9627 | 658.9627 | 12
11044-01 | 20150913 | 9:00 | 1440 |  | 241.9627 | 712.3343 | 71.7682 |  | 457.618 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12958.2972 | 457617.991 | 0 | 0 | 0 | 457.6179 |  |  |  | 457.6179 | 457.6179 | 13
11044-01 | 20150914 | 9:00 | 1440 |  | 385.4179 | 699.0045 | 71.2589 |  | 536.9789 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15205.5468 | 536978.866 | 0 | 0 | 0 | 536.9788 |  |  |  | 536.9788 | 536.9788 | 14
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 271004.2178 | 9570424.521 | 0 | 0 | 0
días | 14 |  |  | Máximo | 385.4179 | 738.7892 |  | Mcft | 9013.0364 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 9570.4238 | total
|  |  |  | Promedio | 110.1584 | 694.153 |  | Km3 | 255.2207 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 14 |  |  | 106.2% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3.3076 | 637.9384
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 121.1743 | 763.5683
|  |  |  | min | 99.1426 | 624.7377
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 694490 | 0 | 1397478 | 0 | 0 | 0 | 93.4209 | 21.2 | 0 | 6337 | 6337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6337 | 223789.0638 | 0 | 0 | 0 | 694490 | 177 | 1 | 649407 | 694490 | 45083 |  | 7964 | 6337 | -1627 | -25.67%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 700827 | 0 | 1398668 | 0 | 0 | 0 | 93.3488 | 21.2 | 0 | 6327 | 6327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6327 | 223435.9171 | 0 | 0 | 0 | 700827 | 177 | 2 | 657371 | 700827 | 43456 |  | 7445 | 6327 | -1118 | -17.67%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 707154 | 0 | 1399849 | 0 | 0 | 0 | 93.3091 | 21.25 | 0 | 5174 | 5174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5174 | 182718.1026 | 0 | 0 | 0 | 707154 | 177 | 3 | 664816 | 707154 | 42338 |  | 8859 | 5174 | -3685 | -71.22%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 712328 | 0 | 1401030 | 0 | 0 | 0 | 93.2694 | 21.3 | 0 | 6751 | 6751 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6751 | 238409.3372 | 0 | 0 | 0 | 712328 | 177 | 4 | 673675 | 712328 | 38653 |  | 9357 | 6751 | -2606 | -38.6%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 719079 | 0 | 1402211 | 0 | 0 | 0 | 93.2297 | 21.35 | 0 | 6531 | 6531 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6531 | 230640.1098 | 0 | 0 | 0 | 719079 | 177 | 5 | 683032 | 719079 | 36047 |  | 10475 | 6531 | -3944 | -60.39%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 725610 | 0 | 1403392 | 0 | 0 | 0 | 93.19 | 21.4 | 0 | 7402 | 7402 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7402 | 261399.1873 | 0 | 0 | 0 | 725610 | 177 | 6 | 693507 | 725610 | 32103 |  | 9024 | 7402 | -1622 | -21.91%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 733012 | 0 | 1404573 | 0 | 0 | 0 | 93.1503 | 21.45 | 0 | 7548 | 7548 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7548 | 266555.1292 | 0 | 0 | 0 | 733012 | 177 | 7 | 702531 | 733012 | 30481 |  | 9055 | 7548 | -1507 | -19.97%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 740560 | 0 | 1405754 | 0 | 0 | 0 | 93.1107 | 21.5 | 0 | 5860 | 5860 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 206943.9662 | 0 | 0 | 0 | 740560 | 177 | 8 | 711586 | 740560 | 28974 |  | 7997 | 5860 | -2137 | -36.47%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 746420 | 0 | 1407661 | 0 | 0 | 0 | 93.5079 | 22.1 | 0 | 6174 | 6174 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6174 | 218032.7726 | 0 | 0 | 0 | 746420 | 177 | 9 | 719583 | 746420 | 26837 |  | 7434 | 6174 | -1260 | -20.41%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 752594 | 0 | 1408486 | 0 | 0 | 0 | 93.39 | 21.9 | 0 | 7164 | 7164 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7164 | 252994.2959 | 0 | 0 | 0 | 752594 | 177 | 10 | 727017 | 752594 | 25577 |  | 8459 | 7164 | -1295 | -18.08%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 759758 | 0 | 1409444 | 0 | 0 | 0 | 93.2391 | 21.6 | 0 | 9215 | 9215 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9215 | 325424.684 | 0 | 0 | 0 | 759758 | 177 | 11 | 735476 | 759758 | 24282 |  | 7783 | 9215 | 1432 | 15.54%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 768973 | 0 | 1410679 | 0 | 0 | 0 | 93.0522 | 21.2 | 0 | 7635 | 7635 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7635 | 269627.5054 | 0 | 0 | 0 | 768973 | 177 | 12 | 743259 | 768973 | 25714 |  | 9808 | 7635 | -2173 | -28.46%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 776608 | 0 | 1411699 | 0 | 0 | 0 | 93.4227 | 21.4 | 0 | 8388 | 8388 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8388 | 296219.452 | 0 | 0 | 0 | 776608 | 177 | 13 | 753067 | 776608 | 23541 |  | 8381 | 8388 | 7 | 0.08345%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 784996 | 0 | 1412818 | 0 | 0 | 0 | 93.5279 | 21.1 | 0 | 7831 | 7831 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7831 | 276549.1808 | 0 | 0 | 0 | 784996 | 177 | 14 | 761448 | 784996 | 23548 |  | 8817 | 7831 | -986 | -12.59%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 792827 | 0 | 1413863 | 0 | 0 | 0 | 93.531 | 21.1 | 0 | 0 | -792827 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792827 | 177 | 15 | 770265 | 792827 | 22562 |  | -770265 | -792827 | -22562 | 2.846%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 93.531 | 22.1 | m3 | 98337 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 98337 | 3472738.7038 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 469196 | total |  |  | -45083 | total
[10 empty] | Promedio | 93.3133 | 21.4033 | cft | 3472738.7038 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 6.492% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 93.0522 | 21.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.6446 | 23.5437
[10 empty] | min | 83.982 | 19.263
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 495040 | 0 | 912575 | 0 | 0 | 0 | 93.4373 | 18.6 | 0 | 2222 | 2222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2222 | 78469.1967 | 0 | 0 | 0 | 495040 | 205 | 1 | 870955 | 495040 | -375915 |  | 1283 | 2222 | 939 | 42.26%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 497262 | 0 | 912884 | 0 | 0 | 0 | 93.2989 | 18.43 | 0 | 2629 | 2629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 92842.2674 | 0 | 0 | 0 | 497262 | 205 | 2 | 872238 | 497262 | -374976 |  | 1528 | 2629 | 1101 | 41.88%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 499891 | 0 | 913168 | 0 | 0 | 0 | 93.2256 | 18.43 | 0 | 2319 | 2319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2319 | 81894.7197 | 0 | 0 | 0 | 499891 | 205 | 3 | 873766 | 499891 | -373875 |  | 1632 | 2319 | 687 | 29.62%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 502210 | 0 | 913451 | 0 | 0 | 0 | 93.1523 | 18.43 | 0 | 2628 | 2628 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 92806.9528 | 0 | 0 | 0 | 502210 | 205 | 4 | 875398 | 502210 | -373188 |  | 1287 | 2628 | 1341 | 51.03%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 504838 | 0 | 913735 | 0 | 0 | 0 | 93.079 | 18.43 | 0 | 2894 | 2894 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2894 | 102200.655 | 0 | 0 | 0 | 504838 | 205 | 5 | 876685 | 504838 | -371847 |  | 1991 | 2894 | 903 | 31.2%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 507732 | 0 | 914018 | 0 | 0 | 0 | 93.0057 | 18.43 | 0 | 783 | 783 | 6 | 0 | 0 | 0 | 783 | 27651.3866 | 0 | 0 | 0 | 507732 | 205 | 6 | 878676 | 507732 | -370944 |  | 1625 | 783 | -842 | -107.5%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 508515 | 0 | 914302 | 0 | 0 | 0 | 92.9323 | 18.43 | 0 | 2763 | 2763 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 97574.4332 | 0 | 0 | 0 | 508515 | 205 | 7 | 880301 | 508515 | -371786 |  | 331 | 2763 | 2432 | 88.02%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 511278 | 0 | 914585 | 0 | 0 | 0 | 92.859 | 18.43 | 0 | 2467 | 2467 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 87121.2909 | 0 | 0 | 0 | 511278 | 205 | 8 | 880632 | 511278 | -369354 |  | 1474 | 2467 | 993 | 40.25%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 513745 | 0 | 915703 | 0 | 0 | 0 | 93.1291 | 19.3 | 0 | 2963 | 2963 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 104637.3672 | 0 | 0 | 0 | 513745 | 205 | 9 | 882106 | 513745 | -368361 |  | 1382 | 2963 | 1581 | 53.36%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 516708 | 0 | 916099 | 0 | 0 | 0 | 92.8055 | 19.3 | 0 | 2857 | 2857 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 100894.0122 | 0 | 0 | 0 | 516708 | 205 | 10 | 883488 | 516708 | -366780 |  | 1442 | 2857 | 1415 | 49.53%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 519565 | 0 | 916480 | 0 | 0 | 0 | 92.7105 | 19 | 0 | 2985 | 2985 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 105414.29 | 0 | 0 | 0 | 519565 | 205 | 11 | 884930 | 519565 | -365365 |  | 1448 | 2985 | 1537 | 51.49%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 522550 | 0 | 916878 | 0 | 0 | 0 | 92.7472 | 18.7 | 0 | 2786 | 2786 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2786 | 98386.6706 | 0 | 0 | 0 | 522550 | 205 | 12 | 886378 | 522550 | -363828 |  | 1111 | 2786 | 1675 | 60.12%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 525336 | 0 | 917248 | 0 | 0 | 0 | 93.2818 | 19.1 | 0 | 1945 | 1945 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 68687.0332 | 0 | 0 | 0 | 525336 | 205 | 13 | 887489 | 525336 | -362153 |  | 1099 | 1945 | 846 | 43.5%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 527281 | 0 | 917505 | 0 | 0 | 0 | 93.715 | 19 | 0 | 3014 | 3014 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3014 | 106438.4154 | 0 | 0 | 0 | 527281 | 205 | 14 | 888588 | 527281 | -361307 |  | 1095 | 3014 | 1919 | 63.67%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 530295 | 0 | 917904 | 0 | 0 | 0 | 93.5446 | 18.6 | 0 | 0 | -530295 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530295 | 205 | 15 | 889683 | 530295 | -359388 |  | -889683 | -530295 | 359388 | -67.77%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 93.715 | 19.3 | m3 | 35255 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 35255 | 1245018.6909 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -5529067 | total |  |  | 375915 | total
[10 empty] | Promedio | 93.1283 | 18.7073 | cft | 1245018.6908 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -75.94% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 92.7105 | 18.43 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.4411 | 20.5781
[10 empty] | min | 83.8154 | 16.8366
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 622098 | 0 | 1233629 | 0 | 0 | 0 | 93.9022 | 22.2 | 0 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2577.9709 | 0 | 0 | 0 | 622098 | 334 | 1 | 572440 | 622098 | 49658 |  | 2503 | 73 | -2430 | -3329%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 622171 | 0 | 1234101 | 0 | 0 | 0 | 93.7296 | 22.23 | 0 | 2687 | 2687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 94890.5183 | 0 | 0 | 0 | 622171 | 334 | 2 | 574943 | 622171 | 47228 |  | 2865 | 2687 | -178 | -6.624%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 624858 | 0 | 1234555 | 0 | 0 | 0 | 93.6273 | 22.33 | 0 | 2888 | 2888 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 101988.767 | 0 | 0 | 0 | 624858 | 334 | 3 | 577808 | 624858 | 47050 |  | 2773 | 2888 | 115 | 3.982%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 627746 | 0 | 1235010 | 0 | 0 | 0 | 93.525 | 22.43 | 0 | 4814 | 4814 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4814 | 170004.8214 | 0 | 0 | 0 | 627746 | 334 | 4 | 580581 | 627746 | 47165 |  | 2705 | 4814 | 2109 | 43.81%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 632560 | 0 | 1235464 | 0 | 0 | 0 | 93.4227 | 22.53 | 0 | 4183 | 4183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4183 | 147721.2646 | 0 | 0 | 0 | 632560 | 334 | 5 | 583286 | 632560 | 49274 |  | 3307 | 4183 | 876 | 20.94%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 636743 | 0 | 1235919 | 0 | 0 | 0 | 93.3204 | 22.63 | 0 | 4714 | 4714 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4714 | 166473.3544 | 0 | 0 | 0 | 636743 | 334 | 6 | 586593 | 636743 | 50150 |  | 3720 | 4714 | 994 | 21.09%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 641457 | 0 | 1236373 | 0 | 0 | 0 | 93.2181 | 22.73 | 0 | 5075 | 5075 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 179221.9502 | 0 | 0 | 0 | 641457 | 334 | 7 | 590313 | 641457 | 51144 |  | 2026 | 5075 | 3049 | 60.08%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 646532 | 0 | 1236828 | 0 | 0 | 0 | 93.1158 | 22.83 | 0 | 4381 | 4381 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4381 | 154713.5693 | 0 | 0 | 0 | 646532 | 334 | 8 | 592339 | 646532 | 54193 |  | 3850 | 4381 | 531 | 12.12%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 650913 | 0 | 1238363 | 0 | 0 | 0 | 93.4407 | 22.5 | 0 | 4485 | 4485 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4485 | 158386.295 | 0 | 0 | 0 | 650913 | 334 | 9 | 596189 | 650913 | 54724 |  | 3935 | 4485 | 550 | 12.26%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 655398 | 0 | 1238972 | 0 | 0 | 0 | 93.0403 | 22.7 | 0 | 4737 | 4737 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4737 | 167285.5918 | 0 | 0 | 0 | 655398 | 334 | 10 | 600124 | 655398 | 55274 |  | 3971 | 4737 | 766 | 16.17%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 660135 | 0 | 1239616 | 0 | 0 | 0 | 92.9224 | 21.8 | 0 | 3734 | 3734 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3734 | 131864.9778 | 0 | 0 | 0 | 660135 | 334 | 11 | 604095 | 660135 | 56040 |  | 6507 | 3734 | -2773 | -74.26%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 663869 | 0 | 1240123 | 0 | 0 | 0 | 93.0139 | 21.5 | 0 | 2160 | 2160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 76279.6872 | 0 | 0 | 0 | 663869 | 334 | 12 | 610602 | 663869 | 53267 |  | 6416 | 2160 | -4256 | -197%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 666029 | 0 | 1240417 | 0 | 0 | 0 | 93.7387 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666029 | 334 | 13 | 617018 | 666029 | 49011 |  | 6523 | 0 | -6523
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 666029 | 0 | 1240417 | 0 | 0 | 0 | 94.337 | 19.8 | 0 | 4135 | 4135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4135 | 146026.1604 | 0 | 0 | 0 | 666029 | 334 | 14 | 623541 | 666029 | 42488 |  | 687 | 4135 | 3448 | 83.39%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 670164 | 0 | 1240971 | 0 | 0 | 0 | 94.0066 | 21.2 | 0 | 0 | -670164 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670164 | 334 | 15 | 624228 | 670164 | 45936 |  | -624228 | -670164 | -45936 | 6.854%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 94.337 | 22.83 | m3 | 48066 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 48066 | 1697434.9282 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 752602 | total |  |  | -49658 | total
[10 empty] | Promedio | 93.4907 | 22.0007 | cft | 1697434.9282 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 7.982% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 92.9224 | 19.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.8398 | 24.2007
[10 empty] | min | 84.1416 | 19.8006
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 738381 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 7128 | 7128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 251722.9678 | 0 | 0 | 0 | 738381 | 335 | 1 | 836680 | 738381 | -98299 |  | 1150 | 7128 | 5978 | 83.87%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 745509 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6516 | 6516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6516 | 230110.3897 | 0 | 0 | 0 | 745509 | 335 | 2 | 837830 | 745509 | -92321 |  | 6515 | 6516 | 1 | 0.01535%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 752025 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6821 | 6821 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6821 | 240881.3641 | 0 | 0 | 0 | 752025 | 335 | 3 | 844345 | 752025 | -92320 |  | 6552 | 6821 | 269 | 3.944%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 758846 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 7357 | 7357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7357 | 259810.0272 | 0 | 0 | 0 | 758846 | 335 | 4 | 850897 | 758846 | -92051 |  | 4110 | 7357 | 3247 | 44.13%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 766203 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6419 | 6419 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6419 | 226684.8667 | 0 | 0 | 0 | 766203 | 335 | 5 | 855007 | 766203 | -88804 |  | 1736 | 6419 | 4683 | 72.96%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 772622 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 4390 | 4390 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 155031.4013 | 0 | 0 | 0 | 772622 | 335 | 6 | 856743 | 772622 | -84121 |  | 0 | 4390 | 4390 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 777012 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 5240 | 5240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 185048.8708 | 0 | 0 | 0 | 777012 | 335 | 7 | 856743 | 777012 | -79731 |  | 38 | 5240 | 5202 | 99.27%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 782252 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6079 | 6079 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6079 | 214677.8789 | 0 | 0 | 0 | 782252 | 335 | 8 | 856781 | 782252 | -74529 |  | 4729 | 6079 | 1350 | 22.21%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 788331 | 0 | 379278 | 0 | 3 | 0 | 93.8598 | 25 | 0 | 9400 | 9400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 331957.898 | 0 | 0 | 0 | 788331 | 335 | 9 | 861510 | 788331 | -73179 |  | 5891 | 9400 | 3509 | 37.33%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 797731 | 0 | 380552 | 0 | 3 | 0 | 93.3512 | 24.9 | 0 | 9970 | 9970 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9970 | 352087.2599 | 0 | 0 | 0 | 797731 | 335 | 10 | 867401 | 797731 | -69670 |  | 5139 | 9970 | 4831 | 48.46%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 807701 | 0 | 381904 | 0 | 3 | 0 | 93.1968 | 24.7 | 0 | 10190 | 10190 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10190 | 359856.4873 | 0 | 0 | 0 | 807701 | 335 | 11 | 872540 | 807701 | -64839 |  | 6412 | 10190 | 3778 | 37.08%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 817891 | 0 | 383285 | 0 | 3 | 0 | 93.2445 | 24.6 | 0 | 5894 | 5894 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5894 | 208144.665 | 0 | 0 | 0 | 817891 | 335 | 12 | 878952 | 817891 | -61061 |  | 4994 | 5894 | 900 | 15.27%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 823785 | 0 | 384079 | 0 | 3 | 0 | 94.0705 | 24.3 | 0 | 2497 | 2497 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 88180.731 | 0 | 0 | 0 | 823785 | 335 | 13 | 883946 | 823785 | -60161 |  | 545 | 2497 | 1952 | 78.17%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 826282 | 0 | 384414 | 0 | 3 | 0 | 94.655 | 22 | 0 | 75 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2648.6002 | 0 | 0 | 0 | 826282 | 335 | 14 | 884491 | 826282 | -58209 |  | 0 | 75 | 75 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 826357 | 0 | 384424 | 0 | 3 | 0 | 94.5087 | 23 | 0 | 0 | -826357 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826357 | 335 | 15 | 884491 | 826357 | -58134 |  | -884491 | -826357 | 58134 | -7.035%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 94.691 | 25 | m3 | 87976 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 87976 | 3106843.4079 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -1147429 | total |  |  | 98299 | total
[10 empty] | Promedio | 94.2943 | 24.2467 | cft | 3106843.4079 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -13.31% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 93.1968 | 22 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 103.7237 | 26.6713
[10 empty] | min | 84.8649 | 21.822
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 6337 | 2222 | 73 | 7128 | 15760 | 15783.4725 | 0 | 0.1487% | #DIV/0!
20150902 | 6327 | 2629 | 2687 | 6516 | 18159 | 18190.4595 | 0 | 0.1729% | #DIV/0!
20150903 | 5174 | 2319 | 2888 | 6821 | 17202 | 17195.1892 | 0 | -0.03961% | #DIV/0!
20150904 | 6751 | 2628 | 4814 | 7357 | 21550 | 21561.7644 | 0 | 0.05456% | #DIV/0!
20150905 | 6531 | 2894 | 4183 | 6419 | 20027 | 20075.6157 | 0 | 0.2422% | #DIV/0!
20150906 | 7402 | 783 | 4714 | 4390 | 17289 | 17337.399 | 0 | 0.2792% | #DIV/0!
20150907 | 7548 | 2763 | 5075 | 5240 | 20626 | 20613.2504 | 0 | -0.06185% | #DIV/0!
20150908 | 5860 | 2467 | 4381 | 6079 | 18787 | 18810.7529 | 0 | 0.1263% | #DIV/0!
20150909 | 6174 | 2963 | 4485 | 9400 | 23022 | 23022 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150910 | 7164 | 2857 | 4737 | 9970 | 24728 | 24728 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150911 | 9215 | 2985 | 3734 | 10190 | 26124 | 26124 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150912 | 7635 | 2786 | 2160 | 5894 | 18475 | 18475 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150913 | 8388 | 1945 | 0 | 2497 | 12830 | 12830 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150914 | 7831 | 3014 | 4135 | 75 | 15055 | 15055 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 98337 | 35255 | 48066 | 87976 | 269634 | 269801.9037 | 0 | 0.06223% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 98337 | 35255 | 48066 | 87976 | 269634 | 269801.9037 | 0 | 0.06223% | #DIV/0!
Porcentaje | 36.47% | 13.08% | 17.83% | 32.63% | 49.55% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150901 | 557.3881 | 15783.4725 | 702.7087 | 372.62 | 3.3076 |  | 71.312 |  |  |  | 15783.4725 | 372.62 | 0 | #DIV/0!
20150902 | 642.3901 | 18190.4595 | 691.4828 | 366.38 | 3.8904 |  | 71.3071 |  |  |  | 18190.4595 | 366.38 | 0 | #DIV/0!
20150903 | 607.2424 | 17195.1892 | 673.9437 | 356.64 | 3.7777 |  | 71.3611 |  |  |  | 17195.1892 | 356.64 | 0 | #DIV/0!
20150904 | 761.4466 | 21561.7644 | 640.3378 | 337.97 | 4.9949 |  | 70.722 |  |  |  | 21561.7644 | 337.97 | 0 | #DIV/0!
20150905 | 708.9637 | 20075.6157 | 637.9384 | 336.63 | 4.6722 |  | 71.2424 |  |  |  | 20075.6157 | 336.63 | 0 | #DIV/0!
20150906 | 612.2645 | 17337.399 | 724.61 | 384.78 | 3.5206 |  | 72.05 |  |  |  | 17337.399 | 384.78 | 0 | #DIV/0!
20150907 | 727.9501 | 20613.2504 | 738.7892 | 392.66 | 4.1251 |  | 71.97 |  |  |  | 20613.2504 | 392.66 | 0 | #DIV/0!
20150908 | 664.2955 | 18810.7529 | 719.1672 | 381.76 | 3.8632 |  | 71.8787 |  |  |  | 18810.7529 | 381.76 | 0 | #DIV/0!
20150909 | 821.1443 | 23252.215 | 714.2142 | 379.01 | 242.6698 |  | 71.791 |  |  |  | 23252.215 | 379.01 | 0 | #DIV/0!
20150910 | 881.9936 | 24975.2747 | 678.0859 | 358.94 | 244.0136 |  | 71.2707 |  |  |  | 24975.2747 | 358.94 | 0 | #DIV/0!
20150911 | 931.7858 | 26385.2344 | 688.9552 | 364.98 | 236.4851 |  | 71.5958 |  |  |  | 26385.2344 | 364.98 | 0 | #DIV/0!
20150912 | 658.9628 | 18659.746 | 696.5704 | 369.21 | 159.517 |  | 71.4205 |  |  |  | 18659.746 | 369.21 | 0 | #DIV/0!
20150913 | 457.618 | 12958.2972 | 712.3343 | 377.96 | 241.9627 |  | 71.7682 |  |  |  | 12958.2972 | 377.96 | 0 | #DIV/0!
20150914 | 536.9789 | 15205.5468 | 699.0045 | 370.56 | 385.4179 |  | 71.2589 |  |  |  | 15205.5468 | 370.56 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4617.6456 | 130757.1508 | 687.1158 | 363.9543 | 4.0412 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 130757.1508 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 4952.7789 | 140247.067 | 701.1902 | 371.7743 | 216.2756 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140247.067 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 140247.067 | 20035.2953
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 271004.2178; 8: 0; (2-8): 271004.2178 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 271004.2178; 8: 0; (2-8): 271004.2178 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 19357.4441; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 6346.4382 | 2225.3094 | 73.1087 | 7138.6162 | 15783.4725 | 15783.4725 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150902 | 6337.9612 | 2633.5546 | 2691.6551 | 6527.2886 | 18190.4595 | 18190.4595 | 0 | -2e-14% | #DIV/0!
20150903 | 5171.9515 | 2318.0818 | 2886.8566 | 6818.2994 | 17195.1892 | 17195.1892 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150904 | 6754.6854 | 2629.4347 | 4816.628 | 7361.0163 | 21561.7644 | 21561.7644 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150905 | 6546.8541 | 2901.0252 | 4193.1543 | 6434.5822 | 20075.6157 | 20075.6157 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150906 | 7422.7213 | 785.1919 | 4727.1964 | 4402.2894 | 17337.399 | 17337.399 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150907 | 7543.3343 | 2761.2921 | 5071.863 | 5236.761 | 20613.2504 | 20613.2504 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150908 | 5867.409 | 2470.1191 | 4386.539 | 6086.6858 | 18810.7529 | 18810.7529 | 0 | -1.934e-14% | #DIV/0!
20150909 | 6235.7387 | 2992.6294 | 4529.849 | 9493.998 | 23252.215 | 23252.215 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150910 | 7235.6385 | 2885.5694 | 4784.369 | 10069.6978 | 24975.2747 | 24975.2747 | 0 | 1.457e-14% | #DIV/0!
20150911 | 9307.148 | 3014.8494 | 3771.3392 | 10291.8978 | 26385.2344 | 26385.2344 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150912 | 7711.3484 | 2813.8594 | 2181.5995 | 5952.9387 | 18659.746 | 18659.746 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150913 | 8471.8782 | 1964.4496 | 0 | 2521.9695 | 12958.2972 | 12958.2972 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150914 | 7909.3083 | 3044.1394 | 4176.3491 | 75.75 | 15205.5468 | 15205.5468 | 0 | 1.196e-14% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 271004.2178 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 98862.4149 | 35439.5053 | 48290.5069 | 88411.7908 | 271004.2178 | 271004.2178 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 36.48% | 13.08% | 17.82% | 32.62% | 49.56%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste Final | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150913 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
20150914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 14 | 14 | 1 | 1 | 30
1er Quincena | 14 | 14 | 13 | 14 | 55
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9527.9643 | 269801.9037 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2 (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-15 | 2015-09-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-15 | 2015-09-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1 (hidden)
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
9
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9527.9643 | 269801.9037 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3491.2932 | 98862.4149 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1251.5343 | 35439.5053 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | 1705.3632 | 48290.5069 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | 3122.2329 | 88411.7908 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 9570.4236 | 271004.2178 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas (hidden)
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.7861 | 0.1023 | [21 empty] | 30
VILLAGRA | I | 335 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.4907 | 0.1023 | [21 empty] | 30
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio |  |  |  | ALARMAS