## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150901 | 9:00 | 1440 |  | 3.3076 | 702.7087 | 71.312 |  | 557.3881 | 138166.9062 | 0 | 1 | 8723.629 | 36524.09 | 980.2701 | 15783.4725 | 557388.123 | 137.6892 | 576.477 | 546.3909 | 557.3881 |  |  |  | 557.3881 | 557.3881 | 1
11044-01 | 20150902 | 9:00 | 1440 |  | 3.8904 | 691.4828 | 71.3071 |  | 642.3901 | 159402.7344 | 0 | 2 | 8735.9969 | 36575.8717 | 981.6598 | 18190.4595 | 642390.076 | 158.9118 | 665.3319 | 630.6085 | 642.3900 |  |  |  | 642.39 | 642.39 | 2
11044-01 | 20150903 | 9:00 | 1440 |  | 3.7777 | 673.9437 | 71.3611 |  | 607.2424 | 150896.9375 | 0 | 3 | 8755.9703 | 36659.4963 | 983.9042 | 17195.1892 | 607242.432 | 150.5606 | 630.367 | 597.4684 | 607.2424 |  |  |  | 607.2424 | 607.2424 | 3
11044-01 | 20150904 | 9:00 | 1440 |  | 4.9949 | 640.3378 | 70.722 |  | 761.4466 | 190193.375 | 0 | 4 | 8781.7526 | 36767.4419 | 986.8014 | 21561.7644 | 761446.594 | 189.3501 | 792.7709 | 751.3965 | 761.4465 |  |  |  | 761.4465 | 761.4465 | 4
11044-01 | 20150905 | 9:00 | 1440 |  | 4.6722 | 637.9384 | 71.2424 |  | 708.9637 | 175661.6875 | 0 | 5 | 8728.4044 | 36544.0836 | 980.8067 | 20075.6157 | 708963.745 | 175.2281 | 733.645 | 695.3564 | 708.9637 |  |  |  | 708.9637 | 708.9637 | 5
11044-01 | 20150906 | 9:00 | 1440 |  | 3.5206 | 724.61 | 72.05 |  | 612.2645 | 150483.1562 | 0 | 6 | 8654.613 | 36235.1335 | 972.5147 | 17337.399 | 612264.526 | 150.0485 | 628.223 | 595.4363 | 612.2645 |  |  |  | 612.2645 | 612.2645 | 6
11044-01 | 20150907 | 9:00 | 1440 |  | 4.1251 | 738.7892 | 71.97 |  | 727.9501 | 179344.1562 | 0 | 7 | 8660.1641 | 36258.3752 | 973.1385 | 20613.2504 | 727950.134 | 178.5141 | 747.403 | 708.3963 | 727.9501 |  |  |  | 727.9501 | 727.9501 | 7
11044-01 | 20150908 | 9:00 | 1440 |  | 3.8632 | 719.1672 | 71.8787 |  | 664.2955 | 162693.1562 | 0 | 8 | 8614.2333 | 36066.072 | 967.9773 | 18810.7529 | 664295.532 | 162.0402 | 678.43 | 643.023 | 664.2955 |  |  |  | 664.2955 | 664.2955 | 8
11044-01 | 20150909 | 9:00 | 1440 |  | 242.6698 | 714.2142 | 71.791 |  | 821.1443 | 0 | 0 | 9 | 8651.5215 | 36222.1903 | 972.1674 | 23252.215 | 821144.301 | 201.167 | 842.2462 | 798.2897 | 821.1443 |  |  |  | 821.1443 | 821.1443 | 9
11044-01 | 20150910 | 9:00 | 1440 |  | 244.0136 | 678.0859 | 71.2707 |  | 881.9936 | 0 | 0 | 10 | 8651.0749 | 36220.3203 | 972.1172 | 24975.2747 | 881993.583 | 216.063 | 904.6124 | 857.4011 | 881.9935 |  |  |  | 881.9935 | 881.9935 | 10
11044-01 | 20150911 | 9:00 | 1440 |  | 236.4851 | 688.9552 | 71.5958 |  | 931.7858 | 0 | 0 | 11 | 8633.0061 | 36144.6701 | 970.0868 | 26385.2344 | 931785.845 | 227.7839 | 953.6856 | 903.9131 | 931.7858 |  |  |  | 931.7858 | 931.7858 | 11
11044-01 | 20150912 | 9:00 | 1440 |  | 159.517 | 696.5704 | 71.4205 |  | 658.9628 | 0 | 0 | 12 | 8705.2313 | 36447.0626 | 978.2027 | 18659.746 | 658962.773 | 162.4374 | 680.0929 | 644.5992 | 658.9627 |  |  |  | 658.9627 | 658.9627 | 12
11044-01 | 20150913 | 9:00 | 1440 |  | 241.9627 | 712.3343 | 71.7682 |  | 457.618 | 0 | 0 | 13 | 8610.4072 | 36050.0527 | 967.5474 | 12958.2972 | 457617.991 | 111.5762 | 467.1473 | 442.7671 | 457.6179 |  |  |  | 457.6179 | 457.6179 | 13
11044-01 | 20150914 | 9:00 | 1440 |  | 385.4179 | 699.0045 | 71.2589 |  | 536.9789 | 0 | 0 | 14 | 8716.7618 | 36495.3383 | 979.4984 | 15205.5468 | 536978.866 | 132.5431 | 554.9316 | 525.9699 | 536.9788 |  |  |  | 536.9788 | 536.9788 | 14
11044-01 | 20150915 | 9:00 | 1440 |  | 294.2547 | 737.308 | 71.6622 |  | 315.1964 | 73553.4117 | 0 | 15 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 8925.3681 | 315196.429 | 78.5457 | 328.8551 | 311.6923 | 315.1964 |  |  |  | 315.1964 | 315.1964 | 15
11044-01 | 20150916 | 9:00 | 1440 |  | 300.9569 | 757.7084 | 71.5632 |  | 287.3755 | 66998.0912 | 0 | 16 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 8137.5683 | 287375.538 | 71.6128 | 299.8287 | 284.1807 | 287.3755 |  |  |  | 287.3755 | 287.3755 | 16
11044-01 | 20150917 | 9:00 | 1440 |  | 3.0431 | 706.7291 | 70.4927 |  | 515.9632 | 121607.8652 | 0 | 17 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 14610.4504 | 515963.236 | 128.576 | 538.322 | 510.2272 | 515.9632 |  |  |  | 515.9632 | 515.9632 | 17
11044-01 | 20150918 | 9:00 | 1440 |  | 3.5715 | 683.6522 | 70.266 |  | 574.0865 | 135179.668 | 0 | 18 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 16256.3191 | 574086.546 | 143.0601 | 598.964 | 567.7043 | 574.0865 |  |  |  | 574.0865 | 574.0865 | 18
11044-01 | 20150919 | 9:00 | 1440 |  | 3.8297 | 699.0671 | 71.0937 |  | 641.0068 | 158993.0781 | 0 | 19 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 18151.2888 | 641006.775 | 159.7363 | 668.7841 | 633.8806 | 641.0067 |  |  |  | 641.0067 | 641.0067 | 19
11044-01 | 20150920 | 9:00 | 1440 |  | 3.5119 | 736.1651 | 71.5428 |  | 622.2816 | 154079.7656 | 0 | 20 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 17621.0497 | 622281.555 | 155.0701 | 649.2475 | 615.3635 | 622.2815 |  |  |  | 622.2815 | 622.2815 | 20
11044-01 | 20150921 | 9:00 | 1440 |  | 4.8467 | 719.4645 | 71.2886 |  | 836.3136 | 207291.9062 | 0 | 21 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 23681.7617 | 836313.599 | 208.406 | 872.5544 | 827.0162 | 836.3135 |  |  |  | 836.3135 | 836.3135 | 21
11044-01 | 20150922 | 9:00 | 1440 |  | 707.4702 | 71.3338 | 0.60036 |  | 755.2153 | 188098.7969 | 0 | 22 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 21385.313 | 755215.271 | 188.1967 | 787.9418 | 746.8194 | 755.2152 |  |  |  | 755.2152 | 755.2152 | 22
11044-01 | 20150923 | 9:00 | 1440 |  | 672.4093 | 71.0652 | 0.6015 |  | 782.4613 | 194239.3438 | 0 | 23 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 22156.8347 | 782461.304 | 194.9863 | 816.3685 | 773.7625 | 782.4613 |  |  |  | 782.4613 | 782.4613 | 23
11044-01 | 20150924 | 9:00 | 1440 |  | 652.2071 | 71.1376 | 0.59996 |  | 814.3373 | 202091.625 | 0 | 24 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 23059.4617 | 814337.28 | 202.9296 | 849.6258 | 805.2841 | 814.3372 |  |  |  | 814.3372 | 814.3372 | 24
11044-01 | 20150925 | 9:00 | 1440 |  | 649.2408 | 71.0716 | 0.59884 |  | 827.9725 | 205335.2031 | 0 | 25 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 23445.5691 | 827972.534 | 206.3275 | 863.8519 | 818.7678 | 827.9725 |  |  |  | 827.9725 | 827.9725 | 25
11044-01 | 20150926 | 9:00 | 1440 |  | 630.2171 | 70.8705 | 0.59946 |  | 925.3997 | 229377.4844 | 0 | 26 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 26204.3977 | 925399.658 | 230.6059 | 965.5009 | 915.1118 | 925.3996 |  |  |  | 925.3996 | 925.3996 | 26
11044-01 | 20150927 | 9:00 | 1440 |  | 662.1959 | 71.2909 | 0.60024 |  | 722.9512 | 179137.1562 | 0 | 27 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 20471.6973 | 722951.233 | 180.1566 | 754.2796 | 714.9141 | 722.9512 |  |  |  | 722.9512 | 722.9512 | 27
11044-01 | 20150928 | 9:00 | 1440 |  | 663.2562 | 70.9379 | 0.6001 |  | 742.6243 | 184363.3594 | 0 | 28 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 21028.7772 | 742624.329 | 185.059 | 774.8052 | 734.3684 | 742.6243 |  |  |  | 742.6243 | 742.6243 | 28
[12 empty] | 29 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8465.3929 | 35442.9071 | 951.2522 | 536140.0746 | 18933609.808 | 4687.1819 | 19624.293 | 18600.1095
días | 28 |  |  | Máximo | 707.4702 | 757.7084 |  | Mcft | 18376.2217 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 18933.6084 | total
|  |  |  | Promedio | 242.6153 | 544.8552 |  | Km3 | 520.3566 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 28 |  |  | 103% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3.0431 | 70.8705
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 266.8769 | 599.3407
|  |  |  | min | 218.3538 | 490.3696
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 694490 | 0 | 1397478 | 0 | 0 | 0 | 93.4209 | 21.2 | 0 | 6337 | 6337 | 1 | 8723.629 | 36524.09 | 980.2742 | 6337 | 223789.0638 | 55.2816 | 231.4532 | 219.3746 | 694490 | 177 | 1 | 649407 | 694490 | 45083 |  | 7964 | 6337 | -1627 | -25.67%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 700827 | 0 | 1398668 | 0 | 0 | 0 | 93.3488 | 21.2 | 0 | 6327 | 6327 | 2 | 8735.9969 | 36575.8717 | 981.664 | 6327 | 223435.9171 | 55.2727 | 231.4155 | 219.339 | 700827 | 177 | 2 | 657371 | 700827 | 43456 |  | 7445 | 6327 | -1118 | -17.67%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 707154 | 0 | 1399849 | 0 | 0 | 0 | 93.3091 | 21.25 | 0 | 5174 | 5174 | 3 | 8755.9703 | 36659.4963 | 983.9084 | 5174 | 182718.1026 | 45.3034 | 189.6762 | 179.7779 | 707154 | 177 | 3 | 664816 | 707154 | 42338 |  | 8859 | 5174 | -3685 | -71.22%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 712328 | 0 | 1401030 | 0 | 0 | 0 | 93.2694 | 21.3 | 0 | 6751 | 6751 | 4 | 8781.7526 | 36767.4419 | 986.8055 | 6751 | 238409.3372 | 59.2856 | 248.217 | 235.2637 | 712328 | 177 | 4 | 673675 | 712328 | 38653 |  | 9357 | 6751 | -2606 | -38.6%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 719079 | 0 | 1402211 | 0 | 0 | 0 | 93.2297 | 21.35 | 0 | 6531 | 6531 | 5 | 8728.4044 | 36544.0836 | 980.8108 | 6531 | 230640.1098 | 57.0052 | 238.6694 | 226.2143 | 719079 | 177 | 5 | 683032 | 719079 | 36047 |  | 10475 | 6531 | -3944 | -60.39%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 725610 | 0 | 1403392 | 0 | 0 | 0 | 93.19 | 21.4 | 0 | 7402 | 7402 | 6 | 8654.613 | 36235.1335 | 972.5189 | 7402 | 261399.1873 | 64.0614 | 268.2125 | 254.2156 | 725610 | 177 | 6 | 693507 | 725610 | 32103 |  | 9024 | 7402 | -1622 | -21.91%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 733012 | 0 | 1404573 | 0 | 0 | 0 | 93.1503 | 21.45 | 0 | 7548 | 7548 | 7 | 8660.1641 | 36258.3752 | 973.1426 | 7548 | 266555.1292 | 65.3669 | 273.6782 | 259.3962 | 733012 | 177 | 7 | 702531 | 733012 | 30481 |  | 9055 | 7548 | -1507 | -19.97%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 740560 | 0 | 1405754 | 0 | 0 | 0 | 93.1107 | 21.5 | 0 | 5860 | 5860 | 8 | 8614.2333 | 36066.072 | 967.9814 | 5860 | 206943.9662 | 50.4794 | 211.3472 | 200.3179 | 740560 | 177 | 8 | 711586 | 740560 | 28974 |  | 7997 | 5860 | -2137 | -36.47%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 746420 | 0 | 1407661 | 0 | 0 | 0 | 93.5079 | 22.1 | 0 | 6174 | 6174 | 9 | 8651.5215 | 36222.1903 | 972.1715 | 6174 | 218032.7726 | 53.4145 | 223.6358 | 211.9652 | 746420 | 177 | 9 | 719583 | 746420 | 26837 |  | 7434 | 6174 | -1260 | -20.41%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 752594 | 0 | 1408486 | 0 | 0 | 0 | 93.39 | 21.9 | 0 | 7164 | 7164 | 10 | 8651.0749 | 36220.3203 | 972.1213 | 7164 | 252994.2959 | 61.9763 | 259.4824 | 245.9411 | 752594 | 177 | 10 | 727017 | 752594 | 25577 |  | 8459 | 7164 | -1295 | -18.08%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 759758 | 0 | 1409444 | 0 | 0 | 0 | 93.2391 | 21.6 | 0 | 9215 | 9215 | 11 | 8633.0061 | 36144.6701 | 970.0909 | 9215 | 325424.684 | 79.5532 | 333.0731 | 315.6915 | 759758 | 177 | 11 | 735476 | 759758 | 24282 |  | 7783 | 9215 | 1432 | 15.54%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 768973 | 0 | 1410679 | 0 | 0 | 0 | 93.0522 | 21.2 | 0 | 7635 | 7635 | 12 | 8705.2313 | 36447.0626 | 978.2068 | 7635 | 269627.5054 | 66.4644 | 278.2733 | 263.7515 | 768973 | 177 | 12 | 743259 | 768973 | 25714 |  | 9808 | 7635 | -2173 | -28.46%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 776608 | 0 | 1411699 | 0 | 0 | 0 | 93.4227 | 21.4 | 0 | 8388 | 8388 | 13 | 8610.4072 | 36050.0527 | 967.5515 | 8388 | 296219.452 | 72.2241 | 302.3878 | 286.6076 | 776608 | 177 | 13 | 753067 | 776608 | 23541 |  | 8381 | 8388 | 7 | 0.08345%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 784996 | 0 | 1412818 | 0 | 0 | 0 | 93.5279 | 21.1 | 0 | 7831 | 7831 | 14 | 8716.7618 | 36495.3383 | 979.5025 | 7831 | 276549.1808 | 68.261 | 285.795 | 270.8806 | 784996 | 177 | 14 | 761448 | 784996 | 23548 |  | 8817 | 7831 | -986 | -12.59%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 792827 | 0 | 1413863 | 0 | 0 | 0 | 93.531 | 21.1 | 0 | 5657 | 5657 | 15 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5657 | 199775.0882 | 49.7832 | 208.4321 | 197.555 | 792827 | 177 | 15 | 770265 | 792827 | 22562 |  | -770265 | 5657 | 775922 | 13716%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 16 | 798484 | 0 | 1414613 | 0 | 0 | 0 | 93.3514 | 21.4 | 0 | 6013 | 6013 | 16 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 6013 | 212347.1107 | 52.9161 | 221.549 | 209.9873 | 798484 |  |  |  | 798484 | 798484 |  | 0 | 6013 | 6013 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 17 | 804497 | 0 | 1415410 | 0 | 0 | 0 | 93.3416 | 21.39 | 0 | 5342 | 5342 | 17 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5342 | 188650.9671 | 47.0111 | 196.826 | 186.5545 | 804497 |  |  |  | 804497 | 804497 |  | 0 | 5342 | 5342 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 18 | 809839 | 0 | 1416118 | 0 | 0 | 0 | 93.3317 | 21.37 | 0 | 6434 | 6434 | 18 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 6434 | 227214.5868 | 56.621 | 237.0607 | 224.6896 | 809839 |  |  |  | 809839 | 809839 |  | 0 | 6434 | 6434 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 19 | 816273 | 0 | 1416970 | 0 | 0 | 0 | 93.3218 | 21.36 | 0 | 7230 | 7230 | 19 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7230 | 255325.0641 | 63.626 | 266.3893 | 252.4876 | 816273 |  |  |  | 816273 | 816273 |  | 0 | 7230 | 7230 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 20 | 823503 | 0 | 1417928 | 0 | 0 | 0 | 93.312 | 21.35 | 0 | 8791 | 8791 | 20 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 8791 | 310451.264 | 77.3632 | 323.9044 | 307.0012 | 823503 |  |  |  | 823503 | 823503 |  | 0 | 8791 | 8791 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 21 | 832294 | 0 | 1419092 | 0 | 0 | 0 | 93.3021 | 21.34 | 0 | 9003 | 9003 | 21 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 9003 | 317937.974 | 79.2289 | 331.7155 | 314.4047 | 832294 |  |  |  | 832294 | 832294 |  | 0 | 9003 | 9003 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 22 | 841297 | 0 | 1420285 | 0 | 0 | 0 | 93.2922 | 21.32 | 0 | 8684 | 8684 | 22 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 8684 | 306672.5943 | 76.4216 | 319.9619 | 303.2645 | 841297 |  |  |  | 841297 | 841297 |  | 0 | 8684 | 8684 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 23 | 849981 | 0 | 1421618 | 0 | 0 | 0 | 91.3864 | 21.1 | 0 | 7017 | 7017 | 23 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7017 | 247803.0394 | 61.7515 | 258.5413 | 245.0492 | 849981 |  |  |  | 849981 | 849981 |  | 0 | 7017 | 7017 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 24 | 856998 | 0 | 1422571 | 0 | 0 | 0 | 91.51 | 21.3 | 0 | 7538 | 7538 | 24 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7538 | 266201.9825 | 66.3365 | 277.7376 | 263.2437 | 856998 |  |  |  | 856998 | 856998 |  | 0 | 7538 | 7538 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 25 | 864536 | 0 | 1423597 | 0 | 0 | 0 | 91.3849 | 21.2 | 0 | 6689 | 6689 | 25 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 6689 | 236219.8276 | 58.865 | 246.4562 | 233.5947 | 864536 |  |  |  | 864536 | 864536 |  | 0 | 6689 | 6689 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 26 | 871225 | 0 | 1424506 | 0 | 0 | 0 | 91.5061 | 21.1 | 0 | 7258 | 7258 | 26 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7258 | 256313.8749 | 63.8724 | 267.421 | 253.4655 | 871225 |  |  |  | 871225 | 871225 |  | 0 | 7258 | 7258 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 27 | 878483 | 0 | 1425493 | 0 | 0 | 0 | 91.408 | 21 | 0 | 5850 | 5850 | 27 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5850 | 206590.8195 | 51.4816 | 215.5432 | 204.295 | 878483 |  |  |  | 878483 | 878483 |  | 0 | 5850 | 5850 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 28 | 884333 | 0 | 1426286 | 0 | 0 | 0 | 91.744 | 21.4 | 0 | 6193 | 6193 | 28 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 6193 | 218703.7513 | 54.5001 | 228.1811 | 216.2733 | 884333 |  |  |  | 884333 | 884333 |  | 0 | 6193 | 6193 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 9 | 29 | 890526 | 0 | 1427125 | 0 | 0 | 0 | 91.7881 | 20.9 | 0 | 0 | -890526 | 29 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890526 |  |  |  | 890526 | 890526 |  | 0 | -890526 | -890526 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 93.531 | 22.1 | m3 | 196036 |  | Promedio | 8465.3929 | 35442.9071 | 951.2562 | 196036 | 6922946.6481 | 1713.7279 | 7175.0358 | 6800.6025 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 12291465 | total |  |  | -45083 | total
[10 empty] | Promedio | 92.8855 | 21.3303 | cft | 6922946.6481 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | 6.492% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 91.3849 | 20.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.1741 | 23.4634
[10 empty] | min | 83.597 | 19.1973
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 495040 | 0 | 912575 | 0 | 0 | 0 | 93.4373 | 18.6 | 0 | 2222 | 2222 | 1 | 8723.629 | 36524.09 | 980.2742 | 2222 | 78469.1967 | 19.3839 | 81.1565 | 76.9213 | 495040 | 205 | 1 | 870955 | 495040 | -375915 |  | 1283 | 2222 | 939 | 42.26%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 497262 | 0 | 912884 | 0 | 0 | 0 | 93.2989 | 18.43 | 0 | 2629 | 2629 | 2 | 8735.9969 | 36575.8717 | 981.664 | 2629 | 92842.2674 | 22.9669 | 96.158 | 91.1399 | 497262 | 205 | 2 | 872238 | 497262 | -374976 |  | 1528 | 2629 | 1101 | 41.88%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 499891 | 0 | 913168 | 0 | 0 | 0 | 93.2256 | 18.43 | 0 | 2319 | 2319 | 3 | 8755.9703 | 36659.4963 | 983.9084 | 2319 | 81894.7197 | 20.3051 | 85.0134 | 80.5769 | 499891 | 205 | 3 | 873766 | 499891 | -373875 |  | 1632 | 2319 | 687 | 29.62%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 502210 | 0 | 913451 | 0 | 0 | 0 | 93.1523 | 18.43 | 0 | 2628 | 2628 | 4 | 8781.7526 | 36767.4419 | 986.8055 | 2628 | 92806.9528 | 23.0784 | 96.6248 | 91.5824 | 502210 | 205 | 4 | 875398 | 502210 | -373188 |  | 1287 | 2628 | 1341 | 51.03%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 504838 | 0 | 913735 | 0 | 0 | 0 | 93.079 | 18.43 | 0 | 2894 | 2894 | 5 | 8728.4044 | 36544.0836 | 980.8108 | 2894 | 102200.655 | 25.26 | 105.7586 | 100.2395 | 504838 | 205 | 5 | 876685 | 504838 | -371847 |  | 1991 | 2894 | 903 | 31.2%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 507732 | 0 | 914018 | 0 | 0 | 0 | 93.0057 | 18.43 | 0 | 783 | 783 | 6 | 8654.613 | 36235.1335 | 972.5189 | 783 | 27651.3866 | 6.7766 | 28.3721 | 26.8915 | 507732 | 205 | 6 | 878676 | 507732 | -370944 |  | 1625 | 783 | -842 | -107.5%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 508515 | 0 | 914302 | 0 | 0 | 0 | 92.9323 | 18.43 | 0 | 2763 | 2763 | 7 | 8660.1641 | 36258.3752 | 973.1426 | 2763 | 97574.4332 | 23.928 | 100.1819 | 94.9538 | 508515 | 205 | 7 | 880301 | 508515 | -371786 |  | 331 | 2763 | 2432 | 88.02%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 511278 | 0 | 914585 | 0 | 0 | 0 | 92.859 | 18.43 | 0 | 2467 | 2467 | 8 | 8614.2333 | 36066.072 | 967.9814 | 2467 | 87121.2909 | 21.2513 | 88.975 | 84.3318 | 511278 | 205 | 8 | 880632 | 511278 | -369354 |  | 1474 | 2467 | 993 | 40.25%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 513745 | 0 | 915703 | 0 | 0 | 0 | 93.1291 | 19.3 | 0 | 2963 | 2963 | 9 | 8651.5215 | 36222.1903 | 972.1715 | 2963 | 104637.3672 | 25.6345 | 107.3263 | 101.7255 | 513745 | 205 | 9 | 882106 | 513745 | -368361 |  | 1382 | 2963 | 1581 | 53.36%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 516708 | 0 | 916099 | 0 | 0 | 0 | 92.8055 | 19.3 | 0 | 2857 | 2857 | 10 | 8651.0749 | 36220.3203 | 972.1213 | 2857 | 100894.0122 | 24.7161 | 103.4815 | 98.0812 | 516708 | 205 | 10 | 883488 | 516708 | -366780 |  | 1442 | 2857 | 1415 | 49.53%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 519565 | 0 | 916480 | 0 | 0 | 0 | 92.7105 | 19 | 0 | 2985 | 2985 | 11 | 8633.0061 | 36144.6701 | 970.0909 | 2985 | 105414.29 | 25.7695 | 107.8918 | 102.2614 | 519565 | 205 | 11 | 884930 | 519565 | -365365 |  | 1448 | 2985 | 1537 | 51.49%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 522550 | 0 | 916878 | 0 | 0 | 0 | 92.7472 | 18.7 | 0 | 2786 | 2786 | 12 | 8705.2313 | 36447.0626 | 978.2068 | 2786 | 98386.6706 | 24.2528 | 101.5415 | 96.2425 | 522550 | 205 | 12 | 886378 | 522550 | -363828 |  | 1111 | 2786 | 1675 | 60.12%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 525336 | 0 | 917248 | 0 | 0 | 0 | 93.2818 | 19.1 | 0 | 1945 | 1945 | 13 | 8610.4072 | 36050.0527 | 967.5515 | 1945 | 68687.0332 | 16.7472 | 70.1174 | 66.4582 | 525336 | 205 | 13 | 887489 | 525336 | -362153 |  | 1099 | 1945 | 846 | 43.5%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 527281 | 0 | 917505 | 0 | 0 | 0 | 93.715 | 19 | 0 | 3014 | 3014 | 14 | 8716.7618 | 36495.3383 | 979.5025 | 3014 | 106438.4154 | 26.2723 | 109.9969 | 104.2567 | 527281 | 205 | 14 | 888588 | 527281 | -361307 |  | 1095 | 3014 | 1919 | 63.67%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 530295 | 0 | 917904 | 0 | 0 | 0 | 93.5446 | 18.6 | 0 | 802 | 802 | 15 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 802 | 28322.3653 | 7.0578 | 29.5497 | 28.0076 | 530295 | 205 | 15 | 889683 | 530295 | -359388 |  | -889683 | 802 | 890485 | 111033%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 16 | 531097 | 0 | 918011 | 0 | 0 | 0 | 93.8911 | 18 | 0 | 413 | 413 | 16 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 413 | 14584.9587 | 3.6345 | 15.217 | 14.4229 | 531097 |  |  |  | 531097 | 531097 |  | 0 | 413 | 413 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 17 | 531510 | 0 | 918066 | 0 | 0 | 0 | 91.9159 | 20.3 | 0 | 2852 | 2852 | 17 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2852 | 100717.4388 | 25.0984 | 105.0819 | 99.5982 | 531510 |  |  |  | 531510 | 531510 |  | 0 | 2852 | 2852 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 18 | 534362 | 0 | 918451 | 0 | 0 | 0 | 91.3711 | 18.6 | 0 | 2792 | 2792 | 18 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2792 | 98598.5586 | 24.5704 | 102.8712 | 97.5028 | 534362 |  |  |  | 534362 | 534362 |  | 0 | 2792 | 2792 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 19 | 537154 | 0 | 918829 | 0 | 0 | 0 | 91.2321 | 18.6 | 0 | 2897 | 2897 | 19 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2897 | 102306.599 | 25.4944 | 106.74 | 101.1697 | 537154 |  |  |  | 537154 | 537154 |  | 0 | 2897 | 2897 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 20 | 540051 | 0 | 919221 | 0 | 0 | 0 | 91.2856 | 18.7 | 0 | 889 | 889 | 20 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 889 | 31394.7416 | 7.8234 | 32.7552 | 31.0459 | 540051 |  |  |  | 540051 | 540051 |  | 0 | 889 | 889 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 21 | 540940 | 0 | 919341 | 0 | 0 | 0 | 91.521 | 19.6 | 0 | 3066 | 3066 | 21 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 3066 | 108274.7782 | 26.9816 | 112.9668 | 107.0715 | 540940 |  |  |  | 540940 | 540940 |  | 0 | 3066 | 3066 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 22 | 544006 | 0 | 919756 | 0 | 0 | 0 | 91.0623 | 18.6 | 0 | 2816 | 2816 | 22 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2816 | 99446.1107 | 24.7816 | 103.7555 | 98.341 | 544006 |  |  |  | 544006 | 544006 |  | 0 | 2816 | 2816 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 23 | 546822 | 0 | 920136 | 0 | 0 | 0 | 91.2856 | 18.4 | 0 | 2898 | 2898 | 23 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2898 | 102341.9137 | 25.5032 | 106.7768 | 101.2046 | 546822 |  |  |  | 546822 | 546822 |  | 0 | 2898 | 2898 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 24 | 549720 | 0 | 920529 | 0 | 0 | 0 | 91.1097 | 18.4 | 0 | 2874 | 2874 | 24 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2874 | 101494.3616 | 25.292 | 105.8925 | 100.3665 | 549720 |  |  |  | 549720 | 549720 |  | 0 | 2874 | 2874 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 25 | 552594 | 0 | 920918 | 0 | 0 | 0 | 91.0076 | 18.5 | 0 | 2928 | 2928 | 25 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2928 | 103401.3538 | 25.7672 | 107.8821 | 102.2523 | 552594 |  |  |  | 552594 | 552594 |  | 0 | 2928 | 2928 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 26 | 555522 | 0 | 921315 | 0 | 0 | 0 | 90.964 | 18.4 | 0 | 1977 | 1977 | 26 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 1977 | 69817.1026 | 17.3981 | 72.8426 | 69.0412 | 555522 |  |  |  | 555522 | 555522 |  | 0 | 1977 | 1977 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 27 | 557499 | 0 | 921583 | 0 | 0 | 0 | 90.8096 | 18.1 | 0 | 485 | 485 | 27 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 485 | 17127.6149 | 4.2681 | 17.8698 | 16.9373 | 557499 |  |  |  | 557499 | 557499 |  | 0 | 485 | 485 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 28 | 557984 | 0 | 921648 | 0 | 0 | 0 | 91.298 | 19.8 | 0 | 1939 | 1939 | 28 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 1939 | 68475.1451 | 17.0637 | 71.4424 | 67.7142 | 557984 |  |  |  | 557984 | 557984 |  | 0 | 1939 | 1939 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 9 | 29 | 559923 | 0 | 921909 | 0 | 0 | 0 | 91.3338 | 17.9 | 0 | 0 | -559923 | 29 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559923 |  |  |  | 559923 | 559923 |  | 0 | -559923 | -559923 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 93.8911 | 20.3 | m3 | 64883 |  | Promedio | 8465.3929 | 35442.9071 | 951.2562 | 64883 | 2291321.7336 | 567.0773 | 2374.2393 | 2250.3382 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 2110117 | total |  |  | 375915 | total
[10 empty] | Promedio | 92.3107 | 18.7072 | cft | 2291321.7336 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | -75.94% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.8096 | 17.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 101.5418 | 20.578
[10 empty] | min | 83.0797 | 16.8365
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 622098 | 0 | 1233629 | 0 | 0 | 0 | 93.9022 | 22.2 | 0 | 73 | 73 | 1 | 8723.629 | 36524.09 | 980.2742 | 73 | 2577.9709 | 0.63682 | 2.6663 | 2.5271 | 622098 | 334 | 1 | 572440 | 622098 | 49658 |  | 2503 | 73 | -2430 | -3329%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 622171 | 0 | 1234101 | 0 | 0 | 0 | 93.7296 | 22.23 | 0 | 2687 | 2687 | 2 | 8735.9969 | 36575.8717 | 981.664 | 2687 | 94890.5183 | 23.4736 | 98.2794 | 93.1506 | 622171 | 334 | 2 | 574943 | 622171 | 47228 |  | 2865 | 2687 | -178 | -6.624%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 624858 | 0 | 1234555 | 0 | 0 | 0 | 93.6273 | 22.33 | 0 | 2888 | 2888 | 3 | 8755.9703 | 36659.4963 | 983.9084 | 2888 | 101988.767 | 25.2872 | 105.8726 | 100.3476 | 624858 | 334 | 3 | 577808 | 624858 | 47050 |  | 2773 | 2888 | 115 | 3.982%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 627746 | 0 | 1235010 | 0 | 0 | 0 | 93.525 | 22.43 | 0 | 4814 | 4814 | 4 | 8781.7526 | 36767.4419 | 986.8055 | 4814 | 170004.8214 | 42.2754 | 176.9985 | 167.7617 | 627746 | 334 | 4 | 580581 | 627746 | 47165 |  | 2705 | 4814 | 2109 | 43.81%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 632560 | 0 | 1235464 | 0 | 0 | 0 | 93.4227 | 22.53 | 0 | 4183 | 4183 | 5 | 8728.4044 | 36544.0836 | 980.8108 | 4183 | 147721.2646 | 36.5109 | 152.8639 | 144.8866 | 632560 | 334 | 5 | 583286 | 632560 | 49274 |  | 3307 | 4183 | 876 | 20.94%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 636743 | 0 | 1235919 | 0 | 0 | 0 | 93.3204 | 22.63 | 0 | 4714 | 4714 | 6 | 8654.613 | 36235.1335 | 972.5189 | 4714 | 166473.3544 | 40.7978 | 170.8124 | 161.8985 | 636743 | 334 | 6 | 586593 | 636743 | 50150 |  | 3720 | 4714 | 994 | 21.09%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 641457 | 0 | 1236373 | 0 | 0 | 0 | 93.2181 | 22.73 | 0 | 5075 | 5075 | 7 | 8660.1641 | 36258.3752 | 973.1426 | 5075 | 179221.9502 | 43.9503 | 184.0113 | 174.4085 | 641457 | 334 | 7 | 590313 | 641457 | 51144 |  | 2026 | 5075 | 3049 | 60.08%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 646532 | 0 | 1236828 | 0 | 0 | 0 | 93.1158 | 22.83 | 0 | 4381 | 4381 | 8 | 8614.2333 | 36066.072 | 967.9814 | 4381 | 154713.5693 | 37.739 | 158.0055 | 149.7599 | 646532 | 334 | 8 | 592339 | 646532 | 54193 |  | 3850 | 4381 | 531 | 12.12%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 650913 | 0 | 1238363 | 0 | 0 | 0 | 93.4407 | 22.5 | 0 | 4485 | 4485 | 9 | 8651.5215 | 36222.1903 | 972.1715 | 4485 | 158386.295 | 38.8021 | 162.4565 | 153.9786 | 650913 | 334 | 9 | 596189 | 650913 | 54724 |  | 3935 | 4485 | 550 | 12.26%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 655398 | 0 | 1238972 | 0 | 0 | 0 | 93.0403 | 22.7 | 0 | 4737 | 4737 | 10 | 8651.0749 | 36220.3203 | 972.1213 | 4737 | 167285.5918 | 40.9801 | 171.5757 | 162.6219 | 655398 | 334 | 10 | 600124 | 655398 | 55274 |  | 3971 | 4737 | 766 | 16.17%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 660135 | 0 | 1239616 | 0 | 0 | 0 | 92.9224 | 21.8 | 0 | 3734 | 3734 | 11 | 8633.0061 | 36144.6701 | 970.0909 | 3734 | 131864.9778 | 32.2356 | 134.9642 | 127.921 | 660135 | 334 | 11 | 604095 | 660135 | 56040 |  | 6507 | 3734 | -2773 | -74.26%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 663869 | 0 | 1240123 | 0 | 0 | 0 | 93.0139 | 21.5 | 0 | 2160 | 2160 | 12 | 8705.2313 | 36447.0626 | 978.2068 | 2160 | 76279.6872 | 18.8033 | 78.7257 | 74.6173 | 663869 | 334 | 12 | 610602 | 663869 | 53267 |  | 6416 | 2160 | -4256 | -197%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 666029 | 0 | 1240417 | 0 | 0 | 0 | 93.7387 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8610.4072 | 36050.0527 | 967.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666029 | 334 | 13 | 617018 | 666029 | 49011 |  | 6523 | 0 | -6523
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 666029 | 0 | 1240417 | 0 | 0 | 0 | 94.337 | 19.8 | 0 | 4135 | 4135 | 14 | 8716.7618 | 36495.3383 | 979.5025 | 4135 | 146026.1604 | 36.0438 | 150.9082 | 143.033 | 666029 | 334 | 14 | 623541 | 666029 | 42488 |  | 687 | 4135 | 3448 | 83.39%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 670164 | 0 | 1240971 | 0 | 0 | 0 | 94.0066 | 21.2 | 0 | 2363 | 2363 | 15 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2363 | 83448.5652 | 20.7951 | 87.0647 | 82.5212 | 670164 | 334 | 15 | 624228 | 670164 | 45936 |  | -624228 | 2363 | 626591 | 26517%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 16 | 672527 | 0 | 1241288 | 0 | 0 | 0 | 94.4143 | 19.9 | 0 | 1344 | 1344 | 16 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 1344 | 47462.9165 | 11.8276 | 49.5197 | 46.9355 | 672527 |  |  |  | 672527 | 672527 |  | 0 | 1344 | 1344 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 17 | 673871 | 0 | 1241471 | 0 | 0 | 0 | 92.4366 | 20.9 | 0 | 4729 | 4729 | 17 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 4729 | 167003.0744 | 41.6165 | 174.24 | 165.1472 | 673871 |  |  |  | 673871 | 673871 |  | 0 | 4729 | 4729 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 18 | 678600 | 0 | 1242118 | 0 | 0 | 0 | 91.7515 | 21.3 | 0 | 4991 | 4991 | 18 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 4991 | 176255.518 | 43.9222 | 183.8934 | 174.2968 | 678600 |  |  |  | 678600 | 678600 |  | 0 | 4991 | 4991 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 19 | 683591 | 0 | 1242802 | 0 | 0 | 0 | 91.6006 | 21.8 | 0 | 2602 | 2602 | 19 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 2602 | 91888.7713 | 22.8983 | 95.8707 | 90.8676 | 683591 |  |  |  | 683591 | 683591 |  | 0 | 2602 | 2602 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 20 | 686193 | 0 | 1243163 | 0 | 0 | 0 | 91.7236 | 20.6 | 0 | 1832 | 1832 | 20 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 1832 | 64696.4754 | 16.1221 | 67.5 | 63.9775 | 686193 |  |  |  | 686193 | 686193 |  | 0 | 1832 | 1832 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 21 | 688025 | 0 | 1243412 | 0 | 0 | 0 | 91.9649 | 22.9 | 0 | 4610 | 4610 | 21 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 4610 | 162800.6287 | 40.5693 | 169.8554 | 160.9914 | 688025 |  |  |  | 688025 | 688025 |  | 0 | 4610 | 4610 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 22 | 692635 | 0 | 1244047 | 0 | 0 | 0 | 91.3464 | 22.1 | 0 | 4429 | 4429 | 22 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 4429 | 156408.6734 | 38.9764 | 163.1865 | 154.6705 | 692635 |  |  |  | 692635 | 692635 |  | 0 | 4429 | 4429 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 23 | 697064 | 0 | 1244656 | 0 | 0 | 0 | 91.6141 | 21.9 | 0 | 9805 | 9805 | 23 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 9805 | 346260.3394 | 86.2867 | 361.2652 | 342.4123 | 697064 |  |  |  | 697064 | 697064 |  | 0 | 9805 | 9805 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 24 | 706869 | 0 | 1246007 | 0 | 0 | 0 | 91.2567 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706869 |  |  |  | 706869 | 706869 |  | 0 | 0 | 0
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 25 | 706869 | 0 | 1246007 | 0 | 0 | 0 | 91.2567 | 22.2 | 0 | 5594 | 5594 | 25 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5594 | 197550.264 | 49.2287 | 206.1109 | 195.3549 | 706869 |  |  |  | 706869 | 706869 |  | 0 | 5594 | 5594 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 26 | 712463 | 0 | 1246777 | 0 | 0 | 0 | 91.1737 | 22.3 | 0 | 5860 | 5860 | 26 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5860 | 206943.9662 | 51.5696 | 215.9117 | 204.6442 | 712463 |  |  |  | 712463 | 712463 |  | 0 | 5860 | 5860 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 27 | 718323 | 0 | 1247587 | 0 | 0 | 0 | 90.8844 | 22.1 | 0 | 5217 | 5217 | 27 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5217 | 184236.6334 | 45.911 | 192.2203 | 182.1892 | 718323 |  |  |  | 718323 | 718323 |  | 0 | 5217 | 5217 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 28 | 723540 | 0 | 1248304 | 0 | 0 | 0 | 91.4651 | 22.3 | 0 | 5720 | 5720 | 28 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5720 | 201999.9124 | 50.3376 | 210.7534 | 199.7551 | 723540 |  |  |  | 723540 | 723540 |  | 0 | 5720 | 5720 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 9 | 29 | 729260 | 0 | 1249089 | 0 | 0 | 0 | 91.5501 | 22.1 | 0 | 0 | -729260 | 29 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729260 |  |  |  | 729260 | 729260 |  | 0 | -729260 | -729260 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 94.4143 | 22.9 | m3 | 107162 |  | Promedio | 8465.3929 | 35442.9071 | 951.2562 | 107162 | 3784390.6665 | 937.5972 | 3925.5318 | 3720.6757 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 10522432 | total |  |  | -49658 | total
[10 empty] | Promedio | 92.6483 | 21.8831 | cft | 3784390.6665 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | 7.982% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.8844 | 19.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 101.9131 | 24.0714
[10 empty] | min | 83.3834 | 19.6948
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 1 | 738381 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 7128 | 7128 | 1 | 8723.629 | 36524.09 | 980.2742 | 7128 | 251722.9678 | 62.182 | 260.3437 | 246.7575 | 738381 | 335 | 1 | 836680 | 738381 | -98299 |  | 1150 | 7128 | 5978 | 83.87%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 2 | 745509 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6516 | 6516 | 2 | 8735.9969 | 36575.8717 | 981.664 | 6516 | 230110.3897 | 56.9238 | 238.3284 | 225.8911 | 745509 | 335 | 2 | 837830 | 745509 | -92321 |  | 6515 | 6516 | 1 | 0.01535%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 3 | 752025 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6821 | 6821 | 3 | 8755.9703 | 36659.4963 | 983.9084 | 6821 | 240881.3641 | 59.7245 | 250.0544 | 237.0052 | 752025 | 335 | 3 | 844345 | 752025 | -92320 |  | 6552 | 6821 | 269 | 3.944%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 4 | 758846 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 7357 | 7357 | 4 | 8781.7526 | 36767.4419 | 986.8055 | 7357 | 259810.0272 | 64.6074 | 270.4981 | 256.382 | 758846 | 335 | 4 | 850897 | 758846 | -92051 |  | 4110 | 7357 | 3247 | 44.13%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 5 | 766203 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6419 | 6419 | 5 | 8728.4044 | 36544.0836 | 980.8108 | 6419 | 226684.8667 | 56.0276 | 234.5765 | 222.335 | 766203 | 335 | 5 | 855007 | 766203 | -88804 |  | 1736 | 6419 | 4683 | 72.96%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 6 | 772622 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 4390 | 4390 | 6 | 8654.613 | 36235.1335 | 972.5189 | 4390 | 155031.4013 | 37.9938 | 159.0722 | 150.771 | 772622 | 335 | 6 | 856743 | 772622 | -84121 |  | 0 | 4390 | 4390 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 7 | 777012 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 5240 | 5240 | 7 | 8660.1641 | 36258.3752 | 973.1426 | 5240 | 185048.8708 | 45.3793 | 189.9939 | 180.0789 | 777012 | 335 | 7 | 856743 | 777012 | -79731 |  | 38 | 5240 | 5202 | 99.27%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 8 | 782252 | 0 | 372544 | 0 | 3 | 0 | 94.691 | 24.4 | 0 | 6079 | 6079 | 8 | 8614.2333 | 36066.072 | 967.9814 | 6079 | 214677.8789 | 52.3659 | 219.2457 | 207.8042 | 782252 | 335 | 8 | 856781 | 782252 | -74529 |  | 4729 | 6079 | 1350 | 22.21%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 9 | 788331 | 0 | 379278 | 0 | 3 | 0 | 93.8598 | 25 | 0 | 9400 | 9400 | 9 | 8651.5215 | 36222.1903 | 972.1715 | 9400 | 331957.898 | 81.3243 | 340.4886 | 322.72 | 788331 | 335 | 9 | 861510 | 788331 | -73179 |  | 5891 | 9400 | 3509 | 37.33%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 10 | 797731 | 0 | 380552 | 0 | 3 | 0 | 93.3512 | 24.9 | 0 | 9970 | 9970 | 10 | 8651.0749 | 36220.3203 | 972.1213 | 9970 | 352087.2599 | 86.2512 | 361.1166 | 342.2715 | 797731 | 335 | 10 | 867401 | 797731 | -69670 |  | 5139 | 9970 | 4831 | 48.46%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 11 | 807701 | 0 | 381904 | 0 | 3 | 0 | 93.1968 | 24.7 | 0 | 10190 | 10190 | 11 | 8633.0061 | 36144.6701 | 970.0909 | 10190 | 359856.4873 | 87.9703 | 368.3142 | 349.0935 | 807701 | 335 | 11 | 872540 | 807701 | -64839 |  | 6412 | 10190 | 3778 | 37.08%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 12 | 817891 | 0 | 383285 | 0 | 3 | 0 | 93.2445 | 24.6 | 0 | 5894 | 5894 | 12 | 8705.2313 | 36447.0626 | 978.2068 | 5894 | 208144.665 | 51.3086 | 214.819 | 203.6085 | 817891 | 335 | 12 | 878952 | 817891 | -61061 |  | 4994 | 5894 | 900 | 15.27%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 13 | 823785 | 0 | 384079 | 0 | 3 | 0 | 94.0705 | 24.3 | 0 | 2497 | 2497 | 13 | 8610.4072 | 36050.0527 | 967.5515 | 2497 | 88180.731 | 21.5002 | 90.017 | 85.3194 | 823785 | 335 | 13 | 883946 | 823785 | -60161 |  | 545 | 2497 | 1952 | 78.17%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 14 | 826282 | 0 | 384414 | 0 | 3 | 0 | 94.655 | 22 | 0 | 75 | 75 | 14 | 8716.7618 | 36495.3383 | 979.5025 | 75 | 2648.6002 | 0.65376 | 2.7372 | 2.5943 | 826282 | 335 | 14 | 884491 | 826282 | -58209 |  | 0 | 75 | 75 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 15 | 826357 | 0 | 384424 | 0 | 3 | 0 | 94.5087 | 23 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 15 | 529.7201 | 0.132 | 0.55267 | 0.52383 | 826357 | 335 | 15 | 884491 | 826357 | -58134 |  | -884491 | 15 | 884506 | 5896707%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 16 | 826372 | 0 | 384426 | 0 | 3 | 0 | 94.8476 | 22.4 | 0 | 287 | 287 | 16 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 287 | 10135.3103 | 2.5257 | 10.5745 | 10.0227 | 826372 |  |  |  | 826372 | 826372 |  | 0 | 287 | 287 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 17 | 826659 | 0 | 384465 | 0 | 3 | 0 | 92.8518 | 23.2 | 0 | 1763 | 1763 | 17 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 1763 | 62259.7632 | 15.5149 | 64.9577 | 61.5679 | 826659 |  |  |  | 826659 | 826659 |  | 0 | 1763 | 1763 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 18 | 828422 | 0 | 384706 | 0 | 3 | 0 | 92.2778 | 22.8 | 0 | 1791 | 1791 | 18 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 1791 | 63248.574 | 15.7613 | 65.9894 | 62.5457 | 828422 |  |  |  | 828422 | 828422 |  | 0 | 1791 | 1791 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 19 | 830213 | 0 | 384951 | 0 | 3 | 0 | 92.1441 | 23.1 | 0 | 5307 | 5307 | 19 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5307 | 187414.9537 | 46.7031 | 195.5364 | 185.3322 | 830213 |  |  |  | 830213 | 830213 |  | 0 | 5307 | 5307 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 20 | 835520 | 0 | 385679 | 0 | 3 | 0 | 92.1072 | 24.2 | 0 | 6050 | 6050 | 20 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 6050 | 213653.7535 | 53.2417 | 222.9122 | 211.2794 | 835520 |  |  |  | 835520 | 835520 |  | 0 | 6050 | 6050 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 21 | 841570 | 0 | 386506 | 0 | 3 | 0 | 92.2937 | 24.1 | 0 | 6976 | 6976 | 21 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 6976 | 246355.1379 | 61.3907 | 257.0307 | 243.6174 | 841570 |  |  |  | 841570 | 841570 |  | 0 | 6976 | 6976 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 22 | 848546 | 0 | 387466 | 0 | 3 | 0 | 91.7532 | 24.3 | 0 | 5258 | 5258 | 22 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 5258 | 185684.5349 | 46.2719 | 193.731 | 183.621 | 848546 |  |  |  | 848546 | 848546 |  | 0 | 5258 | 5258 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 23 | 853804 | 0 | 388186 | 0 | 3 | 0 | 92.0505 | 24.2 | 0 | 7528 | 7528 | 23 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7528 | 265848.8358 | 66.2485 | 277.3691 | 262.8945 | 853804 |  |  |  | 853804 | 853804 |  | 0 | 7528 | 7528 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 24 | 861332 | 0 | 389219 | 0 | 3 | 0 | 91.7879 | 24.1 | 0 | 7281 | 7281 | 24 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7281 | 257126.1123 | 64.0748 | 268.2684 | 254.2687 | 861332 |  |  |  | 861332 | 861332 |  | 0 | 7281 | 7281 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 25 | 868613 | 0 | 390219 | 0 | 3 | 0 | 91.684 | 24.3 | 0 | 8086 | 8086 | 25 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 8086 | 285554.4216 | 71.159 | 297.9286 | 282.3811 | 868613 |  |  |  | 868613 | 868613 |  | 0 | 8086 | 8086 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 26 | 876699 | 0 | 391331 | 0 | 3 | 0 | 91.5816 | 24.2 | 0 | 10926 | 10926 | 26 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 10926 | 385848.0844 | 96.1518 | 402.5684 | 381.5602 | 876699 |  |  |  | 876699 | 876699 |  | 0 | 10926 | 10926 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 27 | 887625 | 0 | 392840 | 0 | 3 | 0 | 91.1599 | 24.2 | 0 | 8809 | 8809 | 27 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 8809 | 311086.928 | 77.5216 | 324.5676 | 307.6298 | 887625 |  |  |  | 887625 | 887625 |  | 0 | 8809 | 8809 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 28 | 896434 | 0 | 394052 | 0 | 3 | 0 | 91.8183 | 24.3 | 0 | 7075 | 7075 | 28 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 7075 | 249851.2902 | 62.262 | 260.6783 | 247.0747 | 896434 |  |  |  | 896434 | 896434 |  | 0 | 7075 | 7075 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 9 | 29 | 903509 | 0 | 395022 | 0 | 3 | 0 | 91.988 | 24.1 | 0 | 0 | -903509 | 29 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903509 |  |  |  | 903509 | 903509 |  | 0 | -903509 | -903509 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 8800.2759 | 36844.9951 | 988.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 94.8476 | 25 | m3 | 165128 |  | Promedio | 8465.3929 | 35442.9071 | 951.2562 | 165128 | 5831440.8278 | 1443.1715 | 6042.2704 | 5726.9511 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 10837889 | total |  |  | 98299 | total
[10 empty] | Promedio | 93.2676 | 24.0414 | cft | 5831440.8278 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | -13.31% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 91.1599 | 22 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.5943 | 26.4455
[10 empty] | min | 83.9408 | 21.6372
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 6337 | 2222 | 73 | 7128 | 15760 | 15783.4725 | 15783.4733 | 0.1487% | 5.031e-06%
20150902 | 6327 | 2629 | 2687 | 6516 | 18159 | 18190.4595 | 18190.4619 | 0.1729% | 1.294e-05%
20150903 | 5174 | 2319 | 2888 | 6821 | 17202 | 17195.1892 | 17195.1899 | -0.03961% | 4.101e-06%
20150904 | 6751 | 2628 | 4814 | 7357 | 21550 | 21561.7644 | 21561.7666 | 0.05456% | 1.026e-05%
20150905 | 6531 | 2894 | 4183 | 6419 | 20027 | 20075.6157 | 20075.6163 | 0.2422% | 2.776e-06%
20150906 | 7402 | 783 | 4714 | 4390 | 17289 | 17337.399 | 17337.3999 | 0.2792% | 4.921e-06%
20150907 | 7548 | 2763 | 5075 | 5240 | 20626 | 20613.2504 | 20613.2513 | -0.06185% | 4.573e-06%
20150908 | 5860 | 2467 | 4381 | 6079 | 18787 | 18810.7529 | 18810.7538 | 0.1263% | 4.651e-06%
20150909 | 6174 | 2963 | 4485 | 9400 | 23022 | 23252.215 | 23021.9927 | 0.9901% | -1%
20150910 | 7164 | 2857 | 4737 | 9970 | 24728 | 24975.2747 | 24727.9978 | 0.9901% | -1%
20150911 | 9215 | 2985 | 3734 | 10190 | 26124 | 26385.2344 | 26123.99 | 0.9901% | -1%
20150912 | 7635 | 2786 | 2160 | 5894 | 18475 | 18659.746 | 18474.9868 | 0.9901% | -1%
20150913 | 8388 | 1945 | 0 | 2497 | 12830 | 12958.2972 | 12829.9951 | 0.9901% | -1%
20150914 | 7831 | 3014 | 4135 | 75 | 15055 | 15205.5468 | 15054.9913 | 0.9901% | -1%
20150915 | 5657 | 802 | 2363 | 15 | 8837 | 8925.3681 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150916 | 6013 | 413 | 1344 | 287 | 8057 | 8137.5683 | 0 | 0.9901% | #DIV/0!
20150917 | 5342 | 2852 | 4729 | 1763 | 14686 | 14610.4504 | 0 | -0.5171% | #DIV/0!
20150918 | 6434 | 2792 | 4991 | 1791 | 16008 | 16256.3191 | 0 | 1.528% | #DIV/0!
20150919 | 7230 | 2897 | 2602 | 5307 | 18036 | 18151.2888 | 0 | 0.6352% | #DIV/0!
20150920 | 8791 | 889 | 1832 | 6050 | 17562 | 17621.0497 | 0 | 0.3351% | #DIV/0!
20150921 | 9003 | 3066 | 4610 | 6976 | 23655 | 23681.7617 | 0 | 0.113% | #DIV/0!
20150922 | 8684 | 2816 | 4429 | 5258 | 21187 | 21385.313 | 0 | 0.9273% | #DIV/0!
20150923 | 7017 | 2898 | 9805 | 7528 | 27248 | 22156.8347 | 0 | -22.98% | #DIV/0!
20150924 | 7538 | 2874 | 0 | 7281 | 17693 | 23059.4617 | 0 | 23.27% | #DIV/0!
20150925 | 6689 | 2928 | 5594 | 8086 | 23297 | 23445.5691 | 0 | 0.6337% | #DIV/0!
20150926 | 7258 | 1977 | 5860 | 10926 | 26021 | 26204.3977 | 0 | 0.6999% | #DIV/0!
20150927 | 5850 | 485 | 5217 | 8809 | 20361 | 20471.6973 | 0 | 0.5407% | #DIV/0!
20150928 | 6193 | 1939 | 5720 | 7075 | 20927 | 21028.7772 | 0 | 0.484% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 196036 | 64883 | 107162 | 165128 | 533209 | 536140.0746 | 269801.8667 | 0.5467% | -98.72%
1ra Quincena
Sub Total | 98337 | 35255 | 48066 | 87976 | 269634 | 271004.2178 | 269801.8667 | 0.5056% | -0.4456%
Porcentaje | 36.47% | 13.08% | 17.83% | 32.63% | 49.55% | 100.4%
Balanceo | 98398.2219 | 35276.9488 | 48095.9246 | 88030.7714 | 269801.8667
% Ajuste | 0.06226% | 0.06226% | 0.06226% | 0.06226% | 0.06226%
2da Quincena
Sub Total | 97699 | 29628 | 59096 | 77152 | 263575 | 265135.8568 | 0 | 0.5887% | #DIV/0!
Porcentaje | 37.07% | 11.24% | 22.42% | 29.27% | 48.31% | #DIV/0!
Balanceo | 98277.5607 | 29803.4532 | 59445.9588 | 77608.8841 | 265135.8568
% Ajuste | 0.5922% | 0.5922% | 0.5922% | 0.5922% | 0.5922%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150901 | 557.3881 | 15783.4725 | 702.7087 | 372.62 | 3.3076 |  | 71.312 | 15783.4733 |  |  | -0.0007941 | 372.62 | 0 | -5.031e-06%
20150902 | 642.3901 | 18190.4595 | 691.4828 | 366.38 | 3.8904 |  | 71.3071 | 18190.4619 |  |  | -0.0023544 | 366.38 | 0 | -1.294e-05%
20150903 | 607.2424 | 17195.1892 | 673.9437 | 356.64 | 3.7777 |  | 71.3611 | 17195.1899 |  |  | -0.00070525 | 356.64 | 0 | -4.101e-06%
20150904 | 761.4466 | 21561.7644 | 640.3378 | 337.97 | 4.9949 |  | 70.722 | 21561.7666 |  |  | -0.0022114 | 337.97 | 0 | -1.026e-05%
20150905 | 708.9637 | 20075.6157 | 637.9384 | 336.63 | 4.6722 |  | 71.2424 | 20075.6163 |  |  | -0.00055731 | 336.63 | 0 | -2.776e-06%
20150906 | 612.2645 | 17337.399 | 724.61 | 384.78 | 3.5206 |  | 72.05 | 17337.3999 |  |  | -0.00085309 | 384.78 | 0 | -4.921e-06%
20150907 | 727.9501 | 20613.2504 | 738.7892 | 392.66 | 4.1251 |  | 71.97 | 20613.2513 |  |  | -0.00094257 | 392.66 | 0 | -4.573e-06%
20150908 | 664.2955 | 18810.7529 | 719.1672 | 381.76 | 3.8632 |  | 71.8787 | 18810.7538 |  |  | -0.00087494 | 381.76 | 0 | -4.651e-06%
20150909 | 821.1443 | 23252.215 | 714.2142 | 379.01 | 242.6698 |  | 71.791 | 23021.9927 |  |  | 230.2223 | 379.01 | 0 | 1%
20150910 | 881.9936 | 24975.2747 | 678.0859 | 358.94 | 244.0136 |  | 71.2707 | 24727.9978 |  |  | 247.2769 | 358.94 | 0 | 1%
20150911 | 931.7858 | 26385.2344 | 688.9552 | 364.98 | 236.4851 |  | 71.5958 | 26123.99 |  |  | 261.2444 | 364.98 | 0 | 1%
20150912 | 658.9628 | 18659.746 | 696.5704 | 369.21 | 159.517 |  | 71.4205 | 18474.9868 |  |  | 184.7592 | 369.21 | 0 | 1%
20150913 | 457.618 | 12958.2972 | 712.3343 | 377.96 | 241.9627 |  | 71.7682 | 12829.9951 |  |  | 128.3021 | 377.96 | 0 | 1%
20150914 | 536.9789 | 15205.5468 | 699.0045 | 370.56 | 385.4179 |  | 71.2589 | 15054.9913 |  |  | 150.5555 | 370.56 | 0 | 1% |  |  | 0
20150915 | 315.1964 | 8925.3681 | 737.308 | 391.84 | 294.2547 |  | 71.6622 | 0 |  |  | 8925.3681 | 391.84 | 0 | #DIV/0!
20150916 | 287.3755 | 8137.5683 | 757.7084 | 403.17 | 300.9569 |  | 71.5632 | 0 |  |  | 8137.5683 | 403.17 | 0 | #DIV/0!
20150917 | 515.9632 | 14610.4504 | 706.7291 | 374.85 | 3.0431 |  | 70.4927 | 0 |  |  | 14610.4504 | 374.85 | 0 | #DIV/0!
20150918 | 574.0865 | 16256.3191 | 683.6522 | 362.03 | 3.5715 |  | 70.266 | 0 |  |  | 16256.3191 | 362.03 | 0 | #DIV/0!
20150919 | 641.0068 | 18151.2888 | 699.0671 | 370.59 | 3.8297 |  | 71.0937 | 0 |  |  | 18151.2888 | 370.59 | 0 | #DIV/0!
20150920 | 622.2816 | 17621.0497 | 736.1651 | 391.2 | 3.5119 |  | 71.5428 | 0 |  |  | 17621.0497 | 391.2 | 0 | #DIV/0!
20150921 | 836.3136 | 23681.7617 | 719.4645 | 381.92 | 4.8467 |  | 71.2886 | 0 |  |  | 23681.7617 | 381.92 | 0 | #DIV/0!
20150922 | 755.2153 | 21385.313 | 71.3338 | 21.85 | 707.4702 |  | 0.60036 | 0 |  |  | 21385.313 | 21.85 | 0 | #DIV/0!
20150923 | 782.4613 | 22156.8347 | 71.0652 | 21.7 | 672.4093 |  | 0.6015 | 0 |  |  | 22156.8347 | 21.7 | 0 | #DIV/0!
20150924 | 814.3373 | 23059.4617 | 71.1376 | 21.74 | 652.2071 |  | 0.59996 | 0 |  |  | 23059.4617 | 21.74 | 0 | #DIV/0!
20150925 | 827.9725 | 23445.5691 | 71.0716 | 21.71 | 649.2408 |  | 0.59884 | 0 |  |  | 23445.5691 | 21.71 | 0 | #DIV/0!
20150926 | 925.3997 | 26204.3977 | 70.8705 | 21.59 | 630.2171 |  | 0.59946 | 0 |  |  | 26204.3977 | 21.59 | 0 | #DIV/0!
20150927 | 722.9512 | 20471.6973 | 71.2909 | 21.83 | 662.1959 |  | 0.60024 | 0 |  |  | 20471.6973 | 21.83 | 0 | #DIV/0!
20150928 | 742.6243 | 21028.7772 | 70.9379 | 21.63 | 663.2562 |  | 0.6001 | 0 |  |  | 21028.7772 | 21.63 | 0 | #DIV/0!
| 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4617.6456 | 130757.1508 | 687.1158 | 363.9543 | 4.0412 | 0 |  | 130757.1592 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0084182 | #DIV/0! | #DIV/0! | -6.438e-06%
2da Semana | 4952.7789 | 140247.067 | 701.1902 | 371.7743 | 216.2756 | 0 |  | 139044.7075 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1202.3595 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8647% | 1202.3595 | 171.7656
3ra semana | 3792.2237 | 107383.8062 | 71.1011 | 21.7214 | 87.7164 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 107383.8062 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 5570.9616 | 157752.0506 | 624.8743 | 329.3729 | 662.4281 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 157752.0506 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 271004.2178; 8: 269801.8667; (2-8): 1202.3511 | 0.4456%
2da Quincena | 2: 265135.8568; 8: 0; (2-8): 265135.8568 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 536140.0746; 8: 269801.8667; (2-8): 266338.2079 | 98.72%
Promedio diario | 2: 19147.8598; 8: 8993.3956; (2-8): 10154.4643 | 112.9%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 6346.4382 | 2225.3094 | 73.1087 | 7138.6162 | 15783.4725 | 15783.4725 | 15783.4733 | 0% | 5.031e-06%
20150902 | 6337.9612 | 2633.5546 | 2691.6551 | 6527.2886 | 18190.4595 | 18190.4595 | 18190.4619 | -2e-14% | 1.294e-05%
20150903 | 5171.9515 | 2318.0818 | 2886.8566 | 6818.2994 | 17195.1892 | 17195.1892 | 17195.1899 | 0% | 4.101e-06%
20150904 | 6754.6854 | 2629.4347 | 4816.628 | 7361.0163 | 21561.7644 | 21561.7644 | 21561.7666 | 0% | 1.026e-05%
20150905 | 6546.8541 | 2901.0252 | 4193.1543 | 6434.5822 | 20075.6157 | 20075.6157 | 20075.6163 | 0% | 2.776e-06%
20150906 | 7422.7213 | 785.1919 | 4727.1964 | 4402.2894 | 17337.399 | 17337.399 | 17337.3999 | 0% | 4.921e-06%
20150907 | 7543.3343 | 2761.2921 | 5071.863 | 5236.761 | 20613.2504 | 20613.2504 | 20613.2513 | 0% | 4.573e-06%
20150908 | 5867.409 | 2470.1191 | 4386.539 | 6086.6858 | 18810.7529 | 18810.7529 | 18810.7538 | -1.934e-14% | 4.651e-06%
20150909 | 6235.7387 | 2992.6294 | 4529.849 | 9493.998 | 23252.215 | 23252.215 | 23021.9927 | 0% | -1%
20150910 | 7235.6385 | 2885.5694 | 4784.369 | 10069.6978 | 24975.2747 | 24975.2747 | 24727.9978 | 1.457e-14% | -1%
20150911 | 9307.148 | 3014.8494 | 3771.3392 | 10291.8978 | 26385.2344 | 26385.2344 | 26123.99 | 0% | -1%
20150912 | 7711.3484 | 2813.8594 | 2181.5995 | 5952.9387 | 18659.746 | 18659.746 | 18474.9868 | 0% | -1%
20150913 | 8471.8782 | 1964.4496 | 0 | 2521.9695 | 12958.2972 | 12958.2972 | 12829.9951 | 0% | -1%
20150914 | 7909.3083 | 3044.1394 | 4176.3491 | 75.75 | 15205.5468 | 15205.5468 | 15054.9913 | 1.196e-14% | -1%
20150915 | 5713.5688 | 810.0198 | 2386.6295 | 15.15 | 8925.3681 | 8925.3681 | 0 | 2.038e-14% | #DIV/0!
20150916 | 6073.1287 | 417.1299 | 1357.4397 | 289.8699 | 8137.5683 | 8137.5683 | 0 | 1.118e-14% | #DIV/0!
20150917 | 5314.519 | 2837.3284 | 4704.6725 | 1753.9306 | 14610.4504 | 14610.4504 | 0 | -1.245e-14% | #DIV/0!
20150918 | 6533.8054 | 2835.31 | 5068.4213 | 1818.7823 | 16256.3191 | 16256.3191 | 0 | 1.119e-14% | #DIV/0!
20150919 | 7276.2152 | 2915.5181 | 2618.6324 | 5340.9231 | 18151.2888 | 18151.2888 | 0 | 2.004e-14% | #DIV/0!
20150920 | 8820.5585 | 891.9891 | 1838.1598 | 6070.3423 | 17621.0497 | 17621.0497 | 0 | 2.065e-14% | #DIV/0!
20150921 | 9013.1854 | 3069.4687 | 4615.2154 | 6983.8922 | 23681.7617 | 23681.7617 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150922 | 8765.2833 | 2842.3581 | 4470.456 | 5307.2155 | 21385.313 | 21385.313 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150923 | 5705.9053 | 2356.5218 | 7972.9802 | 6121.4273 | 22156.8347 | 22156.8347 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150924 | 9824.3499 | 3745.7126 | 0 | 9489.3992 | 23059.4617 | 23059.4617 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150925 | 6731.6569 | 2946.6724 | 5629.6739 | 8137.5658 | 23445.5691 | 23445.5691 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150926 | 7309.1549 | 1990.934 | 5901.3017 | 11003.0072 | 26204.3977 | 26204.3977 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150927 | 5881.8049 | 487.6368 | 5245.3634 | 8856.8922 | 20471.6973 | 20471.6973 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150928 | 6223.1193 | 1948.4302 | 5747.8189 | 7109.4089 | 21028.7772 | 21028.7772 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 536140.0746 | 269801.8667 | #DIV/0! | -98.72%
1ra Quincena
Sub Total | 98862.4149 | 35439.5053 | 48290.5069 | 88411.7908 | 271004.2178 | 271004.2178 | 269801.8667 | 0% | -0.4456%
Porcentaje | 36.48% | 13.08% | 17.82% | 32.62% | 49.56%
Balanceo | 98423.7968 | 35282.2726 | 48076.2588 | 88019.5385 | 269801.8667
% Ajuste Final | 0.08826% | 0.07736% | 0.02134% | 0.04949% | 0.06226%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 265135.8568 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150901 | 231.7979 | 81.2774 | 2.6702 | 260.7315 | 576.477 | 576.477 | 576.477 | 1.972e-14% | 5.031e-06% | 36524.09
20150902 | 231.8165 | 96.3246 | 98.4496 | 238.7413 | 665.3319 | 665.3319 | 665.332 | 0% | 1.294e-05% | 36575.8717
20150903 | 189.6011 | 84.9797 | 105.8307 | 249.9554 | 630.367 | 630.367 | 630.367 | 0% | 4.101e-06% | 36659.4963
20150904 | 248.3525 | 96.6776 | 177.0951 | 270.6457 | 792.7709 | 792.7709 | 792.771 | 1.434e-14% | 1.026e-05% | 36767.4419
20150905 | 239.2488 | 106.0153 | 153.235 | 235.1459 | 733.645 | 733.645 | 733.645 | 0% | 2.776e-06% | 36544.0836
20150906 | 268.9633 | 28.4515 | 171.2906 | 159.5175 | 628.223 | 628.223 | 628.223 | 0% | 4.921e-06% | 36235.1335
20150907 | 273.509 | 100.12 | 183.8975 | 189.8764 | 747.403 | 747.403 | 747.403 | 0% | 4.573e-06% | 36258.3752
20150908 | 211.6144 | 89.0875 | 158.2052 | 219.5228 | 678.43 | 678.43 | 678.43 | 0% | 4.651e-06% | 36066.072
20150909 | 225.8721 | 108.3996 | 164.0811 | 343.8934 | 842.2462 | 842.2462 | 833.907 | 1.35e-14% | -1% | 36222.1903
20150910 | 262.0771 | 104.5162 | 173.2914 | 364.7277 | 904.6124 | 904.6124 | 895.656 | 1.257e-14% | -1% | 36220.3203
20150911 | 336.4038 | 108.9707 | 136.3138 | 371.9973 | 953.6856 | 953.6856 | 944.243 | -1.192e-14% | -1% | 36144.6701
20150912 | 281.056 | 102.5569 | 79.5129 | 216.9671 | 680.0929 | 680.0929 | 673.359 | 1.672e-14% | -1% | 36447.0626
20150913 | 305.4117 | 70.8185 | 0 | 90.9171 | 467.1473 | 467.1473 | 462.522 | -1.217e-14% | -1% | 36050.0527
20150914 | 288.6529 | 111.0969 | 152.4173 | 2.7645 | 554.9316 | 554.9316 | 549.437 | 2.049e-14% | -1% | 36495.3383
20150915 | 210.5164 | 29.8452 | 87.9354 | 0.5582 | 328.8551 | 328.8551 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150916 | 223.7644 | 15.3691 | 50.0149 | 10.6803 | 299.8287 | 299.8287 | 0 | -1.896e-14% | #DIV/0! | 36844.9951
20150917 | 195.8134 | 104.5414 | 173.3436 | 64.6236 | 538.322 | 538.322 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150918 | 240.738 | 104.467 | 186.746 | 67.013 | 598.964 | 598.964 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150919 | 268.0921 | 107.4222 | 96.4835 | 196.7863 | 668.7841 | 668.7841 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150920 | 324.9934 | 32.8653 | 67.727 | 223.6617 | 649.2475 | 649.2475 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150921 | 332.0908 | 113.0946 | 170.0476 | 257.3215 | 872.5544 | 872.5544 | 0 | 1.303e-14% | #DIV/0! | 36844.9951
20150922 | 322.9568 | 104.7267 | 164.7139 | 195.5443 | 787.9418 | 787.9418 | 0 | -1.443e-14% | #DIV/0! | 36844.9951
20150923 | 210.2341 | 86.826 | 293.7644 | 225.544 | 816.3685 | 816.3685 | 0 | 2.785e-14% | #DIV/0! | 36844.9951
20150924 | 361.9781 | 138.0108 | 0 | 349.6369 | 849.6258 | 849.6258 | 0 | 1.338e-14% | #DIV/0! | 36844.9951
20150925 | 248.0279 | 108.5701 | 207.4253 | 299.8286 | 863.8519 | 863.8519 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150926 | 269.3058 | 73.356 | 217.4334 | 405.4057 | 965.5009 | 965.5009 | 0 | -1.177e-14% | #DIV/0! | 36844.9951
20150927 | 216.7151 | 17.967 | 193.2654 | 326.3321 | 754.2796 | 754.2796 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
20150928 | 229.2908 | 71.7899 | 211.7784 | 261.9461 | 774.8052 | 774.8052 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36844.9951
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36844.9951
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36844.9951
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 19624.293 | 9811.772 | #DIV/0! | -100% | 36624.3373 | 982.9511
1ra Quincena
Sub Total | 3594.3771 | 1289.2924 | 1756.2904 | 3215.4038 | 9855.3637 | 9855.3637 | 9811.772 | -0.4443% | -0.4443%
Porcentaje | 36.47% | 13.08% | 17.82% | 32.63% | 100%
Energía Final | 3594.3771 | 1289.2924 | 1756.2904 | 3215.4038 | 4883.6695
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9768.9293 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150905 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150906 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150912 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150913 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
20150914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150919 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150924 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
20150925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 28 | 1 | 1 | 58
1er Quincena | 14 | 14 | 13 | 14 | 55
2a Quincena | 14 | 14 | 13 | 14 | 55

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 18933.6081 | 536140.0746 | 18599.9049 | 19624.293 |  | 28
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-30 | 9811.772 | 9299.5975
|  | 9811.772 | 9299.5975
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 50% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 982.9511 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-15 | 2015-09-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9363.1844 | 265135.8568 | 9258.9912 | 9768.9293 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-15 | 2015-09-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 982.9511 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
9
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-09-01 |  | FECHA: | 2015-09-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-09-01 | 2015-09-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9570.4236 | 271004.2178 | 9340.9137 | 9855.3637 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3491.2932 | 98862.4149 | 3406.7506 | 3594.3771 | 36.47% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1251.5343 | 35439.5053 | 1221.9914 | 1289.2924 | 13.08% | 14
UNIFOODS |  |  | 1705.3632 | 48290.5069 | 1664.612 | 1756.2904 | 17.82% | 14
DIPASA |  |  | 3122.2329 | 88411.7908 | 3047.5597 | 3215.4038 | 32.63% | 0
|  | TOTAL> | 9570.4236 | 271004.2178 | 9340.9137 | 9855.3637 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-09-01 | 2015-09-14 | 9811.772 | 9299.5975
|  | 9811.772 | 9299.5975
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0.4423% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0.4423% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 982.9511 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | Monsanto | 982.9511 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | Chemiplástica | 982.9511 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | UNIFOODS | 982.9511 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.7861 | 0.1023 | [21 empty] | 30
VILLAGRA | I | 335 | 01/09/2015 al 30/09/2015 | DIPASA | 982.9511 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.4907 | 0.1023 | [21 empty] | 30
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio |  |  |  | ALARMAS