## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20151001 | 9:00 | 1440 |  | 682.1431 | 71.0191 | 1030.3406 |  | 866.6335 | 214523.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24540.3269 | 866633.545 | 0 | 0 | 0 | 866.6335 |  |  |  | 866.6335 | 866.6335 | 1
11044-01 | 20151002 | 9:00 | 1440 |  | 721.5179 | 70.636 | 1032.95 |  | 798.0494 | 198182.4688 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22598.2397 | 798049.377 | 0 | 0 | 0 | 798.0493 |  |  |  | 798.0493 | 798.0493 | 2
11044-01 | 20151003 | 9:00 | 1440 |  | 751.4365 | 71.2922 | 1031.4797 |  | 568.1368 | 140595.1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16087.8405 | 568136.78 | 0 | 0 | 0 | 568.1367 |  |  |  | 568.1367 | 568.1367 | 3
11044-01 | 20151004 | 9:00 | 1440 |  | 778.7893 | 71.273 | 1030.9176 |  | 530.6595 | 131295.0625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15026.6036 | 530659.546 | 0 | 0 | 0 | 530.6595 |  |  |  | 530.6595 | 530.6595 | 4
11044-01 | 20151005 | 9:00 | 1440 |  | 759.9147 | 71.599 | 1025.9141 |  | 720.9768 | 177949.625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20415.7877 | 720976.807 | 0 | 0 | 0 | 720.9768 |  |  |  | 720.9768 | 720.9768 | 5
11044-01 | 20151006 | 9:00 | 1440 |  | 765.9637 | 71.5 | 1084.5085 |  | 843.2848 | 219622.4375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23879.1638 | 843284.79 | 0 | 0 | 0 | 843.2847 |  |  |  | 843.2847 | 843.2847 | 6
11044-01 | 20151007 | 9:00 | 1440 |  | 770.5543 | 71.6098 | 1087.1743 |  | 855.6332 | 223399.2656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24228.8329 | 855633.24 | 0 | 0 | 0 | 855.6332 |  |  |  | 855.6332 | 855.6332 | 7
[12 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 146776.7952 | 5183374.085 | 0 | 0 | 0
días | 7 |  |  | Máximo | 778.7893 | 71.6098 |  | Mcft | 4316.7405 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 5183.3737 | total
|  |  |  | Promedio | 747.1885 | 71.2756 |  | Km3 | 122.2365 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 7 |  |  | 120.1% | Error
|  |  |  | Mínimo | 682.1431 | 70.636
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 821.9074 | 78.4032
|  |  |  | min | 672.4697 | 64.1481
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 902697 | 0 | 1428880 | 0 | 0 | 0 | 92.0253 | 21.03 | 0 | 7242 | 7242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7242 | 255748.8401 | 0 | 0 | 0 | 902697 | 177 | 1 | 904449 | 902697 | -1752 |  | -904449 | 7242 | 911691 | 12589%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 909939 | 0 | 1429760 | 0 | 0 | 0 | 91.5474 | 20.9 | 0 | 8292 | 8292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8292 | 292829.2436 | 0 | 0 | 0 | 909939 |  |  |  | 909939 | 909939 |  | 0 | 8292 | 8292 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 918231 | 0 | 1430883 | 0 | 0 | 0 | 91.6315 | 20.8 | 0 | 7785 | 7785 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7785 | 274924.7059 | 0 | 0 | 0 | 918231 |  |  |  | 918231 | 918231 |  | 0 | 7785 | 7785 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 926016 | 0 | 1431939 | 0 | 0 | 0 | 91.8241 | 21.2 | 0 | 8000 | 8000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 282517.36 | 0 | 0 | 0 | 926016 |  |  |  | 926016 | 926016 |  | 392260 | 8000 | -384260 | -4803%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 934016 | 0 | 1433024 | 0 | 0 | 0 | 91.7697 | 21 | 0 | 6136 | 6136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6136 | 216690.8151 | 0 | 0 | 0 | 934016 | 177 | 1 | 392260 | 934016 | 541756 |  | -392260 | 6136 | 398396 | 6493%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 940152 | 0 | 1433860 | 0 | 0 | 0 | 91.4873 | 21.6 | 0 | 5360 | 5360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 189286.6312 | 0 | 0 | 0 | 940152 |  |  |  | 940152 | 940152 |  | 0 | 5360 | 5360 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 945512 | 0 | 1434590 | 0 | 0 | 0 | 91.4693 | 21.8 | 0 | 5520 | 5520 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 194936.9784 | 0 | 0 | 0 | 945512 |  |  |  | 945512 | 945512 |  | 0 | 5520 | 5520 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 951032 | 0 | 1435342 | 0 | 0 | 0 | 91.5323 | 21.9 | 0 | 0 | -951032 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951032 |  |  |  | 951032 | 951032 |  | 0 | -951032 | -951032 | 100%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 390864 | 0 | -390864
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 92.0253 | 21.9 | m3 | 48335 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 48335 | 1706934.5744 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 5349158 | total |  |  | 1752 | total
[10 empty] | Promedio | 91.6609 | 21.2788 | cft | 1706934.5744 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 4 | [6 empty] | -0.1941% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 91.4693 | 20.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 100.8269 | 23.4066
[10 empty] | min | 82.4948 | 19.1509
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 563837 | 0 | 922520 | 0 | 0 | 0 | 91.3234 | 18.66 | 0 | 2883 | 2883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2883 | 101812.1936 | 0 | 0 | 0 | 563837 | 205 | 1 | 239325 | 563837 | 324512 |  | 2177 | 2883 | 706 | 24.49%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 566720 | 0 | 922831 | 0 | 0 | 0 | 91.015 | 18.1 | 0 | 2818 | 2818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2818 | 99516.7401 | 0 | 0 | 0 | 566720 | 205 | 2 | 241502 | 566720 | 325218 |  | 0 | 2818 | 2818 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 569538 | 0 | 923210 | 0 | 0 | 0 | 91.3883 | 17.8 | 0 | 3191 | 3191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 112689.112 | 0 | 0 | 0 | 569538 | 205 | 3 | 241502 | 569538 | 328036 |  | 333 | 3191 | 2858 | 89.56%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 572729 | 0 | 923639 | 0 | 0 | 0 | 91.8024 | 18.5 | 0 | 3076 | 3076 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3076 | 108627.9249 | 0 | 0 | 0 | 572729 | 205 | 4 | 241835 | 572729 | 330894 |  | 2663 | 3076 | 413 | 13.43%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 575805 | 0 | 924052 | 0 | 0 | 0 | 91.8144 | 18.2 | 0 | 3151 | 3151 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 111276.5252 | 0 | 0 | 0 | 575805 | 205 | 5 | 244498 | 575805 | 331307 |  | 2166 | 3151 | 985 | 31.26%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 578956 | 0 | 924480 | 0 | 0 | 0 | 91.0234 | 18.9 | 0 | 2785 | 2785 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 98351.3559 | 0 | 0 | 0 | 578956 | 205 | 6 | 246664 | 578956 | 332292 |  | 1559 | 2785 | 1226 | 44.02%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 581741 | 0 | 924859 | 0 | 0 | 0 | 90.724 | 19.2 | 0 | 3021 | 3021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 106685.6181 | 0 | 0 | 0 | 581741 | 205 | 7 | 248223 | 581741 | 333518 |  | 1806 | 3021 | 1215 | 40.22%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 584762 | 0 | 925270 | 0 | 0 | 0 | 90.7799 | 19.1 | 0 | 0 | -584762 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584762 | 205 | 8 | 250029 | 584762 | 334733 |  | 1484 | -584762 | -586246 | 100.3%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 9 | 251513 | 0 | -251513 |  | 1740 | 0 | -1740
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 10 | 253253 | 0 | -253253 |  | 670 | 0 | -670
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 11 | 253923 | 0 | -253923 |  | 2170 | 0 | -2170
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 12 | 256093 | 0 | -256093 |  | 2914 | 0 | -2914
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 13 | 259007 | 0 | -259007 |  | 3050 | 0 | -3050
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 14 | 262057 | 0 | -262057 |  | 2910 | 0 | -2910
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 15 | 264967 | 0 | -264967 |  | -98515 | 0 | 98515
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 16 | 166452 | 0 | -166452 |  | 323 | 0 | -323
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 17 | 166775 | 0 | -166775 |  | 1501 | 0 | -1501
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 18 | 168276 | 0 | -168276 |  | 1730 | 0 | -1730
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 19 | 170006 | 0 | -170006 |  | 124679 | 0 | -124679
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 1 | 294685 | 0 | -294685 |  | -121185 | 0 | 121185
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 21 | 173500 | 0 | -173500 |  | 1836 | 0 | -1836
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 22 | 175336 | 0 | -175336 |  | 541 | 0 | -541
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 23 | 175877 | 0 | -175877 |  | 2972 | 0 | -2972
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 24 | 178849 | 0 | -178849 |  | 1807 | 0 | -1807
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 25 | 180656 | 0 | -180656 |  | 1763 | 0 | -1763
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 26 | 182419 | 0 | -182419 |  | 1756 | 0 | -1756
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 27 | 184175 | 0 | -184175 |  | -160352 | 0 | 160352
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 28 | 23823 | 0 | -23823 |  | 466 | 0 | -466
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 29 | 24289 | 0 | -24289 |  | 269996 | 0 | -269996
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 91.8144 | 19.2 | m3 | 20925 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 20925 | 738959.4698 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -2013991 | total |  |  | -351091 | total
[10 empty] | Promedio | 91.2339 | 18.5575 | cft | 738959.4698 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -24 | [6 empty] | 62.27% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.724 | 17.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 100.3572 | 20.4132
[10 empty] | min | 82.1105 | 16.7017
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 740404 | 0 | 1250629 | 0 | 0 | 0 | 91.6173 | 22.12 | 0 | 4384 | 4384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 154819.5133 | 0 | 0 | 0 | 740404 | 334 | 1 | 281951 | 740404 | 458453 |  | 2869 | 4384 | 1515 | 34.56%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 744788 | 0 | 1251233 | 0 | 0 | 0 | 91.2447 | 21.9 | 0 | 4662 | 4662 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4662 | 164636.9915 | 0 | 0 | 0 | 744788 | 334 | 2 | 284820 | 744788 | 459968 |  | 1756 | 4662 | 2906 | 62.33%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 749450 | 0 | 1251874 | 0 | 0 | 0 | 91.6773 | 21.5 | 0 | 4141 | 4141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 146238.0485 | 0 | 0 | 0 | 749450 | 334 | 3 | 286576 | 749450 | 462874 |  | 1504 | 4141 | 2637 | 63.68%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 753591 | 0 | 1252440 | 0 | 0 | 0 | 92.2567 | 22 | 0 | 2832 | 2832 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 100011.1454 | 0 | 0 | 0 | 753591 | 334 | 4 | 288080 | 753591 | 465511 |  | 3035 | 2832 | -203 | -7.168%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 756423 | 0 | 1252826 | 0 | 0 | 0 | 92.3358 | 21.7 | 0 | 4545 | 4545 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4545 | 160505.1751 | 0 | 0 | 0 | 756423 | 334 | 5 | 291115 | 756423 | 465308 |  | 3008 | 4545 | 1537 | 33.82%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 760968 | 0 | 1253453 | 0 | 0 | 0 | 91.33 | 22.4 | 0 | 4008 | 4008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 141541.1974 | 0 | 0 | 0 | 760968 | 334 | 6 | 294123 | 760968 | 466845 |  | 2988 | 4008 | 1020 | 25.45%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 764976 | 0 | 1254009 | 0 | 0 | 0 | 90.9153 | 22.4 | 0 | 4301 | 4301 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4301 | 151888.3957 | 0 | 0 | 0 | 764976 | 334 | 7 | 297111 | 764976 | 467865 |  | 2963 | 4301 | 1338 | 31.11%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 769277 | 0 | 1254606 | 0 | 0 | 0 | 90.9637 | 22.5 | 0 | 0 | -769277 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769277 | 334 | 8 | 300074 | 769277 | 469203 |  | 3055 | -769277 | -772332 | 100.4%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 9 | 303129 | 0 | -303129 |  | 2840 | 0 | -2840
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 10 | 305969 | 0 | -305969 |  | 1806 | 0 | -1806
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 11 | 307775 | 0 | -307775 |  | 3054 | 0 | -3054
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 12 | 310829 | 0 | -310829 |  | 2806 | 0 | -2806
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 13 | 313635 | 0 | -313635 |  | 3340 | 0 | -3340
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 14 | 316975 | 0 | -316975 |  | 3099 | 0 | -3099
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 15 | 320074 | 0 | -320074 |  | -177957 | 0 | 177957
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 16 | 142117 | 0 | -142117 |  | 2368 | 0 | -2368
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 17 | 144485 | 0 | -144485 |  | 3378 | 0 | -3378
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 18 | 147863 | 0 | -147863 |  | 3226 | 0 | -3226
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 19 | 151089 | 0 | -151089 |  | 219444 | 0 | -219444
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 1 | 370533 | 0 | -370533 |  | -212777 | 0 | 212777
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 21 | 157756 | 0 | -157756 |  | 3001 | 0 | -3001
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 22 | 160757 | 0 | -160757 |  | 2348 | 0 | -2348
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 23 | 163105 | 0 | -163105 |  | 3059 | 0 | -3059
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 24 | 166164 | 0 | -166164 |  | 3356 | 0 | -3356
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 25 | 169520 | 0 | -169520 |  | 3464 | 0 | -3464
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 26 | 172984 | 0 | -172984 |  | 3797 | 0 | -3797
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 27 | 176781 | 0 | -176781 |  | 740153 | 0 | -740153
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 28 | 916934 | 0 | -916934 |  | 1800 | 0 | -1800
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 29 | 918734 | 0 | -918734 |  | -553254 | 0 | 553254
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 92.3358 | 22.5 | m3 | 28873 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 28873 | 1019640.4669 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -3155193 | total |  |  | -1383305 | total
[10 empty] | Promedio | 91.5426 | 22.065 | cft | 1019640.4669 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -24 | [6 empty] | 186.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.9153 | 21.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 100.6969 | 24.2715
[10 empty] | min | 82.3883 | 19.8585
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 922647 | 0 | 397409 | 0 | 3 | 0 | 91.6081 | 24.2 | 0 | 9849 | 9849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9849 | 347814.1848 | 0 | 0 | 0 | 922647 | 335 | 1 | 940503 | 922647 | -17856 |  | 6508 | 9849 | 3341 | 33.92%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 932496 | 0 | 399015 | 0 | 3 | 0 | 91.5358 | 24.1 | 0 | 6670 | 6670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6670 | 235548.8489 | 0 | 0 | 0 | 932496 | 335 | 2 | 947011 | 932496 | -14515 |  | 6621 | 6670 | 49 | 0.7346%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 939166 | 0 | 399934 | 0 | 3 | 0 | 92.0694 | 22.4 | 0 | 838 | 838 | 3 | 0 | 0 | 0 | 838 | 29593.6935 | 0 | 0 | 0 | 939166 | 335 | 3 | 953632 | 939166 | -14466 |  | 2295 | 838 | -1457 | -173.9%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 940004 | 0 | 400048 | 0 | 3 | 0 | 92.7891 | 23.5 | 0 | 1003 | 1003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 35420.614 | 0 | 0 | 0 | 940004 | 335 | 4 | 955927 | 940004 | -15923 |  | 3278 | 1003 | -2275 | -226.8%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 941007 | 0 | 400184 | 0 | 3 | 0 | 92.8117 | 23.6 | 0 | 6471 | 6471 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6471 | 228521.2296 | 0 | 0 | 0 | 941007 | 335 | 5 | 959205 | 941007 | -18198 |  | 8731 | 6471 | -2260 | -34.93%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 947478 | 0 | 401074 | 0 | 3 | 0 | 91.751 | 24.7 | 0 | 11270 | 11270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11270 | 397996.3309 | 0 | 0 | 0 | 947478 | 335 | 6 | 967936 | 947478 | -20458 |  | 8562 | 11270 | 2708 | 24.03%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 958748 | 0 | 402633 | 0 | 3 | 0 | 91.122 | 24.5 | 0 | 10855 | 10855 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10855 | 383340.7428 | 0 | 0 | 0 | 958748 | 335 | 7 | 976498 | 958748 | -17750 |  | 8577 | 10855 | 2278 | 20.99%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 969603 | 0 | 404134 | 0 | 3 | 0 | 91.2005 | 24.6 | 0 | 0 | -969603 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969603 | 335 | 8 | 985075 | 969603 | -15472 |  | 6892 | -969603 | -976495 | 100.7%
[15 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 9 | 991967 | 0 | -991967 |  | 2730 | 0 | -2730
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 10 | 994697 | 0 | -994697 |  | 1935 | 0 | -1935
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 11 | 996632 | 0 | -996632 |  | -992976 | 0 | 992976
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 12 | 3656 | 0 | -3656 |  | 9158 | 0 | -9158
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 13 | 12814 | 0 | -12814 |  | 10083 | 0 | -10083
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 14 | 22897 | 0 | -22897 |  | -22897 | 0 | 22897
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 700417 | 0 | -700417
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 23 | 700417 | 0 | -700417 |  | 6409 | 0 | -6409
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 24 | 706826 | 0 | -706826 |  | 7368 | 0 | -7368
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 25 | 714194 | 0 | -714194 |  | 9779 | 0 | -9779
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 26 | 723973 | 0 | -723973 |  | 8965 | 0 | -8965
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 27 | 732938 | 0 | -732938 |  | -732938 | 0 | 732938
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 8 | [5 empty] | Máximo | 92.8117 | 24.7 | m3 | 46956 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 46956 | 1658235.6445 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -6735649 | total |  |  | 17856 | total
[10 empty] | Promedio | 91.861 | 23.95 | cft | 1658235.6445 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -11 | [6 empty] | -1.935% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 91.122 | 22.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 101.047 | 26.345
[10 empty] | min | 82.6749 | 21.555
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151001 | 7242 | 2883 | 4384 | 9849 | 24358 | 24540.3269 | 0 | 0.743% | #DIV/0!
20151002 | 8292 | 2818 | 4662 | 6670 | 22442 | 22598.2397 | 0 | 0.6914% | #DIV/0!
20151003 | 7785 | 3191 | 4141 | 838 | 15955 | 16087.8405 | 0 | 0.8257% | #DIV/0!
20151004 | 8000 | 3076 | 2832 | 1003 | 14911 | 15026.6036 | 0 | 0.7693% | #DIV/0!
20151005 | 6136 | 3151 | 4545 | 6471 | 20303 | 20415.7877 | 0 | 0.5525% | #DIV/0!
20151006 | 5360 | 2785 | 4008 | 11270 | 23423 | 23879.1638 | 0 | 1.91% | #DIV/0!
20151007 | 5520 | 3021 | 4301 | 10855 | 23697 | 24228.8329 | 0 | 2.195% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 48335 | 20925 | 28873 | 46956 | 145089 | 146776.7952 | 0 | 1.15% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 48335 | 20925 | 28873 | 46956 | 145089 | 146776.7952 | 0 | 1.15% | #DIV/0!
Porcentaje | 33.31% | 14.42% | 19.9% | 32.36% | 47.74% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20151001 | 866.6335 | 24540.3269 | 71.0191 | 21.68 | 682.1431 | 47.9707 | 1030.3406 |  |  |  | 24540.3269 | 21.68 | 47.9707 | #DIV/0!
20151002 | 798.0494 | 22598.2397 | 70.636 | 21.46 | 721.5179 | 50.7397 | 1032.95 |  |  |  | 22598.2397 | 21.46 | 50.7397 | #DIV/0!
20151003 | 568.1368 | 16087.8405 | 71.2922 | 21.83 | 751.4365 | 52.8436 | 1031.4797 |  |  |  | 16087.8405 | 21.83 | 52.8436 | #DIV/0!
20151004 | 530.6595 | 15026.6036 | 71.273 | 21.82 | 778.7893 | 54.7672 | 1030.9176 |  |  |  | 15026.6036 | 21.82 | 54.7672 | #DIV/0!
20151005 | 720.9768 | 20415.7877 | 71.599 | 22 | 759.9147 | 53.4399 | 1025.9141 |  |  |  | 20415.7877 | 22 | 53.4399 | #DIV/0!
20151006 | 843.2848 | 23879.1638 | 71.5 | 21.94 | 765.9637 | 53.8652 | 1084.5085 |  |  |  | 23879.1638 | 21.94 | 53.8652 | #DIV/0!
20151007 | 855.6332 | 24228.8329 | 71.6098 | 22.01 | 770.5543 | 54.1881 | 1087.1743 |  |  |  | 24228.8329 | 22.01 | 54.1881 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 5183.3741 | 146776.7952 | 71.2756 | 21.82 | 747.1885 | 52.5449 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 146776.7952 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6919 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4434 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8943 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0705 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 146776.7952; 8: 0; (2-8): 146776.7952 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 146776.7952; 8: 0; (2-8): 146776.7952 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 20968.1136; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151001 | 7296.2085 | 2904.5801 | 4416.8155 | 9922.7227 | 24540.3269 | 24540.3269 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151002 | 8349.7283 | 2837.6187 | 4694.4565 | 6716.4361 | 22598.2397 | 22598.2397 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151003 | 7849.8175 | 3217.5681 | 4175.4778 | 844.9771 | 16087.8405 | 16087.8405 | 0 | -1.131e-14% | #DIV/0!
20151004 | 8062.0232 | 3099.8479 | 2853.9562 | 1010.7762 | 15026.6036 | 15026.6036 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151005 | 6170.0869 | 3168.5045 | 4570.2485 | 6506.9479 | 20415.7877 | 20415.7877 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151006 | 5464.3862 | 2839.238 | 4086.056 | 11489.4837 | 23879.1638 | 23879.1638 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151007 | 5643.8856 | 3088.8005 | 4397.5276 | 11098.6193 | 24228.8329 | 24228.8329 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 146776.7952 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 146776.7952 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20151001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 7 | 7 | 1 | 1 | 16
1er Quincena | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-10-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-01 | 2015-10-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5183.3736 | 146776.7952 | 0 | 0 |  | 7
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-10-01 | 2015-10-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-10-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-15 | 2015-10-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-10-15 | 2015-10-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
10
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-10-08
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-01 | 2015-10-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5183.3736 | 146776.7952 | 0 | 0 |  | 7
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-10-01 | 2015-10-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS