## 1-7
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-10-01 |  |  |  | A: | 2015-10-07
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
1 |  | 10-01/09:00:00 | 1440 | 682.1431 | 47.9594 | 71.0191 | 21.6773 | 866.6335 | 24540.3321 | 214523.0781 | 898.1652 | 851.2821
2 |  | 10-02/09:00:00 | 1440 | 721.5179 | 50.7277 | 70.636 | 21.4645 | 798.0494 | 22598.2445 | 198182.4688 | 829.7504 | 786.4384
3 |  | 10-03/09:00:00 | 1440 | 751.4365 | 52.8312 | 71.2922 | 21.829 | 568.1368 | 16087.844 | 140595.1719 | 588.6439 | 557.9173
4 |  | 10-04/09:00:00 | 1440 | 778.7893 | 54.7543 | 71.273 | 21.8183 | 530.6595 | 15026.6068 | 131295.0625 | 549.7062 | 521.0122
5 |  | 10-05/09:00:00 | 1440 | 759.9147 | 53.4273 | 71.599 | 21.9995 | 720.9768 | 20415.7921 | 177949.625 | 745.0395 | 706.1493
6 |  | 10-06/09:00:00 | 1440 | 765.9637 | 53.8526 | 71.5 | 21.9445 | 843.2848 | 23879.1689 | 219622.4375 | 919.5152 | 871.5176
7 |  | 10-07/09:00:00 | 1440 | 770.5543 | 54.1753 | 71.6098 | 22.0055 | 855.6332 | 24228.8381 | 223399.2656 | 935.328 | 886.505
|  | PROMEDIO |  | 747.1885 | 52.5326 | 71.2756 | 21.8198
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 5183.3741 | 146776.8265 | 1305567.1094 | 5466.1484 | 5180.8219
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 8-14
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-10-08 |  |  |  | A: | 2015-10-14
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
8 |  | 10-08/09:00:00 | 1440 | 765.556 | 53.8239 | 71.3374 | 21.8541 | 914.7121 | 25901.7652 | 238037.0781 | 996.6136 | 944.5916
9 |  | 10-09/09:00:00 | 1440 | 754.4114 | 53.0404 | 71.0971 | 21.7206 | 779.3779 | 22069.5262 | 203320.5156 | 851.169 | 806.8274
10 |  | 10-10/09:00:00 | 1440 | 739.9478 | 52.0235 | 70.5793 | 21.4329 | 509.0451 | 14414.5547 | 126852.8438 | 555.935 | 503.3843
11 |  | 10-11/09:00:00 | 1440 | 776.9726 | 54.6266 | 71.8926 | 22.1625 | 352.8903 | 9992.7423 | 87996.8828 | 385.3962 | 349.194
12 |  | 10-12/09:00:00 | 1440 | 760.9882 | 53.5028 | 71.9027 | 22.1682 | 619.2673 | 17535.7002 | 154309.9062 | 676.3101 | 612.3409
13 |  | 10-13/09:00:00 | 1440 | 750.3183 | 52.7526 | 71.6675 | 22.0375 | 690.9611 | 19565.8407 | 176756.1562 | 754.6078 | 701.4133
14 |  | 10-14/09:00:00 | 1440 | 733.3976 | 51.563 | 70.9931 | 21.6629 | 855.0392 | 24212.0163 | 222317.0312 | 933.7997 | 882.2104
|  | PROMEDIO |  | 754.5131 | 53.0475 | 71.3528 | 21.8627
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 4721.293 | 133692.1457 | 1209590.4141 | 5153.8314 | 4799.962
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 15-21
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-10-15 |  |  |  | A: | 2015-10-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
15 |  | 10-15/09:00:00 | 1440 | 701.7443 | 49.3375 | 70.6929 | 21.4961 | 894.9117 | 25341.0799 | 232744.625 | 974.4552 | 923.5898
16 |  | 10-16/09:00:00 | 1440 | 719.083 | 50.5566 | 70.3818 | 21.3232 | 670.559 | 18988.1175 | 167678.6094 | 702.0368 | 665.3913
17 |  | 10-17/09:00:00 | 1440 | 765.1422 | 53.7948 | 70.2584 | 21.2547 | 596.2511 | 16883.9529 | 147679.2969 | 618.3037 | 586.029
18 |  | 10-18/09:00:00 | 1440 | 798.4431 | 56.1361 | 69.581 | 20.8783 | 629.9598 | 17838.4783 | 155686.6562 | 651.8289 | 617.8042
19 |  | 10-19/09:00:00 | 1440 | 756.608 | 53.1948 | 69.796 | 20.9978 | 704.4426 | 19947.5962 | 174591.2969 | 730.9788 | 692.8226
20 |  | 10-20/09:00:00 | 1440 | 717.2933 | 50.4307 | 70.9362 | 21.6312 | 731.3051 | 20708.2572 | 190575.6094 | 797.902 | 756.2524
21 |  | 10-21/09:00:00 | 1440 | 691.2638 | 48.6007 | 71.0083 | 21.6713 | 721.9478 | 20443.288 | 211128.4375 | 883.9525 | 837.8113
|  | PROMEDIO |  | 735.6539 | 51.7216 | 70.3792 | 21.3218
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 4949.3771 | 140150.77 | 1280084.5312 | 5359.4579 | 5079.7005
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 22-28
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-10-22 |  |  |  | A: | 2015-10-28
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
22 |  | 10-22/09:00:00 | 1440 | 697.5906 | 49.0455 | 70.7082 | 21.5045 | 774.7659 | 21938.9306 | 192536.7969 | 806.1131 | 764.0349
23 |  | 10-23/09:00:00 | 1440 | 709.7902 | 49.9032 | 70.1282 | 21.1823 | 799.4832 | 22638.8445 | 203797.9375 | 853.2612 | 808.722
24 |  | 10-24/09:00:00 | 1506.5784 | 703.3608 | 49.4512 | 69.7297 | 20.9609 | 643.561 | 18223.6196 | 163728.4219 | 685.4982 | 649.716
25 |  | 10-25/09:00:00 | 1440 | 737.3314 | 51.8395 | 71.0518 | 21.6954 | 512.7238 | 14518.7217 | 127615.875 | 534.3021 | 506.4122
26 |  | 10-26/09:00:00 | 1440 | 742.816 | 52.2251 | 70.8614 | 21.5897 | 690.4701 | 19551.9381 | 171925.2969 | 719.8168 | 682.2432
27 |  | 10-27/09:00:00 | 1440 | 710.415 | 49.9471 | 70.3277 | 21.2931 | 825.1652 | 23366.0798 | 205239.0156 | 859.2947 | 814.4405
28 |  | 10-28/09:00:00 | 1440 | 648.5779 | 45.5995 | 69.9018 | 21.0566 | 878.4058 | 24873.6842 | 218046.4844 | 912.917 | 865.2638
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | PROMEDIO |  | 707.126 | 49.7159 | 70.387 | 21.3261
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 5124.5749 | 145111.8185 | 1282889.8281 | 5371.2031 | 5090.8327
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 29-31
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-10-29 |  |  |  | A: | 2015-10-31
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
0
0
29 |  | 09-29/09:00:00 | 1440 | 685.4476 | 48.1917 | 71.2848 | 21.8249 | 771.1782 | 21837.3381 | 191181.4062 | 800.4383 | 758.6564
30 |  | 09-30/09:00:00 | 1440 | 644.7065 | 45.3274 | 70.7495 | 21.5275 | 878.8298 | 24885.6909 | 217610.8906 | 911.0933 | 863.5353
31
0
0
|  | PROMEDIO |  | 665.0771 | 46.7596 | 71.0171 | 21.6762
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 1650.008 | 46723.0289 | 408792.2969 | 1711.5316 | 1622.1917
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## INterconexion
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-10-15 |  |  |  | A: | 2015-10-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del Bajio
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURFP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | ENERGY,ACC |  | ENERGY,ACC | factor energia | error % | suma clientes
|  |  | MINUTOS | PSIA | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | m3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES |  | MMBTU | MMBTU/M3
=
31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
30 |  | 09-30/09:00:00 | 1440 | 644.7065 | 45.3274 | 70.7495 | 21.5275 | 878.8298 | 24885.6909 | 217610.8906 | 911.0933 | 0 | 863.5353 | 0.0347 | 100% | 0
29 |  | 09-29/09:00:00 | 1440 | 685.4476 | 48.1917 | 71.2848 | 21.8249 | 771.1782 | 21837.3381 | 191181.4062 | 800.4383 | 0 | 758.6564 | 0.034741 | 100% | 0
28 |  | 10-28/09:00:00 | 1440 | 648.5779 | 45.5995 | 69.9018 | 21.0566 | 878.4058 | 24873.6842 | 218046.4844 | 912.917 | 0 | 865.2638 | 0.034786 | 100% | 0
27 |  | 10-27/09:00:00 | 1440 | 710.415 | 49.9471 | 70.3277 | 21.2931 | 825.1652 | 23366.0798 | 205239.0156 | 859.2947 | 0 | 814.4405 | 0.034856 | 100% | 0
26 |  | 10-26/09:00:00 | 1440 | 742.816 | 52.2251 | 70.8614 | 21.5897 | 690.4701 | 19551.9381 | 171925.2969 | 719.8168 | 0 | 682.2432 | 0.034894 | 100% | 0
25 |  | 10-25/09:00:00 | 1440 | 737.3314 | 51.8395 | 71.0518 | 21.6954 | 512.7238 | 14518.7217 | 127615.875 | 534.3021 | 0 | 506.4122 | 0.03488 | 100% | 0
24 |  | 10-24/09:00:00 | 1506.5784 | 703.3608 | 49.4512 | 69.7297 | 20.9609 | 643.561 | 18223.6196 | 163728.4219 | 685.4982 | 0 | 649.716 | 0.035652 | 100% | 0
23 |  | 10-23/09:00:00 | 1440 | 709.7902 | 49.9032 | 70.1282 | 21.1823 | 799.4832 | 22638.8445 | 203797.9375 | 853.2612 | 0 | 808.722 | 0.035723 | 100% | 0
22 |  | 10-22/09:00:00 | 1440 | 697.5906 | 49.0455 | 70.7082 | 21.5045 | 774.7659 | 21938.9306 | 192536.7969 | 806.1131 | 0 | 764.0349 | 0.034826 | 100% | 0
21 |  | 10-21/09:00:00 | 1440 | 691.2638 | 48.6007 | 71.0083 | 21.6713 | 721.9478 | 20443.288 | 211128.4375 | 883.9525 | 0 | 837.8113 | 0.040982 | 100% | 0
20 |  | 10-20/09:00:00 | 1440 | 717.2933 | 50.4307 | 70.9362 | 21.6312 | 731.3051 | 20708.2572 | 190575.6094 | 797.902 | 0 | 756.2524 | 0.036519 | 100% | 0
19 |  | 10-19/09:00:00 | 1440 | 756.608 | 53.1948 | 69.796 | 20.9978 | 704.4426 | 19947.5962 | 174591.2969 | 730.9788 | 0 | 692.8226 | 0.034732 | 100% | 0
18 |  | 10-18/09:00:00 | 1440 | 798.4431 | 56.1361 | 69.581 | 20.8783 | 629.9598 | 17838.4783 | 155686.6562 | 651.8289 | 0 | 617.8042 | 0.034633 | 100% | 0
17 |  | 10-17/09:00:00 | 1440 | 765.1422 | 53.7948 | 70.2584 | 21.2547 | 596.2511 | 16883.9529 | 147679.2969 | 618.3037 | 0 | 586.029 | 0.034709 | 100% | 0
16 |  | 10-16/09:00:00 | 1440 | 719.083 | 50.5566 | 70.3818 | 21.3232 | 670.559 | 18988.1175 | 167678.6094 | 702.0368 | 0 | 665.3913 | 0.035043 | 100% | 0
15 |  | 10-15/09:00:00 | 1440 | 701.7443 | 49.3375 | 70.6929 | 21.4961 | 894.9117 | 25341.0799 | 232744.625 | 974.4552 | 0 | 923.5898 | 0.036446 | 100% | 0
14 |  | 10-14/09:00:00 | 1440 | 733.3976 | 51.563 | 70.9931 | 21.6629 | 855.0392 | 24212.0163 | 222317.0312 | 933.7997 | 0 | 882.2104 | 0.036437 | 36.79% | 15305
13 |  | 10-13/09:00:00 | 1440 | 750.3183 | 52.7526 | 71.6675 | 22.0375 | 690.9611 | 19565.8407 | 176756.1562 | 754.6078 | 0 | 701.4133 | 0.035849 | 11.92% | 17234
12 |  | 10-12/09:00:00 | 1440 | 760.9882 | 53.5028 | 71.9027 | 22.1682 | 619.2673 | 17535.7002 | 154309.9062 | 676.3101 | 0 | 612.3409 | 0.03492 | 12.8% | 15292
11 |  | 10-11/09:00:00 | 1440 | 776.9726 | 54.6266 | 71.8926 | 22.1625 | 352.8903 | 9992.7423 | 87996.8828 | 385.3962 | 0 | 349.194 | 0.034945 | -22.63% | 12254
10 |  | 10-10/09:00:00 | 1440 | 739.9478 | 52.0235 | 70.5793 | 21.4329 | 509.0451 | 14414.5547 | 126852.8438 | 555.935 | 0 | 503.3843 | 0.034922 | 69.45% | 4403
9 |  | 10-09/09:00:00 | 1440 | 754.4114 | 53.0404 | 71.0971 | 21.7206 | 779.3779 | 22069.5262 | 203320.5156 | 851.169 | 0 | 806.8274 | 0.036558 | 66.55% | 7383
8 |  | 10-08/09:00:00 | 1440 | 765.556 | 53.8239 | 71.3374 | 21.8541 | 914.7121 | 25901.7652 | 238037.0781 | 996.6136 | 0 | 944.5916 | 0.036468 | 55.22% | 11599
7 |  | 10-07/09:00:00 | 1440 | 770.5543 | 54.1753 | 71.6098 | 22.0055 | 855.6332 | 24228.8381 | 223399.2656 | 935.328 | 0 | 886.505 | 0.036589 | 41.41% | 14196
6 |  | 10-06/09:00:00 | 1440 | 765.9637 | 53.8526 | 71.5 | 21.9445 | 843.2848 | 23879.1689 | 219622.4375 | 919.5152 | 0 | 871.5176 | 0.036497 | 41.37% | 14001
5 |  | 10-05/09:00:00 | 1440 | 759.9147 | 53.4273 | 71.599 | 21.9995 | 720.9768 | 20415.7921 | 177949.625 | 745.0395 | 0 | 706.1493 | 0.034588 | 30.73% | 14142
4 |  | 10-04/09:00:00 | 1440 | 778.7893 | 54.7543 | 71.273 | 21.8183 | 530.6595 | 15026.6068 | 131295.0625 | 549.7062 | 0 | 521.0122 | 0.034673 | 40.25% | 8979
3 |  | 10-03/09:00:00 | 1440 | 751.4365 | 52.8312 | 71.2922 | 21.829 | 568.1368 | 16087.844 | 140595.1719 | 588.6439 | 0 | 557.9173 | 0.034679 | 74.38% | 4122
2 |  | 10-02/09:00:00 | 1440 | 721.5179 | 50.7277 | 70.636 | 21.4645 | 798.0494 | 22598.2445 | 131295.0625 | 829.7504 | 0 | 786.4384 | 0.034801 | 62.93% | 8377
1 |  | 10-01/09:00:00 | 1440 | 682.1431 | 47.9594 | 71.0191 | 21.6773 | 866.6335 | 24540.3321 | 177949.625 | 898.1652 | 0 | 851.2821 | 0.034689 | 52.87% | 11567
|  | PROMEDIO |  | 707.7911 | 49.7627 | 68.5741 | 20.8924
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 21628.6271 | 612454.5895 | 5383463.3203 | 23062.1724 |  | 21773.5086 |  | 74.06% | 158854
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## Chemiplastica
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-10-01 |  | A: | 2015-10-31
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Chemiplastica
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. | 90.57 | 20.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-10-31 | 9:00:00 a.m. | 90.395 | 20.6 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-10-30 | 9:00:00 a.m. | 90.435 | 20.1 | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-10-29 | 9:00:00 a.m. | 90.547 | 20 | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-10-28 | 9:00:00 a.m. | 90.831 | 20.9 | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-10-27 | 9:00:00 a.m. | 90.687 | 20.3 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-10-26 | 9:00:00 a.m. | 90.554 | 20.1 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-10-25 | 9:00:00 a.m. | 90.434 | 19.1 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-10-24 | 9:00:00 a.m. | 90.293 | 20.6 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-10-23 | 9:00:00 a.m. | 90.155 | 20.9 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-10-22 | 9:00:00 a.m. | 90.38 | 21.1 | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-10-21 | 9:00:00 a.m. | 90.605 | 22.6 | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-10-20 | 9:00:00 a.m. | 90.366 | 20.5 | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-10-19 | 9:00:00 a.m. | 90.248 | 20 | 0 |  | 0
17 |  | 2015-10-18 | 9:00:00 a.m. | 90.059 | 21 | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-10-17 | 9:00:00 a.m. | 90.066 | 20.7 | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-10-16 | 9:00:00 a.m. | 90.087 | 20.7 | 0 |  | 0
14 |  | 2015-10-15 | 9:00:00 a.m. | 90.372 | 20.5 | 102.6672 | 2910 | 106.0313 | 4264958
13 |  | 2015-10-14 | 9:00:00 a.m. | 90.667 | 20.9 | 107.5713 | 3049 | 109.3032 | 4262048
12 |  | 2015-10-13 | 9:00:00 a.m. | 90.7 | 20 | 102.7731 | 2913 | 101.721 | 4258999
11 |  | 2015-10-12 | 9:00:00 a.m. | 90.49 | 19.3 | 76.4889 | 2168 | 75.7602 | 4256086
10 |  | 2015-10-11 | 9:00:00 a.m. | 90.074 | 20.4 | 23.6029 | 669 | 23.3628 | 4253918
9 |  | 2015-10-10 | 9:00:00 a.m. | 89.859 | 20.2 | 61.4239 | 1741 | 63.6482 | 4253249
8 |  | 2015-10-09 | 9:00:00 a.m. | 90.001 | 20.4 | 52.1804 | 1479 | 53.9365 | 4251508
7 |  | 2015-10-08 | 9:00:00 a.m. | 90.084 | 20.4 | 63.7878 | 1808 | 66.1526 | 4250029
6 |  | 2015-10-07 | 9:00:00 a.m. | 91.243 | 20.8 | 55.0734 | 1561 | 56.9718 | 4248221
5 |  | 2015-10-06 | 9:00:00 a.m. | 91.02 | 19.6 | 76.5241 | 2169 | 75.0222 | 4246660
4 |  | 2015-10-05 | 9:00:00 a.m. | 90.23 | 19.4 | 93.8118 | 2659 | 92.1946 | 4244491
3 |  | 2015-10-04 | 9:00:00 a.m. | 90.019 | 19.7 | 11.6427 | 330 | 11.4442 | 4241832
2 |  | 2015-10-03 | 9:00:00 a.m. | 89.954 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 4241502
1 |  | 2015-10-02 | 9:00:00 a.m. | 84.744 | 18.5 | 77.0181 | 2183 | 75.7263 | 4241502
|  | 2015-10-01 | [6 empty] | 4239319
|  | PROMEDIO |  | 90.3698 | 20.475
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 904.5655 | 25639 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | 6.3536
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA revisa
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Monsanto
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-10-01 |  | A: | 2015-10-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-10-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-10-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-10-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-10-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-10-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-10-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-10-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-10-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-10-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-10-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-10-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-10-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-10-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-10-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-10-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-10-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-10-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 10.055 | 285 | 10.3845 | 9390001
13 |  | 2015-10-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.6018 | 754 | 27.03 | 9389716
12 |  | 2015-10-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 14.6768 | 416 | 14.5266 | 9388962
11 |  | 2015-10-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
10 |  | 2015-10-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
9 |  | 2015-10-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 2.0463 | 58 | 2.1204 | 9388546
8 |  | 2015-10-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 6.5975 | 187 | 6.8196 | 9388488
7 |  | 2015-10-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 29.6712 | 841 | 30.7712 | 9388301
6 |  | 2015-10-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 31.6822 | 898 | 32.7743 | 9387460
5 |  | 2015-10-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 7.9735 | 226 | 7.817 | 9386562
4 |  | 2015-10-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
3 |  | 2015-10-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
2 |  | 2015-10-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
1 |  | 2015-10-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
|  | 2015-10-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 9386336
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 129.3043 | 3665 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Dipasa
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-10-01 |  | A: | 2015-10-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-10-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-10-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-10-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-10-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-10-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-10-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-10-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-10-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-10-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-10-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-10-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-10-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-10-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-10-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-10-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-10-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-10-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 318.1979 | 9019 | 328.6243 | 2031931
13 |  | 2015-10-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 355.7367 | 10083 | 361.4642 | 2022912
12 |  | 2015-10-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 323.3489 | 9165 | 320.0388 | 2012829
11 |  | 2015-10-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 247.8479 | 7025 | 245.4869 | 2003664
10 |  | 2015-10-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 68.2684 | 1935 | 67.574 | 1996639
9 |  | 2015-10-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 96.3167 | 2730 | 99.8045 | 1994704
8 |  | 2015-10-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 242.9086 | 6885 | 251.0838 | 1991974
7 |  | 2015-10-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.8507 | 8584 | 314.0786 | 1985089
6 |  | 2015-10-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.0393 | 8561 | 312.4507 | 1976505
5 |  | 2015-10-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 308.0723 | 8732 | 302.0258 | 1967944
4 |  | 2015-10-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 115.8976 | 3285 | 113.8996 | 1959212
3 |  | 2015-10-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 80.6873 | 2287 | 79.3119 | 1955927
2 |  | 2015-10-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 233.6297 | 6622 | 230.4513 | 1953640
1 |  | 2015-10-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 229.5724 | 6507 | 225.722 | 1947018
|  | 2015-10-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1940511
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 3225.3744 | 91420 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Unifoods
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-10-01 |  | A: | 2015-10-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
30 |  | 2015-10-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-10-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-10-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-10-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-10-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-10-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-10-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-10-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-10-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-10-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-10-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-10-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-10-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-10-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-10-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-10-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-10-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 109.0531 | 3091 | 112.6264 | 1320066
13 |  | 2015-10-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 118.1203 | 3348 | 120.022 | 1316975
12 |  | 2015-10-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 98.7158 | 2798 | 97.7052 | 1313627
11 |  | 2015-10-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.9947 | 3061 | 106.9659 | 1310829
10 |  | 2015-10-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 63.4702 | 1799 | 62.8246 | 1307768
9 |  | 2015-10-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 100.6915 | 2854 | 104.3378 | 1305969
8 |  | 2015-10-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.536 | 3048 | 111.1552 | 1303115
7 |  | 2015-10-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 104.5371 | 2963 | 108.4127 | 1300067
6 |  | 2015-10-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 105.1722 | 2981 | 108.7975 | 1297104
5 |  | 2015-10-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 106.3717 | 3015 | 104.284 | 1294123
4 |  | 2015-10-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.0773 | 3035 | 105.2315 | 1291108
3 |  | 2015-10-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 53.0977 | 1505 | 52.1926 | 1288073
2 |  | 2015-10-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 61.9179 | 1755 | 61.0755 | 1286568
1 |  | 2015-10-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.503 | 2877 | 99.8005 | 1284813
|  | 2015-10-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1281936
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 1345.2584 | 38130 | #DIV/0!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1