## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20151001 | 9:00 | 1440 |  | 682.1431 | 71.0191 | 1030.3406 |  | 866.6335 | 214523.0781 | 0 | 1 | 8718.1091 | 36500.9793 | 979.6498 | 24540.3269 | 866633.545 | 213.9452 | 895.746 | 848.9974 | 866.6335 |  |  |  | 866.6335 | 866.6335 | 1
11044-01 | 20151002 | 9:00 | 1440 |  | 721.5179 | 70.636 | 1032.95 |  | 798.0494 | 198182.4688 | 0 | 2 | 8739.9242 | 36592.3148 | 982.1011 | 22598.2397 | 798049.377 | 197.5069 | 826.9219 | 783.7652 | 798.0493 |  |  |  | 798.0493 | 798.0493 | 2
11044-01 | 20151003 | 9:00 | 1440 |  | 751.4365 | 71.2922 | 1031.4797 |  | 568.1368 | 140595.1719 | 0 | 3 | 8727.4919 | 36540.263 | 980.7041 | 16087.8405 | 568136.78 | 140.4065 | 587.8539 | 557.1741 | 568.1367 |  |  |  | 568.1367 | 568.1367 | 3
11044-01 | 20151004 | 9:00 | 1440 |  | 778.7893 | 71.273 | 1030.9176 |  | 530.6595 | 131295.0625 | 0 | 4 | 8723.5491 | 36523.7555 | 980.2611 | 15026.6036 | 530659.546 | 131.0853 | 548.828 | 520.1849 | 530.6595 |  |  |  | 530.6595 | 530.6595 | 4
11044-01 | 20151005 | 9:00 | 1440 |  | 759.9147 | 71.599 | 1025.9141 |  | 720.9768 | 177949.625 | 0 | 5 | 8681.6278 | 36348.2394 | 975.5504 | 20415.7877 | 720976.807 | 177.2423 | 742.0779 | 703.3492 | 720.9768 |  |  |  | 720.9768 | 720.9768 | 5
11044-01 | 20151006 | 9:00 | 1440 |  | 765.9637 | 71.5 | 1084.5085 |  | 843.2848 | 219622.4375 | 0 | 6 | 9178.5941 | 38428.9379 | 1031.3943 | 23879.1638 | 843284.79 | 219.1772 | 917.6509 | 869.7591 | 843.2847 |  |  |  | 843.2847 | 843.2847 | 6
11044-01 | 20151007 | 9:00 | 1440 |  | 770.5543 | 71.6098 | 1087.1743 |  | 855.6332 | 223399.2656 | 0 | 7 | 9198.543 | 38512.4598 | 1033.6359 | 24228.8329 | 855633.24 | 222.87 | 933.112 | 884.4132 | 855.6332 |  |  |  | 855.6332 | 855.6332 | 7
11044-01 | 20151008 | 9:00 | 1440 |  | 765.556 | 71.3374 | 1084.0188 |  | 914.7121 | 238037.0781 | 0 | 8 | 9171.8422 | 38400.6691 | 1030.6356 | 25901.7597 | 914712.097 | 237.5669 | 994.6449 | 942.7348 | 914.7120 |  |  |  | 914.712 | 914.712 | 8
11044-01 | 20151009 | 9:00 | 1440 |  | 754.4114 | 71.0971 | 1084.703 |  | 779.3779 | 203320.5156 | 0 | 9 | 9177.8432 | 38425.7941 | 1031.3099 | 22069.5215 | 779377.869 | 202.5506 | 848.0389 | 803.7801 | 779.3778 |  |  |  | 779.3778 | 779.3778 | 9
11044-01 | 20151010 | 9:00 | 1440 |  | 739.9478 | 70.5793 | 1034.3105 |  | 509.0451 | 126852.8438 | 0 | 10 | 8747.4001 | 36623.6148 | 982.9412 | 14414.5517 | 509045.135 | 126.0899 | 527.913 | 500.3614 | 509.0451 |  |  |  | 509.0451 | 509.0451 | 10
11044-01 | 20151011 | 9:00 | 1440 |  | 776.9726 | 71.8926 | 1037.6848 |  | 352.8903 | 87996.8828 | 0 | 11 | 8779.9001 | 36759.6857 | 986.5932 | 9992.7401 | 352890.32 | 87.7353 | 367.33 | 348.1592 | 352.8903 |  |  |  | 352.8903 | 352.8903 | 11
11044-01 | 20151012 | 9:00 | 1440 |  | 760.9882 | 71.9027 | 1035.3073 |  | 619.2673 | 154309.9062 | 0 | 12 | 8760.0316 | 36676.5003 | 984.3606 | 17535.6965 | 619267.334 | 153.6133 | 643.148 | 609.5824 | 619.2673 |  |  |  | 619.2673 | 619.2673 | 12
11044-01 | 20151013 | 9:00 | 1440 |  | 750.3183 | 71.6675 | 1061.7 |  | 690.9611 | 176756.1562 | 0 | 13 | 8985.2986 | 37619.6483 | 1009.6737 | 19565.8365 | 690961.06 | 175.8049 | 736.0599 | 697.6452 | 690.9610 |  |  |  | 690.961 | 690.961 | 13
11044-01 | 20151014 | 9:00 | 1440 |  | 733.3976 | 70.9931 | 1082.5978 |  | 855.0392 | 222317.0312 | 0 | 14 | 9159.9499 | 38350.8784 | 1029.2992 | 24212.0112 | 855039.185 | 221.7808 | 928.5519 | 880.0912 | 855.0391 |  |  |  | 855.0391 | 855.0391 | 14
11044-01 | 20151015 | 9:00 | 1440 |  | 701.7443 | 70.6929 | 1084.0713 |  | 894.9117 | 232744.625 | 0 | 15 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 25341.0745 | 894911.682 | 228.7428 | 957.7002 | 907.7182 | 894.9116 |  |  |  | 894.9116 | 894.9116 | 15
11044-01 | 20151016 | 9:00 | 1440 |  | 719.083 | 70.3818 | 1040.5249 |  | 670.559 | 167678.6094 | 0 | 16 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 18988.1134 | 670558.96 | 171.3974 | 717.6065 | 680.1549 | 670.5589 |  |  |  | 670.5589 | 670.5589 | 16
11044-01 | 20151017 | 9:00 | 1440 |  | 765.1422 | 70.2584 | 1031.1384 |  | 596.2511 | 147679.2969 | 0 | 17 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 16883.9493 | 596251.099 | 152.404 | 638.0851 | 604.7837 | 596.2510 |  |  |  | 596.251 | 596.251 | 17
11044-01 | 20151018 | 9:00 | 1440 |  | 798.4431 | 69.581 | 1026.877 |  | 629.9598 | 155686.6562 | 0 | 18 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 17838.4745 | 629959.839 | 161.0201 | 674.1589 | 638.9748 | 629.9598 |  |  |  | 629.9598 | 629.9598 | 18
11044-01 | 20151019 | 9:00 | 1440 |  | 756.608 | 69.796 | 1030.7723 |  | 704.4426 | 174591.2969 | 0 | 19 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 19947.5919 | 704442.627 | 180.0582 | 753.8675 | 714.5235 | 704.4426 |  |  |  | 704.4426 | 704.4426 | 19
11044-01 | 20151020 | 9:00 | 1440 |  | 717.2933 | 70.9362 | 1027.931 |  | 731.3051 | 190575.6094 | 0 | 20 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 20708.2528 | 731305.115 | 186.9243 | 782.6147 | 741.7704 | 731.3051 |  |  |  | 731.3051 | 731.3051 | 20
11044-01 | 20151021 | 9:00 | 1440 |  | 691.2638 | 71.0083 | 1034.6598 |  | 721.9478 | 211128.4375 | 0 | 21 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 20443.2836 | 721947.815 | 184.5326 | 772.6009 | 732.2792 | 721.9478 |  |  |  | 721.9478 | 721.9478 | 21
11044-01 | 20151022 | 9:00 | 1440 |  | 697.5906 | 70.7082 | 0.59616 |  | 774.7659 | 192536.7969 | 0 | 22 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 21938.9259 | 774765.93 | 198.0331 | 829.1248 | 785.8531 | 774.7659 |  |  |  | 774.7659 | 774.7659 | 22
11044-01 | 20151023 | 9:00 | 1440 |  | 709.7902 | 70.1282 | 0.59842 |  | 799.4832 | 203797.9375 | 0 | 23 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 22638.8397 | 799483.154 | 204.3509 | 855.5762 | 810.9241 | 799.4831 |  |  |  | 799.4831 | 799.4831 | 23
11044-01 | 20151024 | 9:00 | 1506.5784 |  | 703.3608 | 69.7297 | 0.59763 |  | 643.561 | 163728.4219 | 0 | 24 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 18223.6157 | 643560.974 | 164.4966 | 688.7143 | 652.7706 | 643.5609 |  |  |  | 643.5609 | 643.5609 | 24
11044-01 | 20151025 | 9:00 | 1440 |  | 737.3314 | 71.0518 | 0.60077 |  | 512.7238 | 127615.875 | 0 | 25 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 14518.7186 | 512723.755 | 131.0541 | 548.6973 | 520.061 | 512.7237 |  |  |  | 512.7237 | 512.7237 | 25
11044-01 | 20151026 | 9:00 | 1440 |  | 742.816 | 70.8614 | 0.59846 |  | 690.4701 | 171925.2969 | 0 | 26 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 19551.9339 | 690470.093 | 176.4867 | 738.9146 | 700.351 | 690.4700 |  |  |  | 690.47 | 690.47 | 26
11044-01 | 20151027 | 9:00 | 1440 |  | 710.415 | 70.3277 | 0.59853 |  | 825.1652 | 205239.0156 | 0 | 27 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 23366.0748 | 825165.222 | 210.9153 | 883.0602 | 836.9737 | 825.1652 |  |  |  | 825.1652 | 825.1652 | 27
11044-01 | 20151028 | 9:00 | 1440 |  | 648.5779 | 69.9018 | 0.60528 |  | 878.4058 | 218046.4844 | 0 | 28 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 24873.6789 | 878405.762 | 224.5238 | 940.0362 | 890.9761 | 878.4057 |  |  |  | 878.4057 | 878.4057 | 28
[12 empty] | 29 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8974.2466 | 37573.3758 | 1008.4318 | 565731.44 | 19978619.112 | 5082.3145 | 21278.6345 | 20168.1117
días | 28 |  |  | Máximo | 798.4431 | 71.9027 |  | Mcft | 19111.9856 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 19978.6176 | total
|  |  |  | Promedio | 736.1204 | 70.8487 |  | Km3 | 541.1911 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 28 |  |  | 104.5% | Error
|  |  |  | Mínimo | 648.5779 | 69.581
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 809.7324 | 77.9335
|  |  |  | min | 662.5083 | 63.7638
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 902697 | 0 | 1428880 | 0 | 0 | 0 | 92.0253 | 21.03 | 0 | 7242 | 7242 | 1 | 8718.1091 | 36500.9793 | 979.6539 | 7242 | 255748.8401 | 63.1365 | 264.3401 | 250.5454 | 902697 | 177 | 1 | 904449 | 902697 | -1752 |  | -904449 | 7242 | 911691 | 12589%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 909939 | 0 | 1429760 | 0 | 0 | 0 | 91.5474 | 20.9 | 0 | 8292 | 8292 | 2 | 8739.9242 | 36592.3148 | 982.1053 | 8292 | 292829.2436 | 72.4715 | 303.4235 | 287.5891 | 909939 |  |  |  | 909939 | 909939 |  | 0 | 8292 | 8292 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 918231 | 0 | 1430883 | 0 | 0 | 0 | 91.6315 | 20.8 | 0 | 7785 | 7785 | 3 | 8727.4919 | 36540.263 | 980.7083 | 7785 | 274924.7059 | 67.9435 | 284.4659 | 269.6209 | 918231 |  |  |  | 918231 | 918231 |  | 0 | 7785 | 7785 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 926016 | 0 | 1431939 | 0 | 0 | 0 | 91.8241 | 21.2 | 0 | 8000 | 8000 | 4 | 8723.5491 | 36523.7555 | 980.2652 | 8000 | 282517.36 | 69.7884 | 292.19 | 276.9419 | 926016 |  |  |  | 926016 | 926016 |  | 392260 | 8000 | -384260 | -4803%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 934016 | 0 | 1433024 | 0 | 0 | 0 | 91.7697 | 21 | 0 | 6136 | 6136 | 5 | 8681.6278 | 36348.2394 | 975.5545 | 6136 | 216690.8151 | 53.2705 | 223.0328 | 211.3937 | 934016 | 177 | 1 | 392260 | 934016 | 541756 |  | -392260 | 6136 | 398396 | 6493%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 940152 | 0 | 1433860 | 0 | 0 | 0 | 91.4873 | 21.6 | 0 | 5360 | 5360 | 6 | 9178.5941 | 38428.9379 | 1031.3986 | 5360 | 189286.6312 | 49.1973 | 205.9791 | 195.23 | 940152 |  |  |  | 940152 | 940152 |  | 0 | 5360 | 5360 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 945512 | 0 | 1434590 | 0 | 0 | 0 | 91.4693 | 21.8 | 0 | 5520 | 5520 | 7 | 9198.543 | 38512.4598 | 1033.6403 | 5520 | 194936.9784 | 50.776 | 212.5888 | 201.4947 | 945512 |  |  |  | 945512 | 945512 |  | 0 | 5520 | 5520 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 951032 | 0 | 1435342 | 0 | 0 | 0 | 91.5323 | 21.9 | 0 | 7870 | 7870 | 8 | 9171.8422 | 38400.6691 | 1030.6399 | 7870 | 277926.4529 | 72.1824 | 302.2133 | 286.4421 | 951032 |  |  |  | 951032 | 951032 |  | 0 | 7870 | 7870 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 9 | 958902 | 0 | 1436415 | 0 | 0 | 0 | 91.3061 | 20.9 | 0 | 7216 | 7216 | 9 | 9177.8432 | 38425.7941 | 1031.3142 | 7216 | 254830.6587 | 66.2273 | 277.2805 | 262.8105 | 958902 |  |  |  | 958902 | 958902 |  | 0 | 7216 | 7216 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 10 | 966118 | 0 | 1437398 | 0 | 0 | 0 | 91.3856 | 21.3 | 0 | 8434 | 8434 | 10 | 8747.4001 | 36623.6148 | 982.9454 | 8434 | 297843.9268 | 73.7756 | 308.8836 | 292.7643 | 966118 |  |  |  | 966118 | 966118 |  | 0 | 8434 | 8434 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 11 | 974552 | 0 | 1438544 | 0 | 0 | 0 | 91.5044 | 21.2 | 0 | 8506 | 8506 | 11 | 8779.9001 | 36759.6857 | 986.5974 | 8506 | 300386.583 | 74.6818 | 312.6779 | 296.3606 | 974552 |  |  |  | 974552 | 974552 |  | 0 | 8506 | 8506 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 12 | 983058 | 0 | 1439700 | 0 | 0 | 0 | 91.5752 | 21.4 | 0 | 8730 | 8730 | 12 | 8760.0316 | 36676.5003 | 984.3648 | 8730 | 308297.0691 | 76.4751 | 320.1858 | 303.4768 | 983058 |  |  |  | 983058 | 983058 |  | 0 | 8730 | 8730 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 13 | 991788 | 0 | 1440889 | 0 | 0 | 0 | 91.3826 | 21.4 | 0 | 7412 | 7412 | 13 | 8985.2986 | 37619.6483 | 1009.678 | 7412 | 261752.334 | 66.599 | 278.8368 | 264.2856 | 991788 |  |  |  | 991788 | 991788 |  | 0 | 7412 | 7412 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 14 | 999200 | 0 | 1441898 | 0 | 0 | 0 | 91.423 | 21.7 | 0 | 9374 | -990626 | 14 | 9159.9499 | 38350.8784 | 1029.3036 | 9374 | 331039.7166 | 85.8654 | 359.5011 | 340.7404 | 999200 |  |  |  | 999200 | 999200 |  | 0 | -990626 | -990626 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 15 | 8574 | 0 | 1443177 | 0 | 0 | 0 | 91.1211 | 21.1 | 0 | 10298 | 10298 | 15 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 10298 | 363670.4717 | 92.9555 | 389.1862 | 368.8763 | 8574 |  |  |  | 8574 | 8574 |  | 0 | 10298 | 10298 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 16 | 18872 | 0 | 1444236 | 0 | 0 | 0 | 91.2994 | 21.51 | 0 | 7155 | 7155 | 16 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 7155 | 252676.4639 | 64.585 | 270.4047 | 256.2934 | 18872 |  |  |  | 18872 | 18872 |  | 0 | 7155 | 7155 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 17 | 26027 | 0 | 1445366 | 0 | 0 | 0 | 91.2779 | 21.57 | 0 | 7280 | 7280 | 17 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 7280 | 257090.7976 | 65.7134 | 275.1287 | 260.771 | 26027 |  |  |  | 26027 | 26027 |  | 0 | 7280 | 7280 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 18 | 33307 | 0 | 1446495 | 0 | 0 | 0 | 91.2564 | 21.63 | 0 | 8898 | 8898 | 18 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 8898 | 314229.9337 | 80.3183 | 336.2768 | 318.728 | 33307 |  |  |  | 33307 | 33307 |  | 0 | 8898 | 8898 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 19 | 42205 | 0 | 1447625 | 0 | 0 | 0 | 91.2349 | 21.69 | 0 | 7355 | 7355 | 19 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 7355 | 259739.3979 | 66.3904 | 277.9631 | 263.4575 | 42205 |  |  |  | 42205 | 42205 |  | 0 | 7355 | 7355 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 20 | 49560 | 0 | 1448755 | 0 | 0 | 0 | 91.2134 | 21.74 | 0 | 5859 | 5859 | 20 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5859 | 206908.6515 | 52.8866 | 221.4257 | 209.8705 | 49560 |  |  |  | 49560 | 49560 |  | 0 | 5859 | 5859 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 21 | 55419 | 0 | 1449884 | 0 | 0 | 0 | 91.192 | 21.8 | 0 | 6254 | 6254 | 21 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6254 | 220857.9462 | 56.4521 | 236.3537 | 224.0195 | 55419 |  |  |  | 55419 | 55419 |  | 0 | 6254 | 6254 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 22 | 61673 | 0 | 1451014 | 0 | 0 | 0 | 91.1705 | 21.86 | 0 | 6491 | 6491 | 22 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6491 | 229227.523 | 58.5914 | 245.3105 | 232.5088 | 61673 |  |  |  | 61673 | 61673 |  | 0 | 6491 | 6491 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 23 | 68164 | 0 | 1451428 | 0 | 0 | 0 | 83.29 | 21.1 | 0 | 7646 | 7646 | 23 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 7646 | 270015.9668 | 69.0171 | 288.9607 | 273.8812 | 68164 |  |  |  | 68164 | 68164 |  | 0 | 7646 | 7646 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 24 | 75810 | 0 | 1452560 | 0 | 0 | 0 | 83.1029 | 20.5 | 0 | 8948 | 8948 | 24 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 8948 | 315995.6672 | 80.7697 | 338.1665 | 320.519 | 75810 |  |  |  | 75810 | 75810 |  | 0 | 8948 | 8948 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 25 | 84758 | 0 | 1453874 | 0 | 0 | 0 | 84.0131 | 20.3 | 0 | 7648 | 7648 | 25 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 7648 | 270086.5962 | 69.0351 | 289.0363 | 273.9528 | 84758 |  |  |  | 84758 | 84758 |  | 0 | 7648 | 7648 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 26 | 92406 | 0 | 1455010 | 0 | 0 | 0 | 83.0222 | 21.1 | 0 | 7511 | 7511 | 26 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 7511 | 265248.4864 | 67.7985 | 283.8588 | 269.0454 | 92406 |  |  |  | 92406 | 92406 |  | 0 | 7511 | 7511 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 27 | 99917 | 0 | 1456125 | 0 | 0 | 0 | 83.0231 | 21.2 | 0 | 9068 | 9068 | 27 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 9068 | 320233.4276 | 81.8529 | 342.7015 | 324.8175 | 99917 |  |  |  | 99917 | 99917 |  | 0 | 9068 | 9068 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 28 | 108985 | 0 | 1457457 | 0 | 0 | 0 | 83.8771 | 20.7 | 0 | 10008 | 10008 | 28 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 10008 | 353429.2174 | 90.3378 | 378.2264 | 358.4884 | 108985 |  |  |  | 108985 | 108985 |  | 0 | 10008 | 10008 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 10 | 29 | 118993 | 0 | 1458903 | 0 | 0 | 0 | 85.3884 | 20.6 | 0 | 0 | -118993 | 29 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118993 |  |  |  | 118993 | 118993 |  | 390864 | -118993 | -509857 | 428.5%
[15 empty] | 0 | 30 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 92.0253 | 21.9 | m3 | 216296 |  | Promedio | 8974.2466 | 37573.3758 | 1008.4361 | 216296 | 7638421.8623 | 1939.0941 | 8118.599 | 7694.9253 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 12167446 | total |  |  | 1752 | total
[10 empty] | Promedio | 89.5637 | 21.2597 | cft | 7638421.8623 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 25 | [6 empty] | -0.1941% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 83.0222 | 20.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 98.52 | 23.3856
[10 empty] | min | 80.6073 | 19.1337
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 563837 | 0 | 922520 | 0 | 0 | 0 | 91.3234 | 18.66 | 0 | 2883 | 2883 | 1 | 8718.1091 | 36500.9793 | 979.6539 | 2883 | 101812.1936 | 25.1343 | 105.2323 | 99.7407 | 563837 | 205 | 1 | 239325 | 563837 | 324512 |  | 2177 | 2883 | 706 | 24.49%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 566720 | 0 | 922831 | 0 | 0 | 0 | 91.015 | 18.1 | 0 | 2818 | 2818 | 2 | 8739.9242 | 36592.3148 | 982.1053 | 2818 | 99516.7401 | 24.6291 | 103.1171 | 97.7359 | 566720 | 205 | 2 | 241502 | 566720 | 325218 |  | 0 | 2818 | 2818 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 569538 | 0 | 923210 | 0 | 0 | 0 | 91.3883 | 17.8 | 0 | 3191 | 3191 | 3 | 8727.4919 | 36540.263 | 980.7083 | 3191 | 112689.112 | 27.8494 | 116.6 | 110.5151 | 569538 | 205 | 3 | 241502 | 569538 | 328036 |  | 333 | 3191 | 2858 | 89.56%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 572729 | 0 | 923639 | 0 | 0 | 0 | 91.8024 | 18.5 | 0 | 3076 | 3076 | 4 | 8723.5491 | 36523.7555 | 980.2652 | 3076 | 108627.9249 | 26.8336 | 112.3471 | 106.4842 | 572729 | 205 | 4 | 241835 | 572729 | 330894 |  | 2663 | 3076 | 413 | 13.43%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 575805 | 0 | 924052 | 0 | 0 | 0 | 91.8144 | 18.2 | 0 | 3151 | 3151 | 5 | 8681.6278 | 36348.2394 | 975.5545 | 3151 | 111276.5252 | 27.3558 | 114.5333 | 108.5563 | 575805 | 205 | 5 | 244498 | 575805 | 331307 |  | 2166 | 3151 | 985 | 31.26%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 578956 | 0 | 924480 | 0 | 0 | 0 | 91.0234 | 18.9 | 0 | 2785 | 2785 | 6 | 9178.5941 | 38428.9379 | 1031.3986 | 2785 | 98351.3559 | 25.5624 | 107.0246 | 101.4395 | 578956 | 205 | 6 | 246664 | 578956 | 332292 |  | 1559 | 2785 | 1226 | 44.02%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 581741 | 0 | 924859 | 0 | 0 | 0 | 90.724 | 19.2 | 0 | 3021 | 3021 | 7 | 9198.543 | 38512.4598 | 1033.6403 | 3021 | 106685.6181 | 27.7888 | 116.3461 | 110.2746 | 581741 | 205 | 7 | 248223 | 581741 | 333518 |  | 1806 | 3021 | 1215 | 40.22%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 584762 | 0 | 925270 | 0 | 0 | 0 | 90.7799 | 19.1 | 0 | 2935 | 2935 | 8 | 9171.8422 | 38400.6691 | 1030.6399 | 2935 | 103648.5565 | 26.9194 | 112.706 | 106.8243 | 584762 | 205 | 8 | 250029 | 584762 | 334733 |  | 1484 | 2935 | 1451 | 49.44%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 9 | 587697 | 0 | 925670 | 0 | 0 | 0 | 90.8099 | 18.7 | 0 | 3048 | 3048 | 9 | 9177.8432 | 38425.7941 | 1031.3142 | 3048 | 107639.1142 | 27.9741 | 117.1218 | 111.0098 | 587697 | 205 | 9 | 251513 | 587697 | 336184 |  | 1740 | 3048 | 1308 | 42.91%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 10 | 590745 | 0 | 926083 | 0 | 0 | 0 | 91.0132 | 18.6 | 0 | 2027 | 2027 | 10 | 8747.4001 | 36623.6148 | 982.9454 | 2027 | 71582.8361 | 17.731 | 74.2361 | 70.362 | 590745 | 205 | 10 | 253253 | 590745 | 337492 |  | 670 | 2027 | 1357 | 66.95%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 11 | 592772 | 0 | 926358 | 0 | 0 | 0 | 91.6293 | 17.5 | 0 | 350 | 350 | 11 | 8779.9001 | 36759.6857 | 986.5974 | 350 | 12360.1345 | 3.073 | 12.8659 | 12.1945 | 592772 | 205 | 11 | 253923 | 592772 | 338849 |  | 2170 | 350 | -1820 | -520%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 12 | 593122 | 0 | 926405 | 0 | 0 | 0 | 91.8744 | 19.6 | 0 | 1264 | 1264 | 12 | 8760.0316 | 36676.5003 | 984.3648 | 1264 | 44637.7429 | 11.0727 | 46.3591 | 43.9398 | 593122 | 205 | 12 | 256093 | 593122 | 337029 |  | 2914 | 1264 | -1650 | -130.5%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 13 | 594386 | 0 | 926576 | 0 | 0 | 0 | 91.5018 | 19 | 0 | 1656 | 1656 | 13 | 8985.2986 | 37619.6483 | 1009.678 | 1656 | 58481.0935 | 14.8797 | 62.2981 | 59.0471 | 594386 | 205 | 13 | 259007 | 594386 | 335379 |  | 3050 | 1656 | -1394 | -84.18%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 14 | 596042 | 0 | 926801 | 0 | 0 | 0 | 91.272 | 19.1 | 0 | 2756 | 2756 | 14 | 9159.9499 | 38350.8784 | 1029.3036 | 2756 | 97327.2305 | 25.2448 | 105.695 | 100.1793 | 596042 | 205 | 14 | 262057 | 596042 | 333985 |  | 2910 | 2756 | -154 | -5.588%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 15 | 598798 | 0 | 927174 | 0 | 0 | 0 | 91.0407 | 18.3 | 0 | 3027 | 3027 | 15 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 3027 | 106897.5061 | 27.3234 | 114.3976 | 108.4277 | 598798 | 205 | 15 | 264967 | 598798 | 333831 |  | -98515 | 3027 | 101542 | 3355%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 16 | 601825 | 0 | 927709 | 0 | 0 | 0 | 91.2291 | 18.94 | 0 | 2613 | 2613 | 16 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2613 | 92277.2327 | 23.5864 | 98.7516 | 93.5982 | 601825 | 205 | 16 | 166452 | 601825 | 435373 |  | 323 | 2613 | 2290 | 87.64%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 17 | 604438 | 0 | 928035 | 0 | 0 | 0 | 91.2215 | 18.98 | 0 | 2997 | 2997 | 17 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2997 | 105838.066 | 27.0526 | 113.2638 | 107.3531 | 604438 | 205 | 17 | 166775 | 604438 | 437663 |  | 1501 | 2997 | 1496 | 49.92%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 18 | 607435 | 0 | 928360 | 0 | 0 | 0 | 91.2138 | 19.02 | 0 | 2966 | 2966 | 18 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2966 | 104743.3112 | 26.7728 | 112.0923 | 106.2427 | 607435 | 205 | 18 | 168276 | 607435 | 439159 |  | 1730 | 2966 | 1236 | 41.67%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 19 | 610401 | 0 | 928686 | 0 | 0 | 0 | 91.2062 | 19.06 | 0 | 3179 | 3179 | 19 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 3179 | 112265.3359 | 28.6954 | 120.1421 | 113.8724 | 610401 | 205 | 19 | 170006 | 610401 | 440395 |  | 124679 | 3179 | -121500 | -3822%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 20 | 613580 | 0 | 929012 | 0 | 0 | 0 | 91.1985 | 19.1 | 0 | 3009 | 3009 | 20 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 3009 | 106261.842 | 27.1609 | 113.7174 | 107.7829 | 613580 | 205 | 1 | 294685 | 613580 | 318895 |  | -121185 | 3009 | 124194 | 4127%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 21 | 616589 | 0 | 929337 | 0 | 0 | 0 | 91.1909 | 19.14 | 0 | 2928 | 2928 | 21 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2928 | 103401.3538 | 26.4298 | 110.6562 | 104.8815 | 616589 | 205 | 21 | 173500 | 616589 | 443089 |  | 1836 | 2928 | 1092 | 37.3%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 22 | 619517 | 0 | 929663 | 0 | 0 | 0 | 91.1832 | 19.18 | 0 | 2735 | 2735 | 22 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2735 | 96585.6224 | 24.6876 | 103.3622 | 97.9682 | 619517 | 205 | 22 | 175336 | 619517 | 444181 |  | 541 | 2735 | 2194 | 80.22%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 23 | 622252 | 0 | 930398 | 0 | 0 | 0 | 82.823 | 18.4 | 0 | 2849 | 2849 | 23 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2849 | 100611.4948 | 25.7167 | 107.6706 | 102.0517 | 622252 | 205 | 23 | 175877 | 622252 | 446375 |  | 2972 | 2849 | -123 | -4.317%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 24 | 625101 | 0 | 930817 | 0 | 0 | 0 | 82.7756 | 17.5 | 0 | 2288 | 2288 | 24 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2288 | 80799.965 | 20.6528 | 86.469 | 81.9566 | 625101 | 205 | 24 | 178849 | 625101 | 446252 |  | 1807 | 2288 | 481 | 21.02%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 25 | 627389 | 0 | 931149 | 0 | 0 | 0 | 84.129 | 16.9 | 0 | 2515 | 2515 | 25 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2515 | 88816.395 | 22.7018 | 95.0479 | 90.0878 | 627389 | 205 | 25 | 180656 | 627389 | 446733 |  | 1763 | 2515 | 752 | 29.9%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 26 | 629904 | 0 | 931518 | 0 | 0 | 0 | 83.1266 | 18.3 | 0 | 2799 | 2799 | 26 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2799 | 98845.7613 | 25.2653 | 105.7809 | 100.2607 | 629904 | 205 | 26 | 182419 | 629904 | 447485 |  | 1756 | 2799 | 1043 | 37.26%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 27 | 632703 | 0 | 931931 | 0 | 0 | 0 | 82.8308 | 18.2 | 0 | 2798 | 2798 | 27 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2798 | 98810.4467 | 25.2563 | 105.7432 | 100.2249 | 632703 | 205 | 27 | 184175 | 632703 | 448528 |  | -160352 | 2798 | 163150 | 5831%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 28 | 635501 | 0 | 932339 | 0 | 0 | 0 | 83.7425 | 17.7 | 0 | 2768 | 2768 | 28 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2768 | 97751.0066 | 24.9855 | 104.6094 | 99.1503 | 635501 | 205 | 28 | 23823 | 635501 | 611678 |  | 466 | 2768 | 2302 | 83.16%
205 | 9:00 | 2015 | 10 | 29 | 638269 | 0 | 932735 | 0 | 0 | 0 | 85.3542 | 17.8 | 0 | 0 | -638269 | 29 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638269 | 205 | 29 | 24289 | 638269 | 613980 |  | 269996 | -638269 | -908265 | 142.3%
[15 empty] | 0 | 30 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 91.8744 | 19.6 | m3 | 74432 |  | Promedio | 8974.2466 | 37573.3758 | 1008.4361 | 74432 | 2628541.5174 | 668.3354 | 2798.1866 | 2652.1617 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 10824475 | total |  |  | -351091 | total
[10 empty] | Promedio | 89.3875 | 18.5338 | cft | 2628541.5174 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 62.27% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 82.7756 | 16.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 98.3262 | 20.3872
[10 empty] | min | 80.4487 | 16.6804
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 740404 | 0 | 1250629 | 0 | 0 | 0 | 91.6173 | 22.12 | 0 | 4384 | 4384 | 1 | 8718.1091 | 36500.9793 | 979.6539 | 4384 | 154819.5133 | 38.2202 | 160.0203 | 151.6695 | 740404 | 334 | 1 | 281951 | 740404 | 458453 |  | 2869 | 4384 | 1515 | 34.56%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 744788 | 0 | 1251233 | 0 | 0 | 0 | 91.2447 | 21.9 | 0 | 4662 | 4662 | 2 | 8739.9242 | 36592.3148 | 982.1053 | 4662 | 164636.9915 | 40.7455 | 170.5934 | 161.6909 | 744788 | 334 | 2 | 284820 | 744788 | 459968 |  | 1756 | 4662 | 2906 | 62.33%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 749450 | 0 | 1251874 | 0 | 0 | 0 | 91.6773 | 21.5 | 0 | 4141 | 4141 | 3 | 8727.4919 | 36540.263 | 980.7083 | 4141 | 146238.0485 | 36.1405 | 151.3132 | 143.4169 | 749450 | 334 | 3 | 286576 | 749450 | 462874 |  | 1504 | 4141 | 2637 | 63.68%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 753591 | 0 | 1252440 | 0 | 0 | 0 | 92.2567 | 22 | 0 | 2832 | 2832 | 4 | 8723.5491 | 36523.7555 | 980.2652 | 2832 | 100011.1454 | 24.7051 | 103.4353 | 98.0374 | 753591 | 334 | 4 | 288080 | 753591 | 465511 |  | 3035 | 2832 | -203 | -7.168%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 756423 | 0 | 1252826 | 0 | 0 | 0 | 92.3358 | 21.7 | 0 | 4545 | 4545 | 5 | 8681.6278 | 36348.2394 | 975.5545 | 4545 | 160505.1751 | 39.458 | 165.2027 | 156.5815 | 756423 | 334 | 5 | 291115 | 756423 | 465308 |  | 3008 | 4545 | 1537 | 33.82%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 760968 | 0 | 1253453 | 0 | 0 | 0 | 91.33 | 22.4 | 0 | 4008 | 4008 | 6 | 9178.5941 | 38428.9379 | 1031.3986 | 4008 | 141541.1974 | 36.7878 | 154.0232 | 145.9854 | 760968 | 334 | 6 | 294123 | 760968 | 466845 |  | 2988 | 4008 | 1020 | 25.45%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 764976 | 0 | 1254009 | 0 | 0 | 0 | 90.9153 | 22.4 | 0 | 4301 | 4301 | 7 | 9198.543 | 38512.4598 | 1033.6403 | 4301 | 151888.3957 | 39.5629 | 165.6421 | 156.998 | 764976 | 334 | 7 | 297111 | 764976 | 467865 |  | 2963 | 4301 | 1338 | 31.11%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 769277 | 0 | 1254606 | 0 | 0 | 0 | 90.9637 | 22.5 | 0 | 4034 | 4034 | 8 | 9171.8422 | 38400.6691 | 1030.6399 | 4034 | 142459.3788 | 36.9992 | 154.9083 | 146.8243 | 769277 | 334 | 8 | 300074 | 769277 | 469203 |  | 3055 | 4034 | 979 | 24.27%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 9 | 773311 | 0 | 1255165 | 0 | 0 | 0 | 91.1604 | 21.7 | 0 | 3426 | 3426 | 9 | 9177.8432 | 38425.7941 | 1031.3142 | 3426 | 120988.0594 | 31.4433 | 131.6468 | 124.7767 | 773311 | 334 | 9 | 303129 | 773311 | 470182 |  | 2840 | 3426 | 586 | 17.1%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 10 | 776737 | 0 | 1255638 | 0 | 0 | 0 | 91.3463 | 22 | 0 | 2119 | 2119 | 10 | 8747.4001 | 36623.6148 | 982.9454 | 2119 | 74831.7857 | 18.5357 | 77.6054 | 73.5556 | 776737 | 334 | 10 | 305969 | 776737 | 470768 |  | 1806 | 2119 | 313 | 14.77%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 11 | 778856 | 0 | 1255931 | 0 | 0 | 0 | 92.1378 | 20.3 | 0 | 710 | 710 | 11 | 8779.9001 | 36759.6857 | 986.5974 | 710 | 25073.4157 | 6.2337 | 26.0994 | 24.7374 | 778856 | 334 | 11 | 307775 | 778856 | 471081 |  | 3054 | 710 | -2344 | -330.1%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 12 | 779566 | 0 | 1256027 | 0 | 0 | 0 | 92.4458 | 21.8 | 0 | 3885 | 3885 | 12 | 8760.0316 | 36676.5003 | 984.3648 | 3885 | 137197.4929 | 34.0327 | 142.4882 | 135.0524 | 779566 | 334 | 12 | 310829 | 779566 | 468737 |  | 2806 | 3885 | 1079 | 27.77%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 13 | 783451 | 0 | 1256560 | 0 | 0 | 0 | 91.8691 | 22.5 | 0 | 5156 | 5156 | 13 | 8985.2986 | 37619.6483 | 1009.678 | 5156 | 182082.4385 | 46.3282 | 193.9669 | 183.8446 | 783451 | 334 | 13 | 313635 | 783451 | 469816 |  | 3340 | 5156 | 1816 | 35.22%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 14 | 788607 | 0 | 1257269 | 0 | 0 | 0 | 91.5459 | 22.8 | 0 | 6361 | 6361 | 14 | 9159.9499 | 38350.8784 | 1029.3036 | 6361 | 224636.6159 | 58.2664 | 243.9499 | 231.2193 | 788607 | 334 | 14 | 316975 | 788607 | 471632 |  | 3099 | 6361 | 3262 | 51.28%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 15 | 794968 | 0 | 1258142 | 0 | 0 | 0 | 91.3144 | 22.3 | 0 | 6297 | 6297 | 15 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6297 | 222376.477 | 56.8403 | 237.9788 | 225.5597 | 794968 | 334 | 15 | 320074 | 794968 | 474894 |  | -177957 | 6297 | 184254 | 2926%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 16 | 801265 | 0 | 1258222 | 0 | 0 | 0 | 91.7732 | 22.71 | 0 | 6686 | 6686 | 16 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6686 | 236113.8836 | 60.3516 | 252.68 | 239.4938 | 801265 | 334 | 16 | 142117 | 801265 | 659148 |  | 2368 | 6686 | 4318 | 64.58%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 17 | 807951 | 0 | 1258680 | 0 | 0 | 0 | 91.7943 | 22.91 | 0 | 6129 | 6129 | 17 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6129 | 216443.6124 | 55.3238 | 231.6297 | 219.5419 | 807951 | 334 | 17 | 144485 | 807951 | 663466 |  | 3378 | 6129 | 2751 | 44.88%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 18 | 814080 | 0 | 1259138 | 0 | 0 | 0 | 91.8155 | 23.11 | 0 | 5550 | 5550 | 18 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5550 | 195996.4185 | 50.0974 | 209.7479 | 198.802 | 814080 | 334 | 18 | 147863 | 814080 | 666217 |  | 3226 | 5550 | 2324 | 41.87%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 19 | 819630 | 0 | 1259596 | 0 | 0 | 0 | 91.8366 | 23.31 | 0 | 5637 | 5637 | 19 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5637 | 199068.7948 | 50.8827 | 213.0358 | 201.9184 | 819630 | 334 | 19 | 151089 | 819630 | 668541 |  | 219444 | 5637 | -213807 | -3793%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 20 | 825267 | 0 | 1260054 | 0 | 0 | 0 | 91.8578 | 23.51 | 0 | 5971 | 5971 | 20 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5971 | 210863.8946 | 53.8976 | 225.6585 | 213.8823 | 825267 | 334 | 1 | 370533 | 825267 | 454734 |  | -212777 | 5971 | 218748 | 3664%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 21 | 831238 | 0 | 1260512 | 0 | 0 | 0 | 91.879 | 23.71 | 0 | 5733 | 5733 | 21 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5733 | 202459.0031 | 51.7493 | 216.6639 | 205.3571 | 831238 | 334 | 21 | 157756 | 831238 | 673482 |  | 3001 | 5733 | 2732 | 47.65%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 22 | 836971 | 0 | 1260970 | 0 | 0 | 0 | 91.9001 | 23.91 | 0 | 6574 | 6574 | 22 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6574 | 232158.6406 | 59.3406 | 248.4473 | 235.4819 | 836971 | 334 | 22 | 160757 | 836971 | 676214 |  | 2348 | 6574 | 4226 | 64.28%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 23 | 843545 | 0 | 1264910 | 0 | 0 | 0 | 83.0107 | 22.5 | 0 | 6610 | 6610 | 23 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6610 | 233429.9687 | 59.6656 | 249.8078 | 236.7714 | 843545 | 334 | 23 | 163105 | 843545 | 680440 |  | 3059 | 6610 | 3551 | 53.72%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 24 | 850155 | 0 | 1265896 | 0 | 0 | 0 | 82.9798 | 22.1 | 0 | 5750 | 5750 | 24 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5750 | 203059.3525 | 51.9027 | 217.3063 | 205.9661 | 850155 | 334 | 24 | 166164 | 850155 | 683991 |  | 3356 | 5750 | 2394 | 41.63%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 25 | 855905 | 0 | 1266744 | 0 | 0 | 0 | 84.5017 | 21.5 | 0 | 3751 | 3751 | 25 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 3751 | 132465.3272 | 33.8586 | 141.7593 | 134.3615 | 855905 | 334 | 25 | 169520 | 855905 | 686385 |  | 3464 | 3751 | 287 | 7.651%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 26 | 859656 | 0 | 1267306 | 0 | 0 | 0 | 83.5394 | 22.1 | 0 | 5155 | 5155 | 26 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5155 | 182047.1239 | 46.5319 | 194.8199 | 184.6531 | 859656 | 334 | 26 | 172984 | 859656 | 686672 |  | 3797 | 5155 | 1358 | 26.34%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 27 | 864811 | 0 | 1268078 | 0 | 0 | 0 | 83.119 | 22 | 0 | 5493 | 5493 | 27 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5493 | 193983.4823 | 49.5829 | 207.5937 | 196.7603 | 864811 | 334 | 27 | 176781 | 864811 | 688030 |  | 740153 | 5493 | -734660 | -13374%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 28 | 870304 | 0 | 1268892 | 0 | 0 | 0 | 83.9669 | 22 | 0 | 5427 | 5427 | 28 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5427 | 191652.7141 | 48.9871 | 205.0994 | 194.3962 | 870304 | 334 | 28 | 916934 | 870304 | -46630 |  | 1800 | 5427 | 3627 | 66.83%
334 | 9:00 | 2015 | 10 | 29 | 875731 | 0 | 1269682 | 0 | 0 | 0 | 85.5743 | 21.6 | 0 | 0 | -875731 | 29 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875731 | 334 | 29 | 918734 | 875731 | -43003 |  | -553254 | -875731 | -322477 | 36.82%
[15 empty] | 0 | 30 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 92.4458 | 23.91 | m3 | 135327 |  | Promedio | 8974.2466 | 37573.3758 | 1008.4361 | 135327 | 4779028.3471 | 1216.4716 | 5093.1232 | 4827.3357 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 14076812 | total |  |  | -1383305 | total
[10 empty] | Promedio | 89.7831 | 22.3066 | cft | 4779028.3471 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 186.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 82.9798 | 20.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 98.7614 | 24.5372
[10 empty] | min | 80.8048 | 20.0759
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 1 | 922647 | 0 | 397409 | 0 | 3 | 0 | 91.6081 | 24.2 | 0 | 9849 | 9849 | 1 | 8718.1091 | 36500.9793 | 979.6539 | 9849 | 347814.1848 | 85.8647 | 359.4981 | 340.7375 | 922647 | 335 | 1 | 940503 | 922647 | -17856 |  | 6508 | 9849 | 3341 | 33.92%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 2 | 932496 | 0 | 399015 | 0 | 3 | 0 | 91.5358 | 24.1 | 0 | 6670 | 6670 | 2 | 8739.9242 | 36592.3148 | 982.1053 | 6670 | 235548.8489 | 58.2953 | 244.0707 | 231.3338 | 932496 | 335 | 2 | 947011 | 932496 | -14515 |  | 6621 | 6670 | 49 | 0.7346%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 3 | 939166 | 0 | 399934 | 0 | 3 | 0 | 92.0694 | 22.4 | 0 | 838 | 838 | 3 | 8727.4919 | 36540.263 | 980.7083 | 838 | 29593.6935 | 7.3136 | 30.6207 | 29.0228 | 939166 | 335 | 3 | 953632 | 939166 | -14466 |  | 2295 | 838 | -1457 | -173.9%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 4 | 940004 | 0 | 400048 | 0 | 3 | 0 | 92.7891 | 23.5 | 0 | 1003 | 1003 | 4 | 8723.5491 | 36523.7555 | 980.2652 | 1003 | 35420.614 | 8.7497 | 36.6333 | 34.7216 | 940004 | 335 | 4 | 955927 | 940004 | -15923 |  | 3278 | 1003 | -2275 | -226.8%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 5 | 941007 | 0 | 400184 | 0 | 3 | 0 | 92.8117 | 23.6 | 0 | 6471 | 6471 | 5 | 8681.6278 | 36348.2394 | 975.5545 | 6471 | 228521.2296 | 56.1788 | 235.2095 | 222.9349 | 941007 | 335 | 5 | 959205 | 941007 | -18198 |  | 8731 | 6471 | -2260 | -34.93%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 6 | 947478 | 0 | 401074 | 0 | 3 | 0 | 91.751 | 24.7 | 0 | 11270 | 11270 | 6 | 9178.5941 | 38428.9379 | 1031.3986 | 11270 | 397996.3309 | 103.4428 | 433.0941 | 410.4929 | 947478 | 335 | 6 | 967936 | 947478 | -20458 |  | 8562 | 11270 | 2708 | 24.03%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 7 | 958748 | 0 | 402633 | 0 | 3 | 0 | 91.122 | 24.5 | 0 | 10855 | 10855 | 7 | 9198.543 | 38512.4598 | 1033.6403 | 10855 | 383340.7428 | 99.8502 | 418.0528 | 396.2364 | 958748 | 335 | 7 | 976498 | 958748 | -17750 |  | 8577 | 10855 | 2278 | 20.99%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 8 | 969603 | 0 | 404134 | 0 | 3 | 0 | 91.2005 | 24.6 | 0 | 10520 | 10520 | 8 | 9171.8422 | 38400.6691 | 1030.6399 | 10520 | 371510.3284 | 96.4878 | 403.975 | 382.8934 | 969603 | 335 | 8 | 985075 | 969603 | -15472 |  | 6892 | 10520 | 3628 | 34.49%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 9 | 980123 | 0 | 405588 | 0 | 3 | 0 | 91.332 | 24.2 | 0 | 7950 | 7950 | 9 | 9177.8432 | 38425.7941 | 1031.3142 | 7950 | 280751.6265 | 72.9639 | 305.4851 | 289.5432 | 980123 | 335 | 9 | 991967 | 980123 | -11844 |  | 2730 | 7950 | 5220 | 65.66%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 10 | 988073 | 0 | 406684 | 0 | 3 | 0 | 91.661 | 24 | 0 | 1617 | 1617 | 10 | 8747.4001 | 36623.6148 | 982.9454 | 1617 | 57103.8214 | 14.1445 | 59.2204 | 56.1299 | 988073 | 335 | 10 | 994697 | 988073 | -6624 |  | 1935 | 1617 | -318 | -19.67%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 11 | 989690 | 0 | 406908 | 0 | 3 | 0 | 92.556 | 21.4 | 0 | 346 | 346 | 11 | 8779.9001 | 36759.6857 | 986.5974 | 346 | 12218.8758 | 3.0378 | 12.7189 | 12.0551 | 989690 | 335 | 11 | 996632 | 989690 | -6942 |  | -992976 | 346 | 993322 | 287087%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 12 | 990036 | 0 | 406955 | 0 | 3 | 0 | 92.8285 | 24.1 | 0 | 3571 | 3571 | 12 | 8760.0316 | 36676.5003 | 984.3648 | 3571 | 126108.6866 | 31.2821 | 130.9718 | 124.1369 | 990036 | 335 | 12 | 3656 | 990036 | 986380 |  | 9158 | 3571 | -5587 | -156.5%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 13 | 993607 | 0 | 407444 | 0 | 3 | 0 | 92.3121 | 25.6 | 0 | 5073 | 5073 | 13 | 8985.2986 | 37619.6483 | 1009.678 | 5073 | 179151.3209 | 45.5824 | 190.8445 | 180.8851 | 993607 | 335 | 13 | 12814 | 993607 | 980793 |  | 10083 | 5073 | -5010 | -98.76%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 14 | 998680 | 0 | 408143 | 0 | 3 | 0 | 92.0048 | 24.5 | 0 | 5296 | -994704 | 14 | 9159.9499 | 38350.8784 | 1029.3036 | 5296 | 187026.4923 | 48.5111 | 203.1063 | 192.507 | 998680 | 335 | 14 | 22897 | 998680 | 975783 |  | -22897 | -994704 | -971807 | 97.7%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 15 | 3976 | 0 | 408872 | 0 | 3 | 0 | 91.7711 | 23.9 | 0 | 5326 | 5326 | 15 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5326 | 188085.9324 | 48.0755 | 201.2824 | 190.7783 | 3976 |  |  |  | 3976 | 3976 |  | 0 | 5326 | 5326 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 16 | 9302 | 0 | 409129 | 0 | 3 | 0 | 92.3181 | 24.57 | 0 | 2343 | 2343 | 16 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 2343 | 82742.2718 | 21.1492 | 88.5476 | 83.9267 | 9302 |  |  |  | 9302 | 9302 |  | 0 | 2343 | 2343 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 17 | 11645 | 0 | 409604 | 0 | 3 | 0 | 92.381 | 24.73 | 0 | 330 | 330 | 17 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 330 | 11653.8411 | 2.9788 | 12.4715 | 11.8207 | 11645 |  |  |  | 11645 | 11645 |  | 0 | 330 | 330 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 18 | 11975 | 0 | 410079 | 0 | 3 | 0 | 92.4439 | 24.88 | 0 | 360 | 360 | 18 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 360 | 12713.2812 | 3.2496 | 13.6053 | 12.8953 | 11975 |  |  |  | 11975 | 11975 |  | 0 | 360 | 360 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 19 | 12335 | 0 | 410554 | 0 | 3 | 0 | 92.5068 | 25.03 | 0 | 3669 | 3669 | 19 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 3669 | 129569.5242 | 33.1185 | 138.6603 | 131.4243 | 12335 |  |  |  | 12335 | 12335 |  | 0 | 3669 | 3669 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 20 | 16004 | 0 | 411029 | 0 | 3 | 0 | 92.5697 | 25.19 | 0 | 5732 | 5732 | 20 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5732 | 202423.6884 | 51.7402 | 216.6261 | 205.3213 | 16004 |  |  |  | 16004 | 16004 |  | 0 | 5732 | 5732 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 21 | 21736 | 0 | 411505 | 0 | 3 | 0 | 92.6325 | 25.34 | 0 | 5417 | 5417 | 21 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5417 | 191299.5674 | 48.8969 | 204.7215 | 194.038 | 21736 |  |  |  | 21736 | 21736 |  | 0 | 5417 | 5417 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 22 | 27153 | 0 | 411980 | 0 | 3 | 0 | 92.6954 | 25.49 | 0 | 5895 | 5895 | 22 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5895 | 208179.9796 | 53.2116 | 222.7862 | 211.16 | 27153 |  |  |  | 27153 | 27153 |  | 700417 | 5895 | -694522 | -11782%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 23 | 33048 | 0 | 412994 | 0 | 3 | 0 | 83.5055 | 23.9 | 0 | 5239 | 5239 | 23 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5239 | 185013.5561 | 47.2902 | 197.9944 | 187.662 | 33048 | 335 | 23 | 700417 | 33048 | -667369 |  | 6409 | 5239 | -1170 | -22.33%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 24 | 38287 | 0 | 413779 | 0 | 3 | 0 | 83.4759 | 23.1 | 0 | 950 | 950 | 24 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 950 | 33548.9365 | 8.5752 | 35.9028 | 34.0292 | 38287 | 335 | 24 | 706826 | 38287 | -668539 |  | 7368 | 950 | -6418 | -675.6%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 25 | 39237 | 0 | 413919 | 0 | 3 | 0 | 85.0291 | 19.6 | 0 | 478 | 478 | 25 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 478 | 16880.4123 | 4.3147 | 18.0648 | 17.122 | 39237 | 335 | 25 | 714194 | 39237 | -674957 |  | 9779 | 478 | -9301 | -1946%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 26 | 39715 | 0 | 413990 | 0 | 3 | 0 | 84.0524 | 23.3 | 0 | 3902 | 3902 | 26 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 3902 | 137797.8423 | 35.2216 | 147.466 | 139.7704 | 39715 | 335 | 26 | 723973 | 39715 | -684258 |  | 8965 | 3902 | -5063 | -129.8%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 27 | 43617 | 0 | 414573 | 0 | 3 | 0 | 83.6262 | 24.3 | 0 | 5818 | 5818 | 27 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 5818 | 205460.7501 | 52.5165 | 219.8762 | 208.4019 | 43617 | 335 | 27 | 732938 | 43617 | -689321 |  | -732938 | 5818 | 738756 | 12698%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 28 | 49435 | 0 | 415435 | 0 | 3 | 0 | 84.4332 | 23.7 | 0 | 6476 | 6476 | 28 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 6476 | 228697.8029 | 58.456 | 244.7436 | 231.9715 | 49435 |  |  |  | 49435 | 49435 |  | 0 | 6476 | 6476 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 10 | 29 | 55911 | 0 | 416379 | 0 | 3 | 0 | 85.9763 | 23.4 | 0 | 0 | -55911 | 29 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55911 |  |  |  | 55911 | 55911 |  | 0 | -55911 | -55911 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 9026.5612 | 37792.4064 | 1014.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 92.8285 | 25.6 | m3 | 133264 |  | Promedio | 8974.2466 | 37573.3758 | 1008.4361 | 133264 | 4706174.1829 | 1200.4991 | 5026.2498 | 4763.9521 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -382064 | total |  |  | 17856 | total
[10 empty] | Promedio | 90.2413 | 23.9941 | cft | 4706174.1829 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | -1.935% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 83.4759 | 19.6 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.2655 | 26.3936
[10 empty] | min | 81.2172 | 21.5947
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151001 | 7242 | 2883 | 4384 | 9849 | 24358 | 24540.3269 | 24540.3279 | 0.743% | 4.209e-06%
20151002 | 8292 | 2818 | 4662 | 6670 | 22442 | 22598.2397 | 22598.2424 | 0.6914% | 1.202e-05%
20151003 | 7785 | 3191 | 4141 | 838 | 15955 | 16087.8405 | 16087.8426 | 0.8257% | 1.275e-05%
20151004 | 8000 | 3076 | 2832 | 1003 | 14911 | 15026.6036 | 15026.6037 | 0.7693% | 9.208e-07%
20151005 | 6136 | 3151 | 4545 | 6471 | 20303 | 20415.7877 | 20415.7894 | 0.5525% | 8.107e-06%
20151006 | 5360 | 2785 | 4008 | 11270 | 23423 | 23879.1638 | 23879.1663 | 1.91% | 1.041e-05%
20151007 | 5520 | 3021 | 4301 | 10855 | 23697 | 24228.8329 | 24228.8341 | 2.195% | 4.76e-06%
20151008 | 7870 | 2935 | 4034 | 10520 | 25359 | 25901.7597 | 25901.7622 | 2.095% | 9.567e-06%
20151009 | 7216 | 3048 | 3426 | 7950 | 21640 | 22069.5215 | 22069.5244 | 1.946% | 1.312e-05%
20151010 | 8434 | 2027 | 2119 | 1617 | 14197 | 14414.5517 | 14414.552 | 1.509% | 2.373e-06%
20151011 | 8506 | 350 | 710 | 346 | 9912 | 9992.7401 | 9992.7405 | 0.808% | 3.727e-06%
20151012 | 8730 | 1264 | 3885 | 3571 | 17450 | 17535.6965 | 17535.6971 | 0.4887% | 3.602e-06%
20151013 | 7412 | 1656 | 5156 | 5073 | 19297 | 19565.8365 | 19565.8395 | 1.374% | 1.523e-05%
20151014 | 9374 | 2756 | 6361 | 5296 | 23787 | 24212.0112 | 24212.0139 | 1.755% | 1.122e-05%
20151015 | 10298 | 3027 | 6297 | 5326 | 24948 | 25341.0745 | 0 | 1.551% | #DIV/0!
20151016 | 7155 | 2613 | 6686 | 2343 | 18797 | 18988.1134 | 0 | 1.006% | #DIV/0!
20151017 | 7280 | 2997 | 6129 | 330 | 16736 | 16883.9493 | 0 | 0.8763% | #DIV/0!
20151018 | 8898 | 2966 | 5550 | 360 | 17774 | 17838.4745 | 0 | 0.3614% | #DIV/0!
20151019 | 7355 | 3179 | 5637 | 3669 | 19840 | 19947.5919 | 0 | 0.5394% | #DIV/0!
20151020 | 5859 | 3009 | 5971 | 5732 | 20571 | 20708.2528 | 0 | 0.6628% | #DIV/0!
20151021 | 6254 | 2928 | 5733 | 5417 | 20332 | 20443.2836 | 0 | 0.5444% | #DIV/0!
20151022 | 6491 | 2735 | 6574 | 5895 | 21695 | 21938.9259 | 0 | 1.112% | #DIV/0!
20151023 | 7646 | 2849 | 6610 | 5239 | 22344 | 22638.8397 | 0 | 1.302% | #DIV/0!
20151024 | 8948 | 2288 | 5750 | 950 | 17936 | 18223.6157 | 0 | 1.578% | #DIV/0!
20151025 | 7648 | 2515 | 3751 | 478 | 14392 | 14518.7186 | 0 | 0.8728% | #DIV/0!
20151026 | 7511 | 2799 | 5155 | 3902 | 19367 | 19551.9339 | 0 | 0.9459% | #DIV/0!
20151027 | 9068 | 2798 | 5493 | 5818 | 23177 | 23366.0748 | 0 | 0.8092% | #DIV/0!
20151028 | 10008 | 2768 | 5427 | 6476 | 24679 | 24873.6789 | 0 | 0.7827% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 216296 | 74432 | 135327 | 133264 | 559319 | 565731.44 | 280468.936 | 1.133% | -101.7%
1ra Quincena
Sub Total | 105877 | 34961 | 54564 | 81329 | 276731 | 280468.9124 | 280468.936 | 1.333% | 8.431e-06%
Porcentaje | 38.26% | 12.63% | 19.72% | 29.39% | 50.89% | 100%
Balanceo | 107307.1305 | 35433.2347 | 55301.0217 | 82427.5491 | 280468.936
% Ajuste | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351%
2da Quincena
Sub Total | 110419 | 39471 | 80763 | 51935 | 282588 | 285262.5276 | 0 | 0.9376% | #DIV/0!
Porcentaje | 39.07% | 13.97% | 28.58% | 18.38% | 53.04% | #DIV/0!
Balanceo | 111464.0503 | 39844.5696 | 81527.3738 | 52426.5339 | 285262.5276
% Ajuste | 0.9464% | 0.9464% | 0.9464% | 0.9464% | 0.9464%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20151001 | 866.6335 | 24540.3269 | 71.0191 | 21.68 | 682.1431 | 47.9707 | 1030.3406 | 24540.3279 |  |  | -0.001033 | 21.68 | 47.9707 | -4.209e-06%
20151002 | 798.0494 | 22598.2397 | 70.636 | 21.46 | 721.5179 | 50.7397 | 1032.95 | 22598.2424 |  |  | -0.0027166 | 21.46 | 50.7397 | -1.202e-05%
20151003 | 568.1368 | 16087.8405 | 71.2922 | 21.83 | 751.4365 | 52.8436 | 1031.4797 | 16087.8426 |  |  | -0.002051 | 21.83 | 52.8436 | -1.275e-05%
20151004 | 530.6595 | 15026.6036 | 71.273 | 21.82 | 778.7893 | 54.7672 | 1030.9176 | 15026.6037 |  |  | -0.00013836 | 21.82 | 54.7672 | -9.208e-07%
20151005 | 720.9768 | 20415.7877 | 71.599 | 22 | 759.9147 | 53.4399 | 1025.9141 | 20415.7894 |  |  | -0.0016551 | 22 | 53.4399 | -8.107e-06%
20151006 | 843.2848 | 23879.1638 | 71.5 | 21.94 | 765.9637 | 53.8652 | 1084.5085 | 23879.1663 |  |  | -0.0024851 | 21.94 | 53.8652 | -1.041e-05%
20151007 | 855.6332 | 24228.8329 | 71.6098 | 22.01 | 770.5543 | 54.1881 | 1087.1743 | 24228.8341 |  |  | -0.0011532 | 22.01 | 54.1881 | -4.76e-06%
20151008 | 914.7121 | 25901.7597 | 71.3374 | 21.85 | 765.556 | 53.8366 | 1084.0188 | 25901.7622 |  |  | -0.002478 | 21.85 | 53.8366 | -9.567e-06%
20151009 | 779.3779 | 22069.5215 | 71.0971 | 21.72 | 754.4114 | 53.0528 | 1084.703 | 22069.5244 |  |  | -0.0028952 | 21.72 | 53.0528 | -1.312e-05%
20151010 | 509.0451 | 14414.5517 | 70.5793 | 21.43 | 739.9478 | 52.0357 | 1034.3105 | 14414.552 |  |  | -0.00034201 | 21.43 | 52.0357 | -2.373e-06%
20151011 | 352.8903 | 9992.7401 | 71.8926 | 22.16 | 776.9726 | 54.6394 | 1037.6848 | 9992.7405 |  |  | -0.00037246 | 22.16 | 54.6394 | -3.727e-06%
20151012 | 619.2673 | 17535.6965 | 71.9027 | 22.17 | 760.9882 | 53.5153 | 1035.3073 | 17535.6971 |  |  | -0.00063165 | 22.17 | 53.5153 | -3.602e-06%
20151013 | 690.9611 | 19565.8365 | 71.6675 | 22.04 | 750.3183 | 52.765 | 1061.7 | 19565.8395 |  |  | -0.0029794 | 22.04 | 52.765 | -1.523e-05%
20151014 | 855.0392 | 24212.0112 | 70.9931 | 21.66 | 733.3976 | 51.5751 | 1082.5978 | 24212.0139 |  |  | -0.002716 | 21.66 | 51.5751 | -1.122e-05% |  |  | 0
20151015 | 894.9117 | 25341.0745 | 70.6929 | 21.5 | 701.7443 | 49.3491 | 1084.0713 | 0 |  |  | 25341.0745 | 21.5 | 49.3491 | #DIV/0!
20151016 | 670.559 | 18988.1134 | 70.3818 | 21.32 | 719.083 | 50.5684 | 1040.5249 | 0 |  |  | 18988.1134 | 21.32 | 50.5684 | #DIV/0!
20151017 | 596.2511 | 16883.9493 | 70.2584 | 21.25 | 765.1422 | 53.8075 | 1031.1384 | 0 |  |  | 16883.9493 | 21.25 | 53.8075 | #DIV/0!
20151018 | 629.9598 | 17838.4745 | 69.581 | 20.88 | 798.4431 | 56.1493 | 1026.877 | 0 |  |  | 17838.4745 | 20.88 | 56.1493 | #DIV/0!
20151019 | 704.4426 | 19947.5919 | 69.796 | 21 | 756.608 | 53.2073 | 1030.7723 | 0 |  |  | 19947.5919 | 21 | 53.2073 | #DIV/0!
20151020 | 731.3051 | 20708.2528 | 70.9362 | 21.63 | 717.2933 | 50.4426 | 1027.931 | 0 |  |  | 20708.2528 | 21.63 | 50.4426 | #DIV/0!
20151021 | 721.9478 | 20443.2836 | 71.0083 | 21.67 | 691.2638 | 48.6121 | 1034.6598 | 0 |  |  | 20443.2836 | 21.67 | 48.6121 | #DIV/0!
20151022 | 774.7659 | 21938.9259 | 70.7082 | 21.5 | 697.5906 | 49.057 | 0.59616 | 0 |  |  | 21938.9259 | 21.5 | 49.057 | #DIV/0!
20151023 | 799.4832 | 22638.8397 | 70.1282 | 21.18 | 709.7902 | 49.9149 | 0.59842 | 0 |  |  | 22638.8397 | 21.18 | 49.9149 | #DIV/0!
20151024 | 643.561 | 18223.6157 | 69.7297 | 20.96 | 703.3608 | 49.4628 | 0.59763 | 0 |  |  | 18223.6157 | 20.96 | 49.4628 | #DIV/0!
20151025 | 512.7238 | 14518.7186 | 71.0518 | 21.7 | 737.3314 | 51.8517 | 0.60077 | 0 |  |  | 14518.7186 | 21.7 | 51.8517 | #DIV/0!
20151026 | 690.4701 | 19551.9339 | 70.8614 | 21.59 | 742.816 | 52.2374 | 0.59846 | 0 |  |  | 19551.9339 | 21.59 | 52.2374 | #DIV/0!
20151027 | 825.1652 | 23366.0748 | 70.3277 | 21.29 | 710.415 | 49.9589 | 0.59853 | 0 |  |  | 23366.0748 | 21.29 | 49.9589 | #DIV/0!
20151028 | 878.4058 | 24873.6789 | 69.9018 | 21.06 | 648.5779 | 45.6103 | 0.60528 | 0 |  |  | 24873.6789 | 21.06 | 45.6103 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 5183.3741 | 146776.7952 | 71.2756 | 21.82 | 747.1885 | 52.5449 |  | 146776.8064 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.011232 | #DIV/0! | #DIV/0! | -7.653e-06%
2da Semana | 4721.293 | 133692.1172 | 71.3528 | 21.8614 | 754.5131 | 53.3829 |  | 133692.1296 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.012415 | #DIV/0! | #DIV/0! | -9.286e-06% | -0.012415 | -0.0017735
3ra semana | 4949.3771 | 140150.7401 | 70.387 | 21.3257 | 735.6539 | 53.7133 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140150.7401 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 5124.5749 | 145111.7875 | 70.3814 | 21.3214 | 707.126 | 53.5979 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 145111.7875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5797 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 280468.9124; 8: 280468.936; (2-8): -0.023647 | -8.431e-06%
2da Quincena | 2: 285262.5276; 8: 0; (2-8): 285262.5276 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 565731.44; 8: 280468.936; (2-8): 285262.504 | 101.7%
Promedio diario | 2: 20204.6943; 8: 9047.385; (2-8): 11157.3093 | 123.3%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151001 | 7296.2085 | 2904.5801 | 4416.8155 | 9922.7227 | 24540.3269 | 24540.3269 | 24540.3279 | 0% | 4.209e-06%
20151002 | 8349.7283 | 2837.6187 | 4694.4565 | 6716.4361 | 22598.2397 | 22598.2397 | 22598.2424 | 0% | 1.202e-05%
20151003 | 7849.8175 | 3217.5681 | 4175.4778 | 844.9771 | 16087.8405 | 16087.8405 | 16087.8426 | -1.131e-14% | 1.275e-05%
20151004 | 8062.0232 | 3099.8479 | 2853.9562 | 1010.7762 | 15026.6036 | 15026.6036 | 15026.6037 | 0% | 9.208e-07%
20151005 | 6170.0869 | 3168.5045 | 4570.2485 | 6506.9479 | 20415.7877 | 20415.7877 | 20415.7894 | 0% | 8.107e-06%
20151006 | 5464.3862 | 2839.238 | 4086.056 | 11489.4837 | 23879.1638 | 23879.1638 | 23879.1663 | 0% | 1.041e-05%
20151007 | 5643.8856 | 3088.8005 | 4397.5276 | 11098.6193 | 24228.8329 | 24228.8329 | 24228.8341 | 0% | 4.76e-06%
20151008 | 8038.4419 | 2997.8179 | 4120.3399 | 10745.16 | 25901.7597 | 25901.7597 | 25901.7622 | -1.405e-14% | 9.567e-06%
20151009 | 7359.2268 | 3108.4982 | 3494.001 | 8107.7956 | 22069.5215 | 22069.5215 | 22069.5244 | 0% | 1.312e-05%
20151010 | 8563.2407 | 2058.0613 | 2151.4711 | 1641.7785 | 14414.5517 | 14414.5517 | 14414.552 | -1.262e-14% | 2.373e-06%
20151011 | 8575.2873 | 352.851 | 715.7834 | 348.8184 | 9992.7401 | 9992.7401 | 9992.7405 | 0% | 3.727e-06%
20151012 | 8772.8728 | 1270.2075 | 3904.0791 | 3588.5371 | 17535.6965 | 17535.6965 | 17535.6971 | 0% | 3.602e-06%
20151013 | 7515.2604 | 1679.0706 | 5227.8309 | 5143.6746 | 19565.8365 | 19565.8365 | 19565.8395 | 0% | 1.523e-05%
20151014 | 9541.4887 | 2805.2425 | 6474.6544 | 5390.6256 | 24212.0112 | 24212.0112 | 24212.0139 | 0% | 1.122e-05%
20151015 | 10460.2527 | 3074.6927 | 6396.214 | 5409.9151 | 25341.0745 | 25341.0745 | 0 | 1.436e-14% | #DIV/0!
20151016 | 7227.7465 | 2639.567 | 6753.9781 | 2366.8218 | 18988.1134 | 18988.1134 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151017 | 7344.3565 | 3023.494 | 6183.1815 | 332.9173 | 16883.9493 | 16883.9493 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151018 | 8930.2771 | 2976.759 | 5570.1324 | 361.3059 | 17838.4745 | 17838.4745 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151019 | 7394.886 | 3196.2397 | 5667.5693 | 3688.8969 | 19947.5919 | 19947.5919 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151020 | 5898.0921 | 3029.0765 | 6010.8394 | 5770.2448 | 20708.2528 | 20708.2528 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151021 | 6288.2302 | 2944.0259 | 5764.3786 | 5446.649 | 20443.2836 | 20443.2836 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151022 | 6563.981 | 2765.7507 | 6647.9142 | 5961.2799 | 21938.9259 | 21938.9259 | 0 | -1.658e-14% | #DIV/0!
20151023 | 7746.8926 | 2886.5939 | 6697.2221 | 5308.1311 | 22638.8397 | 22638.8397 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151024 | 9091.4871 | 2324.6896 | 5842.2051 | 965.2339 | 18223.6157 | 18223.6157 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151025 | 7715.339 | 2537.1441 | 3784.0268 | 482.2087 | 14518.7186 | 14518.7186 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151026 | 7582.7219 | 2825.7274 | 5204.2247 | 3939.2599 | 19551.9339 | 19551.9339 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151027 | 9141.9755 | 2820.8257 | 5537.8112 | 5865.4625 | 23366.0748 | 23366.0748 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151028 | 10086.9475 | 2789.8352 | 5469.8106 | 6527.0856 | 24873.6789 | 24873.6789 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 565731.44 | 280468.936 | #DIV/0! | -101.7%
1ra Quincena
Sub Total | 107201.955 | 35427.9068 | 55282.6978 | 82556.3527 | 280468.9124 | 280468.9124 | 280468.936 | 0% | 8.431e-06%
Porcentaje | 38.22% | 12.63% | 19.71% | 29.44% | 50.85%
Balanceo | 107201.964 | 35427.9098 | 55282.7025 | 82556.3597 | 280468.936
% Ajuste Final | 1.251% | 1.336% | 1.317% | 1.509% | 1.351%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 285262.5276 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151001 | 266.3188 | 106.02 | 161.2181 | 362.1891 | 895.746 | 895.746 | 895.746 | -1.269e-14% | 4.209e-06% | 36500.9793
20151002 | 305.5359 | 103.835 | 171.781 | 245.7699 | 826.9219 | 826.9219 | 826.922 | 0% | 1.202e-05% | 36592.3148
20151003 | 286.8344 | 117.5708 | 152.5731 | 30.8757 | 587.8539 | 587.8539 | 587.854 | 0% | 1.275e-05% | 36540.263
20151004 | 294.4554 | 113.2181 | 104.2372 | 36.9173 | 548.828 | 548.828 | 548.828 | -2.071e-14% | 9.208e-07% | 36523.7555
20151005 | 224.2718 | 115.1696 | 166.1205 | 236.5161 | 742.0779 | 742.0779 | 742.078 | 0% | 8.107e-06% | 36348.2394
20151006 | 209.9906 | 109.1089 | 157.0228 | 441.5287 | 917.6509 | 917.6509 | 917.651 | -1.239e-14% | 1.041e-05% | 38428.9379
20151007 | 217.3599 | 118.9573 | 169.3596 | 427.4351 | 933.112 | 933.112 | 933.112 | 0% | 4.76e-06% | 38512.4598
20151008 | 308.6815 | 115.1182 | 158.2238 | 412.6213 | 994.6449 | 994.6449 | 994.645 | 1.143e-14% | 9.567e-06% | 38400.6691
20151009 | 282.7841 | 119.4465 | 134.2598 | 311.5485 | 848.0389 | 848.0389 | 848.039 | 0% | 1.312e-05% | 38425.7941
20151010 | 313.6168 | 75.3736 | 78.7946 | 60.1279 | 527.913 | 527.913 | 527.913 | 0% | 2.373e-06% | 36623.6148
20151011 | 315.2249 | 12.9707 | 26.312 | 12.8225 | 367.33 | 367.33 | 367.33 | -1.547e-14% | 3.727e-06% | 36759.6857
20151012 | 321.7583 | 46.5868 | 143.188 | 131.615 | 643.148 | 643.148 | 643.148 | -1.768e-14% | 3.602e-06% | 36676.5003
20151013 | 282.7215 | 63.166 | 196.6692 | 193.5032 | 736.0599 | 736.0599 | 736.06 | 0% | 1.523e-05% | 37619.6483
20151014 | 365.9245 | 107.5835 | 248.3087 | 206.7352 | 928.5519 | 928.5519 | 928.552 | 0% | 1.122e-05% | 38350.8784
20151015 | 395.3181 | 116.2 | 241.7283 | 204.4537 | 957.7002 | 957.7002 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151016 | 273.1539 | 99.7556 | 255.2491 | 89.4479 | 717.6065 | 717.6065 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151017 | 277.5609 | 114.2651 | 233.6773 | 12.5817 | 638.0851 | 638.0851 | 0 | -1.782e-14% | #DIV/0! | 37792.4064
20151018 | 337.4967 | 112.4989 | 210.5087 | 13.6546 | 674.1589 | 674.1589 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151019 | 279.4705 | 120.7936 | 214.1911 | 139.4123 | 753.8675 | 753.8675 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151020 | 222.9031 | 114.4761 | 227.1641 | 218.0714 | 782.6147 | 782.6147 | 0 | 1.453e-14% | #DIV/0! | 37792.4064
20151021 | 237.6473 | 111.2618 | 217.8497 | 205.842 | 772.6009 | 772.6009 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151022 | 248.0686 | 104.5244 | 251.2407 | 225.2911 | 829.1248 | 829.1248 | 0 | -1.371e-14% | #DIV/0! | 37792.4064
20151023 | 292.7737 | 109.0913 | 253.1041 | 200.607 | 855.5762 | 855.5762 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151024 | 343.5892 | 87.8556 | 220.791 | 36.4785 | 688.7143 | 688.7143 | 0 | 1.651e-14% | #DIV/0! | 37792.4064
20151025 | 291.5812 | 95.8848 | 143.0075 | 18.2238 | 548.6973 | 548.6973 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151026 | 286.5693 | 106.791 | 196.6802 | 148.8741 | 738.9146 | 738.9146 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37792.4064
20151027 | 345.4973 | 106.6058 | 209.2872 | 221.6699 | 883.0602 | 883.0602 | 0 | 1.287e-14% | #DIV/0! | 37792.4064
20151028 | 381.21 | 105.4346 | 206.7173 | 246.6743 | 940.0362 | 940.0362 | 0 | -1.209e-14% | #DIV/0! | 37792.4064
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37792.4064
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37792.4064
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37792.4064
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21278.6345 | 10497.878 | #DIV/0! | -102.7% | 37573.3758 | 1008.4221
1ra Quincena
Sub Total | 3995.4783 | 1324.1251 | 2068.0683 | 3110.2055 | 10497.8771 | 10497.8771 | 10497.878 | 8.47e-06% | 8.47e-06%
Porcentaje | 38.06% | 12.61% | 19.7% | 29.63% | 100%
Energía Final | 3995.4783 | 1324.1251 | 2068.0683 | 3110.2055 | 5319.6033
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10780.7574 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20151001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 28 | 1 | 1 | 58
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
2a Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-10-30
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-01 | 2015-10-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 19978.6173 | 565731.44 | 20167.8898 | 21278.6345 |  | 28
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-10-01 | 2015-10-31 | 10497.878 | 9949.8888
|  | 10497.878 | 9949.8888
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 50.66% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1008.4221 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-10-30
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-15 | 2015-10-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 10073.9511 | 285262.5276 | 10218.0018 | 10780.7574 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-10-15 | 2015-10-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1008.4221 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
10
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-10-01 |  | FECHA: | 2015-10-30
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-10-01 | 2015-10-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9904.6662 | 280468.9124 | 9949.8879 | 10497.8771 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3785.8013 | 107201.955 | 3786.9143 | 3995.4783 | 38.06% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1251.1247 | 35427.9068 | 1255.0057 | 1324.1251 | 12.61% | 14
UNIFOODS |  |  | 1952.29 | 55282.6978 | 1960.1151 | 2068.0683 | 19.7% | 14
DIPASA |  |  | 2915.4501 | 82556.3527 | 2947.8528 | 3110.2055 | 29.63% | 0
|  | TOTAL> | 9904.6662 | 280468.9124 | 9949.8879 | 10497.8771 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-10-01 | 2015-10-14 | 10497.878 | 9949.8888
|  | 10497.878 | 9949.8888
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -8.47e-06% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -8.47e-06% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1008.4221 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | Monsanto | 1008.4221 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | Chemiplástica | 1008.4221 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | UNIFOODS | 1008.4221 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/10/2015 al 31/10/2015 | DIPASA | 1008.4221 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS