## 1-7
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-01-01 |  |  |  | A: | 2016-01-07
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
1 |  | 01-01/09:00:00 | 1440 | 785.7179 | 55.2414 | 67.2636 | 19.5909 | 50.53 | 1430.8511 | 12868.2197 | 53.8767 | 51.0644
2 |  | 01-02/09:00:00 | 1440 | 775.9591 | 54.5553 | 66.7213 | 19.2896 | 149.6288 | 4237.0171 | 38591.1328 | 161.5734 | 153.1394
3 |  | 01-03/09:00:00 | 1440 | 767.2413 | 53.9424 | 67.6073 | 19.7818 | 133.4406 | 3778.6161 | 33426.3125 | 139.9493 | 132.6441
4 |  | 01-04/09:00:00 | 1440 | 755.4122 | 53.1107 | 65.0061 | 18.3367 | 442.2856 | 12524.1345 | 110368.2578 | 462.0898 | 437.9693
5 |  | 01-05/09:00:00 | 1440 | 716.9649 | 50.4076 | 66.3395 | 19.0775 | 576.7906 | 16332.8926 | 144026.2344 | 603.009 | 571.5327
6 |  | 01-06/09:00:00 | 1440 | 730.7243 | 51.375 | 66.2227 | 19.0126 | 545.2631 | 15440.1341 | 135445.7656 | 567.0843 | 537.4832
7 |  | 01-07/09:00:00 | 1440 | 736.9822 | 51.815 | 65.8768 | 18.8204 | 459.7013 | 13017.2934 | 113853.0547 | 476.68 | 451.7978
|  | PROMEDIO |  | 752.7146 | 52.9211 | 66.4339 | 19.1299
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 2357.64 | 66760.9389 | 588578.9775 | 2464.2625 | 2335.6309
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 8-14
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-01-08 |  |  |  | A: | 2016-01-14
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
8 |  | 01-08/09:00:00 | 1440 | 745.3255 | 52.4016 | 65.8156 | 18.7864 | 436.9565 | 12373.232 | 107592.9766 | 450.4703 | 426.9563
9 |  | 01-09/09:00:00 | 1440 | 761.6036 | 53.546 | 63.0773 | 17.2652 | 242.4659 | 6865.8696 | 59939.3242 | 264.8002 | 237.8545
10 |  | 01-10/09:00:00 | 1440 | 767.2374 | 53.9421 | 66.0106 | 18.8948 | 166.9882 | 4728.5795 | 41200.3125 | 182.37 | 163.4933
11 |  | 01-11/09:00:00 | 1440 | 733.8749 | 51.5965 | 66.0599 | 18.9222 | 443.6314 | 12562.2449 | 109928.125 | 484.4958 | 436.2227
12 |  | 01-12/09:00:00 | 1440 | 688.3698 | 48.3972 | 65.0084 | 18.338 | 547.0688 | 15491.2648 | 135135.6094 | 597.4611 | 536.2524
13 |  | 01-13/09:00:00 | 1440 | 651.559 | 45.8091 | 64.4637 | 18.0354 | 606.1965 | 17165.5746 | 149957.9219 | 662.0352 | 595.0711
14 |  | 01-14/09:00:00 | 1440 | 651.5663 | 45.8097 | 65.179 | 18.4328 | 582.2005 | 16486.0842 | 144148.7656 | 635.8289 | 572.0189
15
|  | PROMEDIO |  | 714.2195 | 50.2146 | 65.0878 | 18.3821
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3025.5078 | 85672.8496 | 747903.0352 | 3277.4616 | 2967.8692
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 15-21
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-01-15 |  |  |  | A: | 2016-01-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
15 |  | 12-22/09:00:00 | 1440 | 749.3563 | 52.685 | 66.1415 | 18.9675 | 288.1708 | 8160.0893 | 121292.1867 | 507.8261 | 481.3182
16 |  | 12-23/09:00:00 | 1440 | 751.8024 | 52.857 | 64.555 | 18.0861 | 126.6241 | 3585.5956 | 118033.4 | 494.1822 | 468.3865
17 |  | 12-24/09:00:00 | 1440 | 724.9821 | 50.9713 | 64.1479 | 17.8599 | 11.0426 | 312.6916 | 123454.6 | 516.8797 | 489.8992
18 |  | 12-25/09:00:00 | 1440 | 732.9153 | 51.5291 | 67.9754 | 19.9863 | 75.8318 | 2147.3177 | 104030.4 | 435.5545 | 412.819
19 |  | 12-26/09:00:00 | 1440 | 696.8061 | 48.9903 | 66.3094 | 19.0608 | 171.34 | 4851.8091 | 119575.3 | 500.6379 | 474.5052
20 |  | 12-27/09:00:00 | 1440 | 672.5889 | 47.2877 | 65.1736 | 18.4298 | 137.9553 | 3906.4595 | 116569.8 | 488.0544 | 462.5786
21 |  | 12-28/09:00:00 | 1440 | 652.9373 | 45.906 | 63.7033 | 17.6129 | 127.9623 | 3623.4893 | 116222.5 | 486.6004 | 461.2004
|  | PROMEDIO |  | 711.6269 | 50.0323 | 65.4294 | 18.5719
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 938.9269 | 26587.4522 | 819178.1867 | 3429.7352 | 3250.7071
|  | OBSERVACIONES: |  | El dia 15 de Diciembre el computador solo contabilizo 1238 min, por lo que se anadio 202 min al volumen del Computador.
Ing. Mateo Guapo Cerca.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 22-28
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-01-22 |  |  |  | A: | 2016-01-28
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
22 |  | 12-22/09:00:00 | 1440 | 749.3563 | 52.685 | 66.1415 | 18.9675 | 288.1708 | 8160.0893 | 71365.02 | 298.7911 | 283.1945
23 |  | 12-23/09:00:00 | 1440 | 751.8024 | 52.857 | 64.555 | 18.0861 | 126.6241 | 3585.5956 | 31717.37 | 132.7943 | 125.8626
24 |  | 12-24/09:00:00 | 1440 | 724.9821 | 50.9713 | 64.1479 | 17.8599 | 11.0426 | 312.6916 | 2838.101 | 11.8826 | 11.2623
25 |  | 12-25/09:00:00 | 1440 | 732.9153 | 51.5291 | 67.9754 | 19.9863 | 75.8318 | 2147.3177 | 19739.48 | 82.6453 | 78.3313
26 |  | 12-26/09:00:00 | 1440 | 696.8061 | 48.9903 | 66.3094 | 19.0608 | 171.34 | 4851.8091 | 44541.76 | 186.4874 | 176.753
27 |  | 12-27/09:00:00 | 1440 | 672.5889 | 47.2877 | 65.1736 | 18.4298 | 137.9553 | 3906.4595 | 35893.7 | 150.2797 | 142.4353
28 |  | 12-28/09:00:00 | 1440 | 652.9373 | 45.906 | 63.7033 | 17.6129 | 127.9623 | 3623.4893 | 33116.61 | 138.6526 | 131.4151
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | PROMEDIO |  | 711.6269 | 50.0323 | 65.4294 | 18.5719
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 938.9269 | 26587.4522 | 239212.041 | 1001.533 | 949.2541
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 29-31
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2016-01-29 |  |  |  | A: | 2016-01-31
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
0
0
29 |  | 12-29/09:00:00 | 1440 | 637.2978 | 44.8065 | 66.71 | 19.2833 | 135.7053 | 3842.7468 | 34010.6289 | 142.3957 | 134.9628
30 |  | 12-30/09:00:00 | 1440 | 653.8972 | 45.9735 | 66.7494 | 19.3052 | 122.2931 | 3462.954 | 30793.4082 | 128.9258 | 122.1961
31 |  | 12-31/09:00:00 | 1440 | 721.2085 | 50.706 | 68.4102 | 20.2279 | 10.0953 | 285.866 | 2546.8149 | 10.663 | 10.1064
0
0
|  | PROMEDIO |  | 670.8012 | 47.162 | 67.2899 | 19.6055
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 268.0936 | 7591.5668 | 67350.8521 | 281.9845 | 267.2653
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## INterconexion
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-01-15 |  |  |  | A: | 2016-01-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del Bajio
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURFP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | ENERGY,ACC |  | ENERGY,ACC | factor energia | error % | suma clientes
|  |  | MINUTOS | PSIA | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | m3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES |  | MMBTU | MMBTU/M3
=
31 |  | 12-31/09:00:00 | 1440 | 721.2085 | 50.706 | 68.4102 | 20.2279 | 10.0953 | 285.866 | 2546.8149 | 10.663 | 0 | 10.1064 | 0.035354 | 100% | 0
30 |  | 12-30/09:00:00 | 1440 | 653.8972 | 45.9735 | 66.7494 | 19.3052 | 122.2931 | 3462.954 | 30793.4082 | 128.9258 | 0 | 122.1961 | 0.035287 | 100% | 0
29 |  | 12-29/09:00:00 | 1440 | 637.2978 | 44.8065 | 66.71 | 19.2833 | 135.7053 | 3842.7468 | 34010.6289 | 142.3957 | 0 | 134.9628 | 0.035121 | 100% | 0
28 |  | 12-28/09:00:00 | 1440 | 652.9373 | 45.906 | 63.7033 | 17.6129 | 127.9623 | 3623.4893 | 33116.61 | 138.6526 | 0 | 131.4151 | 0.036268 | 100% | 0
27 |  | 12-27/09:00:00 | 1440 | 672.5889 | 47.2877 | 65.1736 | 18.4298 | 137.9553 | 3906.4595 | 35893.7 | 150.2797 | 0 | 142.4353 | 0.036461 | 100% | 0
26 |  | 12-26/09:00:00 | 1440 | 696.8061 | 48.9903 | 66.3094 | 19.0608 | 171.34 | 4851.8091 | 44541.76 | 186.4874 | 0 | 176.753 | 0.03643 | 100% | 0
25 |  | 12-25/09:00:00 | 1440 | 732.9153 | 51.5291 | 67.9754 | 19.9863 | 75.8318 | 2147.3177 | 19739.48 | 82.6453 | 0 | 78.3313 | 0.036479 | 100% | 0
24 |  | 12-24/09:00:00 | 1440 | 724.9821 | 50.9713 | 64.1479 | 17.8599 | 11.0426 | 312.6916 | 2838.101 | 11.8826 | 0 | 11.2623 | 0.036017 | 100% | 0
23 |  | 12-23/09:00:00 | 1440 | 751.8024 | 52.857 | 64.555 | 18.0861 | 126.6241 | 3585.5956 | 31717.37 | 132.7943 | 0 | 125.8626 | 0.035102 | 100% | 0
22 |  | 12-22/09:00:00 | 1440 | 749.3563 | 52.685 | 66.1415 | 18.9675 | 288.1708 | 8160.0893 | 71365.02 | 298.7911 | 0 | 283.1945 | 0.034705 | 100% | 0
21 |  | 12-28/09:00:00 | 1440 | 652.9373 | 45.906 | 63.7033 | 17.6129 | 127.9623 | 3623.4893 | 116222.5 | 486.6004 | 0 | 461.2004 | 0.12728 | 100% | 0
20 |  | 12-27/09:00:00 | 1440 | 672.5889 | 47.2877 | 65.1736 | 18.4298 | 137.9553 | 3906.4595 | 116569.8 | 488.0544 | 0 | 462.5786 | 0.11841 | 100% | 0
19 |  | 12-26/09:00:00 | 1440 | 696.8061 | 48.9903 | 66.3094 | 19.0608 | 171.34 | 4851.8091 | 119575.3 | 500.6379 | 0 | 474.5052 | 0.0978 | 100% | 0
18 |  | 12-25/09:00:00 | 1440 | 732.9153 | 51.5291 | 67.9754 | 19.9863 | 75.8318 | 2147.3177 | 104030.4 | 435.5545 | 0 | 412.819 | 0.19225 | 100% | 0
17 |  | 12-24/09:00:00 | 1440 | 724.9821 | 50.9713 | 64.1479 | 17.8599 | 11.0426 | 312.6916 | 123454.6 | 516.8797 | 0 | 489.8992 | 1.5667 | 100% | 0
16 |  | 12-23/09:00:00 | 1440 | 751.8024 | 52.857 | 64.555 | 18.0861 | 126.6241 | 3585.5956 | 118033.4 | 494.1822 | 0 | 468.3865 | 0.13063 | 100% | 0
15 |  | 12-22/09:00:00 | 1440 | 749.3563 | 52.685 | 66.1415 | 18.9675 | 288.1708 | 8160.0893 | 121292.1867 | 507.8261 | 0 | 481.3182 | 0.058984 | 100% | 0
14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15305
13 |  | 01-14/09:00:00 | 1440 | 651.5663 | 45.8097 | 65.179 | 18.4328 | 582.2005 | 16486.0842 | 144148.7656 | 635.8289 | 0 | 572.0189 | 0.034697 | -4.537% | 17234
12 |  | 01-13/09:00:00 | 1440 | 651.559 | 45.8091 | 64.4637 | 18.0354 | 606.1965 | 17165.5746 | 149957.9219 | 662.0352 | 0 | 595.0711 | 0.034667 | 10.91% | 15292
11 |  | 01-12/09:00:00 | 1440 | 688.3698 | 48.3972 | 65.0084 | 18.338 | 547.0688 | 15491.2648 | 135135.6094 | 597.4611 | 0 | 536.2524 | 0.034616 | 20.9% | 12254
10 |  | 01-11/09:00:00 | 1440 | 733.8749 | 51.5965 | 66.0599 | 18.9222 | 443.6314 | 12562.2449 | 109928.125 | 484.4958 | 0 | 436.2227 | 0.034725 | 64.95% | 4403
9 |  | 01-09/09:00:00 | 1440 | 761.6036 | 53.546 | 63.0773 | 17.2652 | 242.4659 | 6865.8696 | 59939.3242 | 264.8002 | 0 | 237.8545 | 0.034643 | -7.532% | 7383
8 |  | 01-08/09:00:00 | 1440 | 745.3255 | 52.4016 | 65.8156 | 18.7864 | 436.9565 | 12373.232 | 107592.9766 | 450.4703 | 0 | 426.9563 | 0.034506 | 6.257% | 11599
7 |  | 01-07/09:00:00 | 1440 | 736.9822 | 51.815 | 65.8768 | 18.8204 | 459.7013 | 13017.2934 | 113853.0547 | 476.68 | 0 | 451.7978 | 0.034708 | -9.055% | 14196
6 |  | 01-06/09:00:00 | 1440 | 730.7243 | 51.375 | 66.2227 | 19.0126 | 545.2631 | 15440.1341 | 135445.7656 | 567.0843 | 0 | 537.4832 | 0.034811 | 9.321% | 14001
5 |  | 01-05/09:00:00 | 1440 | 716.9649 | 50.4076 | 66.3395 | 19.0775 | 576.7906 | 16332.8926 | 144026.2344 | 603.009 | 0 | 571.5327 | 0.034993 | 13.41% | 14142
4 |  | 01-04/09:00:00 | 1440 | 755.4122 | 53.1107 | 65.0061 | 18.3367 | 442.2856 | 12524.1345 | 110368.2578 | 462.0898 | 0 | 437.9693 | 0.03497 | 28.31% | 8979
3 |  | 01-03/09:00:00 | 1440 | 767.2413 | 53.9424 | 67.6073 | 19.7818 | 133.4406 | 3778.6161 | 33426.3125 | 139.9493 | 0 | 132.6441 | 0.035104 | -9.088% | 4122
2 |  | 01-02/09:00:00 | 1440 | 775.9591 | 54.5553 | 66.7213 | 19.2896 | 149.6288 | 4237.0171 | 110368.2578 | 161.5734 | 0 | 153.1394 | 0.036143 | -97.71% | 8377
1 |  | 01-01/09:00:00 | 1440 | 785.7179 | 55.2414 | 67.2636 | 19.5909 | 50.53 | 1430.8511 | 144026.2344 | 53.8767 | 0 | 51.0644 | 0.035688 | -708.4% | 11567
|  | PROMEDIO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 158854
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## Unifoods
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-01-01 |  | A: | 2016-01-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-01-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-01-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-01-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-01-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-01-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-01-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-01-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-01-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-01-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-01-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-01-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-01-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-01-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2016-01-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-01-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-01-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2016-01-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 109.0531 | 3091 | #REF! | 1320066
13 |  | 2016-01-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 118.1203 | 3348 | 116.1658 | 1316975
12 |  | 2016-01-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 98.7158 | 2798 | 96.997 | 1313627
11 |  | 2016-01-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.9947 | 3061 | 105.9609 | 1310829
10 |  | 2016-01-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 63.4702 | 1799 | 62.4701 | 1307768
9 |  | 2016-01-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 100.6915 | 2854 | 98.8712 | 1305969
8 |  | 2016-01-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.536 | 3048 | 105.1756 | 1303115
7 |  | 2016-01-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 104.5371 | 2963 | 102.8384 | 1300067
6 |  | 2016-01-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 105.1722 | 2981 | 103.771 | 1297104
5 |  | 2016-01-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 106.3717 | 3015 | 105.5031 | 1294123
4 |  | 2016-01-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.0773 | 3035 | 106.134 | 1291108
3 |  | 2016-01-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 53.0977 | 1505 | 52.8313 | 1288073
2 |  | 2016-01-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 61.9179 | 1755 | 63.4313 | 1286568
1 |  | 2016-01-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.503 | 2877 | 102.6747 | 1284813
|  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1281936
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 1345.2584 | 38130 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Chemiplastica
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-01-01 |  | A: | 2016-01-31
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Chemiplastica
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. | 90.57 | 20.5 | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-01-31 | 9:00:00 a.m. | 90.395 | 20.6 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-01-30 | 9:00:00 a.m. | 90.435 | 20.1 | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-01-29 | 9:00:00 a.m. | 90.547 | 20 | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-01-28 | 9:00:00 a.m. | 90.831 | 20.9 | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-01-27 | 9:00:00 a.m. | 90.687 | 20.3 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-01-26 | 9:00:00 a.m. | 90.554 | 20.1 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-01-25 | 9:00:00 a.m. | 90.434 | 19.1 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-01-24 | 9:00:00 a.m. | 90.293 | 20.6 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-01-23 | 9:00:00 a.m. | 90.155 | 20.9 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-01-22 | 9:00:00 a.m. | 90.38 | 21.1 | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-01-21 | 9:00:00 a.m. | 90.605 | 22.6 | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-01-20 | 9:00:00 a.m. | 90.366 | 20.5 | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-01-19 | 9:00:00 a.m. | 90.248 | 20 | 0 |  | 0
17 |  | 2016-01-18 | 9:00:00 a.m. | 90.059 | 21 | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-01-17 | 9:00:00 a.m. | 90.066 | 20.7 | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-01-16 | 9:00:00 a.m. | 90.087 | 20.7 | 0 |  | 0
14 |  | 2016-01-15 | 9:00:00 a.m. | 90.372 | 20.5 | 102.6672 | 2910 | #REF! | 4264958
13 |  | 2016-01-14 | 9:00:00 a.m. | 90.667 | 20.9 | 107.5713 | 3049 | 105.7914 | 4262048
12 |  | 2016-01-13 | 9:00:00 a.m. | 90.7 | 20 | 102.7731 | 2913 | 100.9836 | 4258999
11 |  | 2016-01-12 | 9:00:00 a.m. | 90.49 | 19.3 | 76.4889 | 2168 | 75.0484 | 4256086
10 |  | 2016-01-11 | 9:00:00 a.m. | 90.074 | 20.4 | 23.6029 | 669 | 23.231 | 4253918
9 |  | 2016-01-10 | 9:00:00 a.m. | 89.859 | 20.2 | 61.4239 | 1741 | 60.3135 | 4253249
8 |  | 2016-01-09 | 9:00:00 a.m. | 90.001 | 20.4 | 52.1804 | 1479 | 51.035 | 4251508
7 |  | 2016-01-08 | 9:00:00 a.m. | 90.084 | 20.4 | 63.7878 | 1808 | 62.7512 | 4250029
6 |  | 2016-01-07 | 9:00:00 a.m. | 91.243 | 20.8 | 55.0734 | 1561 | 54.3396 | 4248221
5 |  | 2016-01-06 | 9:00:00 a.m. | 91.02 | 19.6 | 76.5241 | 2169 | 75.8993 | 4246660
4 |  | 2016-01-05 | 9:00:00 a.m. | 90.23 | 19.4 | 93.8118 | 2659 | 92.9853 | 4244491
3 |  | 2016-01-04 | 9:00:00 a.m. | 90.019 | 19.7 | 11.6427 | 330 | 11.5843 | 4241832
2 |  | 2016-01-03 | 9:00:00 a.m. | 89.954 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 4241502
1 |  | 2016-01-02 | 9:00:00 a.m. | 84.744 | 18.5 | 77.0181 | 2183 | 77.9071 | 4241502
|  | 2016-01-01 | [6 empty] | 4239319
|  | PROMEDIO |  | 90.3698 | 20.475
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 904.5655 | 25639 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | 6.3536
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA revisa
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Monsanto
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-01-01 |  | A: | 2016-01-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-01-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-01-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-01-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-01-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-01-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-01-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-01-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-01-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-01-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-01-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-01-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-01-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-01-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2016-01-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-01-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-01-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2016-01-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 10.055 | 285 | #REF! | 9390001
13 |  | 2016-01-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.6018 | 754 | 26.1616 | 9389716
12 |  | 2016-01-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 14.6768 | 416 | 14.4213 | 9388962
11 |  | 2016-01-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
10 |  | 2016-01-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
9 |  | 2016-01-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 2.0463 | 58 | 2.0093 | 9388546
8 |  | 2016-01-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 6.5975 | 187 | 6.4527 | 9388488
7 |  | 2016-01-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 29.6712 | 841 | 29.189 | 9388301
6 |  | 2016-01-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 31.6822 | 898 | 31.2601 | 9387460
5 |  | 2016-01-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 7.9735 | 226 | 7.9084 | 9386562
4 |  | 2016-01-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
3 |  | 2016-01-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
2 |  | 2016-01-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
1 |  | 2016-01-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9386336
|  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 9386336
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 129.3043 | 3665 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Dipasa
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2016-01-01 |  | A: | 2016-01-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2016-02-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2016-01-31 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2016-01-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2016-01-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2016-01-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2016-01-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2016-01-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2016-01-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2016-01-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2016-01-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2016-01-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2016-01-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2016-01-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2016-01-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2016-01-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2016-01-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2016-01-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2016-01-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 318.1979 | 9019 | #REF! | 2031931
13 |  | 2016-01-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 355.7367 | 10083 | 349.8506 | 2022912
12 |  | 2016-01-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 323.3489 | 9165 | 317.7189 | 2012829
11 |  | 2016-01-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 247.8479 | 7025 | 243.1805 | 2003664
10 |  | 2016-01-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 68.2684 | 1935 | 67.1927 | 1996639
9 |  | 2016-01-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 96.3167 | 2730 | 94.5754 | 1994704
8 |  | 2016-01-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 242.9086 | 6885 | 237.5769 | 1991974
7 |  | 2016-01-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.8507 | 8584 | 297.9293 | 1985089
6 |  | 2016-01-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.0393 | 8561 | 298.0151 | 1976505
5 |  | 2016-01-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 308.0723 | 8732 | 305.5566 | 1967944
4 |  | 2016-01-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 115.8976 | 3285 | 114.8765 | 1959212
3 |  | 2016-01-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 80.6873 | 2287 | 80.2826 | 1955927
2 |  | 2016-01-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 233.6297 | 6622 | 239.3404 | 1953640
1 |  | 2016-01-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 229.5724 | 6507 | 232.2225 | 1947018
|  | 2016-01-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1940511
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 3225.3744 | 91420 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1