## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20160101 | 9:00 | 1440 |  | 785.7179 | 67.2636 | 0.59782 |  | 50.53 | 12868.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430.8507 | 50530.022 | 0 | 0 | 0 | 50.53002 |  |  |  | 50.53 | 50.53 | 1
11044-01 | 20160102 | 9:00 | 1440 |  | 775.9591 | 66.7213 | 0.59967 |  | 149.6288 | 38591.1328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4237.0162 | 149628.83 | 0 | 0 | 0 | 149.6288 |  |  |  | 149.6288 | 149.6288 | 2
11044-01 | 20160103 | 9:00 | 1440 |  | 767.2413 | 67.6073 | 0.59265 |  | 133.4406 | 33426.3125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3778.6153 | 133440.552 | 0 | 0 | 0 | 133.4405 |  |  |  | 133.4405 | 133.4405 | 3
11044-01 | 20160104 | 9:00 | 1440 |  | 755.4122 | 65.0061 | 0.591 |  | 442.2856 | 110368.2578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12524.1318 | 442285.583 | 0 | 0 | 0 | 442.2855 |  |  |  | 442.2855 | 442.2855 | 4
11044-01 | 20160105 | 9:00 | 1440 |  | 716.9649 | 66.3395 | 0.59249 |  | 576.7906 | 144026.2344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16332.8891 | 576790.588 | 0 | 0 | 0 | 576.7905 |  |  |  | 576.7905 | 576.7905 | 5
11044-01 | 20160106 | 9:00 | 1440 |  | 730.7243 | 66.2227 | 0.5893 |  | 545.2631 | 135445.7656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15440.1308 | 545263.123 | 0 | 0 | 0 | 545.2631 |  |  |  | 545.2631 | 545.2631 | 6
11044-01 | 20160107 | 9:00 | 1440 |  | 736.9822 | 65.8768 | 0.59025 |  | 459.7013 | 113853.0547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13017.2907 | 459701.324 | 0 | 0 | 0 | 459.7013 |  |  |  | 459.7013 | 459.7013 | 7
11044-01 | 20160108 | 9:00 | 1440 |  | 745.3255 | 65.8156 | 0.59329 |  | 436.9565 | 107592.9766 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12373.2294 | 436956.512 | 0 | 0 | 0 | 436.9565 |  |  |  | 436.9565 | 436.9565 | 8
11044-01 | 20160109 | 9:00 | 1440 |  | 761.6036 | 63.0773 | 0.59446 |  | 242.4659 | 59939.3242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6865.8681 | 242465.866 | 0 | 0 | 0 | 242.4658 |  |  |  | 242.4658 | 242.4658 | 9
11044-01 | 20160110 | 9:00 | 1440 |  | 767.2374 | 66.0106 | 0.59425 |  | 166.9882 | 41200.3125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4728.5785 | 166988.19 | 0 | 0 | 0 | 166.9881 |  |  |  | 166.9881 | 166.9881 | 10
11044-01 | 20160111 | 9:00 | 1440 |  | 733.8749 | 66.0599 | 0.59407 |  | 443.6314 | 109928.125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12562.2422 | 443631.439 | 0 | 0 | 0 | 443.6314 |  |  |  | 443.6314 | 443.6314 | 11
11044-01 | 20160112 | 9:00 | 1440 |  | 688.3698 | 65.0084 | 0.59517 |  | 547.0688 | 135135.6094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15491.2615 | 547068.787 | 0 | 0 | 0 | 547.0687 |  |  |  | 547.0687 | 547.0687 | 12
11044-01 | 20160113 | 9:00 | 1440 |  | 651.559 | 64.4637 | 0.59182 |  | 606.1965 | 149957.9219 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17165.5709 | 606196.472 | 0 | 0 | 0 | 606.1964 |  |  |  | 606.1964 | 606.1964 | 13
11044-01 | 20160114 | 9:00 | 1440 |  | 651.5663 | 65.179 | 0.58984 |  | 582.2005 | 144148.7656 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16486.0807 | 582200.5 | 0 | 0 | 0 | 582.2005 |  |  |  | 582.2005 | 582.2005 | 14
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 152433.7559 | 5383147.788 | 0 | 0 | 0
días | 14 |  |  | Máximo | 785.7179 | 67.6073 |  | Mcft | 5332.6178 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 5383.1471 | total
|  |  |  | Promedio | 733.467 | 65.7608 |  | Km3 | 151.0029 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 14 |  |  | 100.9% | Error
|  |  |  | Mínimo | 651.559 | 63.0773
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 806.8137 | 72.3369
|  |  |  | min | 660.1203 | 59.1848
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 | 177 | 1 | 904449 | 286305 | -618144 |  | -904449 | 0 | 904449
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 392260 | 0 | -392260
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 | 177 | 1 | 392260 | 286305 | -105955 |  | -392260 | 0 | 392260
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286305 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | -286305 | -286305 | 100%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 390864 | 0 | -390864
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 0 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 2216138 | total |  |  | 618144 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 0 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 11 | [6 empty] | -215.9% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 763207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 319 | 11265.3797 | 0 | 0 | 0 | 763207 | 205 | 1 | 239325 | 763207 | 523882 |  | 2177 | 319 | -1858 | -582.4%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 763526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 1933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 68263.2571 | 0 | 0 | 0 | 763526 | 205 | 2 | 241502 | 763526 | 522024 |  | 0 | 1933 | 1933 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 765459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 94925.833 | 0 | 0 | 0 | 765459 | 205 | 3 | 241502 | 765459 | 523957 |  | 333 | 2688 | 2355 | 87.61%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 768147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 3063 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 108168.8342 | 0 | 0 | 0 | 768147 | 205 | 4 | 241835 | 768147 | 526312 |  | 2663 | 3063 | 400 | 13.06%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 771210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 2666 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 94148.9102 | 0 | 0 | 0 | 771210 | 205 | 5 | 244498 | 771210 | 526712 |  | 2166 | 2666 | 500 | 18.75%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 773876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 2616 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 92383.1767 | 0 | 0 | 0 | 773876 | 205 | 6 | 246664 | 773876 | 527212 |  | 1559 | 2616 | 1057 | 40.41%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 776492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 96620.9371 | 0 | 0 | 0 | 776492 | 205 | 7 | 248223 | 776492 | 528269 |  | 1806 | 2736 | 930 | 33.99%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 779228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 2733 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 96514.9931 | 0 | 0 | 0 | 779228 | 205 | 8 | 250029 | 779228 | 529199 |  | 1484 | 2733 | 1249 | 45.7%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 781961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 1923 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 67910.1104 | 0 | 0 | 0 | 781961 | 205 | 9 | 251513 | 781961 | 530448 |  | 1740 | 1923 | 183 | 9.516%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 783884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 10 | 0 | 0 | 0 | 441 | 15573.7695 | 0 | 0 | 0 | 783884 | 205 | 10 | 253253 | 783884 | 530631 |  | 670 | 441 | -229 | -51.93%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 784325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 2761 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 97503.8039 | 0 | 0 | 0 | 784325 | 205 | 11 | 253923 | 784325 | 530402 |  | 2170 | 2761 | 591 | 21.41%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 787086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 2505 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 88463.2483 | 0 | 0 | 0 | 787086 | 205 | 12 | 256093 | 787086 | 530993 |  | 2914 | 2505 | -409 | -16.33%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 789591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 2838 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 100223.0335 | 0 | 0 | 0 | 789591 | 205 | 13 | 259007 | 789591 | 530584 |  | 3050 | 2838 | -212 | -7.47%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 792429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 2682 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 94713.9449 | 0 | 0 | 0 | 792429 | 205 | 14 | 262057 | 792429 | 530372 |  | 2910 | 2682 | -228 | -8.501%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 795111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -795111 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795111 | 205 | 15 | 264967 | 795111 | 530144 |  | -98515 | -795111 | -696596 | 87.61%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 16 | 166452 | 0 | -166452 |  | 323 | 0 | -323
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 17 | 166775 | 0 | -166775 |  | 1501 | 0 | -1501
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 18 | 168276 | 0 | -168276 |  | 1730 | 0 | -1730
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 19 | 170006 | 0 | -170006 |  | 124679 | 0 | -124679
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 1 | 294685 | 0 | -294685 |  | -121185 | 0 | 121185
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 21 | 173500 | 0 | -173500 |  | 1836 | 0 | -1836
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 22 | 175336 | 0 | -175336 |  | 541 | 0 | -541
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 23 | 175877 | 0 | -175877 |  | 2972 | 0 | -2972
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 24 | 178849 | 0 | -178849 |  | 1807 | 0 | -1807
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 25 | 180656 | 0 | -180656 |  | 1763 | 0 | -1763
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 26 | 182419 | 0 | -182419 |  | 1756 | 0 | -1756
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 27 | 184175 | 0 | -184175 |  | -160352 | 0 | 160352
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 28 | 23823 | 0 | -23823 |  | 466 | 0 | -466
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 29 | 24289 | 0 | -24289 |  | 269996 | 0 | -269996
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 31904 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 31904 | 1126679.2317 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 5067453 | total |  |  | -550461 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 1126679.2317 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -17 | [6 empty] | 72.12% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 95256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 43119.2121 | 0 | 0 | 0 | 95256 | 334 | 1 | 281951 | 95256 | -186695 |  | 2869 | 1221 | -1648 | -135%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 96477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 78433.8821 | 0 | 0 | 0 | 96477 | 334 | 2 | 284820 | 96477 | -188343 |  | 1756 | 2221 | 465 | 20.94%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 98698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 1087 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 38387.0463 | 0 | 0 | 0 | 98698 | 334 | 3 | 286576 | 98698 | -187878 |  | 1504 | 1087 | -417 | -38.36%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 99785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 2732 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 96479.6784 | 0 | 0 | 0 | 99785 | 334 | 4 | 288080 | 99785 | -188295 |  | 3035 | 2732 | -303 | -11.09%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 102517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 3557 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 125614.2812 | 0 | 0 | 0 | 102517 | 334 | 5 | 291115 | 102517 | -188598 |  | 3008 | 3557 | 549 | 15.43%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 106074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 3128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 110464.2878 | 0 | 0 | 0 | 106074 | 334 | 6 | 294123 | 106074 | -188049 |  | 2988 | 3128 | 140 | 4.476%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 109202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 3095 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 109298.9036 | 0 | 0 | 0 | 109202 | 334 | 7 | 297111 | 109202 | -187909 |  | 2963 | 3095 | 132 | 4.265%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 112297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 3491 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 123283.513 | 0 | 0 | 0 | 112297 | 334 | 8 | 300074 | 112297 | -187777 |  | 3055 | 3491 | 436 | 12.49%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 115788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 1641 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 57951.3735 | 0 | 0 | 0 | 115788 | 334 | 9 | 303129 | 115788 | -187341 |  | 2840 | 1641 | -1199 | -73.07%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 117429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 1634 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 57704.1708 | 0 | 0 | 0 | 117429 | 334 | 10 | 305969 | 117429 | -188540 |  | 1806 | 1634 | -172 | -10.53%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 119063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 3047 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 107603.7995 | 0 | 0 | 0 | 119063 | 334 | 11 | 307775 | 119063 | -188712 |  | 3054 | 3047 | -7 | -0.2297%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 122110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 117915.6831 | 0 | 0 | 0 | 122110 | 334 | 12 | 310829 | 122110 | -188719 |  | 2806 | 3339 | 533 | 15.96%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 125449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 3995 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 141082.1067 | 0 | 0 | 0 | 125449 | 334 | 13 | 313635 | 125449 | -188186 |  | 3340 | 3995 | 655 | 16.4%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 129444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 3924 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 138574.7651 | 0 | 0 | 0 | 129444 | 334 | 14 | 316975 | 129444 | -187531 |  | 3099 | 3924 | 825 | 21.02%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 133368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133368 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133368 | 334 | 15 | 320074 | 133368 | -186706 |  | -177957 | -133368 | 44589 | -33.43%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 16 | 142117 | 0 | -142117 |  | 2368 | 0 | -2368
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 17 | 144485 | 0 | -144485 |  | 3378 | 0 | -3378
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 18 | 147863 | 0 | -147863 |  | 3226 | 0 | -3226
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 19 | 151089 | 0 | -151089 |  | 219444 | 0 | -219444
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 1 | 370533 | 0 | -370533 |  | -212777 | 0 | 212777
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 21 | 157756 | 0 | -157756 |  | 3001 | 0 | -3001
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 22 | 160757 | 0 | -160757 |  | 2348 | 0 | -2348
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 23 | 163105 | 0 | -163105 |  | 3059 | 0 | -3059
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 24 | 166164 | 0 | -166164 |  | 3356 | 0 | -3356
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 25 | 169520 | 0 | -169520 |  | 3464 | 0 | -3464
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 26 | 172984 | 0 | -172984 |  | 3797 | 0 | -3797
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 27 | 176781 | 0 | -176781 |  | 740153 | 0 | -740153
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 28 | 916934 | 0 | -916934 |  | 1800 | 0 | -1800
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 29 | 918734 | 0 | -918734 |  | -553254 | 0 | 553254
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 38112 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 38112 | 1345912.703 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -7512113 | total |  |  | -738157 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 1345912.703 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -17 | [6 empty] | 774.9% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 1 | 940503 | 385201 | -555302 |  | 6508 | 0 | -6508
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 2 | 947011 | 385201 | -561810 |  | 6621 | 0 | -6621
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2789.8589 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 3 | 953632 | 385201 | -568431 |  | 2295 | 79 | -2216 | -2805%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 385280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 6652 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 234913.1848 | 0 | 0 | 0 | 385280 | 335 | 4 | 955927 | 385280 | -570647 |  | 3278 | 6652 | 3374 | 50.72%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 391932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 9958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 351663.4839 | 0 | 0 | 0 | 391932 | 335 | 5 | 959205 | 391932 | -567273 |  | 8731 | 9958 | 1227 | 12.32%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 401890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 9520 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 336195.6584 | 0 | 0 | 0 | 401890 | 335 | 6 | 967936 | 401890 | -566046 |  | 8562 | 9520 | 958 | 10.06%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 411410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7102 | 7102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7102 | 250804.7863 | 0 | 0 | 0 | 411410 | 335 | 7 | 976498 | 411410 | -565088 |  | 8577 | 7102 | -1475 | -20.77%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 418512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045 | 6045 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6045 | 213477.1802 | 0 | 0 | 0 | 418512 | 335 | 8 | 985075 | 418512 | -566563 |  | 6892 | 6045 | -847 | -14.01%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 424557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 3236 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 114278.2721 | 0 | 0 | 0 | 424557 | 335 | 9 | 991967 | 424557 | -567410 |  | 2730 | 3236 | 506 | 15.64%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 427793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 2708 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 95632.1264 | 0 | 0 | 0 | 427793 | 335 | 10 | 994697 | 427793 | -566904 |  | 1935 | 2708 | 773 | 28.55%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 430501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674 | 6674 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6674 | 235690.1076 | 0 | 0 | 0 | 430501 | 335 | 11 | 996632 | 430501 | -566131 |  | -992976 | 6674 | 999650 | 14978%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 437175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525 | 9525 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9525 | 336372.2317 | 0 | 0 | 0 | 437175 | 335 | 12 | 3656 | 437175 | 433519 |  | 9158 | 9525 | 367 | 3.853%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 446700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121 | 10121 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10121 | 357419.7751 | 0 | 0 | 0 | 446700 | 335 | 13 | 12814 | 446700 | 433886 |  | 10083 | 10121 | 38 | 0.3755%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 456821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 | 9721 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9721 | 343293.9071 | 0 | 0 | 0 | 456821 | 335 | 14 | 22897 | 456821 | 433924 |  | -22897 | 9721 | 32618 | 335.5%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 466542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466542 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466542 |  |  |  | 466542 | 466542 |  | 0 | -466542 | -466542 | 100%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 700417 | 0 | -700417
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 23 | 700417 | 0 | -700417 |  | 6409 | 0 | -6409
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 24 | 706826 | 0 | -706826 |  | 7368 | 0 | -7368
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 25 | 714194 | 0 | -714194 |  | 9779 | 0 | -9779
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 26 | 723973 | 0 | -723973 |  | 8965 | 0 | -8965
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 27 | 732938 | 0 | -732938 |  | -732938 | 0 | 732938
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 81341 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 81341 | 2872530.5725 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -8032082 | total |  |  | 555302 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 2872530.5725 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -4 | [6 empty] | -144.2% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160101 | 0 | 319 | 1221 | 0 | 1540 | 1430.8507 | 0 | -7.628% | #DIV/0!
20160102 | 0 | 1933 | 2221 | 0 | 4154 | 4237.0162 | 0 | 1.959% | #DIV/0!
20160103 | 0 | 2688 | 1087 | 79 | 3854 | 3778.6153 | 0 | -1.995% | #DIV/0!
20160104 | 0 | 3063 | 2732 | 6652 | 12447 | 12524.1318 | 0 | 0.6159% | #DIV/0!
20160105 | 0 | 2666 | 3557 | 9958 | 16181 | 16332.8891 | 0 | 0.93% | #DIV/0!
20160106 | 0 | 2616 | 3128 | 9520 | 15264 | 15440.1308 | 0 | 1.141% | #DIV/0!
20160107 | 0 | 2736 | 3095 | 7102 | 12933 | 13017.2907 | 0 | 0.6475% | #DIV/0!
20160108 | 0 | 2733 | 3491 | 6045 | 12269 | 12373.2294 | 0 | 0.8424% | #DIV/0!
20160109 | 0 | 1923 | 1641 | 3236 | 6800 | 6865.8681 | 0 | 0.9594% | #DIV/0!
20160110 | 0 | 441 | 1634 | 2708 | 4783 | 4728.5785 | 0 | -1.151% | #DIV/0!
20160111 | 0 | 2761 | 3047 | 6674 | 12482 | 12562.2422 | 0 | 0.6388% | #DIV/0!
20160112 | 0 | 2505 | 3339 | 9525 | 15369 | 15491.2615 | 0 | 0.7892% | #DIV/0!
20160113 | 0 | 2838 | 3995 | 10121 | 16954 | 17165.5709 | 0 | 1.233% | #DIV/0!
20160114 | 0 | 2682 | 3924 | 9721 | 16327 | 16486.0807 | 0 | 0.9649% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 0 | 31904 | 38112 | 81341 | 151357 | 152433.7559 | 0 | 0.7064% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 31904 | 38112 | 81341 | 151357 | 152433.7559 | 0 | 0.7064% | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 21.08% | 25.18% | 53.74% | 21.08% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20160101 | 50.53 | 1430.8507 | 67.2636 | 19.59 | 785.7179 | 55.2544 | 0.59782 |  |  |  | 1430.8507 | 19.59 | 55.2544 | #DIV/0!
20160102 | 149.6288 | 4237.0162 | 66.7213 | 19.29 | 775.9591 | 54.5682 | 0.59967 |  |  |  | 4237.0162 | 19.29 | 54.5682 | #DIV/0!
20160103 | 133.4406 | 3778.6153 | 67.6073 | 19.78 | 767.2413 | 53.9551 | 0.59265 |  |  |  | 3778.6153 | 19.78 | 53.9551 | #DIV/0!
20160104 | 442.2856 | 12524.1318 | 65.0061 | 18.34 | 755.4122 | 53.1232 | 0.591 |  |  |  | 12524.1318 | 18.34 | 53.1232 | #DIV/0!
20160105 | 576.7906 | 16332.8891 | 66.3395 | 19.08 | 716.9649 | 50.4195 | 0.59249 |  |  |  | 16332.8891 | 19.08 | 50.4195 | #DIV/0!
20160106 | 545.2631 | 15440.1308 | 66.2227 | 19.01 | 730.7243 | 51.3871 | 0.5893 |  |  |  | 15440.1308 | 19.01 | 51.3871 | #DIV/0!
20160107 | 459.7013 | 13017.2907 | 65.8768 | 18.82 | 736.9822 | 51.8272 | 0.59025 |  |  |  | 13017.2907 | 18.82 | 51.8272 | #DIV/0!
20160108 | 436.9565 | 12373.2294 | 65.8156 | 18.79 | 745.3255 | 52.4139 | 0.59329 |  |  |  | 12373.2294 | 18.79 | 52.4139 | #DIV/0!
20160109 | 242.4659 | 6865.8681 | 63.0773 | 17.27 | 761.6036 | 53.5586 | 0.59446 |  |  |  | 6865.8681 | 17.27 | 53.5586 | #DIV/0!
20160110 | 166.9882 | 4728.5785 | 66.0106 | 18.89 | 767.2374 | 53.9548 | 0.59425 |  |  |  | 4728.5785 | 18.89 | 53.9548 | #DIV/0!
20160111 | 443.6314 | 12562.2422 | 66.0599 | 18.92 | 733.8749 | 51.6086 | 0.59407 |  |  |  | 12562.2422 | 18.92 | 51.6086 | #DIV/0!
20160112 | 547.0688 | 15491.2615 | 65.0084 | 18.34 | 688.3698 | 48.4086 | 0.59517 |  |  |  | 15491.2615 | 18.34 | 48.4086 | #DIV/0!
20160113 | 606.1965 | 17165.5709 | 64.4637 | 18.04 | 651.559 | 45.8199 | 0.59182 |  |  |  | 17165.5709 | 18.04 | 45.8199 | #DIV/0!
20160114 | 582.2005 | 16486.0807 | 65.179 | 18.43 | 651.5663 | 45.8204 | 0.58984 |  |  |  | 16486.0807 | 18.43 | 45.8204 | #DIV/0! |  |  | 0
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 2357.64 | 66760.9246 | 66.4339 | 19.13 | 752.7146 | 52.9335 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 66760.9246 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 3025.5078 | 85672.8313 | 65.0878 | 18.3829 | 714.2195 | 52.5277 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85672.8313 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 85672.8313 | 12238.9759
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3835 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3835 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1671 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 152433.7559; 8: 0; (2-8): 152433.7559 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 152433.7559; 8: 0; (2-8): 152433.7559 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 10888.1254; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160101 | 0 | 296.3905 | 1134.4602 | 0 | 1430.8507 | 1430.8507 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160102 | 0 | 1971.6303 | 2265.3859 | 0 | 4237.0162 | 4237.0162 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160103 | 0 | 2635.4224 | 1065.7381 | 77.4548 | 3778.6153 | 3778.6153 | 0 | 1.203e-14% | #DIV/0!
20160104 | 0 | 3081.9809 | 2748.9297 | 6693.2213 | 12524.1318 | 12524.1318 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160105 | 0 | 2691.0254 | 3590.3891 | 10051.4745 | 16332.8891 | 16332.8891 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160106 | 0 | 2646.1859 | 3164.0939 | 9629.851 | 15440.1308 | 15440.1308 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160107 | 0 | 2753.8318 | 3115.1716 | 7148.2872 | 13017.2907 | 13017.2907 | 0 | 1.397e-14% | #DIV/0!
20160108 | 0 | 2756.2178 | 3520.6572 | 6096.3544 | 12373.2294 | 12373.2294 | 0 | -1.47e-14% | #DIV/0!
20160109 | 0 | 1941.6271 | 1656.8955 | 3267.3455 | 6865.8681 | 6865.8681 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160110 | 0 | 435.9823 | 1615.4082 | 2677.1881 | 4728.5785 | 4728.5785 | 0 | 1.923e-14% | #DIV/0!
20160111 | 0 | 2778.7495 | 3066.5881 | 6716.9047 | 12562.2422 | 12562.2422 | 0 | -1.448e-14% | #DIV/0!
20160112 | 0 | 2524.9275 | 3365.562 | 9600.772 | 15491.2615 | 15491.2615 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160113 | 0 | 2873.4157 | 4044.8541 | 10247.3011 | 17165.5709 | 17165.5709 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160114 | 0 | 2708.1318 | 3962.2332 | 9815.7157 | 16486.0807 | 16486.0807 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 152433.7559 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 32095.5189 | 38316.3668 | 82021.8702 | 152433.7559 | 152433.7559 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 21.06% | 25.14% | 53.81% | 21.06%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste Final | #DIV/0! | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20160114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20160101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20160102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20160103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160114 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 14 | 1 | 1 | 16
1er Quincena | 0 | 14 | 14 | 12 | 40
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-01-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-01 | 2016-01-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5383.1473 | 152433.7559 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-01-01 | 2016-01-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-01-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-15 | 2016-01-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-01-15 | 2016-01-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
1
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-01-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-01 | 2016-01-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5383.1473 | 152433.7559 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1133.4426 | 32095.5189 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | 1353.1297 | 38316.3668 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | 2896.575 | 82021.8702 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 5383.1473 | 152433.7559 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-01-01 | 2016-01-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS