## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20160101 | 9:00 | 1440 |  | 785.7179 | 67.2636 | 0.59782 |  | 50.53 | 12868.2197 | 0 | 1 | 9012.9941 | 37735.6038 | 1012.7859 | 1430.8507 | 50530.022 | 12.8962 | 53.994 | 51.1761 | 50.53002 |  |  |  | 50.53 | 50.53 | 1
11044-01 | 20160102 | 9:00 | 1440 |  | 775.9591 | 66.7213 | 0.59967 |  | 149.6288 | 38591.1328 | 0 | 2 | 9066.6962 | 37960.4438 | 1018.8204 | 4237.0162 | 149628.83 | 38.4157 | 160.839 | 152.4449 | 149.6288 |  |  |  | 149.6288 | 149.6288 | 2
11044-01 | 20160103 | 9:00 | 1440 |  | 767.2413 | 67.6073 | 0.59265 |  | 133.4406 | 33426.3125 | 0 | 3 | 8843.5668 | 37026.2453 | 993.7474 | 3778.6153 | 133440.552 | 33.4164 | 139.9079 | 132.6062 | 133.4405 |  |  |  | 133.4405 | 133.4405 | 3
11044-01 | 20160104 | 9:00 | 1440 |  | 755.4122 | 65.0061 | 0.591 |  | 442.2856 | 110368.2578 | 0 | 4 | 8780.697 | 36763.0224 | 986.6828 | 12524.1318 | 442285.583 | 109.9706 | 460.4249 | 436.3956 | 442.2855 |  |  |  | 442.2855 | 442.2855 | 4
11044-01 | 20160105 | 9:00 | 1440 |  | 716.9649 | 66.3395 | 0.59249 |  | 576.7906 | 144026.2344 | 0 | 5 | 8792.2287 | 36811.3033 | 987.9786 | 16332.8891 | 576790.588 | 143.6025 | 601.2349 | 569.8567 | 576.7905 |  |  |  | 576.7905 | 576.7905 | 5
11044-01 | 20160106 | 9:00 | 1440 |  | 730.7243 | 66.2227 | 0.5893 |  | 545.2631 | 135445.7656 | 0 | 6 | 8750.611 | 36637.0582 | 983.302 | 15440.1308 | 545263.123 | 135.1106 | 565.681 | 536.1583 | 545.2631 |  |  |  | 545.2631 | 545.2631 | 6
11044-01 | 20160107 | 9:00 | 1440 |  | 736.9822 | 65.8768 | 0.59025 |  | 459.7013 | 113853.0547 | 0 | 7 | 8727.4324 | 36540.0138 | 980.6974 | 13017.2907 | 459701.324 | 113.6075 | 475.652 | 450.8279 | 459.7013 |  |  |  | 459.7013 | 459.7013 | 7
11044-01 | 20160108 | 9:00 | 1440 |  | 745.3255 | 65.8156 | 0.59329 |  | 436.9565 | 107592.9766 | 0 | 8 | 8669.2517 | 36296.4232 | 974.1597 | 12373.2294 | 436956.512 | 107.2666 | 449.104 | 425.6654 | 436.9565 |  |  |  | 436.9565 | 436.9565 | 8
11044-01 | 20160109 | 9:00 | 1440 |  | 761.6036 | 63.0773 | 0.59446 |  | 242.4659 | 59939.3242 | 0 | 9 | 8688.2974 | 36376.1637 | 976.2999 | 6865.8681 | 242465.866 | 59.6527 | 249.7539 | 236.7194 | 242.4658 |  |  |  | 242.4658 | 242.4658 | 9
11044-01 | 20160110 | 9:00 | 1440 |  | 767.2374 | 66.0106 | 0.59425 |  | 166.9882 | 41200.3125 | 0 | 10 | 8689.9355 | 36383.0218 | 976.4839 | 4728.5785 | 166988.19 | 41.091 | 172.04 | 163.0613 | 166.9881 |  |  |  | 166.9881 | 166.9881 | 10
11044-01 | 20160111 | 9:00 | 1440 |  | 733.8749 | 66.0599 | 0.59407 |  | 443.6314 | 109928.125 | 0 | 11 | 8686.2596 | 36367.6316 | 976.0709 | 12562.2422 | 443631.439 | 109.1189 | 456.859 | 433.0157 | 443.6314 |  |  |  | 443.6314 | 443.6314 | 11
11044-01 | 20160112 | 9:00 | 1440 |  | 688.3698 | 65.0084 | 0.59517 |  | 547.0688 | 135135.6094 | 0 | 12 | 8696.4732 | 36410.394 | 977.2186 | 15491.2615 | 547068.787 | 134.7193 | 564.0429 | 534.6058 | 547.0687 |  |  |  | 547.0687 | 547.0687 | 12
11044-01 | 20160113 | 9:00 | 1440 |  | 651.559 | 64.4637 | 0.59182 |  | 606.1965 | 149957.9219 | 0 | 13 | 8698.3755 | 36418.3584 | 977.4323 | 17165.5709 | 606196.472 | 149.3126 | 625.1419 | 592.516 | 606.1964 |  |  |  | 606.1964 | 606.1964 | 13
11044-01 | 20160114 | 9:00 | 1440 |  | 651.5663 | 65.179 | 0.58984 |  | 582.2005 | 144148.7656 | 0 | 14 | 8714.7024 | 36486.716 | 979.267 | 16486.0807 | 582200.5 | 143.6713 | 601.5229 | 570.1297 | 582.2005 |  |  |  | 582.2005 | 582.2005 | 14
11044-01 | 20160115 | 9:00 | 1440 |  | 660.9044 | 65.5831 | 0.5943 |  | 595.6591 | 146899.5156 | 0 | 15 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16867.1863 | 595659.119 | 149.894 | 627.5764 | 594.8234 | 595.6591 |  |  |  | 595.6591 | 595.6591 | 15
11044-01 | 20160116 | 9:00 | 1440 |  | 695.4561 | 64.3954 | 0.59148 |  | 519.0917 | 128464.7266 | 0 | 16 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 14699.038 | 519091.675 | 130.6263 | 546.9062 | 518.3634 | 519.0916 |  |  |  | 519.0916 | 519.0916 | 16
11044-01 | 20160117 | 9:00 | 1440 |  | 771.6904 | 65.3305 | 0.59297 |  | 420.0511 | 104085.2734 | 0 | 17 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 11894.5211 | 420051.086 | 105.7033 | 442.5587 | 419.4618 | 420.0510 |  |  |  | 420.051 | 420.051 | 17
11044-01 | 20160118 | 9:00 | 1440 |  | 817.4254 | 65.5338 | 0.59168 |  | 509.218 | 125799.3359 | 0 | 18 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 14419.4472 | 509218.018 | 128.1417 | 536.5035 | 508.5036 | 509.2180 |  |  |  | 509.218 | 509.218 | 18
11044-01 | 20160119 | 9:00 | 1440 |  | 785.0144 | 65.3944 | 0.58984 |  | 592.8085 | 147028.875 | 0 | 19 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16786.465 | 592808.472 | 149.1767 | 624.573 | 591.9768 | 592.8084 |  |  |  | 592.8084 | 592.8084 | 19
11044-01 | 20160120 | 9:00 | 1440 |  | 726.5986 | 65.1932 | 0.58859 |  | 571.0496 | 141596.4844 | 0 | 20 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16170.3213 | 571049.561 | 143.7012 | 601.6482 | 570.2484 | 571.0495 |  |  |  | 571.0495 | 571.0495 | 20
11044-01 | 20160121 | 9:00 | 1440 |  | 705.4769 | 65.2647 | 0.59083 |  | 576.4237 | 142345.7031 | 0 | 21 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16322.5001 | 576423.706 | 145.0536 | 607.3103 | 575.615 | 576.4237 |  |  |  | 576.4237 | 576.4237 | 21
11044-01 | 20160122 | 9:00 | 1440 |  | 706.3284 | 64.7513 | 0.58978 |  | 571.7946 | 141739.1875 | 0 | 22 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16191.4189 | 571794.617 | 143.8887 | 602.4332 | 570.9924 | 571.7946 |  |  |  | 571.7946 | 571.7946 | 22
11044-01 | 20160123 | 9:00 | 1440 |  | 672.5767 | 63.2896 | 0.58979 |  | 253.2113 | 62602.5312 | 0 | 23 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 7170.1437 | 253211.258 | 63.7191 | 266.7791 | 252.856 | 253.2112 |  |  |  | 253.2112 | 253.2112 | 23
11044-01 | 20160124 | 9:00 | 1440 |  | 706.0665 | 63.5636 | 0.59241 |  | 172.5224 | 42515.9219 | 0 | 24 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 4885.2903 | 172522.415 | 43.4142 | 181.7667 | 172.2804 | 172.5224 |  |  |  | 172.5224 | 172.5224 | 24
11044-01 | 20160125 | 9:00 | 1440 |  | 711.9559 | 64.7956 | 0.59096 |  | 370.755 | 91513.8594 | 0 | 25 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 10498.6107 | 370754.974 | 93.2983 | 390.6212 | 370.2348 | 370.7549 |  |  |  | 370.7549 | 370.7549 | 25
11044-01 | 20160126 | 9:00 | 1440 |  | 661.9827 | 64.9189 | 0.58884 |  | 585.3245 | 144763.1094 | 0 | 26 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16574.5415 | 585324.463 | 147.2934 | 616.688 | 584.5033 | 585.3244 |  |  |  | 585.3244 | 585.3244 | 26
11044-01 | 20160127 | 9:00 | 1440 |  | 641.0948 | 63.7863 | 0.58723 |  | 554.8236 | 137376.4531 | 0 | 27 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 15710.8535 | 554823.608 | 139.618 | 584.5528 | 554.0452 | 554.8236 |  |  |  | 554.8236 | 554.8236 | 27
11044-01 | 20160128 | 9:00 | 1440 |  | 593.619 | 63.1688 | 0.58776 |  | 573.7134 | 142139 | 0 | 28 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 16245.7522 | 573713.379 | 144.3715 | 604.4547 | 572.9085 | 573.7133 |  |  |  | 573.7133 | 573.7133 | 28
11044-01 | 20160129 | 9:00 | 1440 |  | 590.0938 | 64.1657 | 0.59068 |  | 518.1509 | 127812.6719 | 0 | 29 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 14672.3993 | 518150.94 | 130.3896 | 545.9151 | 517.424 | 518.1509 |  |  |  | 518.1509 | 518.1509 | 29
11044-01 | 20160130 | 9:00 | 1440 |  | 729.1039 | 63.1901 | 0.59216 |  | 304.7509 | 75211.3281 | 0 | 30 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 8629.5833 | 304750.885 | 76.6887 | 321.0804 | 304.3233 | 304.7508 |  |  |  | 304.7508 | 304.7508 | 30
11044-01 | 20160131 | 9:00 | 1440 |  | 785.7413 | 63.0343 | 0.59357 |  | 79.3497 | 19696.2363 | 0 | 31 | 8886.725 | 37206.94 | 998.5971 | 2246.932 | 79349.663 | 19.9679 | 83.6015 | 79.2383 | 79.34966 |  |  |  | 79.3497 | 79.3497 | 31
79.34966
[12 empty] | Promedio | 8835.2208 | 36991.3026 | 992.8096 | 372418.7604 | 13151845.627 | 3286.7984 | 13761.1673 | 13042.9779
días | 31 |  |  | Máximo | 817.4254 | 67.6073 |  | Mcft | 13101.3156 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 13151.8442 | total
|  |  |  | Promedio | 717.0861 | 65.0326 |  | Km3 | 370.9879 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 100.4% | Error
|  |  |  | Mínimo | 590.0938 | 63.0343
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 788.7947 | 71.5359
|  |  |  | min | 645.3775 | 58.5293
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9012.9941 | 37735.6038 | 1012.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 | 177 | 1 | 904449 | 286305 | -618144 |  | -904449 | 0 | 904449
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9066.6962 | 37960.4438 | 1018.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8843.5668 | 37026.2453 | 993.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8780.697 | 36763.0224 | 986.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 392260 | 0 | -392260
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8792.2287 | 36811.3033 | 987.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 | 177 | 1 | 392260 | 286305 | -105955 |  | -392260 | 0 | 392260
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8750.611 | 36637.0582 | 983.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8727.4324 | 36540.0138 | 980.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8669.2517 | 36296.4232 | 974.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8688.2974 | 36376.1637 | 976.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8689.9355 | 36383.0218 | 976.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8686.2596 | 36367.6316 | 976.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8696.4732 | 36410.394 | 977.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8698.3755 | 36418.3584 | 977.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8714.7024 | 36486.716 | 979.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 16 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 17 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 1:00 | 2016 | 1 | 18 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 19 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 20 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 1:00 | 2016 | 1 | 21 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 0:00 | 2016 | 1 | 22 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 23 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 24 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 25 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 26 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 27 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 28 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 29 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 390864 | 0 | -390864
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 30 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 30 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 118 | 4167.1311 | 1.0486 | 4.3904 | 4.1613 | 286305 | 177 | 30 | 390864 | 286305 | -104559 |  | 0 | 118 | 118 | 100%
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 31 | 286423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286423 | 177 | 31 | 390864 | 286423 | -104441 |  | -390864 | 0 | 390864
177 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 286423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 286423 |  |  |  | 286423 | 286423
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 118 |  | Promedio | 8835.2208 | 36991.3026 | 992.8138 | 118 | 4167.1311 | 1.0486 | 4.3904 | 4.1613 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 6797136 | total |  |  | 904567 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 4167.1311 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 28 | [6 empty] | 766582% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 763207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 1 | 9012.9941 | 37735.6038 | 1012.7901 | 319 | 11265.3797 | 2.8751 | 12.0377 | 11.4095 | 763207 | 205 | 1 | 239325 | 763207 | 523882 |  | 2177 | 319 | -1858 | -582.4%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 763526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 1933 | 2 | 9066.6962 | 37960.4438 | 1018.8247 | 1933 | 68263.2571 | 17.5259 | 73.3775 | 69.5483 | 763526 | 205 | 2 | 241502 | 763526 | 522024 |  | 0 | 1933 | 1933 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 765459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 2688 | 3 | 8843.5668 | 37026.2453 | 993.7516 | 2688 | 94925.833 | 23.7715 | 99.5265 | 94.3327 | 765459 | 205 | 3 | 241502 | 765459 | 523957 |  | 333 | 2688 | 2355 | 87.61%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 768147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 3063 | 4 | 8780.697 | 36763.0224 | 986.6869 | 3063 | 108168.8342 | 26.8953 | 112.6051 | 106.7288 | 768147 | 205 | 4 | 241835 | 768147 | 526312 |  | 2663 | 3063 | 400 | 13.06%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 771210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 | 2666 | 5 | 8792.2287 | 36811.3033 | 987.9827 | 2666 | 94148.9102 | 23.4401 | 98.1389 | 93.0175 | 771210 | 205 | 5 | 244498 | 771210 | 526712 |  | 2166 | 2666 | 500 | 18.75%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 773876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616 | 2616 | 6 | 8750.611 | 36637.0582 | 983.3062 | 2616 | 92383.1767 | 22.8916 | 95.8425 | 90.8409 | 773876 | 205 | 6 | 246664 | 773876 | 527212 |  | 1559 | 2616 | 1057 | 40.41%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 776492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 7 | 8727.4324 | 36540.0138 | 980.7016 | 2736 | 96620.9371 | 23.8783 | 99.9735 | 94.7563 | 776492 | 205 | 7 | 248223 | 776492 | 528269 |  | 1806 | 2736 | 930 | 33.99%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 779228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 2733 | 8 | 8669.2517 | 36296.4232 | 974.1638 | 2733 | 96514.9931 | 23.6931 | 99.1981 | 94.0214 | 779228 | 205 | 8 | 250029 | 779228 | 529199 |  | 1484 | 2733 | 1249 | 45.7%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 781961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | 1923 | 9 | 8688.2974 | 36376.1637 | 976.304 | 1923 | 67910.1104 | 16.7076 | 69.9514 | 66.3009 | 781961 | 205 | 9 | 251513 | 781961 | 530448 |  | 1740 | 1923 | 183 | 9.516%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 783884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 10 | 8689.9355 | 36383.0218 | 976.488 | 441 | 15573.7695 | 3.8323 | 16.0449 | 15.2076 | 783884 | 205 | 10 | 253253 | 783884 | 530631 |  | 670 | 441 | -229 | -51.93%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 784325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 2761 | 11 | 8686.2596 | 36367.6316 | 976.075 | 2761 | 97503.8039 | 23.9828 | 100.411 | 95.171 | 784325 | 205 | 11 | 253923 | 784325 | 530402 |  | 2170 | 2761 | 591 | 21.41%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 787086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 2505 | 12 | 8696.4732 | 36410.394 | 977.2227 | 2505 | 88463.2483 | 21.7847 | 91.208 | 86.4483 | 787086 | 205 | 12 | 256093 | 787086 | 530993 |  | 2914 | 2505 | -409 | -16.33%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 789591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 2838 | 13 | 8698.3755 | 36418.3584 | 977.4365 | 2838 | 100223.0335 | 24.686 | 103.3553 | 97.9616 | 789591 | 205 | 13 | 259007 | 789591 | 530584 |  | 3050 | 2838 | -212 | -7.47%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 792429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 2682 | 14 | 8714.7024 | 36486.716 | 979.2711 | 2682 | 94713.9449 | 23.3728 | 97.8574 | 92.7506 | 792429 | 205 | 14 | 262057 | 792429 | 530372 |  | 2910 | 2682 | -228 | -8.501%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 795111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 | 2686 | 15 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2686 | 94855.2036 | 23.8697 | 99.9378 | 94.7225 | 795111 | 205 | 15 | 264967 | 795111 | 530144 |  | -98515 | 2686 | 101201 | 3768%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 16 | 797797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598 | 2598 | 16 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2598 | 91747.5127 | 23.0877 | 96.6636 | 91.6192 | 797797 | 205 | 16 | 166452 | 797797 | 631345 |  | 323 | 2598 | 2275 | 87.57%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 17 | 800395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 17 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 1520 | 53678.2984 | 13.5078 | 56.5545 | 53.6032 | 800395 | 205 | 17 | 166775 | 800395 | 633620 |  | 1501 | 1520 | 19 | 1.25%
205 | 1:00 | 2016 | 1 | 18 | 801915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799 | 2799 | 18 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2799 | 98845.7613 | 24.8739 | 104.1422 | 98.7075 | 801915 | 205 | 18 | 168276 | 801915 | 633639 |  | 1730 | 2799 | 1069 | 38.19%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 19 | 804714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 2675 | 19 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2675 | 94466.7422 | 23.772 | 99.5286 | 94.3346 | 804714 | 205 | 19 | 170006 | 804714 | 634708 |  | 124679 | 2675 | -122004 | -4561%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 20 | 807389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595 | 2595 | 20 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2595 | 91641.5687 | 23.0611 | 96.552 | 91.5134 | 807389 | 205 | 1 | 294685 | 807389 | 512704 |  | -121185 | 2595 | 123780 | 4770%
205 | 1:00 | 2016 | 1 | 21 | 809984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 2728 | 21 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2728 | 96338.4198 | 24.243 | 101.5005 | 96.2037 | 809984 | 205 | 21 | 173500 | 809984 | 636484 |  | 1836 | 2728 | 892 | 32.7%
205 | 0:00 | 2016 | 1 | 22 | 812712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2663 | 2663 | 22 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2663 | 94042.9662 | 23.6653 | 99.0821 | 93.9114 | 812712 | 205 | 22 | 175336 | 812712 | 637376 |  | 541 | 2663 | 2122 | 79.68%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 23 | 815375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2372 | 23 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2372 | 83766.3972 | 21.0793 | 88.2549 | 83.6492 | 815375 | 205 | 23 | 175877 | 815375 | 639498 |  | 2972 | 2372 | -600 | -25.3%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 24 | 817747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 1907 | 24 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 1907 | 67345.0757 | 16.947 | 70.9536 | 67.2509 | 817747 | 205 | 24 | 178849 | 817747 | 638898 |  | 1807 | 1907 | 100 | 5.244%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 25 | 819654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 2668 | 25 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2668 | 94219.5396 | 23.7098 | 99.2681 | 94.0878 | 819654 | 205 | 25 | 180656 | 819654 | 638998 |  | 1763 | 2668 | 905 | 33.92%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 26 | 822322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 2802 | 26 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2802 | 98951.7053 | 24.9006 | 104.2538 | 98.8133 | 822322 | 205 | 26 | 182419 | 822322 | 639903 |  | 1756 | 2802 | 1046 | 37.33%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 27 | 825124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 | 2555 | 27 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2555 | 90228.9818 | 22.7056 | 95.0637 | 90.1028 | 825124 | 205 | 27 | 184175 | 825124 | 640949 |  | -160352 | 2555 | 162907 | 6376%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 28 | 827679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613 | 2613 | 28 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2613 | 92277.2327 | 23.221 | 97.2217 | 92.1482 | 827679 | 205 | 28 | 23823 | 827679 | 803856 |  | 466 | 2613 | 2147 | 82.17%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 29 | 830292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 2612 | 29 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2612 | 92241.918 | 23.2121 | 97.1845 | 92.1129 | 830292 | 205 | 29 | 24289 | 830292 | 806003 |  | 269996 | 2612 | -267384 | -10237%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 30 | 832904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 2123 | 30 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2123 | 74973.0444 | 18.8665 | 78.9903 | 74.8682 | 832904 | 205 | 30 | 294285 | 832904 | 538619 |  | 0 | 2123 | 2123 | 100%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 31 | 835027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 31 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 75 | 2648.6002 | 0.6665 | 2.7905 | 2.6449 | 835027 | 205 | 31 | 294285 | 835027 | 540742 |  | -267706 | 75 | 267781 | 357041%
205 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 835102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 835102 | 205 | 1 | 26579 | 835102 | 808523
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 71895 |  | Promedio | 8835.2208 | 36991.3026 | 992.8138 | 71895 | 2538948.1997 | 634.726 | 2657.4707 | 2518.7891 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 18128483 | total |  |  | 284641 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 2538948.1996 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 395.9% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 95256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1221 | 1 | 9012.9941 | 37735.6038 | 1012.7901 | 1221 | 43119.2121 | 11.0049 | 46.0752 | 43.6707 | 95256 | 334 | 1 | 281951 | 95256 | -186695 |  | 2869 | 1221 | -1648 | -135%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 96477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 | 2221 | 2 | 9066.6962 | 37960.4438 | 1018.8247 | 2221 | 78433.8821 | 20.1371 | 84.3101 | 79.9104 | 96477 | 334 | 2 | 284820 | 96477 | -188343 |  | 1756 | 2221 | 465 | 20.94%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 98698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 1087 | 3 | 8843.5668 | 37026.2453 | 993.7516 | 1087 | 38387.0463 | 9.613 | 40.2475 | 38.1472 | 98698 | 334 | 3 | 286576 | 98698 | -187878 |  | 1504 | 1087 | -417 | -38.36%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 99785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2732 | 2732 | 4 | 8780.697 | 36763.0224 | 986.6869 | 2732 | 96479.6784 | 23.9889 | 100.4366 | 95.1952 | 99785 | 334 | 4 | 288080 | 99785 | -188295 |  | 3035 | 2732 | -303 | -11.09%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 102517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 3557 | 5 | 8792.2287 | 36811.3033 | 987.9827 | 3557 | 125614.2812 | 31.274 | 130.9378 | 124.1047 | 102517 | 334 | 5 | 291115 | 102517 | -188598 |  | 3008 | 3557 | 549 | 15.43%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 106074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 | 3128 | 6 | 8750.611 | 36637.0582 | 983.3062 | 3128 | 110464.2878 | 27.3719 | 114.6007 | 108.6202 | 106074 | 334 | 6 | 294123 | 106074 | -188049 |  | 2988 | 3128 | 140 | 4.476%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 109202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 3095 | 7 | 8727.4324 | 36540.0138 | 980.7016 | 3095 | 109298.9036 | 27.0114 | 113.0913 | 107.1896 | 109202 | 334 | 7 | 297111 | 109202 | -187909 |  | 2963 | 3095 | 132 | 4.265%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 112297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 3491 | 8 | 8669.2517 | 36296.4232 | 974.1638 | 3491 | 123283.513 | 30.2644 | 126.7108 | 120.0983 | 112297 | 334 | 8 | 300074 | 112297 | -187777 |  | 3055 | 3491 | 436 | 12.49%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 115788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 1641 | 9 | 8688.2974 | 36376.1637 | 976.304 | 1641 | 57951.3735 | 14.2575 | 59.6933 | 56.5782 | 115788 | 334 | 9 | 303129 | 115788 | -187341 |  | 2840 | 1641 | -1199 | -73.07%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 117429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 | 1634 | 10 | 8689.9355 | 36383.0218 | 976.488 | 1634 | 57704.1708 | 14.1994 | 59.4499 | 56.3474 | 117429 | 334 | 10 | 305969 | 117429 | -188540 |  | 1806 | 1634 | -172 | -10.53%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 119063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047 | 3047 | 11 | 8686.2596 | 36367.6316 | 976.075 | 3047 | 107603.7995 | 26.467 | 110.8122 | 105.0294 | 119063 | 334 | 11 | 307775 | 119063 | -188712 |  | 3054 | 3047 | -7 | -0.2297%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 122110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 12 | 8696.4732 | 36410.394 | 977.2227 | 3339 | 117915.6831 | 29.0375 | 121.5743 | 115.2299 | 122110 | 334 | 12 | 310829 | 122110 | -188719 |  | 2806 | 3339 | 533 | 15.96%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 125449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995 | 3995 | 13 | 8698.3755 | 36418.3584 | 977.4365 | 3995 | 141082.1067 | 34.75 | 145.4913 | 137.8988 | 125449 | 334 | 13 | 313635 | 125449 | -188186 |  | 3340 | 3995 | 655 | 16.4%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 129444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924 | 3924 | 14 | 8714.7024 | 36486.716 | 979.2711 | 3924 | 138574.7651 | 34.1965 | 143.1739 | 135.7023 | 129444 | 334 | 14 | 316975 | 129444 | -187531 |  | 3099 | 3924 | 825 | 21.02%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 133368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958 | 3958 | 15 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3958 | 139775.4639 | 35.1737 | 147.2651 | 139.58 | 133368 | 334 | 15 | 320074 | 133368 | -186706 |  | -177957 | 3958 | 181915 | 4596%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 16 | 137326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 1835 | 16 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 1835 | 64802.4195 | 16.3071 | 68.2747 | 64.7118 | 137326 | 334 | 16 | 142117 | 137326 | -4791 |  | 2368 | 1835 | -533 | -29.05%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 17 | 139161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 | 17 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 1935 | 68333.8865 | 17.1958 | 71.9954 | 68.2383 | 139161 | 334 | 17 | 144485 | 139161 | -5324 |  | 3378 | 1935 | -1443 | -74.57%
334 | 1:00 | 2016 | 1 | 18 | 141096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 | 3224 | 18 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3224 | 113854.4961 | 28.6508 | 119.9552 | 113.6952 | 141096 | 334 | 18 | 147863 | 141096 | -6767 |  | 3226 | 3224 | -2 | -0.06203%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 19 | 144320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786 | 3786 | 19 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3786 | 133701.3406 | 33.6451 | 140.8655 | 133.5143 | 144320 | 334 | 19 | 151089 | 144320 | -6769 |  | 219444 | 3786 | -215658 | -5696%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 20 | 148106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 | 3305 | 20 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3305 | 116714.9843 | 29.3706 | 122.9689 | 116.5517 | 148106 | 334 | 1 | 370533 | 148106 | -222427 |  | -212777 | 3305 | 216082 | 6538%
334 | 1:00 | 2016 | 1 | 21 | 151411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384 | 3384 | 21 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3384 | 119504.8433 | 30.0727 | 125.9083 | 119.3377 | 151411 | 334 | 21 | 157756 | 151411 | -6345 |  | 3001 | 3384 | 383 | 11.32%
334 | 0:00 | 2016 | 1 | 22 | 154795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3211 | 22 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3211 | 113395.4054 | 28.5353 | 119.4715 | 113.2368 | 154795 | 334 | 22 | 160757 | 154795 | -5962 |  | 2348 | 3211 | 863 | 26.88%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 23 | 158006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143 | 2143 | 23 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2143 | 75679.3378 | 19.0443 | 79.7345 | 75.5735 | 158006 | 334 | 23 | 163105 | 158006 | -5099 |  | 3059 | 2143 | -916 | -42.74%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 24 | 160149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 24 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2184 | 77127.2393 | 19.4086 | 81.26 | 77.0194 | 160149 | 334 | 24 | 166164 | 160149 | -6015 |  | 3356 | 2184 | -1172 | -53.66%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 25 | 162333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 2846 | 25 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2846 | 100505.5508 | 25.2916 | 105.891 | 100.365 | 162333 | 334 | 25 | 169520 | 162333 | -7187 |  | 3464 | 2846 | -618 | -21.71%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 26 | 165179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 | 3258 | 26 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3258 | 115055.1949 | 28.9529 | 121.2202 | 114.8943 | 165179 | 334 | 26 | 172984 | 165179 | -7805 |  | 3797 | 3258 | -539 | -16.54%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 27 | 168437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 2899 | 27 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2899 | 102377.2283 | 25.7626 | 107.8629 | 102.234 | 168437 | 334 | 27 | 176781 | 168437 | -8344 |  | 740153 | 2899 | -737254 | -25431%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 28 | 171336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546 | 3546 | 28 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3546 | 125225.8198 | 31.5123 | 131.9358 | 125.0507 | 171336 | 334 | 28 | 916934 | 171336 | -745598 |  | 1800 | 3546 | 1746 | 49.24%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 29 | 174882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 | 3298 | 29 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3298 | 116467.7817 | 29.3084 | 122.7085 | 116.3049 | 174882 | 334 | 29 | 918734 | 174882 | -743852 |  | -553254 | 3298 | 556552 | 16875%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 30 | 178180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 2087 | 30 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2087 | 73701.7163 | 18.5466 | 77.6509 | 73.5986 | 178180 | 334 | 30 | 365480 | 178180 | -187300 |  | 3052 | 2087 | -965 | -46.24%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 31 | 180267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 1745 | 31 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 1745 | 61624.0992 | 15.5073 | 64.9261 | 61.5379 | 180267 | 334 | 31 | 368532 | 180267 | -188265 |  | 556320 | 1745 | -554575 | -31781%
334 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 182012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 182012 | 334 | 1 | 924852 | 182012 | -742840
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 0 | 0 | m3 | 86756 |  | Promedio | 8835.2208 | 36991.3026 | 992.8138 | 86756 | 3063759.5105 | 765.8592 | 3206.4993 | 3039.1663 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -4977129 | total |  |  | -556145 | total
[10 empty] | Promedio | 0 | 0 | cft | 3063759.5105 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -641% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 0 | 0
[10 empty] | min | 0 | 0
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9012.9941 | 37735.6038 | 1012.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 1 | 940503 | 385201 | -555302 |  | 6508 | 0 | -6508
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9066.6962 | 37960.4438 | 1018.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 2 | 947011 | 385201 | -561810 |  | 6621 | 0 | -6621
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 3 | 8843.5668 | 37026.2453 | 993.7516 | 79 | 2789.8589 | 0.69864 | 2.9251 | 2.7724 | 385201 | 335 | 3 | 953632 | 385201 | -568431 |  | 2295 | 79 | -2216 | -2805%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 385280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6652 | 6652 | 4 | 8780.697 | 36763.0224 | 986.6869 | 6652 | 234913.1848 | 58.4092 | 244.5476 | 231.7858 | 385280 | 335 | 4 | 955927 | 385280 | -570647 |  | 3278 | 6652 | 3374 | 50.72%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 391932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9958 | 9958 | 5 | 8792.2287 | 36811.3033 | 987.9827 | 9958 | 351663.4839 | 87.553 | 366.567 | 347.4375 | 391932 | 335 | 5 | 959205 | 391932 | -567273 |  | 8731 | 9958 | 1227 | 12.32%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 401890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 9520 | 6 | 8750.611 | 36637.0582 | 983.3062 | 9520 | 336195.6584 | 83.3058 | 348.7848 | 330.5833 | 401890 | 335 | 6 | 967936 | 401890 | -566046 |  | 8562 | 9520 | 958 | 10.06%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 411410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7102 | 7102 | 7 | 8727.4324 | 36540.0138 | 980.7016 | 7102 | 250804.7863 | 61.9822 | 259.5072 | 245.9646 | 411410 | 335 | 7 | 976498 | 411410 | -565088 |  | 8577 | 7102 | -1475 | -20.77%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 418512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045 | 6045 | 8 | 8669.2517 | 36296.4232 | 974.1638 | 6045 | 213477.1802 | 52.4056 | 219.4119 | 207.9617 | 418512 | 335 | 8 | 985075 | 418512 | -566563 |  | 6892 | 6045 | -847 | -14.01%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 424557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 3236 | 9 | 8688.2974 | 36376.1637 | 976.304 | 3236 | 114278.2721 | 28.1153 | 117.7133 | 111.5703 | 424557 | 335 | 9 | 991967 | 424557 | -567410 |  | 2730 | 3236 | 506 | 15.64%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 427793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 2708 | 10 | 8689.9355 | 36383.0218 | 976.488 | 2708 | 95632.1264 | 23.5323 | 98.5252 | 93.3836 | 427793 | 335 | 10 | 994697 | 427793 | -566904 |  | 1935 | 2708 | 773 | 28.55%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 430501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674 | 6674 | 11 | 8686.2596 | 36367.6316 | 976.075 | 6674 | 235690.1076 | 57.9721 | 242.7176 | 230.0512 | 430501 | 335 | 11 | 996632 | 430501 | -566131 |  | -992976 | 6674 | 999650 | 14978%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 437175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9525 | 9525 | 12 | 8696.4732 | 36410.394 | 977.2227 | 9525 | 336372.2317 | 82.8339 | 346.809 | 328.7106 | 437175 | 335 | 12 | 3656 | 437175 | 433519 |  | 9158 | 9525 | 367 | 3.853%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 446700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10121 | 10121 | 13 | 8698.3755 | 36418.3584 | 977.4365 | 10121 | 357419.7751 | 88.0363 | 368.5902 | 349.3551 | 446700 | 335 | 13 | 12814 | 446700 | 433886 |  | 10083 | 10121 | 38 | 0.3755%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 456821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 | 9721 | 14 | 8714.7024 | 36486.716 | 979.2711 | 9721 | 343293.9071 | 84.7156 | 354.6874 | 336.1778 | 456821 | 335 | 14 | 22897 | 456821 | 433924 |  | -22897 | 9721 | 32618 | 335.5%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 466542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050 | 10050 | 15 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10050 | 354912.4335 | 89.3116 | 373.9297 | 354.416 | 466542 |  |  |  | 466542 | 466542 |  | 0 | 10050 | 10050 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 16 | 476592 | 0 | 476352 | 0 | 3 | 0 | 89.3915 | 21 | 0 | 10122 | 10122 | 16 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10122 | 357455.0897 | 89.9514 | 376.6086 | 356.9551 | 476592 |  |  |  | 476592 | 476592 |  | 0 | 10122 | 10122 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 17 | 486714 | 0 | 477738 | 0 | 3 | 0 | 90.7688 | 20.4 | 0 | 8264 | 8264 | 17 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 8264 | 291840.4329 | 73.4399 | 307.4782 | 291.4322 | 486714 |  |  |  | 486714 | 486714 |  | 0 | 8264 | 8264 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 18 | 494978 | 0 | 478876 | 0 | 3 | 0 | 90.43 | 20.7 | 0 | 8337 | 8337 | 18 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 8337 | 294418.4038 | 74.0886 | 310.1943 | 294.0066 | 494978 |  |  |  | 494978 | 494978 |  | 0 | 8337 | 8337 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 19 | 503315 | 0 | 480037 | 0 | 3 | 0 | 89.2047 | 20.8 | 0 | 10128 | 10128 | 19 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10128 | 357666.9778 | 90.0048 | 376.8319 | 357.1667 | 503315 |  |  |  | 503315 | 503315 |  | 0 | 10128 | 10128 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 20 | 513443 | 0 | 481449 | 0 | 3 | 0 | 89.0737 | 20.7 | 0 | 10100 | 10100 | 20 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10100 | 356678.167 | 89.7559 | 375.7901 | 356.1793 | 513443 |  |  |  | 513443 | 513443 |  | 0 | 10100 | 10100 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 21 | 523543 | 0 | 482849 | 0 | 3 | 0 | 89.6501 | 20.6 | 0 | 10043 | 10043 | 21 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10043 | 354665.2308 | 89.2494 | 373.6693 | 354.1692 | 523543 |  |  |  | 523543 | 523543 |  | 0 | 10043 | 10043 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 22 | 533586 | 0 | 484235 | 0 | 3 | 0 | 90.1097 | 20.7 | 0 | 10007 | 10007 | 22 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10007 | 353393.9027 | 88.9295 | 372.3298 | 352.8996 | 533586 |  |  |  | 533586 | 533586 |  | 700417 | 10007 | -690410 | -6899%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 23 | 543593 | 0 | 485609 | 0 | 3 | 0 | 90.5143 | 20.3 | 0 | 2099 | 2099 | 23 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 2099 | 74125.4923 | 18.6532 | 78.0974 | 74.0218 | 543593 | 335 | 23 | 700417 | 543593 | -156824 |  | 6409 | 2099 | -4310 | -205.3%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 24 | 545692 | 0 | 485896 | 0 | 3 | 0 | 91.9885 | 17.2 | 0 | 779 | 779 | 24 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 779 | 27510.1279 | 6.9228 | 28.9842 | 27.4716 | 545692 | 335 | 24 | 706826 | 545692 | -161134 |  | 7368 | 779 | -6589 | -845.8%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 25 | 546471 | 0 | 486001 | 0 | 3 | 0 | 91.6398 | 18.7 | 0 | 5507 | 5507 | 25 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 5507 | 194477.8877 | 48.9392 | 204.8986 | 194.2059 | 546471 | 335 | 25 | 714194 | 546471 | -167723 |  | 9779 | 5507 | -4272 | -77.57%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 26 | 551978 | 0 | 486753 | 0 | 3 | 0 | 91.1899 | 20.9 | 0 | 10340 | 10340 | 26 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10340 | 365153.6878 | 91.8887 | 384.7198 | 364.6429 | 551978 | 335 | 26 | 723973 | 551978 | -171995 |  | 8965 | 10340 | 1375 | 13.3%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 27 | 562318 | 0 | 488167 | 0 | 3 | 0 | 91.0756 | 20.8 | 0 | 10057 | 10057 | 27 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 10057 | 355159.6362 | 89.3738 | 374.1902 | 354.6629 | 562318 | 335 | 27 | 732938 | 562318 | -170620 |  | -732938 | 10057 | 742995 | 7388%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 28 | 572375 | 0 | 489531 | 0 | 3 | 0 | 91.6659 | 20.1 | 0 | 9436 | 9436 | 28 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 9436 | 333229.2261 | 83.8551 | 351.0847 | 332.7631 | 572375 |  |  |  | 572375 | 572375 |  | 0 | 9436 | 9436 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 29 | 581811 | 0 | 490807 | 0 | 3 | 0 | 91.9828 | 19.2 | 0 | 8857 | 8857 | 29 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 8857 | 312782.0322 | 78.7097 | 329.5419 | 312.3445 | 581811 |  |  |  | 581811 | 581811 |  | 0 | 8857 | 8857 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 30 | 590668 | 0 | 492009 | 0 | 3 | 0 | 91.945 | 20.4 | 0 | 3791 | 3791 | 30 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 3791 | 133877.914 | 33.6896 | 141.0515 | 133.6907 | 590668 |  |  |  | 590668 | 590668 |  | 0 | 3791 | 3791 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 31 | 594459 | 0 | 492524 | 0 | 3 | 0 | 95.071 | 19 | 0 | 527 | 527 | 31 | 8886.725 | 37206.94 | 998.6013 | 527 | 18610.8311 | 4.6833 | 19.6081 | 18.5848 | 594459 |  |  |  | 594459 | 594459 |  | 0 | 527 | 527 | 100%
335 | 9:00 | 2016 | 2 | 1 | 594986 | 0 | 492589 | 0 | 3 | 0 | 102.367 | 19.1 | 0 | 0 | [10 empty] | 594986 |  |  |  | 594986 | 594986
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 102.367 | 21 | m3 | 209785 |  | Promedio | 8835.2208 | 36991.3026 | 992.8138 | 209785 | 7408488.046 | 1851.0066 | 7749.7943 | 7345.3669 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | 589454 | total |  |  | 1150288 | total
[10 empty] | Promedio | 48.6896 | 10.6437 | cft | 7408488.046 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 13 | [6 empty] | 548.3% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 53.5586 | 11.7081
[10 empty] | min | 43.8207 | 9.5794
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160101 | 0 | 319 | 1221 | 0 | 1540 | 1430.8507 | 1430.8503 | -7.628% | -3.134e-05%
20160102 | 0 | 1933 | 2221 | 0 | 4154 | 4237.0162 | 4237.0158 | 1.959% | -1.018e-05%
20160103 | 0 | 2688 | 1087 | 79 | 3854 | 3778.6153 | 3778.617 | -1.995% | 4.527e-05%
20160104 | 0 | 3063 | 2732 | 6652 | 12447 | 12524.1318 | 12524.1335 | 0.6159% | 1.325e-05%
20160105 | 0 | 2666 | 3557 | 9958 | 16181 | 16332.8891 | 16332.8909 | 0.93% | 1.114e-05%
20160106 | 0 | 2616 | 3128 | 9520 | 15264 | 15440.1308 | 15440.1316 | 1.141% | 5.357e-06%
20160107 | 0 | 2736 | 3095 | 7102 | 12933 | 13017.2907 | 13017.2912 | 0.6475% | 4.138e-06%
20160108 | 0 | 2733 | 3491 | 6045 | 12269 | 12373.2294 | 12373.2302 | 0.8424% | 6.716e-06%
20160109 | 0 | 1923 | 1641 | 3236 | 6800 | 6865.8681 | 6865.8697 | 0.9594% | 2.339e-05%
20160110 | 0 | 441 | 1634 | 2708 | 4783 | 4728.5785 | 4728.5792 | -1.151% | 1.438e-05%
20160111 | 0 | 2761 | 3047 | 6674 | 12482 | 12562.2422 | 12562.2423 | 0.6388% | 5.15e-07%
20160112 | 0 | 2505 | 3339 | 9525 | 15369 | 15491.2615 | 15491.2633 | 0.7892% | 1.176e-05%
20160113 | 0 | 2838 | 3995 | 10121 | 16954 | 17165.5709 | 17165.5733 | 1.233% | 1.393e-05%
20160114 | 0 | 2682 | 3924 | 9721 | 16327 | 16486.0807 | 16486.0822 | 0.9649% | 9.015e-06%
20160115 | 0 | 2686 | 3958 | 10050 | 16694 | 16867.1863 | 0 | 1.027% | #DIV/0!
20160116 | 0 | 2598 | 1835 | 10122 | 14555 | 14699.038 | 0 | 0.9799% | #DIV/0!
20160117 | 0 | 1520 | 1935 | 8264 | 11719 | 11894.5211 | 0 | 1.476% | #DIV/0!
20160118 | 0 | 2799 | 3224 | 8337 | 14360 | 14419.4472 | 0 | 0.4123% | #DIV/0!
20160119 | 0 | 2675 | 3786 | 10128 | 16589 | 16786.465 | 0 | 1.176% | #DIV/0!
20160120 | 0 | 2595 | 3305 | 10100 | 16000 | 16170.3213 | 0 | 1.053% | #DIV/0!
20160121 | 0 | 2728 | 3384 | 10043 | 16155 | 16322.5001 | 0 | 1.026% | #DIV/0!
20160122 | 0 | 2663 | 3211 | 10007 | 15881 | 16191.4189 | 0 | 1.917% | #DIV/0!
20160123 | 0 | 2372 | 2143 | 2099 | 6614 | 7170.1437 | 0 | 7.756% | #DIV/0!
20160124 | 0 | 1907 | 2184 | 779 | 4870 | 4885.2903 | 0 | 0.313% | #DIV/0!
20160125 | 0 | 2668 | 2846 | 5507 | 11021 | 10498.6107 | 0 | -4.976% | #DIV/0!
20160126 | 0 | 2802 | 3258 | 10340 | 16400 | 16574.5415 | 0 | 1.053% | #DIV/0!
20160127 | 0 | 2555 | 2899 | 10057 | 15511 | 15710.8535 | 0 | 1.272% | #DIV/0!
20160128 | 0 | 2613 | 3546 | 9436 | 15595 | 16245.7522 | 0 | 4.006% | #DIV/0!
20160129 | 0 | 2612 | 3298 | 8857 | 14767 | 14672.3993 | 0 | -0.6448% | #DIV/0!
20160130 | 118 | 2123 | 2087 | 3791 | 8119 | 8629.5833 | 0 | 5.917% | #DIV/0!
20160131 | 0 | 75 | 1745 | 527 | 2347 | 2246.932 | 0 | -4.454% | #DIV/0!
TOTAL | 118 | 71895 | 86756 | 209785 | 368554 | 372418.7604 | 152433.7705 | 1.038% | -144.3%
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 31904 | 38112 | 81341 | 151357 | 152433.7559 | 152433.7705 | 0.7064% | 9.549e-06%
Porcentaje | 0% | 21.08% | 25.18% | 53.74% | 21.08% | 100%
Balanceo | 0 | 32130.9686 | 38383.133 | 81919.6689 | 152433.7705
% Ajuste | #DIV/0! | 0.7114% | 0.7114% | 0.7114% | 0.7114%
2da Quincena
Sub Total | 118 | 39991 | 48644 | 128444 | 217197 | 219985.0045 | 0 | 1.267% | #DIV/0!
Porcentaje | 0.05433% | 18.41% | 22.4% | 59.14% | 18.47% | #DIV/0!
Balanceo | 119.5147 | 40504.3362 | 49268.4087 | 130092.7449 | 219985.0045
% Ajuste | 1.284% | 1.284% | 1.284% | 1.284% | 1.284%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20160101 | 50.53 | 1430.8507 | 67.2636 | 19.59 | 785.7179 | 55.2544 | 0.59782 | 1430.8503 |  |  | 0.00044843 | 19.59 | 55.2544 | 3.134e-05%
20160102 | 149.6288 | 4237.0162 | 66.7213 | 19.29 | 775.9591 | 54.5682 | 0.59967 | 4237.0158 |  |  | 0.0004315 | 19.29 | 54.5682 | 1.018e-05%
20160103 | 133.4406 | 3778.6153 | 67.6073 | 19.78 | 767.2413 | 53.9551 | 0.59265 | 3778.617 |  |  | -0.0017107 | 19.78 | 53.9551 | -4.527e-05%
20160104 | 442.2856 | 12524.1318 | 65.0061 | 18.34 | 755.4122 | 53.1232 | 0.591 | 12524.1335 |  |  | -0.001659 | 18.34 | 53.1232 | -1.325e-05%
20160105 | 576.7906 | 16332.8891 | 66.3395 | 19.08 | 716.9649 | 50.4195 | 0.59249 | 16332.8909 |  |  | -0.0018202 | 19.08 | 50.4195 | -1.114e-05%
20160106 | 545.2631 | 15440.1308 | 66.2227 | 19.01 | 730.7243 | 51.3871 | 0.5893 | 15440.1316 |  |  | -0.00082715 | 19.01 | 51.3871 | -5.357e-06%
20160107 | 459.7013 | 13017.2907 | 65.8768 | 18.82 | 736.9822 | 51.8272 | 0.59025 | 13017.2912 |  |  | -0.00053864 | 18.82 | 51.8272 | -4.138e-06%
20160108 | 436.9565 | 12373.2294 | 65.8156 | 18.79 | 745.3255 | 52.4139 | 0.59329 | 12373.2302 |  |  | -0.00083102 | 18.79 | 52.4139 | -6.716e-06%
20160109 | 242.4659 | 6865.8681 | 63.0773 | 17.27 | 761.6036 | 53.5586 | 0.59446 | 6865.8697 |  |  | -0.0016061 | 17.27 | 53.5586 | -2.339e-05%
20160110 | 166.9882 | 4728.5785 | 66.0106 | 18.89 | 767.2374 | 53.9548 | 0.59425 | 4728.5792 |  |  | -0.00068008 | 18.89 | 53.9548 | -1.438e-05%
20160111 | 443.6314 | 12562.2422 | 66.0599 | 18.92 | 733.8749 | 51.6086 | 0.59407 | 12562.2423 |  |  | -6.4691e-05 | 18.92 | 51.6086 | -5.15e-07%
20160112 | 547.0688 | 15491.2615 | 65.0084 | 18.34 | 688.3698 | 48.4086 | 0.59517 | 15491.2633 |  |  | -0.0018214 | 18.34 | 48.4086 | -1.176e-05%
20160113 | 606.1965 | 17165.5709 | 64.4637 | 18.04 | 651.559 | 45.8199 | 0.59182 | 17165.5733 |  |  | -0.0023914 | 18.04 | 45.8199 | -1.393e-05%
20160114 | 582.2005 | 16486.0807 | 65.179 | 18.43 | 651.5663 | 45.8204 | 0.58984 | 16486.0822 |  |  | -0.0014862 | 18.43 | 45.8204 | -9.015e-06% |  |  | 0
20160115 | 595.6591 | 16867.1863 | 65.5831 | 18.66 | 660.9044 | 46.4771 | 0.5943 | 0 |  |  | 16867.1863 | 18.66 | 46.4771 | #DIV/0!
20160116 | 519.0917 | 14699.038 | 64.3954 | 18 | 695.4561 | 48.9069 | 0.59148 | 0 |  |  | 14699.038 | 18 | 48.9069 | #DIV/0!
20160117 | 420.0511 | 11894.5211 | 65.3305 | 18.52 | 771.6904 | 54.268 | 0.59297 | 0 |  |  | 11894.5211 | 18.52 | 54.268 | #DIV/0!
20160118 | 509.218 | 14419.4472 | 65.5338 | 18.63 | 817.4254 | 57.4842 | 0.59168 | 0 |  |  | 14419.4472 | 18.63 | 57.4842 | #DIV/0!
20160119 | 592.8085 | 16786.465 | 65.3944 | 18.55 | 785.0144 | 55.205 | 0.58984 | 0 |  |  | 16786.465 | 18.55 | 55.205 | #DIV/0!
20160120 | 571.0496 | 16170.3213 | 65.1932 | 18.44 | 726.5986 | 51.0969 | 0.58859 | 0 |  |  | 16170.3213 | 18.44 | 51.0969 | #DIV/0!
20160121 | 576.4237 | 16322.5001 | 65.2647 | 18.48 | 705.4769 | 49.6116 | 0.59083 | 0 |  |  | 16322.5001 | 18.48 | 49.6116 | #DIV/0!
20160122 | 571.7946 | 16191.4189 | 64.7513 | 18.2 | 706.3284 | 49.6715 | 0.58978 | 0 |  |  | 16191.4189 | 18.2 | 49.6715 | #DIV/0!
20160123 | 253.2113 | 7170.1437 | 63.2896 | 17.38 | 672.5767 | 47.2979 | 0.58979 | 0 |  |  | 7170.1437 | 17.38 | 47.2979 | #DIV/0!
20160124 | 172.5224 | 4885.2903 | 63.5636 | 17.54 | 706.0665 | 49.6531 | 0.59241 | 0 |  |  | 4885.2903 | 17.54 | 49.6531 | #DIV/0!
20160125 | 370.755 | 10498.6107 | 64.7956 | 18.22 | 711.9559 | 50.0672 | 0.59096 | 0 |  |  | 10498.6107 | 18.22 | 50.0672 | #DIV/0!
20160126 | 585.3245 | 16574.5415 | 64.9189 | 18.29 | 661.9827 | 46.5529 | 0.58884 | 0 |  |  | 16574.5415 | 18.29 | 46.5529 | #DIV/0!
20160127 | 554.8236 | 15710.8535 | 63.7863 | 17.66 | 641.0948 | 45.084 | 0.58723 | 0 |  |  | 15710.8535 | 17.66 | 45.084 | #DIV/0!
20160128 | 573.7134 | 16245.7522 | 63.1688 | 17.32 | 593.619 | 41.7454 | 0.58776 | 0 |  |  | 16245.7522 | 17.32 | 41.7454 | #DIV/0!
20160129 | 518.1509 | 14672.3993 | 64.1657 | 17.87 | 590.0938 | 41.4975 | 0.59068 | 0 |  |  | 14672.3993 | 17.87 | 41.4975 | #DIV/0!
20160130 | 304.7509 | 8629.5833 | 63.1901 | 17.33 | 729.1039 | 51.2731 | 0.59216 | 0 |  |  | 8629.5833 | 17.33 | 51.2731 | #DIV/0!
20160131 | 79.3497 | 2246.932 | 63.0343 | 17.24 | 785.7413 | 55.2561 | 0.59357 | 0 |  |  | 2246.932 | 17.24 | 55.2561 | #DIV/0!
1ra Semana | 2357.64 | 66760.9246 | 66.4339 | 19.13 | 752.7146 | 52.9335 |  | 66760.9303 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0056758 | #DIV/0! | #DIV/0! | -8.502e-06%
2da Semana | 3025.5078 | 85672.8313 | 65.0878 | 18.3829 | 714.2195 | 52.5277 |  | 85672.8402 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0088809 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.037e-05% | -0.0088809 | -0.0012687
3ra semana | 3784.3016 | 107159.479 | 64.0392 | 17.8014 | 737.5095 | 52.3835 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 107159.479 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 3082.1447 | 87276.6109 | 65.1233 | 18.4029 | 670.5177 | 52.3835 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87276.6109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 902.2515 | 25548.9146 | 27.1986 | 7.4914 | 300.7056 | 52.1671 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25548.9146 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 152433.7559; 8: 152433.7705; (2-8): -0.014557 | -9.549e-06%
2da Quincena | 2: 219985.0045; 8: 0; (2-8): 219985.0045 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 372418.7604; 8: 152433.7705; (2-8): 219984.9899 | 144.3%
Promedio diario | 2: 12013.5084; 8: 4917.2184; (2-8): 7096.29 | 144.3%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160101 | 0 | 296.3905 | 1134.4602 | 0 | 1430.8507 | 1430.8507 | 1430.8503 | 0% | -3.134e-05%
20160102 | 0 | 1971.6303 | 2265.3859 | 0 | 4237.0162 | 4237.0162 | 4237.0158 | 0% | -1.018e-05%
20160103 | 0 | 2635.4224 | 1065.7381 | 77.4548 | 3778.6153 | 3778.6153 | 3778.617 | 1.203e-14% | 4.527e-05%
20160104 | 0 | 3081.9809 | 2748.9297 | 6693.2213 | 12524.1318 | 12524.1318 | 12524.1335 | 0% | 1.325e-05%
20160105 | 0 | 2691.0254 | 3590.3891 | 10051.4745 | 16332.8891 | 16332.8891 | 16332.8909 | 0% | 1.114e-05%
20160106 | 0 | 2646.1859 | 3164.0939 | 9629.851 | 15440.1308 | 15440.1308 | 15440.1316 | 0% | 5.357e-06%
20160107 | 0 | 2753.8318 | 3115.1716 | 7148.2872 | 13017.2907 | 13017.2907 | 13017.2912 | 1.397e-14% | 4.138e-06%
20160108 | 0 | 2756.2178 | 3520.6572 | 6096.3544 | 12373.2294 | 12373.2294 | 12373.2302 | -1.47e-14% | 6.716e-06%
20160109 | 0 | 1941.6271 | 1656.8955 | 3267.3455 | 6865.8681 | 6865.8681 | 6865.8697 | 0% | 2.339e-05%
20160110 | 0 | 435.9823 | 1615.4082 | 2677.1881 | 4728.5785 | 4728.5785 | 4728.5792 | 1.923e-14% | 1.438e-05%
20160111 | 0 | 2778.7495 | 3066.5881 | 6716.9047 | 12562.2422 | 12562.2422 | 12562.2423 | -1.448e-14% | 5.15e-07%
20160112 | 0 | 2524.9275 | 3365.562 | 9600.772 | 15491.2615 | 15491.2615 | 15491.2633 | 0% | 1.176e-05%
20160113 | 0 | 2873.4157 | 4044.8541 | 10247.3011 | 17165.5709 | 17165.5709 | 17165.5733 | 0% | 1.393e-05%
20160114 | 0 | 2708.1318 | 3962.2332 | 9815.7157 | 16486.0807 | 16486.0807 | 16486.0822 | 0% | 9.015e-06%
20160115 | 0 | 2713.865 | 3999.0609 | 10154.2604 | 16867.1863 | 16867.1863 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160116 | 0 | 2623.7101 | 1853.1594 | 10222.1685 | 14699.038 | 14699.038 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160117 | 0 | 1542.7658 | 1963.9814 | 8387.7739 | 11894.5211 | 11894.5211 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160118 | 0 | 2810.5872 | 3237.3466 | 8371.5133 | 14419.4472 | 14419.4472 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160119 | 0 | 2706.8415 | 3831.0662 | 10248.5573 | 16786.465 | 16786.465 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160120 | 0 | 2622.624 | 3340.182 | 10207.5153 | 16170.3213 | 16170.3213 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160121 | 0 | 2756.2848 | 3419.0864 | 10147.129 | 16322.5001 | 16322.5001 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160122 | 0 | 2715.0525 | 3273.764 | 10202.6024 | 16191.4189 | 16191.4189 | 0 | 1.123e-14% | #DIV/0!
20160123 | 0 | 2571.4516 | 2323.1959 | 2275.4962 | 7170.1437 | 7170.1437 | 0 | -1.268e-14% | #DIV/0!
20160124 | 0 | 1912.9874 | 2190.8571 | 781.4458 | 4885.2903 | 4885.2903 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160125 | 0 | 2541.5383 | 2711.1012 | 5245.9713 | 10498.6107 | 10498.6107 | 0 | -1.733e-14% | #DIV/0!
20160126 | 0 | 2831.8211 | 3292.6742 | 10450.0463 | 16574.5415 | 16574.5415 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160127 | 0 | 2587.9202 | 2936.3525 | 10186.5807 | 15710.8535 | 15710.8535 | 0 | 1.158e-14% | #DIV/0!
20160128 | 0 | 2722.0359 | 3693.9684 | 9829.7479 | 16245.7522 | 16245.7522 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160129 | 0 | 2595.2669 | 3276.8723 | 8800.2601 | 14672.3993 | 14672.3993 | 0 | -1.24e-14% | #DIV/0!
20160130 | 125.4207 | 2256.5101 | 2218.2461 | 4029.4063 | 8629.5833 | 8629.5833 | 0 | 0% | #DIV/0!
20160131 | 0 | 71.8023 | 1670.5992 | 504.5305 | 2246.932 | 2246.932 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | 125.4207 | 72678.5836 | 87547.8807 | 212066.8755 | 372418.7604 | 372418.7604 | 152433.7705 | 0% | -144.3%
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 32095.5189 | 38316.3668 | 82021.8702 | 152433.7559 | 152433.7559 | 152433.7705 | 0% | 9.549e-06%
Porcentaje | 0% | 21.06% | 25.14% | 53.81% | 21.06%
Balanceo | 0 | 32095.522 | 38316.3705 | 82021.878 | 152433.7705
% Ajuste Final | #DIV/0! | 0.6003% | 0.5362% | 0.8371% | 0.7114%
2da Quincena
Sub Total | 125.4207 | 40583.0647 | 49231.5139 | 130045.0052 | 219985.0045 | 219985.0045 | 0 | -1.323e-14% | #DIV/0!
Porcentaje | 0.05701% | 18.45% | 22.38% | 59.12% | 18.51%
Balanceo | 125.4207 | 40583.0647 | 49231.5139 | 130045.0052 | 219985.0045
% Ajuste Final | 6.289% | 1.48% | 1.208% | 1.246% | 1.284%

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20160101 | 0 | 11.1845 | 42.8095 | 0 | 53.994 | 53.994 | 53.994 | 0% | -3.134e-05% | 37735.6038
20160102 | 0 | 74.844 | 85.9951 | 0 | 160.839 | 160.839 | 160.839 | 0% | -1.018e-05% | 37960.4438
20160103 | 0 | 97.5798 | 39.4603 | 2.8679 | 139.9079 | 139.9079 | 139.908 | 2.031e-14% | 4.527e-05% | 37026.2453
20160104 | 0 | 113.3029 | 101.059 | 246.063 | 460.4249 | 460.4249 | 460.425 | 0% | 1.325e-05% | 36763.0224
20160105 | 0 | 99.0602 | 132.1669 | 370.0079 | 601.2349 | 601.2349 | 601.235 | 0% | 1.114e-05% | 36811.3033
20160106 | 0 | 96.9485 | 115.9231 | 352.8094 | 565.681 | 565.681 | 565.681 | 0% | 5.357e-06% | 36637.0582
20160107 | 0 | 100.6251 | 113.8284 | 261.1985 | 475.652 | 475.652 | 475.652 | 0% | 4.138e-06% | 36540.0138
20160108 | 0 | 100.0408 | 127.7873 | 221.2759 | 449.104 | 449.104 | 449.104 | 0% | 6.716e-06% | 36296.4232
20160109 | 0 | 70.6289 | 60.2715 | 118.8535 | 249.7539 | 249.7539 | 249.754 | 0% | 2.339e-05% | 36376.1637
20160110 | 0 | 15.8624 | 58.7734 | 97.4042 | 172.04 | 172.04 | 172.04 | 0% | 1.438e-05% | 36383.0218
20160111 | 0 | 101.0565 | 111.5245 | 244.2779 | 456.859 | 456.859 | 456.859 | 0% | 5.15e-07% | 36367.6316
20160112 | 0 | 91.9336 | 122.5414 | 349.5679 | 564.0429 | 564.0429 | 564.043 | 0% | 1.176e-05% | 36410.394
20160113 | 0 | 104.6451 | 147.3069 | 373.1899 | 625.1419 | 625.1419 | 625.142 | 0% | 1.393e-05% | 36418.3584
20160114 | 0 | 98.8108 | 144.5689 | 358.1432 | 601.5229 | 601.5229 | 601.523 | 0% | 9.015e-06% | 36486.716
20160115 | 0 | 100.9746 | 148.7928 | 377.809 | 627.5764 | 627.5764 | 0 | 1.812e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160116 | 0 | 97.6202 | 68.9504 | 380.3356 | 546.9062 | 546.9062 | 0 | -2.079e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160117 | 0 | 57.4016 | 73.0737 | 312.0834 | 442.5587 | 442.5587 | 0 | 1.284e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160118 | 0 | 104.5734 | 120.4518 | 311.4784 | 536.5035 | 536.5035 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160119 | 0 | 100.7133 | 142.5422 | 381.3175 | 624.573 | 624.573 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160120 | 0 | 97.5798 | 124.278 | 379.7904 | 601.6482 | 601.6482 | 0 | 1.89e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160121 | 0 | 102.5529 | 127.2137 | 377.5436 | 607.3103 | 607.3103 | 0 | 1.872e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160122 | 0 | 101.0188 | 121.8067 | 379.6076 | 602.4332 | 602.4332 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160123 | 0 | 95.6758 | 86.439 | 84.6642 | 266.7791 | 266.7791 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160124 | 0 | 71.1764 | 81.5151 | 29.0752 | 181.7667 | 181.7667 | 0 | -1.564e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160125 | 0 | 94.5629 | 100.8718 | 195.1865 | 390.6212 | 390.6212 | 0 | -1.455e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160126 | 0 | 105.3634 | 122.5103 | 388.8142 | 616.688 | 616.688 | 0 | -1.844e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160127 | 0 | 96.2886 | 109.2527 | 379.0115 | 584.5528 | 584.5528 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160128 | 0 | 101.2786 | 137.4413 | 365.7348 | 604.4547 | 604.4547 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160129 | 0 | 96.5619 | 121.9224 | 327.4307 | 545.9151 | 545.9151 | 0 | -2.083e-14% | #DIV/0! | 37206.94
20160130 | 4.6665 | 83.9578 | 82.5342 | 149.9219 | 321.0804 | 321.0804 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37206.94
20160131 | 0 | 2.6715 | 62.1579 | 18.772 | 83.6015 | 83.6015 | 0 | -1.7e-14% | #DIV/0! | 37206.94
TOTAL | 4.6665 | 2686.4947 | 3235.7702 | 7834.2359 | 13761.1673 | 13761.1673 | 5576.199 | 0% | -146.8% | 36991.3026 | 992.8
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 1176.523 | 1404.0163 | 2995.6592 | 5576.1985 | 5576.1985 | 5576.199 | 9.529e-06% | 9.529e-06%
Porcentaje | 0% | 21.1% | 25.18% | 53.72% | 100%
Energía Final | 0 | 1176.523 | 1404.0163 | 2995.6592 | 1176.523
2da Quincena
Sub Total | 4.6665 | 1509.9717 | 1831.754 | 4838.5767 | 8184.9689 | 8184.9689 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 0.05701% | 18.45% | 22.38% | 59.12% | 100%
Energía Final | 4.6665 | 1509.9717 | 1831.754 | 4838.5767 | 1514.6382

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20160101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20160102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20160103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160104 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160107 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160114 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160115 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160116 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160117 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160119 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160121 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160122 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160123 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160129 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20160130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20160131 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Total | 1 | 31 | 1 | 1 | 34
1er Quincena | 0 | 14 | 14 | 12 | 40
2a Quincena | 1 | 17 | 17 | 17 | 52

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-02-01
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-01 | 2016-01-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 13151.8444 | 372418.7604 | 13042.8344 | 13761.1673 |  | 31
MONSANTO |  |  | 4.4292 | 125.4207 | 4.4229 | 4.6665 | 0.03391% | 1 | 0.03391% | 4.4229 | 4.6665
CHEMIPLÁTICA |  |  | 2566.62 | 72678.5836 | 2546.2597 | 2686.4947 | 19.52% | 31 | 19.52% | 2546.2597 | 2686.4947
UNIFOODS |  |  | 3091.7242 | 87547.8807 | 3066.863 | 3235.7702 | 23.51% |  | 23.51% | 3066.863 | 3235.7702
DIPASA |  |  | 7489.071 | 212066.8755 | 7425.2888 | 7834.2359 | 56.93% |  | 56.93% | 7425.2888 | 7834.2359
|  | TOTAL> | 13151.8444 | 372418.7604 | 13042.8344 | 13761.1673 | 1 |  | 1 | 13042.8344 | 13761.1673
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 991.7114
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-01-01 | 2016-01-31 | 5576.199 | 5285.1214
|  | 5576.199 | 5285.1214
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 1.395e-14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 59.48% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 59.48% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 992.8 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-02-01
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-15 | 2016-01-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 7768.6971 | 219985.0045 | 7757.7135 | 8184.9689 |  | 17
MONSANTO |  |  | 4.4292 | 125.4207 | 4.4229 | 4.6665 | 0.05701% | 1
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1433.1774 | 40583.0647 | 1431.1511 | 1509.9717 | 18.45% | 17
UNIFOODS |  |  | 1738.5945 | 49231.5139 | 1736.1364 | 1831.754 | 22.38%
DIPASA |  |  | 4592.496 | 130045.0052 | 4586.003 | 4838.5767 | 59.12%
|  | TOTAL> | 7768.6971 | 219985.0045 | 7757.7135 | 8184.9689 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-01-15 | 2016-01-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 1.172e-14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 992.8 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
2
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-02-01
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-01 | 2016-01-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5383.1473 | 152433.7559 | 5285.1209 | 5576.1985 |  | 14
MONSANTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1133.4426 | 32095.5189 | 1115.1085 | 1176.523 | 21.1% | 14
UNIFOODS |  |  | 1353.1297 | 38316.3668 | 1330.7266 | 1404.0163 | 25.18% | 17
DIPASA |  |  | 2896.575 | 82021.8702 | 2839.2858 | 2995.6592 | 53.72% | 0
|  | TOTAL> | 5383.1473 | 152433.7559 | 5285.1209 | 5576.1985 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2016-01-01 | 2016-01-14 | 5576.199 | 5285.1214
|  | 5576.199 | 5285.1214
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 3.442e-14% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -9.529e-06% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -9.529e-06% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 992.8 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | Monsanto | 992.8 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.0979 | [10 empty] | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | [5 empty] | 4.455 |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | 4.4229 |  | 0.14268
VILLAGRA | I | 205 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | Chemiplástica | 992.8 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.0979 | 0 | [9 empty] | 2546.2597 | 2546.2597 | 2546.2597 | [5 empty] | 2564.7258 |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | 2546.2597 | 0 | 82.1374
VILLAGRA | I | 334 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | UNIFOODS | 992.8 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.0979 | [10 empty] | 3066.863 | 3066.863 | 3066.863 | [5 empty] | 3089.1047 |  | 31 | 0 |  |  |  | 98.9311
VILLAGRA | I | 335 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | DIPASA | 992.8 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.0979 | [10 empty] | 7425.2888 | 7425.2888 | 7425.2888 | [5 empty] | 7479.1388 |  | 31 | 0 |  |  |  | 239.5254
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 51.37 | 2.979
ANN | 53.42 | 3.0979
BV | 51.02 | 2.9587
Tipo de cambio | 18.1935 |  |  | ALARMAS