## monsanto 10 26 13 diario mc b
Data Log
Unit Serial Number: | 10/05/27137
Meter/Site ID: | 615285 Monsanto
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C
1 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7270685 | 1067597 | 7.5121 | 0 | 93.42 | 20.9
2 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7279593 | 1068788 | 7.5312 | 0 | 93.374 | 21.1
3 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7286687 | 1069738 | 7.5306 | 0 | 93.279 | 21.5
4 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7294299 | 1070775 | 7.3268 | 0 | 91.536 | 21.7
5 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7302473 | 1071892 | 7.3284 | 0 | 91.336 | 21.7
6 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7310461 | 1072978 | 7.3792 | 0 | 91.587 | 20.9
7 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7318522 | 1074075 | 7.3501 | 0 | 91.552 | 21.3
8 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7327021 | 1075233 | 7.3657 | 0 | 91.484 | 21.5
9 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 7336132 | 1076475 | 7.3589 | 0 | 91.484 | 21.6
10 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7344333 | 1077592 | 7.3402 | 0 | 91.644 | 21.7
11 | 02/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7352806 | 1078747 | 7.362 | 0 | 91.518 | 21.7
12 | 03/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7359558 | 1079660 | 7.4337 | 0 | 92.203 | 21.5
13 | 04/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7367318 | 1080710 | 7.3877 | 0 | 92.165 | 21.8
14 | 05/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7375734 | 1081848 | 7.4776 | 0 | 92.241 | 21.6
15 | 06/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7383812 | 1082938 | 7.5223 | 0 | 92.454 | 21.7
16 | 07/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7391081 | 1083917 | 7.4914 | 0 | 92.707 | 21.8
17 | 08/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7397842 | 1084822 | 7.4931 | 0 | 93.106 | 21.3
18 | 09/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7405137 | 1085799 | 7.4887 | 0 | 93.136 | 21.5
19 | 10/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7413361 | 1086964 | 7.0087 | 0 | 87.774 | 21.7
20 | 11/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7422575 | 1088284 | 7.0352 | 0 | 86.64 | 21.8
21 | 12/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7432076 | 1089644 | 7.0245 | 0 | 86.702 | 21.6
22 | 13/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7440032 | 1090779 | 7.0333 | 0 | 87.038 | 21.8
23 | 14/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7446468 | 1091694 | 7.0452 | 0 | 87.343 | 22.2
24 | 15/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7454548 | 1092844 | 7.0829 | 0 | 87.196 | 21.7
25 | 16/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7463063 | 1094058 | 7.0548 | 0 | 87.121 | 21.6
26 | 17/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7470339 | 1095094 | 7.0445 | 0 | 87.344 | 21.8
27 | 18/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7478836 | 1096307 | 7.0643 | 0 | 87.096 | 21.8
28 | 19/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7487969 | 1097611 | 6.9963 | 0 | 87.016 | 21.6
29 | 20/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7498336 | 1099093 | 6.9996 | 0 | 86.834 | 21.4
30 | 21/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7508667 | 1100567 | 7.0595 | 0 | 86.956 | 21.1
31 | 22/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7516261 | 1101645 | 7.0267 | 0 | 87.452 | 21.1
32 | 23/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7524345 | 1102792 | 7.067 | 0 | 87.345 | 20.7
33 | 24/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7534166 | 1104184 | 7.0721 | 0 | 87.202 | 19.9
34 | 25/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7545056 | 1105737 | 7.0469 | 0 | 86.818 | 20.7
35 | 26/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 7554757 | 1107118 | 7.0273 | 0 | 87.022 | 20.8