## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20130701 | 112754 | 59.261 | 28.7305 | 3915.3579 | 0.034725
20130702 | 125501 | 58.8956 | 28.7582 | 4370.7287 | 0.034826
20130703 | 126368 | 61.3159 | 28.5475 | 4347.0069 | 0.0344
20130704 | 129476 | 60.2447 | 28.5859 | 4474.5858 | 0.034559
20130705 | 127506 | 60.6116 | 28.7672 | 4400.1435 | 0.034509
20130706 | 117540 | 62.6343 | 28.75 | 4175.6815 | 0.035526
20130707 | 105786 | 62.4541 | 28.6903 | 3653.0107 | 0.034532
20130708 | 125630 | 59.8453 | 28.5595 | 4350.7449 | 0.034631
20130709 | 126840 | 60.9896 | 28.6396 | 4366.8327 | 0.034428
20130710 | 130866 | 61.4546 | 28.554 | 4507.2841 | 0.034442
20130711 | 126851 | 62.3241 | 28.6022 | 4365.8013 | 0.034417
20130712 | 108235 | 62.2956 | 28.6622 | 3728.293 | 0.034446
20130713 | 99110 | 62.9636 | 28.4729 | 3454.088 | 0.034851
20130714 | 72508 | 63.793 | 28.354 | 2521.7237 | 0.034779
20130715 | 70161 | 64.0772 | 28.2017 | 2410.4304 | 0.034356
20130716 | 80867 | 63.7513 | 28.7734 | 2798.5991 | 0.034607
20130717 | 118252 | 63.547 | 28.4086 | 4071.2454 | 0.034429
20130718 | 118930 | 63.0308 | 28.3452 | 4070.755 | 0.034228
20130719 | 115630 | 62.6369 | 28.4195 | 3996.5791 | 0.034564
20130720 | 60267 | 62.8835 | 28.6915 | 2101.4109 | 0.034868
20130721 | 66161 | 59.5653 | 29.08 | 2278.0477 | 0.034432
20130722 | 109159 | 56.5698 | 28.4538 | 3816.5834 | 0.034964
20130723 | 110627 | 56.9705 | 28.3367 | 3988.224 | 0.036051
20130724 | 113417 | 57.4873 | 28.4223 | 4089.9053 | 0.036061
20130725 | 125138 | 56.0584 | 28.3519 | 4365.3728 | 0.034884
20130726 | 124299 | 55.0917 | 28.2915 | 4317.7342 | 0.034737
20130727 | 115910 | 55.0519 | 28.356 | 3990.365 | 0.034426
20130728 | 108173 | 55.4504 | 28.449 | 3713.1482 | 0.034326
20130729 | 87247 | 54.4865 | 28.3185 | 3068.8282 | 0.035174
20130730 | 87032 | 55.1124 | 28.5203 | 3029.4851 | 0.034809
20130731 | 87519 | 54.639 | 28.4908 | 3058.8804 | 0.034951
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 107540.6452 | 59.8546 | 28.535 | 3735.3831 | 0.034735 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3333760 |  |  | 115796.8771 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -115796.8771
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 556327 | 0 | 203389 | 0 | 2 | 0 | 313.2785 | 30.9 | 0 | 0 | 2025 | 1 | 8293.8713 | 34724.7805 | 931.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556327 |  |  |  | 556327 | 556327 |  | 0 | 2025 | 2025 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 558352 | 0 | 203482 | 0 | 2 | 0 | 310.7337 | 32.2 | 0 | 1536 | 1536 | 2 | 8318.106 | 34826.2463 | 934.7056 | 1536 | 54243.3331 | 12.7766 | 53.4931 | 50.7015 | 558352 |  |  |  | 558352 | 558352 |  | 0 | 1536 | 1536 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 559888 | 0 | 203552 | 0 | 2 | 0 | 309.6848 | 32.1 | 0 | 3048 | 3048 | 3 | 8216.2001 | 34399.5864 | 923.2544 | 3048 | 107639.1142 | 25.043 | 104.8499 | 99.3783 | 559888 |  |  |  | 559888 | 559888 |  | 0 | 3048 | 3048 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 562936 | 0 | 203691 | 0 | 2 | 0 | 309.5077 | 29.6 | 0 | 2912 | 2912 | 4 | 8254.3209 | 34559.1906 | 927.538 | 2912 | 102836.319 | 24.0366 | 100.6364 | 95.3846 | 562936 |  |  |  | 562936 | 562936 |  | 0 | 2912 | 2912 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 565848 | 0 | 203824 | 0 | 2 | 0 | 309.3869 | 30 | 0 | 3444 | 3444 | 5 | 8242.406 | 34509.3056 | 926.1992 | 3444 | 121623.7235 | 28.3868 | 118.85 | 112.6478 | 565848 |  |  |  | 565848 | 565848 |  | 0 | 3444 | 3444 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 569292 | 0 | 203982 | 0 | 2 | 0 | 309.8878 | 31.1 | 0 | 1513 | 1513 | 6 | 8485.1487 | 35525.6208 | 953.4762 | 1513 | 53431.0957 | 12.838 | 53.7503 | 50.9453 | 569292 |  |  |  | 569292 | 569292 |  | 0 | 1513 | 1513 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 570805 | 0 | 204052 | 0 | 2 | 0 | 310.8897 | 30.4 | 0 | 394 | 394 | 7 | 8247.8459 | 34532.0811 | 926.8104 | 394 | 13913.98 | 3.2497 | 13.6056 | 12.8956 | 570805 |  |  |  | 570805 | 570805 |  | 0 | 394 | 394 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 571199 | 0 | 204070 | 0 | 2 | 0 | 311.5475 | 30.1 | 0 | 2590 | 2590 | 8 | 8271.5718 | 34631.4169 | 929.4765 | 2590 | 91464.9953 | 21.4234 | 89.6954 | 85.0146 | 571199 |  |  |  | 571199 | 571199 |  | 0 | 2590 | 2590 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 573789 | 0 | 204189 | 0 | 2 | 0 | 309.9343 | 31 | 0 | 2490 | 2490 | 9 | 8222.9586 | 34427.8829 | 924.0139 | 2490 | 87933.5283 | 20.4752 | 85.7254 | 81.2518 | 573789 |  |  |  | 573789 | 573789 |  | 0 | 2490 | 2490 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 576279 | 0 | 204303 | 0 | 2 | 0 | 309.8502 | 30.6 | 0 | 2625 | 2625 | 10 | 8226.3254 | 34441.9793 | 924.3922 | 2625 | 92701.0087 | 21.5941 | 90.4102 | 85.6921 | 576279 |  |  |  | 576279 | 576279 |  | 0 | 2625 | 2625 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 578904 | 0 | 204423 | 0 | 2 | 0 | 309.2836 | 30.2 | 0 | 2400 | 2400 | 11 | 8220.3036 | 34416.767 | 923.7155 | 2400 | 84755.208 | 19.7287 | 82.6002 | 78.2897 | 578904 |  |  |  | 578904 | 578904 |  | 0 | 2400 | 2400 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 581304 | 0 | 204532 | 0 | 2 | 0 | 310.4 | 30.4 | 0 | 2096 | 2096 | 12 | 8227.3524 | 34446.2791 | 924.5076 | 2096 | 74019.5483 | 17.2445 | 72.1994 | 68.4316 | 581304 |  |  |  | 581304 | 581304 |  | 0 | 2096 | 2096 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 583400 | 0 | 204628 | 0 | 2 | 0 | 311.892 | 30.8 | 0 | 1036 | 1036 | 13 | 8324.0314 | 34851.0547 | 935.3714 | 1036 | 36585.9981 | 8.6237 | 36.1057 | 34.2215 | 583400 |  |  |  | 583400 | 583400 |  | 0 | 1036 | 1036 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 584436 | 0 | 204675 | 0 | 2 | 0 | 312.4638 | 28.3 | 0 | 401 | 401 | 14 | 8306.7159 | 34778.5583 | 933.4257 | 401 | 14161.1827 | 3.331 | 13.9462 | 13.2184 | 584436 |  |  |  | 584436 | 584436 |  | 0 | 401 | 401 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 584837 | 0 | 204693 | 0 | 2 | 0 | 313.2933 | 27.8 | 0 | 2449 | 2449 | 15 | 8205.7184 | 34355.7018 | 922.0766 | 2449 | 86485.6268 | 20.0958 | 84.1371 | 79.7464 | 584837 |  |  |  | 584837 | 584837 |  | 0 | 2449 | 2449 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 587286 | 0 | 204802 | 0 | 2 | 0 | 313.8255 | 27.7 | 0 | 2533 | 2533 | 16 | 8265.8429 | 34607.4312 | 928.8328 | 2533 | 89452.0591 | 20.9374 | 87.6606 | 83.086 | 587286 |  |  |  | 587286 | 587286 |  | 0 | 2533 | 2533 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 589819 | 0 | 204917 | 0 | 2 | 0 | 311.8192 | 30.9 | 0 | 2259 | 2259 | 17 | 8223.1189 | 34428.5542 | 924.0319 | 2259 | 79775.8395 | 18.576 | 77.7741 | 73.7154 | 589819 |  |  |  | 589819 | 589819 |  | 0 | 2259 | 2259 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 592078 | 0 | 205021 | 0 | 2 | 0 | 309.8427 | 29.8 | 0 | 2699 | 2699 | 18 | 8175.2555 | 34228.1597 | 918.6535 | 2699 | 95314.2943 | 22.065 | 92.3818 | 87.5608 | 592078 |  |  |  | 592078 | 592078 |  | 0 | 2699 | 2699 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 594777 | 0 | 205144 | 0 | 2 | 0 | 310.2237 | 29.8 | 0 | 2521 | 2521 | 19 | 8255.3535 | 34563.5141 | 927.6541 | 2521 | 89028.2831 | 20.8117 | 87.1346 | 82.5874 | 594777 |  |  |  | 594777 | 594777 |  | 0 | 2521 | 2521 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 597298 | 0 | 205259 | 0 | 2 | 0 | 310.0695 | 30.5 | 0 | 1093 | 1093 | 20 | 8328.1626 | 34868.3512 | 935.8356 | 1093 | 38598.9343 | 9.1027 | 38.1111 | 36.1223 | 597298 |  |  |  | 597298 | 597298 |  | 0 | 1093 | 1093 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 598391 | 0 | 205309 | 0 | 2 | 0 | 189.1374 | 29.1 | 0 | 398 | 398 | 21 | 8223.9134 | 34431.8807 | 924.1212 | 398 | 14055.2387 | 3.2731 | 13.7039 | 12.9887 | 598391 |  |  |  | 598391 | 598391 |  | 0 | 398 | 398 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 598789 | 0 | 205327 | 0 | 2 | 0 | 265.352 | 31.6 | 0 | 2237 | 2237 | 22 | 8350.8945 | 34963.5252 | 938.39 | 2237 | 78998.9168 | 18.681 | 78.2134 | 74.1318 | 598789 |  |  |  | 598789 | 598789 |  | 0 | 2237 | 2237 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 601026 | 0 | 205430 | 0 | 2 | 0 | 309.003 | 31.5 | 0 | 2262 | 2262 | 23 | 8610.6551 | 36051.0909 | 967.5793 | 2262 | 79881.7835 | 19.4773 | 81.5476 | 77.292 | 601026 |  |  |  | 601026 | 601026 |  | 0 | 2262 | 2262 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 603288 | 0 | 205534 | 0 | 2 | 0 | 308.9868 | 30.7 | 0 | 2550 | 2550 | 24 | 8612.9688 | 36060.778 | 967.8393 | 2550 | 90052.4085 | 21.9631 | 91.955 | 87.1563 | 603288 |  |  |  | 603288 | 603288 |  | 0 | 2550 | 2550 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 605838 | 0 | 205652 | 0 | 2 | 0 | 309.0997 | 31.3 | 0 | 2403 | 2403 | 25 | 8332.0126 | 34884.4703 | 936.2683 | 2403 | 84861.152 | 20.0218 | 83.8274 | 79.4528 | 605838 |  |  |  | 605838 | 605838 |  | 0 | 2403 | 2403 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 608241 | 0 | 205762 | 0 | 2 | 0 | 309.1148 | 31.9 | 0 | 2151 | 2151 | 26 | 8296.7127 | 34736.6766 | 932.3016 | 2151 | 75961.8552 | 17.8462 | 74.7186 | 70.8194 | 608241 |  |  |  | 608241 | 608241 |  | 0 | 2151 | 2151 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 610392 | 0 | 205861 | 0 | 2 | 0 | 309.7626 | 31.8 | 0 | 1171 | 1171 | 27 | 8222.6064 | 34426.4083 | 923.9743 | 1171 | 41353.4786 | 9.6287 | 40.3133 | 38.2096 | 610392 |  |  |  | 610392 | 610392 |  | 0 | 1171 | 1171 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 611563 | 0 | 205916 | 0 | 2 | 0 | 310.5813 | 31.5 | 0 | 299 | 299 | 28 | 8198.6282 | 34326.0165 | 921.2799 | 299 | 10559.0863 | 2.4514 | 10.2635 | 9.7279 | 611563 |  |  |  | 611563 | 611563 |  | 0 | 299 | 299 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 611862 | 0 | 205929 | 0 | 2 | 0 | 311.1187 | 32.7 | 0 | 2404 | 2404 | 29 | 8401.1717 | 35174.0255 | 944.0397 | 2404 | 84896.4667 | 20.1964 | 84.5584 | 80.1456 | 611862 |  |  |  | 611862 | 611862 |  | 0 | 2404 | 2404 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 614266 | 0 | 206039 | 0 | 2 | 0 | 312.3224 | 31.5 | 0 | 2512 | 2512 | 30 | 8313.9546 | 34808.8651 | 934.2391 | 2512 | 88710.451 | 20.8847 | 87.4399 | 82.8768 | 614266 |  |  |  | 614266 | 614266 |  | 0 | 2512 | 2512 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 616778 | 0 | 206154 | 0 | 2 | 0 | 312.24 | 32 | 0 | 2650 | 2650 | 31 | 8347.9133 | 34951.0434 | 938.055 | 2650 | 93583.8755 | 22.122 | 92.6203 | 87.7868 | 616778 |  |  |  | 616778 | 616778 |  | 0 | 2650 | 2650 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 619428 | 0 | 206275 | 0 | 2 | 0 | 312.0823 | 31.7 | 0 | 3023 | [10 empty] | 619428 |  |  |  | 619428 | 619428
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.8255 | 32.7 | m3 | 61076 |  | Promedio | 8297.4852 | 34739.911 | 932.3884 | 61076 | 2156878.7849 | 506.8855 | 2122.2284 | 2011.4787 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 18219288 | total |  |  | 63101 | total
[10 empty] | Promedio | 305.5192 | 30.6719 | cft | 2156878.7849 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 189.1374 | 27.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 336.0712 | 33.7391
[10 empty] | min | 274.9673 | 27.6047
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 398213 | 0 | 111835 | 0 | 70 | 0 | 311947 | 29.8 | 0 | 0 | 26280 | 1 | 8293.8713 | 34724.7805 | 931.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398213 |  |  |  | 398213 | 398213 |  | 0 | 26280 | 26280 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 424493 | 0 | 113070 | 0 | 70 | 0 | 302.6215 | 30.6 | 0 | 34623 | 34623 | 2 | 8318.106 | 34826.2463 | 934.7056 | 34623 | 1222699.8194 | 287.9978 | 1205.7891 | 1142.8643 | 424493 |  |  |  | 424493 | 424493 |  | 0 | 34623 | 34623 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 459116 | 0 | 114722 | 0 | 70 | 0 | 297.6924 | 29.9 | 0 | 34549 | 34549 | 3 | 8216.2001 | 34399.5864 | 923.2544 | 34549 | 1220086.5338 | 283.8615 | 1188.4713 | 1126.4503 | 459116 |  |  |  | 459116 | 459116 |  | 0 | 34549 | 34549 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 493665 | 0 | 116363 | 0 | 70 | 0 | 295.7932 | 28.5 | 0 | 34414 | 34414 | 4 | 8254.3209 | 34559.1906 | 927.538 | 34414 | 1215319.0534 | 284.0642 | 1189.32 | 1127.2546 | 493665 |  |  |  | 493665 | 493665 |  | 0 | 34414 | 34414 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 528079 | 0 | 118001 | 0 | 70 | 0 | 296.4801 | 28.8 | 0 | 35065 | 35065 | 5 | 8242.406 | 34509.3056 | 926.1992 | 35065 | 1238308.9035 | 289.02 | 1210.0688 | 1146.9207 | 528079 |  |  |  | 528079 | 528079 |  | 0 | 35065 | 35065 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 563144 | 0 | 119664 | 0 | 70 | 0 | 298.4907 | 30 | 0 | 34181 | 34181 | 6 | 8485.1487 | 35525.6208 | 953.4762 | 34181 | 1207090.7353 | 290.0309 | 1214.3012 | 1150.9322 | 563144 |  |  |  | 563144 | 563144 |  | 0 | 34181 | 34181 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 597325 | 0 | 121273 | 0 | 70 | 0 | 300635 | 29.8 | 0 | 26198 | 26198 | 7 | 8247.8459 | 34532.0811 | 926.8104 | 26198 | 925173.7247 | 216.0771 | 904.6715 | 857.4607 | 597325 |  |  |  | 597325 | 597325 |  | 0 | 26198 | 26198 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 623523 | 0 | 122498 | 0 | 70 | 0 | 304.3044 | 28.9 | 0 | 34543 | 34543 | 8 | 8271.5718 | 34631.4169 | 929.4765 | 34543 | 1219874.6458 | 285.7249 | 1196.273 | 1133.8448 | 623523 |  |  |  | 623523 | 623523 |  | 0 | 34543 | 34543 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 658066 | 0 | 124135 | 0 | 70 | 0 | 298.9285 | 29.5 | 0 | 32293 | 32293 | 9 | 8222.9586 | 34427.8829 | 924.0139 | 32293 | 1140416.6383 | 265.544 | 1111.7796 | 1053.7608 | 658066 |  |  |  | 658066 | 658066 |  | 0 | 32293 | 32293 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 690359 | 0 | 125670 | 0 | 70 | 0 | 298.2406 | 29.3 | 0 | 33602 | 33602 | 10 | 8226.3254 | 34441.9793 | 924.3922 | 33602 | 1186643.5413 | 276.421 | 1157.3194 | 1096.924 | 690359 |  |  |  | 690359 | 690359 |  | 0 | 33602 | 33602 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 723961 | 0 | 127267 | 0 | 70 | 0 | 297.2681 | 28.8 | 0 | 32305 | 32305 | 11 | 8220.3036 | 34416.767 | 923.7155 | 32305 | 1140840.4143 | 265.5569 | 1111.8337 | 1053.812 | 723961 |  |  |  | 723961 | 723961 |  | 0 | 32305 | 32305 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 756266 | 0 | 128795 | 0 | 70 | 0 | 298.9475 | 28.9 | 0 | 17190 | 17190 | 12 | 8227.3524 | 34446.2791 | 924.5076 | 17190 | 607059.1773 | 141.4282 | 592.1315 | 561.2308 | 756266 |  |  |  | 756266 | 756266 |  | 0 | 17190 | 17190 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 773456 | 0 | 129584 | 0 | 70 | 0 | 307.7533 | 29.7 | 0 | 17619 | 17619 | 13 | 8324.0314 | 34851.0547 | 935.3714 | 17619 | 622209.1707 | 146.6611 | 614.0407 | 581.9967 | 773456 |  |  |  | 773456 | 773456 |  | 0 | 17619 | 17619 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 791075 | 0 | 130384 | 0 | 70 | 0 | 309.1534 | 28.1 | 0 | 28266 | 28266 | 14 | 8306.7159 | 34778.5583 | 933.4257 | 28266 | 998204.4622 | 234.7976 | 983.0507 | 931.7497 | 791075 |  |  |  | 791075 | 791075 |  | 0 | 28266 | 28266 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 819341 | 0 | 131683 | 0 | 70 | 0 | 305.6958 | 27.8 | 0 | 17507 | 17507 | 15 | 8205.7184 | 34355.7018 | 922.0766 | 17507 | 618253.9277 | 143.6575 | 601.4653 | 570.0775 | 819341 |  |  |  | 819341 | 819341 |  | 0 | 17507 | 17507 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 836848 | 0 | 132475 | 0 | 70 | 0 | 309.8057 | 27.3 | 0 | 28494 | 28494 | 16 | 8265.8429 | 34607.4312 | 928.8328 | 28494 | 1006256.207 | 235.5269 | 986.1041 | 934.6437 | 836848 |  |  |  | 836848 | 836848 |  | 0 | 28494 | 28494 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 865342 | 0 | 133806 | 0 | 70 | 0 | 303.1882 | 29.8 | 0 | 33797 | 33797 | 17 | 8223.1189 | 34428.5542 | 924.0319 | 33797 | 1193529.902 | 277.9167 | 1163.5818 | 1102.8597 | 865342 |  |  |  | 865342 | 865342 |  | 0 | 33797 | 33797 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 899139 | 0 | 135408 | 0 | 70 | 0 | 297.9221 | 29 | 0 | 32277 | 32277 | 18 | 8175.2555 | 34228.1597 | 918.6535 | 32277 | 1139851.6036 | 263.8727 | 1104.7823 | 1047.1286 | 899139 |  |  |  | 899139 | 899139 |  | 0 | 32277 | 32277 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 931416 | 0 | 136924 | 0 | 70 | 0 | 299.8478 | 28.8 | 0 | 34203 | 34203 | 19 | 8255.3535 | 34563.5141 | 927.6541 | 34203 | 1207867.658 | 282.3579 | 1182.1759 | 1120.4834 | 931416 |  |  |  | 931416 | 931416 |  | 0 | 34203 | 34203 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 965619 | 0 | 138549 | 0 | 70 | 0 | 297.8019 | 29.7 | 0 | 17756 | 17756 | 20 | 8328.1626 | 34868.3512 | 935.8356 | 17756 | 627047.2805 | 147.8749 | 619.1224 | 586.8132 | 965619 |  |  |  | 965619 | 965619 |  | 0 | 17756 | 17756 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 983375 | 0 | 139388 | 0 | 70 | 0 | 175.8412 | 27.7 | 0 | 13657 | 13657 | 21 | 8223.9134 | 34431.8807 | 924.1212 | 13657 | 482292.4482 | 112.314 | 470.2362 | 445.6967 | 983375 |  |  |  | 983375 | 983375 |  | 0 | 13657 | 13657 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 997032 | 0 | 140014 | 0 | 70 | 0 | 267.1615 | 29.9 | 0 | 28743 | -971257 | 22 | 8350.8945 | 34963.5252 | 938.39 | 28743 | 1015049.5598 | 240.0298 | 1004.9566 | 952.5124 | 997032 |  |  |  | 997032 | 997032 |  | 0 | -971257 | -971257 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 25775 | 0 | 141387 | 0 | 70 | 0 | 298.4263 | 30.4 | 0 | 32741 | 32741 | 23 | 8610.6551 | 36051.0909 | 967.5793 | 32741 | 1156237.6105 | 281.9215 | 1180.3488 | 1118.7516 | 25775 |  |  |  | 25775 | 25775 |  | 0 | 32741 | 32741 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 58516 | 0 | 142953 | 0 | 70 | 0 | 296.2229 | 29.8 | 0 | 32441 | 32441 | 24 | 8612.9688 | 36060.778 | 967.8393 | 32441 | 1145643.2095 | 279.4133 | 1169.8477 | 1108.7985 | 58516 |  |  |  | 58516 | 58516 |  | 0 | 32441 | 32441 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 90957 | 0 | 144504 | 0 | 70 | 0 | 296.5106 | 30.1 | 0 | 32252 | 32252 | 25 | 8332.0126 | 34884.4703 | 936.2683 | 32252 | 1138968.7368 | 268.7241 | 1125.0939 | 1066.3803 | 90957 |  |  |  | 90957 | 90957 |  | 0 | 32252 | 32252 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 123209 | 0 | 146045 | 0 | 70 | 0 | 297.0903 | 30.5 | 0 | 33529 | 33529 | 26 | 8296.7127 | 34736.6766 | 932.3016 | 33529 | 1184065.5704 | 278.1805 | 1164.686 | 1103.9062 | 123209 |  |  |  | 123209 | 123209 |  | 0 | 33529 | 33529 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 156738 | 0 | 147655 | 0 | 70 | 0 | 296.2692 | 30.3 | 0 | 33719 | 33719 | 27 | 8222.6064 | 34426.4083 | 923.9743 | 33719 | 1190775.3577 | 277.2581 | 1160.8241 | 1100.2458 | 156738 |  |  |  | 156738 | 156738 |  | 0 | 33719 | 33719 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 190457 | 0 | 149255 | 0 | 70 | 0 | 298.6749 | 30.3 | 0 | 34426 | 34426 | 28 | 8198.6282 | 34326.0165 | 921.2799 | 34426 | 1215742.8294 | 282.246 | 1181.7074 | 1120.0394 | 190457 |  |  |  | 190457 | 190457 |  | 0 | 34426 | 34426 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 224883 | 0 | 150890 | 0 | 70 | 0 | 298.8904 | 30.5 | 0 | 19683 | 19683 | 29 | 8401.1717 | 35174.0255 | 944.0397 | 19683 | 695098.6496 | 165.3603 | 692.3303 | 656.2007 | 224883 |  |  |  | 224883 | 224883 |  | 0 | 19683 | 19683 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 244566 | 0 | 151805 | 0 | 70 | 0 | 306.6093 | 30.2 | 0 | 17323 | 17323 | 30 | 8313.9546 | 34808.8651 | 934.2391 | 17323 | 611756.0284 | 144.0226 | 602.994 | 571.5264 | 244566 |  |  |  | 244566 | 244566 |  | 0 | 17323 | 17323 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 261889 | 0 | 152603 | 0 | 70 | 0 | 307.5358 | 30.5 | 0 | 16743 | 16743 | 31 | 8347.9133 | 34951.0434 | 938.055 | 16743 | 591273.5198 | 139.7691 | 585.1853 | 554.6471 | 261889 |  |  |  | 261889 | 261889 |  | 0 | 16743 | 16743 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 278632 | 0 | 153374 | 0 | 70 | 0 | 307.7218 | 30.5 | 0 | 16588 | [10 empty] | 278632 |  |  |  | 278632 | 278632
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 311947 | 30.6 | m3 | 854139 |  | Promedio | 8297.4852 | 34739.911 | 932.3884 | 854139 | 30163636.9191 | 7087.6309 | 29674.4929 | 28125.9127 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 17155843 | total |  |  | -119581 | total
[10 empty] | Promedio | 19420.2778 | 29.4906 | cft | 30163636.9191 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 175.8412 | 27.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 21362.3056 | 32.4397
[10 empty] | min | 17478.25 | 26.5416
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 119533 | 0 | 367585 | 0 | 6 | 0 | 312.3381 | 29.6 | 0 | 0 | 4416 | 1 | 8293.8713 | 34724.7805 | 931.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119533 |  |  |  | 119533 | 119533 |  | 0 | 4416 | 4416 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 123949 | 0 | 367792 | 0 | 6 | 0 | 304.3123 | 32.2 | 0 | 2970 | 2970 | 2 | 8318.106 | 34826.2463 | 934.7056 | 2970 | 104884.5699 | 24.7048 | 103.434 | 98.0362 | 123949 |  |  |  | 123949 | 123949 |  | 0 | 2970 | 2970 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 126919 | 0 | 367933 | 0 | 6 | 0 | 301.1545 | 31.4 | 0 | 6063 | 6063 | 3 | 8216.2001 | 34399.5864 | 923.2544 | 6063 | 214112.8442 | 49.8148 | 208.5647 | 197.6806 | 126919 |  |  |  | 126919 | 126919 |  | 0 | 6063 | 6063 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 132982 | 0 | 368222 | 0 | 6 | 0 | 299.112 | 31 | 0 | 6293 | 6293 | 4 | 8254.3209 | 34559.1906 | 927.538 | 6293 | 222235.2183 | 51.9444 | 217.481 | 206.1316 | 132982 |  |  |  | 132982 | 132982 |  | 0 | 6293 | 6293 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 139275 | 0 | 368522 | 0 | 6 | 0 | 298.9005 | 31.4 | 0 | 1619 | 1619 | 5 | 8242.406 | 34509.3056 | 926.1992 | 1619 | 57174.4507 | 13.3445 | 55.8706 | 52.9549 | 139275 |  |  |  | 139275 | 139275 |  | 0 | 1619 | 1619 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 140894 | 0 | 368599 | 0 | 6 | 0 | 302.2844 | 30.4 | 0 | 40 | 40 | 6 | 8485.1487 | 35525.6208 | 953.4762 | 40 | 1412.5868 | 0.33941 | 1.421 | 1.3469 | 140894 |  |  |  | 140894 | 140894 |  | 0 | 40 | 40 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 140934 | 0 | 368601 | 0 | 6 | 0 | 304.4511 | 29.5 | 0 | 22 | 22 | 7 | 8247.8459 | 34532.0811 | 926.8104 | 22 | 776.9227 | 0.18145 | 0.75971 | 0.72006 | 140934 |  |  |  | 140934 | 140934 |  | 0 | 22 | 22 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 140956 | 0 | 368602 | 0 | 6 | 0 | 306.9996 | 28.1 | 0 | 999 | 999 | 8 | 8271.5718 | 34631.4169 | 929.4765 | 999 | 35279.3553 | 8.2633 | 34.5968 | 32.7913 | 140956 |  |  |  | 140956 | 140956 |  | 0 | 999 | 999 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 141955 | 0 | 368648 | 0 | 6 | 0 | 302.7433 | 29.2 | 0 | 5559 | 5559 | 9 | 8222.9586 | 34427.8829 | 924.0139 | 5559 | 196314.2505 | 45.7114 | 191.3846 | 181.3971 | 141955 |  |  |  | 141955 | 141955 |  | 0 | 5559 | 5559 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 147514 | 0 | 368912 | 0 | 6 | 0 | 300.7403 | 31.2 | 0 | 4766 | 4766 | 10 | 8226.3254 | 34441.9793 | 924.3922 | 4766 | 168309.7172 | 39.2067 | 164.1505 | 155.5842 | 147514 |  |  |  | 147514 | 147514 |  | 0 | 4766 | 4766 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 152280 | 0 | 369138 | 0 | 6 | 0 | 300.1625 | 30.9 | 0 | 5425 | 5425 | 11 | 8220.3036 | 34416.767 | 923.7155 | 5425 | 191582.0848 | 44.5951 | 186.711 | 176.9673 | 152280 |  |  |  | 152280 | 152280 |  | 0 | 5425 | 5425 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 157705 | 0 | 369394 | 0 | 6 | 0 | 301.3807 | 30.7 | 0 | 5344 | 5344 | 12 | 8227.3524 | 34446.2791 | 924.5076 | 5344 | 188721.5965 | 43.967 | 184.0809 | 174.4745 | 157705 |  |  |  | 157705 | 157705 |  | 0 | 5344 | 5344 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 163049 | 0 | 369642 | 0 | 6 | 0 | 307.8476 | 31.8 | 0 | 360 | 360 | 13 | 8324.0314 | 34851.0547 | 935.3714 | 360 | 12713.2812 | 2.9967 | 12.5464 | 11.8916 | 163049 |  |  |  | 163049 | 163049 |  | 0 | 360 | 360 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 163409 | 0 | 369658 | 0 | 6 | 0 | 310.4935 | 26.3 | 0 | 676 | 676 | 14 | 8306.7159 | 34778.5583 | 933.4257 | 676 | 23872.7169 | 5.6153 | 23.5103 | 22.2834 | 163409 |  |  |  | 163409 | 163409 |  | 0 | 676 | 676 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 164085 | 0 | 369689 | 0 | 6 | 0 | 308.3454 | 26.8 | 0 | 5216 | 5216 | 15 | 8205.7184 | 34355.7018 | 922.0766 | 5216 | 184201.3187 | 42.801 | 179.1993 | 169.8477 | 164085 |  |  |  | 164085 | 164085 |  | 0 | 5216 | 5216 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 169301 | 0 | 369927 | 0 | 6 | 0 | 310.0355 | 29.5 | 0 | 3208 | 3208 | 16 | 8265.8429 | 34607.4312 | 928.8328 | 3208 | 113289.4614 | 26.5168 | 111.0206 | 105.227 | 169301 |  |  |  | 169301 | 169301 |  | 0 | 3208 | 3208 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 172509 | 0 | 370077 | 0 | 6 | 0 | 305.4919 | 30.1 | 0 | 4414 | 4414 | 17 | 8223.1189 | 34428.5542 | 924.0319 | 4414 | 155878.9534 | 36.2968 | 151.9676 | 144.0371 | 172509 |  |  |  | 172509 | 172509 |  | 0 | 4414 | 4414 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 176923 | 0 | 370285 | 0 | 6 | 0 | 300.9081 | 30.7 | 0 | 2965 | 2965 | 18 | 8175.2555 | 34228.1597 | 918.6535 | 2965 | 104707.9965 | 24.2396 | 101.4865 | 96.1904 | 176923 |  |  |  | 176923 | 176923 |  | 0 | 2965 | 2965 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 179888 | 0 | 370426 | 0 | 6 | 0 | 302.7673 | 28.8 | 0 | 4910 | 4910 | 19 | 8255.3535 | 34563.5141 | 927.6541 | 4910 | 173395.0297 | 40.5338 | 169.7069 | 160.8506 | 179888 |  |  |  | 179888 | 179888 |  | 0 | 4910 | 4910 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 184798 | 0 | 370659 | 0 | 6 | 0 | 300.6747 | 31.2 | 0 | 2110 | 2110 | 20 | 8328.1626 | 34868.3512 | 935.8356 | 2110 | 74513.9537 | 17.5724 | 73.5722 | 69.7328 | 184798 |  |  |  | 184798 | 184798 |  | 0 | 2110 | 2110 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 186908 | 0 | 370758 | 0 | 6 | 0 | 236.2814 | 28.6 | 0 | 480 | 480 | 21 | 8223.9134 | 34431.8807 | 924.1212 | 480 | 16951.0416 | 3.9475 | 16.5273 | 15.6648 | 186908 |  |  |  | 186908 | 186908 |  | 0 | 480 | 480 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 187388 | 0 | 370781 | 0 | 6 | 0 | 266.4238 | 29.9 | 0 | 5956 | 5956 | 22 | 8350.8945 | 34963.5252 | 938.39 | 5956 | 210334.1745 | 49.7379 | 208.2428 | 197.3755 | 187388 |  |  |  | 187388 | 187388 |  | 0 | 5956 | 5956 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 193344 | 0 | 371064 | 0 | 6 | 0 | 300.3364 | 32 | 0 | 5522 | 5522 | 23 | 8610.6551 | 36051.0909 | 967.5793 | 5522 | 195007.6077 | 47.548 | 199.0741 | 188.6853 | 193344 |  |  |  | 193344 | 193344 |  | 0 | 5522 | 5522 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 198866 | 0 | 371328 | 0 | 6 | 0 | 298.9736 | 31.5 | 0 | 5501 | 5501 | 24 | 8612.9688 | 36060.778 | 967.8393 | 5501 | 194265.9997 | 47.3799 | 198.3703 | 188.0183 | 198866 |  |  |  | 198866 | 198866 |  | 0 | 5501 | 5501 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 204367 | 0 | 371590 | 0 | 6 | 0 | 299.3971 | 32 | 0 | 4182 | 4182 | 25 | 8332.0126 | 34884.4703 | 936.2683 | 4182 | 147685.9499 | 34.8445 | 145.8869 | 138.2737 | 204367 |  |  |  | 204367 | 204367 |  | 0 | 4182 | 4182 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 208549 | 0 | 371790 | 0 | 6 | 0 | 300.4007 | 31.9 | 0 | 5242 | 5242 | 26 | 8296.7127 | 34736.6766 | 932.3016 | 5242 | 185119.5001 | 43.4914 | 182.0897 | 172.5872 | 208549 |  |  |  | 208549 | 208549 |  | 0 | 5242 | 5242 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 213791 | 0 | 372041 | 0 | 6 | 0 | 299.6922 | 32.3 | 0 | 1103 | 1103 | 27 | 8222.6064 | 34426.4083 | 923.9743 | 1103 | 38952.081 | 9.0695 | 37.9723 | 35.9907 | 213791 |  |  |  | 213791 | 213791 |  | 0 | 1103 | 1103 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 214894 | 0 | 372093 | 0 | 6 | 0 | 303.5795 | 30.6 | 0 | 569 | 569 | 28 | 8198.6282 | 34326.0165 | 921.2799 | 569 | 20094.0472 | 4.665 | 19.5315 | 18.5122 | 214894 |  |  |  | 214894 | 214894 |  | 0 | 569 | 569 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 215463 | 0 | 372120 | 0 | 6 | 0 | 304.1187 | 30.7 | 0 | 3595 | 3595 | 29 | 8401.1717 | 35174.0255 | 944.0397 | 3595 | 126956.2386 | 30.2022 | 126.4506 | 119.8517 | 215463 |  |  |  | 215463 | 215463 |  | 0 | 3595 | 3595 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 219058 | 0 | 372289 | 0 | 6 | 0 | 307.9319 | 31.4 | 0 | 5221 | 5221 | 30 | 8313.9546 | 34808.8651 | 934.2391 | 5221 | 184377.8921 | 43.4072 | 181.7371 | 172.253 | 219058 |  |  |  | 219058 | 219058 |  | 0 | 5221 | 5221 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 224279 | 0 | 372532 | 0 | 6 | 0 | 307.8314 | 32.6 | 0 | 4890 | 4890 | 31 | 8347.9133 | 34951.0434 | 938.055 | 4890 | 172688.7363 | 40.8213 | 170.9106 | 161.9915 | 224279 |  |  |  | 224279 | 224279 |  | 0 | 4890 | 4890 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 229169 | 0 | 372759 | 0 | 6 | 0 | 307.9372 | 33.1 | 0 | 4147 | [10 empty] | 229169 |  |  |  | 229169 | 229169
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 312.3381 | 33.1 | m3 | 105220 |  | Promedio | 8297.4852 | 34739.911 | 932.3884 | 105220 | 3715809.5774 | 873.7598 | 3658.2577 | 3467.3495 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 5305765 | total |  |  | 109636 | total
[10 empty] | Promedio | 300.439 | 30.5438 | cft | 3715809.5774 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 236.2814 | 26.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 330.4829 | 33.5981
[10 empty] | min | 270.3951 | 27.4894
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 455227 | 0 | 586260 | 0 | 2 | 0 | 313.3465 | 30.6 | 0 | 0 | 8633 | 1 | 8293.8713 | 34724.7805 | 931.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455227 |  |  |  | 455227 | 455227 |  | 0 | 8633 | 8633 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 463860 | 0 | 586655 | 0 | 2 | 0 | 311.0586 | 31.8 | 0 | 8724 | 8724 | 2 | 8318.106 | 34826.2463 | 934.7056 | 8724 | 308085.1811 | 72.5672 | 303.8242 | 287.9689 | 463860 |  |  |  | 463860 | 463860 |  | 0 | 8724 | 8724 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 472584 | 0 | 587055 | 0 | 2 | 0 | 310.1214 | 31.3 | 0 | 8272 | 8272 | 3 | 8216.2001 | 34399.5864 | 923.2544 | 8272 | 292122.9502 | 67.9644 | 284.5534 | 269.7038 | 472584 |  |  |  | 472584 | 472584 |  | 0 | 8272 | 8272 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 480856 | 0 | 587431 | 0 | 2 | 0 | 310.1135 | 29.1 | 0 | 8196 | 8196 | 4 | 8254.3209 | 34559.1906 | 927.538 | 8196 | 289439.0353 | 67.6524 | 283.2471 | 268.4657 | 480856 |  |  |  | 480856 | 480856 |  | 0 | 8196 | 8196 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 489052 | 0 | 587804 | 0 | 2 | 0 | 309.981 | 29.1 | 0 | 7602 | 7602 | 5 | 8242.406 | 34509.3056 | 926.1992 | 7602 | 268462.1213 | 62.6588 | 262.3397 | 248.6494 | 489052 |  |  |  | 489052 | 489052 |  | 0 | 7602 | 7602 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 496654 | 0 | 588151 | 0 | 2 | 0 | 310.4354 | 30.3 | 0 | 4580 | 4580 | 6 | 8485.1487 | 35525.6208 | 953.4762 | 4580 | 161741.1886 | 38.862 | 162.7073 | 154.2164 | 496654 |  |  |  | 496654 | 496654 |  | 0 | 4580 | 4580 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 501234 | 0 | 588360 | 0 | 2 | 0 | 311.4446 | 30 | 0 | 1060 | 1060 | 7 | 8247.8459 | 34532.0811 | 926.8104 | 1060 | 37433.5502 | 8.7427 | 36.604 | 34.6938 | 501234 |  |  |  | 501234 | 501234 |  | 0 | 1060 | 1060 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 502294 | 0 | 588407 | 0 | 2 | 0 | 312.0484 | 29.1 | 0 | 7490 | 7490 | 8 | 8271.5718 | 34631.4169 | 929.4765 | 7490 | 264506.8783 | 61.9541 | 259.3893 | 245.8529 | 502294 |  |  |  | 502294 | 502294 |  | 0 | 7490 | 7490 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 509784 | 0 | 588750 | 0 | 2 | 0 | 310.4425 | 30.9 | 0 | 6702 | 6702 | 9 | 8222.9586 | 34427.8829 | 924.0139 | 6702 | 236678.9183 | 55.1103 | 230.7357 | 218.6946 | 509784 |  |  |  | 509784 | 509784 |  | 0 | 6702 | 6702 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 516486 | 0 | 589056 | 0 | 2 | 0 | 310.4257 | 30.4 | 0 | 7838 | 7838 | 10 | 8226.3254 | 34441.9793 | 924.3922 | 7838 | 276796.3835 | 64.4779 | 269.9562 | 255.8684 | 516486 |  |  |  | 516486 | 516486 |  | 0 | 7838 | 7838 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 524324 | 0 | 589414 | 0 | 2 | 0 | 309.8259 | 30 | 0 | 7853 | 7853 | 11 | 8220.3036 | 34416.767 | 923.7155 | 7853 | 277326.1035 | 64.554 | 270.2749 | 256.1704 | 524324 |  |  |  | 524324 | 524324 |  | 0 | 7853 | 7853 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 532177 | 0 | 589771 | 0 | 2 | 0 | 310.9112 | 29.9 | 0 | 8422 | 8422 | 12 | 8227.3524 | 34446.2791 | 924.5076 | 8422 | 297420.1507 | 69.2908 | 290.1066 | 274.9672 | 532177 |  |  |  | 532177 | 532177 |  | 0 | 8422 | 8422 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 540599 | 0 | 590154 | 0 | 2 | 0 | 312.0646 | 30.3 | 0 | 8439 | 8439 | 13 | 8324.0314 | 34851.0547 | 935.3714 | 8439 | 298020.5001 | 70.2465 | 294.1081 | 278.7599 | 540599 |  |  |  | 540599 | 540599 |  | 0 | 8439 | 8439 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 549038 | 0 | 590534 | 0 | 2 | 0 | 312.5495 | 28.6 | 0 | 6670 | 6670 | 14 | 8306.7159 | 34778.5583 | 933.4257 | 6670 | 235548.8489 | 55.4058 | 231.973 | 219.8673 | 549038 |  |  |  | 549038 | 549038 |  | 0 | 6670 | 6670 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 555708 | 0 | 590832 | 0 | 2 | 0 | 313.6389 | 27.9 | 0 | 8458 | 8458 | 15 | 8205.7184 | 34355.7018 | 922.0766 | 8458 | 298691.4789 | 69.404 | 290.5805 | 275.4164 | 555708 |  |  |  | 555708 | 555708 |  | 0 | 8458 | 8458 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 564166 | 0 | 591211 | 0 | 2 | 0 | 314.0519 | 28.2 | 0 | 8059 | 8059 | 16 | 8265.8429 | 34607.4312 | 928.8328 | 8059 | 284600.9255 | 66.6144 | 278.9013 | 264.3467 | 564166 |  |  |  | 564166 | 564166 |  | 0 | 8059 | 8059 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 572225 | 0 | 591578 | 0 | 2 | 0 | 312.2244 | 31.2 | 0 | 8743 | 8743 | 17 | 8223.1189 | 34428.5542 | 924.0319 | 8743 | 308756.1598 | 71.8947 | 301.0088 | 285.3005 | 572225 |  |  |  | 572225 | 572225 |  | 0 | 8743 | 8743 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 580968 | 0 | 591976 | 0 | 2 | 0 | 310.3064 | 29.7 | 0 | 7855 | 7855 | 18 | 8175.2555 | 34228.1597 | 918.6535 | 7855 | 277396.7328 | 64.2166 | 268.8622 | 254.8315 | 580968 |  |  |  | 580968 | 580968 |  | 0 | 7855 | 7855 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 588823 | 0 | 592333 | 0 | 2 | 0 | 310.6798 | 29.4 | 0 | 7751 | 7751 | 19 | 8255.3535 | 34563.5141 | 927.6541 | 7751 | 273724.0072 | 63.9872 | 267.9018 | 253.9212 | 588823 |  |  |  | 588823 | 588823 |  | 0 | 7751 | 7751 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 596574 | 0 | 592687 | 0 | 2 | 0 | 310.6149 | 30.5 | 0 | 3923 | 3923 | 20 | 8328.1626 | 34868.3512 | 935.8356 | 3923 | 138539.4504 | 32.6714 | 136.7885 | 129.6502 | 596574 |  |  |  | 596574 | 596574 |  | 0 | 3923 | 3923 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 600497 | 0 | 592866 | 0 | 2 | 0 | 188.6007 | 29 | 0 | 2533 | 2533 | 21 | 8223.9134 | 34431.8807 | 924.1212 | 2533 | 89452.0591 | 20.8312 | 87.216 | 82.6645 | 600497 |  |  |  | 600497 | 600497 |  | 0 | 2533 | 2533 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 603030 | 0 | 592980 | 0 | 2 | 0 | 245.8918 | 31.5 | 0 | 6513 | 6513 | 22 | 8350.8945 | 34963.5252 | 938.39 | 6513 | 230004.4457 | 54.3894 | 227.7174 | 215.8339 | 603030 |  |  |  | 603030 | 603030 |  | 0 | 6513 | 6513 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 609543 | 0 | 593280 | 0 | 2 | 0 | 309.541 | 31.8 | 0 | 7333 | 7333 | 23 | 8610.6551 | 36051.0909 | 967.5793 | 7333 | 258962.4751 | 63.1419 | 264.3626 | 250.5667 | 609543 |  |  |  | 609543 | 609543 |  | 0 | 7333 | 7333 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 616876 | 0 | 593617 | 0 | 2 | 0 | 309.5066 | 31 | 0 | 6806 | 6806 | 24 | 8612.9688 | 36060.778 | 967.8393 | 6806 | 240351.644 | 58.6199 | 245.4297 | 232.6218 | 616876 |  |  |  | 616876 | 616876 |  | 0 | 6806 | 6806 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 623682 | 0 | 593929 | 0 | 2 | 0 | 309.6813 | 31.6 | 0 | 7519 | 7519 | 25 | 8332.0126 | 34884.4703 | 936.2683 | 7519 | 265531.0037 | 62.6484 | 262.2963 | 248.6082 | 623682 |  |  |  | 623682 | 623682 |  | 0 | 7519 | 7519 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 631201 | 0 | 594275 | 0 | 2 | 0 | 309.6041 | 31.9 | 0 | 8228 | 8228 | 26 | 8296.7127 | 34736.6766 | 932.3016 | 8228 | 290569.1048 | 68.2654 | 285.8134 | 270.898 | 631201 |  |  |  | 631201 | 631201 |  | 0 | 8228 | 8228 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 639429 | 0 | 594652 | 0 | 2 | 0 | 310.2405 | 31.3 | 0 | 7702 | 7702 | 27 | 8222.6064 | 34426.4083 | 923.9743 | 7702 | 271993.5883 | 63.3305 | 265.1522 | 251.3151 | 639429 |  |  |  | 639429 | 639429 |  | 0 | 7702 | 7702 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 647131 | 0 | 595005 | 0 | 2 | 0 | 310.9796 | 31.7 | 0 | 5457 | 5457 | 28 | 8198.6282 | 34326.0165 | 921.2799 | 5457 | 192712.1542 | 44.7399 | 187.3171 | 177.5418 | 647131 |  |  |  | 647131 | 647131 |  | 0 | 5457 | 5457 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 652588 | 0 | 595254 | 0 | 2 | 0 | 311.6045 | 31.9 | 0 | 8049 | 8049 | 29 | 8401.1717 | 35174.0255 | 944.0397 | 8049 | 284247.7788 | 67.621 | 283.1157 | 268.3412 | 652588 |  |  |  | 652588 | 652588 |  | 0 | 8049 | 8049 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 660637 | 0 | 595621 | 0 | 2 | 0 | 312.5183 | 31 | 0 | 7879 | 7879 | 30 | 8313.9546 | 34808.8651 | 934.2391 | 7879 | 278244.2849 | 65.5056 | 274.259 | 259.9467 | 660637 |  |  |  | 660637 | 660637 |  | 0 | 7879 | 7879 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 668516 | 0 | 595980 | 0 | 2 | 0 | 312.4337 | 31.8 | 0 | 7783 | 7783 | 31 | 8347.9133 | 34951.0434 | 938.055 | 7783 | 274854.0766 | 64.9718 | 272.024 | 257.8282 | 668516 |  |  |  | 668516 | 668516 |  | 0 | 7783 | 7783 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 676299 | 0 | 596335 | 0 | 2 | 0 | 312.2912 | 31.9 | 0 | 8734 | [10 empty] | 676299 |  |  |  | 676299 | 676299
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 314.0519 | 31.9 | m3 | 212439 |  | Promedio | 8297.4852 | 34739.911 | 932.3884 | 212439 | 7502213.1801 | 1762.3402 | 7378.5661 | 6993.5114 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 17445763 | total |  |  | 221072 | total
[10 empty] | Promedio | 305.2868 | 30.4594 | cft | 7502213.1801 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 188.6007 | 27.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.8155 | 33.5053
[10 empty] | min | 274.7581 | 27.4134
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09