## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20130801 | 94304 | 55.2779 | 28.3643 | 3274.356 | 0.034721
20130802 | 108045 | 55.129 | 28.283 | 3715.5839 | 0.034389
20130803 | 110783 | 54.9137 | 28.3538 | 3830.4311 | 0.034576
20130804 | 104561 | 54.8621 | 28.556 | 3625.7482 | 0.034676
20130805 | 109112 | 54.5973 | 28.5448 | 3795.3866 | 0.034784
20130806 | 112706 | 55.8685 | 28.6059 | 3974.2314 | 0.035262
20130807 | 120779 | 58.76 | 28.9903 | 4292.1477 | 0.035537
20130808 | 116762 | 60.4036 | 29.012 | 4154.9696 | 0.035585
20130809 | 120425 | 59.3697 | 28.7497 | 4296.1252 | 0.035675
20130810 | 118089 | 60.6155 | 28.7293 | 4219.1202 | 0.035728
20130811 | 116517 | 64.631 | 28.9582 | 4176.2109 | 0.035842
20130812 | 126592 | 65.9751 | 29.0995 | 4498.1393 | 0.035533
20130813 | 116980 | 62.0873 | 28.956 | 4142.9143 | 0.035416
20130814 | 105158 | 65.1691 | 29.2517 | 3719.7814 | 0.035373
20130815 | 120896 | 66.4891 | 29.0635 | 4274.7533 | 0.035359
20130816 | 114462 | 61.5997 | 28.7361 | 4066.5682 | 0.035528
20130817 | 110786 | 59.1937 | 28.7401 | 3869.5041 | 0.034928
20130818 | 104779 | 60.0305 | 28.6823 | 3645.6208 | 0.034793
20130819 | 101145 | 58.8563 | 28.6701 | 3500.455 | 0.034608
20130820 | 113783 | 56.5911 | 28.2961 | 3925.3805 | 0.034499
20130821 | 105494 | 56.0277 | 28.4687 | 3687.2021 | 0.034952
20130822 | 120346 | 57.5139 | 28.4157 | 4182.6593 | 0.034755
20130823 | 111926 | 63.7773 | 28.6471 | 3905.6945 | 0.034895
20130824 | 109097 | 63.4938 | 28.6544 | 3822.8943 | 0.035041
20130825 | 94091 | 62.898 | 28.9667 | 3303.5168 | 0.03511
20130826 | 82790 | 56.9148 | 28.5433 | 2893.6889 | 0.034952
20130827 | 82656 | 55.2186 | 28.3263 | 2928.2964 | 0.035428
20130828 | 76677 | 54.6024 | 28.0203 | 2649.2192 | 0.03455
20130829 | 104322 | 54.1606 | 28.1134 | 3606.9487 | 0.034575
20130830 | 115785 | 54.1134 | 28.0513 | 4048.2374 | 0.034963
20130831 | 109452 | 54.4549 | 27.9653 | 3836.1225 | 0.035048
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 108364.5161 | 58.8257 | 28.6069 | 3801.997 | 0.035085 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3359300 |  |  | 117861.9078 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -117861.9078
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 619428 | 0 | 206275 | 0 | 2 | 0 | 312.0823 | 31.7 | 0 | 3023 | 3023 | 1 | 8293.0363 | 34721.2844 | 931.8885 | 3023 | 106756.2474 | 25.0698 | 104.9624 | 99.4849 | 619428 |  |  |  | 619428 | 619428 |  | 0 | 3023 | 3023 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 2 | 622451 | 0 | 206413 | 0 | 2 | 0 | 311.6863 | 31.4 | 0 | 2461 | 2461 | 2 | 8213.7255 | 34389.2258 | 922.9763 | 2461 | 86909.4029 | 20.214 | 84.6319 | 80.2153 | 622451 |  |  |  | 622451 | 622451 |  | 0 | 2461 | 2461 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 3 | 624912 | 0 | 206525 | 0 | 2 | 0 | 310.9147 | 30.6 | 0 | 1454 | 1454 | 3 | 8258.3316 | 34575.9828 | 927.9887 | 1454 | 51347.5302 | 12.0076 | 50.2735 | 47.6499 | 624912 |  |  |  | 624912 | 624912 |  | 0 | 1454 | 1454 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 4 | 626366 | 0 | 206592 | 0 | 2 | 0 | 310.8134 | 29.8 | 0 | 444 | 444 | 4 | 8282.1996 | 34675.9133 | 930.6708 | 444 | 15679.7135 | 3.6773 | 15.3961 | 14.5927 | 626366 |  |  |  | 626366 | 626366 |  | 0 | 444 | 444 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 5 | 626810 | 0 | 206612 | 0 | 2 | 0 | 311.2574 | 32.1 | 0 | 2969 | 2969 | 5 | 8308.0918 | 34784.3187 | 933.5803 | 2969 | 104849.2552 | 24.6667 | 103.2746 | 97.8852 | 626810 |  |  |  | 626810 | 626810 |  | 0 | 2969 | 2969 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 6 | 629779 | 0 | 206748 | 0 | 2 | 0 | 310.7668 | 31.9 | 0 | 2609 | 2609 | 6 | 8422.168 | 35261.9329 | 946.399 | 2609 | 92135.974 | 21.9734 | 91.9984 | 87.1974 | 629779 |  |  |  | 629779 | 629779 |  | 0 | 2609 | 2609 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 7 | 632388 | 0 | 206868 | 0 | 2 | 0 | 310.3106 | 31.5 | 0 | 2100 | 2100 | 7 | 8487.9148 | 35537.2015 | 953.787 | 2100 | 74160.807 | 17.8246 | 74.6281 | 70.7336 | 632388 |  |  |  | 632388 | 632388 |  | 0 | 2100 | 2100 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 8 | 634488 | 0 | 206964 | 0 | 2 | 0 | 309.3751 | 31.4 | 0 | 2090 | 2090 | 8 | 8499.3186 | 35584.9472 | 955.0684 | 2090 | 73807.6603 | 17.7636 | 74.3725 | 70.4914 | 634488 |  |  |  | 634488 | 634488 |  | 0 | 2090 | 2090 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 9 | 636578 | 0 | 207060 | 0 | 2 | 0 | 309.7778 | 31.1 | 0 | 2205 | 2205 | 9 | 8520.7546 | 35674.6953 | 957.4772 | 2205 | 77868.8473 | 18.7883 | 78.6627 | 74.5576 | 636578 |  |  |  | 636578 | 636578 |  | 0 | 2205 | 2205 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 10 | 638783 | 0 | 207161 | 0 | 2 | 0 | 309.4131 | 30.1 | 0 | 1038 | 1038 | 10 | 8533.5599 | 35728.3085 | 958.9161 | 1038 | 36656.6275 | 8.8578 | 37.086 | 35.1506 | 638783 |  |  |  | 638783 | 638783 |  | 0 | 1038 | 1038 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 11 | 639821 | 0 | 207209 | 0 | 2 | 0 | 309.774 | 28.9 | 0 | 338 | 338 | 11 | 8560.7323 | 35842.0741 | 961.9695 | 338 | 11936.3585 | 2.8935 | 12.1146 | 11.4824 | 639821 |  |  |  | 639821 | 639821 |  | 0 | 338 | 338 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 12 | 640159 | 0 | 207224 | 0 | 2 | 0 | 310.5814 | 29 | 0 | 2399 | 2399 | 12 | 8486.8089 | 35532.5715 | 953.6627 | 2399 | 84719.8933 | 20.3599 | 85.2426 | 80.7942 | 640159 |  |  |  | 640159 | 640159 |  | 0 | 2399 | 2399 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 13 | 642558 | 0 | 207334 | 0 | 2 | 0 | 309.8934 | 30.3 | 0 | 2613 | 2613 | 13 | 8458.8654 | 35415.5779 | 950.5227 | 2613 | 92277.2327 | 22.103 | 92.5409 | 87.7116 | 642558 |  |  |  | 642558 | 642558 |  | 0 | 2613 | 2613 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 14 | 645171 | 0 | 207453 | 0 | 2 | 0 | 310.4951 | 30.6 | 0 | 2745 | 2745 | 14 | 8448.7583 | 35373.2614 | 949.387 | 2745 | 96938.7691 | 23.1918 | 97.0996 | 92.0324 | 645171 |  |  |  | 645171 | 645171 |  | 0 | 2745 | 2745 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 15 | 647916 | 0 | 207576 | 0 | 2 | 0 | 310.4951 | 30.6 | 0 | 2741 | 2741 | 15 | 8445.3356 | 35358.9312 | 949.0024 | 2741 | 96797.5105 | 23.1487 | 96.9188 | 91.8611 | 647916 |  |  |  | 647916 | 647916 |  | 0 | 2741 | 2741 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 16 | 650657 | 0 | 207702 | 0 | 2 | 0 | 309.8903 | 29.9 | 0 | 2483 | 2483 | 16 | 8485.6383 | 35527.6706 | 953.5312 | 2483 | 87686.3256 | 21.0698 | 88.2152 | 83.6116 | 650657 |  |  |  | 650657 | 650657 |  | 0 | 2483 | 2483 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 17 | 653140 | 0 | 207814 | 0 | 2 | 0 | 310.019 | 28.8 | 0 | 1021 | 1021 | 17 | 8342.3462 | 34927.7351 | 937.4294 | 1021 | 36056.2781 | 8.5175 | 35.6612 | 33.8002 | 653140 |  |  |  | 653140 | 653140 |  | 0 | 1021 | 1021 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 18 | 654161 | 0 | 207861 | 0 | 2 | 0 | 310.5324 | 29.8 | 0 | 231 | 231 | 18 | 8310.268 | 34793.43 | 933.8248 | 231 | 8157.6888 | 1.9197 | 8.0373 | 7.6179 | 654161 |  |  |  | 654161 | 654161 |  | 0 | 231 | 231 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 19 | 654392 | 0 | 207872 | 0 | 2 | 0 | 311.3068 | 30.2 | 0 | 1787 | 1787 | 19 | 8266.0469 | 34608.2851 | 928.8557 | 1787 | 63107.3153 | 14.7714 | 61.845 | 58.6176 | 654392 |  |  |  | 654392 | 654392 |  | 0 | 1787 | 1787 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 20 | 656179 | 0 | 207953 | 0 | 2 | 0 | 310.797 | 29.4 | 0 | 1922 | 1922 | 20 | 8239.9042 | 34498.8311 | 925.918 | 1922 | 67874.7957 | 15.8371 | 66.3068 | 62.8465 | 656179 |  |  |  | 656179 | 656179 |  | 0 | 1922 | 1922 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 21 | 658101 | 0 | 208040 | 0 | 2 | 0 | 310.1775 | 29.3 | 0 | 1861 | 1861 | 21 | 8348.0869 | 34951.7703 | 938.0745 | 1861 | 65720.6009 | 15.5358 | 65.0452 | 61.6508 | 658101 |  |  |  | 658101 | 658101 |  | 0 | 1861 | 1861 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 22 | 659962 | 0 | 208125 | 0 | 2 | 0 | 310.8183 | 30.3 | 0 | 1759 | 1759 | 22 | 8301.1567 | 34755.283 | 932.801 | 1759 | 62118.5045 | 14.6017 | 61.1345 | 57.9442 | 659962 |  |  |  | 659962 | 659962 |  | 0 | 1759 | 1759 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 23 | 661721 | 0 | 208205 | 0 | 2 | 0 | 309.5031 | 29.5 | 0 | 1436 | 1436 | 23 | 8334.6059 | 34895.3281 | 936.5597 | 1436 | 50711.8661 | 11.9685 | 50.1097 | 47.4947 | 661721 |  |  |  | 661721 | 661721 |  | 0 | 1436 | 1436 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 24 | 663157 | 0 | 208270 | 0 | 2 | 0 | 310.1855 | 28.5 | 0 | 611 | 611 | 24 | 8369.4568 | 35041.2416 | 940.4759 | 611 | 21577.2634 | 5.1137 | 21.4102 | 20.2929 | 663157 |  |  |  | 663157 | 663157 |  | 0 | 611 | 611 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 25 | 663768 | 0 | 208298 | 0 | 2 | 0 | 310.5159 | 27 | 0 | 262 | 262 | 25 | 8385.8331 | 35109.8061 | 942.3161 | 262 | 9252.4435 | 2.1971 | 9.1988 | 8.7187 | 663768 |  |  |  | 663768 | 663768 |  | 0 | 262 | 262 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 26 | 664030 | 0 | 208310 | 0 | 2 | 0 | 311.5735 | 29.9 | 0 | 1540 | 1540 | 26 | 8348.1789 | 34952.1553 | 938.0849 | 1540 | 54384.5918 | 12.8562 | 53.8263 | 51.0174 | 664030 |  |  |  | 664030 | 664030 |  | 0 | 1540 | 1540 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 27 | 665570 | 0 | 208380 | 0 | 2 | 0 | 311.9383 | 29.9 | 0 | 2108 | 2108 | 27 | 8461.7158 | 35427.5119 | 950.843 | 2108 | 74443.3244 | 17.8373 | 74.6812 | 70.7839 | 665570 |  |  |  | 665570 | 665570 |  | 0 | 2108 | 2108 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 28 | 667678 | 0 | 208476 | 0 | 2 | 0 | 312.0188 | 30 | 0 | 1985 | 1985 | 28 | 8252.2156 | 34550.3763 | 927.3015 | 1985 | 70099.6199 | 16.3806 | 68.5825 | 65.0035 | 667678 |  |  |  | 667678 | 667678 |  | 0 | 1985 | 1985 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 29 | 669663 | 0 | 208567 | 0 | 2 | 0 | 312.3766 | 29.1 | 0 | 2194 | 2194 | 29 | 8258.1325 | 34575.149 | 927.9663 | 2194 | 77480.386 | 18.1183 | 75.8579 | 71.8992 | 669663 |  |  |  | 669663 | 669663 |  | 0 | 2194 | 2194 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 30 | 671857 | 0 | 208567 | 0 | 2 | 0 | 312.3766 | 29.1 | 0 | 1844 | 1844 | 30 | 8350.8649 | 34963.4013 | 938.3867 | 1844 | 65120.2515 | 15.399 | 64.4725 | 61.108 | 671857 |  |  |  | 671857 | 671857 |  | 0 | 1844 | 1844 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 8 | 31 | 673701 | 0 | 208567 | 0 | 2 | 0 | 312.3766 | 29.1 | 0 | 1401 | 1401 | 31 | 8371.1774 | 35048.4457 | 940.6692 | 1401 | 49475.8527 | 11.728 | 49.1029 | 46.5404 | 673701 |  |  |  | 673701 | 673701 |  | 0 | 1401 | 1401 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 675102 | 0 | 208567 | 0 | 2 | 0 | 312.3766 | 29.1 | 0 | 441 | [10 empty] | 675102 |  |  |  | 675102 | 675102
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 312.3766 | 32.1 | m3 | 55674 |  | Promedio | 8375.6526 | 35067.1822 | 941.1721 | 55674 | 1966108.9376 | 466.392 | 1952.6901 | 1850.7878 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 20095345 | total |  |  | 55674 | total
[10 empty] | Promedio | 310.8256 | 29.9969 | cft | 1966108.9376 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 309.3751 | 27 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 341.9082 | 32.9966
[10 empty] | min | 279.743 | 26.9972
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 278632 | 0 | 153374 | 0 | 70 | 0 | 307.7218 | 30.5 | 0 | 16588 | 16588 | 1 | 8293.0363 | 34721.2844 | 931.8885 | 16588 | 585799.746 | 137.5649 | 575.9567 | 545.9 | 278632 |  |  |  | 278632 | 278632 |  | 0 | 16588 | 16588 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 2 | 295220 | 0 | 154141 | 0 | 70 | 0 | 307.3246 | 30.7 | 0 | 30300 | 30300 | 2 | 8213.7255 | 34389.2258 | 922.9763 | 30300 | 1070034.501 | 248.8759 | 1041.9935 | 987.6165 | 295220 |  |  |  | 295220 | 295220 |  | 0 | 30300 | 30300 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 3 | 325520 | 0 | 155564 | 0 | 70 | 0 | 300.9627 | 29.5 | 0 | 33861 | 33861 | 3 | 8258.3316 | 34575.9828 | 927.9887 | 33861 | 1195790.0409 | 279.6354 | 1170.7774 | 1109.6797 | 325520 |  |  |  | 325520 | 325520 |  | 0 | 33861 | 33861 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 4 | 359381 | 0 | 157161 | 0 | 70 | 0 | 299.3879 | 29.2 | 0 | 29914 | 29914 | 4 | 8282.1996 | 34675.9133 | 930.6708 | 29914 | 1056403.0384 | 247.7537 | 1037.2953 | 983.1634 | 359381 |  |  |  | 359381 | 359381 |  | 0 | 29914 | 29914 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 5 | 389295 | 0 | 158572 | 0 | 70 | 0 | 301.7815 | 30.7 | 0 | 23875 | 23875 | 5 | 8308.0918 | 34784.3187 | 933.5803 | 23875 | 843137.7462 | 198.3557 | 830.4756 | 787.1368 | 389295 |  |  |  | 389295 | 389295 |  | 0 | 23875 | 23875 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 6 | 413170 | 0 | 159693 | 0 | 70 | 0 | 302.6204 | 30.9 | 0 | 26306 | 26306 | 6 | 8422.168 | 35261.9329 | 946.399 | 26306 | 928987.709 | 221.5536 | 927.6004 | 879.1931 | 413170 |  |  |  | 413170 | 413170 |  | 0 | 26306 | 26306 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 7 | 439476 | 0 | 160935 | 0 | 70 | 0 | 300.9764 | 30.5 | 0 | 30966 | 30966 | 7 | 8487.9148 | 35537.2015 | 953.787 | 30966 | 1093554.0712 | 262.8368 | 1100.445 | 1043.0176 | 439476 |  |  |  | 439476 | 439476 |  | 0 | 30966 | 30966 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 8 | 470442 | 0 | 162413 | 0 | 70 | 0 | 297.8156 | 30.4 | 0 | 31957 | 31957 | 8 | 8499.3186 | 35584.9472 | 955.0684 | 31957 | 1128550.9092 | 271.6127 | 1137.1882 | 1077.8433 | 470442 |  |  |  | 470442 | 470442 |  | 0 | 31957 | 31957 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 9 | 502399 | 0 | 163934 | 0 | 70 | 0 | 297.81 | 28.6 | 0 | 31480 | 31480 | 9 | 8520.7546 | 35674.6953 | 957.4772 | 31480 | 1111705.8116 | 268.2334 | 1123.0394 | 1064.433 | 502399 |  |  |  | 502399 | 502399 |  | 0 | 31480 | 31480 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 10 | 533879 | 0 | 165425 | 0 | 70 | 0 | 298.1876 | 29.3 | 0 | 32359 | 32359 | 10 | 8533.5599 | 35728.3085 | 958.9161 | 32359 | 1142747.4065 | 276.1375 | 1156.1323 | 1095.7989 | 533879 |  |  |  | 533879 | 533879 |  | 0 | 32359 | 32359 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 11 | 566238 | 0 | 166953 | 0 | 70 | 0 | 299.1619 | 29.2 | 0 | 33132 | 33132 | 11 | 8560.7323 | 35842.0741 | 961.9695 | 33132 | 1170045.6464 | 283.6342 | 1187.5196 | 1125.5482 | 566238 |  |  |  | 566238 | 566238 |  | 0 | 33132 | 33132 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 12 | 599370 | 0 | 168519 | 0 | 70 | 0 | 299.3245 | 29.3 | 0 | 32814 | 32814 | 12 | 8486.8089 | 35532.5715 | 953.6627 | 32814 | 1158815.5814 | 278.4861 | 1165.9658 | 1105.1192 | 599370 |  |  |  | 599370 | 599370 |  | 0 | 32814 | 32814 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 13 | 632184 | 0 | 170090 | 0 | 73 | 0 | 299.3678 | 29.2 | 0 | 27721 | 27721 | 13 | 8458.8654 | 35415.5779 | 950.5227 | 27721 | 978957.9671 | 234.4882 | 981.7552 | 930.5218 | 632184 |  |  |  | 632184 | 632184 |  | 0 | 27721 | 27721 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 14 | 659905 | 0 | 171480 | 0 | 96 | 0 | 299.3678 | 29.2 | 0 | 33377 | 33377 | 14 | 8448.7583 | 35373.2614 | 949.387 | 33377 | 1178697.7406 | 281.9942 | 1180.6533 | 1119.0403 | 659905 |  |  |  | 659905 | 659905 |  | 0 | 33377 | 33377 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 15 | 693282 | 0 | 173054 | 0 | 96 | 0 | 299.3678 | 29.2 | 0 | 33901 | 33901 | 15 | 8445.3356 | 35358.9312 | 949.0024 | 33901 | 1197202.6277 | 286.3053 | 1198.7031 | 1136.1481 | 693282 |  |  |  | 693282 | 693282 |  | 0 | 33901 | 33901 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 16 | 727183 | 0 | 174670 | 0 | 96 | 0 | 296.5171 | 29.2 | 0 | 33209 | 33209 | 16 | 8485.6383 | 35527.6706 | 953.5312 | 33209 | 1172764.876 | 281.7996 | 1179.8384 | 1118.2679 | 727183 |  |  |  | 727183 | 727183 |  | 0 | 33209 | 33209 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 17 | 760392 | 0 | 176242 | 0 | 96 | 0 | 297.2605 | 28.1 | 0 | 33923 | 33923 | 17 | 8342.3462 | 34927.7351 | 937.4294 | 33923 | 1197979.5504 | 282.9974 | 1184.8536 | 1123.0213 | 760392 |  |  |  | 760392 | 760392 |  | 0 | 33923 | 33923 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 18 | 794315 | 0 | 177844 | 0 | 96 | 0 | 298.8236 | 29.1 | 0 | 30423 | 30423 | 18 | 8310.268 | 34793.43 | 933.8248 | 30423 | 1074378.2054 | 252.8233 | 1058.5205 | 1003.281 | 794315 |  |  |  | 794315 | 794315 |  | 0 | 30423 | 30423 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 19 | 824738 | 0 | 179276 | 0 | 96 | 0 | 301.2525 | 29.4 | 0 | 25951 | 25951 | 19 | 8266.0469 | 34608.2851 | 928.8557 | 25951 | 916451.0012 | 214.5122 | 898.1196 | 851.2507 | 824738 |  |  |  | 824738 | 824738 |  | 0 | 25951 | 25951 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 20 | 850689 | 0 | 180487 | 0 | 96 | 0 | 302.1706 | 28.6 | 0 | 29177 | 29177 | 20 | 8239.9042 | 34498.8311 | 925.918 | 29177 | 1030376.1266 | 240.4157 | 1006.5724 | 954.0438 | 850689 |  |  |  | 850689 | 850689 |  | 0 | 29177 | 29177 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 21 | 879866 | 0 | 181862 | 0 | 96 | 0 | 299.3819 | 28.4 | 0 | 21588 | 21588 | 21 | 8348.0869 | 34951.7703 | 938.0745 | 21588 | 762373.096 | 180.2185 | 754.5388 | 715.1628 | 879866 |  |  |  | 879866 | 879866 |  | 0 | 21588 | 21588 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 22 | 901454 | 0 | 182871 | 0 | 96 | 0 | 303.6773 | 29.2 | 0 | 33954 | 33954 | 22 | 8301.1567 | 34755.283 | 932.801 | 33954 | 1199074.3052 | 281.8575 | 1180.0809 | 1118.4977 | 901454 |  |  |  | 901454 | 901454 |  | 0 | 33954 | 33954 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 23 | 935408 | 0 | 184492 | 0 | 96 | 0 | 295.911 | 28.6 | 0 | 34236 | 34236 | 23 | 8334.6059 | 34895.3281 | 936.5597 | 34236 | 1209033.0421 | 285.3436 | 1194.6765 | 1132.3316 | 935408 |  |  |  | 935408 | 935408 |  | 0 | 34236 | 34236 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 24 | 969644 | 0 | 186109 | 0 | 96 | 0 | 296.7892 | 27.4 | 0 | 34887 | -965113 | 24 | 8369.4568 | 35041.2416 | 940.4759 | 34887 | 1232022.8923 | 291.9852 | 1222.4838 | 1158.6878 | 969644 |  |  |  | 969644 | 969644 |  | 0 | -965113 | -965113 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 25 | 4531 | 0 | 187749 | 0 | 96 | 0 | 298.3141 | 27.4 | 0 | 32564 | 32564 | 25 | 8385.8331 | 35109.8061 | 942.3161 | 32564 | 1149986.9139 | 273.0763 | 1143.3157 | 1083.6511 | 4531 |  |  |  | 4531 | 4531 |  | 0 | 32564 | 32564 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 26 | 37095 | 0 | 189281 | 0 | 96 | 0 | 300.251 | 28.9 | 0 | 22903 | 22903 | 26 | 8348.1789 | 34952.1553 | 938.0849 | 22903 | 808811.887 | 191.1983 | 800.5092 | 758.7342 | 37095 |  |  |  | 37095 | 37095 |  | 0 | 22903 | 22903 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 27 | 59998 | 0 | 190348 | 0 | 96 | 0 | 304.6328 | 29.3 | 0 | 14226 | 14226 | 27 | 8461.7158 | 35427.5119 | 950.843 | 14226 | 502386.4954 | 120.3764 | 503.9918 | 477.6907 | 59998 |  |  |  | 59998 | 59998 |  | 0 | 14226 | 14226 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 28 | 74224 | 0 | 191003 | 0 | 96 | 0 | 308.2578 | 29.1 | 0 | 16224 | 16224 | 28 | 8252.2156 | 34550.3763 | 927.3015 | 16224 | 572945.2061 | 133.8839 | 560.5453 | 531.2929 | 74224 |  |  |  | 74224 | 74224 |  | 0 | 16224 | 16224 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 29 | 90448 | 0 | 191748 | 0 | 96 | 0 | 307.9701 | 28.7 | 0 | 26598 | 26598 | 29 | 8258.1325 | 34575.149 | 927.9663 | 26598 | 939299.5927 | 219.6498 | 919.6298 | 871.6384 | 90448 |  |  |  | 90448 | 90448 |  | 0 | 26598 | 26598 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 30 | 117046 | 0 | 191748 | 0 | 96 | 0 | 307.9701 | 28.7 | 0 | 34599 | 34599 | 30 | 8350.8649 | 34963.4013 | 938.3867 | 34599 | 1221852.2673 | 288.9316 | 1209.6987 | 1146.5699 | 117046 |  |  |  | 117046 | 117046 |  | 0 | 34599 | 34599 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 8 | 31 | 151645 | 0 | 191748 | 0 | 96 | 0 | 307.9701 | 28.7 | 0 | 33283 | 33283 | 31 | 8371.1774 | 35048.4457 | 940.6692 | 33283 | 1175378.1616 | 278.6179 | 1166.5174 | 1105.642 | 151645 |  |  |  | 151645 | 151645 |  | 0 | 33283 | 33283 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 184928 | 0 | 191748 | 0 | 96 | 0 | 307.9701 | 28.7 | 0 | 31213 | [10 empty] | 184928 |  |  |  | 184928 | 184928
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 308.2578 | 30.9 | m3 | 906296 |  | Promedio | 8375.6526 | 35067.1822 | 941.1721 | 906296 | 32005544.1623 | 7595.1546 | 31799.3932 | 30139.9239 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 15337069 | total |  |  | -93704 | total
[10 empty] | Promedio | 301.4468 | 29.1844 | cft | 32005544.1623 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 295.911 | 27.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 331.5915 | 32.1028
[10 empty] | min | 271.3021 | 26.2659
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 229169 | 0 | 372759 | 0 | 6 | 0 | 307.9372 | 33.1 | 0 | 4147 | 4147 | 1 | 8293.0363 | 34721.2844 | 931.8885 | 4147 | 146449.9365 | 34.3912 | 143.9892 | 136.475 | 229169 |  |  |  | 229169 | 229169 |  | 0 | 4147 | 4147 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 2 | 233316 | 0 | 372953 | 0 | 6 | 0 | 307.9068 | 32.3 | 0 | 1310 | 1310 | 2 | 8213.7255 | 34389.2258 | 922.9763 | 1310 | 46262.2177 | 10.76 | 45.0499 | 42.6989 | 233316 |  |  |  | 233316 | 233316 |  | 0 | 1310 | 1310 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 3 | 234626 | 0 | 373014 | 0 | 6 | 0 | 305.0183 | 29.8 | 0 | 103 | 103 | 3 | 8258.3316 | 34575.9828 | 927.9887 | 103 | 3637.411 | 0.85061 | 3.5613 | 3.3755 | 234626 |  |  |  | 234626 | 234626 |  | 0 | 103 | 103 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 4 | 234729 | 0 | 373019 | 0 | 6 | 0 | 304.4698 | 28.3 | 0 | 120 | 120 | 4 | 8282.1996 | 34675.9133 | 930.6708 | 120 | 4237.7604 | 0.99386 | 4.1611 | 3.944 | 234729 |  |  |  | 234729 | 234729 |  | 0 | 120 | 120 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 5 | 234849 | 0 | 373024 | 0 | 6 | 0 | 306.0371 | 30.8 | 0 | 3210 | 3210 | 5 | 8308.0918 | 34784.3187 | 933.5803 | 3210 | 113360.0907 | 26.669 | 111.6577 | 105.8307 | 234849 |  |  |  | 234849 | 234849 |  | 0 | 3210 | 3210 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 6 | 238059 | 0 | 373175 | 0 | 6 | 0 | 305.4877 | 32.6 | 0 | 5478 | 5478 | 6 | 8422.168 | 35261.9329 | 946.399 | 5478 | 193453.7623 | 46.1366 | 193.1649 | 183.0845 | 238059 |  |  |  | 238059 | 238059 |  | 0 | 5478 | 5478 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 7 | 243537 | 0 | 373434 | 0 | 6 | 0 | 302.8424 | 32.8 | 0 | 4454 | 4454 | 7 | 8487.9148 | 35537.2015 | 953.787 | 4454 | 157291.5402 | 37.8052 | 158.2827 | 150.0226 | 243537 |  |  |  | 243537 | 243537 |  | 0 | 4454 | 4454 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 8 | 247991 | 0 | 373647 | 0 | 6 | 0 | 301.0343 | 32.5 | 0 | 5247 | 5247 | 8 | 8499.3186 | 35584.9472 | 955.0684 | 5247 | 185296.0735 | 44.5959 | 186.7142 | 176.9704 | 247991 |  |  |  | 247991 | 247991 |  | 0 | 5247 | 5247 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 9 | 253238 | 0 | 373897 | 0 | 6 | 0 | 300.3688 | 31.9 | 0 | 2958 | 2958 | 9 | 8520.7546 | 35674.6953 | 957.4772 | 2958 | 104460.7939 | 25.2044 | 105.5257 | 100.0188 | 253238 |  |  |  | 253238 | 253238 |  | 0 | 2958 | 2958 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 10 | 256196 | 0 | 374037 | 0 | 6 | 0 | 302.0923 | 30 | 0 | 225 | 225 | 10 | 8533.5599 | 35728.3085 | 958.9161 | 225 | 7945.8008 | 1.9201 | 8.0389 | 7.6194 | 256196 |  |  |  | 256196 | 256196 |  | 0 | 225 | 225 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 11 | 256421 | 0 | 374048 | 0 | 6 | 0 | 303.7595 | 28.1 | 0 | 385 | 385 | 11 | 8560.7323 | 35842.0741 | 961.9695 | 385 | 13596.148 | 3.2959 | 13.7992 | 13.0791 | 256421 |  |  |  | 256421 | 256421 |  | 0 | 385 | 385 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 12 | 256806 | 0 | 374066 | 0 | 6 | 0 | 304.1723 | 28.5 | 0 | 2168 | 2168 | 12 | 8486.8089 | 35532.5715 | 953.6627 | 2168 | 76562.2046 | 18.3994 | 77.0346 | 73.0145 | 256806 |  |  |  | 256806 | 256806 |  | 0 | 2168 | 2168 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 13 | 258974 | 0 | 374169 | 0 | 6 | 0 | 302.3879 | 30.8 | 0 | 5576 | 5576 | 13 | 8458.8654 | 35415.5779 | 950.5227 | 5576 | 196914.5999 | 47.1666 | 197.4773 | 187.1718 | 258974 |  |  |  | 258974 | 258974 |  | 0 | 5576 | 5576 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 14 | 264550 | 0 | 374435 | 0 | 7 | 0 | 300.389 | 31 | 0 | 1512 | 1512 | 14 | 8448.7583 | 35373.2614 | 949.387 | 1512 | 53395.781 | 12.7745 | 53.4844 | 50.6933 | 264550 |  |  |  | 264550 | 264550 |  | 0 | 1512 | 1512 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 15 | 266062 | 0 | 374506 | 0 | 7 | 0 | 303.9591 | 31 | 0 | 4682 | 4682 | 15 | 8445.3356 | 35358.9312 | 949.0024 | 4682 | 165343.2849 | 39.5411 | 165.5505 | 156.9112 | 266062 |  |  |  | 266062 | 266062 |  | 0 | 4682 | 4682 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 16 | 270744 | 0 | 374729 | 0 | 7 | 0 | 300.5053 | 31.3 | 0 | 4125 | 4125 | 16 | 8485.6383 | 35527.6706 | 953.5312 | 4125 | 145673.0137 | 35.0033 | 146.5516 | 138.9038 | 270744 |  |  |  | 270744 | 270744 |  | 0 | 4125 | 4125 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 17 | 274869 | 0 | 374925 | 0 | 7 | 0 | 301.1836 | 29.9 | 0 | 117 | 117 | 17 | 8342.3462 | 34927.7351 | 937.4294 | 117 | 4131.8164 | 0.97605 | 4.0865 | 3.8733 | 274869 |  |  |  | 274869 | 274869 |  | 0 | 117 | 117 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 18 | 274986 | 0 | 374930 | 0 | 7 | 0 | 304.1216 | 29.3 | 0 | 564 | 564 | 18 | 8310.268 | 34793.43 | 933.8248 | 564 | 19917.4739 | 4.687 | 19.6235 | 18.5994 | 274986 |  |  |  | 274986 | 274986 |  | 0 | 564 | 564 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 19 | 275550 | 0 | 374956 | 0 | 7 | 0 | 305.5529 | 29.9 | 0 | 3647 | 3647 | 19 | 8266.0469 | 34608.2851 | 928.8557 | 3647 | 128792.6015 | 30.1463 | 126.2164 | 119.6297 | 275550 |  |  |  | 275550 | 275550 |  | 0 | 3647 | 3647 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 20 | 279197 | 0 | 375126 | 0 | 7 | 0 | 305.021 | 30.2 | 0 | 5072 | 5072 | 20 | 8239.9042 | 34498.8311 | 925.918 | 5072 | 179116.0062 | 41.7928 | 174.9781 | 165.8467 | 279197 |  |  |  | 279197 | 279197 |  | 0 | 5072 | 5072 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 21 | 284269 | 0 | 375364 | 0 | 7 | 0 | 302.3091 | 31 | 0 | 5328 | 5328 | 21 | 8348.0869 | 34951.7703 | 938.0745 | 5328 | 188156.5618 | 44.4786 | 186.223 | 176.5049 | 284269 |  |  |  | 284269 | 284269 |  | 0 | 5328 | 5328 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 22 | 289597 | 0 | 375613 | 0 | 7 | 0 | 305.3104 | 32.1 | 0 | 4849 | 4849 | 22 | 8301.1567 | 34755.283 | 932.801 | 4849 | 171240.8348 | 40.2523 | 168.5284 | 159.7336 | 289597 |  |  |  | 289597 | 289597 |  | 0 | 4849 | 4849 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 23 | 294446 | 0 | 375844 | 0 | 7 | 0 | 299.918 | 31.4 | 0 | 4472 | 4472 | 23 | 8334.6059 | 34895.3281 | 936.5597 | 4472 | 157927.2042 | 37.2724 | 156.0519 | 147.9083 | 294446 |  |  |  | 294446 | 294446 |  | 0 | 4472 | 4472 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 24 | 298918 | 0 | 376056 | 0 | 7 | 0 | 301.0083 | 30 | 0 | 202 | 202 | 24 | 8369.4568 | 35041.2416 | 940.4759 | 202 | 7133.5633 | 1.6906 | 7.0783 | 6.7089 | 298918 |  |  |  | 298918 | 298918 |  | 0 | 202 | 202 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 25 | 299120 | 0 | 376065 | 0 | 7 | 0 | 303.883 | 27 | 0 | 846 | 846 | 25 | 8385.8331 | 35109.8061 | 942.3161 | 846 | 29876.2108 | 7.0944 | 29.7029 | 28.1528 | 299120 |  |  |  | 299120 | 299120 |  | 0 | 846 | 846 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 26 | 299966 | 0 | 376105 | 0 | 7 | 0 | 305.2382 | 29.8 | 0 | 4168 | 4168 | 26 | 8348.1789 | 34952.1553 | 938.0849 | 4168 | 147191.5446 | 34.7952 | 145.6806 | 138.0782 | 299966 |  |  |  | 299966 | 299966 |  | 0 | 4168 | 4168 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 27 | 304134 | 0 | 376299 | 0 | 7 | 0 | 306.5508 | 31.4 | 0 | 5257 | 5257 | 27 | 8461.7158 | 35427.5119 | 950.843 | 5257 | 185649.2202 | 44.4832 | 186.2424 | 176.5233 | 304134 |  |  |  | 304134 | 304134 |  | 0 | 5257 | 5257 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 28 | 309391 | 0 | 376543 | 0 | 7 | 0 | 308.3892 | 31.9 | 0 | 5771 | 5771 | 28 | 8252.2156 | 34550.3763 | 927.3015 | 5771 | 203800.9606 | 47.6235 | 199.3902 | 188.9849 | 309391 |  |  |  | 309391 | 309391 |  | 0 | 5771 | 5771 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 29 | 315162 | 0 | 376811 | 0 | 7 | 0 | 308.0112 | 31.8 | 0 | 5074 | 5074 | 29 | 8258.1325 | 34575.149 | 927.9663 | 5074 | 179186.6356 | 41.9018 | 175.4343 | 166.2792 | 315162 |  |  |  | 315162 | 315162 |  | 0 | 5074 | 5074 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 30 | 320236 | 0 | 376811 | 0 | 7 | 0 | 308.0112 | 31.8 | 0 | 4675 | 4675 | 30 | 8350.8649 | 34963.4013 | 938.3867 | 4675 | 165096.0823 | 39.0403 | 163.4539 | 154.924 | 320236 |  |  |  | 320236 | 320236 |  | 0 | 4675 | 4675 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 8 | 31 | 324911 | 0 | 376811 | 0 | 7 | 0 | 308.0112 | 31.8 | 0 | 1027 | 1027 | 31 | 8371.1774 | 35048.4457 | 940.6692 | 1027 | 36268.1661 | 8.5972 | 35.9948 | 34.1163 | 324911 |  |  |  | 324911 | 324911 |  | 0 | 1027 | 1027 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 325938 | 0 | 376811 | 0 | 7 | 0 | 308.0112 | 31.8 | 0 | 942 | [10 empty] | 325938 |  |  |  | 325938 | 325938
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 308.3892 | 33.1 | m3 | 96769 |  | Promedio | 8375.6526 | 35067.1822 | 941.1721 | 96769 | 3417365.3012 | 810.3393 | 3392.7284 | 3215.677 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 8424019 | total |  |  | 96769 | total
[10 empty] | Promedio | 304.3406 | 30.8094 | cft | 3417365.3012 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 299.918 | 27 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 334.7746 | 33.8903
[10 empty] | min | 273.9065 | 27.7284
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 676299 | 0 | 596335 | 0 | 2 | 0 | 312.2912 | 31.9 | 0 | 8734 | 8734 | 1 | 8293.0363 | 34721.2844 | 931.8885 | 8734 | 308438.3278 | 72.4314 | 303.2557 | 287.4301 | 676299 |  |  |  | 676299 | 676299 |  | 0 | 8734 | 8734 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 2 | 685033 | 0 | 596733 | 0 | 2 | 0 | 311.8325 | 30.8 | 0 | 8275 | 8275 | 2 | 8213.7255 | 34389.2258 | 922.9763 | 8275 | 292228.8943 | 67.9686 | 284.5708 | 269.7204 | 685033 |  |  |  | 685033 | 685033 |  | 0 | 8275 | 8275 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 3 | 693308 | 0 | 597109 | 0 | 2 | 0 | 311.2253 | 29.9 | 0 | 8698 | 8698 | 3 | 8258.3316 | 34575.9828 | 927.9887 | 8698 | 307166.9997 | 71.831 | 300.7419 | 285.0475 | 693308 |  |  |  | 693308 | 693308 |  | 0 | 8698 | 8698 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 4 | 702006 | 0 | 597505 | 0 | 2 | 0 | 311.1409 | 30.3 | 0 | 6008 | 6008 | 4 | 8282.1996 | 34675.9133 | 930.6708 | 6008 | 212170.5374 | 49.7595 | 208.3329 | 197.4609 | 702006 |  |  |  | 702006 | 702006 |  | 0 | 6008 | 6008 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 5 | 708014 | 0 | 597780 | 0 | 2 | 0 | 311.6511 | 31.9 | 0 | 9188 | 9188 | 5 | 8308.0918 | 34784.3187 | 933.5803 | 9188 | 324471.188 | 76.3347 | 319.5983 | 302.9199 | 708014 |  |  |  | 708014 | 708014 |  | 0 | 9188 | 9188 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 6 | 717202 | 0 | 598201 | 0 | 2 | 0 | 310.9884 | 31.7 | 0 | 9208 | 9208 | 6 | 8422.168 | 35261.9329 | 946.399 | 9208 | 325177.4814 | 77.5513 | 324.6919 | 307.7476 | 717202 |  |  |  | 717202 | 717202 |  | 0 | 9208 | 9208 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 7 | 726410 | 0 | 598622 | 0 | 2 | 0 | 310.6068 | 31.3 | 0 | 7912 | 7912 | 7 | 8487.9148 | 35537.2015 | 953.787 | 7912 | 279409.669 | 67.1564 | 281.1703 | 266.4973 | 726410 |  |  |  | 726410 | 726410 |  | 0 | 7912 | 7912 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 8 | 734322 | 0 | 598985 | 0 | 2 | 0 | 309.8207 | 31.2 | 0 | 8058 | 8058 | 8 | 8499.3186 | 35584.9472 | 955.0684 | 8058 | 284565.6109 | 68.4875 | 286.7435 | 271.7796 | 734322 |  |  |  | 734322 | 734322 |  | 0 | 8058 | 8058 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 9 | 742380 | 0 | 599354 | 0 | 2 | 0 | 310.2682 | 30.9 | 0 | 9437 | 9437 | 9 | 8520.7546 | 35674.6953 | 957.4772 | 9437 | 333264.5408 | 80.4104 | 336.6621 | 319.0932 | 742380 |  |  |  | 742380 | 742380 |  | 0 | 9437 | 9437 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 10 | 751817 | 0 | 599784 | 0 | 2 | 0 | 309.7011 | 29.1 | 0 | 8987 | 8987 | 10 | 8533.5599 | 35728.3085 | 958.9161 | 8987 | 317372.9393 | 76.6911 | 321.0903 | 304.334 | 751817 |  |  |  | 751817 | 751817 |  | 0 | 8987 | 8987 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 11 | 760804 | 0 | 600192 | 0 | 2 | 0 | 310.0515 | 28.9 | 0 | 6506 | 6506 | 11 | 8560.7323 | 35842.0741 | 961.9695 | 6506 | 229757.243 | 55.6961 | 233.1885 | 221.0195 | 760804 |  |  |  | 760804 | 760804 |  | 0 | 6506 | 6506 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 12 | 767310 | 0 | 600487 | 0 | 2 | 0 | 311.0389 | 29.1 | 0 | 9275 | 9275 | 12 | 8486.8089 | 35532.5715 | 953.6627 | 9275 | 327543.5642 | 78.7152 | 329.5646 | 312.3661 | 767310 |  |  |  | 767310 | 767310 |  | 0 | 9275 | 9275 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 13 | 776585 | 0 | 600912 | 0 | 2 | 0 | 310.2965 | 30.8 | 0 | 9481 | 9481 | 13 | 8458.8654 | 35415.5779 | 950.5227 | 9481 | 334818.3863 | 80.1985 | 335.7751 | 318.2525 | 776585 |  |  |  | 776585 | 776585 |  | 0 | 9481 | 9481 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 14 | 786066 | 0 | 601345 | 0 | 2 | 0 | 310.8189 | 30.6 | 0 | 8511 | 8511 | 14 | 8448.7583 | 35373.2614 | 949.387 | 8511 | 300563.1564 | 71.9074 | 301.0618 | 285.3507 | 786066 |  |  |  | 786066 | 786066 |  | 0 | 8511 | 8511 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 15 | 794577 | 0 | 601731 | 0 | 2 | 0 | 310.8189 | 30.6 | 0 | 8964 | 8964 | 15 | 8445.3356 | 35358.9312 | 949.0024 | 8964 | 316560.7019 | 75.704 | 316.9575 | 300.4169 | 794577 |  |  |  | 794577 | 794577 |  | 0 | 8964 | 8964 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 16 | 803541 | 0 | 602140 | 0 | 3 | 0 | 310.0743 | 29.9 | 0 | 9168 | 9168 | 16 | 8485.6383 | 35527.6706 | 953.5312 | 9168 | 323764.8946 | 77.7963 | 325.7177 | 308.7199 | 803541 |  |  |  | 803541 | 803541 |  | 0 | 9168 | 9168 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 17 | 812709 | 0 | 602556 | 0 | 3 | 0 | 310.1202 | 28.4 | 0 | 8434 | 8434 | 17 | 8342.3462 | 34927.7351 | 937.4294 | 8434 | 297843.9268 | 70.3593 | 294.5805 | 279.2077 | 812709 |  |  |  | 812709 | 812709 |  | 0 | 8434 | 8434 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 18 | 821143 | 0 | 602939 | 0 | 3 | 0 | 310.5555 | 29.3 | 0 | 3767 | 3767 | 18 | 8310.268 | 34793.43 | 933.8248 | 3767 | 133030.3619 | 31.3048 | 131.0669 | 124.2271 | 821143 |  |  |  | 821143 | 821143 |  | 0 | 3767 | 3767 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 19 | 824910 | 0 | 603111 | 0 | 3 | 0 | 311.4607 | 28.8 | 0 | 7664 | 7664 | 19 | 8266.0469 | 34608.2851 | 928.8557 | 7664 | 270651.6309 | 63.351 | 265.2379 | 251.3963 | 824910 |  |  |  | 824910 | 824910 |  | 0 | 7664 | 7664 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 20 | 832574 | 0 | 603458 | 0 | 3 | 0 | 310.8048 | 29 | 0 | 9902 | 9902 | 20 | 8239.9042 | 34498.8311 | 925.918 | 9902 | 349685.8623 | 81.5915 | 341.6074 | 323.7804 | 832574 |  |  |  | 832574 | 832574 |  | 0 | 9902 | 9902 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 21 | 842476 | 0 | 603908 | 0 | 3 | 0 | 310.1565 | 28.9 | 0 | 10203 | 10203 | 21 | 8348.0869 | 34951.7703 | 938.0745 | 10203 | 360315.578 | 85.1755 | 356.6129 | 338.0029 | 842476 |  |  |  | 842476 | 842476 |  | 0 | 10203 | 10203 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 22 | 852679 | 0 | 604374 | 0 | 3 | 0 | 310.6298 | 30.3 | 0 | 9208 | 9208 | 22 | 8301.1567 | 34755.283 | 932.801 | 9208 | 325177.4814 | 76.4371 | 320.0266 | 303.3259 | 852679 |  |  |  | 852679 | 852679 |  | 0 | 9208 | 9208 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 23 | 861887 | 0 | 604794 | 0 | 3 | 0 | 309.6381 | 29.5 | 0 | 8491 | 8491 | 23 | 8334.6059 | 34895.3281 | 936.5597 | 8491 | 299856.863 | 70.7691 | 296.2962 | 280.8338 | 861887 |  |  |  | 861887 | 861887 |  | 0 | 8491 | 8491 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 24 | 870378 | 0 | 605178 | 0 | 3 | 0 | 310.3221 | 28.2 | 0 | 8838 | 8838 | 24 | 8369.4568 | 35041.2416 | 940.4759 | 8838 | 312111.0535 | 73.9693 | 309.6945 | 293.5329 | 870378 |  |  |  | 870378 | 870378 |  | 0 | 8838 | 8838 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 25 | 879216 | 0 | 605579 | 0 | 3 | 0 | 310.584 | 28.2 | 0 | 4247 | 4247 | 25 | 8385.8331 | 35109.8061 | 942.3161 | 4247 | 149981.4035 | 35.6146 | 149.1113 | 141.3299 | 879216 |  |  |  | 879216 | 879216 |  | 0 | 4247 | 4247 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 26 | 883463 | 0 | 605772 | 0 | 3 | 0 | 311.7786 | 29.6 | 0 | 9247 | 9247 | 26 | 8348.1789 | 34952.1553 | 938.0849 | 9247 | 326554.7535 | 77.1956 | 323.2026 | 306.3361 | 883463 |  |  |  | 883463 | 883463 |  | 0 | 9247 | 9247 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 27 | 892710 | 0 | 606192 | 0 | 3 | 0 | 311.8458 | 30.1 | 0 | 8643 | 8643 | 27 | 8461.7158 | 35427.5119 | 950.843 | 8643 | 305224.6928 | 73.1346 | 306.2 | 290.2208 | 892710 |  |  |  | 892710 | 892710 |  | 0 | 8643 | 8643 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 28 | 901353 | 0 | 606585 | 0 | 3 | 0 | 311.8405 | 30 | 0 | 8796 | 8796 | 28 | 8252.2156 | 34550.3763 | 927.3015 | 8796 | 310627.8373 | 72.5865 | 303.9051 | 288.0456 | 901353 |  |  |  | 901353 | 901353 |  | 0 | 8796 | 8796 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 29 | 910149 | 0 | 606984 | 0 | 3 | 0 | 312.1923 | 28.9 | 0 | 9362 | 9362 | 29 | 8258.1325 | 34575.149 | 927.9663 | 9362 | 330615.9405 | 77.3126 | 323.6925 | 306.8005 | 910149 |  |  |  | 910149 | 910149 |  | 0 | 9362 | 9362 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 30 | 919511 | 0 | 606984 | 0 | 3 | 0 | 312.1923 | 28.9 | 0 | 9391 | 9391 | 30 | 8350.8649 | 34963.4013 | 938.3867 | 9391 | 331640.066 | 78.423 | 328.3413 | 311.2066 | 919511 |  |  |  | 919511 | 919511 |  | 0 | 9391 | 9391 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 8 | 31 | 928902 | 0 | 606984 | 0 | 3 | 0 | 312.1923 | 28.9 | 0 | 7767 | 7767 | 31 | 8371.1774 | 35048.4457 | 940.6692 | 7767 | 274289.0419 | 65.0189 | 272.2213 | 258.0153 | 928902 |  |  |  | 928902 | 928902 |  | 0 | 7767 | 7767 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 936669 | 0 | 606984 | 0 | 3 | 0 | 312.1923 | 28.9 | 0 | 1557 | [10 empty] | 936669 |  |  |  | 936669 | 936669
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 312.2912 | 31.9 | m3 | 260370 |  | Promedio | 8375.6526 | 35067.1822 | 941.1721 | 260370 | 9194880.6279 | 2180.8828 | 9130.9201 | 8654.4179 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 24859734 | total |  |  | 260370 | total
[10 empty] | Promedio | 310.9728 | 29.8375 | cft | 9194880.6279 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 309.6381 | 28.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 342.0701 | 32.8212
[10 empty] | min | 279.8756 | 26.8537
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09