## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20130901 | 102088 | 55.1303 | 27.8711 | 3635.6727 | 0.035613
20130902 | 113479 | 55.8825 | 27.7929 | 4046.7996 | 0.035661
20130903 | 115727 | 56.4388 | 27.7684 | 4031.3771 | 0.034835
20130904 | 104754 | 55.4194 | 27.5737 | 3581.3889 | 0.034189
20130905 | 126929 | 54.7304 | 27.7067 | 4450.7112 | 0.035065
20130906 | 121780 | 54.5526 | 27.7371 | 4263.6948 | 0.035011
20130907 | 112056 | 54.9085 | 27.7647 | 4001.8485 | 0.035713
20130908 | 109102 | 55.5325 | 27.6237 | 3896.2522 | 0.035712
20130909 | 122901 | 55.4106 | 27.5311 | 4285.6037 | 0.03487
20130910 | 126445 | 54.9504 | 27.4184 | 4466.9493 | 0.035327
20130911 | 131620 | 54.7855 | 27.4376 | 4593.3523 | 0.034899
20130912 | 114436 | 54.4613 | 27.3436 | 4000.6724 | 0.03496
20130913 | 66940 | 54.9984 | 27.2687 | 2371.3759 | 0.035425
20130914 | 45139 | 53.4158 | 26.8059 | 1566.4302 | 0.034702
20130915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20130916 | 14119 | 50.9445 | 27.0083 | 494.4124 | 0.035018
20130917 | 105895 | 54.7041 | 27.4473 | 3672.4198 | 0.03468
20130918 | 127970 | 52.4613 | 27.0752 | 4440.7937 | 0.034702
20130919 | 127364 | 51.8859 | 27.2883 | 4381.0139 | 0.034398
20130920 | 129580 | 51.4125 | 27.2773 | 4507.6083 | 0.034786
20130921 | 118161 | 51.6584 | 27.3145 | 4184.4463 | 0.035413
20130922 | 117443 | 51.731 | 27.261 | 4067.9889 | 0.034638
20130923 | 117336 | 51.4207 | 27.3645 | 4122.6245 | 0.035135
20130924 | 128644 | 51.4729 | 27.3536 | 4563.8591 | 0.035477
20130925 | 120635 | 52.1944 | 27.4185 | 4246.3855 | 0.0352
20130926 | 125463 | 52.7357 | 27.4281 | 4448.4625 | 0.035456
20130927 | 125047 | 53.4772 | 27.4994 | 4451.0936 | 0.035595
20130928 | 118647 | 54.415 | 27.5317 | 4181.6853 | 0.035245
20130929 | 103231 | 55.3666 | 27.4695 | 3618.0418 | 0.035048
20130930 | 94961 | 55.9507 | 27.5512 | 3374.1843 | 0.035532
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 106263.0667 | 52.0816 | 26.5311 | 3731.5716 | 0.035116 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3187892 |  |  | 111947.1486 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -111947.1486
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 675102 | 0 | 606984 | 0 | 3 | 0 | 312.1923 | 28.9 | 0 | 441 | 441 | 1 | 8506.0487 | 35613.1249 | 955.8247 | 441 | 15573.7695 | 3.7512 | 15.7054 | 14.8858 | 675102 |  |  |  | 675102 | 675102 |  | 0 | 441 | 441 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 2 | 675543 | 0 | 208837 | 0 | 2 | 0 | 310.9248 | 27.5 | 0 | 3063 | 3063 | 2 | 8517.536 | 35661.2199 | 957.1155 | 3063 | 108168.8342 | 26.0892 | 109.2303 | 103.5301 | 675543 |  |  |  | 675543 | 675543 |  | 0 | 3063 | 3063 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 3 | 678606 | 0 | 208976 | 0 | 2 | 0 | 310.0071 | 27.9 | 0 | 3556 | 3556 | 3 | 8320.2527 | 34835.2341 | 934.9468 | 3556 | 125578.9665 | 29.5868 | 123.8741 | 117.4097 | 678606 |  |  |  | 678606 | 678606 |  | 0 | 3556 | 3556 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 4 | 682162 | 0 | 209138 | 0 | 2 | 0 | 309.9561 | 27.4 | 0 | 3291 | 3291 | 4 | 8165.7984 | 34188.5647 | 917.5908 | 3291 | 116220.579 | 26.8736 | 112.5146 | 106.6429 | 682162 |  |  |  | 682162 | 682162 |  | 0 | 3291 | 3291 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 5 | 685453 | 0 | 209288 | 0 | 2 | 0 | 309.1026 | 27.3 | 0 | 3742 | 3742 | 5 | 8375.0294 | 35064.5733 | 941.1021 | 3742 | 132147.4951 | 31.3394 | 131.2116 | 124.3643 | 685453 |  |  |  | 685453 | 685453 |  | 0 | 3742 | 3742 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 6 | 689195 | 0 | 209458 | 0 | 2 | 0 | 309.367 | 28.3 | 0 | 2889 | 2889 | 6 | 8362.3421 | 35011.4537 | 939.6764 | 2889 | 102024.0816 | 24.1588 | 101.1481 | 95.8696 | 689195 |  |  |  | 689195 | 689195 |  | 0 | 2889 | 2889 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 7 | 692084 | 0 | 209590 | 0 | 2 | 0 | 309.6831 | 28.8 | 0 | 1456 | 1456 | 7 | 8529.8876 | 35712.9335 | 958.5035 | 1456 | 51418.1595 | 12.4195 | 51.998 | 49.2845 | 692084 |  |  |  | 692084 | 692084 |  | 0 | 1456 | 1456 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 8 | 693540 | 0 | 209658 | 0 | 2 | 0 | 310.4618 | 28.8 | 0 | 203 | 203 | 8 | 8529.668 | 35712.0141 | 958.4788 | 203 | 7168.878 | 1.7315 | 7.2495 | 6.8712 | 693540 |  |  |  | 693540 | 693540 |  | 0 | 203 | 203 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 9 | 693743 | 0 | 209667 | 0 | 2 | 0 | 310.8286 | 28.5 | 0 | 1816 | 1816 | 9 | 8328.6454 | 34870.3726 | 935.8899 | 1816 | 64131.4407 | 15.1248 | 63.3246 | 60.02 | 693743 |  |  |  | 693743 | 693743 |  | 0 | 1816 | 1816 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 10 | 695559 | 0 | 209750 | 0 | 2 | 0 | 309.6874 | 27.6 | 0 | 1606 | 1606 | 10 | 8437.7596 | 35327.2119 | 948.151 | 1606 | 56715.36 | 13.551 | 56.7355 | 53.7747 | 695559 |  |  |  | 695559 | 695559 |  | 0 | 1606 | 1606 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 11 | 697165 | 0 | 209823 | 0 | 2 | 0 | 309.4132 | 27.3 | 0 | 1365 | 1365 | 11 | 8335.3849 | 34898.5895 | 936.6472 | 1365 | 48204.5246 | 11.3778 | 47.6366 | 45.1506 | 697165 |  |  |  | 697165 | 697165 |  | 0 | 1365 | 1365 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 12 | 698530 | 0 | 209885 | 0 | 2 | 0 | 309.0377 | 27.8 | 0 | 1060 | 1060 | 12 | 8350.0314 | 34959.9114 | 938.293 | 1060 | 37433.5502 | 8.851 | 37.0575 | 35.1236 | 698530 |  |  |  | 698530 | 698530 |  | 0 | 1060 | 1060 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 13 | 699590 | 0 | 209933 | 0 | 2 | 0 | 310.4082 | 27.2 | 0 | 1608 | 1608 | 13 | 8461.2102 | 35425.3947 | 950.7862 | 1608 | 56785.9894 | 13.6056 | 56.964 | 53.9913 | 699590 |  |  |  | 699590 | 699590 |  | 0 | 1608 | 1608 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 14 | 701198 | 0 | 210005 | 0 | 2 | 0 | 313.0302 | 26.9 | 0 | 732 | 732 | 14 | 8288.5182 | 34702.3681 | 931.3808 | 732 | 25850.3384 | 6.0672 | 25.4021 | 24.0765 | 701198 |  |  |  | 701198 | 701198 |  | 0 | 732 | 732 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 15 | 701930 | 0 | 210038 | 0 | 2 | 0 | 314.5673 | 26.1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.3147 | 0 | 0 | 0 | 701930 |  |  |  | 701930 | 701930 |  | 0 | 1 | 1 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 16 | 701931 | 0 | 210039 | 0 | 2 | 0 | 18.1264 | 25.6 | 0 | 11 | 11 | 16 | 8363.7912 | 35017.521 | 939.8392 | 11 | 388.4614 | 0.092002 | 0.38519 | 0.36509 | 701931 |  |  |  | 701931 | 701931 |  | 0 | 11 | 11 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 17 | 701942 | 0 | 210039 | 0 | 2 | 0 | 169.8222 | 26.5 | 0 | 1730 | 1730 | 17 | 8283.1333 | 34679.8225 | 930.7757 | 1730 | 61094.3791 | 14.3298 | 59.9961 | 56.8652 | 701942 |  |  |  | 701942 | 701942 |  | 0 | 1730 | 1730 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 18 | 703672 | 0 | 210118 | 0 | 2 | 0 | 310.3526 | 27.9 | 0 | 1546 | 1546 | 18 | 8288.3906 | 34701.8337 | 931.3665 | 1546 | 54596.4798 | 12.8139 | 53.649 | 50.8493 | 703672 |  |  |  | 703672 | 703672 |  | 0 | 1546 | 1546 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 19 | 705218 | 0 | 210188 | 0 | 2 | 0 | 310.3582 | 25.7 | 0 | 1072 | 1072 | 19 | 8215.7219 | 34397.5843 | 923.2007 | 1072 | 37857.3262 | 8.8073 | 36.8742 | 34.9499 | 705218 |  |  |  | 705218 | 705218 |  | 0 | 1072 | 1072 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 20 | 706290 | 0 | 210237 | 0 | 2 | 0 | 310.6428 | 28.2 | 0 | 1095 | 1095 | 20 | 8308.5642 | 34786.2964 | 933.6334 | 1095 | 38669.5636 | 9.0979 | 38.091 | 36.1032 | 706290 |  |  |  | 706290 | 706290 |  | 0 | 1095 | 1095 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 21 | 707385 | 0 | 210287 | 0 | 2 | 0 | 310.6691 | 28.7 | 0 | 882 | 882 | 21 | 8458.2715 | 35413.0913 | 950.456 | 882 | 31147.5389 | 7.4602 | 31.2343 | 29.6044 | 707385 |  |  |  | 707385 | 707385 |  | 0 | 882 | 882 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 22 | 708267 | 0 | 210328 | 0 | 2 | 0 | 311.1505 | 28.3 | 0 | 251 | 251 | 22 | 8273.1407 | 34637.9855 | 929.6528 | 251 | 8863.9822 | 2.0766 | 8.6941 | 8.2404 | 708267 |  |  |  | 708267 | 708267 |  | 0 | 251 | 251 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 23 | 708518 | 0 | 210339 | 0 | 2 | 0 | 311.3081 | 28.6 | 0 | 1751 | 1751 | 23 | 8391.8996 | 35135.2054 | 942.9978 | 1751 | 61835.9872 | 14.6942 | 61.5217 | 58.3112 | 708518 |  |  |  | 708518 | 708518 |  | 0 | 1751 | 1751 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 24 | 710269 | 0 | 210419 | 0 | 2 | 0 | 310.8801 | 29.4 | 0 | 2332 | 2332 | 24 | 8473.4539 | 35476.6569 | 952.162 | 2332 | 82353.8104 | 19.7601 | 82.7316 | 78.4142 | 710269 |  |  |  | 710269 | 710269 |  | 0 | 2332 | 2332 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 25 | 712601 | 0 | 210525 | 0 | 2 | 0 | 310.6697 | 29.2 | 0 | 2398 | 2398 | 25 | 8407.4418 | 35200.2774 | 944.7442 | 2398 | 84684.5787 | 20.161 | 84.4103 | 80.0053 | 712601 |  |  |  | 712601 | 712601 |  | 0 | 2398 | 2398 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 26 | 714999 | 0 | 210635 | 0 | 2 | 0 | 310.9193 | 29.5 | 0 | 2261 | 2261 | 26 | 8468.6085 | 35456.3699 | 951.6175 | 2261 | 79846.4689 | 19.1475 | 80.1669 | 75.9833 | 714999 |  |  |  | 714999 | 714999 |  | 0 | 2261 | 2261 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 27 | 717260 | 0 | 210738 | 0 | 2 | 0 | 310.6708 | 29.2 | 0 | 2735 | 2735 | 27 | 8501.8068 | 35595.3649 | 955.348 | 2735 | 96585.6224 | 23.2524 | 97.3533 | 92.2729 | 717260 |  |  |  | 717260 | 717260 |  | 0 | 2735 | 2735 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 28 | 719995 | 0 | 210863 | 0 | 2 | 0 | 310.6937 | 29.8 | 0 | 1564 | 1564 | 28 | 8418.0668 | 35244.762 | 945.9382 | 1564 | 55232.1439 | 13.1659 | 55.1228 | 52.2462 | 719995 |  |  |  | 719995 | 719995 |  | 0 | 1564 | 1564 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 29 | 721559 | 0 | 210936 | 0 | 2 | 0 | 311.2643 | 29.7 | 0 | 350 | 350 | 29 | 8371.0749 | 35048.0164 | 940.6577 | 350 | 12360.1345 | 2.9299 | 12.2668 | 11.6267 | 721559 |  |  |  | 721559 | 721559 |  | 0 | 350 | 350 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 9 | 30 | 721909 | 0 | 210951 | 0 | 2 | 0 | 312.4696 | 28.8 | 0 | 2539 | 2539 | 30 | 8486.748 | 35532.3167 | 953.6559 | 2539 | 89663.9471 | 21.5479 | 90.2166 | 85.5086 | 721909 |  |  |  | 721909 | 721909 |  | 0 | 2539 | 2539 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 724448 | 0 | 211068 | 0 | 2 | 0 | 312.4548 | 28.9 | 0 | 3387 | -724448 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3387 | 119610.7873 | 0 | 0 | 0 | 724448 |  |  |  | 724448 | 724448 |  | 0 | -724448 | -724448 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 314.5673 | 29.8 | m3 | 52733 |  | Promedio | 7845.7492 | 32848.5829 | 881.6268 | 52733 | 1862248.4931 | 413.864 | 1732.7659 | 1642.3406 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 21745663 | total |  |  | -675102 | total
[10 empty] | Promedio | 296.8103 | 28.0742 | cft | 1862248.4931 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 18.1264 | 25.6 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 326.4913 | 30.8816
[10 empty] | min | 267.1293 | 25.2668
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 184928 | 0 | 211068 | 0 | 2 | 0 | 312.4548 | 28.9 | 0 | 31213 | 31213 | 1 | 8506.0487 | 35613.1249 | 955.8247 | 31213 | 1102276.7947 | 265.4993 | 1111.5925 | 1053.5834 | 184928 |  |  |  | 184928 | 184928 |  | 0 | 31213 | 31213 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 2 | 216141 | 0 | 197702 | 0 | 96 | 0 | 300.1486 | 27.1 | 0 | 27732 | 27732 | 2 | 8517.536 | 35661.2199 | 957.1155 | 27732 | 979346.4284 | 236.2083 | 988.9569 | 937.3477 | 216141 |  |  |  | 216141 | 216141 |  | 0 | 27732 | 27732 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 3 | 243873 | 0 | 199016 | 0 | 96 | 0 | 299.4743 | 27.1 | 0 | 24856 | 24856 | 3 | 8320.2527 | 34835.2341 | 934.9468 | 24856 | 877781.4375 | 206.8082 | 865.8646 | 820.6789 | 243873 |  |  |  | 243873 | 243873 |  | 0 | 24856 | 24856 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 4 | 268729 | 0 | 200182 | 0 | 96 | 0 | 301.5614 | 27.1 | 0 | 34894 | 34894 | 4 | 8165.7984 | 34188.5647 | 917.5908 | 34894 | 1232270.095 | 284.9374 | 1192.9758 | 1130.7197 | 268729 |  |  |  | 268729 | 268729 |  | 0 | 34894 | 34894 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 5 | 303623 | 0 | 201849 | 0 | 96 | 0 | 294.6317 | 27.2 | 0 | 33787 | 33787 | 5 | 8375.0294 | 35064.5733 | 941.1021 | 33787 | 1193176.7553 | 282.9671 | 1184.7267 | 1122.9011 | 303623 |  |  |  | 303623 | 303623 |  | 0 | 33787 | 33787 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 6 | 337410 | 0 | 203463 | 0 | 96 | 0 | 295.9232 | 28.2 | 0 | 33750 | 33750 | 6 | 8362.3421 | 35011.4537 | 939.6764 | 33750 | 1191870.1125 | 282.229 | 1181.6366 | 1119.9722 | 337410 |  |  |  | 337410 | 337410 |  | 0 | 33750 | 33750 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 7 | 371160 | 0 | 205073 | 0 | 96 | 0 | 296.4416 | 28.2 | 0 | 32214 | 32214 | 7 | 8529.8876 | 35712.9335 | 958.5035 | 32214 | 1137626.7794 | 274.7818 | 1150.4564 | 1090.4192 | 371160 |  |  |  | 371160 | 371160 |  | 0 | 32214 | 32214 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 8 | 403374 | 0 | 206599 | 0 | 96 | 0 | 298.7467 | 28.5 | 0 | 33862 | 33862 | 8 | 8529.668 | 35712.0141 | 958.4788 | 33862 | 1195825.3555 | 288.8316 | 1209.2802 | 1146.1732 | 403374 |  |  |  | 403374 | 403374 |  | 0 | 33862 | 33862 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 9 | 437236 | 0 | 208199 | 0 | 96 | 0 | 298.7483 | 28 | 0 | 34470 | 34470 | 9 | 8328.6454 | 34870.3726 | 935.8899 | 34470 | 1217296.6749 | 287.0884 | 1201.9817 | 1139.2556 | 437236 |  |  |  | 437236 | 437236 |  | 0 | 34470 | 34470 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 10 | 471706 | 0 | 209841 | 0 | 96 | 0 | 296.0551 | 27.7 | 0 | 33747 | 33747 | 10 | 8437.7596 | 35327.2119 | 948.151 | 33747 | 1191764.1685 | 284.7491 | 1192.1874 | 1129.9724 | 471706 |  |  |  | 471706 | 471706 |  | 0 | 33747 | 33747 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 11 | 505453 | 0 | 211454 | 0 | 96 | 0 | 295.4087 | 27.4 | 0 | 34409 | 34409 | 11 | 8335.3849 | 34898.5895 | 936.6472 | 34409 | 1215142.48 | 286.8123 | 1200.8256 | 1138.1598 | 505453 |  |  |  | 505453 | 505453 |  | 0 | 34409 | 34409 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 12 | 539862 | 0 | 213106 | 0 | 96 | 0 | 294.0923 | 27.8 | 0 | 31149 | 31149 | 12 | 8350.0314 | 34959.9114 | 938.293 | 31149 | 1100016.6558 | 260.0951 | 1088.9663 | 1032.138 | 539862 |  |  |  | 539862 | 539862 |  | 0 | 31149 | 31149 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 13 | 571011 | 0 | 214586 | 0 | 96 | 0 | 297.7646 | 27.5 | 0 | 14941 | 14941 | 13 | 8461.2102 | 35425.3947 | 950.7862 | 14941 | 527636.4845 | 126.4189 | 529.2908 | 501.6695 | 571011 |  |  |  | 571011 | 571011 |  | 0 | 14941 | 14941 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 14 | 585952 | 0 | 215265 | 0 | 96 | 0 | 309.2618 | 27 | 0 | 13076 | 13076 | 14 | 8288.5182 | 34702.3681 | 931.3808 | 13076 | 461774.6249 | 108.3807 | 453.7682 | 430.088 | 585952 |  |  |  | 585952 | 585952 |  | 0 | 13076 | 13076 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 15 | 599028 | 0 | 215857 | 0 | 96 | 0 | 311.6324 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599028 |  |  |  | 599028 | 599028 |  | 0 | 0 | 0
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 16 | 599028 | 0 | 215857 | 0 | 96 | 0 | 319.3666 | 25.5 | 0 | 1083 | 1083 | 16 | 8363.7912 | 35017.521 | 939.8392 | 1083 | 38245.7876 | 9.058 | 37.924 | 35.9449 | 599028 |  |  |  | 599028 | 599028 |  | 0 | 1083 | 1083 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 17 | 600111 | 0 | 215906 | 0 | 96 | 0 | 287.9235 | 26.4 | 0 | 30184 | 30184 | 17 | 8283.1333 | 34679.8225 | 930.7757 | 30184 | 1065937.9993 | 250.0181 | 1046.7758 | 992.1492 | 600111 |  |  |  | 600111 | 600111 |  | 0 | 30184 | 30184 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 18 | 630295 | 0 | 217339 | 0 | 96 | 0 | 292.4745 | 27.9 | 0 | 32783 | 32783 | 18 | 8288.3906 | 34701.8337 | 931.3665 | 32783 | 1157720.8266 | 271.7183 | 1137.6302 | 1078.2623 | 630295 |  |  |  | 630295 | 630295 |  | 0 | 32783 | 32783 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 19 | 663078 | 0 | 218889 | 0 | 96 | 0 | 297.3709 | 26.3 | 0 | 32993 | 32993 | 19 | 8215.7219 | 34397.5843 | 923.2007 | 32993 | 1165136.9073 | 271.0613 | 1134.8795 | 1075.6552 | 663078 |  |  |  | 663078 | 663078 |  | 0 | 32993 | 32993 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 20 | 696071 | 0 | 220449 | 0 | 96 | 0 | 298.5207 | 27.9 | 0 | 29873 | 29873 | 20 | 8308.5642 | 34786.2964 | 933.6334 | 29873 | 1054955.1369 | 248.2017 | 1039.171 | 984.9413 | 696071 |  |  |  | 696071 | 696071 |  | 0 | 29873 | 29873 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 21 | 725944 | 0 | 221866 | 0 | 96 | 0 | 264.8021 | 28.2 | 0 | 33136 | 33136 | 21 | 8458.2715 | 35413.0913 | 950.456 | 33136 | 1170186.9051 | 280.2733 | 1173.4482 | 1112.2111 | 725944 |  |  |  | 725944 | 725944 |  | 0 | 33136 | 33136 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 22 | 759080 | 0 | 223430 | 0 | 96 | 0 | 299.5279 | 28.5 | 0 | 33162 | 33162 | 22 | 8273.1407 | 34637.9855 | 929.6528 | 33162 | 1171105.0865 | 274.3539 | 1148.6649 | 1088.7211 | 759080 |  |  |  | 759080 | 759080 |  | 0 | 33162 | 33162 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 23 | 792242 | 0 | 224998 | 0 | 96 | 0 | 299.4878 | 28.8 | 0 | 33499 | 33499 | 23 | 8391.8996 | 35135.2054 | 942.9978 | 33499 | 1183006.1303 | 281.1202 | 1176.9942 | 1115.5721 | 792242 |  |  |  | 792242 | 792242 |  | 0 | 33499 | 33499 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 24 | 825741 | 0 | 226592 | 0 | 96 | 0 | 297.8295 | 29 | 0 | 33278 | 33278 | 24 | 8473.4539 | 35476.6569 | 952.162 | 33278 | 1175201.5883 | 281.9796 | 1180.5922 | 1118.9823 | 825741 |  |  |  | 825741 | 825741 |  | 0 | 33278 | 33278 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 25 | 859019 | 0 | 228174 | 0 | 96 | 0 | 298.4317 | 29.3 | 0 | 31473 | 31473 | 25 | 8407.4418 | 35200.2774 | 944.7442 | 31473 | 1111458.6089 | 264.6074 | 1107.8583 | 1050.0441 | 859019 |  |  |  | 859019 | 859019 |  | 0 | 31473 | 31473 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 26 | 890492 | 0 | 229668 | 0 | 96 | 0 | 299.009 | 29.3 | 0 | 32308 | 32308 | 26 | 8468.6085 | 35456.3699 | 951.6175 | 32308 | 1140946.3584 | 273.6038 | 1145.5244 | 1085.7446 | 890492 |  |  |  | 890492 | 890492 |  | 0 | 32308 | 32308 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 27 | 922800 | 0 | 231205 | 0 | 96 | 0 | 298.0626 | 29.1 | 0 | 32985 | 32985 | 27 | 8501.8068 | 35595.3649 | 955.348 | 32985 | 1164854.3899 | 280.4321 | 1174.1131 | 1112.8414 | 922800 |  |  |  | 922800 | 922800 |  | 0 | 32985 | 32985 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 28 | 955785 | 0 | 232777 | 0 | 96 | 0 | 297.8593 | 29.4 | 0 | 32435 | 32435 | 28 | 8418.0668 | 35244.762 | 945.9382 | 32435 | 1145431.3214 | 273.04 | 1143.1639 | 1083.5072 | 955785 |  |  |  | 955785 | 955785 |  | 0 | 32435 | 32435 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 29 | 988220 | 0 | 234310 | 0 | 96 | 0 | 300.0782 | 29.3 | 0 | 19895 | -980105 | 29 | 8371.0749 | 35048.0164 | 940.6577 | 19895 | 702585.3596 | 166.5425 | 697.2803 | 660.8923 | 988220 |  |  |  | 988220 | 988220 |  | 0 | -980105 | -980105 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 9 | 30 | 8115 | 0 | 235225 | 0 | 96 | 0 | 307.7697 | 27.9 | 0 | 1767 | 1767 | 30 | 8486.748 | 35532.3167 | 953.6559 | 1767 | 62401.0219 | 14.9961 | 62.7856 | 59.5091 | 8115 |  |  |  | 8115 | 8115 |  | 0 | 1767 | 1767 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 9882 | 0 | 235306 | 0 | 96 | 0 | 311.8597 | 28.2 | 0 | 11135 | -9882 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11135 | 393228.8504 | 0 | 0 | 0 | 9882 |  |  |  | 9882 | 9882 |  | 0 | -9882 | -9882 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 319.3666 | 29.4 | m3 | 836089 |  | Promedio | 7845.7492 | 32848.5829 | 881.6268 | 836089 | 29526207.1256 | 6916.8136 | 28959.3153 | 27448.057 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 16965389 | total |  |  | -184928 | total
[10 empty] | Promedio | 299.12 | 27.9065 | cft | 29526207.1256 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 264.8021 | 25.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 329.032 | 30.6971
[10 empty] | min | 269.208 | 25.1158
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 325938 | 0 | 235306 | 0 | 96 | 0 | 311.8597 | 28.2 | 0 | 942 | 942 | 1 | 8506.0487 | 35613.1249 | 955.8247 | 942 | 33266.4191 | 8.0127 | 33.5476 | 31.7969 | 325938 |  |  |  | 325938 | 325938 |  | 0 | 942 | 942 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 2 | 326880 | 0 | 377369 | 0 | 7 | 0 | 304.8786 | 27.7 | 0 | 4589 | 4589 | 2 | 8517.536 | 35661.2199 | 957.1155 | 4589 | 162059.0206 | 39.087 | 163.6493 | 155.1092 | 326880 |  |  |  | 326880 | 326880 |  | 0 | 4589 | 4589 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 3 | 331469 | 0 | 377584 | 0 | 7 | 0 | 302.7156 | 30 | 0 | 2843 | 2843 | 3 | 8320.2527 | 34835.2341 | 934.9468 | 2843 | 100399.6068 | 23.6545 | 99.0366 | 93.8683 | 331469 |  |  |  | 331469 | 331469 |  | 0 | 2843 | 2843 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 4 | 334312 | 0 | 377718 | 0 | 7 | 0 | 304.5445 | 29.3 | 0 | 5917 | 5917 | 4 | 8165.7984 | 34188.5647 | 917.5908 | 5917 | 208956.9024 | 48.317 | 202.2937 | 191.7369 | 334312 |  |  |  | 334312 | 334312 |  | 0 | 5917 | 5917 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 5 | 340229 | 0 | 378000 | 0 | 7 | 0 | 298.6548 | 30 | 0 | 4593 | 4593 | 5 | 8375.0294 | 35064.5733 | 941.1021 | 4593 | 162200.2793 | 38.4665 | 161.0516 | 152.647 | 340229 |  |  |  | 340229 | 340229 |  | 0 | 4593 | 4593 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 6 | 344822 | 0 | 378219 | 0 | 7 | 0 | 300.15 | 30.9 | 0 | 3804 | 3804 | 6 | 8362.3421 | 35011.4537 | 939.6764 | 3804 | 134337.0047 | 31.8103 | 133.1836 | 126.2333 | 344822 |  |  |  | 344822 | 344822 |  | 0 | 3804 | 3804 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 7 | 348626 | 0 | 378400 | 0 | 7 | 0 | 301.0848 | 30.3 | 0 | 2024 | 2024 | 7 | 8529.8876 | 35712.9335 | 958.5035 | 2024 | 71476.8921 | 17.2645 | 72.283 | 68.5108 | 348626 |  |  |  | 348626 | 348626 |  | 0 | 2024 | 2024 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 8 | 350650 | 0 | 378497 | 0 | 7 | 0 | 303.4348 | 29.5 | 0 | 459 | 459 | 8 | 8529.668 | 35712.0141 | 958.4788 | 459 | 16209.4335 | 3.9151 | 16.3918 | 15.5364 | 350650 |  |  |  | 350650 | 350650 |  | 0 | 459 | 459 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 9 | 351109 | 0 | 378518 | 0 | 7 | 0 | 304.3278 | 29.4 | 0 | 3694 | 3694 | 9 | 8328.6454 | 34870.3726 | 935.8899 | 3694 | 130452.391 | 30.766 | 128.8112 | 122.0891 | 351109 |  |  |  | 351109 | 351109 |  | 0 | 3694 | 3694 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 10 | 354803 | 0 | 378693 | 0 | 7 | 0 | 300.8849 | 29.2 | 0 | 5261 | 5261 | 10 | 8437.7596 | 35327.2119 | 948.151 | 5261 | 185790.4789 | 44.3911 | 185.8565 | 176.1574 | 354803 |  |  |  | 354803 | 354803 |  | 0 | 5261 | 5261 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 11 | 360064 | 0 | 378943 | 0 | 7 | 0 | 299.6896 | 29.8 | 0 | 6237 | 6237 | 11 | 8335.3849 | 34898.5895 | 936.6472 | 6237 | 220257.5968 | 51.9878 | 217.6625 | 206.3037 | 360064 |  |  |  | 360064 | 360064 |  | 0 | 6237 | 6237 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 12 | 366301 | 0 | 379241 | 0 | 7 | 0 | 298.3106 | 30.3 | 0 | 5181 | 5181 | 12 | 8350.0314 | 34959.9114 | 938.293 | 5181 | 182965.3053 | 43.2615 | 181.1273 | 171.6751 | 366301 |  |  |  | 366301 | 366301 |  | 0 | 5181 | 5181 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 13 | 371482 | 0 | 379486 | 0 | 7 | 0 | 301.5447 | 29.5 | 0 | 3947 | 3947 | 13 | 8461.2102 | 35425.3947 | 950.7862 | 3947 | 139387.0025 | 33.3964 | 139.824 | 132.5272 | 371482 |  |  |  | 371482 | 371482 |  | 0 | 3947 | 3947 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 14 | 375429 | 0 | 379667 | 0 | 7 | 0 | 310.0056 | 28.6 | 0 | 2030 | 2030 | 14 | 8288.5182 | 34702.3681 | 931.3808 | 2030 | 71688.7801 | 16.8257 | 70.4458 | 66.7696 | 375429 |  |  |  | 375429 | 375429 |  | 0 | 2030 | 2030 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 15 | 377459 | 0 | 379760 | 0 | 7 | 0 | 312.6421 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377459 |  |  |  | 377459 | 377459 |  | 0 | 0 | 0
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 16 | 377459 | 0 | 379760 | 0 | 7 | 0 | 319.4805 | 25.3 | 0 | 1489 | 1489 | 16 | 8363.7912 | 35017.521 | 939.8392 | 1489 | 52583.5436 | 12.4537 | 52.1411 | 49.4201 | 377459 |  |  |  | 377459 | 377459 |  | 0 | 1489 | 1489 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 17 | 378948 | 0 | 379830 | 0 | 7 | 0 | 276.6577 | 27.4 | 0 | 5424 | 5424 | 17 | 8283.1333 | 34679.8225 | 930.7757 | 5424 | 191546.7701 | 44.9277 | 188.1034 | 178.2871 | 378948 |  |  |  | 378948 | 378948 |  | 0 | 5424 | 5424 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 18 | 384372 | 0 | 380098 | 0 | 7 | 0 | 289.1212 | 29.6 | 0 | 564 | 564 | 18 | 8288.3906 | 34701.8337 | 931.3665 | 564 | 19917.4739 | 4.6747 | 19.5718 | 18.5505 | 384372 |  |  |  | 384372 | 384372 |  | 0 | 564 | 564 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 19 | 384936 | 0 | 380127 | 0 | 7 | 0 | 78.111 | 25.8 | 0 | 1441 | 1441 | 19 | 8215.7219 | 34397.5843 | 923.2007 | 1441 | 50888.4395 | 11.8389 | 49.5669 | 46.9802 | 384936 |  |  |  | 384936 | 384936 |  | 0 | 1441 | 1441 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 20 | 386377 | 0 | 380197 | 0 | 7 | 0 | 206.3905 | 28 | 0 | 3628 | 3628 | 20 | 8308.5642 | 34786.2964 | 933.6334 | 3628 | 128121.6228 | 30.1435 | 126.2047 | 119.6186 | 386377 |  |  |  | 386377 | 386377 |  | 0 | 3628 | 3628 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 21 | 390005 | 0 | 380371 | 0 | 7 | 0 | 260.3214 | 29.4 | 0 | 621 | 621 | 21 | 8458.2715 | 35413.0913 | 950.456 | 621 | 21930.4101 | 5.2526 | 21.9915 | 20.8439 | 390005 |  |  |  | 390005 | 390005 |  | 0 | 621 | 621 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 22 | 390626 | 0 | 380401 | 0 | 7 | 0 | 304.9143 | 29.1 | 0 | 990 | 990 | 22 | 8273.1407 | 34637.9855 | 929.6528 | 990 | 34961.5233 | 8.1904 | 34.2916 | 32.5021 | 390626 |  |  |  | 390626 | 390626 |  | 0 | 990 | 990 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 23 | 391616 | 0 | 380447 | 0 | 7 | 0 | 304.9047 | 30 | 0 | 3747 | 3747 | 23 | 8391.8996 | 35135.2054 | 942.9978 | 3747 | 132324.0685 | 31.4444 | 131.6516 | 124.7813 | 391616 |  |  |  | 391616 | 391616 |  | 0 | 3747 | 3747 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 24 | 395363 | 0 | 380625 | 0 | 7 | 0 | 303.3048 | 30.1 | 0 | 1723 | 1723 | 24 | 8473.4539 | 35476.6569 | 952.162 | 1723 | 60847.1764 | 14.5998 | 61.1263 | 57.9364 | 395363 |  |  |  | 395363 | 395363 |  | 0 | 1723 | 1723 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 25 | 397086 | 0 | 380706 | 0 | 7 | 0 | 303.9449 | 30.7 | 0 | 3734 | 3734 | 25 | 8407.4418 | 35200.2774 | 944.7442 | 3734 | 131864.9778 | 31.3934 | 131.4378 | 124.5787 | 397086 |  |  |  | 397086 | 397086 |  | 0 | 3734 | 3734 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 26 | 400820 | 0 | 380881 | 0 | 7 | 0 | 304.0296 | 31.2 | 0 | 4221 | 4221 | 26 | 8468.6085 | 35456.3699 | 951.6175 | 4221 | 149063.2221 | 35.746 | 149.6613 | 141.8512 | 400820 |  |  |  | 400820 | 400820 |  | 0 | 4221 | 4221 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 27 | 405041 | 0 | 381081 | 0 | 7 | 0 | 303.3183 | 31.2 | 0 | 3481 | 3481 | 27 | 8501.8068 | 35595.3649 | 955.348 | 3481 | 122930.3663 | 29.5948 | 123.9075 | 117.4413 | 405041 |  |  |  | 405041 | 405041 |  | 0 | 3481 | 3481 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 28 | 408522 | 0 | 381245 | 0 | 7 | 0 | 303.3377 | 31.8 | 0 | 302 | 302 | 28 | 8418.0668 | 35244.762 | 945.9382 | 302 | 10665.0303 | 2.5423 | 10.6439 | 10.0885 | 408522 |  |  |  | 408522 | 408522 |  | 0 | 302 | 302 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 29 | 408824 | 0 | 381259 | 0 | 7 | 0 | 305.3399 | 31.2 | 0 | 561 | 561 | 29 | 8371.0749 | 35048.0164 | 940.6577 | 561 | 19811.5299 | 4.6962 | 19.6619 | 18.6359 | 408824 |  |  |  | 408824 | 408824 |  | 0 | 561 | 561 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 9 | 30 | 409385 | 0 | 381285 | 0 | 7 | 0 | 309.9911 | 29.8 | 0 | 5319 | 5319 | 30 | 8486.748 | 35532.3167 | 953.6559 | 5319 | 187838.7297 | 45.141 | 188.9964 | 179.1335 | 409385 |  |  |  | 409385 | 409385 |  | 0 | 5319 | 5319 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 414704 | 0 | 381531 | 0 | 7 | 0 | 312.0675 | 31.5 | 0 | 3429 | -414704 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3429 | 121094.0034 | 0 | 0 | 0 | 414704 |  |  |  | 414704 | 414704 |  | 0 | -414704 | -414704 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 319.4805 | 31.8 | m3 | 92195 |  | Promedio | 7845.7492 | 32848.5829 | 881.6268 | 92195 | 3255836.0007 | 743.7953 | 3114.1222 | 2951.61 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 11583657 | total |  |  | -325938 | total
[10 empty] | Promedio | 291.6117 | 29.4097 | cft | 3255836.0006 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 78.111 | 25.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 320.7729 | 32.3506
[10 empty] | min | 262.4505 | 26.4687
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 1 | 936669 | 0 | 381531 | 0 | 7 | 0 | 312.0675 | 31.5 | 0 | 1557 | 1557 | 1 | 8506.0487 | 35613.1249 | 955.8247 | 1557 | 54984.9412 | 13.2439 | 55.4496 | 52.556 | 936669 |  |  |  | 936669 | 936669 |  | 0 | 1557 | 1557 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 2 | 938226 | 0 | 608266 | 0 | 3 | 0 | 311.1354 | 26.1 | 0 | 8097 | 8097 | 2 | 8517.536 | 35661.2199 | 957.1155 | 8097 | 285942.883 | 68.9665 | 288.7489 | 273.6804 | 938226 |  |  |  | 938226 | 938226 |  | 0 | 8097 | 8097 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 3 | 946323 | 0 | 608634 | 0 | 3 | 0 | 310.1226 | 27.2 | 0 | 8554 | 8554 | 3 | 8320.2527 | 34835.2341 | 934.9468 | 8554 | 302081.6872 | 71.1714 | 297.9806 | 282.4303 | 946323 |  |  |  | 946323 | 946323 |  | 0 | 8554 | 8554 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 4 | 954877 | 0 | 609022 | 0 | 3 | 0 | 310.021 | 27.6 | 0 | 9563 | 9563 | 4 | 8165.7984 | 34188.5647 | 917.5908 | 9563 | 337714.1892 | 78.0895 | 326.9452 | 309.8834 | 954877 |  |  |  | 954877 | 954877 |  | 0 | 9563 | 9563 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 5 | 964440 | 0 | 609457 | 0 | 3 | 0 | 309.3116 | 27.3 | 0 | 9036 | 9036 | 5 | 8375.0294 | 35064.5733 | 941.1021 | 9036 | 319103.3581 | 75.6768 | 316.8435 | 300.3088 | 964440 |  |  |  | 964440 | 964440 |  | 0 | 9036 | 9036 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 6 | 973476 | 0 | 609869 | 0 | 3 | 0 | 309.5943 | 28 | 0 | 9384 | 9384 | 6 | 8362.3421 | 35011.4537 | 939.6764 | 9384 | 331392.8633 | 78.4722 | 328.5475 | 311.402 | 973476 |  |  |  | 973476 | 973476 |  | 0 | 9384 | 9384 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 7 | 982860 | 0 | 610298 | 0 | 3 | 0 | 309.8354 | 28.8 | 0 | 7952 | 7952 | 7 | 8529.8876 | 35712.9335 | 958.5035 | 7952 | 280822.2558 | 67.8297 | 283.9892 | 269.1691 | 982860 |  |  |  | 982860 | 982860 |  | 0 | 7952 | 7952 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 8 | 990812 | 0 | 610660 | 0 | 3 | 0 | 310.5767 | 29 | 0 | 4100 | 4100 | 8 | 8529.668 | 35712.0141 | 958.4788 | 4100 | 144790.147 | 34.9716 | 146.4193 | 138.7783 | 990812 |  |  |  | 990812 | 990812 |  | 0 | 4100 | 4100 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 9 | 994912 | 0 | 610846 | 0 | 3 | 0 | 311.0239 | 27.4 | 0 | 8248 | -991752 | 9 | 8328.6454 | 34870.3726 | 935.8899 | 8248 | 291275.3982 | 68.6947 | 287.6108 | 272.6017 | 994912 |  |  |  | 994912 | 994912 |  | 0 | -991752 | -991752 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 10 | 3160 | 0 | 611221 | 0 | 3 | 0 | 309.8655 | 27.3 | 0 | 9618 | 9618 | 10 | 8437.7596 | 35327.2119 | 948.151 | 9618 | 339656.4961 | 81.1544 | 339.7771 | 322.0457 | 3160 |  |  |  | 3160 | 3160 |  | 0 | 9618 | 9618 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 11 | 12778 | 0 | 611659 | 0 | 3 | 0 | 309.5247 | 27.7 | 0 | 9249 | 9249 | 11 | 8335.3849 | 34898.5895 | 936.6472 | 9249 | 326625.3828 | 77.094 | 322.7771 | 305.9328 | 12778 |  |  |  | 12778 | 12778 |  | 0 | 9249 | 9249 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 12 | 22027 | 0 | 612082 | 0 | 3 | 0 | 309.2264 | 28.3 | 0 | 9373 | 9373 | 12 | 8350.0314 | 34959.9114 | 938.293 | 9373 | 331004.4019 | 78.2648 | 327.6792 | 310.5791 | 22027 |  |  |  | 22027 | 22027 |  | 0 | 9373 | 9373 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 13 | 31400 | 0 | 612507 | 0 | 3 | 0 | 310.4761 | 27.7 | 0 | 8070 | 8070 | 13 | 8461.2102 | 35425.3947 | 950.7862 | 8070 | 284989.3869 | 68.282 | 285.8829 | 270.964 | 31400 |  |  |  | 31400 | 31400 |  | 0 | 8070 | 8070 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 14 | 39470 | 0 | 612869 | 0 | 3 | 0 | 312.8319 | 27 | 0 | 7340 | 7340 | 14 | 8288.5182 | 34702.3681 | 931.3808 | 7340 | 259209.6778 | 60.8377 | 254.7154 | 241.4229 | 39470 |  |  |  | 39470 | 39470 |  | 0 | 7340 | 7340 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 15 | 46810 | 0 | 613198 | 0 | 3 | 0 | 314.3196 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46810 |  |  |  | 46810 | 46810 |  | 0 | 0 | 0
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 16 | 46810 | 0 | 613198 | 0 | 3 | 0 | 19.3442 | 25.3 | 0 | 1794 | 1794 | 16 | 8363.7912 | 35017.521 | 939.8392 | 1794 | 63354.518 | 15.0046 | 62.8214 | 59.5431 | 46810 |  |  |  | 46810 | 46810 |  | 0 | 1794 | 1794 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 17 | 48604 | 0 | 613278 | 0 | 3 | 0 | 167.9228 | 26.4 | 0 | 7491 | 7491 | 17 | 8283.1333 | 34679.8225 | 930.7757 | 7491 | 264542.193 | 62.049 | 259.7866 | 246.2294 | 48604 |  |  |  | 48604 | 48604 |  | 0 | 7491 | 7491 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 18 | 56095 | 0 | 613618 | 0 | 3 | 0 | 310.6284 | 28.4 | 0 | 9327 | 9327 | 18 | 8288.3906 | 34701.8337 | 931.3665 | 9327 | 329379.9271 | 77.3058 | 323.664 | 306.7734 | 56095 |  |  |  | 56095 | 56095 |  | 0 | 9327 | 9327 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 19 | 65422 | 0 | 614040 | 0 | 3 | 0 | 310.5311 | 26.9 | 0 | 9831 | 9831 | 19 | 8215.7219 | 34397.5843 | 923.2007 | 9831 | 347178.5208 | 80.7688 | 338.1627 | 320.5154 | 65422 |  |  |  | 65422 | 65422 |  | 0 | 9831 | 9831 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 20 | 75253 | 0 | 614487 | 0 | 3 | 0 | 310.6822 | 28.4 | 0 | 11356 | 11356 | 20 | 8308.5642 | 34786.2964 | 933.6334 | 11356 | 401033.3925 | 94.3521 | 395.0332 | 374.4182 | 75253 |  |  |  | 75253 | 75253 |  | 0 | 11356 | 11356 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 21 | 86609 | 0 | 615004 | 0 | 3 | 0 | 310.6465 | 28.6 | 0 | 10171 | 10171 | 21 | 8458.2715 | 35413.0913 | 950.456 | 10171 | 359185.5086 | 86.0291 | 360.1866 | 341.39 | 86609 |  |  |  | 86609 | 86609 |  | 0 | 10171 | 10171 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 22 | 96780 | 0 | 615466 | 0 | 3 | 0 | 311.1052 | 28.3 | 0 | 6671 | 6671 | 22 | 8273.1407 | 34637.9855 | 929.6528 | 6671 | 235584.1636 | 55.1901 | 231.07 | 219.0115 | 96780 |  |  |  | 96780 | 96780 |  | 0 | 6671 | 6671 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 23 | 103451 | 0 | 615769 | 0 | 3 | 0 | 311.4549 | 28.1 | 0 | 9996 | 9996 | 23 | 8391.8996 | 35135.2054 | 942.9978 | 9996 | 353005.4413 | 83.8854 | 351.2115 | 332.8833 | 103451 |  |  |  | 103451 | 103451 |  | 0 | 9996 | 9996 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 24 | 113447 | 0 | 616224 | 0 | 3 | 0 | 310.9327 | 28.6 | 0 | 10397 | 10397 | 24 | 8473.4539 | 35476.6569 | 952.162 | 10397 | 367166.624 | 88.0985 | 368.8508 | 349.6021 | 113447 |  |  |  | 113447 | 113447 |  | 0 | 10397 | 10397 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 25 | 123844 | 0 | 616697 | 0 | 3 | 0 | 310.7068 | 28.9 | 0 | 9613 | 9613 | 25 | 8407.4418 | 35200.2774 | 944.7442 | 9613 | 339479.9227 | 80.8207 | 338.3803 | 320.7217 | 123844 |  |  |  | 123844 | 123844 |  | 0 | 9613 | 9613 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 26 | 133457 | 0 | 617135 | 0 | 3 | 0 | 311.0086 | 29.4 | 0 | 9788 | 9788 | 26 | 8468.6085 | 35456.3699 | 951.6175 | 9788 | 345659.99 | 82.8907 | 347.0469 | 328.9361 | 133457 |  |  |  | 133457 | 133457 |  | 0 | 9788 | 9788 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 27 | 143245 | 0 | 617581 | 0 | 3 | 0 | 310.7899 | 29.4 | 0 | 10555 | 10555 | 27 | 8501.8068 | 35595.3649 | 955.348 | 10555 | 372746.3418 | 89.7366 | 375.7091 | 356.1025 | 143245 |  |  |  | 143245 | 143245 |  | 0 | 10555 | 10555 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 28 | 153800 | 0 | 618062 | 0 | 3 | 0 | 310.744 | 29.5 | 0 | 9911 | 9911 | 28 | 8418.0668 | 35244.762 | 945.9382 | 9911 | 350003.6944 | 83.4315 | 349.3108 | 331.0819 | 153800 |  |  |  | 153800 | 153800 |  | 0 | 9911 | 9911 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 29 | 163711 | 0 | 618514 | 0 | 3 | 0 | 311.2642 | 29.7 | 0 | 5909 | 5909 | 29 | 8371.0749 | 35048.0164 | 940.6577 | 5909 | 208674.385 | 49.4647 | 207.0987 | 196.2912 | 163711 |  |  |  | 163711 | 163711 |  | 0 | 5909 | 5909 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 9 | 30 | 169620 | 0 | 618783 | 0 | 3 | 0 | 312.3615 | 28.2 | 0 | 10911 | 10911 | 30 | 8486.748 | 35532.3167 | 953.6559 | 10911 | 385318.3644 | 92.5989 | 387.6931 | 367.4611 | 169620 |  |  |  | 169620 | 169620 |  | 0 | 10911 | 10911 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 10 | 1 | 180531 | 0 | 619281 | 0 | 3 | 0 | 312.0254 | 28.6 | 0 | 10939 | -180531 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10939 | 386307.1751 | 0 | 0 | 0 | 180531 |  |  |  | 180531 | 180531 |  | 0 | -180531 | -180531 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 314.3196 | 31.5 | m3 | 254801 |  | Promedio | 7845.7492 | 32848.5829 | 881.6268 | 254801 | 8998213.2307 | 2044.3757 | 8559.3921 | 8112.7153 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 10598919 | total |  |  | -936669 | total
[10 empty] | Promedio | 296.8413 | 28.071 | cft | 8998213.2307 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 19.3442 | 25.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 326.5255 | 30.8781
[10 empty] | min | 267.1572 | 25.2639
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09