## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20131201 | 111302 | 55.6926 | 26.0317 | 3875.553 | 0.03482
20131202 | 116161.2234 | 56.3868 | 25.664 | 3941.378 | 0.03393
20131203 | 128792.931 | 57.4375 | 26.1963 | 4396.14 | 0.034133
20131204 | 137341.62 | 56.9383 | 26.1581 | 4647.348 | 0.033838
20131205 | 138154.651 | 56.7025 | 26.04 | 4663.2606 | 0.033754
20131206 | 134879.62 | 55.282 | 26.0939 | 4662.3753 | 0.034567
20131207 | 125315.48 | 54.0097 | 26.039 | 4354.5613 | 0.034749
20131208 | 115579.41 | 57.547 | 26.1338 | 4104.5189 | 0.035513
20131209 | 118032.28 | 56.9758 | 26.0828 | 4101.679 | 0.03475
20131210 | 131885.13 | 56.79 | 26.06 | 4621.6423 | 0.035043
20131211 | 139338.659 | 58.067 | 26.1034 | 4852.762 | 0.034827
20131212 | 127451.94 | 59.6872 | 25.9662 | 4429.0256 | 0.034751
20131213 | 131155.96 | 58.4773 | 25.8329 | 4557.0098 | 0.034745
20131214 | 130837.33 | 57.4376 | 26.0156 | 4545.9387 | 0.034745
20131215 | 107304.8 | 59.7219 | 25.9063 | 3727.9267 | 0.034741
20131216 | 130244.23 | 59.8553 | 25.8015 | 4525.3317 | 0.034745
20131217 | 138080.98 | 58.9247 | 25.7049 | 4798.7936 | 0.034753
20131218 | 138537.092 | 61.1019 | 25.9598 | 4799.4083 | 0.034643
20131219 | 136434.43 | 59.8056 | 25.955 | 4721.894 | 0.034609
20131220 | 128670.07 | 59.6875 | 25.9431 | 4476.2934 | 0.034789
20131221 | 125946.02 | 60.0456 | 26.0316 | 4420.5206 | 0.035099
20131222 | 116311.66 | 60.7719 | 26.0493 | 4232.5726 | 0.03639
20131223 | 112830.39 | 61.1944 | 25.9457 | 4117.9832 | 0.036497
20131224 | 59191.71 | 61.47 | 25.473 | 2101.967 | 0.035511
20131225 | 63408.98 | 61.52 | 23.44 | 2255.2734 | 0.035567
20131226 | 127731.05 | 60.9335 | 25.7326 | 4552.6258 | 0.035642
20131227 | 131863.31 | 59.9286 | 25.7853 | 4697.307 | 0.035623
20131228 | 131166.63 | 60.5927 | 25.7403 | 4686.2836 | 0.035728
20131229 | 132145.68 | 59.9644 | 25.7925 | 4695.7122 | 0.035534
20131230 | 124240.36 | 58.9493 | 25.6695 | 4393.2494 | 0.035361
20131231 | 57485.62 | 57.1555 | 25.5115 | 2038.9963 | 0.03547
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 120897.4596 | 58.6792 | 25.8342 | 4225.6559 | 0.034952 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3747821.2464 |  |  | 130995.3314 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -130995.3314
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 853792 | 0 | 642556 | 0 | 3 | 0 | 311.0957 | 23.8 | 0 | 396 | 396 | 1 | 8316.6514 | 34820.156 | 934.5421 | 396 | 13984.6093 | 3.2934 | 13.7888 | 13.0692 | 853792 |  |  |  | 853792 | 853792 |  | 0 | 396 | 396 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 2 | 854188 | 0 | 216883 | 0 | 2 | 0 | 312.3913 | 23.3 | 0 | 3200 | 3200 | 2 | 8104.0982 | 33930.2384 | 910.6575 | 3200 | 113006.944 | 25.9331 | 108.5768 | 102.9106 | 854188 |  |  |  | 854188 | 854188 |  | 0 | 3200 | 3200 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 3 | 857388 | 0 | 217026 | 0 | 2 | 0 | 312.6331 | 24.7 | 0 | 2990 | 2990 | 3 | 8152.6214 | 34133.3951 | 916.1101 | 2990 | 105590.8633 | 24.3763 | 102.0589 | 96.7329 | 857388 |  |  |  | 857388 | 857388 |  | 0 | 2990 | 2990 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 4 | 860378 | 0 | 217160 | 0 | 2 | 0 | 311.0498 | 25.5 | 0 | 2569 | 2569 | 4 | 8082.0366 | 33837.8709 | 908.1785 | 2569 | 90723.3872 | 20.7628 | 86.9295 | 82.393 | 860378 |  |  |  | 860378 | 860378 |  | 0 | 2569 | 2569 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 5 | 862947 | 0 | 217277 | 0 | 2 | 0 | 310.8514 | 26.3 | 0 | 2439 | 2439 | 5 | 8061.9846 | 33753.9172 | 905.9252 | 2439 | 86132.4801 | 19.6632 | 82.3258 | 78.0296 | 862947 |  |  |  | 862947 | 862947 |  | 0 | 2439 | 2439 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 6 | 865386 | 0 | 217386 | 0 | 2 | 0 | 310.9314 | 26.2 | 0 | 2052 | 2052 | 6 | 8256.1709 | 34566.9365 | 927.7459 | 2052 | 72465.7028 | 16.9417 | 70.9314 | 67.2298 | 865386 |  |  |  | 865386 | 865386 |  | 0 | 2052 | 2052 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 7 | 867438 | 0 | 217479 | 0 | 2 | 0 | 311.2108 | 26.6 | 0 | 1246 | 1246 | 7 | 8299.6059 | 34748.7901 | 932.6267 | 1246 | 44002.0788 | 10.3413 | 43.297 | 41.0375 | 867438 |  |  |  | 867438 | 867438 |  | 0 | 1246 | 1246 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 8 | 868684 | 0 | 217535 | 0 | 2 | 0 | 311.9057 | 25.6 | 0 | 251 | 251 | 8 | 8482.0255 | 35512.5443 | 953.1252 | 251 | 8863.9822 | 2.129 | 8.9136 | 8.4485 | 868684 |  |  |  | 868684 | 868684 |  | 0 | 251 | 251 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 9 | 868935 | 0 | 217547 | 0 | 2 | 0 | 312.6509 | 25.1 | 0 | 2796 | 2796 | 9 | 8300.0108 | 34750.4853 | 932.6722 | 2796 | 98739.8173 | 23.2068 | 97.1624 | 92.0919 | 868935 |  |  |  | 868935 | 868935 |  | 0 | 2796 | 2796 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 10 | 871731 | 0 | 217672 | 0 | 2 | 0 | 312.4838 | 25.9 | 0 | 2901 | 2901 | 10 | 8369.8617 | 35042.937 | 940.5214 | 2901 | 102447.8577 | 24.281 | 101.6596 | 96.3544 | 871731 |  |  |  | 871731 | 871731 |  | 0 | 2901 | 2901 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 11 | 874632 | 0 | 217802 | 0 | 2 | 0 | 310.9792 | 25.3 | 0 | 2652 | 2652 | 11 | 8318.3109 | 34827.1039 | 934.7286 | 2652 | 93654.5048 | 22.0602 | 92.3615 | 87.5415 | 874632 |  |  |  | 874632 | 874632 |  | 0 | 2652 | 2652 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 12 | 877284 | 0 | 217921 | 0 | 2 | 0 | 311.1936 | 25.8 | 0 | 3266 | 3266 | 12 | 8300.0274 | 34750.5549 | 932.6741 | 3266 | 115337.7122 | 27.1079 | 113.4953 | 107.5725 | 877284 |  |  |  | 877284 | 877284 |  | 0 | 3266 | 3266 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 13 | 880550 | 0 | 218067 | 0 | 2 | 0 | 311.4484 | 25.1 | 0 | 1070 | 1070 | 13 | 8298.6934 | 34744.9695 | 932.5242 | 1070 | 37786.6969 | 8.8796 | 37.1771 | 35.237 | 880550 |  |  |  | 880550 | 880550 |  | 0 | 1070 | 1070 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 14 | 881620 | 0 | 218115 | 0 | 2 | 0 | 311.6889 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8298.6927 | 34744.9667 | 932.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881620 |  |  |  | 881620 | 881620 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 15 | 881620 | 0 | 218115 | 0 | 2 | 0 | 311.588 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8297.8581 | 34741.4721 | 932.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881620 |  |  |  | 881620 | 881620 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 16 | 881620 | 0 | 218115 | 0 | 2 | 0 | 313.5223 | 23.5 | 0 | 112 | 112 | 16 | 8298.6932 | 34744.9685 | 932.5241 | 112 | 3955.243 | 0.92945 | 3.8914 | 3.6884 | 881620 |  |  |  | 881620 | 881620 |  | 0 | 112 | 112 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 17 | 881732 | 0 | 218120 | 0 | 2 | 0 | 311.7347 | 22.4 | 0 | 1973 | 1973 | 17 | 8300.7243 | 34753.4726 | 932.7524 | 1973 | 69675.8439 | 16.3773 | 68.5686 | 64.9903 | 881732 |  |  |  | 881732 | 881732 |  | 0 | 1973 | 1973 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 18 | 883705 | 0 | 218208 | 0 | 2 | 0 | 311.3114 | 22.8 | 0 | 2060 | 2060 | 18 | 8274.4553 | 34643.4896 | 929.8005 | 2060 | 72748.2202 | 17.0454 | 71.3656 | 67.6413 | 883705 |  |  |  | 883705 | 883705 |  | 0 | 2060 | 2060 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 19 | 885765 | 0 | 218300 | 0 | 2 | 0 | 309.8274 | 23.2 | 0 | 2135 | 2135 | 19 | 8266.2785 | 34609.255 | 928.8817 | 2135 | 75396.8204 | 17.6485 | 73.8908 | 70.0347 | 885765 |  |  |  | 885765 | 885765 |  | 0 | 2135 | 2135 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 20 | 887900 | 0 | 218396 | 0 | 2 | 0 | 311.1343 | 24.9 | 0 | 2286 | 2286 | 20 | 8309.1919 | 34788.9245 | 933.7039 | 2286 | 80729.3356 | 18.9948 | 79.5275 | 75.3773 | 887900 |  |  |  | 887900 | 887900 |  | 0 | 2286 | 2286 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 21 | 890186 | 0 | 218499 | 0 | 2 | 0 | 311.4839 | 25.5 | 0 | 1521 | 1521 | 21 | 8383.1407 | 35098.5333 | 942.0135 | 1521 | 53713.6131 | 12.7508 | 53.3849 | 50.5989 | 890186 |  |  |  | 890186 | 890186 |  | 0 | 1521 | 1521 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 22 | 891707 | 0 | 218567 | 0 | 2 | 0 | 311.4872 | 25.7 | 0 | 494 | 494 | 22 | 8691.5843 | 36389.9252 | 976.6733 | 494 | 17445.447 | 4.2936 | 17.9766 | 17.0385 | 891707 |  |  |  | 891707 | 891707 |  | 0 | 494 | 494 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 23 | 892201 | 0 | 218589 | 0 | 2 | 0 | 312.4865 | 26.4 | 0 | 3066 | 3066 | 23 | 8717.1851 | 36497.1108 | 979.5501 | 3066 | 108274.7782 | 26.7269 | 111.9001 | 106.0606 | 892201 |  |  |  | 892201 | 892201 |  | 0 | 3066 | 3066 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 24 | 895267 | 0 | 218726 | 0 | 2 | 0 | 312.6217 | 25.6 | 0 | 1299 | 1299 | 24 | 8481.6979 | 35511.1726 | 953.0884 | 1299 | 45873.7563 | 11.0177 | 46.129 | 43.7217 | 895267 |  |  |  | 895267 | 895267 |  | 0 | 1299 | 1299 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 25 | 896566 | 0 | 218784 | 0 | 2 | 0 | 315.3732 | 23.1 | 0 | 528 | 528 | 25 | 8495.0554 | 35567.0981 | 954.5894 | 528 | 18646.1458 | 4.4854 | 18.7794 | 17.7994 | 896566 |  |  |  | 896566 | 896566 |  | 0 | 528 | 528 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 26 | 897094 | 0 | 218807 | 0 | 2 | 0 | 314.1058 | 23.5 | 0 | 3171 | 3171 | 26 | 8513.0123 | 35642.2799 | 956.6072 | 3171 | 111982.8186 | 26.9948 | 113.0217 | 107.1236 | 897094 |  |  |  | 897094 | 897094 |  | 0 | 3171 | 3171 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 27 | 900265 | 0 | 218950 | 0 | 2 | 0 | 310.8463 | 24.3 | 0 | 3281 | 3281 | 27 | 8508.2992 | 35622.5472 | 956.0776 | 3281 | 115867.4323 | 27.9157 | 116.8776 | 110.7783 | 900265 |  |  |  | 900265 | 900265 |  | 0 | 3281 | 3281 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 28 | 903546 | 0 | 219097 | 0 | 2 | 0 | 310.7959 | 25.1 | 0 | 2204 | 2204 | 28 | 8533.4174 | 35727.7119 | 958.9001 | 2204 | 77833.5327 | 18.8077 | 78.7439 | 74.6346 | 903546 |  |  |  | 903546 | 903546 |  | 0 | 2204 | 2204 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 29 | 905750 | 0 | 219196 | 0 | 2 | 0 | 311.1516 | 24.6 | 0 | 476 | 476 | 29 | 8487.2362 | 35534.3606 | 953.7107 | 476 | 16809.7829 | 4.0399 | 16.9144 | 16.0317 | 905750 |  |  |  | 905750 | 905750 |  | 0 | 476 | 476 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 30 | 906226 | 0 | 219218 | 0 | 2 | 0 | 311.3149 | 24.5 | 0 | 3212 | 3212 | 30 | 8445.803 | 35360.8878 | 949.0549 | 3212 | 113430.72 | 27.1279 | 113.5792 | 107.652 | 906226 |  |  |  | 906226 | 906226 |  | 0 | 3212 | 3212 | 100%
225 | 9:00 | 2013 | 12 | 31 | 909438 | 0 | 219218 | 0 | 2 | 0 | 311.3149 | 24.5 | 0 | 1187 | 1187 | 31 | 8471.7865 | 35469.6758 | 951.9747 | 1187 | 41918.5133 | 10.056 | 42.1025 | 39.9054 | 909438 |  |  |  | 909438 | 909438 |  | 0 | 1187 | 1187 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 910625 | 0 | 219218 | 0 | 2 | 0 | 311.3149 | 24.5 | 0 | 582 | [10 empty] | 910625 |  |  |  | 910625 | 910625
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 315.3732 | 26.6 | m3 | 56833 |  | Promedio | 8358.5874 | 34995.7339 | 939.2545 | 56833 | 2007038.6401 | 474.1881 | 1985.3306 | 1881.725 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 27335541 | total |  |  | 56833 | total
[10 empty] | Promedio | 311.7478 | 24.7688 | cft | 2007038.6401 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 309.8274 | 22.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 342.9226 | 27.2456
[10 empty] | min | 280.573 | 22.2919
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 638650 | 0 | 219218 | 0 | 2 | 0 | 311.3149 | 24.5 | 0 | 30323 | 30323 | 1 | 8316.6514 | 34820.156 | 934.5421 | 30323 | 1070846.7384 | 252.1858 | 1055.8516 | 1000.7514 | 638650 |  |  |  | 638650 | 638650 |  | 0 | 30323 | 30323 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 2 | 668973 | 0 | 312078 | 0 | 96 | 0 | 304.7408 | 25 | 0 | 17682 | 17682 | 2 | 8104.0982 | 33930.2384 | 910.6575 | 17682 | 624433.9949 | 143.2967 | 599.9545 | 568.6455 | 668973 |  |  |  | 668973 | 668973 |  | 0 | 17682 | 17682 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 3 | 686655 | 0 | 312873 | 0 | 96 | 0 | 309.3835 | 24.5 | 0 | 27683 | 27683 | 3 | 8152.6214 | 34133.3951 | 916.1101 | 27683 | 977616.0096 | 225.689 | 944.9148 | 895.6039 | 686655 |  |  |  | 686655 | 686655 |  | 0 | 27683 | 27683 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 4 | 714338 | 0 | 314170 | 0 | 96 | 0 | 301.2445 | 25.8 | 0 | 32996 | 32996 | 4 | 8082.0366 | 33837.8709 | 908.1785 | 32996 | 1165242.8513 | 266.6749 | 1116.5144 | 1058.2485 | 714338 |  |  |  | 714338 | 714338 |  | 0 | 32996 | 32996 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 5 | 747334 | 0 | 315721 | 0 | 96 | 0 | 298.815 | 26.1 | 0 | 31804 | 31804 | 5 | 8061.9846 | 33753.9172 | 905.9252 | 31804 | 1123147.7647 | 256.4034 | 1073.5096 | 1017.4879 | 747334 |  |  |  | 747334 | 747334 |  | 0 | 31804 | 31804 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 6 | 779138 | 0 | 317213 | 0 | 96 | 0 | 299.1638 | 25.8 | 0 | 31142 | 31142 | 6 | 8256.1709 | 34566.9365 | 927.7459 | 31142 | 1099769.4531 | 257.1137 | 1076.4835 | 1020.3066 | 779138 |  |  |  | 779138 | 779138 |  | 0 | 31142 | 31142 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 7 | 810280 | 0 | 318672 | 0 | 96 | 0 | 299.9652 | 26.4 | 0 | 31454 | 31454 | 7 | 8299.6059 | 34748.7901 | 932.6267 | 31454 | 1110787.6302 | 261.0558 | 1092.9884 | 1035.9502 | 810280 |  |  |  | 810280 | 810280 |  | 0 | 31454 | 31454 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 8 | 841734 | 0 | 320131 | 0 | 96 | 0 | 301.6123 | 25.5 | 0 | 24815 | 24815 | 8 | 8482.0255 | 35512.5443 | 953.1252 | 24815 | 876333.536 | 210.4815 | 881.2438 | 835.2556 | 841734 |  |  |  | 841734 | 841734 |  | 0 | 24815 | 24815 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 9 | 866549 | 0 | 321270 | 0 | 96 | 0 | 306.1779 | 26 | 0 | 17727 | 17727 | 9 | 8300.0108 | 34750.4853 | 932.6722 | 17727 | 626023.1551 | 147.1343 | 616.0219 | 583.8744 | 866549 |  |  |  | 866549 | 866549 |  | 0 | 17727 | 17727 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 10 | 884276 | 0 | 322074 | 0 | 96 | 0 | 308.8919 | 25.8 | 0 | 30311 | 30311 | 10 | 8369.8617 | 35042.937 | 940.5214 | 30311 | 1070422.9624 | 253.6989 | 1062.1865 | 1006.7557 | 884276 |  |  |  | 884276 | 884276 |  | 0 | 30311 | 30311 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 11 | 914587 | 0 | 323488 | 0 | 96 | 0 | 300.2117 | 25.8 | 0 | 33706 | 33706 | 11 | 8318.3109 | 34827.1039 | 934.7286 | 33706 | 1190316.267 | 280.377 | 1173.8824 | 1112.6226 | 914587 |  |  |  | 914587 | 914587 |  | 0 | 33706 | 33706 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 12 | 948293 | 0 | 325069 | 0 | 96 | 0 | 298.7692 | 26 | 0 | 34075 | 34075 | 12 | 8300.0274 | 34750.5549 | 932.6741 | 34075 | 1203347.3802 | 282.8234 | 1184.1252 | 1122.3309 | 948293 |  |  |  | 948293 | 948293 |  | 0 | 34075 | 34075 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 13 | 982368 | 0 | 326661 | 0 | 96 | 0 | 298.8344 | 25.3 | 0 | 33877 | -966123 | 13 | 8298.6934 | 34744.9695 | 932.5242 | 33877 | 1196355.0756 | 281.1348 | 1177.0553 | 1115.63 | 982368 |  |  |  | 982368 | 982368 |  | 0 | -966123 | -966123 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 14 | 16245 | 0 | 328230 | 0 | 96 | 0 | 300.6293 | 24.7 | 0 | 34265 | 34265 | 14 | 8298.6927 | 34744.9667 | 932.5241 | 34265 | 1210057.1675 | 284.3547 | 1190.5363 | 1128.4075 | 16245 |  |  |  | 16245 | 16245 |  | 0 | 34265 | 34265 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 15 | 50510 | 0 | 329830 | 0 | 96 | 0 | 299.7838 | 26.1 | 0 | 20149 | 20149 | 15 | 8297.8581 | 34741.4721 | 932.4303 | 20149 | 711555.2858 | 167.1935 | 700.0059 | 663.4757 | 50510 |  |  |  | 50510 | 50510 |  | 0 | 20149 | 20149 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 16 | 70659 | 0 | 330739 | 0 | 96 | 0 | 309.0772 | 24.2 | 0 | 29767 | 29767 | 16 | 8298.6932 | 34744.9685 | 932.5241 | 29767 | 1051211.7819 | 247.0272 | 1034.2535 | 980.2804 | 70659 |  |  |  | 70659 | 70659 |  | 0 | 29767 | 29767 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 17 | 100426 | 0 | 332117 | 0 | 96 | 0 | 301.4411 | 24.2 | 0 | 33549 | 33549 | 17 | 8300.7243 | 34753.4726 | 932.7524 | 33549 | 1184771.8638 | 278.481 | 1165.9443 | 1105.0988 | 100426 |  |  |  | 100426 | 100426 |  | 0 | 33549 | 33549 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 18 | 133975 | 0 | 333683 | 0 | 96 | 0 | 298.7473 | 23.9 | 0 | 32259 | 32259 | 18 | 8274.4553 | 34643.4896 | 929.8005 | 32259 | 1139215.9395 | 266.9257 | 1117.5643 | 1059.2436 | 133975 |  |  |  | 133975 | 133975 |  | 0 | 32259 | 32259 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 19 | 166234 | 0 | 335184 | 0 | 96 | 0 | 298.1779 | 24.4 | 0 | 34355 | 34355 | 19 | 8266.2785 | 34609.255 | 928.8817 | 34355 | 1213235.4878 | 283.988 | 1189.001 | 1126.9523 | 166234 |  |  |  | 166234 | 166234 |  | 0 | 34355 | 34355 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 20 | 200589 | 0 | 336797 | 0 | 96 | 0 | 298.0192 | 25.4 | 0 | 34228 | 34228 | 20 | 8309.1919 | 34788.9245 | 933.7039 | 34228 | 1208750.5248 | 284.407 | 1190.7553 | 1128.6151 | 200589 |  |  |  | 200589 | 200589 |  | 0 | 34228 | 34228 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 21 | 234817 | 0 | 338401 | 0 | 96 | 0 | 298.606 | 25.7 | 0 | 35402 | 35402 | 21 | 8383.1407 | 35098.5333 | 942.0135 | 35402 | 1250209.9473 | 296.7799 | 1242.5583 | 1177.7147 | 234817 |  |  |  | 234817 | 234817 |  | 0 | 35402 | 35402 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 22 | 270219 | 0 | 340061 | 0 | 96 | 0 | 298.9281 | 26.2 | 0 | 26195 | 26195 | 22 | 8691.5843 | 36389.9252 | 976.6733 | 26195 | 925067.7806 | 227.6761 | 953.2341 | 903.489 | 270219 |  |  |  | 270219 | 270219 |  | 0 | 26195 | 26195 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 23 | 296414 | 0 | 341269 | 0 | 96 | 0 | 305.2819 | 25.8 | 0 | 13803 | 13803 | 23 | 8717.1851 | 36497.1108 | 979.5501 | 13803 | 487448.39 | 120.3233 | 503.7696 | 477.4801 | 296414 |  |  |  | 296414 | 296414 |  | 0 | 13803 | 13803 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 24 | 310217 | 0 | 341892 | 0 | 96 | 0 | 309.5834 | 25.4 | 0 | 22 | 22 | 24 | 8481.6979 | 35511.1726 | 953.0884 | 22 | 776.9227 | 0.1866 | 0.78125 | 0.74048 | 310217 |  |  |  | 310217 | 310217 |  | 0 | 22 | 22 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 25 | 310239 | 0 | 341893 | 0 | 96 | 0 | 315.3466 | 22.1 | 0 | 8791 | 8791 | 25 | 8495.0554 | 35567.0981 | 954.5894 | 8791 | 310451.264 | 74.68 | 312.6704 | 296.3535 | 310239 |  |  |  | 310239 | 310239 |  | 0 | 8791 | 8791 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 26 | 319030 | 0 | 342290 | 0 | 96 | 0 | 312.0857 | 24.4 | 0 | 34276 | 34276 | 26 | 8513.0123 | 35642.2799 | 956.6072 | 34276 | 1210445.6289 | 291.792 | 1221.6748 | 1157.921 | 319030 |  |  |  | 319030 | 319030 |  | 0 | 34276 | 34276 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 27 | 353306 | 0 | 343897 | 0 | 96 | 0 | 298.2697 | 24.6 | 0 | 33353 | 33353 | 27 | 8508.2992 | 35622.5472 | 956.0776 | 33353 | 1177850.1885 | 283.7773 | 1188.1188 | 1126.1162 | 353306 |  |  |  | 353306 | 353306 |  | 0 | 33353 | 33353 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 28 | 386659 | 0 | 345460 | 0 | 96 | 0 | 298.5394 | 25.6 | 0 | 34707 | 34707 | 28 | 8533.4174 | 35727.7119 | 958.9001 | 34707 | 1225666.2517 | 296.1693 | 1240.0017 | 1175.2915 | 386659 |  |  |  | 386659 | 386659 |  | 0 | 34707 | 34707 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 29 | 421366 | 0 | 347081 | 0 | 96 | 0 | 299.1733 | 25.2 | 0 | 35075 | 35075 | 29 | 8487.2362 | 35534.3606 | 953.7107 | 35075 | 1238662.0503 | 297.6898 | 1246.3677 | 1181.3253 | 421366 |  |  |  | 421366 | 421366 |  | 0 | 35075 | 35075 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 30 | 456441 | 0 | 348715 | 0 | 96 | 0 | 299.2748 | 24.9 | 0 | 22958 | 22958 | 30 | 8445.803 | 35360.8878 | 949.0549 | 22958 | 810754.1939 | 193.8987 | 811.8153 | 769.4502 | 456441 |  |  |  | 456441 | 456441 |  | 0 | 22958 | 22958 | 100%
227 | 9:00 | 2013 | 12 | 31 | 479399 | 0 | 348715 | 0 | 96 | 0 | 299.2748 | 24.9 | 0 | 2 | 2 | 31 | 8471.7865 | 35469.6758 | 951.9747 | 2 | 70.6293 | 0.016944 | 0.070939 | 0.067237 | 479399 |  |  |  | 479399 | 479399 |  | 0 | 2 | 2 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 479401 | 0 | 348715 | 0 | 96 | 0 | 299.2748 | 24.9 | 0 | 785 | [10 empty] | 479401 |  |  |  | 479401 | 479401
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 315.3466 | 26.4 | m3 | 840751 |  | Promedio | 8358.5874 | 34995.7339 | 939.2545 | 840751 | 29690844.1172 | 7013.4363 | 29363.8551 | 27831.4856 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 15059920 | total |  |  | -159249 | total
[10 empty] | Promedio | 302.4575 | 25.1594 | cft | 29690844.1172 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 298.0192 | 22.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 332.7032 | 27.6753
[10 empty] | min | 272.2117 | 22.6434
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 599413 | 0 | 348715 | 0 | 96 | 0 | 299.2748 | 24.9 | 0 | 80 | 80 | 1 | 8316.6514 | 34820.156 | 934.5421 | 80 | 2825.1736 | 0.66533 | 2.7856 | 2.6402 | 599413 |  |  |  | 599413 | 599413 |  | 0 | 80 | 80 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 2 | 599493 | 0 | 390066 | 0 | 7 | 0 | 307.4441 | 24.2 | 0 | 2615 | 2615 | 2 | 8104.0982 | 33930.2384 | 910.6575 | 2615 | 92347.862 | 21.1922 | 88.7276 | 84.0973 | 599493 |  |  |  | 599493 | 599493 |  | 0 | 2615 | 2615 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 3 | 602108 | 0 | 390184 | 0 | 7 | 0 | 310.4008 | 25.6 | 0 | 6524 | 6524 | 3 | 8152.6214 | 34133.3951 | 916.1101 | 6524 | 230392.9071 | 53.1877 | 222.6863 | 211.0653 | 602108 |  |  |  | 602108 | 602108 |  | 0 | 6524 | 6524 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 4 | 608632 | 0 | 390487 | 0 | 7 | 0 | 304.2191 | 27.9 | 0 | 3583 | 3583 | 4 | 8082.0366 | 33837.8709 | 908.1785 | 3583 | 126532.4626 | 28.9579 | 121.2411 | 114.9141 | 608632 |  |  |  | 608632 | 608632 |  | 0 | 3583 | 3583 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 5 | 612215 | 0 | 390654 | 0 | 7 | 0 | 303.566 | 28.6 | 0 | 5168 | 5168 | 5 | 8061.9846 | 33753.9172 | 905.9252 | 5168 | 182506.2146 | 41.6643 | 174.4402 | 165.337 | 612215 |  |  |  | 612215 | 612215 |  | 0 | 5168 | 5168 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 6 | 617383 | 0 | 390896 | 0 | 7 | 0 | 303.4823 | 28.2 | 0 | 5405 | 5405 | 6 | 8256.1709 | 34566.9365 | 927.7459 | 5405 | 190875.7913 | 44.6246 | 186.8343 | 177.0842 | 617383 |  |  |  | 617383 | 617383 |  | 0 | 5405 | 5405 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 7 | 622788 | 0 | 391148 | 0 | 7 | 0 | 304.0268 | 28.9 | 0 | 2477 | 2477 | 7 | 8299.6059 | 34748.7901 | 932.6267 | 2477 | 87474.4376 | 20.5581 | 86.0728 | 81.581 | 622788 |  |  |  | 622788 | 622788 |  | 0 | 2477 | 2477 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 8 | 625265 | 0 | 391264 | 0 | 7 | 0 | 305.7132 | 26.9 | 0 | 169 | 169 | 8 | 8482.0255 | 35512.5443 | 953.1252 | 169 | 5968.1792 | 1.4335 | 6.0016 | 5.6884 | 625265 |  |  |  | 625265 | 625265 |  | 0 | 169 | 169 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 9 | 625434 | 0 | 391272 | 0 | 7 | 0 | 309.0732 | 28.1 | 0 | 1588 | 1588 | 9 | 8300.0108 | 34750.4853 | 932.6722 | 1588 | 56079.696 | 13.1804 | 55.1838 | 52.304 | 625434 |  |  |  | 625434 | 625434 |  | 0 | 1588 | 1588 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 10 | 627022 | 0 | 391343 | 0 | 7 | 0 | 310.4778 | 29 | 0 | 5998 | 5998 | 10 | 8369.8617 | 35042.937 | 940.5214 | 5998 | 211817.3907 | 50.2024 | 210.1875 | 199.2188 | 627022 |  |  |  | 627022 | 627022 |  | 0 | 5998 | 5998 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 11 | 633020 | 0 | 391622 | 0 | 7 | 0 | 303.9335 | 28.7 | 0 | 5248 | 5248 | 11 | 8318.3109 | 34827.1039 | 934.7286 | 5248 | 185331.3882 | 43.6545 | 182.7726 | 173.2345 | 633020 |  |  |  | 633020 | 633020 |  | 0 | 5248 | 5248 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 12 | 638268 | 0 | 391867 | 0 | 7 | 0 | 303.2232 | 28.4 | 0 | 5264 | 5264 | 12 | 8300.0274 | 34750.5549 | 932.6741 | 5264 | 185896.4229 | 43.6913 | 182.9269 | 173.3808 | 638268 |  |  |  | 638268 | 638268 |  | 0 | 5264 | 5264 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 13 | 643532 | 0 | 392112 | 0 | 7 | 0 | 303.3875 | 27.3 | 0 | 1580 | 1580 | 13 | 8298.6934 | 34744.9695 | 932.5242 | 1580 | 55797.1786 | 13.1119 | 54.8971 | 52.0322 | 643532 |  |  |  | 643532 | 643532 |  | 0 | 1580 | 1580 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 14 | 645112 | 0 | 392184 | 0 | 7 | 0 | 305.1604 | 26.4 | 0 | 2415 | 2415 | 14 | 8298.6927 | 34744.9667 | 932.5241 | 2415 | 85284.9281 | 20.0413 | 83.9091 | 79.5303 | 645112 |  |  |  | 645112 | 645112 |  | 0 | 2415 | 2415 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 15 | 647527 | 0 | 392298 | 0 | 7 | 0 | 304.4464 | 27.6 | 0 | 562 | 562 | 15 | 8297.8581 | 34741.4721 | 932.4303 | 562 | 19846.8445 | 4.6634 | 19.5247 | 18.5058 | 647527 |  |  |  | 647527 | 647527 |  | 0 | 562 | 562 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 16 | 648089 | 0 | 392323 | 0 | 7 | 0 | 311.0506 | 25 | 0 | 4587 | 4587 | 16 | 8298.6932 | 34744.9685 | 932.5241 | 4587 | 161988.3913 | 38.0661 | 159.3752 | 151.0581 | 648089 |  |  |  | 648089 | 648089 |  | 0 | 4587 | 4587 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 17 | 652676 | 0 | 392534 | 0 | 7 | 0 | 305.2407 | 25.9 | 0 | 4786 | 4786 | 17 | 8300.7243 | 34753.4726 | 932.7524 | 4786 | 169016.0106 | 39.7273 | 166.3301 | 157.6501 | 652676 |  |  |  | 652676 | 652676 |  | 0 | 4786 | 4786 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 18 | 657462 | 0 | 392754 | 0 | 7 | 0 | 303.52 | 25.5 | 0 | 5330 | 5330 | 18 | 8274.4553 | 34643.4896 | 929.8005 | 5330 | 188227.1911 | 44.1028 | 184.6498 | 175.0137 | 657462 |  |  |  | 657462 | 657462 |  | 0 | 5330 | 5330 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 19 | 662792 | 0 | 393000 | 0 | 7 | 0 | 303.4229 | 26 | 0 | 5444 | 5444 | 19 | 8266.2785 | 34609.255 | 928.8817 | 5444 | 192253.0635 | 45.0016 | 188.4128 | 178.5804 | 662792 |  |  |  | 662792 | 662792 |  | 0 | 5444 | 5444 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 20 | 668236 | 0 | 393254 | 0 | 7 | 0 | 302.8297 | 27.4 | 0 | 5021 | 5021 | 20 | 8309.1919 | 34788.9245 | 933.7039 | 5021 | 177314.9581 | 41.7205 | 174.6752 | 165.5597 | 668236 |  |  |  | 668236 | 668236 |  | 0 | 5021 | 5021 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 21 | 673257 | 0 | 393487 | 0 | 7 | 0 | 303.3525 | 28.1 | 0 | 2427 | 2427 | 21 | 8383.1407 | 35098.5333 | 942.0135 | 2427 | 85708.7041 | 20.3459 | 85.1841 | 80.7388 | 673257 |  |  |  | 673257 | 673257 |  | 0 | 2427 | 2427 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 22 | 675684 | 0 | 393602 | 0 | 7 | 0 | 303.9581 | 27.7 | 0 | 94 | 94 | 22 | 8691.5843 | 36389.9252 | 976.6733 | 94 | 3319.579 | 0.81701 | 3.4207 | 3.2421 | 675684 |  |  |  | 675684 | 675684 |  | 0 | 94 | 94 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 23 | 675778 | 0 | 393606 | 0 | 7 | 0 | 308.475 | 28.1 | 0 | 4960 | 4960 | 23 | 8717.1851 | 36497.1108 | 979.5501 | 4960 | 175160.7632 | 43.2372 | 181.0257 | 171.5787 | 675778 |  |  |  | 675778 | 675778 |  | 0 | 4960 | 4960 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 24 | 680738 | 0 | 393831 | 0 | 7 | 0 | 310.6278 | 27.7 | 0 | 2149 | 2149 | 24 | 8481.6979 | 35511.1726 | 953.0884 | 2149 | 75891.2258 | 18.2272 | 76.3135 | 72.331 | 680738 |  |  |  | 680738 | 680738 |  | 0 | 2149 | 2149 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 25 | 682887 | 0 | 393927 | 0 | 7 | 0 | 315.4037 | 24.4 | 0 | 383 | 383 | 25 | 8495.0554 | 35567.0981 | 954.5894 | 383 | 13525.5186 | 3.2536 | 13.6222 | 12.9113 | 682887 |  |  |  | 682887 | 682887 |  | 0 | 383 | 383 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 26 | 683270 | 0 | 393945 | 0 | 7 | 0 | 313.0102 | 25.5 | 0 | 3884 | 3884 | 26 | 8513.0123 | 35642.2799 | 956.6072 | 3884 | 137162.1783 | 33.0645 | 138.4346 | 131.2103 | 683270 |  |  |  | 683270 | 683270 |  | 0 | 3884 | 3884 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 27 | 687154 | 0 | 394126 | 0 | 7 | 0 | 303.1493 | 25.9 | 0 | 5155 | 5155 | 27 | 8508.2992 | 35622.5472 | 956.0776 | 5155 | 182047.1239 | 43.8603 | 183.6342 | 174.0512 | 687154 |  |  |  | 687154 | 687154 |  | 0 | 5155 | 5155 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 28 | 692309 | 0 | 394366 | 0 | 7 | 0 | 303.1436 | 28.1 | 0 | 2392 | 2392 | 28 | 8533.4174 | 35727.7119 | 958.9001 | 2392 | 84472.6906 | 20.4119 | 85.4607 | 81.0009 | 692309 |  |  |  | 692309 | 692309 |  | 0 | 2392 | 2392 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 29 | 694701 | 0 | 394478 | 0 | 7 | 0 | 304.0458 | 26.3 | 0 | 2120 | 2120 | 29 | 8487.2362 | 35534.3606 | 953.7107 | 2120 | 74867.1004 | 17.9929 | 75.3328 | 71.4016 | 694701 |  |  |  | 694701 | 694701 |  | 0 | 2120 | 2120 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 30 | 696821 | 0 | 394576 | 0 | 7 | 0 | 304.1953 | 26.9 | 0 | 5685 | 5685 | 30 | 8445.803 | 35360.8878 | 949.0549 | 5685 | 200763.899 | 48.0144 | 201.0266 | 190.536 | 696821 |  |  |  | 696821 | 696821 |  | 0 | 5685 | 5685 | 100%
229 | 9:00 | 2013 | 12 | 31 | 702506 | 0 | 394838 | 0 | 7 | 0 | 306.7184 | 27.5 | 0 | 1942 | 1942 | 31 | 8471.7865 | 35469.6758 | 951.9747 | 1942 | 68581.0891 | 16.4522 | 68.8821 | 65.2875 | 702506 |  |  |  | 702506 | 702506 |  | 0 | 1942 | 1942 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 704448 | 0 | 394925 | 0 | 7 | 0 | 315.3647 | 25.6 | 0 | 597 | [10 empty] | 704448 |  |  |  | 704448 | 704448
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 315.4037 | 29 | m3 | 105035 |  | Promedio | 8358.5874 | 34995.7339 | 939.2545 | 105035 | 3709276.3635 | 875.1246 | 3663.9715 | 3472.7651 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 20181572 | total |  |  | 105035 | total
[10 empty] | Promedio | 306.1043 | 26.9469 | cft | 3709276.3635 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 299.2748 | 24.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 336.7147 | 29.6416
[10 empty] | min | 275.4939 | 24.2522
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 1 | 719535 | 0 | 394925 | 0 | 7 | 0 | 315.3647 | 25.6 | 0 | 6626 | 6626 | 1 | 8316.6514 | 34820.156 | 934.5421 | 6626 | 233995.0034 | 55.1061 | 230.7184 | 218.6782 | 719535 |  |  |  | 719535 | 719535 |  | 0 | 6626 | 6626 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 2 | 726161 | 0 | 643737 | 0 | 3 | 0 | 312.5431 | 24.7 | 0 | 8111 | 8111 | 2 | 8104.0982 | 33930.2384 | 910.6575 | 8111 | 286437.2884 | 65.7323 | 275.2082 | 260.8463 | 726161 |  |  |  | 726161 | 726161 |  | 0 | 8111 | 8111 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 3 | 734272 | 0 | 644099 | 0 | 3 | 0 | 312.6192 | 25.4 | 0 | 8462 | 8462 | 3 | 8152.6214 | 34133.3951 | 916.1101 | 8462 | 298832.7375 | 68.9875 | 288.8368 | 273.7637 | 734272 |  |  |  | 734272 | 734272 |  | 0 | 8462 | 8462 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 4 | 742734 | 0 | 644480 | 0 | 3 | 0 | 311.2796 | 25.8 | 0 | 8388 | 8388 | 4 | 8082.0366 | 33837.8709 | 908.1785 | 8388 | 296219.452 | 67.7921 | 283.8321 | 269.0201 | 742734 |  |  |  | 742734 | 742734 |  | 0 | 8388 | 8388 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 5 | 751122 | 0 | 644858 | 0 | 3 | 0 | 311.1019 | 26.7 | 0 | 8884 | 8884 | 5 | 8061.9846 | 33753.9172 | 905.9252 | 8884 | 313735.5283 | 71.6227 | 299.8698 | 284.2209 | 751122 |  |  |  | 751122 | 751122 |  | 0 | 8884 | 8884 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 6 | 760006 | 0 | 645259 | 0 | 3 | 0 | 311.1562 | 26.6 | 0 | 9010 | 9010 | 6 | 8256.1709 | 34566.9365 | 927.7459 | 9010 | 318185.1767 | 74.3881 | 311.4481 | 295.195 | 760006 |  |  |  | 760006 | 760006 |  | 0 | 9010 | 9010 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 7 | 769016 | 0 | 645666 | 0 | 3 | 0 | 311.3982 | 27.3 | 0 | 8598 | 8598 | 7 | 8299.6059 | 34748.7901 | 932.6267 | 8598 | 303635.5327 | 71.36 | 298.7701 | 283.1786 | 769016 |  |  |  | 769016 | 769016 |  | 0 | 8598 | 8598 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 8 | 777614 | 0 | 646053 | 0 | 3 | 0 | 312.0408 | 26.9 | 0 | 6388 | 6388 | 8 | 8482.0255 | 35512.5443 | 953.1252 | 6388 | 225590.112 | 54.1832 | 226.8541 | 215.0156 | 777614 |  |  |  | 777614 | 777614 |  | 0 | 6388 | 6388 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 9 | 784002 | 0 | 646339 | 0 | 3 | 0 | 312.7422 | 26.4 | 0 | 9347 | 9347 | 9 | 8300.0108 | 34750.4853 | 932.6722 | 9347 | 330086.2205 | 77.5802 | 324.8128 | 307.8622 | 784002 |  |  |  | 784002 | 784002 |  | 0 | 9347 | 9347 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 10 | 793349 | 0 | 646759 | 0 | 3 | 0 | 312.3681 | 26.8 | 0 | 11150 | 11150 | 10 | 8369.8617 | 35042.937 | 940.5214 | 11150 | 393758.5705 | 93.324 | 390.7287 | 370.3383 | 793349 |  |  |  | 793349 | 793349 |  | 0 | 11150 | 11150 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 11 | 804499 | 0 | 647261 | 0 | 3 | 0 | 311.0417 | 26.1 | 0 | 9462 | 9462 | 11 | 8318.3109 | 34827.1039 | 934.7286 | 9462 | 334147.4075 | 78.7079 | 329.5341 | 312.3371 | 804499 |  |  |  | 804499 | 804499 |  | 0 | 9462 | 9462 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 12 | 813961 | 0 | 647686 | 0 | 3 | 0 | 311.4364 | 26.5 | 0 | 9655 | 9655 | 12 | 8300.0274 | 34750.5549 | 932.6741 | 9655 | 340963.1388 | 80.1368 | 335.5166 | 318.0075 | 813961 |  |  |  | 813961 | 813961 |  | 0 | 9655 | 9655 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 13 | 823616 | 0 | 648119 | 0 | 3 | 0 | 311.7139 | 25.8 | 0 | 8816 | 8816 | 13 | 8298.6934 | 34744.9695 | 932.5242 | 8816 | 311334.1307 | 73.1613 | 306.3117 | 290.3266 | 823616 |  |  |  | 823616 | 823616 |  | 0 | 8816 | 8816 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 14 | 832432 | 0 | 648514 | 0 | 3 | 0 | 311.8253 | 25.4 | 0 | 7316 | 7316 | 14 | 8298.6927 | 34744.9667 | 932.5241 | 7316 | 258362.1257 | 60.7132 | 254.1942 | 240.9289 | 832432 |  |  |  | 832432 | 832432 |  | 0 | 7316 | 7316 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 15 | 839748 | 0 | 648843 | 0 | 3 | 0 | 311.7956 | 26.4 | 0 | 859 | 859 | 15 | 8297.8581 | 34741.4721 | 932.4303 | 859 | 30335.3015 | 7.1279 | 29.8429 | 28.2856 | 839748 |  |  |  | 839748 | 839748 |  | 0 | 859 | 859 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 16 | 840607 | 0 | 648881 | 0 | 3 | 0 | 313.6718 | 24 | 0 | 8844 | 8844 | 16 | 8298.6932 | 34744.9685 | 932.5241 | 8844 | 312322.9415 | 73.3936 | 307.2845 | 291.2487 | 840607 |  |  |  | 840607 | 840607 |  | 0 | 8844 | 8844 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 17 | 849451 | 0 | 649275 | 0 | 3 | 0 | 311.8584 | 24.5 | 0 | 8583 | 8583 | 17 | 8300.7243 | 34753.4726 | 932.7524 | 8583 | 303105.8126 | 71.2451 | 298.2891 | 282.7227 | 849451 |  |  |  | 849451 | 849451 |  | 0 | 8583 | 8583 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 18 | 858034 | 0 | 649657 | 0 | 3 | 0 | 311.5841 | 24.2 | 0 | 8692 | 8692 | 18 | 8274.4553 | 34643.4896 | 929.8005 | 8692 | 306955.1116 | 71.9216 | 301.1212 | 285.407 | 858034 |  |  |  | 858034 | 858034 |  | 0 | 8692 | 8692 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 19 | 866726 | 0 | 650046 | 0 | 3 | 0 | 311.6235 | 24.9 | 0 | 8791 | 8791 | 19 | 8266.2785 | 34609.255 | 928.8817 | 8791 | 310451.264 | 72.6689 | 304.25 | 288.3725 | 866726 |  |  |  | 866726 | 866726 |  | 0 | 8791 | 8791 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 20 | 875517 | 0 | 650441 | 0 | 3 | 0 | 311.4301 | 26.2 | 0 | 8490 | 8490 | 20 | 8309.1919 | 34788.9245 | 933.7039 | 8490 | 299821.5483 | 70.545 | 295.358 | 279.9445 | 875517 |  |  |  | 875517 | 875517 |  | 0 | 8490 | 8490 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 21 | 884007 | 0 | 650823 | 0 | 3 | 0 | 311.7903 | 26.3 | 0 | 9078 | 9078 | 21 | 8383.1407 | 35098.5333 | 942.0135 | 9078 | 320586.5743 | 76.1022 | 318.6245 | 301.9969 | 884007 |  |  |  | 884007 | 884007 |  | 0 | 9078 | 9078 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 22 | 893085 | 0 | 651231 | 0 | 3 | 0 | 311.68 | 26.5 | 0 | 6841 | 6841 | 22 | 8691.5843 | 36389.9252 | 976.6733 | 6841 | 241587.6575 | 59.4591 | 248.9435 | 235.9522 | 893085 |  |  |  | 893085 | 893085 |  | 0 | 6841 | 6841 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 23 | 899926 | 0 | 651538 | 0 | 3 | 0 | 312.5443 | 26.8 | 0 | 8714 | 8714 | 23 | 8717.1851 | 36497.1108 | 979.5501 | 8714 | 307732.0344 | 75.9616 | 318.0358 | 301.4389 | 899926 |  |  |  | 899926 | 899926 |  | 0 | 8714 | 8714 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 24 | 908640 | 0 | 651928 | 0 | 3 | 0 | 312.5414 | 26.1 | 0 | 4216 | 4216 | 24 | 8481.6979 | 35511.1726 | 953.0884 | 4216 | 148886.6487 | 35.7588 | 149.7151 | 141.9021 | 908640 |  |  |  | 908640 | 908640 |  | 0 | 4216 | 4216 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 25 | 912856 | 0 | 652115 | 0 | 3 | 0 | 315.2434 | 23.8 | 0 | 2419 | 2419 | 25 | 8495.0554 | 35567.0981 | 954.5894 | 2419 | 85426.1867 | 20.5495 | 86.0368 | 81.5469 | 912856 |  |  |  | 912856 | 912856 |  | 0 | 2419 | 2419 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 26 | 915275 | 0 | 652222 | 0 | 3 | 0 | 314.1896 | 23.9 | 0 | 9326 | 9326 | 26 | 8513.0123 | 35642.2799 | 956.6072 | 9326 | 329344.6124 | 79.3924 | 332.3999 | 315.0534 | 915275 |  |  |  | 915275 | 915275 |  | 0 | 9326 | 9326 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 27 | 924601 | 0 | 652640 | 0 | 3 | 0 | 311.1331 | 25.4 | 0 | 8893 | 8893 | 27 | 8508.2992 | 35622.5472 | 956.0776 | 8893 | 314053.3603 | 75.6643 | 316.7913 | 300.2594 | 924601 |  |  |  | 924601 | 924601 |  | 0 | 8893 | 8893 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 28 | 933494 | 0 | 653040 | 0 | 3 | 0 | 311.0912 | 26 | 0 | 9291 | 9291 | 28 | 8533.4174 | 35727.7119 | 958.9001 | 9291 | 328108.599 | 79.284 | 331.9462 | 314.6234 | 933494 |  |  |  | 933494 | 933494 |  | 0 | 9291 | 9291 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 29 | 942785 | 0 | 653040 | 0 | 3 | 0 | 311.0912 | 26 | 0 | 9125 | 9125 | 29 | 8487.2362 | 35534.3606 | 953.7107 | 9125 | 322246.3638 | 77.446 | 324.251 | 307.3298 | 942785 |  |  |  | 942785 | 942785 |  | 0 | 9125 | 9125 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 30 | 951910 | 0 | 653040 | 0 | 3 | 0 | 311.0912 | 26 | 0 | 10591 | 10591 | 30 | 8445.803 | 35360.8878 | 949.0549 | 10591 | 374017.67 | 89.4495 | 374.5072 | 354.9633 | 951910 |  |  |  | 951910 | 951910 |  | 0 | 10591 | 10591 | 100%
231 | 9:00 | 2013 | 12 | 31 | 962501 | 0 | 653040 | 0 | 3 | 0 | 311.0912 | 26 | 0 | 5309 | 5309 | 31 | 8471.7865 | 35469.6758 | 951.9747 | 5309 | 187485.583 | 44.9767 | 188.3085 | 178.4815 | 962501 |  |  |  | 962501 | 962501 |  | 0 | 5309 | 5309 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 1 | 1 | 967810 | 0 | 653040 | 0 | 3 | 0 | 311.0912 | 26 | 0 | 2285 | [10 empty] | 967810 |  |  |  | 967810 | 967810
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 315.3647 | 27.3 | m3 | 248275 |  | Promedio | 8358.5874 | 34995.7339 | 939.2545 | 248275 | 8767749.6943 | 2073.7415 | 8682.3409 | 8229.2481 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 26091482 | total |  |  | 248275 | total
[10 empty] | Promedio | 312.0367 | 25.7812 | cft | 8767749.6943 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 32 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 311.0417 | 23.8 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 343.2403 | 28.3594
[10 empty] | min | 280.833 | 23.2031
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09