## Mérida oeste
Merida Oeste Reporte Mensual - SCADA
| Desbalance Operativo al Inicio del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
| Desbalance del Mes CFE |  |  |  | 0 | Kcal
Fecha | Volumen m3 | Presión kg/cm2 | Temp. °C | Energía Total Gjoul | Energia Promedio Gjoule/m3 | Nominación Kcal
20140201 | 53836.941 | 36.0663 | 25.0789 | 1850.0691 | 0.034364
20140202 | 69990.6 | 46.9425 | 25.1407 | 2409.9028 | 0.034432
20140203 | 79695.0713 | 59.9902 | 24.8302 | 2775.1604 | 0.034822
20140204 | 101981.8044 | 61.4142 | 24.6096 | 3637.7539 | 0.035671
20140205 | 121170.8823 | 61.5944 | 24.7476 | 4440.9755 | 0.036651
20140206 | 120132.4077 | 59.8438 | 24.8939 | 4227.0863 | 0.035187
20140207 | 114027.947 | 60.1472 | 24.8976 | 4067.1364 | 0.035668
20140208 | 113530.7944 | 59.7588 | 24.8349 | 4061.7666 | 0.035777
20140209 | 103063.9575 | 62.8486 | 24.92 | 3834.6224 | 0.037206
20140210 | 115027.2073 | 66.5444 | 24.8327 | 4260.0451 | 0.037035
20140211 | 121203.4019 | 59.2712 | 24.7015 | 4511.8928 | 0.037226
20140212 | 128975.7773 | 62.1758 | 24.3521 | 4857.658 | 0.037663
20140213 | 136175.8013 | 60.2357 | 23.9277 | 5091.5225 | 0.037389
20140214 | 126973.644 | 61.0488 | 24.4663 | 4648.2409 | 0.036608
20140215 | 117549.2021 | 61.7342 | 24.838 | 4347.5708 | 0.036985
20140216 | 105645.4155 | 60.7593 | 24.9969 | 3927.3519 | 0.037175
20140217 | 68329.8545 | 59.0462 | 25.0029 | 2611.3462 | 0.038217
20140218 | 71712.5669 | 60.4552 | 25.0931 | 2601.9364 | 0.036283
20140219 | 75219.1321 | 59.9089 | 25.1362 | 2693.1342 | 0.035804
20140220 | 109041.2126 | 62.1291 | 24.9134 | 3856.1249 | 0.035364
20140221 | 125590.1587 | 60.9468 | 25.0719 | 4470.5824 | 0.035597
20140222 | 126376.1255 | 59.7917 | 25.0742 | 4480.9632 | 0.035457
20140223 | 120186.6563 | 62.6791 | 25.326 | 4312.3656 | 0.035881
20140224 | 132299.0396 | 57.8766 | 24.9246 | 4663.3625 | 0.035249
20140225 | 130489.2305 | 61.6353 | 25.2445 | 4648.2117 | 0.035621
20140226 | 119749.3599 | 58.7578 | 24.9765 | 4229.2262 | 0.035317
20140227 | 103447.3059 | 57.7735 | 24.9301 | 3596.9256 | 0.034771
20140228 | 93475.8875 | 57.9135 | 25.1626 | 3231.2596 | 0.034568
Promedio de Vol./Pres. /Temp./ kCal | 107317.7637 | 59.2603 | 24.8902 | 3869.4355 | 0.036056 | #DIV/0!
Gran Total del Mes | 3004897.385 |  |  | 108344.1938 |  | 0
Diferencia de la Nominación | -108344.1938
Porcentaje de Diferencia de la Nom. | #DIV/0!
CFE Desbalance al termino del Mes | 0

## Rotoplas
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 974587 | 0 | 665390 | 0 | 3 | 0 | 310.6227 | 25 | 0 | 1570 | 1570 | 1 | 8207.7733 | 34364.3054 | 922.3075 | 1570 | 55444.0319 | 12.8862 | 53.952 | 51.1364 | 974587 |  |  |  | 974587 | 974587 |  | 0 | 1570 | 1570 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 2 | 976157 | 0 | 222314 | 0 | 2 | 0 | 313.1349 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8223.8956 | 34431.8061 | 924.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976157 |  |  |  | 976157 | 976157 |  | 0 | 0 | 0
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 3 | 976157 | 0 | 222314 | 0 | 2 | 0 | 313.5258 | 24.7 | 0 | 516 | 516 | 3 | 8317.1477 | 34822.2338 | 934.5979 | 516 | 18222.3697 | 4.2916 | 17.9683 | 17.0306 | 976157 |  |  |  | 976157 | 976157 |  | 0 | 516 | 516 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 4 | 976673 | 0 | 222336 | 0 | 2 | 0 | 313.3275 | 24.4 | 0 | 3107 | 3107 | 4 | 8519.7805 | 35670.6168 | 957.3677 | 3107 | 109722.6797 | 26.471 | 110.8286 | 105.045 | 976673 |  |  |  | 976673 | 976673 |  | 0 | 3107 | 3107 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 5 | 979780 | 0 | 222474 | 0 | 2 | 0 | 311.7038 | 24.5 | 0 | 2603 | 2603 | 5 | 8753.8256 | 36650.5169 | 983.6674 | 2603 | 91924.086 | 22.7862 | 95.4013 | 90.4227 | 979780 |  |  |  | 979780 | 979780 |  | 0 | 2603 | 2603 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 6 | 982383 | 0 | 222591 | 0 | 2 | 0 | 310.5303 | 24.2 | 0 | 2897 | 2897 | 6 | 8404.2453 | 35186.8943 | 944.385 | 2897 | 102306.599 | 24.3471 | 101.9364 | 96.6168 | 982383 |  |  |  | 982383 | 982383 |  | 0 | 2897 | 2897 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 7 | 985280 | 0 | 222720 | 0 | 2 | 0 | 310.7291 | 24.4 | 0 | 3272 | 3272 | 7 | 8519.1295 | 35667.8913 | 957.2946 | 3272 | 115549.6002 | 27.8746 | 116.7053 | 110.615 | 985280 |  |  |  | 985280 | 985280 |  | 0 | 3272 | 3272 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 8 | 988552 | 0 | 222865 | 0 | 2 | 0 | 310.9887 | 24.4 | 0 | 1566 | 1566 | 8 | 8545.1378 | 35776.783 | 960.2171 | 1566 | 55302.7732 | 13.3817 | 56.0264 | 53.1027 | 988552 |  |  |  | 988552 | 988552 |  | 0 | 1566 | 1566 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 9 | 990118 | 0 | 222936 | 0 | 2 | 0 | 311.1423 | 23.5 | 0 | 374 | 374 | 9 | 8886.5579 | 37206.2407 | 998.5825 | 374 | 13207.6866 | 3.3236 | 13.9151 | 13.189 | 990118 |  |  |  | 990118 | 990118 |  | 0 | 374 | 374 | 100%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 10 | 990492 | 0 | 222952 | 0 | 2 | 0 | 311.648 | 23.7 | 0 | 2723 | 2723 | 10 | 8845.6837 | 37035.1084 | 993.9895 | 2723 | 96161.8464 | 24.0868 | 100.8466 | 95.5839 | 990492 |  |  |  | 990492 | 990492 |  | 993219 | 2723 | -990496 | -36375%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 11 | 993215 | 0 | 223074 | 0 | 2 | 0 | 310.6271 | 24.3 | 0 | 3283 | 3283 | 11 | 8891.2279 | 37225.7931 | 999.1073 | 3283 | 115938.0616 | 29.1899 | 122.2123 | 115.8346 | 993215 | 225 | 11 | 993219 | 993215 | -4 |  | 3284 | 3283 | -1 | -0.03046%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 12 | 996498 | 0 | 223221 | 0 | 2 | 0 | 310.058 | 24.9 | 0 | 2150 | 2150 | 12 | 8995.7332 | 37663.3359 | 1010.8505 | 2150 | 75926.5405 | 19.3408 | 80.9762 | 76.7504 | 996498 | 225 | 12 | 996503 | 996498 | -5 |  | 2148 | 2150 | 2 | 0.09302%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 13 | 998648 | 0 | 223318 | 0 | 2 | 0 | 309.92 | 23.9 | 0 | 3161 | -996839 | 13 | 8930.2891 | 37389.3342 | 1003.4966 | 3161 | 111629.6719 | 28.2286 | 118.1877 | 112.02 | 998648 | 225 | 13 | 998651 | 998648 | -3 |  | -996837 | -996839 | -2 | 0.0002006%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 14 | 1809 | 0 | 223457 | 0 | 2 | 0 | 309.6656 | 20.3 | 0 | 3494 | 3494 | 14 | 8743.6513 | 36607.9191 | 982.5241 | 3494 | 123389.457 | 30.5503 | 127.9081 | 121.2331 | 1809 | 225 | 14 | 1814 | 1809 | -5 |  | 3495 | 3494 | -1 | -0.02862%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 15 | 5303 | 0 | 223613 | 0 | 2 | 0 | 310.1247 | 21.7 | 0 | 2035 | 2035 | 15 | 8833.7431 | 36985.1156 | 992.6477 | 2035 | 71865.3534 | 17.9767 | 75.2647 | 71.337 | 5303 | 225 | 15 | 5309 | 5303 | -6 |  | 2029 | 2035 | 6 | 0.2948%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 16 | 7338 | 0 | 223705 | 0 | 2 | 0 | 310.482 | 22.1 | 0 | 427 | 427 | 16 | 8879.059 | 37174.8443 | 997.7399 | 427 | 15079.3641 | 3.7914 | 15.8737 | 15.0453 | 7338 | 225 | 16 | 7338 | 7338 | 0 |  | 429 | 427 | -2 | -0.4684%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 17 | 7765 | 0 | 223723 | 0 | 2 | 0 | 311.281 | 23.1 | 0 | 2920 | 2920 | 17 | 9127.9182 | 38216.7679 | 1025.7042 | 2920 | 103118.8364 | 26.6535 | 111.593 | 105.7694 | 7765 | 225 | 17 | 7767 | 7765 | -2 |  | 2923 | 2920 | -3 | -0.1027%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 18 | 10685 | 0 | 223853 | 0 | 2 | 0 | 312.4016 | 23.5 | 0 | 3447 | 3447 | 18 | 8666.0102 | 36282.8514 | 973.7996 | 3447 | 121729.6675 | 29.8717 | 125.067 | 118.5403 | 10685 | 225 | 18 | 10690 | 10685 | -5 |  | 3451 | 3447 | -4 | -0.116%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 19 | 14132 | 0 | 224007 | 0 | 2 | 0 | 312.1478 | 24.6 | 0 | 3902 | 3902 | 19 | 8551.6017 | 35803.8459 | 960.9435 | 3902 | 137797.8423 | 33.3683 | 139.7066 | 132.4159 | 14132 | 225 | 19 | 14141 | 14132 | -9 |  | 3898 | 3902 | 4 | 0.1025%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 20 | 18034 | 0 | 224182 | 0 | 2 | 0 | 311.8479 | 25.3 | 0 | 2697 | 2697 | 20 | 8446.5275 | 35363.9213 | 949.1363 | 2697 | 95243.665 | 22.7803 | 95.3765 | 90.3992 | 18034 | 225 | 20 | 18039 | 18034 | -5 |  | 2697 | 2697 | 0 | 0%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 21 | 20731 | 0 | 224303 | 0 | 2 | 0 | 305.6432 | 26.1 | 0 | 3310 | 3310 | 21 | 8502.1013 | 35596.5977 | 955.3811 | 3310 | 116891.5577 | 28.142 | 117.8247 | 111.676 | 20731 | 225 | 21 | 20736 | 20731 | -5 |  | 3309 | 3310 | 1 | 0.03021%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 22 | 24041 | 0 | 224453 | 0 | 2 | 0 | 309.5827 | 25.9 | 0 | 1421 | 1421 | 22 | 8468.8439 | 35457.3557 | 951.644 | 1421 | 50182.1461 | 12.0342 | 50.3849 | 47.7555 | 24041 | 225 | 22 | 24045 | 24041 | -4 |  | 1417 | 1421 | 4 | 0.2815%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 23 | 25462 | 0 | 224518 | 0 | 2 | 0 | 310.1605 | 26.2 | 0 | 318 | 318 | 23 | 8569.9267 | 35880.5692 | 963.0027 | 318 | 11230.0651 | 2.7252 | 11.41 | 10.8146 | 25462 | 225 | 23 | 25462 | 25462 | 0 |  | 325 | 318 | -7 | -2.201%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 24 | 25780 | 0 | 224532 | 0 | 2 | 0 | 310.6587 | 27.4 | 0 | 3276 | 3276 | 24 | 8418.9953 | 35248.6495 | 946.0425 | 3276 | 115690.8589 | 27.5806 | 115.4746 | 109.4485 | 25780 | 225 | 24 | 25787 | 25780 | -7 |  | 3275 | 3276 | 1 | 0.03053%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 25 | 29056 | 0 | 224680 | 0 | 2 | 0 | 309.9422 | 26.6 | 0 | 1914 | 1914 | 25 | 8508.03 | 35621.42 | 956.0473 | 1914 | 67592.2784 | 16.2844 | 68.1794 | 64.6214 | 29056 | 225 | 25 | 29062 | 29056 | -6 |  | 1919 | 1914 | -5 | -0.2612%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 26 | 30970 | 0 | 224767 | 0 | 2 | 0 | 310.1816 | 26.6 | 0 | 3239 | 3239 | 26 | 8435.3964 | 35317.3177 | 947.8855 | 3239 | 114384.2161 | 27.3222 | 114.3928 | 108.4231 | 30970 | 225 | 26 | 30981 | 30970 | -11 |  | 3232 | 3239 | 7 | 0.2161%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 27 | 34209 | 0 | 224912 | 0 | 2 | 0 | 311.3337 | 26.1 | 0 | 3341 | 3341 | 27 | 8304.8168 | 34770.6069 | 933.2123 | 3341 | 117986.3125 | 27.7464 | 116.1686 | 110.1063 | 34209 | 225 | 27 | 34213 | 34209 | -4 |  | 3349 | 3341 | -8 | -0.2394%
225 | 9:00 | 2014 | 2 | 28 | 37550 | 0 | 225062 | 0 | 2 | 0 | 312.0742 | 25.3 | 0 | 2918 | 2918 | 28 | 8256.3869 | 34567.8406 | 927.7702 | 2918 | 103048.2071 | 24.0921 | 100.869 | 95.6051 | 37550 | 225 | 28 | 37562 | 37550 | -12 |  | 2906 | 2918 | 12 | 0.4112%
225 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 40468 | 0 | 225062 | 0 | 2 | 0 | 312.0742 | 25.3 | 0 | 1863 | -40468 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 65791.2302 | 0 | 0 | 0 | 40468 | 225 | 1 | 40468 | 40468 | 0 |  | -40468 | -40468 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 313.5258 | 27.4 | m3 | 67744 |  | Promedio | 7766.2398 | 32515.693 | 872.6924 | 67744 | 2392357.0045 | 567.1276 | 2374.4497 | 2250.5377 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | 9820086 | total |  |  | -974587 | total
[10 empty] | Promedio | 310.9503 | 24.5552 | cft | 2392357.0045 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 305.6432 | 20.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 342.0454 | 27.0107
[10 empty] | min | 279.8553 | 22.0997
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Maseca
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 401173 | 0 | 225062 | 0 | 2 | 0 | 312.0742 | 25.3 | 0 | 16757 | 16757 | 1 | 8207.7733 | 34364.3054 | 922.3075 | 16757 | 591767.9252 | 137.5377 | 575.8427 | 545.792 | 401173 |  |  |  | 401173 | 401173 |  | 0 | 16757 | 16757 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 2 | 417930 | 0 | 393249 | 0 | 102 | 0 | 310.5403 | 24.9 | 0 | 13811 | 13811 | 2 | 8223.8956 | 34431.8061 | 924.1191 | 13811 | 487730.9074 | 113.5802 | 475.5377 | 450.7215 | 417930 |  |  |  | 417930 | 417930 |  | 0 | 13811 | 13811 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 3 | 431741 | 0 | 393868 | 0 | 102 | 0 | 311.4626 | 24.7 | 0 | 6196 | 6196 | 3 | 8317.1477 | 34822.2338 | 934.5979 | 6196 | 218809.6953 | 51.533 | 215.7586 | 204.4991 | 431741 |  |  |  | 431741 | 431741 |  | 0 | 6196 | 6196 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 4 | 437937 | 0 | 394143 | 0 | 102 | 0 | 312.6617 | 24.9 | 0 | 24113 | 24113 | 4 | 8519.7805 | 35670.6168 | 957.3677 | 24113 | 851542.6377 | 205.4375 | 860.1256 | 815.2394 | 437937 |  |  |  | 437937 | 437937 |  | 0 | 24113 | 24113 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 5 | 462050 | 0 | 395248 | 0 | 102 | 0 | 304.6652 | 25.4 | 0 | 34388 | 34388 | 5 | 8753.8256 | 36650.5169 | 983.6674 | 34388 | 1214400.872 | 301.0266 | 1260.338 | 1194.5665 | 462050 |  |  |  | 462050 | 462050 |  | 0 | 34388 | 34388 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 6 | 496438 | 0 | 396857 | 0 | 102 | 0 | 297.8261 | 24.8 | 0 | 35447 | 35447 | 6 | 8404.2453 | 35186.8943 | 944.385 | 35447 | 1251799.1075 | 297.9053 | 1247.2698 | 1182.1804 | 496438 |  |  |  | 496438 | 496438 |  | 0 | 35447 | 35447 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 7 | 531885 | 0 | 398514 | 0 | 102 | 0 | 297.5057 | 25 | 0 | 32732 | 32732 | 7 | 8519.1295 | 35667.8913 | 957.2946 | 32732 | 1155919.7784 | 278.8481 | 1167.4814 | 1106.5557 | 531885 |  |  |  | 531885 | 531885 |  | 0 | 32732 | 32732 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 8 | 564617 | 0 | 400036 | 0 | 102 | 0 | 299.415 | 25.1 | 0 | 34638 | 34638 | 8 | 8545.1378 | 35776.783 | 960.2171 | 34638 | 1223229.5395 | 295.9865 | 1239.2362 | 1174.566 | 564617 |  |  |  | 564617 | 564617 |  | 0 | 34638 | 34638 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 9 | 599255 | 0 | 401640 | 0 | 102 | 0 | 299.6152 | 24.6 | 0 | 32105 | 32105 | 9 | 8886.5579 | 37206.2407 | 998.5825 | 32105 | 1133777.4804 | 285.3029 | 1194.5064 | 1132.1704 | 599255 |  |  |  | 599255 | 599255 |  | 0 | 32105 | 32105 | 100%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 10 | 631360 | 0 | 403116 | 0 | 102 | 0 | 302.0951 | 24.3 | 0 | 26756 | 26756 | 10 | 8845.6837 | 37035.1084 | 993.9895 | 26756 | 944879.3105 | 236.6751 | 990.9114 | 939.2001 | 631360 |  |  |  | 631360 | 631360 |  | 658116 | 26756 | -631360 | -2360%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 11 | 658116 | 0 | 404360 | 0 | 102 | 0 | 301.6904 | 24.7 | 0 | 27517 | 27517 | 11 | 8891.2279 | 37225.7931 | 999.1073 | 27517 | 971753.7744 | 244.6599 | 1024.3421 | 970.8863 | 658116 | 227 | 11 | 658116 | 658116 | 0 |  | 27544 | 27517 | -27 | -0.09812%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 12 | 685633 | 0 | 405648 | 0 | 102 | 0 | 300.4815 | 25.6 | 0 | 33435 | 33435 | 12 | 8995.7332 | 37663.3359 | 1010.8505 | 33435 | 1180745.9915 | 300.7723 | 1259.2736 | 1193.5577 | 685633 | 227 | 12 | 685660 | 685633 | -27 |  | 33437 | 33435 | -2 | -0.005982%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 13 | 719068 | 0 | 407214 | 0 | 102 | 0 | 298.4008 | 24.9 | 0 | 34746 | 34746 | 13 | 8930.2891 | 37389.3342 | 1003.4966 | 34746 | 1227043.5238 | 310.2918 | 1299.1298 | 1231.334 | 719068 | 227 | 13 | 719097 | 719068 | -29 |  | 34748 | 34746 | -2 | -0.005756%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 14 | 753814 | 0 | 408834 | 0 | 102 | 0 | 296.6918 | 22.4 | 0 | 32662 | 32662 | 14 | 8743.6513 | 36607.9191 | 982.5241 | 32662 | 1153447.7515 | 285.5851 | 1195.6879 | 1133.2902 | 753814 | 227 | 14 | 753845 | 753814 | -31 |  | 32663 | 32662 | -1 | -0.003062%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 15 | 786476 | 0 | 410356 | 0 | 102 | 0 | 298.6466 | 23.4 | 0 | 33364 | 33364 | 15 | 8833.7431 | 36985.1156 | 992.6477 | 33364 | 1178238.6499 | 294.729 | 1233.9714 | 1169.5759 | 786476 | 227 | 15 | 786508 | 786476 | -32 |  | 33366 | 33364 | -2 | -0.005994%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 16 | 819840 | 0 | 411908 | 0 | 102 | 0 | 299.4442 | 23.9 | 0 | 25480 | 25480 | 16 | 8879.059 | 37174.8443 | 997.7399 | 25480 | 899817.7916 | 226.2384 | 947.215 | 897.7841 | 819840 | 227 | 16 | 819874 | 819840 | -34 |  | 25465 | 25480 | 15 | 0.05887%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 17 | 845320 | 0 | 413082 | 0 | 102 | 0 | 304.456 | 24 | 0 | 16081 | 16081 | 17 | 9127.9182 | 38216.7679 | 1025.7042 | 16081 | 567895.2083 | 146.7861 | 614.5638 | 582.4925 | 845320 | 227 | 17 | 845339 | 845320 | -19 |  | 16079 | 16081 | 2 | 0.01244%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 18 | 861401 | 0 | 413806 | 0 | 102 | 0 | 309.003 | 24.4 | 0 | 15912 | 15912 | 18 | 8666.0102 | 36282.8514 | 973.7996 | 15912 | 561927.029 | 137.8936 | 577.3327 | 547.2043 | 861401 | 227 | 18 | 861418 | 861401 | -17 |  | 15916 | 15912 | -4 | -0.02514%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 19 | 877313 | 0 | 414527 | 0 | 102 | 0 | 308.7095 | 25 | 0 | 17589 | 17589 | 19 | 8551.6017 | 35803.8459 | 960.9435 | 17589 | 621149.7306 | 150.4141 | 629.7538 | 596.8898 | 877313 | 227 | 19 | 877334 | 877313 | -21 |  | 17590 | 17589 | -1 | -0.005685%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 20 | 894902 | 0 | 415326 | 0 | 102 | 0 | 308.1378 | 25.6 | 0 | 19535 | 19535 | 20 | 8446.5275 | 35363.9213 | 949.1363 | 19535 | 689872.0785 | 165.0029 | 690.8342 | 654.7826 | 894902 | 227 | 20 | 894924 | 894902 | -22 |  | 19545 | 19535 | -10 | -0.05119%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 21 | 914437 | 0 | 416223 | 0 | 102 | 0 | 292.6943 | 26.4 | 0 | 34087 | 34087 | 21 | 8502.1013 | 35596.5977 | 955.3811 | 34087 | 1203771.1563 | 289.8111 | 1213.3812 | 1150.0602 | 914437 | 227 | 21 | 914469 | 914437 | -32 |  | 34099 | 34087 | -12 | -0.0352%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 22 | 948524 | 0 | 417838 | 0 | 102 | 0 | 296.4597 | 26.3 | 0 | 33637 | 33637 | 22 | 8468.8439 | 35457.3557 | 951.644 | 33637 | 1187879.5548 | 284.8665 | 1192.6791 | 1130.4384 | 948524 | 227 | 22 | 948568 | 948524 | -44 |  | 33641 | 33637 | -4 | -0.01189%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 23 | 982161 | 0 | 419421 | 0 | 102 | 0 | 298.6147 | 26.3 | 0 | 32073 | -967927 | 23 | 8569.9267 | 35880.5692 | 963.0027 | 32073 | 1132647.4109 | 274.8633 | 1150.7975 | 1090.7425 | 982161 | 227 | 23 | 982209 | 982161 | -48 |  | -967949 | -967927 | 22 | -0.002273%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 24 | 14234 | 0 | 420924 | 0 | 102 | 0 | 300.182 | 26.7 | 0 | 33892 | 33892 | 24 | 8418.9953 | 35248.6495 | 946.0425 | 33892 | 1196884.7956 | 285.3366 | 1194.6472 | 1132.3039 | 14234 | 227 | 24 | 14260 | 14234 | -26 |  | 33921 | 33892 | -29 | -0.08557%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 25 | 48126 | 0 | 422523 | 0 | 102 | 0 | 297.8116 | 26.5 | 0 | 34070 | 34070 | 25 | 8508.03 | 35621.42 | 956.0473 | 34070 | 1203170.8069 | 289.8686 | 1213.6218 | 1150.2882 | 48126 | 227 | 25 | 48181 | 48126 | -55 |  | 34069 | 34070 | 1 | 0.002935%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 26 | 82196 | 0 | 424132 | 0 | 102 | 0 | 297.289 | 26.2 | 0 | 18199 | 18199 | 26 | 8435.3964 | 35317.3177 | 947.8855 | 18199 | 642691.6793 | 153.5158 | 642.7399 | 609.1981 | 82196 | 227 | 26 | 82250 | 82196 | -54 |  | 18174 | 18199 | 25 | 0.1374%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 27 | 100395 | 0 | 424971 | 0 | 102 | 0 | 306.099 | 26.6 | 0 | 16888 | 16888 | 27 | 8304.8168 | 34770.6069 | 933.2123 | 16888 | 596394.147 | 140.2517 | 587.206 | 556.5623 | 100395 | 227 | 27 | 100424 | 100395 | -29 |  | 16885 | 16888 | 3 | 0.01776%
227 | 9:00 | 2014 | 2 | 28 | 117283 | 0 | 425739 | 0 | 102 | 0 | 307.8528 | 25.8 | 0 | 16612 | 16612 | 28 | 8256.3869 | 34567.8406 | 927.7702 | 16612 | 586647.298 | 137.1551 | 574.241 | 544.2739 | 117283 | 227 | 28 | 117309 | 117283 | -26 |  | 16586 | 16612 | 26 | 0.1565%
227 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 133895 | 0 | 425739 | 0 | 102 | 0 | 307.8528 | 25.8 | 0 | 17885 | -133895 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17885 | 631602.8729 | 0 | 0 | 0 | 133895 | 227 | 1 | 133895 | 133895 | 0 |  | -133895 | -133895 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 312.6617 | 26.7 | m3 | 750607 |  | Promedio | 7766.2398 | 32515.693 | 872.6924 | 750607 | 26507438.5047 | 6321.8749 | 26468.4258 | 25087.156 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | 4973840 | total |  |  | -401173 | total
[10 empty] | Promedio | 302.7027 | 25.1552 | cft | 26507438.5047 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 292.6943 | 22.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 332.973 | 27.6707
[10 empty] | min | 272.4324 | 22.6397
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Barcel
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 820945 | 0 | 425739 | 0 | 102 | 0 | 307.8528 | 25.8 | 0 | 415 | 415 | 1 | 8207.7733 | 34364.3054 | 922.3075 | 415 | 14655.5881 | 3.4062 | 14.2612 | 13.517 | 820945 |  |  |  | 820945 | 820945 |  | 0 | 415 | 415 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 2 | 821360 | 0 | 400285 | 0 | 7 | 0 | 311.4412 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8223.8956 | 34431.8061 | 924.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821360 |  |  |  | 821360 | 821360 |  | 0 | 0 | 0
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 3 | 821360 | 0 | 400285 | 0 | 7 | 0 | 312.1468 | 25.6 | 0 | 448 | 448 | 3 | 8317.1477 | 34822.2338 | 934.5979 | 448 | 15820.9722 | 3.7261 | 15.6004 | 14.7862 | 821360 |  |  |  | 821360 | 821360 |  | 0 | 448 | 448 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 4 | 821808 | 0 | 400305 | 0 | 7 | 0 | 312.6574 | 25.1 | 0 | 4674 | 4674 | 4 | 8519.7805 | 35670.6168 | 957.3677 | 4674 | 165060.7676 | 39.8215 | 166.7245 | 158.0239 | 821808 |  |  |  | 821808 | 821808 |  | 0 | 4674 | 4674 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 5 | 826482 | 0 | 400518 | 0 | 7 | 0 | 306.9424 | 26.6 | 0 | 4875 | 4875 | 5 | 8753.8256 | 36650.5169 | 983.6674 | 4875 | 172159.0162 | 42.6749 | 178.6713 | 169.3472 | 826482 |  |  |  | 826482 | 826482 |  | 0 | 4875 | 4875 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 6 | 831357 | 0 | 400743 | 0 | 7 | 0 | 302.2922 | 26.1 | 0 | 5236 | 5236 | 6 | 8404.2453 | 35186.8943 | 944.385 | 5236 | 184907.6121 | 44.0046 | 184.2386 | 174.624 | 831357 |  |  |  | 831357 | 831357 |  | 0 | 5236 | 5236 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 7 | 836593 | 0 | 400986 | 0 | 7 | 0 | 302.12 | 26.7 | 0 | 5180 | 5180 | 7 | 8519.1295 | 35667.8913 | 957.2946 | 5180 | 182929.9906 | 44.1291 | 184.7597 | 175.1179 | 836593 |  |  |  | 836593 | 836593 |  | 0 | 5180 | 5180 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 8 | 841773 | 0 | 401226 | 0 | 7 | 0 | 303.3772 | 26.8 | 0 | 2239 | 2239 | 8 | 8545.1378 | 35776.783 | 960.2171 | 2239 | 79069.5461 | 19.1326 | 80.1042 | 75.9239 | 841773 |  |  |  | 841773 | 841773 |  | 0 | 2239 | 2239 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 9 | 844012 | 0 | 401330 | 0 | 7 | 0 | 304.0482 | 25.5 | 0 | 280 | 280 | 9 | 8886.5579 | 37206.2407 | 998.5825 | 280 | 9888.1076 | 2.4882 | 10.4177 | 9.8741 | 844012 |  |  |  | 844012 | 844012 |  | 0 | 280 | 280 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 10 | 844292 | 0 | 401343 | 0 | 7 | 0 | 305.9769 | 25.3 | 0 | 4332 | 4332 | 10 | 8845.6837 | 37035.1084 | 993.9895 | 4332 | 152983.1504 | 38.3195 | 160.4361 | 152.0636 | 844292 |  |  |  | 844292 | 844292 |  | 848628 | 4332 | -844296 | -19490%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 11 | 848624 | 0 | 401542 | 0 | 7 | 0 | 304.7309 | 26.9 | 0 | 4954 | 4954 | 11 | 8891.2279 | 37225.7931 | 999.1073 | 4954 | 174948.8752 | 44.0471 | 184.4166 | 174.7927 | 848624 | 229 | 11 | 848628 | 848624 | -4 |  | 4954 | 4954 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 12 | 853578 | 0 | 401772 | 0 | 7 | 0 | 303.686 | 27.3 | 0 | 3166 | 3166 | 12 | 8995.7332 | 37663.3359 | 1010.8505 | 3166 | 111806.2452 | 28.4805 | 119.2421 | 113.0194 | 853578 | 229 | 12 | 853582 | 853578 | -4 |  | 3167 | 3166 | -1 | -0.03159%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 13 | 856744 | 0 | 401920 | 0 | 7 | 0 | 302.6162 | 25.7 | 0 | 5303 | 5303 | 13 | 8930.2891 | 37389.3342 | 1003.4966 | 5303 | 187273.695 | 47.3573 | 198.2756 | 187.9285 | 856744 | 229 | 13 | 856749 | 856744 | -5 |  | 5305 | 5303 | -2 | -0.03771%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 14 | 862047 | 0 | 402165 | 0 | 7 | 0 | 301.2027 | 24 | 0 | 4571 | 4571 | 14 | 8743.6513 | 36607.9191 | 982.5241 | 4571 | 161423.3566 | 39.9672 | 167.3348 | 158.6023 | 862047 | 229 | 14 | 862054 | 862047 | -7 |  | 4567 | 4571 | 4 | 0.08751%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 15 | 866618 | 0 | 402377 | 0 | 7 | 0 | 302.6992 | 25.2 | 0 | 2035 | 2035 | 15 | 8833.7431 | 36985.1156 | 992.6477 | 2035 | 71865.3534 | 17.9767 | 75.2647 | 71.337 | 866618 | 229 | 15 | 866621 | 866618 | -3 |  | 2032 | 2035 | 3 | 0.1474%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 16 | 868653 | 0 | 402472 | 0 | 7 | 0 | 303.7075 | 23.9 | 0 | 479 | 479 | 16 | 8879.059 | 37174.8443 | 997.7399 | 479 | 16915.7269 | 4.2531 | 17.8068 | 16.8775 | 868653 | 229 | 16 | 868653 | 868653 | 0 |  | 484 | 479 | -5 | -1.044%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 17 | 869132 | 0 | 402494 | 0 | 7 | 0 | 307.1992 | 25.1 | 0 | 4548 | 4548 | 17 | 9127.9182 | 38216.7679 | 1025.7042 | 4548 | 160611.1192 | 41.5138 | 173.8099 | 164.7395 | 869132 | 229 | 17 | 869137 | 869132 | -5 |  | -869137 | 4548 | 873685 | 19210%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 18 | 873680 | 0 | 402699 | 0 | 7 | 0 | 309.9147 | 26.2 | 0 | 5910 | 5910 | 18 | 8666.0102 | 36282.8514 | 973.7996 | 5910 | 208709.6997 | 51.2161 | 214.4317 | 203.2414 | 873680 |  |  |  | 873680 | 873680 |  | 0 | 5910 | 5910 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 19 | 879590 | 0 | 402968 | 0 | 7 | 0 | 309.3361 | 27.2 | 0 | 4681 | 4681 | 19 | 8551.6017 | 35803.8459 | 960.9435 | 4681 | 165307.9703 | 40.03 | 167.5978 | 158.8516 | 879590 |  |  |  | 879590 | 879590 |  | 0 | 4681 | 4681 | 100%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 20 | 884271 | 0 | 403181 | 0 | 7 | 0 | 308.9994 | 27.4 | 0 | 5205 | 5205 | 20 | 8446.5275 | 35363.9213 | 949.1363 | 5205 | 183812.8574 | 43.9642 | 184.0692 | 174.4635 | 884271 | 229 | 20 | 0 | 884271 | 884271 |  | 889481 | 5205 | -884276 | -16989%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 21 | 889476 | 0 | 403421 | 0 | 7 | 0 | 303.824 | 27.9 | 0 | 5350 | 5350 | 21 | 8502.1013 | 35596.5977 | 955.3811 | 5350 | 188933.4845 | 45.4862 | 190.4418 | 180.5035 | 889476 | 229 | 21 | 889481 | 889476 | -5 |  | 5352 | 5350 | -2 | -0.03738%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 22 | 894826 | 0 | 403673 | 0 | 7 | 0 | 301.257 | 28.2 | 0 | 1329 | 1329 | 22 | 8468.8439 | 35457.3557 | 951.644 | 1329 | 46933.1964 | 11.2551 | 47.1228 | 44.6637 | 894826 | 229 | 22 | 894833 | 894826 | -7 |  | 1327 | 1329 | 2 | 0.1505%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 23 | 896155 | 0 | 403736 | 0 | 7 | 0 | 303.4618 | 28.1 | 0 | 713 | 713 | 23 | 8569.9267 | 35880.5692 | 963.0027 | 713 | 25179.3597 | 6.1104 | 25.5828 | 24.2478 | 896155 | 229 | 23 | 896160 | 896155 | -5 |  | 713 | 713 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 24 | 896868 | 0 | 403769 | 0 | 7 | 0 | 304.6232 | 29 | 0 | 3037 | 3037 | 24 | 8418.9953 | 35248.6495 | 946.0425 | 3037 | 107250.6528 | 25.5685 | 107.0501 | 101.4637 | 896868 | 229 | 24 | 896873 | 896868 | -5 |  | 3032 | 3037 | 5 | 0.1646%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 25 | 899905 | 0 | 403913 | 0 | 7 | 0 | 302.5577 | 28 | 0 | 4430 | 4430 | 25 | 8508.03 | 35621.42 | 956.0473 | 4430 | 156443.9881 | 37.6906 | 157.8029 | 149.5679 | 899905 | 229 | 25 | 899905 | 899905 | 0 |  | 4436 | 4430 | -6 | -0.1354%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 26 | 904335 | 0 | 404119 | 0 | 7 | 0 | 302.1873 | 28.6 | 0 | 5086 | 5086 | 26 | 8435.3964 | 35317.3177 | 947.8855 | 5086 | 179610.4116 | 42.9024 | 179.6239 | 170.2501 | 904335 | 229 | 26 | 904341 | 904335 | -6 |  | 5087 | 5086 | -1 | -0.01966%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 27 | 909421 | 0 | 404354 | 0 | 7 | 0 | 307.9802 | 28.7 | 0 | 4043 | 4043 | 27 | 8304.8168 | 34770.6069 | 933.2123 | 4043 | 142777.2108 | 33.5764 | 140.5776 | 133.2414 | 909421 | 229 | 27 | 909428 | 909421 | -7 |  | 4036 | 4043 | 7 | 0.1731%
229 | 9:00 | 2014 | 2 | 28 | 913464 | 0 | 404538 | 0 | 7 | 0 | 309.506 | 27.2 | 0 | 2757 | 2757 | 28 | 8256.3869 | 34567.8406 | 927.7702 | 2757 | 97362.5452 | 22.7629 | 95.3035 | 90.3301 | 913464 | 229 | 28 | 913464 | 913464 | 0 |  | 2757 | 2757 | 0 | 0%
229 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 916221 | 0 | 404538 | 0 | 7 | 0 | 309.506 | 27.2 | 0 | 2291 | -916221 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 80905.909 | 0 | 0 | 0 | 916221 | 229 | 1 | 916221 | 916221 | 0 |  | -916221 | -916221 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 312.6574 | 29 | m3 | 97567 |  | Promedio | 7766.2398 | 32515.693 | 872.6924 | 97567 | 3445546.4079 | 821.8611 | 3440.9682 | 3261.3993 |  | Días transmitidos | 17 |  |  | 10947460 | total |  |  | -820945 | total
[10 empty] | Promedio | 305.7879 | 26.5897 | cft | 3445546.4079 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 12 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 301.2027 | 23.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 336.3667 | 29.2486
[10 empty] | min | 275.2091 | 23.9307
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09

## Avícola
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 1 | 242018 | 0 | 404538 | 0 | 7 | 0 | 309.506 | 27.2 | 0 | 5883 | 5883 | 1 | 8207.7733 | 34364.3054 | 922.3075 | 5883 | 207756.2036 | 48.2863 | 202.1652 | 191.6151 | 242018 |  |  |  | 242018 | 242018 |  | 0 | 5883 | 5883 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 2 | 247901 | 0 | 667027 | 0 | 3 | 0 | 312.5181 | 24.8 | 0 | 1089 | 1089 | 2 | 8223.8956 | 34431.8061 | 924.1191 | 1089 | 38457.6756 | 8.9558 | 37.4962 | 35.5395 | 247901 |  |  |  | 247901 | 247901 |  | 0 | 1089 | 1089 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 3 | 248990 | 0 | 667075 | 0 | 3 | 0 | 312.9491 | 25 | 0 | 9838 | 9838 | 3 | 8317.1477 | 34822.2338 | 934.5979 | 9838 | 347425.7235 | 81.8241 | 342.5811 | 324.7033 | 248990 |  |  |  | 248990 | 248990 |  | 0 | 9838 | 9838 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 4 | 258828 | 0 | 667512 | 0 | 3 | 0 | 312.4315 | 24.9 | 0 | 10263 | 10263 | 4 | 8519.7805 | 35670.6168 | 957.3677 | 10263 | 362434.4582 | 87.4385 | 366.0875 | 346.9831 | 258828 |  |  |  | 258828 | 258828 |  | 0 | 10263 | 10263 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 5 | 269091 | 0 | 667971 | 0 | 3 | 0 | 311.0953 | 25.3 | 0 | 10075 | 10075 | 5 | 8753.8256 | 36650.5169 | 983.6674 | 10075 | 355795.3002 | 88.1948 | 369.254 | 349.9842 | 269091 |  |  |  | 269091 | 269091 |  | 0 | 10075 | 10075 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 6 | 279166 | 0 | 668422 | 0 | 3 | 0 | 310.1352 | 25.2 | 0 | 9482 | 9482 | 6 | 8404.2453 | 35186.8943 | 944.385 | 9482 | 334853.7009 | 79.6891 | 333.6421 | 316.2308 | 279166 |  |  |  | 279166 | 279166 |  | 0 | 9482 | 9482 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 7 | 288648 | 0 | 668847 | 0 | 3 | 0 | 310.398 | 24.9 | 0 | 10408 | 10408 | 7 | 8519.1295 | 35667.8913 | 957.2946 | 10408 | 367555.0854 | 88.6671 | 371.2314 | 351.8585 | 288648 |  |  |  | 288648 | 288648 |  | 0 | 10408 | 10408 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 8 | 299056 | 0 | 669312 | 0 | 3 | 0 | 310.5484 | 25 | 0 | 9728 | 9728 | 8 | 8545.1378 | 35776.783 | 960.2171 | 9728 | 343541.1098 | 83.1271 | 348.0365 | 329.8741 | 299056 |  |  |  | 299056 | 299056 |  | 0 | 9728 | 9728 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 9 | 308784 | 0 | 669747 | 0 | 3 | 0 | 310.6592 | 24.7 | 0 | 6447 | 6447 | 9 | 8886.5579 | 37206.2407 | 998.5825 | 6447 | 227673.6775 | 57.2916 | 239.8686 | 227.351 | 308784 |  |  |  | 308784 | 308784 |  | 0 | 6447 | 6447 | 100%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 10 | 315231 | 0 | 670034 | 0 | 3 | 0 | 311.2545 | 24.7 | 0 | 9540 | 9540 | 10 | 8845.6837 | 37035.1084 | 993.9895 | 9540 | 336901.9518 | 84.3878 | 353.3149 | 334.877 | 315231 |  |  |  | 315231 | 315231 |  | 324782 | 9540 | -315242 | -3304%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 11 | 324771 | 0 | 670461 | 0 | 3 | 0 | 310.1206 | 25.3 | 0 | 8545 | 8545 | 11 | 8891.2279 | 37225.7931 | 999.1073 | 8545 | 301763.8552 | 75.9755 | 318.0944 | 301.4945 | 324771 | 231 | 11 | 324782 | 324771 | -11 |  | 8545 | 8545 | 0 | 0%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 12 | 333316 | 0 | 670847 | 0 | 3 | 0 | 309.6624 | 25.5 | 0 | 8704 | 8704 | 12 | 8995.7332 | 37663.3359 | 1010.8505 | 8704 | 307378.8877 | 78.2989 | 327.8217 | 310.7141 | 333316 | 231 | 12 | 333327 | 333316 | -11 |  | 8702 | 8704 | 2 | 0.02298%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 13 | 342020 | 0 | 671238 | 0 | 3 | 0 | 309.5366 | 24 | 0 | 9260 | 9260 | 13 | 8930.2891 | 37389.3342 | 1003.4966 | 9260 | 327013.8442 | 82.6945 | 346.2252 | 328.1573 | 342020 | 231 | 13 | 342029 | 342020 | -9 |  | 9267 | 9260 | -7 | -0.07559%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 14 | 351280 | 0 | 671650 | 0 | 3 | 0 | 309.3688 | 21.5 | 0 | 8625 | 8625 | 14 | 8743.6513 | 36607.9191 | 982.5241 | 8625 | 304589.0287 | 75.414 | 315.7433 | 299.2661 | 351280 | 231 | 14 | 351296 | 351280 | -16 |  | 8622 | 8625 | 3 | 0.03478%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 15 | 359905 | 0 | 672035 | 0 | 3 | 0 | 309.8182 | 22.5 | 0 | 6073 | 6073 | 15 | 8833.7431 | 36985.1156 | 992.6477 | 6073 | 214465.9909 | 53.6473 | 224.6106 | 212.8892 | 359905 | 231 | 15 | 359918 | 359905 | -13 |  | 6065 | 6073 | 8 | 0.1317%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 16 | 365978 | 0 | 672306 | 0 | 3 | 0 | 310.2079 | 23.4 | 0 | 5708 | 5708 | 16 | 8879.059 | 37174.8443 | 997.7399 | 5708 | 201576.1364 | 50.6817 | 212.194 | 201.1205 | 365978 | 231 | 16 | 365983 | 365978 | -5 |  | 5718 | 5708 | -10 | -0.1752%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 17 | 371686 | 0 | 672562 | 0 | 3 | 0 | 310.8053 | 24.2 | 0 | 7928 | 7928 | 17 | 9127.9182 | 38216.7679 | 1025.7042 | 7928 | 279974.7038 | 72.3661 | 302.9825 | 287.1712 | 371686 | 231 | 17 | 371701 | 371686 | -15 |  | 7929 | 7928 | -1 | -0.01261%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 18 | 379614 | 0 | 672916 | 0 | 3 | 0 | 311.776 | 24.7 | 0 | 7327 | 7327 | 18 | 8666.0102 | 36282.8514 | 973.7996 | 7327 | 258750.5871 | 63.4959 | 265.8445 | 251.9712 | 379614 | 231 | 18 | 379630 | 379614 | -16 |  | 7328 | 7327 | -1 | -0.01365%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 19 | 386941 | 0 | 673244 | 0 | 3 | 0 | 311.6062 | 25.3 | 0 | 7809 | 7809 | 19 | 8551.6017 | 35803.8459 | 960.9435 | 7809 | 275772.258 | 66.7795 | 279.5922 | 265.0016 | 386941 | 231 | 19 | 386958 | 386941 | -17 |  | 7806 | 7809 | 3 | 0.03842%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 20 | 394750 | 0 | 673595 | 0 | 3 | 0 | 311.3061 | 25.8 | 0 | 8413 | 8413 | 20 | 8446.5275 | 35363.9213 | 949.1363 | 8413 | 297102.3187 | 71.0606 | 297.5167 | 281.9906 | 394750 | 231 | 20 | 394764 | 394750 | -14 |  | 8414 | 8413 | -1 | -0.01189%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 21 | 403163 | 0 | 673976 | 0 | 3 | 0 | 305.2979 | 26.8 | 0 | 9060 | 9060 | 21 | 8502.1013 | 35596.5977 | 955.3811 | 9060 | 319950.9102 | 77.029 | 322.5052 | 305.6751 | 403163 | 231 | 21 | 403178 | 403163 | -15 |  | 9065 | 9060 | -5 | -0.05519%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 22 | 412223 | 0 | 674387 | 0 | 3 | 0 | 309.2662 | 26.3 | 0 | 9536 | 9536 | 22 | 8468.8439 | 35457.3557 | 951.644 | 9536 | 336760.6931 | 80.7589 | 338.1213 | 320.4763 | 412223 | 231 | 22 | 412243 | 412223 | -20 |  | 9527 | 9536 | 9 | 0.09438%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 23 | 421759 | 0 | 674819 | 0 | 3 | 0 | 309.6454 | 26.6 | 0 | 6424 | 6424 | 23 | 8569.9267 | 35880.5692 | 963.0027 | 6424 | 226861.4401 | 55.0532 | 230.4968 | 218.4682 | 421759 | 231 | 23 | 421770 | 421759 | -11 |  | 6430 | 6424 | -6 | -0.0934%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 24 | 428183 | 0 | 675110 | 0 | 3 | 0 | 310.2163 | 26.8 | 0 | 7715 | 7715 | 24 | 8418.9953 | 35248.6495 | 946.0425 | 7715 | 272452.679 | 64.9525 | 271.9433 | 257.7518 | 428183 | 231 | 24 | 428200 | 428183 | -17 |  | 7707 | 7715 | 8 | 0.1037%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 25 | 435898 | 0 | 675460 | 0 | 3 | 0 | 309.6381 | 27.1 | 0 | 6988 | 6988 | 25 | 8508.03 | 35621.42 | 956.0473 | 6988 | 246778.914 | 59.4541 | 248.9225 | 235.9323 | 435898 | 231 | 25 | 435907 | 435898 | -9 |  | 6995 | 6988 | -7 | -0.1002%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 26 | 442886 | 0 | 675776 | 0 | 3 | 0 | 309.8998 | 26.6 | 0 | 6994 | 6994 | 26 | 8435.3964 | 35317.3177 | 947.8855 | 6994 | 246990.802 | 58.9972 | 247.0093 | 234.119 | 442886 | 231 | 26 | 442902 | 442886 | -16 |  | 6996 | 6994 | -2 | -0.0286%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 27 | 449880 | 0 | 676092 | 0 | 3 | 0 | 310.81 | 26.7 | 0 | 6884 | 6884 | 27 | 8304.8168 | 34770.6069 | 933.2123 | 6884 | 243106.1883 | 57.1704 | 239.3609 | 226.8697 | 449880 | 231 | 27 | 449898 | 449880 | -18 |  | 6886 | 6884 | -2 | -0.02905%
231 | 9:00 | 2014 | 2 | 28 | 456764 | 0 | 676402 | 0 | 3 | 0 | 311.5195 | 26 | 0 | 6685 | 6685 | 28 | 8256.3869 | 34567.8406 | 927.7702 | 6685 | 236078.5689 | 55.1939 | 231.086 | 219.0267 | 456764 | 231 | 28 | 456784 | 456764 | -20 |  | 6665 | 6685 | 20 | 0.2992%
231 | 9:00 | 2014 | 3 | 1 | 463449 | 0 | 676402 | 0 | 3 | 0 | 311.5195 | 26 | 0 | 6771 | -463449 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6771 | 239115.6306 | 0 | 0 | 0 | 463449 | 231 | 1 | 463449 | 463449 | 0 |  | -463449 | -463449 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 312.9491 | 27.2 | m3 | 228202 |  | Promedio | 7766.2398 | 32515.693 | 872.6924 | 228202 | 8058878.3233 | 1906.8855 | 7983.7482 | 7567.1117 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | 2757460 | total |  |  | -242018 | total
[10 empty] | Promedio | 310.4661 | 25.269 | cft | 8058878.3233 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 305.2979 | 21.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 341.5127 | 27.7959
[10 empty] | min | 279.4195 | 22.7421
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-09