## Catoex
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40503
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura
9:00 | 2013 | 10 | 29 | 2825123 | 28251233 | 1782205 | 17822058 | 281.8124 | 25.66
9:00 | 2013 | 10 | 28 | 2814183 | 28141838 | 1781661 | 17816612 | 291.9468 | 26.02
9:00 | 2013 | 10 | 27 | 2803865 | 28038658 | 1781165 | 17811653 | 285.312 | 26.15
9:00 | 2013 | 10 | 26 | 2791348 | 27913484 | 1780548 | 17805489 | 279.3128 | 26.32
9:00 | 2013 | 10 | 25 | 2779380 | 27793807 | 1779946 | 17799461 | 279.6351 | 26.4
9:00 | 2013 | 10 | 24 | 2767391 | 27673912 | 1779342 | 17793428 | 268.5121 | 26.06
9:00 | 2013 | 10 | 23 | 2756452 | 27564521 | 1778792 | 17787924 | 283.9205 | 26.49
9:00 | 2013 | 10 | 22 | 2746074 | 27460742 | 1778278 | 17782781 | 277.9558 | 26.42
9:00 | 2013 | 10 | 21 | 2735271 | 27352717 | 1777731 | 17777311 | 282.8212 | 26.6
9:00 | 2013 | 10 | 20 | 2723187 | 27231872 | 1777129 | 17771296 | 278.0446 | 26.61
9:00 | 2013 | 10 | 19 | 2711098 | 27110985 | 1776517 | 17765172 | 276.3234 | 26.56
9:00 | 2013 | 10 | 18 | 2700083 | 27000838 | 1775955 | 17759557 | 276.6281 | 26.54
9:00 | 2013 | 10 | 17 | 2688338 | 26883380 | 1775357 | 17753577 | 277.6405 | 26.49
9:00 | 2013 | 10 | 16 | 2676940 | 26769403 | 1774779 | 17747797 | 267.9806 | 26.36
9:00 | 2013 | 10 | 15 | 2665153 | 26651537 | 1774160 | 17741600 | 268.5559 | 26.08
9:00 | 2013 | 10 | 14 | 2653346 | 26533460 | 1773541 | 17735412 | 275.2711 | 26.06
9:00 | 2013 | 10 | 13 | 2641786 | 26417861 | 1772950 | 17729507 | 279.3941 | 25.94
9:00 | 2013 | 10 | 12 | 2630323 | 26303233 | 1772373 | 17723737 | 279.0945 | 25.77
9:00 | 2013 | 10 | 11 | 2620449 | 26204494 | 1771877 | 17718770 | 295.9834 | 25.93
9:00 | 2013 | 10 | 10 | 2608670 | 26086708 | 1771319 | 17713191 | 292.9071 | 25.78
9:00 | 2013 | 10 | 9 | 2597187 | 25971873 | 1770769 | 17707696 | 296.2589 | 25.96
9:00 | 2013 | 10 | 8 | 2585301 | 25853018 | 1770207 | 17702071 | 294.0912 | 25.75
9:00 | 2013 | 10 | 7 | 2573721 | 25737215 | 1769655 | 17696553 | 283.4978 | 26.15
9:00 | 2013 | 10 | 6 | 2561824 | 25618245 | 1769065 | 17690656 | 276.5805 | 25.97
9:00 | 2013 | 10 | 5 | 2550194 | 25501944 | 1768474 | 17684747 | 273.7176 | 25.63
9:00 | 2013 | 10 | 4 | 2539524 | 25395247 | 1767927 | 17679274 | 269.9569 | 25.55
9:00 | 2013 | 10 | 3 | 2528054 | 25280541 | 1767330 | 17673307 | 272.1016 | 25.09
9:00 | 2013 | 10 | 2 | 2516369 | 25163695 | 1766728 | 17667289 | 228.5436 | 25.05
9:00 | 2013 | 10 | 1 | 2504318 | 25043187 | 1766105 | 17661056 | 284.9449 | 24.91

## Cafinco
Data Log
Unit Serial Number | 03/11/45954
Meter/Site ID | CAFINCO 1M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored | 3
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Supercomp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | Fpv² | V
29 | 2013-10-29 | 9:00 | 131861 | 898555 | 20.6755 | 293.4035 | 26.1 | 1.0343 | 5.67
28 | 2013-10-28 | 9:00 | 126606 | 898303 | 22.2869 | 304.3228 | 25.9 | 1.0371 | 5.66
27 | 2013-10-27 | 9:00 | 122149 | 898098 | 21.1192 | 296.543 | 26.1 | 1.035 | 5.66
26 | 2013-10-26 | 9:00 | 116504 | 897831 | 21.5907 | 290.1953 | 26.8 | 1.0356 | 5.65
25 | 2013-10-25 | 9:00 | 110477 | 897537 | 21.0815 | 290.7757 | 26.9 | 1.0347 | 5.66
24 | 2013-10-24 | 9:00 | 103477 | 897197 | 21.4332 | 290.0417 | 26.6 | 1.0354 | 5.64
23 | 2013-10-23 | 9:00 | 96884 | 896876 | 20.9967 | 295.1883 | 26.9 | 1.0346 | 5.66
22 | 2013-10-22 | 9:00 | 91306 | 896610 | 21.1728 | 290.0151 | 27.3 | 1.0349 | 5.66
21 | 2013-10-21 | 9:00 | 84896 | 896297 | 21.2683 | 293.9833 | 27 | 1.0349 | 5.67
20 | 2013-10-20 | 9:00 | 78104 | 895971 | 21.4768 | 289.2571 | 27 | 1.0354 | 5.65
19 | 2013-10-19 | 9:00 | 71389 | 895644 | 20.848 | 286.951 | 27.3 | 1.0343 | 5.66
18 | 2013-10-18 | 9:00 | 64735 | 895316 | 21.2619 | 287.613 | 27.2 | 1.035 | 5.68
17 | 2013-10-17 | 9:00 | 58076 | 894988 | 22.2731 | 289.0884 | 27.3 | 1.0367 | 5.68
16 | 2013-10-16 | 9:00 | 52228 | 894700 | 21.4436 | 278.5295 | 27.1 | 1.0354 | 5.66
15 | 2013-10-15 | 9:00 | 45393 | 894353 | 20.5026 | 279.0998 | 27.1 | 1.0338 | 5.66
14 | 2013-10-14 | 9:00 | 38708 | 894014 | 21.0787 | 286.9474 | 27 | 1.035 | 5.65
13 | 2013-10-13 | 9:00 | 33836 | 893775 | 21.0367 | 289.9261 | 27.1 | 1.0347 | 5.68
12 | 2013-10-12 | 9:00 | 28556 | 893517 | 21.4483 | 289.5881 | 27.2 | 1.0354 | 5.68
11 | 2013-10-11 | 9:00 | 22672 | 893230 | 22.7755 | 307.9658 | 26.8 | 1.0377 | 5.67
10 | 2013-10-10 | 9:00 | 16629 | 892953 | 22.7774 | 305.2664 | 26.9 | 1.0376 | 5.67
9 | 2013-10-09 | 9:00 | 9934 | 892643 | 21.4858 | 308.1251 | 25.7 | 1.0355 | 5.65
8 | 2013-10-08 | 9:00 | 5501 | 892442 | 22.5153 | 306.0534 | 26.3 | 1.0372 | 5.68
7 | 2013-10-07 | 9:00 | 998969 | 892142 | 21.6259 | 294.9688 | 26.9 | 1.0358 | 5.68
6 | 2013-10-06 | 9:00 | 993779 | 891895 | 21.4932 | 288.5322 | 27 | 1.0355 | 5.7
5 | 2013-10-05 | 9:00 | 987235 | 891572 | 20.9663 | 282.9216 | 26.6 | 1.0348 | 5.67
4 | 2013-10-04 | 9:00 | 981230 | 891270 | 21.2041 | 280.2628 | 26.4 | 1.0353 | 5.67
3 | 2013-10-03 | 9:00 | 975710 | 890991 | 20.6513 | 283.6696 | 26.2 | 1.0344 | 5.67
2 | 2013-10-02 | 9:00 | 970515 | 890732 | 22.1855 | 282.6985 | 26.1 | 1.0373 | 5.68
1 | 2013-10-01 | 9:00 | 964884 | 890449 | 21.7751 | 296.2773 | 26.3 | 1.0363 | 5.66

## Descamex I
Data Log
Unit Serial Number | 03/11/45959
Meter/Site ID | Descamex I 3M740
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored | 3
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Average Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | Nm³/H | V
29 | 2013-10-29 | 9:00 | 702758 | 678001 | 18.7368 | 265.7044 | 23.8 | 334.3 | 5.68
28 | 2013-10-28 | 9:00 | 694738 | 677572 | 21.9314 | 277.0025 | 23.7 | 341.1 | 5.68
27 | 2013-10-27 | 9:00 | 686583 | 677156 | 19.6024 | 273.5146 | 23.7 | 309.3 | 5.68
26 | 2013-10-26 | 9:00 | 678903 | 676759 | 21.754 | 263.3815 | 24.5 | 348 | 5.67
25 | 2013-10-25 | 9:00 | 670578 | 676309 | 19.4774 | 265.5106 | 24.6 | 341.7 | 5.66
24 | 2013-10-24 | 9:00 | 662401 | 675869 | 20.5905 | 263.0516 | 24.2 | 352.4 | 5.66
23 | 2013-10-23 | 9:00 | 653966 | 675412 | 19.1188 | 271.0233 | 24.7 | 333.1 | 5.67
22 | 2013-10-22 | 9:00 | 646021 | 674993 | 19.8434 | 263.1392 | 25.2 | 353.4 | 5.68
21 | 2013-10-21 | 9:00 | 637577 | 674534 | 18.8475 | 265.3347 | 24.6 | 367.9 | 5.68
20 | 2013-10-20 | 9:00 | 628784 | 674059 | 19.2619 | 262.1241 | 24.6 | 358.1 | 5.66
19 | 2013-10-19 | 9:00 | 620209 | 673590 | 18.01 | 261.226 | 25.2 | 349.8 | 5.66
18 | 2013-10-18 | 9:00 | 611836 | 673133 | 19.9014 | 262.2254 | 25.2 | 344.8 | 5.68
17 | 2013-10-17 | 9:00 | 603595 | 672682 | 20.969 | 263.2069 | 25.3 | 349.7 | 5.68
16 | 2013-10-16 | 9:00 | 595222 | 672227 | 20.2557 | 265.5605 | 25.2 | 198.6 | 5.68
15 | 2013-10-15 | 9:00 | 590552 | 671977 | 20.2647 | 273.4742 | 25 | 120.9 | 5.67
14 | 2013-10-14 | 9:00 | 587733 | 671832 | 21.6946 | 286.473 | 25.2 | 0 | 5.66
13 | 2013-10-13 | 9:00 | 587733 | 671832 | 21.4822 | 289.45 | 25.9 | 0 | 5.68
12 | 2013-10-12 | 9:00 | 587733 | 671832 | 21.8358 | 289.1174 | 26 | 0 | 5.69
11 | 2013-10-11 | 9:00 | 587733 | 671832 | 23.4006 | 307.5371 | 24.2 | 0 | 5.68
10 | 2013-10-10 | 9:00 | 587733 | 671832 | 23.3876 | 304.8123 | 23.7 | 0 | 5.68
9 | 2013-10-09 | 9:00 | 587733 | 671832 | 22.1229 | 306.3074 | 20.3 | 29.6 | 5.67
8 | 2013-10-08 | 9:00 | 587089 | 671801 | 21.736 | 287.8867 | 24.5 | 267.4 | 5.69
7 | 2013-10-07 | 9:00 | 580701 | 671487 | 20.0333 | 270.7268 | 25.5 | 325.6 | 5.71
6 | 2013-10-06 | 9:00 | 572923 | 671080 | 19.209 | 261.0817 | 25.5 | 336.9 | 5.72
5 | 2013-10-05 | 9:00 | 564858 | 670635 | 19.8192 | 254.25 | 25.1 | 341.6 | 5.69
4 | 2013-10-04 | 9:00 | 556705 | 670170 | 20.3568 | 257.0767 | 25 | 300.4 | 5.69
3 | 2013-10-03 | 9:00 | 549544 | 669773 | 19.1534 | 259.3098 | 24.6 | 305.9 | 5.68
2 | 2013-10-02 | 9:00 | 542210 | 669371 | 19.9744 | 256.7681 | 24.9 | 329.6 | 5.7
1 | 2013-10-01 | 9:00 | 534345 | 668932 | 20.9739 | 274.67 | 25.1 | 331.2 | 5.68

## Descamex II
Data Log
Unit Serial Number | 06/08/39738
Meter/Site ID | 0
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored | 3
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Average Press | Average Temp | Average Flow
|  |  | m³ | m³ |  | PSI | °C | Nm³/H
29 | 2013-10-29 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.0358 | 279.5917 | 22.2 | 0
28 | 2013-10-28 | 9:00 | 150269 | 643388 | 22.7359 | 290.5514 | 21.2 | 0
27 | 2013-10-27 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.5907 | 282.8634 | 21.1 | 0
26 | 2013-10-26 | 9:00 | 150269 | 643388 | 22.0891 | 276.5899 | 23.2 | 0
25 | 2013-10-25 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.658 | 277.2057 | 23.6 | 0
24 | 2013-10-24 | 9:00 | 150269 | 643388 | 22.0759 | 276.4691 | 21 | 0
23 | 2013-10-23 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.4821 | 281.6184 | 24.3 | 0
22 | 2013-10-22 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.642 | 276.5154 | 26 | 0
21 | 2013-10-21 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.7507 | 280.5072 | 24 | 0
20 | 2013-10-20 | 9:00 | 150269 | 643388 | 22.0927 | 275.7598 | 25 | 0
19 | 2013-10-19 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.388 | 273.4563 | 25.6 | 0
18 | 2013-10-18 | 9:00 | 150269 | 643388 | 21.6976 | 274.0627 | 25.1 | 19.3
17 | 2013-10-17 | 9:00 | 149831 | 643365 | 22.3605 | 274.837 | 27.5 | 142.5
16 | 2013-10-16 | 9:00 | 146475 | 643197 | 21.3101 | 263.3452 | 27.6 | 248.1
15 | 2013-10-15 | 9:00 | 140607 | 642897 | 20.3773 | 263.9986 | 27.7 | 231.9
14 | 2013-10-14 | 9:00 | 135120 | 642617 | 20.8052 | 271.6594 | 27.7 | 241.8
13 | 2013-10-13 | 9:00 | 129375 | 642331 | 20.957 | 275.0964 | 28 | 196.1
12 | 2013-10-12 | 9:00 | 124746 | 642103 | 21.3204 | 274.8472 | 27.8 | 187.5
11 | 2013-10-11 | 9:00 | 120329 | 641885 | 22.6336 | 293.4762 | 27.4 | 156.8
10 | 2013-10-10 | 9:00 | 116633 | 641715 | 22.7586 | 290.3376 | 27.2 | 216.8
9 | 2013-10-09 | 9:00 | 111506 | 641475 | 21.2005 | 293.1769 | 26.4 | 217.6
8 | 2013-10-08 | 9:00 | 106357 | 641239 | 22.4468 | 291.1193 | 26.5 | 234.9
7 | 2013-10-07 | 9:00 | 100789 | 640981 | 21.6339 | 279.804 | 27.6 | 255.6
6 | 2013-10-06 | 9:00 | 94722 | 640688 | 21.3722 | 273.4602 | 27.7 | 247.4
5 | 2013-10-05 | 9:00 | 88851 | 640395 | 20.6573 | 268.1821 | 27.6 | 208.2
4 | 2013-10-04 | 9:00 | 83920 | 640145 | 21.2192 | 265.8358 | 27.3 | 168.3
3 | 2013-10-03 | 9:00 | 79946 | 639945 | 20.5237 | 268.8987 | 27 | 210.6
2 | 2013-10-02 | 9:00 | 74971 | 639696 | 21.8612 | 267.9318 | 27.2 | 208
1 | 2013-10-01 | 9:00 | 70055 | 639449 | 21.615 | 281.3706 | 27.3 | 229.1

## Patrona
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 INDUSTRIAL PATRONA
Time Downloaded 10-29-13, 11:36:26 Operator LOI
Base Time | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | 30109-02 | Battery
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG
10-29/09:00:00 | 1440 | 48.1455 | 1944.6636 | 25.1234 | 9.5125 | 311.7033 | 71.1538 | 2695.3782 | 12.9747
10-28/09:00:00 | 1440 | 49.0972 | 2019.5922 | 25.1906 | 9.5189 | 321.7857 | 73.5119 | 2784.7058 | 12.8527
10-27/09:00:00 | 1500 | 49.5264 | 1967.3116 | 25.2473 | 9.511 | 319.2781 | 75.9156 | 2875.7598 | 12.8323
10-26/09:00:00 | 1440 | 49.5482 | 1924.907 | 25.3123 | 9.5043 | 315.651 | 71.9997 | 2727.4204 | 12.9825
10-25/09:00:00 | 1440 | 50.3356 | 1929.6321 | 25.3614 | 9.5026 | 318.3656 | 72.6058 | 2750.3801 | 13.084
10-24/09:00:00 | 1440 | 49.5002 | 1924.0142 | 25.3713 | 9.5035 | 315.6647 | 71.9963 | 2727.292 | 12.8569
10-23/09:00:00 | 1440.3833 | 43.5485 | 1958.5322 | 25.4367 | 9.516 | 297.1988 | 67.884 | 2571.5156 | 12.9996
10-22/09:00:00 | 1440 | 54.0185 | 1923.6173 | 25.414 | 9.495 | 329.3796 | 75.0582 | 2843.2803 | 13.0526
10-21/09:00:00 | 1440 | 53.5376 | 1952.3695 | 25.3888 | 9.5001 | 330.5631 | 75.3688 | 2855.0439 | 13.0436
10-20/09:00:00 | 1440 | 55.188 | 1919.2852 | 25.3959 | 9.4931 | 332.7589 | 75.8133 | 2871.8823 | 13.063
10-19/09:00:00 | 1440 | 57.4179 | 1902.4979 | 25.3799 | 9.4877 | 338.0749 | 76.9806 | 2916.1028 | 13.0366
10-18/09:00:00 | 1440 | 55.2154 | 1907.7683 | 25.3612 | 9.4921 | 331.6508 | 75.5513 | 2861.9592 | 13.0261
10-17/09:00:00 | 1439.9667 | 54.8221 | 1918.9836 | 25.33 | 9.4948 | 331.1986 | 75.4668 | 2860.311 | 13.0842
10-16/09:00:00 | 1440.3667 | 57.5097 | 1845.8868 | 25.2791 | 9.4834 | 333.4293 | 75.908 | 2889.1345 | 13.0819
10-15/09:00:00 | 1439.95 | 56.9598 | 1847.4523 | 25.2397 | 9.4842 | 331.9639 | 75.5577 | 2876.4829 | 13.0522
10-14/09:00:00 | 1440 | 54.5265 | 1898.1312 | 25.2301 | 9.4885 | 328.8283 | 74.8806 | 2854.6721 | 13.0744
10-13/09:00:00 | 1440 | 37.4588 | 1919.8403 | 25.3071 | 9.518 | 270.4565 | 61.7593 | 2354.4485 | 13.0908
10-12/09:00:00 | 1440 | 30.6512 | 1917.6716 | 25.3309 | 9.5284 | 243.2072 | 55.5935 | 2119.3911 | 13.046
10-11/09:00:00 | 1440 | 18.679 | 2046.4777 | 25.3843 | 9.5606 | 199.6497 | 45.8107 | 1746.4395 | 13.0505
10-10/09:00:00 | 1440 | 24.0433 | 2028.0234 | 25.3715 | 9.55 | 221.1025 | 50.6576 | 1931.2189 | 13.0416
10-09/09:00:00 | 1440.45 | 43.2834 | 2045.5138 | 25.2432 | 9.5242 | 303.4579 | 69.382 | 2645.0513 | 12.7703
10-08/09:00:00 | 1440 | 43.1751 | 2037.1193 | 25.2033 | 9.5241 | 302.9561 | 69.2484 | 2639.957 | 12.7758
10-07/09:00:00 | 1440 | 45.4054 | 1961.047 | 25.154 | 9.5123 | 304.7579 | 69.5731 | 2652.3342 | 12.9864
10-06/09:00:00 | 1440 | 45.8393 | 1918.3063 | 25.106 | 9.5071 | 302.8805 | 69.1086 | 2634.6265 | 13.0442
10-05/09:00:00 | 1439.95 | 43.9392 | 1877.9769 | 25.0539 | 9.5081 | 293.5584 | 66.9843 | 2553.469 | 13.079
10-04/09:00:00 | 1440 | 44.8984 | 1857.8068 | 24.9882 | 9.5192 | 295.428 | 67.4932 | 2571.4221 | 13.0569
10-03/09:00:00 | 1440 | 37.9856 | 1882.4042 | 24.9438 | 9.5342 | 271.6999 | 62.1605 | 2368.2522 | 13.0636
10-02/09:00:00 | 1440 | 33.1067 | 1877.1173 | 24.9485 | 9.5423 | 250.7696 | 57.4089 | 2187.2209 | 13.0789
10-01/09:00:00 | 1440 | 18.1544 | 1972.4686 | 24.9666 | 9.5773 | 193.3002 | 44.4311 | 1692.7816 | 13.0758

## Cero
Daily History ROC Address 1 ROC Group 2 Remote Oprtns Cntrlr
Time Downloaded 10-29-13, 10:09:02 Operator CFH
Base Time | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | 30109-01 | Battery
MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,ACC | CURDP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CPRIME,AVG | HWPF ,AVG | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | EU ,AVG
10-29/09:00:00 | 1440 | 16.3065 | 4891.6016 | 23.6822 | 14.1547 | 284.4074 | 96.6183 | 3659.9966 | 13.3343
10-28/09:00:00 | 1440 | 16.6382 | 4954.0776 | 23.7167 | 14.1621 | 289.6516 | 98.4461 | 3729.2354 | 13.2391
10-27/09:00:00 | 1500 | 17.7273 | 4743.9966 | 23.6883 | 14.1341 | 292.7272 | 103.4353 | 3918.2314 | 13.212
10-26/09:00:00 | 1440 | 18.276 | 4688.6865 | 23.8204 | 14.1218 | 295.4406 | 100.1318 | 3793.0925 | 13.3486
10-25/09:00:00 | 1440 | 18.7168 | 4696.5996 | 23.8139 | 14.1223 | 299.2386 | 101.4235 | 3842.022 | 13.4437
10-24/09:00:00 | 1440 | 17.9178 | 4744.9648 | 23.7419 | 14.1319 | 294.1777 | 99.7759 | 3779.6116 | 13.2792
10-23/09:00:00 | 1440 | 15.657 | 4786.001 | 23.9121 | 14.1346 | 275.1482 | 93.3405 | 3535.8311 | 13.348
10-22/09:00:00 | 1440 | 18.3349 | 4877.8647 | 24.0264 | 14.1392 | 301.7853 | 102.4116 | 3879.4531 | 13.385
10-21/09:00:00 | 1440 | 18.324 | 5085.9253 | 24.0308 | 14.1665 | 307.9565 | 104.7047 | 3966.3171 | 13.3943
10-20/09:00:00 | 1440 | 18.83 | 4994.0479 | 24.0692 | 14.1531 | 309.4371 | 105.107 | 3981.5588 | 13.4635
10-19/09:00:00 | 1440 | 18.9874 | 4920.9429 | 24.0548 | 14.1437 | 308.348 | 104.6688 | 3964.957 | 13.3621
10-18/09:00:00 | 1440 | 18.6363 | 4960.1479 | 24.0802 | 14.1483 | 306.6101 | 104.112 | 3943.8677 | 13.3504
10-17/09:00:00 | 1440 | 19.342 | 4988.4253 | 24.1011 | 14.1508 | 313.3619 | 106.4188 | 4031.9202 | 13.4301
10-16/09:00:00 | 1440 | 20.0385 | 4889.3467 | 24.0163 | 14.1465 | 315.7803 | 107.214 | 4080.6736 | 13.4596
10-15/09:00:00 | 1440 | 18.5657 | 4966.9482 | 24.0329 | 14.1576 | 306.1284 | 104.007 | 3959.1052 | 13.4688
10-14/09:00:00 | 1440 | 16.1708 | 5140.3823 | 24.2562 | 14.1673 | 290.7123 | 98.8457 | 3768.2942 | 13.4165
10-13/09:00:00 | 1440 | 12.5178 | 4946.083 | 24.2625 | 14.1463 | 249.2634 | 84.6337 | 3226.49 | 13.4429
10-12/09:00:00 | 1440 | 10.6797 | 4832.8052 | 24.158 | 14.1367 | 226.6594 | 76.9028 | 2931.7644 | 13.4469
10-11/09:00:00 | 1440 | 8.3163 | 4844.0005 | 24.0752 | 14.1445 | 202.4991 | 68.7411 | 2620.6174 | 13.4492
10-10/09:00:00 | 1440 | 10.3865 | 4764.1289 | 23.9895 | 14.1337 | 223.2846 | 75.7401 | 2887.4419 | 13.4289
10-09/09:00:00 | 1440 | 15.2778 | 4836.2725 | 23.8453 | 14.1418 | 273.9129 | 92.9634 | 3544.043 | 13.1744
10-08/09:00:00 | 1440 | 18.5597 | 4719.3706 | 23.9164 | 14.1203 | 298.679 | 101.2145 | 3858.5996 | 13.1276
10-07/09:00:00 | 1440 | 19.185 | 4669.1172 | 24.2133 | 14.1033 | 302.0566 | 102.2385 | 3897.6384 | 13.3683
10-06/09:00:00 | 1440 | 19.9119 | 4572.0381 | 24.2079 | 14.0893 | 304.35 | 102.9139 | 3923.3879 | 13.4521
10-05/09:00:00 | 1440 | 17.9601 | 4611.6235 | 24.1556 | 14.0986 | 290.3659 | 98.2511 | 3745.6279 | 13.4412
10-04/09:00:00 | 1440 | 17.626 | 4599.1162 | 24.1195 | 14.0984 | 287.4107 | 97.2499 | 3707.4597 | 13.4574
10-03/09:00:00 | 1440 | 15.6338 | 4708.0562 | 24.1202 | 14.1174 | 272.7198 | 92.4028 | 3522.3777 | 13.3785
10-02/09:00:00 | 1440 | 14.4361 | 4814.6455 | 24.2267 | 14.1484 | 263.6015 | 89.5124 | 3410.333 | 13.4479
10-01/09:00:00 | 1440 | 10.2812 | 4900.3364 | 24.2105 | 14.1652 | 226.1098 | 76.8715 | 2928.7266 | 13.4515