## Diario de Calidad de Gas
PGPB, SUBDIRECCIÓN DE DUCTOS, GERENCIA DE SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD SE CLASIFICA COMO RESERVADO POR 12 AŇOS, EN APEGO A LA LFT Y AIPG ARTICULO 13, FRACCIÓN I Y IV ASI COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL LINEAMIENTO 18, FRACCIÓN V, INCISO E Y EN EL LINEAMIENTO 23.
DIARIO DE CALIDAD DE GAS
Calidad de Gas: S-CMBGN030-TR01; S. Mendoza | [8 empty] | 2012-08-01
Perfil de Unidad: Internal Storage | [8 empty] | Perfil de Precisión: JOULE Precision
| COMPOSICIÓN EN % VOLUMEN | [15 empty] | Poder | Gravedad Esp.
Día | Metano C1 | Etano C2 | Propano C3 | n-Butano C4 | Isobutano C4 | n-Pentano C5 | Isopentano C5 |  |  | Neopentano C5 | Hexano C6 | Heptano C7 | Octano C8 | Nonano C9 | Nitrogeno N2 | Dióxido carbono C02 | Calorífico BTU(IT)/CF
2012-08-01 09:00 | 98.86 | 0.563 | 0.175 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.163 | 0.113 | 1021.755 | 0.563
2012-08-02 09:00 | 98.777 | 0.606 | 0.173 | 0.02 | 0.035 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.215 | 0.108 | 1021.469 | 0.563
2012-08-03 09:00 | 98.478 | 0.746 | 0.172 | 0.019 | 0.036 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.373 | 0.107 | 1020.939 | 0.565
2012-08-04 09:00 | 98.856 | 0.552 | 0.172 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.18 | 0.112 | 1021.504 | 0.563
2012-08-05 09:00 | 98.908 | 0.52 | 0.173 | 0.02 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.019 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.154 | 0.117 | 1021.52 | 0.563
2012-08-06 09:00 | 98.168 | 0.907 | 0.182 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.018 | 0.011 | 0.013 | 0.003 | 0.507 | 0.112 | 1020.941 | 0.566
2012-08-07 09:00 | 98.147 | 0.929 | 0.18 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.003 | 0.511 | 0.109 | 1021.129 | 0.566
Promedios | 98.5991 | 0.689 | 0.17529 | 0.019857 | 0.037714 | 0.005 | 0.015714 |  |  | 0 | 0.018857 | 0.011714 | 0.013571 | 0.0031429 | 0.30043 | 0.11114 | 1021.3224 | 0.56414
2012-08-08 09:00 | 98.756 | 0.616 | 0.178 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.004 | 0.194 | 0.122 | 1022.049 | 0.564
2012-08-09 09:00 | 98.713 | 0.675 | 0.182 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.022 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.17 | 0.126 | 1022.811 | 0.564
2012-08-10 09:00 | 98.853 | 0.559 | 0.176 | 0.02 | 0.04 | 0.004 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.162 | 0.12 | 1021.834 | 0.563
2012-08-11 09:00 | 98.83 | 0.575 | 0.178 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.169 | 0.116 | 1022.019 | 0.563
2012-08-12 09:00 | 98.575 | 0.681 | 0.179 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.022 | 0.012 | 0.013 | 0.004 | 0.32 | 0.113 | 1021.338 | 0.565
2012-08-13 09:00 | 98.326 | 0.823 | 0.181 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.43 | 0.112 | 1021.238 | 0.566
2012-08-14 09:00 | 98.168 | 0.902 | 0.181 | 0.02 | 0.038 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.019 | 0.011 | 0.013 | 0.003 | 0.513 | 0.111 | 1020.906 | 0.566
Promedios | 98.603 | 0.69014 | 0.17929 | 0.020571 | 0.039429 | 0.0048571 | 0.015857 |  |  | 0 | 0.020857 | 0.012429 | 0.013143 | 0.0035714 | 0.27971 | 0.11714 | 1021.7421 | 0.56443
2012-08-15 09:00 | 98.764 | 0.609 | 0.177 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.202 | 0.118 | 1021.846 | 0.564
2012-08-16 09:00 | 98.806 | 0.597 | 0.177 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.013 | 0.004 | 0.172 | 0.117 | 1022.147 | 0.564
2012-08-17 09:00 | 98.82 | 0.588 | 0.178 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.166 | 0.116 | 1022.144 | 0.563
2012-08-18 09:00 | 98.828 | 0.58 | 0.177 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.165 | 0.118 | 1022.026 | 0.563
2012-08-19 09:00 | 98.817 | 0.585 | 0.178 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.017 |  |  | 0 | 0.025 | 0.013 | 0.012 | 0.004 | 0.159 | 0.123 | 1022.361 | 0.564
2012-08-20 09:00 | 98.43 | 0.758 | 0.181 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.027 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.377 | 0.118 | 1021.562 | 0.565
2012-08-21 09:00 | 98.263 | 0.858 | 0.184 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.024 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.445 | 0.117 | 1021.557 | 0.566
Promedios | 98.6754 | 0.65357 | 0.17886 | 0.021 | 0.039714 | 0.005 | 0.016143 |  |  | 0 | 0.022714 | 0.012429 | 0.012714 | 0.0037143 | 0.24086 | 0.11814 | 1021.949 | 0.56414
2012-08-22 09:00 | 93.124 | 3.381 | 0.244 | 0.022 | 0.037 | 0.005 | 0.014 |  |  | 0 | 0.02 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 3.03 | 0.105 | 1015.297 | 0.589
2012-08-23 09:00 | 90.752 | 4.423 | 0.254 | 0.023 | 0.037 | 0.005 | 0.014 |  |  | 0 | 0.018 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 4.368 | 0.094 | 1009.838 | 0.6
2012-08-24 09:00 | 98.099 | 0.936 | 0.185 | 0.022 | 0.041 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.53 | 0.117 | 1021.318 | 0.567
2012-08-25 09:00 | 98.82 | 0.576 | 0.179 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.17 | 0.121 | 1022.016 | 0.564
2012-08-26 09:00 | 98.601 | 0.668 | 0.177 | 0.021 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.304 | 0.12 | 1021.218 | 0.564
2012-08-27 09:00 | 97.839 | 1.026 | 0.182 | 0.02 | 0.037 | 0.004 | 0.015 |  |  | 0 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.003 | 0.714 | 0.117 | 1019.692 | 0.568
2012-08-28 09:00 | 97.948 | 0.983 | 0.18 | 0.02 | 0.037 | 0.005 | 0.015 |  |  | 0 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.003 | 0.646 | 0.119 | 1020.054 | 0.567
2012-08-29 09:00 | 98.566 | 0.695 | 0.178 | 0.02 | 0.039 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.307 | 0.124 | 1021.378 | 0.565
2012-08-30 09:00 | 98.092 | 0.916 | 0.187 | 0.021 | 0.038 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.02 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.554 | 0.123 | 1020.671 | 0.567
2012-08-31 09:00 | 98.714 | 0.639 | 0.179 | 0.021 | 0.04 | 0.005 | 0.016 |  |  | 0 | 0.02 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | 0.212 | 0.124 | 1021.942 | 0.564
Promedios | 97.0555 | 1.4243 | 0.1945 | 0.0211 | 0.0385 | 0.0049 | 0.0154 |  |  | 0 | 0.02 | 0.011 | 0.0113 | 0.0028 | 1.0835 | 0.1164 | 1019.3424 | 0.5715