## proteinol 09 01 13 diario mc a
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 22151
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2013 | 9 | 1 | 30532483 | 30532483 | 5019072 | 5019072 | 0 | 0 | 385.7713 | 24.75 | 52324.051 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 31 | 30457450 | 30457450 | 5016396 | 5016396 | 0 | 0 | 385.6261 | 24.74 | 52517.281 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 30 | 30382445 | 30382445 | 5013720 | 5013720 | 0 | 0 | 389.3236 | 24.22 | 51905.531 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 29 | 30309021 | 30309021 | 5011107 | 5011107 | 0 | 0 | 386.9688 | 24.64 | 52715.32 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 28 | 30235767 | 30235767 | 5008504 | 5008504 | 0 | 0 | 387.8519 | 24.54 | 53203.23 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 27 | 30164451 | 30164451 | 5005977 | 5005977 | 0 | 0 | 386.8591 | 24.61 | 51839.469 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 26 | 30089775 | 30089775 | 5003323 | 5003323 | 0 | 0 | 387.385 | 24.77 | 51530.52 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 25 | 30016083 | 30016083 | 5000706 | 5000706 | 0 | 0 | 386.6803 | 24.82 | 52426.922 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 24 | 29942369 | 29942369 | 4998083 | 4998083 | 0 | 0 | 385.5317 | 24.9 | 52564.73 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 23 | 29867567 | 29867567 | 4995412 | 4995412 | 0 | 0 | 386.6707 | 24.77 | 52488.52 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 22 | 29793087 | 29793087 | 4992762 | 4992762 | 0 | 0 | 385.9599 | 24.46 | 52309.352 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 21 | 29716046 | 29716046 | 4990019 | 4990019 | 0 | 0 | 386.649 | 24.68 | 51364.738 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 20 | 29640901 | 29640901 | 4987346 | 4987346 | 0 | 0 | 387.1997 | 24.73 | 52581.809 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 19 | 29566217 | 29566217 | 4984693 | 4984693 | 0 | 0 | 387.943 | 24.71 | 51882.711 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 18 | 29492618 | 29492618 | 4982084 | 4982084 | 0 | 0 | 388.0394 | 24.73 | 52154.891 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 17 | 29419485 | 29419485 | 4979492 | 4979492 | 0 | 0 | 387.955 | 24.81 | 52728.578 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 16 | 29347409 | 29347409 | 4976936 | 4976936 | 0 | 0 | 390.9767 | 24.88 | 52686.121 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 15 | 29281018 | 29281018 | 4974600 | 4974600 | 0 | 0 | 390.9233 | 24.87 | 53236.539 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 14 | 29214405 | 29214405 | 4972256 | 4972256 | 0 | 0 | 391.0057 | 24.91 | 52446.359 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 13 | 29147162 | 29147162 | 4969890 | 4969890 | 0 | 0 | 391.875 | 24.97 | 52181.129 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 12 | 29080716 | 29080716 | 4967557 | 4967557 | 0 | 0 | 392.7018 | 24.74 | 52230.219 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 11 | 29013920 | 29013920 | 4965219 | 4965219 | 0 | 0 | 391.7049 | 24.8 | 52510.91 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 10 | 28946008 | 28946008 | 4962835 | 4962835 | 0 | 0 | 390.6922 | 25.23 | 52076.34 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 9 | 28878679 | 28878679 | 4960461 | 4960461 | 0 | 0 | 390.7929 | 25.17 | 51954.641 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 8 | 28811488 | 28811488 | 4958093 | 4958093 | 0 | 0 | 391.3021 | 25.22 | 52969.551 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 7 | 28746490 | 28746490 | 4955805 | 4955805 | 0 | 0 | 386.8081 | 25.1 | 51345.809 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 6 | 28670592 | 28670592 | 4953102 | 4953102 | 0 | 0 | 387.4094 | 24.99 | 51645.691 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 5 | 28594901 | 28594901 | 4950412 | 4950412 | 0 | 0 | 383.349 | 25.05 | 51944.18 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 4 | 28519722 | 28519722 | 4947751 | 4947751 | 0 | 0 | 388.3185 | 24.75 | 51643.609 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 3 | 28445218 | 28445218 | 4945112 | 4945112 | 0 | 0 | 388.7369 | 25.05 | 51734.371 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 2 | 28372693 | 28372693 | 4942543 | 4942543 | 0 | 0 | 394.7866 | 25.12 | 53974.691 | 8
9:00 | 2013 | 8 | 1 | 28319048 | 28319048 | 4940673 | 4940673 | 0 | 0 | 388.7971 | 24.86 | 51872.449 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 31 | 28245266 | 28245266 | 4938062 | 4938062 | 0 | 0 | 390.7476 | 24.83 | 52560.66 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 30 | 28177135 | 28177135 | 4935664 | 4935664 | 0 | 0 | 387.9028 | 24.72 | 51739.43 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 29 | 28101967 | 28101967 | 4932999 | 4932999 | 0 | 0 | 386.4385 | 24.67 | 52320.789 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 28 | 28023994 | 28023994 | 4930224 | 4930224 | 0 | 0 | 387.2355 | 24.92 | 51690.441 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 27 | 27948574 | 27948574 | 4927543 | 4927543 | 0 | 0 | 385.6777 | 24.71 | 51838.672 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 26 | 27872116 | 27872116 | 4924816 | 4924816 | 0 | 0 | 387.2295 | 24.76 | 51512.262 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 25 | 27796902 | 27796902 | 4922144 | 4922144 | 0 | 0 | 389.568 | 24.77 | 53020.988 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 24 | 27725915 | 27725915 | 4919638 | 4919638 | 0 | 0 | 390.3446 | 24.94 | 53143.289 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 23 | 27657662 | 27657662 | 4917232 | 4917232 | 0 | 0 | 388.0534 | 24.75 | 51649.141 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 22 | 27582869 | 27582869 | 4914581 | 4914581 | 0 | 0 | 389.5621 | 24.83 | 52682.449 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 21 | 27510513 | 27510513 | 4912026 | 4912026 | 0 | 0 | 388.6576 | 24.84 | 53243.039 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 20 | 27438224 | 27438224 | 4909467 | 4909467 | 0 | 0 | 389.9544 | 24.95 | 51971.09 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 19 | 27367950 | 27367950 | 4906987 | 4906987 | 0 | 0 | 389.555 | 24.93 | 52147.309 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 18 | 27296674 | 27296674 | 4904469 | 4904469 | 0 | 0 | 390.3124 | 24.77 | 52749.949 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 17 | 27224809 | 27224809 | 4901937 | 4901937 | 0 | 0 | 390.9671 | 24.97 | 51906.219 | 8
9:00 | 2013 | 7 | 16 | 27154605 | 27154605 | 4899466 | 4899466 | 0 | 0 | 388.5654 | 25.15 | 51752.391 | 8