IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS

C.P. 05120, MÉXICO, D.F. TEL. 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE CALIBRACIÓN

Informe No.:			IGAO-UNI-CEF/09/25

Nombre del Proyecto:		UNIMISUR

Dirección:			CAMINO A RANCHO VIEJO No. 100

Fecha de Emisión:		11 de MAYO de 2012

Nombre de Usuarios:		UNIMISUR

XX

EN TALLER			EN CAMPO

# DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR

| INSTRUMENTO | ### COMPUTADOR DE FLUJO |
| --- | --- |
| MARCA | FISHER |
| MODELO | FB407 |
| No. DE SERIE | 15837661 |
| ALCANCE | 0 - 1000 PSI, 32 - 122°F |
| CONDICIONES DEL INSTRUMENTO | BUEN ESTADO |

# DATOS DEL INSTRUMENTO PATRON

| PATRON | BALANZA DE PESOS MUERTOS |  |
| --- | --- | --- |
| MARCA | AMETEK |  |
| MODELO | T – 39 |  |
| ALCANCE DE MEDICIÓN | 10 – 2010 PSI |  |
| No. DE SERIE | 97838 |  |
| FECHA DE CALIBRACIÓN | 27 DE JUNIO 2012 |  |
| No. DE INFORME | TPRS1082/12 |  |
| INCERTIDUMBRE | +/- 0.107 % |  |

#### DATOS DEL INSTRUMENTO PATRON

| PATRON | CALIBRADOR DE TEMPERATURA |  |
| --- | --- | --- |
| MARCA | AMETEK |  |
| MODELO | ATC – 157B |  |
| ALCANCE DE MEDICIÓN | -45 °F a 155 °F |  |
| No. DE SERIE | 565401-00628 |  |
| FECHA DE CALIBRACIÓN | 2012-02-13 |  |
| No. DE INFORME | 793/2012 |  |
| INCERTIDUMBRE | +/- 0.13 ºC |  |

# DATOS DE CALIBRACIÓN

| FECHA DE RECEPCIÓN | ### 11 DE MAYO DEL 2012 |
| --- | --- |
| FECHA DE CALIBRACIÓN | 25 DE MAYO DEL 2012 |
| RECALIBRACIÓN RECOMENDADA | 17 DE AGOSTO DEL 2012 |

# CONDICIONES AMBIENTALES

| TEMPERATURA | 32 °C |
| --- | --- |
| PRESIÓN ATMOSFERICA | 2.7 Kpa. |
| HUMEDAD RELATIVA | 81% |
| ACELERACIÓN DE LA GRAVEDA LOCAL | 9,779 M/S2 |

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.