## Mayo
Data Log
Unit Serial Number: | -1/43/3346982
Meter/Site ID: | California
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 4
Fault/Alarms RecordedNone
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
4 | 29/05/2015 | 7:00:00 a.m. | 151 | 999980 | 6.901 | 0 | 86.482 | 20.2 | 0 | 0
3 | 28/05/2015 | 7:00:00 a.m. | 151 | 999980 | 6.9469 | 0 | 75.369 | 17.8 | 6.9 | 338.7
2 | 27/05/2015 | 7:00:00 a.m. | 0 | 999958 | 1.0042 | 0 | 0.07 | 18.4 | 0 | 0
1 | 26/05/2015 | 7:00:00 a.m. | 0 | 999958 | 1.0032 | 0 | 0.072 | 17.4 | 0 | 0
INICIO DE OPERACIONES 28 DE MAYO DEL 2015

## Junio
Data Log
Unit Serial Number: | 1/43/3346982
Meter/Site ID: | California
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 30
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
23 | 01/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 43603 | 1006448 | 6.6839 | 0 | 86.202 | 26.7 | 94.8 | 330
22 | 30/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 41331 | 1006104 | 6.7938 | 0 | 86.367 | 25.7 | 100.4 | 281.5
21 | 29/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 38922 | 1005741 | 6.669 | 0 | 90.573 | 26.2 | 121.4 | 344.8
20 | 28/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 36013 | 1005325 | 7.2097 | 0 | 92.654 | 25.1 | 65.5 | 87.5
19 | 27/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 34441 | 1005104 | 7.1579 | 0 | 88.898 | 26.1 | 84.7 | 329.8
18 | 26/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 32413 | 1004807 | 6.814 | 0 | 86.272 | 25.9 | 126.7 | 336.9
17 | 25/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 29387 | 1004348 | 6.7233 | 0 | 86.29 | 26.5 | 98.4 | 291.6
16 | 24/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 27024 | 1003994 | 6.7356 | 0 | 86.149 | 26.6 | 81.6 | 91
15 | 23/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 25066 | 1003700 | 6.7624 | 0 | 86.589 | 26.2 | 105.8 | 337.1
14 | 22/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 22528 | 1003319 | 6.8306 | 0 | 87.567 | 25.8 | 77.1 | 87.8
13 | 21/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 20679 | 1003046 | 6.8539 | 0 | 87.376 | 25.8 | 83.3 | 330
12 | 20/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 18683 | 1002750 | 6.8581 | 0 | 88.047 | 27 | 83.1 | 328.3
11 | 19/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 16697 | 1002456 | 6.8473 | 0 | 86.185 | 28.3 | 124.4 | 341.7
10 | 18/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 13715 | 1002009 | 6.9958 | 0 | 87.191 | 24.5 | 31.4 | 338.1
9 | 17/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 12982 | 1001897 | 6.5726 | 0 | 85.964 | 25 | 201.2 | 347.9
8 | 16/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 8200 | 1001175 | 6.8465 | 0 | 86.423 | 25.2 | 122.9 | 346.5
7 | 15/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 5301 | 1000736 | 6.8032 | 0 | 89.312 | 24.3 | 83.8 | 346.7
6 | 14/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 3358 | 1000452 | 7.0744 | 0 | 89.651 | 22.9 | 75.4 | 344.7
5 | 13/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 1601 | 1000197 | 7.0634 | 0 | 87.366 | 22.6 | 39.2 | 344.3
4 | 12/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 712 | 1000064 | 6.8149 | 0 | 86.283 | 22.6 | 23.8 | 339.1
3 | 11/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 162 | 999982 | 6.887 | 0 | 87.322 | 23.4 | 0 | 0
2 | 10/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 162 | 999982 | 6.8896 | 0 | 86.432 | 24.8 | 0 | 0
1 | 09/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 162 | 999982 | 6.594 | 0 | 86.012 | 30.6 | 0 | 0
14 | 08/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 162 | 999982 | 6.8768 | 0 | 88.645 | 24.1 | 0 | 0
13 | 07/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 160 | 999982 | 7.1823 | 0 | 89.633 | 21.8 | 0 | 0
12 | 06/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 159 | 999982 | 7.0875 | 0 | 87.668 | 19.7 | 0 | 0
11 | 05/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 158 | 999981 | 6.9734 | 0 | 88.037 | 20.8 | 0 | 0
10 | 04/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 157 | 999981 | 6.9272 | 0 | 86.675 | 21.8 | 0.2 | 11.5
9 | 03/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 153 | 999981 | 7.0013 | 0 | 86.486 | 22.9 | 0.1 | 3.8
8 | 02/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 151 | 999980 | 7.0574 | 0 | 86.523 | 22.7 | 0 | 0
7 | 01/06/2015 | 7:00:00 a.m. | 151 | 999980 | 7.0396 | 0 | 89.357 | 22.3 | 0 | 0
6 | 31/05/2015 | 7:00:00 a.m. | 151 | 999980 | 7.2934 | 0 | 89.946 | 22.9 | 0 | 0

## Julio
Data Log
Unit Serial Number: | -1/43/3346982
Meter/Site ID: | California
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 33
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
23 | 31/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 108962 | 1016144 | 6.6532 | 0 | 85.588 | 27.5 | 96.4 | 264.1
22 | 30/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 106653 | 1015794 | 6.736 | 0 | 85.958 | 27.2 | 90.7 | 205.8
21 | 29/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 104480 | 1015466 | 6.7303 | 0 | 86.512 | 26.6 | 77.1 | 201.6
20 | 28/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 102636 | 1015190 | 6.708 | 0 | 86.522 | 26.4 | 115 | 261.1
19 | 27/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 99887 | 1014778 | 6.7597 | 0 | 88.799 | 27 | 102 | 213
18 | 26/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 97441 | 1014420 | 6.9671 | 0 | 89.76 | 27.7 | 90.5 | 200
17 | 25/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 95268 | 1014104 | 6.921 | 0 | 87.378 | 26.8 | 88.9 | 268.3
16 | 24/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 93146 | 1013787 | 6.7609 | 0 | 86.376 | 26.7 | 90.5 | 230.5
15 | 23/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 90977 | 1013462 | 6.8326 | 0 | 86.578 | 26.6 | 98.4 | 237.7
14 | 22/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 88616 | 1013110 | 6.8446 | 0 | 86.121 | 25.8 | 90.6 | 167.5
13 | 21/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 86442 | 1012784 | 6.692 | 0 | 86.407 | 26.5 | 86.6 | 168.2
12 | 20/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 84364 | 1012473 | 6.649 | 0 | 88.982 | 27.1 | 85.2 | 178.4
11 | 19/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 82322 | 1012175 | 6.9133 | 0 | 89.645 | 27.2 | 87.3 | 182
10 | 18/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 80228 | 1011870 | 6.9728 | 0 | 87.35 | 27.1 | 81.7 | 157.2
9 | 17/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 78268 | 1011578 | 6.7185 | 0 | 86.046 | 26.1 | 102.9 | 166.4
8 | 16/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 75802 | 1011209 | 6.6697 | 0 | 86.663 | 25.4 | 79.7 | 145.8
7 | 15/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 73890 | 1010924 | 6.7538 | 0 | 86.292 | 25.8 | 85.6 | 104.3
6 | 14/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 71837 | 1010618 | 6.8046 | 0 | 86.517 | 26.3 | 86.2 | 221.7
5 | 13/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 69771 | 1010309 | 6.7375 | 0 | 88.656 | 25.7 | 93.5 | 108.3
4 | 12/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 67527 | 1009981 | 7.089 | 0 | 90.084 | 25.1 | 94.7 | 119.5
3 | 11/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 65254 | 1009655 | 7.0476 | 0 | 88.016 | 24.4 | 93.7 | 225.5
2 | 10/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 63006 | 1009326 | 6.7627 | 0 | 86.877 | 24.5 | 91.1 | 195
1 | 09/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 60821 | 1009003 | 6.7268 | 0 | 86.262 | 25.3 | 85 | 192.3
30 | 08/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 58780 | 1008698 | 6.8221 | 0 | 86.47 | 25 | 87.4 | 193.9
29 | 07/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 56684 | 1008386 | 6.7396 | 0 | 86.637 | 24.7 | 82.7 | 240.9
28 | 06/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 54703 | 1008091 | 6.6512 | 0 | 88.845 | 24.8 | 81.9 | 197.6
27 | 05/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 52741 | 1007806 | 7.0612 | 0 | 89.947 | 25.7 | 94.6 | 283.6
26 | 04/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 50492 | 1007481 | 6.9465 | 0 | 87.245 | 26 | 93.3 | 337.8
25 | 03/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 48260 | 1007150 | 6.7356 | 0 | 86.214 | 25.9 | 85.8 | 338.1
24 | 02/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 46224 | 1006842 | 6.7061 | 0 | 86.083 | 26 | 109.3 | 335.9
23 | 01/07/2015 | 7:00:00 a.m. | 43603 | 1006448 | 6.6839 | 0 | 86.202 | 26.7 | 94.8 | 330

## Agosto
Data Log
Unit Serial Number: | -1/43/3346982
Meter/Site ID: | California
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
21 | 31/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 179329 | 1026558 | 6.8265 | 0 | 90.555 | 28.5 | 80.4 | 109.9
20 | 30/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 177401 | 1026279 | 7.0221 | 0 | 91.207 | 29.3 | 84.5 | 204.9
19 | 29/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 175373 | 1025986 | 7.1127 | 0 | 89.526 | 29.7 | 94.6 | 158.5
18 | 28/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 173104 | 1025653 | 6.7836 | 0 | 88.813 | 29.3 | 89.4 | 262.8
17 | 27/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 170959 | 1025337 | 6.8542 | 0 | 88.703 | 28.8 | 96.7 | 262.2
16 | 26/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 168638 | 1024994 | 6.8947 | 0 | 87.612 | 27.4 | 89.8 | 166
15 | 25/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 166482 | 1024674 | 6.7822 | 0 | 87.774 | 28.5 | 93.1 | 253.9
14 | 24/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 164249 | 1024342 | 6.8063 | 0 | 90.044 | 27.4 | 93.6 | 163.2
13 | 23/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 162003 | 1024017 | 7.0881 | 0 | 90.677 | 27.3 | 104.8 | 263.3
12 | 22/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 159489 | 1023654 | 7.0695 | 0 | 88.823 | 27.2 | 100.2 | 262.2
11 | 21/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 157084 | 1023300 | 6.75 | 0 | 87.974 | 27.4 | 92.6 | 260.9
10 | 20/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 154865 | 1022972 | 6.9408 | 0 | 88.778 | 27.4 | 85.4 | 203.8
9 | 19/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 152814 | 1022671 | 6.8787 | 0 | 88.695 | 28.7 | 74.5 | 256.1
8 | 18/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 151031 | 1022409 | 6.8549 | 0 | 88.239 | 28.4 | 103 | 263.6
7 | 17/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 148559 | 1022043 | 6.7843 | 0 | 90.567 | 29.7 | 104.4 | 166.6
6 | 16/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 146053 | 1021679 | 7.0442 | 0 | 90.287 | 29.6 | 94.1 | 167.4
5 | 15/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 143793 | 1021350 | 6.9565 | 0 | 87.385 | 29.1 | 104.9 | 203.3
4 | 14/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 141278 | 1020973 | 6.6627 | 0 | 86.251 | 28.6 | 110.7 | 263.7
3 | 13/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 138620 | 1020571 | 6.8021 | 0 | 85.655 | 27.9 | 108.6 | 263
2 | 12/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 136015 | 1020176 | 6.6859 | 0 | 85.894 | 26.1 | 94.4 | 258.4
1 | 11/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 133754 | 1019835 | 6.7494 | 0 | 86.552 | 26.3 | 102 | 236.6
33 | 10/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 131315 | 1019471 | 6.8322 | 0 | 88.465 | 26.1 | 93.5 | 134
32 | 09/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 129072 | 1019142 | 6.9831 | 0 | 88.978 | 26.6 | 98.6 | 164.8
31 | 08/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 126705 | 1018797 | 6.9324 | 0 | 87.192 | 26.8 | 93.8 | 257
30 | 07/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 124455 | 1018461 | 6.7529 | 0 | 85.884 | 27.8 | 89.8 | 218.5
29 | 06/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 122303 | 1018136 | 6.6594 | 0 | 85.624 | 28.3 | 91 | 261.7
28 | 05/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 120118 | 1017804 | 6.6866 | 0 | 85.674 | 28 | 91.5 | 255
27 | 04/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 117923 | 1017472 | 6.7358 | 0 | 86.133 | 27.1 | 92.7 | 209.6
26 | 03/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 115699 | 1017137 | 6.7732 | 0 | 90.477 | 27 | 99.1 | 266.2
25 | 02/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 113321 | 1016795 | 7.1676 | 0 | 88.501 | 27.1 | 87.9 | 168.4
24 | 01/08/2015 | 7:00:00 a.m. | 111210 | 1016486 | 6.6741 | 0 | 85.418 | 27.5 | 93.9 | 262.7