## Dlog_DN 1245253 11M_22-06-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 11/09/43641
Meter/Site ID: | DN 1245253 11M
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
35 | 22/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1148258 | 157737 | 7.191 | 0 | 104.111 | 25.2 | 5.29
34 | 21/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1147954 | 157695 | 7.6805 | 0 | 103.835 | 21.3 | 5.29
33 | 20/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1147345 | 157610 | 7.2414 | 0 | 101.867 | 22.8 | 5.29
32 | 19/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1145247 | 157318 | 7.1941 | 0 | 101.811 | 23 | 5.29
31 | 18/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1143274 | 157043 | 7.1937 | 0 | 101.708 | 24.6 | 5.29
30 | 17/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1141324 | 156770 | 7.1892 | 0 | 101.748 | 23.9 | 5.29
29 | 16/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1139237 | 156478 | 7.1936 | 0 | 101.806 | 23.2 | 5.29
28 | 15/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1137465 | 156231 | 7.1629 | 0 | 104.179 | 26.3 | 5.29
27 | 14/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1137192 | 156193 | 7.6281 | 0 | 104.145 | 26.3 | 5.29
26 | 13/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1137029 | 156170 | 7.1967 | 0 | 101.919 | 24.7 | 5.29
25 | 12/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1135112 | 155902 | 7.207 | 0 | 101.842 | 25.3 | 5.29
24 | 11/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1133120 | 155623 | 7.2093 | 0 | 101.935 | 24.7 | 5.29
23 | 10/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1130979 | 155324 | 7.2524 | 0 | 101.929 | 24.3 | 5.29
22 | 09/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1128571 | 154988 | 7.188 | 0 | 101.937 | 24.2 | 5.29
21 | 08/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1125934 | 154621 | 7.2657 | 0 | 104.31 | 25.6 | 5.29
20 | 07/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1125658 | 154583 | 7.6193 | 0 | 104.164 | 25.3 | 5.29
19 | 06/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1125572 | 154571 | 7.24 | 0 | 102.062 | 23.9 | 5.29
18 | 05/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1123737 | 154315 | 7.2522 | 0 | 101.941 | 24.5 | 5.29
17 | 04/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1121509 | 154004 | 7.2286 | 0 | 101.874 | 23.8 | 5.29
16 | 03/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1118606 | 153599 | 7.184 | 0 | 101.79 | 23.5 | 5.29
15 | 02/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1115467 | 153161 | 7.2047 | 0 | 101.92 | 22.8 | 5.29
14 | 01/06/2015 | 9:00:00 a. m. | 1112210 | 152708 | 7.2882 | 0 | 104.064 | 21.7 | 5.29
13 | 31/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1111783 | 152649 | 7.7143 | 0 | 104.435 | 20.7 | 5.29
12 | 30/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1111769 | 152647 | 7.4425 | 0 | 102.138 | 22.5 | 5.29
11 | 29/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1109259 | 152299 | 7.1727 | 0 | 102.026 | 23.3 | 5.3
10 | 28/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1106838 | 151962 | 7.2438 | 0 | 101.958 | 24.1 | 5.3
9 | 27/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1104525 | 151639 | 7.266 | 0 | 102.014 | 24.1 | 5.3
8 | 26/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1102075 | 151297 | 7.1941 | 0 | 102.182 | 23.8 | 5.3
7 | 25/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1099572 | 150949 | 7.3012 | 0 | 104.287 | 23.5 | 5.29
6 | 24/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1098513 | 150806 | 7.5214 | 0 | 106.305 | 25 | 5.3
5 | 23/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1098454 | 150798 | 7.4731 | 0 | 103.975 | 23.1 | 5.3
4 | 22/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1096147 | 150483 | 7.4026 | 0 | 103.798 | 23.6 | 5.3
3 | 21/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1093533 | 150126 | 7.3955 | 0 | 103.887 | 23.8 | 5.3
2 | 20/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1091209 | 149808 | 7.3808 | 0 | 104.095 | 22.6 | 5.3
1 | 19/05/2015 | 9:00:00 a. m. | 1088587 | 149452 | 7.3358 | 0 | 103.733 | 24.5 | 5.3