## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
|  |  | Y -TEK | DN | Energía Total | Energía Interconexión |  |  |  | Etapa 1 a 3 | Etapa 4, 5
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU |  | MMBTU | MMBTU
|  | 1 | 143.7375 | 110.596 | 254.3335 | 256.269 | Interconexión | 2417.3496 |  | 0 | 0
|  | 2 | 147.3215 | 106.4064 | 253.7278 | 255.7346 | Clientes | 2420.679 |  | 0 | 0
|  | 3 | 141.8895 | 101.4795 | 243.3689 | 244.491 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 | 143.4567 | 81.3908 | 224.8474 | 224.0913 | Diferencia | -3.3294 | MMBTU | 0 | 0
|  | 5 | 135.6086 | 67.2909 | 202.8994 | 202.078 |  | -0.1377% |  | 0 | 0
|  | 6 | 33.677 | 3.1618 | 36.8388 | 36.5851 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | 19.8838 | 10.1067 | 29.9905 | 29.401 |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | 142.0869 | 96.2701 | 238.357 | 237.6597 |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | 140.9956 | 87.8896 | 228.8852 | 227.5931 |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 137.8834 | 78.1181 | 216.0015 | 215.4359 |  |  |  | 0 | 0
|  | 11 | 131.9965 | 72.7149 | 204.7114 | 203.9668 |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 | 137.6947 | 69.9419 | 207.6366 | 206.3924 |  |  |  | 0 | 0
|  | 13 | 34.4483 | 5.9293 | 40.3776 | 40.3376 |  |  |  | 0 | 0
|  | 14 | 28.8008 | 9.9025 | 38.7033 | 37.3141 |  |  |  | 0 | 0
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 1519.4806 | 901.1984 | 2420.679 | 2417.3496 |  |  |  | 0 | 0
| % Consumo Total |  | 62.77% | 37.23% | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-09-29

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1102-01 | 20150601 | 0:00 | 689.6334 |  | 3559.745 | 17.3715 | 40.5172 |  | 1.3339 | 51.6088 | 0 | día | [8 empty] | 1.3339 |  |  |  | 1.3339 | 1.3339
1102-01 | 20150602 | 0:00 | 1440 |  | 3512.96 | 19.8627 | 39.7703 |  | 7.547 | 291.9938 | 0 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 7547 | 266519.8145 | 64.5789 | 270.3789 | 256.269 | 7.547 |  |  |  | 7.547 | 7.547
1102-01 | 20150603 | 0:00 | 1440 |  | 3531.172 | 20.7257 | 39.8275 |  | 7.5442 | 291.8865 | 0 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 7544.2 | 266420.9334 | 64.4442 | 269.815 | 255.7346 | 7.5442 |  |  |  | 7.5442 | 7.5442
1102-01 | 20150604 | 0:00 | 1440 |  | 3527.57 | 21.0152 | 39.7401 |  | 6.9941 | 270.6015 | 0 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 6994.1 | 246994.3334 | 61.6109 | 257.9524 | 244.491 | 6.9941 |  |  |  | 6.9941 | 6.9941
1102-01 | 20150605 | 0:00 | 1440 |  | 3546.245 | 21.7098 | 39.8436 |  | 6.1343 | 237.335 | 0 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 6134.3 | 216630.7802 | 56.4702 | 236.4295 | 224.0913 | 6.1343 |  |  |  | 6.1343 | 6.1343
1102-01 | 20150606 | 0:00 | 1370.133 |  | 3574.4 | 21.4498 | 40.1763 |  | 5.5106 | 213.2045 | 0 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 5510.6 | 194605.0205 | 50.9229 | 213.2042 | 202.078 | 5.5106 |  |  |  | 5.5106 | 5.5106
1102-01 | 20150607 | 0:00 | 1.5 |  | 3581.385 | 26.1435 | 39.699 |  | 0.9951 | 38.4987 | 0 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 995.1 | 35141.6281 | 9.2193 | 38.5995 | 36.5851 | 0.9951 |  |  |  | 0.9951 | 0.9951
1102-01 | 20150608 | 0:00 | 677.0833 |  | 3587.021 | 18.2047 | 40.9446 |  | 0.8029 | 31.0635 | 0 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 802.9 | 28354.1485 | 7.4089 | 31.0198 | 29.401 | 0.8029 |  |  |  | 0.8029 | 0.8029
1102-01 | 20150609 | 0:00 | 1440 |  | 3571.614 | 21.2423 | 40.3278 |  | 6.5099 | 251.8687 | 0 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 6509.9 | 229894.9702 | 59.8894 | 250.7449 | 237.6597 | 6.5099 |  |  |  | 6.5099 | 6.5099
1102-01 | 20150610 | 0:00 | 1440 |  | 3572.823 | 21.6229 | 40.2004 |  | 6.2356 | 241.2554 | 0 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 6235.6 | 220208.1563 | 57.3527 | 240.1242 | 227.5931 | 6.2356 |  |  |  | 6.2356 | 6.2356
1102-01 | 20150611 | 0:00 | 1440 |  | 3606.514 | 21.962 | 40.5203 |  | 5.9045 | 228.4432 | 0 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 5904.5 | 208515.469 | 54.2891 | 227.2976 | 215.4359 | 5.9045 |  |  |  | 5.9045 | 5.9045
1102-01 | 20150612 | 0:00 | 1440 |  | 3549.937 | 22.6362 | 39.7667 |  | 5.5876 | 216.1851 | 0 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 5587.6 | 197324.2501 | 51.3989 | 215.1969 | 203.9668 | 5.5876 |  |  |  | 5.5876 | 5.5876
1102-01 | 20150613 | 0:00 | 1396.85 |  | 3556.364 | 21.6309 | 39.9046 |  | 5.6569 | 218.866 | 0 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 5656.9 | 199771.5567 | 52.0102 | 217.7561 | 206.3924 | 5.6569 |  |  |  | 5.6569 | 5.6569
1102-01 | 20150614 | 0:00 | 22.25 |  | 3609.092 | 25.8061 | 40.1738 |  | 1.1089 | 42.9024 | 0 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 1108.9 | 39160.4376 | 10.1649 | 42.5585 | 40.3376 | 1.1089 |  |  |  | 1.1089 | 1.1089
1102-01 | 20150615 | 0:00 | 732.25 |  | 3590.271 | 19.4108 | 40.7045 |  | 1.0287 | 39.7998 | 0 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 1028.7 | 36328.201 | 9.403 | 39.3685 | 37.3141 | 1.0287 |  |  |  | 1.0287 | 1.0287
1102-01 | 20150616 | 0:00 | 1440 |  | 3605.801 | 20.8253 | 40.7137 |  | 5.5241 | 213.7263 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5524.1 | 195081.7685 | 0 | 0 | 0 | 5.5241 |  |  |  | 5.5241 | 5.5241
1102-01 | 20150617 | 0:00 | 1440 |  | 3607.046 | 21.3433 | 40.6192 |  | 5.8318 | 225.6313 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5831.8 | 205948.0925 | 0 | 0 | 0 | 5.8318 |  |  |  | 5.8318 | 5.8318
1102-01 | 20150618 | 0:00 | 1440 |  | 3626.1 | 21.9708 | 40.7738 |  | 5.4098 | 209.306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5409.8 | 191045.3018 | 0 | 0 | 0 | 5.4098 |  |  |  | 5.4098 | 5.4098
1102-01 | 20150619 | 0:00 | 1440 |  | 3637.768 | 20.513 | 41.1274 |  | 5.5676 | 215.4095 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5567.6 | 196617.9567 | 0 | 0 | 0 | 5.5676 |  |  |  | 5.5676 | 5.5676
1102-01 | 20150620 | 0:00 | 1429.55 |  | 3653.857 | 20.0407 | 41.4241 |  | 5.5399 | 214.337 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5539.9 | 195639.7403 | 0 | 0 | 0 | 5.5399 |  |  |  | 5.5399 | 5.5399
1102-01 | 20150621 | 0:00 | 153.2333 |  | 3645.852 | 22.1478 | 41.0258 |  | 1.3736 | 53.1439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1373.6 | 48508.2307 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 |  |  |  | 1.3736 | 1.3736
1102-01 | 20150622 | 0:00 | 1109.167 |  | 3639.358 | 18.5059 | 41.6069 |  | 1.1415 | 44.164 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1141.5 | 40311.6958 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 |  |  |  | 1.1415 | 1.1415
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 22 |  |  | Máximo | 3653.857 | 26.1435 |  | Km3 | 97.9486 |  |  | Promedio | 4101.2645 | 17171.174 | 460.8591 | 97948.6 | 3459022.486 | 609.1636 | 2550.446 | 2417.3496 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 99.2825 | total
|  |  |  | Promedio | 3586.0407 | 21.1882 |  | Mcft | 3459.0225 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 22 |  |  | 101.4% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3512.96 | 17.3715 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 3944.6447 | 23.307
|  |  |  | min | 3227.4366 | 19.0694
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Y -TEK
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 286739 | 0 | 178164 | 0 | 0 | 0 | 92.447 | 22.6 | 0 | 4233 | 4233 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 4233 | 149486.9981 | 36.2213 | 151.6515 | 143.7375 | 286739 | 329 | 1 | 686530 | 286739 | -399791 |  | -686530 | 4233 | 690763 | 16319%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 2 | 290972 | 0 | 178752 | 0 | 0 | 0 | 90.289 | 22.7 | 0 | 4346 | 4346 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 4346 | 153477.5558 | 37.1245 | 155.4328 | 147.3215 | 290972 |  |  |  | 290972 | 290972 |  | 0 | 4346 | 4346 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 3 | 295318 | 0 | 179358 | 0 | 0 | 0 | 90.182 | 23.4 | 0 | 4059 | 4059 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 4059 | 143342.2455 | 35.7556 | 149.7017 | 141.8895 | 295318 |  |  |  | 295318 | 295318 |  | 0 | 4059 | 4059 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 4 | 299377 | 0 | 179923 | 0 | 0 | 0 | 90.288 | 23.6 | 0 | 3927 | 3927 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 3927 | 138680.7091 | 36.1506 | 151.3552 | 143.4567 | 299377 |  |  |  | 299377 | 299377 |  | 0 | 3927 | 3927 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 5 | 303304 | 0 | 180470 | 0 | 0 | 0 | 90.334 | 24 | 0 | 3698 | 3698 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 3698 | 130593.6497 | 34.1729 | 143.075 | 135.6086 | 303304 |  |  |  | 303304 | 303304 |  | 0 | 3698 | 3698 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 6 | 307002 | 0 | 180984 | 0 | 0 | 0 | 90.444 | 23.8 | 0 | 916 | 916 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 916 | 32348.2377 | 8.4865 | 35.5312 | 33.677 | 307002 |  |  |  | 307002 | 307002 |  | 0 | 916 | 916 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 7 | 307918 | 0 | 181113 | 0 | 0 | 0 | 92.598 | 23.8 | 0 | 543 | 543 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 543 | 19175.8658 | 5.0107 | 20.9786 | 19.8838 | 307918 |  |  |  | 307918 | 307918 |  | 0 | 543 | 543 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 8 | 308461 | 0 | 181188 | 0 | 0 | 0 | 92.708 | 25.8 | 0 | 3892 | 3892 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 3892 | 137444.6956 | 35.8054 | 149.91 | 142.0869 | 308461 |  |  |  | 308461 | 308461 |  | 0 | 3892 | 3892 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 9 | 312353 | 0 | 181730 | 0 | 0 | 0 | 90.328 | 23.7 | 0 | 3863 | 3863 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 3863 | 136420.5702 | 35.5304 | 148.7587 | 140.9956 | 312353 |  |  |  | 312353 | 312353 |  | 0 | 3863 | 3863 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 10 | 316216 | 0 | 182268 | 0 | 0 | 0 | 90.339 | 24 | 0 | 3779 | 3779 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 3779 | 133454.1379 | 34.7461 | 145.4751 | 137.8834 | 316216 |  |  |  | 316216 | 316216 |  | 0 | 3779 | 3779 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 11 | 319995 | 0 | 182795 | 0 | 0 | 0 | 90.363 | 24.3 | 0 | 3616 | 3616 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 3616 | 127697.8467 | 33.2627 | 139.2641 | 131.9965 | 319995 |  |  |  | 319995 | 319995 |  | 0 | 3616 | 3616 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 12 | 323611 | 0 | 183301 | 0 | 0 | 0 | 90.277 | 24.8 | 0 | 3774 | 3774 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 3774 | 133277.5646 | 34.6986 | 145.276 | 137.6947 | 323611 |  |  |  | 323611 | 323611 |  | 0 | 3774 | 3774 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 13 | 327385 | 0 | 183827 | 0 | 0 | 0 | 90.353 | 24.3 | 0 | 947 | 947 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 947 | 33442.9925 | 8.6808 | 36.345 | 34.4483 | 327385 |  |  |  | 327385 | 327385 |  | 0 | 947 | 947 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 14 | 328332 | 0 | 183961 | 0 | 0 | 0 | 92.638 | 25 | 0 | 794 | 794 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 794 | 28039.848 | 7.2577 | 30.3865 | 28.8008 | 328332 |  |  |  | 328332 | 328332 |  | 0 | 794 | 794 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 15 | 329126 | 0 | 184071 | 0 | 0 | 0 | 92.601 | 26.5 | 0 | 3779 | 3779 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3779 | 133454.1379 | 0 | 0 | 0 | 329126 |  |  |  | 329126 | 329126 |  | 0 | 3779 | 3779 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 16 | 332905 | 0 | 184597 | 0 | 0 | 0 | 90.206 | 23.5 | 0 | 3771 | 3771 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 133171.6206 | 0 | 0 | 0 | 332905 |  |  |  | 332905 | 332905 |  | 0 | 3771 | 3771 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 17 | 336676 | 0 | 185124 | 0 | 0 | 0 | 90.129 | 24 | 0 | 3485 | 3485 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 123071.6249 | 0 | 0 | 0 | 336676 |  |  |  | 336676 | 336676 |  | 0 | 3485 | 3485 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 18 | 340161 | 0 | 185612 | 0 | 0 | 0 | 90.094 | 24.5 | 0 | 3622 | 3622 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 127909.7347 | 0 | 0 | 0 | 340161 |  |  |  | 340161 | 340161 |  | 0 | 3622 | 3622 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 19 | 343783 | 0 | 186116 | 0 | 0 | 0 | 90.196 | 23.5 | 0 | 3472 | 3472 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 122612.5342 | 0 | 0 | 0 | 343783 |  |  |  | 343783 | 343783 |  | 0 | 3472 | 3472 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 20 | 347255 | 0 | 186599 | 0 | 0 | 0 | 90.246 | 23.2 | 0 | 801 | 801 | 20 | 0 | 0 | 0 | 801 | 28287.0507 | 0 | 0 | 0 | 347255 |  |  |  | 347255 | 347255 |  | 0 | 801 | 801 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 21 | 348056 | 0 | 186710 | 0 | 0 | 0 | 92.251 | 21.5 | 0 | 866 | 866 | 21 | 0 | 0 | 0 | 866 | 30582.5042 | 0 | 0 | 0 | 348056 |  |  |  | 348056 | 348056 |  | 0 | 866 | 866 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 22 | 348922 | 0 | 186830 | 0 | 0 | 0 | 92.454 | 25.4 | 0 | 0 | -348922 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348922 |  |  |  | 348922 | 348922 |  | 0 | -348922 | -348922 | 100%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | -286739 |  |  |  |  | Máximo | 92.708 | 26.5 | m3 | 62183 |  | Promedio | 4101.2645 | 17171.174 | 460.8591 | 62183 | 2195972.1246 | 382.9038 | 1603.1415 | 1519.4806 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 6367337 | total |  |  | 399791 | total
[10 empty] | Promedio | 90.9893 | 23.9955 | cft | 2195972.1246 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 21 | [6 empty] | -139.4% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.094 | 21.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 100.0882 | 26.395
[10 empty] | min | 81.8904 | 21.5959
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## DN
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 112210 | 0 | 152708 | 0 | 0 | 0 | 104.064 | 21.7 | 0 | 3257 | 3257 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 3257 | 115019.8802 | 27.8698 | 116.6853 | 110.596 | 112210 | 330 | 1 | 522553 | 112210 | -410343 |  | -522553 | 3257 | 525810 | 16144%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 2 | 115467 | 0 | 153161 | 0 | 0 | 0 | 101.92 | 22.8 | 0 | 3139 | 3139 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 3139 | 110852.7491 | 26.814 | 112.265 | 106.4064 | 115467 |  |  |  | 115467 | 115467 |  | 0 | 3139 | 3139 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 3 | 118606 | 0 | 153599 | 0 | 0 | 0 | 101.79 | 23.5 | 0 | 2903 | 2903 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 2903 | 102518.487 | 25.5725 | 107.0668 | 101.4795 | 118606 |  |  |  | 118606 | 118606 |  | 0 | 2903 | 2903 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 4 | 121509 | 0 | 154004 | 0 | 0 | 0 | 101.874 | 23.8 | 0 | 2228 | 2228 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 2228 | 78681.0848 | 20.5102 | 85.872 | 81.3908 | 121509 |  |  |  | 121509 | 121509 |  | 0 | 2228 | 2228 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 5 | 123737 | 0 | 154315 | 0 | 0 | 0 | 101.941 | 24.5 | 0 | 1835 | 1835 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 1835 | 64802.4195 | 16.9571 | 70.9958 | 67.2909 | 123737 |  |  |  | 123737 | 123737 |  | 0 | 1835 | 1835 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 6 | 125572 | 0 | 154571 | 0 | 0 | 0 | 102.062 | 23.9 | 0 | 86 | 86 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 86 | 3037.0616 | 0.79677 | 3.3359 | 3.1618 | 125572 |  |  |  | 125572 | 125572 |  | 0 | 86 | 86 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 7 | 125658 | 0 | 154583 | 0 | 0 | 0 | 104.164 | 25.3 | 0 | 276 | 276 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 276 | 9746.8489 | 2.5469 | 10.6632 | 10.1067 | 125658 |  |  |  | 125658 | 125658 |  | 0 | 276 | 276 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 8 | 125934 | 0 | 154621 | 0 | 0 | 0 | 104.31 | 25.6 | 0 | 2637 | 2637 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 2637 | 93124.7848 | 24.2597 | 101.5706 | 96.2701 | 125934 |  |  |  | 125934 | 125934 |  | 0 | 2637 | 2637 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 9 | 128571 | 0 | 154988 | 0 | 0 | 0 | 101.937 | 24.2 | 0 | 2408 | 2408 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 2408 | 85037.7254 | 22.1479 | 92.7287 | 87.8896 | 128571 |  |  |  | 128571 | 128571 |  | 0 | 2408 | 2408 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 10 | 130979 | 0 | 155324 | 0 | 0 | 0 | 101.929 | 24.3 | 0 | 2141 | 2141 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 2141 | 75608.7085 | 19.6855 | 82.4192 | 78.1181 | 130979 |  |  |  | 130979 | 130979 |  | 0 | 2141 | 2141 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 11 | 133120 | 0 | 155623 | 0 | 0 | 0 | 101.935 | 24.7 | 0 | 1992 | 1992 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 1992 | 70346.8226 | 18.3239 | 76.7185 | 72.7149 | 133120 |  |  |  | 133120 | 133120 |  | 0 | 1992 | 1992 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 12 | 135112 | 0 | 155902 | 0 | 0 | 0 | 101.842 | 25.3 | 0 | 1917 | 1917 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 1917 | 67698.2224 | 17.6251 | 73.7928 | 69.9419 | 135112 |  |  |  | 135112 | 135112 |  | 0 | 1917 | 1917 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 13 | 137029 | 0 | 156170 | 0 | 0 | 0 | 101.919 | 24.7 | 0 | 163 | 163 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 163 | 5756.2912 | 1.4942 | 6.2558 | 5.9293 | 137029 |  |  |  | 137029 | 137029 |  | 0 | 163 | 163 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 14 | 137192 | 0 | 156193 | 0 | 0 | 0 | 104.145 | 26.3 | 0 | 273 | 273 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 273 | 9640.9049 | 2.4954 | 10.4478 | 9.9025 | 137192 |  |  |  | 137192 | 137192 |  | 0 | 273 | 273 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 15 | 137465 | 0 | 156231 | 0 | 0 | 0 | 104.179 | 26.3 | 0 | 1772 | 1772 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 62577.5952 | 0 | 0 | 0 | 137465 |  |  |  | 137465 | 137465 |  | 0 | 1772 | 1772 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 16 | 139237 | 0 | 156478 | 0 | 0 | 0 | 101.806 | 23.2 | 0 | 2087 | 2087 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 73701.7163 | 0 | 0 | 0 | 139237 |  |  |  | 139237 | 139237 |  | 0 | 2087 | 2087 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 17 | 141324 | 0 | 156770 | 0 | 0 | 0 | 101.748 | 23.9 | 0 | 1950 | 1950 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 68863.6065 | 0 | 0 | 0 | 141324 |  |  |  | 141324 | 141324 |  | 0 | 1950 | 1950 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 18 | 143274 | 0 | 157043 | 0 | 0 | 0 | 101.708 | 24.6 | 0 | 1973 | 1973 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 69675.8439 | 0 | 0 | 0 | 143274 |  |  |  | 143274 | 143274 |  | 0 | 1973 | 1973 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 19 | 145247 | 0 | 157318 | 0 | 0 | 0 | 101.811 | 23 | 0 | 2098 | 2098 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 74090.1777 | 0 | 0 | 0 | 145247 |  |  |  | 145247 | 145247 |  | 0 | 2098 | 2098 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 20 | 147345 | 0 | 157610 | 0 | 0 | 0 | 101.867 | 22.8 | 0 | 609 | 609 | 20 | 0 | 0 | 0 | 609 | 21506.634 | 0 | 0 | 0 | 147345 |  |  |  | 147345 | 147345 |  | 0 | 609 | 609 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 21 | 147954 | 0 | 157695 | 0 | 0 | 0 | 103.835 | 21.3 | 0 | 304 | 304 | 21 | 0 | 0 | 0 | 304 | 10735.6597 | 0 | 0 | 0 | 147954 |  |  |  | 147954 | 147954 |  | 0 | 304 | 304 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 22 | 148258 | 0 | 157737 | 0 | 0 | 0 | 104.111 | 25.2 | 0 | 0 | -148258 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148258 |  |  |  | 148258 | 148258 |  | 0 | -148258 | -148258 | 100%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 22 | -112210 |  |  |  |  | Máximo | 104.31 | 26.3 | m3 | 36048 |  | Promedio | 4101.2645 | 17171.174 | 460.8591 | 36048 | 1273023.2242 | 227.0988 | 950.8173 | 901.1984 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 2398247 | total |  |  | 410343 | total
[10 empty] | Promedio | 102.5862 | 24.1318 | cft | 1273023.2242 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 21 | [6 empty] | -365.7% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 101.708 | 21.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 112.8449 | 26.545
[10 empty] | min | 92.3276 | 21.7186
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 |  |  |  |  | Usuarios | PGPB
| 4233 | 3257 | 7490 | 7547 | 6975 | 0.7553% | -8.201%
| 4346 | 3139 | 7485 | 7544.2 | 9615.999 | 0.7847% | 21.55%
| 4059 | 2903 | 6962 | 6994.1 | 7790.0013 | 0.459% | 10.22%
| 3927 | 2228 | 6155 | 6134.3 | 11867.5055 | -0.3374% | 48.31%
| 3698 | 1835 | 5533 | 5510.6 | 12115.1165 | -0.4065% | 54.51%
| 916 | 86 | 1002 | 995.1 | 11969.4036 | -0.6934% | 91.69%
| 543 | 276 | 819 | 802.9 | 12253.8379 | -2.005% | 93.45%
| 3892 | 2637 | 6529 | 6509.9 | 11635.0157 | -0.2934% | 44.05%
| 3863 | 2408 | 6271 | 6235.6 | 12635.8378 | -0.5677% | 50.65%
| 3779 | 2141 | 5920 | 5904.5 | 11283.9349 | -0.2625% | 47.67%
| 3616 | 1992 | 5608 | 5587.6 | 13430.2726 | -0.3651% | 58.4%
| 3774 | 1917 | 5691 | 5656.9 | 15325.2303 | -0.6028% | 63.09%
| 947 | 163 | 1110 | 1108.9 | 14937.836 | -0.0992% | 92.58%
| 794 | 273 | 1067 | 1028.7 | 12259.4389 | -3.723% | 91.61%
| 3779 | 1772 | 5551 | 5524.1 | 0 | -0.487% | #DIV/0!
| 3771 | 2087 | 5858 | 5831.8 | 0 | -0.4493% | #DIV/0!
| 3485 | 1950 | 5435 | 5409.8 | 0 | -0.4658% | #DIV/0!
| 3622 | 1973 | 5595 | 5567.6 | 0 | -0.4921% | #DIV/0!
| 3472 | 2098 | 5570 | 5539.9 | 0 | -0.5433% | #DIV/0!
| 801 | 609 | 1410 | 1373.6 | 0 | -2.65% | #DIV/0!
| 866 | 304 | 1170 | 1141.5 | 0 | -2.497% | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 62183 | 36048 | 98231 | 97948.6 | 164094.43 | -0.2883% | 40.31%
1ra Quincena
Sub Total | 42387 | 25255 | 67642 | 67560.3 | 164094.43 | -0.1209% | 58.83%
Porcentaje | 62.66% | 37.34% | 100% | 41.17%
Balanceo | 102827.69 | 61266.74 | 164094.43
% Ajuste | 142.6% | 142.6% | 142.6%
2da Quincena
Sub Total | 19796 | 10793 | 30589 | 30388.3 | 0 | -0.6605% | #DIV/0!
Porcentaje | 64.72% | 35.28% | 100% | #DIV/0!
Balanceo | 19666.1148 | 10722.1852 | 30388.3
% Ajuste | -0.6561% | -0.6561% | -0.6561%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total | Interconexión | Variación Interconexión vs Usuarios
m3
| 4265.2138 | 3281.7862 | 7547 | 7547 | 0%
| 4380.3732 | 3163.8268 | 7544.2 | 7544.2 | 0%
| 4077.715 | 2916.385 | 6994.1 | 6994.1 | 0%
| 3913.793 | 2220.507 | 6134.3 | 6134.3 | 0%
| 3683.0289 | 1827.5711 | 5510.6 | 5510.6 | 0%
| 909.6922 | 85.4078 | 995.1 | 995.1 | 0%
| 532.3256 | 270.5744 | 802.9 | 802.9 | 1.416e-14%
| 3880.6143 | 2629.2857 | 6509.9 | 6509.9 | 0%
| 3841.1932 | 2394.4068 | 6235.6 | 6235.6 | 0%
| 3769.1057 | 2135.3943 | 5904.5 | 5904.5 | 0%
| 3602.8462 | 1984.7538 | 5587.6 | 5587.6 | 0%
| 3751.3865 | 1905.5135 | 5656.9 | 5656.9 | 0%
| 946.0615 | 162.8385 | 1108.9 | 1108.9 | 0%
| 765.4993 | 263.2007 | 1028.7 | 1028.7 | 0%
| 3760.6871 | 1763.4129 | 5524.1 | 5524.1 | 0%
| 3754.1341 | 2077.6659 | 5831.8 | 5831.8 | 0%
| 3468.8414 | 1940.9586 | 5409.8 | 5409.8 | 0%
| 3604.2622 | 1963.3378 | 5567.6 | 5567.6 | 0%
| 3453.2375 | 2086.6625 | 5539.9 | 5539.9 | 0%
| 780.3217 | 593.2783 | 1373.6 | 1373.6 | 0%
| 844.9051 | 296.5949 | 1141.5 | 1141.5 | 0%
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97948.6 | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 42318.8485 | 25241.4515 | 67560.3 | 67560.3 | 0%
Porcentaje | 62.64% | 37.36% | 100%
Balanceo | #REF! | #REF! | #REF!
% Ajuste Final | #REF! | #REF! | #REF!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30388.3 | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | Y-TEK | DN | Total | Interconexión | Variación Interconexión vs | Poder Calorífico [ KCal/m3 ]
| Gcal |  |  |  | Usuarios
| 36.497 | 28.0819 | 64.5789 | 256.269 | 74.8% | 8556.8945
| 37.4181 | 27.0261 | 64.4442 | 255.7346 | 74.8% | 8542.2201
| 35.9205 | 25.6904 | 61.6109 | 244.491 | 74.8% | 8808.9792
| 36.029 | 20.4412 | 56.4702 | 224.0913 | 74.8% | 9205.6479
| 34.0345 | 16.8884 | 50.9229 | 202.078 | 74.8% | 9240.9083
| 8.428 | 0.79128 | 9.2193 | 36.5851 | 74.8% | 9264.7192
| 4.9122 | 2.4968 | 7.4089 | 29.401 | 74.8% | 9227.7307
| 35.7006 | 24.1887 | 59.8894 | 237.6597 | 74.8% | 9199.7415
| 35.3298 | 22.0228 | 57.3527 | 227.5931 | 74.8% | 9197.6185
| 34.6551 | 19.6339 | 54.2891 | 215.4359 | 74.8% | 9194.528
| 33.1417 | 18.2572 | 51.3989 | 203.9668 | 74.8% | 9198.744
| 34.4907 | 17.5195 | 52.0102 | 206.3924 | 74.8% | 9194.1103
| 8.6722 | 1.4927 | 10.1649 | 40.3376 | 74.8% | 9166.6786
| 6.9972 | 2.4058 | 9.403 | 37.3141 | 74.8% | 9140.6771
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2417.3496 | #DIV/0! | 4237.9733
1ra Quincena
Sub Total | 382.2267 | 226.9369 | 609.1636 | 2417.3496
Porcentaje | 62.75% | 37.25% | 100%
Energía Final | 1516.7939 | 900.5557 | 2417.3496
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-06-01 | 256.2654 |  | 0 |  | 0 | 256.2654 | 0
2015-06-02 | 255.731 | 0 | 0 |  | 0 | 255.731 | 0
2015-06-03 | 244.4876 | 0 | 0 |  | 0 | 244.4876 | 0
2015-06-04 | 224.0881 | 0 | 0 |  | 0 | 224.0881 | 0
2015-06-05 | 202.0752 | 0 | 0 |  | 0 | 202.0752 | 0
2015-06-06 | 36.5846 | 0 | 0 |  | 0 | 36.5846 | 0
2015-06-07 | 29.4006 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4006 | 0
2015-06-08 | 237.6563 | 0 | 0 |  | 0 | 237.6563 | 0
2015-06-09 | 227.59 | 0 | 0 |  | 0 | 227.59 | 0
2015-06-10 | 215.4329 | 0 | 0 |  | 0 | 215.4329 | 0
2015-06-11 | 203.9639 | 0 | 0 |  | 0 | 203.9639 | 0
2015-06-12 | 206.3895 | 0 | 0 |  | 0 | 206.3895 | 0
2015-06-13 | 40.337 | 0 | 0 |  | 0 | 40.337 | 0
2015-06-14 | 37.3135 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3135 | 0
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2417.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.3158 | 0
CMD MAX | 256.2654 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 30 | Factor de carga | 31.44% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.14053 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 339.715 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [5 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-06-01 | 4233 | 3257 | 7490 | 5063.7143 | 7547 | 5075.4571 | 0.7553% | 0.2314% | 1
2015-06-02 | 4346 | 3139 | 7485 | 5063.7143 | 7544.2 | 5075.4571 | 0.7847% | 0.2314% | 1
2015-06-03 | 4059 | 2903 | 6962 | 5063.7143 | 6994.1 | 5075.4571 | 0.459% | 0.2314% | 1
2015-06-04 | 3927 | 2228 | 6155 | 5063.7143 | 6134.3 | 5075.4571 | -0.3374% | 0.2314% | 1
2015-06-05 | 3698 | 1835 | 5533 | 5063.7143 | 5510.6 | 5075.4571 | -0.4065% | 0.2314% | 1
2015-06-06 | 916 | 86 | 1002 | 5063.7143 | 995.1 | 5075.4571 | -0.6934% | 0.2314% | 1
2015-06-07 | 543 | 276 | 819 | 5063.7143 | 802.9 | 5075.4571 | -2.005% | 0.2314% | 1
2015-06-08 | 3892 | 2637 | 6529 | 4599.4286 | 6509.9 | 4576.0143 | -0.2934% | -0.5117% | 1
2015-06-09 | 3863 | 2408 | 6271 | 4599.4286 | 6235.6 | 4576.0143 | -0.5677% | -0.5117% | 1
2015-06-10 | 3779 | 2141 | 5920 | 4599.4286 | 5904.5 | 4576.0143 | -0.2625% | -0.5117% | 1
2015-06-11 | 3616 | 1992 | 5608 | 4599.4286 | 5587.6 | 4576.0143 | -0.3651% | -0.5117% | 1
2015-06-12 | 3774 | 1917 | 5691 | 4599.4286 | 5656.9 | 4576.0143 | -0.6028% | -0.5117% | 1
2015-06-13 | 947 | 163 | 1110 | 4599.4286 | 1108.9 | 4576.0143 | -0.0992% | -0.5117% | 1
2015-06-14 | 794 | 273 | 1067 | 4599.4286 | 1028.7 | 4576.0143 | -3.723% | -0.5117% | 1
2015-06-15 | 3779 | 1772 | 5551 | 4369.8571 | 5524.1 | 4341.1857 | -0.487% | -0.6605% | 1
2015-06-16 | 3771 | 2087 | 5858 | 4369.8571 | 5831.8 | 4341.1857 | -0.4493% | -0.6605% | 1
2015-06-17 | 3485 | 1950 | 5435 | 4369.8571 | 5409.8 | 4341.1857 | -0.4658% | -0.6605% | 1
2015-06-18 | 3622 | 1973 | 5595 | 4369.8571 | 5567.6 | 4341.1857 | -0.4921% | -0.6605% | 1
2015-06-19 | 3472 | 2098 | 5570 | 4369.8571 | 5539.9 | 4341.1857 | -0.5433% | -0.6605% | 1
2015-06-20 | 801 | 609 | 1410 | 4369.8571 | 1373.6 | 4341.1857 | -2.65% | -0.6605% | 1
2015-06-21 | 866 | 304 | 1170 | 4369.8571 | 1141.5 | 4341.1857 | -2.497% | -0.6605% | 1
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
TOTAL | 62183 | 36048 | 98231 | 98231 | 97948.6 | 97948.6 | -0.2883% | -0.2883%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 42387 | 25255 | 67642 | 67642 | 67560.3 | 67560.3 | -0.1209% | 0.1208% | 14
Porcentaje | 62.66% | 37.34% | 100%
Balanceo por merma | 42335.8037 | 25224.4963 | 67560.3
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 19796 | 10793 | 30589 | 30589 | 30388.3 | 30388.3 | -0.6605% | 0.6561% | 7
Porcentaje | 64.72% | 35.28% | 100%
Balanceo por merma | 19666.1148 | 10722.1852 | 30388.3
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-06-01 | 1440 | 0 | 3512.96 | 67.7529 | 3512.96 | 19.8627 | 0 | 7547 | 8556.8945 |  | 64.5789 | 256.2654
2015-06-02 | 1440 | 0 | 3531.172 | 69.3063 | 3531.172 | 20.7257 | 0 | 7544.2 | 8542.2201 |  | 64.4442 | 255.731
2015-06-03 | 1440 | 0 | 3527.57 | 69.8274 | 3527.57 | 21.0152 | 0 | 6994.1 | 8808.9792 |  | 61.6109 | 244.4876
2015-06-04 | 1440 | 0 | 3546.245 | 71.0776 | 3546.245 | 21.7098 | 0 | 6134.3 | 9205.6479 |  | 56.4702 | 224.0881
2015-06-05 | 1370.133 | 0 | 3574.4 | 70.6096 | 3574.4 | 21.4498 | 0 | 5510.6 | 9240.9083 |  | 50.9229 | 202.0752
2015-06-06 | 1.5 | 0 | 3581.385 | 79.0583 | 3581.385 | 26.1435 | 0 | 995.1 | 9264.7192 |  | 9.2193 | 36.5846
2015-06-07 | 677.0833 | 0 | 3587.021 | 64.7685 | 3587.021 | 18.2047 | 0 | 802.9 | 9227.7307 |  | 7.4089 | 29.4006
2015-06-08 | 1440 | 0 | 3571.614 | 70.2361 | 3571.614 | 21.2423 | 0 | 6509.9 | 9199.7415 |  | 59.8894 | 237.6563
2015-06-09 | 1440 | 0 | 3572.823 | 70.9212 | 3572.823 | 21.6229 | 0 | 6235.6 | 9197.6185 |  | 57.3527 | 227.59
2015-06-10 | 1440 | 0 | 3606.514 | 71.5316 | 3606.514 | 21.962 | 0 | 5904.5 | 9194.528 |  | 54.2891 | 215.4329
2015-06-11 | 1440 | 0 | 3549.937 | 72.7452 | 3549.937 | 22.6362 | 0 | 5587.6 | 9198.744 |  | 51.3989 | 203.9639
2015-06-12 | 1396.85 | 0 | 3556.364 | 70.9356 | 3556.364 | 21.6309 | 0 | 5656.9 | 9194.1103 |  | 52.0102 | 206.3895
2015-06-13 | 22.25 | 0 | 3609.092 | 78.451 | 3609.092 | 25.8061 | 0 | 1108.9 | 9166.6786 |  | 10.1649 | 40.337
2015-06-14 | 732.25 | 0 | 3590.271 | 66.9394 | 3590.271 | 19.4108 | 0 | 1028.7 | 9140.6771 |  | 9.403 | 37.3135
2015-06-15 | 1440 | 0 | 3605.801 | 69.4855 | 3605.801 | 20.8253 | 0 | 5524.1 |  |  | 0 | 0
2015-06-16 | 1440 | 0 | 3607.046 | 70.4179 | 3607.046 | 21.3433 | 0 | 5831.8 |  |  | 0 | 0
2015-06-17 | 1440 | 0 | 3626.1 | 71.5474 | 3626.1 | 21.9708 | 0 | 5409.8 |  |  | 0 | 0
2015-06-18 | 1440 | 0 | 3637.768 | 68.9234 | 3637.768 | 20.513 | 0 | 5567.6 |  |  | 0 | 0
2015-06-19 | 1429.55 | 0 | 3653.857 | 68.0733 | 3653.857 | 20.0407 | 0 | 5539.9 |  |  | 0 | 0
2015-06-20 | 153.2333 | 0 | 3645.852 | 71.866 | 3645.852 | 22.1478 | 0 | 1373.6 |  |  | 0 | 0
2015-06-21 | 1109.167 | 0 | 3639.358 | 65.3106 | 3639.358 | 18.5059 | 0 | 1141.5 |  |  | 0 | 0
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 97948.6 | 6219.2167 |  | 609.1636 | 2417.3158
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y TEK | DN | Total
2015-06-01 | 1 | 1 | 2
2015-06-02 | 1 | 1 | 2
2015-06-03 | 1 | 1 | 2
2015-06-04 | 1 | 1 | 2
2015-06-05 | 1 | 1 | 2
2015-06-06 | 1 | 1 | 2
2015-06-07 | 1 | 1 | 2
2015-06-08 | 1 | 1 | 2
2015-06-09 | 1 | 1 | 2
2015-06-10 | 1 | 1 | 2
2015-06-11 | 1 | 1 | 2
2015-06-12 | 1 | 1 | 2
2015-06-13 | 1 | 1 | 2
2015-06-14 | 1 | 1 | 2
2015-06-15 | 1 | 1 | 2
2015-06-16 | 1 | 1 | 2
2015-06-17 | 1 | 1 | 2
2015-06-18 | 1 | 1 | 2
2015-06-19 | 1 | 1 | 2
2015-06-20 | 1 | 1 | 2
2015-06-21 | 1 | 1 | 2
2015-06-22 | 0 | 0 | 0
2015-06-23 | 0 | 0 | 0
2015-06-24 | 0 | 0 | 0
2015-06-25 | 0 | 0 | 0
2015-06-26 | 0 | 0 | 0
2015-06-27 | 0 | 0 | 0
2015-06-28 | 0 | 0 | 0
2015-06-29 | 0 | 0 | 0
2015-06-30 | 0 | 0 | 0
Total | 21 | 21 | 42
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 14 | 28
2a Quincena | 7 | 7 | 14
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-06-22
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-01 | 2015-06-30 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 3459.0222 | 97948.6 | 2417.3158 | 609.1636
DN |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 21
Y-TEK |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-01 | 2015-06-30 | 609.1636 | 2417.3158
0
|  | 609.1636 | 2417.3158
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 698.8437 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-06-22
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-15 | 2015-06-30 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 1073.1527 | 30388.3 | 0 | 0
DN |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
Y-TEK |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-15 | 2015-06-30 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 698.8437 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-06-22
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-01 | 2015-06-14 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 2385.8695 | 67560.3 | 2417.3158 | 609.1636
DN |  |  | 891.3934 | 25241.4515 | 900.5431 | 226.9369 | 37.25% | 14
Y-TEK |  |  | 1494.476 | 42318.8485 | 1516.7727 | 382.2267 | 62.75% | 7
|  | TOTAL> | 2385.8695 | 67560.3 | 2417.3158 | 609.1636 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-01 | 2015-06-14 | 609.1636 | 2417.3158
|  |  | 0 | .
|  | 609.1636 | 2417.3158
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 698.8437 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01,Y-TEK
| Fecha: | 2015-06-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
Etapa 1 - 5 | 2417.3496 | MMBTU | Combustible | 0 | 0
|  |  |  | subtotal= | 0
Servicio de Transporte Capacidad por terceros
| 0 | MMBTU | CMD | 0 | 0
| #DIV/0! | MMBTU | COM | 0 | 0
| 2417.3158 | MMBTU | COD | 0 | 0
|  |  |  | subtotal= | 0
Servicio de Transporte Uso por terceros
Etapa 1 - 5 | 2417.3496 | MMBTU | Uso | 0 | 0
|  |  |  | subtotal= | 0
Comisión por compra de gas por terceros
Etapa 1 - 5 | 2417.3496 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.14053 | 339.7198
|  |  |  | subtotal= | 339.7198
Servicio para el Sistema de Transporte
Etapa 1 - 5 | 2417.3496 | MMBTU |  | 6.5768 | 15898.4246
|  |  |  | subtotal= | 15898.4246
Comisión por compra de gas
Etapa 1 - 5 | 2417.3496 | MMBTU |  | 0.1041 | 251.6461
|  |  |  | subtotal= | 251.6461
Consumo Mínimo
Etapa 1 - 5 | 18582.6504 | MMBTU |  | 6.5768 | 122214.3754
|  |  |  | subtotal= | 122214.3754
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 138704.1659
|  |  |  | IVA | 22192.6665
|  |  |  | TOTAL | 160896.8324
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-11-01

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
GNS | I | 329 | 01/06/2015 al 30/06/2015 | YTEK | #DIV/0! | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.14053 |  | 6.5768 | 0.1041 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2417.3496 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT | 2417.3496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
GNS | I | 330 | 01/06/2015 al 30/06/2015 | DN | #DIV/0! | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.14053 |  | 6.5768 | 0.1041 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-06-01 | 1102-01 | 7547
00001-01-119 | 2015-06-02 | Agricola Zaratini | 7544.2
00001-01-119 | 2015-06-03 | Agricola Zaratini | 6994.1
00001-01-119 | 2015-06-04 | Agricola Zaratini | 6134.3
00001-01-119 | 2015-06-05 | Agricola Zaratini | 5510.6
00001-01-119 | 2015-06-06 | Agricola Zaratini | 995.1
00001-01-119 | 2015-06-07 | Agricola Zaratini | 802.9
00001-01-119 | 2015-06-08 | Agricola Zaratini | 6509.9
00001-01-119 | 2015-06-09 | Agricola Zaratini | 6235.6
00001-01-119 | 2015-06-10 | Agricola Zaratini | 5904.5
00001-01-119 | 2015-06-11 | Agricola Zaratini | 5587.6
00001-01-119 | 2015-06-12 | Agricola Zaratini | 5656.9
00001-01-119 | 2015-06-13 | Agricola Zaratini | 1108.9
00001-01-119 | 2015-06-14 | Agricola Zaratini | 1028.7
00001-01-119 | 2015-06-15 | Agricola Zaratini | 5524.1
00001-01-119 | 2015-06-16 | Agricola Zaratini | 5831.8
00001-01-119 | 2015-06-17 | Agricola Zaratini | 5409.8
00001-01-119 | 2015-06-18 | Agricola Zaratini | 5567.6
00001-01-119 | 2015-06-19 | Agricola Zaratini | 5539.9
00001-01-119 | 2015-06-20 | Agricola Zaratini | 1373.6
00001-01-119 | 2015-06-21 | Agricola Zaratini | 1141.5
00001-01-119 | 2015-06-22 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-23 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-24 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-25 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-26 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-27 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-28 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1