## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 591.0792 |  |  |  |  | 591.0792 | 589.4866 | Interconexión | 5630.9239
|  | 2 | 588.913 |  |  |  |  | 588.913 | 587.9841 | Etapas | 5649.528
|  | 3 | 567.8026 |  |  |  |  | 567.8026 | 567.6907
|  | 4 | 538.0265 |  |  |  |  | 538.0265 | 535.5314 | Diferencia | -18.6041 | MMBTU
|  | 5 | 502.3164 |  |  |  |  | 502.3164 | 500.7322 |  | -0.3304%
|  | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.12868
|  | 7 | 244.3918 |  |  |  |  | 244.3918 | 242.5902
|  | 8 | 546.151 |  |  |  |  | 546.151 | 542.7996
|  | 9 | 523.3226 |  |  |  |  | 523.3226 | 521.7605
|  | 10 | 524.7522 |  |  |  |  | 524.7522 | 523.0118
|  | 11 | 439.8667 |  |  |  |  | 439.8667 | 439.0454
|  | 12 | 421.5486 |  |  |  |  | 421.5486 | 420.3227
|  | 13 | 5.3109 |  |  |  |  | 5.3109 | 4.8417
|  | 14 | 156.0466 |  |  |  |  | 156.0466 | 154.9983
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 5649.528 |  |  |  |  | 5649.528 | 5630.9239
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20150601 | 0:00 | 689.6334 |  | 3574.473 | 18.2835 | 40.5563 |  | 8.4864 | 315.0662 | 0 | día | [8 empty] | 8.4864 |  |  |  | 8.4864 | 8.4864
1105-01 | 20150602 | 0:00 | 1440 |  | 3514.336 | 19.1052 | 39.7056 |  | 17.3601 | 644.511 | 0 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 17360.1 | 613066.2027 | 148.5485 | 621.943 | 589.4866 | 17.3601 |  |  |  | 17.3601 | 17.3601
1105-01 | 20150603 | 0:00 | 1440 |  | 3532.556 | 19.5076 | 39.8383 |  | 17.3456 | 643.9719 | 0 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 17345.6 | 612554.14 | 148.1699 | 620.3579 | 587.9841 | 17.3456 |  |  |  | 17.3456 | 17.3456
1105-01 | 20150604 | 0:00 | 1440 |  | 3528.481 | 19.5313 | 39.781 |  | 16.2398 | 602.9189 | 0 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 16239.8 | 573503.1779 | 143.0561 | 598.9471 | 567.6907 | 16.2398 |  |  |  | 16.2398 | 16.2398
1105-01 | 20150605 | 0:00 | 1440 |  | 3547.464 | 19.9465 | 39.9555 |  | 14.6597 | 544.2544 | 0 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 14659.7 | 517702.4678 | 134.952 | 565.0172 | 535.5314 | 14.6597 |  |  |  | 14.6597 | 14.6597
1105-01 | 20150606 | 0:00 | 1370.133 |  | 3575.046 | 19.9087 | 40.2569 |  | 13.6548 | 506.9462 | 0 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 13654.8 | 482214.7559 | 126.1828 | 528.302 | 500.7322 | 13.6548 |  |  |  | 13.6548 | 13.6548
1105-01 | 20150607 | 0:00 | 1.5 |  | 3586.464 | 27.2721 | 39.1598 |  | 0.0035 | 0.1308 | 0 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 3.5 | 123.6013 | 0.032427 | 0.13576 | 0.12868 | 0.0035 |  |  |  | 0.0035 | 0.0035
1105-01 | 20150608 | 0:00 | 677.0833 |  | 3594.835 | 18.7977 | 40.7176 |  | 6.6248 | 245.9506 | 0 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 6624.8 | 233952.6258 | 61.1319 | 255.9469 | 242.5902 | 6.6248 |  |  |  | 6.6248 | 6.6248
1105-01 | 20150609 | 0:00 | 1440 |  | 3573.208 | 20.0721 | 40.3545 |  | 14.8682 | 551.9969 | 0 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 14868.2 | 525065.5765 | 136.7836 | 572.6856 | 542.7996 | 14.8682 |  |  |  | 14.8682 | 14.8682
1105-01 | 20150610 | 0:00 | 1440 |  | 3574.01 | 20.0872 | 40.259 |  | 14.2952 | 530.7222 | 0 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 14295.2 | 504830.2706 | 131.4818 | 550.488 | 521.7605 | 14.2952 |  |  |  | 14.2952 | 14.2952
1105-01 | 20150611 | 0:00 | 1440 |  | 3607.488 | 20.1328 | 40.6187 |  | 14.3343 | 532.1768 | 0 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 14334.3 | 506211.0742 | 131.7971 | 551.8082 | 523.0118 | 14.3343 |  |  |  | 14.3343 | 14.3343
1105-01 | 20150612 | 0:00 | 1440 |  | 3551.255 | 20.8666 | 39.8737 |  | 12.0275 | 446.5332 | 0 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 12027.5 | 424747.1934 | 110.6379 | 463.2187 | 439.0454 | 12.0275 |  |  |  | 12.0275 | 12.0275
1105-01 | 20150613 | 0:00 | 1396.85 |  | 3555.565 | 20.3994 | 39.9932 |  | 11.5204 | 427.708 | 0 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 11520.4 | 406839.1243 | 105.9198 | 443.4651 | 420.3227 | 11.5204 |  |  |  | 11.5204 | 11.5204
1105-01 | 20150614 | 0:00 | 22.25 |  | 3609.833 | 27.9998 | 39.2486 |  | 0.1331 | 4.9397 | 0 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 133.1 | 4700.3826 | 1.2201 | 5.1083 | 4.8417 | 0.1331 |  |  |  | 0.1331 | 0.1331
1105-01 | 20150615 | 0:00 | 732.25 |  | 3609.708 | 21.603 | 40.5305 |  | 4.2731 | 158.6441 | 0 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 4273.1 | 150903.1164 | 39.059 | 163.5323 | 154.9983 | 4.2731 |  |  |  | 4.2731 | 4.2731
1105-01 | 20150616 | 0:00 | 1440 |  | 3607.882 | 20.0163 | 40.6392 |  | 12.488 | 463.6302 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12488 | 441009.599 | 0 | 0 | 0 | 12.488 |  |  |  | 12.488 | 12.488
1105-01 | 20150617 | 0:00 | 1440 |  | 3608.888 | 20.2938 | 40.6207 |  | 12.7492 | 473.3275 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12749.2 | 450233.7908 | 0 | 0 | 0 | 12.7492 |  |  |  | 12.7492 | 12.7492
1105-01 | 20150618 | 0:00 | 1440 |  | 3627.988 | 20.6035 | 40.8116 |  | 13.4054 | 497.688 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13405.4 | 473407.2772 | 0 | 0 | 0 | 13.4054 |  |  |  | 13.4054 | 13.4054
1105-01 | 20150619 | 0:00 | 1440 |  | 3640.04 | 19.8109 | 41.0377 |  | 13.0681 | 485.1647 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13068.1 | 461495.639 | 0 | 0 | 0 | 13.0681 |  |  |  | 13.0681 | 13.0681
1105-01 | 20150620 | 0:00 | 1429.55 |  | 3656.264 | 19.6222 | 41.3374 |  | 12.9969 | 482.5221 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12996.9 | 458981.2345 | 0 | 0 | 0 | 12.9969 |  |  |  | 12.9969 | 12.9969
1105-01 | 20150621 | 0:00 | 153.2333 |  | 3645.399 | 21.5577 | 40.8217 |  | 0.3752 | 13.9279 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 375.2 | 13250.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.3752 |  |  |  | 0.3752 | 0.3752
1105-01 | 20150622 | 0:00 | 1109.167 |  | 3636.926 | 21.5071 | 40.9245 |  | 7.8939 | 293.0696 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7893.9 | 278770.4735 | 0 | 0 | 0 | 7.8939 |  |  |  | 7.8939 | 7.8939
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 22 |  |  | Máximo | 3656.264 | 27.9998 |  | Km3 | 230.3168 |  |  | Promedio | 4101.2645 | 17171.174 | 460.8591 | 230316.8 | 8133561.7875 | 1418.973 | 5940.9561 | 5630.9239 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 238.8032 | total
|  |  |  | Promedio | 3589.005 | 20.7693 |  | Mcft | 8133.5618 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 22 |  |  | 103.7% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3514.336 | 18.2835 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 3947.9054 | 22.8463
|  |  |  | min | 3230.1045 | 18.6924
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 907948 | 0 | 260247 | 0 | 0 | 0 | 347.835 | 20.3 | 0 | 17407 | 17407 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 17407 | 614722.4607 | 148.9499 | 623.6233 | 591.0792 | 907948 |  |  |  | 907948 | 907948 |  | 0 | 17407 | 17407 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 2 | 925355 | 0 | 260947 | 0 | 0 | 0 | 338.424 | 20.8 | 0 | 17373 | 17373 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 17373 | 613521.7619 | 148.404 | 621.3378 | 588.913 | 925355 |  |  |  | 925355 | 925355 |  | 0 | 17373 | 17373 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 3 | 942728 | 0 | 261647 | 0 | 0 | 0 | 338.356 | 21.3 | 0 | 16243 | 16243 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 16243 | 573616.1848 | 143.0842 | 599.0651 | 567.8026 | 942728 |  |  |  | 942728 | 942728 |  | 0 | 16243 | 16243 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 4 | 958971 | 0 | 262301 | 0 | 0 | 0 | 338.742 | 21.3 | 0 | 14728 | 14728 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 14728 | 520114.4598 | 135.5808 | 567.6496 | 538.0265 | 958971 |  |  |  | 958971 | 958971 |  | 0 | 14728 | 14728 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 5 | 973699 | 0 | 262894 | 0 | 0 | 0 | 339.202 | 21.6 | 0 | 13698 | 13698 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 13698 | 483740.3497 | 126.582 | 529.9734 | 502.3164 | 973699 |  |  |  | 973699 | 973699 |  | 0 | 13698 | 13698 | 100%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 6 | 987397 | 0 | 263445 | 0 | 0 | 0 | 340.143 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987397 |  |  |  | 987397 | 987397 |  | 0 | 0 | 0
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 7 | 987397 | 0 | 263445 | 0 | 0 | 0 | 353.187 | 22.4 | 0 | 6674 | 6674 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 6674 | 235690.1076 | 61.5859 | 257.8477 | 244.3918 | 987397 |  |  |  | 987397 | 987397 |  | 667700 | 6674 | -661026 | -9904%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 8 | 994071 | 0 | 263712 | 0 | 0 | 0 | 348.222 | 23.1 | 0 | 14960 | -985040 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 14960 | 528307.4632 | 137.6281 | 576.2215 | 546.151 | 994071 | 319 | 8 | 667700 | 994071 | 326371 |  | 6435 | -985040 | -991475 | 100.7%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 9 | 9031 | 0 | 264313 | 0 | 0 | 0 | 340.011 | 19.7 | 0 | 14338 | 14338 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 14338 | 506341.7385 | 131.8755 | 552.1362 | 523.3226 | 9031 | 319 | 9 | 674135 | 9031 | -665104 |  | 6117 | 14338 | 8221 | 57.34%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 10 | 23369 | 0 | 264890 | 0 | 0 | 0 | 340.403 | 20.5 | 0 | 14382 | 14382 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 14382 | 507895.5839 | 132.2357 | 553.6444 | 524.7522 | 23369 | 319 | 10 | 680252 | 23369 | -656883 |  | 10203 | 14382 | 4179 | 29.06%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 11 | 37751 | 0 | 265469 | 0 | 0 | 0 | 341.121 | 20.6 | 0 | 12050 | 12050 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 12050 | 425541.7735 | 110.8449 | 464.0853 | 439.8667 | 37751 | 319 | 11 | 690455 | 37751 | -652704 |  | 17526 | 12050 | -5476 | -45.44%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 12 | 49801 | 0 | 265954 | 0 | 0 | 0 | 340.931 | 20.5 | 0 | 11554 | 11554 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 11554 | 408025.6972 | 106.2288 | 444.7585 | 421.5486 | 49801 | 319 | 12 | 707981 | 49801 | -658180 |  | 12275 | 11554 | -721 | -6.24%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 13 | 61355 | 0 | 266418 | 0 | 0 | 0 | 347.084 | 19.4 | 0 | 146 | 146 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 146 | 5155.9418 | 1.3383 | 5.6033 | 5.3109 | 61355 | 319 | 13 | 720256 | 61355 | -658901 |  | 11221 | 146 | -11075 | -7586%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 14 | 61501 | 0 | 266424 | 0 | 0 | 0 | 357.14 | 16.1 | 0 | 4302 | 4302 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 4302 | 151923.7103 | 39.3232 | 164.6383 | 156.0466 | 61501 | 319 | 14 | 731477 | 61501 | -669976 |  | 12766 | 4302 | -8464 | -196.7%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 15 | 65803 | 0 | 266596 | 0 | 0 | 0 | 341.556 | 21.3 | 0 | 12562 | 12562 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12562 | 443622.8845 | 0 | 0 | 0 | 65803 | 319 | 15 | 744243 | 65803 | -678440 |  | 5446 | 12562 | 7116 | 56.65%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 16 | 78365 | 0 | 267099 | 0 | 0 | 0 | 341.588 | 22.3 | 0 | 12803 | 12803 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12803 | 452133.72 | 0 | 0 | 0 | 78365 | 319 | 16 | 749689 | 78365 | -671324 |  | 145 | 12803 | 12658 | 98.87%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 17 | 91168 | 0 | 267612 | 0 | 0 | 0 | 341.817 | 22.6 | 0 | 13444 | 13444 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13444 | 474770.4235 | 0 | 0 | 0 | 91168 | 319 | 17 | 749834 | 91168 | -658666 |  | 9575 | 13444 | 3869 | 28.78%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 18 | 104612 | 0 | 268151 | 0 | 0 | 0 | 341.88 | 22.9 | 0 | 13149 | 13149 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13149 | 464352.5958 | 0 | 0 | 0 | 104612 | 319 | 18 | 759409 | 104612 | -654797 |  | 12074 | 13149 | 1075 | 8.176%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 19 | 117761 | 0 | 268676 | 0 | 0 | 0 | 342.459 | 22.2 | 0 | 13086 | 13086 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13086 | 462127.7716 | 0 | 0 | 0 | 117761 | 319 | 19 | 771483 | 117761 | -653722 |  | 9352 | 13086 | 3734 | 28.53%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 20 | 130847 | 0 | 269198 | 0 | 0 | 0 | 342.89 | 22.1 | 0 | 381 | 381 | 20 | 0 | 0 | 0 | 381 | 13454.8893 | 0 | 0 | 0 | 130847 | 319 | 20 | 780835 | 130847 | -649988 |  | 9653 | 381 | -9272 | -2434%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 21 | 131228 | 0 | 269213 | 0 | 0 | 0 | 352.699 | 19.7 | 0 | 7948 | 7948 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7948 | 280680.9972 | 0 | 0 | 0 | 131228 | 319 | 21 | 790488 | 131228 | -659260 |  | 10119 | 7948 | -2171 | -27.32%
319 | 9:00 | 2015 | 6 | 22 | 139176 | 0 | 269529 | 0 | 0 | 0 | 344.679 | 22.3 | 0 | 0 | -139176 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139176 | 319 | 22 | 800607 | 139176 | -661431 |  | 6412 | -139176 | -145588 | 104.6%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 23 | 807019 | 0 | -807019 |  | 5571 | 0 | -5571
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 24 | 812590 | 0 | -812590 |  | 9435 | 0 | -9435
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 25 | 822025 | 0 | -822025 |  | 9272 | 0 | -9272
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 26 | 831297 | 0 | -831297 |  | 10067 | 0 | -10067
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 27 | 841364 | 0 | -841364 |  | 9930 | 0 | -9930
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 28 | 851294 | 0 | -851294 |  | 10652 | 0 | -10652
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 29 | 861946 | 0 | -861946 |  | 7418 | 0 | -7418
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 30 | 869364 | 0 | -869364 |  | 5970 | 0 | -5970
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 875334 | 0 | -875334 |  | 10957 | 0 | -10957
[26 empty] | 319 | 1 | 886291 | 0 | -886291
|  |  | días | 22 | -907948 |  |  |  |  | Máximo | 357.14 | 23.1 | m3 | 231228 |  | Promedio | 4101.2645 | 17171.174 | 460.8591 | 231228 | 8165740.5148 | 1423.6612 | 5960.5845 | 5649.528 |  | Días transmitidos | 25 |  |  | -9811743 | total |  |  | -1794239 | total
[10 empty] | Promedio | 343.6531 | 21.1182 | cft | 8165740.5148 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 197.6% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 338.356 | 16.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 378.0184 | 23.23
[10 empty] | min | 309.2878 | 19.0064
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-06-01 | 589.4784 | 75 | 0 |  | 0 | 514.4784 | 0
2015-06-02 | 587.9759 | 75 | 0 |  | 0 | 512.9759 | 0
2015-06-03 | 567.6828 | 75 | 0 |  | 0 | 492.6828 | 0
2015-06-04 | 535.524 | 75 | 0 |  | 0 | 460.524 | 0
2015-06-05 | 500.7252 | 75 | 0 |  | 0 | 425.7252 | 0
2015-06-06 | 0.12868 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-07 | 242.5868 | 75 | 0 |  | 0 | 167.5868 | 0
2015-06-08 | 542.792 | 75 | 0 |  | 0 | 467.792 | 0
2015-06-09 | 521.7532 | 75 | 0 |  | 0 | 446.7532 | 0
2015-06-10 | 523.0045 | 75 | 0 |  | 0 | 448.0045 | 0
2015-06-11 | 439.0393 | 75 | 0 |  | 0 | 364.0393 | 0
2015-06-12 | 420.3168 | 75 | 0 |  | 0 | 345.3168 | 0
2015-06-13 | 4.8416 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-14 | 154.9961 | 75 | 0 |  | 0 | 79.9961 | 0
2015-06-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-06-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 5630.8451 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 4725.8749 | 0
CMD MAX | 589.4784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 30 | Factor de carga | 31.84% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.18738 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1055.1002 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-06-01 | 17407 |  |  |  |  | 17407 | 12303.2857 | 17360.1 | 12269.7571 | -0.2702% | -0.2733% | 1
2015-06-02 | 17373 |  |  |  |  | 17373 | 12303.2857 | 17345.6 | 12269.7571 | -0.158% | -0.2733% | 1
2015-06-03 | 16243 |  |  |  |  | 16243 | 12303.2857 | 16239.8 | 12269.7571 | -0.0197% | -0.2733% | 1
2015-06-04 | 14728 |  |  |  |  | 14728 | 12303.2857 | 14659.7 | 12269.7571 | -0.4659% | -0.2733% | 1
2015-06-05 | 13698 |  |  |  |  | 13698 | 12303.2857 | 13654.8 | 12269.7571 | -0.3164% | -0.2733% | 1
2015-06-06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 12303.2857 | 3.5 | 12269.7571 | 100% | -0.2733% | 0
2015-06-07 | 6674 |  |  |  |  | 6674 | 12303.2857 | 6624.8 | 12269.7571 | -0.7427% | -0.2733% | 1
2015-06-08 | 14960 |  |  |  |  | 14960 | 10247.4286 | 14868.2 | 10207.4 | -0.6174% | -0.3922% | 1
2015-06-09 | 14338 |  |  |  |  | 14338 | 10247.4286 | 14295.2 | 10207.4 | -0.2994% | -0.3922% | 1
2015-06-10 | 14382 |  |  |  |  | 14382 | 10247.4286 | 14334.3 | 10207.4 | -0.3328% | -0.3922% | 1
2015-06-11 | 12050 |  |  |  |  | 12050 | 10247.4286 | 12027.5 | 10207.4 | -0.1871% | -0.3922% | 1
2015-06-12 | 11554 |  |  |  |  | 11554 | 10247.4286 | 11520.4 | 10207.4 | -0.2917% | -0.3922% | 1
2015-06-13 | 146 |  |  |  |  | 146 | 10247.4286 | 133.1 | 10207.4 | -9.692% | -0.3922% | 1
2015-06-14 | 4302 |  |  |  |  | 4302 | 10247.4286 | 4273.1 | 10207.4 | -0.6763% | -0.3922% | 1
2015-06-15 | 12562 |  |  |  |  | 12562 | 10481.8571 | 12488 | 10425.2429 | -0.5926% | -0.5431% | 1
2015-06-16 | 12803 |  |  |  |  | 12803 | 10481.8571 | 12749.2 | 10425.2429 | -0.422% | -0.5431% | 1
2015-06-17 | 13444 |  |  |  |  | 13444 | 10481.8571 | 13405.4 | 10425.2429 | -0.2879% | -0.5431% | 1
2015-06-18 | 13149 |  |  |  |  | 13149 | 10481.8571 | 13068.1 | 10425.2429 | -0.6191% | -0.5431% | 1
2015-06-19 | 13086 |  |  |  |  | 13086 | 10481.8571 | 12996.9 | 10425.2429 | -0.6855% | -0.5431% | 1
2015-06-20 | 381 |  |  |  |  | 381 | 10481.8571 | 375.2 | 10425.2429 | -1.546% | -0.5431% | 1
2015-06-21 | 7948 |  |  |  |  | 7948 | 10481.8571 | 7893.9 | 10425.2429 | -0.6853% | -0.5431% | 1
2015-06-22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2015-06-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
TOTAL | 231228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231228 | 231228 | 230316.8 | 230316.8 | -0.3956% | -0.3956%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 157855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157855 | 157855 | 157340.1 | 157340.1 | -0.3273% | 0.3262% | 13
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 157340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157340.1
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 73373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73373 | 73373 | 72976.7 | 72976.7 | -0.5431% | 0.5401% | 7
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 72976.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72976.7
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-06-01 | 1440 | 0 | 3514.336 | 66.3894 | 3514.336 | 19.1052 | 0 | 17360.1 | 8556.8945 |  | 148.5485 | 589.4784
2015-06-02 | 1440 | 0 | 3532.556 | 67.1137 | 3532.556 | 19.5076 | 0 | 17345.6 | 8542.2201 |  | 148.1699 | 587.9759
2015-06-03 | 1440 | 0 | 3528.481 | 67.1563 | 3528.481 | 19.5313 | 0 | 16239.8 | 8808.9792 |  | 143.0561 | 567.6828
2015-06-04 | 1440 | 0 | 3547.464 | 67.9037 | 3547.464 | 19.9465 | 0 | 14659.7 | 9205.6479 |  | 134.952 | 535.524
2015-06-05 | 1370.133 | 0 | 3575.046 | 67.8357 | 3575.046 | 19.9087 | 0 | 13654.8 | 9240.9083 |  | 126.1828 | 500.7252
2015-06-06 | 1.5 | 0 | 3586.464 | 81.0898 | 3586.464 | 27.2721 | 0 | 3.5 | 9264.7192 |  | 0.032427 | 0.12868
2015-06-07 | 677.0833 | 0 | 3594.835 | 65.8359 | 3594.835 | 18.7977 | 0 | 6624.8 | 9227.7307 |  | 61.1319 | 242.5868
2015-06-08 | 1440 | 0 | 3573.208 | 68.1298 | 3573.208 | 20.0721 | 0 | 14868.2 | 9199.7415 |  | 136.7836 | 542.792
2015-06-09 | 1440 | 0 | 3574.01 | 68.157 | 3574.01 | 20.0872 | 0 | 14295.2 | 9197.6185 |  | 131.4818 | 521.7532
2015-06-10 | 1440 | 0 | 3607.488 | 68.239 | 3607.488 | 20.1328 | 0 | 14334.3 | 9194.528 |  | 131.7971 | 523.0045
2015-06-11 | 1440 | 0 | 3551.255 | 69.5599 | 3551.255 | 20.8666 | 0 | 12027.5 | 9198.744 |  | 110.6379 | 439.0393
2015-06-12 | 1396.85 | 0 | 3555.565 | 68.7189 | 3555.565 | 20.3994 | 0 | 11520.4 | 9194.1103 |  | 105.9198 | 420.3168
2015-06-13 | 22.25 | 0 | 3609.833 | 82.3996 | 3609.833 | 27.9998 | 0 | 133.1 | 9166.6786 |  | 1.2201 | 4.8416
2015-06-14 | 732.25 | 0 | 3609.708 | 70.8854 | 3609.708 | 21.603 | 0 | 4273.1 | 9140.6771 |  | 39.059 | 154.9961
2015-06-15 | 1440 | 0 | 3607.882 | 68.0293 | 3607.882 | 20.0163 | 0 | 12488 |  |  | 0 | 0
2015-06-16 | 1440 | 0 | 3608.888 | 68.5288 | 3608.888 | 20.2938 | 0 | 12749.2 |  |  | 0 | 0
2015-06-17 | 1440 | 0 | 3627.988 | 69.0863 | 3627.988 | 20.6035 | 0 | 13405.4 |  |  | 0 | 0
2015-06-18 | 1440 | 0 | 3640.04 | 67.6596 | 3640.04 | 19.8109 | 0 | 13068.1 |  |  | 0 | 0
2015-06-19 | 1429.55 | 0 | 3656.264 | 67.32 | 3656.264 | 19.6222 | 0 | 12996.9 |  |  | 0 | 0
2015-06-20 | 153.2333 | 0 | 3645.399 | 70.8039 | 3645.399 | 21.5577 | 0 | 375.2 |  |  | 0 | 0
2015-06-21 | 1109.167 | 0 | 3636.926 | 70.7128 | 3636.926 | 21.5071 | 0 | 7893.9 |  |  | 0 | 0
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 230316.8 | 6160.9617 |  | 1418.973 | 5630.8451
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2015-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Días Laborados
1er Quincena | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2a Quincena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-06-22
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-01 | 2015-06-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 8133.561 | 230316.8 | 5630.8451 | 1418.973
MAZDA |  |  | 8133.561 | 230316.8 | 5630.8451 | 1418.973 | 100% | 20
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 8133.561 | 230316.8 | 5630.8451 | 1418.973 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 692.2976
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-01 | 2015-06-30 | 1418.973 | 5630.8451
0
|  | 1418.973 | 5630.8451
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 692.2976 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-06-22
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-15 | 2015-06-30 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 2577.1478 | 72976.7 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 2577.1478 | 72976.7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 2577.1478 | 72976.7 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-15 | 2015-06-30 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 692.2976 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-06-22
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-01 | 2015-06-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5556.4132 | 157340.1 | 5630.8451 | 1418.973
MAZDA |  |  | 5556.4132 | 157340.1 | 5630.8451 | 1418.973 | 100% | 13
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 5556.4132 | 157340.1 | 5630.8451 | 1418.973 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-01 | 2015-06-14 | 1418.973 | 5630.8451
|  |  | 0 | .
|  | 1418.973 | 5630.8451
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 692.2976 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2015-06-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 5630.9239 | MMBTU | Combustible | 6.1026 | 34363.2199
|  |  |  | subtotal= | 34363.2199
Comisión por compra de gas por terceros
| 5630.9239 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.18738 | 1055.115
|  |  |  | subtotal= | 1055.115
Servicio para el Sistema de Transporte
| 5630.9239 | MMBTU |  | 1.7853 | 10052.8884
|  |  |  | subtotal= | 10052.8884
Comisión por compra de gas
| 5630.9239 | MMBTU |  | 0.1041 | 586.1792
|  |  |  | subtotal= | 586.1792
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 46057.4025
|  |  |  | IVA | 7369.1844
|  |  |  | TOTAL | 53426.5868
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/06/2015 al 30/06/2015 | MAZDA | 692.2976 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.18738 |  | 1.7853 | 0.1041 | 6.1026 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5630.9239 |  |  |  | 5630.9239 | 5630.9239 | 5630.9239 |  |  | 1 | 5630.9239 |  | 8133.6748 |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT | 5630.9239 |  | 187.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 73.92 | 5.9741
ANN | 75.51 | 6.1026
BV | 73.66 | 5.9531
13.0549
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-06-01 | 1105-01 | 17360.1
00001-01-119 | 2015-06-02 | Agricola Zaratini | 17345.6
00001-01-119 | 2015-06-03 | Agricola Zaratini | 16239.8
00001-01-119 | 2015-06-04 | Agricola Zaratini | 14659.7
00001-01-119 | 2015-06-05 | Agricola Zaratini | 13654.8
00001-01-119 | 2015-06-06 | Agricola Zaratini | 3.5
00001-01-119 | 2015-06-07 | Agricola Zaratini | 6624.8
00001-01-119 | 2015-06-08 | Agricola Zaratini | 14868.2
00001-01-119 | 2015-06-09 | Agricola Zaratini | 14295.2
00001-01-119 | 2015-06-10 | Agricola Zaratini | 14334.3
00001-01-119 | 2015-06-11 | Agricola Zaratini | 12027.5
00001-01-119 | 2015-06-12 | Agricola Zaratini | 11520.4
00001-01-119 | 2015-06-13 | Agricola Zaratini | 133.1
00001-01-119 | 2015-06-14 | Agricola Zaratini | 4273.1
00001-01-119 | 2015-06-15 | Agricola Zaratini | 12488
00001-01-119 | 2015-06-16 | Agricola Zaratini | 12749.2
00001-01-119 | 2015-06-17 | Agricola Zaratini | 13405.4
00001-01-119 | 2015-06-18 | Agricola Zaratini | 13068.1
00001-01-119 | 2015-06-19 | Agricola Zaratini | 12996.9
00001-01-119 | 2015-06-20 | Agricola Zaratini | 375.2
00001-01-119 | 2015-06-21 | Agricola Zaratini | 7893.9
00001-01-119 | 2015-06-22 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-23 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-24 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-25 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-26 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-27 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-28 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2015-06-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1